[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 06 grudnia 2011 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 


I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawę mebli medycznych oraz narzędzi chirurgicznych” 
nr sprawy: 79/11

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1 Dotyczy zadania nr 3 poz. 1
Prosimy o określenie długości i typu nożyczek do mikrochirurgi krtaniowej zgiętych w prawo 
Odpowiedź:  Nożyczki dla dużych guzów, prosto, model ciężki, ostrze tnące 10mm, średnica osłony 3mm, długość pracy 23cm

Pytanie Nr 2 Dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Prosimy o określenie długości i typu nożyczek do mikrochirurgi krtaniowej zgiętych w lewo
Odpowiedź: Nożyczki dla dużych guzów, prosto, model ciężki, ostrze tnące 10mm, średnica osłony 3mm, długość pracy 23cm

Pytanie Nr 3 Dotyczy zadania nr 3 poz. 7
Prosimy o określenie długości nożyczek opatrunkowych
Odpowiedź:  Długość nożyczek opatrunkowych – 180mm (18cm)

Pytanie Nr 4 Dotyczy zadania nr 3 poz. 8
Prosimy o określenie długości i typu rozwieracza do ran (ostry czy tępy)
Odpowiedź:  Długość rozwieracza do ran – 165mm (16,5 cm), typ ostry

Pytanie Nr 5 Dotyczy zadania nr 3 poz. 9
Prosimy o określenie długości i typu pensety naczyniowej
Odpowiedź:  Długość pensety naczyniowej – 110mm (11cm), zagięta

Pytanie Nr 6 Dotyczy zadania nr 3 poz. 13
Prosimy o określenie czy pean 13 cm ma być prosty czy zagięty
Odpowiedź: Prosty
Pytanie Nr 7 Dotyczy zadania nr 3 poz. 14
Prosimy o określenie typu narzędzia chwytnego o dł 20 cm
Odpowiedź: KORNZANGEN Prosty
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert i modyfikuje zapis punktu I siwz.

W specyfikacji jest: 

I. ,, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 09 grudnia  2011 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 09 grudnia  2011 r.’’
powinno być: 

I. ,, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert
Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 12 grudnia  2011 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 12 grudnia 2011 r.
=========================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

                                      Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

PAGE  
2

