[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 07 października 2011 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 


I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów” 
nr sprawy: 65/11

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1 
Czy w punkcie 1 tabeli z wymaganymi parametrami granicznymi Zamawiający wymaga, aby napełnianie testów odbywało się również automatycznie w obrębie aparatu?
Odpowiedź:  NIE

Pytanie Nr 2 
Czy w punkcie 18 tabeli z wymaganymi parametrami granicznymi Zamawiający ma na myśli wykrycie mechanizmu oporności typu VRE u enterokoków?
Odpowiedź:  NIE

Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający wymaga, aby wymiary aparatu nie przekraczały 70 cm wysokości, 70 cm głębokości i 75 cm szerokości?
Odpowiedź:  NIE

Pytanie Nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do tabeli wiersza, w którym uwzględniony zostanie koszt 1 przeglądu konserwacyjnego?
Odpowiedź:  NIE

                                                                                                                                    Z poważaniem
=========================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

                                      Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

PAGE  
1

