Kalisz, dnia 20 września 2011 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „sukcesywne dostawy opakowań i drobnego sprzętu laboratoryjnego używanego  w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej.”

nr sprawy: 142/11.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1

Czy w poz. 1, 2 i 3 Zamawiający wymaga probówek o średnicy 13 mm co zapewnia ewentualne zanurzenie wymazówki w optymalnej ilości pożywki?

## Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby wymazówki z poz. 1, 2 i 3 pochodziły od jednego producenta co zapewni ich pełną kompatybilność i zwiększy komfort pracy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 3

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuszcza wymazówki z wacikiem z wiskozy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie Nr 4

Czy w poz. 3 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania? Dokument ten potwierdzi możliwość transportu standardowych mikroorganizów w czasie do 3 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą w/w dokumentu.

Pytanie Nr 5

Czy w poz. 5 Zamawiający wymaga pojemników sterylizowanych radiacyjnie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 6

Czy w poz. 7 ze względu na fakt podawania przez producentów różnych pojemności dla probówek o tych samych wymiarach, Zamawiający dopuszcza probówki 16x100 mm o poj. 10 ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie Nr 7

Czy w poz. 8 Zamawiający dopuszcza ezy z drutu nichromowego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 8

Czy w poz. 11 Zamawiający dopuszcza pojemniki o wym 25x80mm i poj 25 ml?

Odpowiedź: Zakręcany  z łopatką -Tak.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

=========================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000