Kalisz, dnia 20 września 2011 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „sukcesywne dostawy opakowań i drobnego sprzętu laboratoryjnego używanego  w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej.”

nr sprawy: 142/11.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1 dot.  Poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający wymaga wymazówki  przeznaczone do transportu wymazów z  odbytu, gardła, ucha oraz

## z ran powierzchniowych skóry i pobrań inwazyjnych?

Odpowiedź: Pozycja 1,2,3 - tak ; poz. 4 – nie.

Pytanie Nr 2 dot.  Poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki wykonane w całości z tworzywa sztucznego, z wacikiem z włókna syntetycznego (sztuczny jedwab)?

Odpowiedź: tak.

Pytanie Nr 3 dot.  Poz. 3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbki wraz z ofertą?

Odpowiedź: nie

Pytanie Nr 4 dot.  Poz. 3

Czy Zamawiający wymaga opakowanie z folii aluminiowej (co 50szt.) wypełnionych azotem, zabezpieczających podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem(drobnoustroje mikroaerofilne), z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii?

Odpowiedź: nie

Pytanie Nr 5 dot.  Poz. 4

Czy Zamawiający ma na myśli „  Jałowe pałeczki z tworzywa sztucznego bez probówki pakowane    indywidualne w opak. z folii plastikowej?

Odpowiedź: tak

Pytanie Nr 6 dot. Poz. 6,8

Czy Zamawiający wymaga certyfikat sterylności i kalibracji czy dopuszcza bez?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga certyfikat sterylności i kalibracji.

Pytanie Nr 7 dot. Poz. 6,8

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbki wraz z ofertą?

Odpowiedź: nie

Pytanie Nr 8 dot. Poz. 8

Czy  Zamawiający dopuszcza ezy z drutu nichromowego?

Odpowiedź: tak

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

=========================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000