PAGE  
3

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 21 listopada 2013 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 


I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych” 
nr sprawy: 69/13

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1, 

W punkcie 1 SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia sukcesywne dostawy akcesorii i części eksploatacyjnych do defibrylatorów Lifepak 20 i 20e są oznaczone jako zadanie nr 9. Jednakże w Formularzu cenowym w zadaniu nr 9 wymienione są akcesoria do aparatów Nonin, zaś akcesoria do Lifepak 20 i 20 e opisano jako zadanie nr 10. Która numeracja zadania zawierającego akcesoria do defibrylatorów Lifepak 20 i 20e jest właściwa?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że numeracja zadań w siwz pkt.B1. opis przedmiotu zamówienia jest właściwa. Nazwa każdego zadania  jest wytłuszczona w związku z powyższym nazwa zadania nr 10 brzmi: Sukcesywne dostawy akcesorii i części eksploatacyjnych do defibrylatorów Lifepak 20 i 20e 

Pytanie nr 2, 

W zadaniu oznaczonym numerem 10 w Formularzu cenowym, jako pozycję 2 Zamawiający wymienia Kabel do monitorowania przebiegu EKG z 12-odprowadzeń do defibrylatorów Lifepak 20e. Jako przedstawiciel producenta defibrylatorów Lifepak firma Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o informuje, iż defibrylatory Lifepak 20 i 20e nie posiadają w ogóle funkcji monitorowania 12 odprowadzeń EKG, w związku z czym niemożliwe jest złożenie wiążącej oferty w tym zadaniu w obecnym jego kształcie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 10 w poz. 2 popełnił błąd opisowy w zakresie nazwy urządzenia. Nazwa urządzenia brzmi Lifepak 12. W związku z powyższym zmianie ulega nazwa zadania nr 10 w części B1. siwz opis przedmiotu zamówienia;

w swiz jest:
,,

Zadanie nr 10 -
Sukcesywne dostawy akcesorii i części eksploatacyjnych do defibrylatorów Lifepak 20 i 20e

Szczegółowy wykaz asortymentu wchodzącego w skład zadania oraz parametry-wymagania dla poszczególnego asortymentu zostały przedstawione w Formularzu Cenowym  (10) str. 40 SIWZ  

powinno być:
Zadanie nr 10 -
Sukcesywne dostawy akcesorii i części eksploatacyjnych do defibrylatorów Lifepak 20e i 12

Szczegółowy wykaz asortymentu wchodzącego w skład zadania oraz parametry-wymagania dla poszczególnego asortymentu zostały przedstawione w Formularzu Cenowym  (10) str. 40 SIWZ  

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm. ) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający informuje również, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 27 listopada  2013 r.
Termin otwarcia – godz. 930 dnia  27 listopada  2013 r.
Zmianie ulega Formularz Cenowy (10) w pozycji nr. 2. Zmieniony formularz przyjmuje postać:

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (10)

Zadanie nr 10

L.p.
Nazwa artykułu (wyrobu)
J.m.
Ilość 
Cena jednostkowa

netto w PLN
Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
Podatek

VAT

(stawka i kwota)
Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
Producent / 
Nr katalogowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
Wielorazowy czujnik SpO2 na palec typu klips dla dorosłych do defibrylatorów Lifepak 20e


szt.
5







2.
Kabel do monitorowania przebiegu EKG z 12 odprowadzeń do defibrylatorów Lifepak 12
szt.
5







3.
Kabel do monitorowania przebiegu EKG z 3 odprowadzeń do defibrylatorów Lifepak 20e
szt.
5







4.
Kable połączeniowe do czujników SpO2
szt.
2








RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA






.................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
