Kalisz, dnia 25 listopada 2011 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „sukcesywne dostawy zestawów do przeznasadowego podawania cementu do trzonów kręgosłupa piersiowego i/lub lędzwiowego”

nr sprawy: 149/11.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści mieszalnik cementu ręczny z napełnianiem strzykawek do podawania cementu bezpośrednio z mieszalnika ?

## Odpowiedź: TAK

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wertebroplastyki składającego się z bioprzebudowywalnego, niskotemperaturowego cementu kostnego wraz z ręcznym zestawem mieszalników i podajników, przeznaczony do wypełnienia ubytków trzonów kręgów. Pozostałe parametry bez zmian.

## Odpowiedź: Jeżeli cement proponowany przez Państwa może być stosowany do trzonów kręgów złamanych wskutek osteoporozy – odpowiedź tak

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z ręcznym, pistoletowym podajnikiem z obrotowym tłokiem umożliwiającym płynne  podawanie cementu przy zachowaniu pozostałych właściwości bez zmian?

Uwzględnienie powyższych zmian w opisie przedmiotu zamówienia z całą pewnością zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z szerokich możliwości rynku po korzystnych cenach.

Odpowiedź: TAK

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

=========================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000