Kalisz, dnia 28 sierpnia 2014 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej”

nr sprawy: 44/14

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

# Pytanie nr 1

W formularzu cenowym dla Zadania 4, Zamawiający umieścił w nagłówku kolumny 7 zapis ,,Podatek VAT’’. Czy Zamawiający wymaga podania dla każdej pozycji kwoty podatku VAT wyrażonej w złotówkach, czy należy podać stawkę podatku VAT wyrażoną w procentach, np. 8% lub 23%.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania dla każdej pozycji kwoty podatku VAT wyrażonej w złotówkach oraz stawki podatku VAT wyrażonej w procentach np. 8% lub 23%. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące Formularze Cenowe: Formularz Cenowy (2) dla zadania nr 2, Formularz Cenowy (3) dla zadania nr 3, Formularz Cenowy (4) dla zadania nr 4, Formularz Cenowy (6) dla zadania nr 6 oraz Formularz Cenowy (13) dla zadania nr 14. Zmiana polega na wprowadzeniu w kolumnie 7 zapisu ,,Stawka oraz kwota podatku VAT’’. Zamawiający poniżej zamieszcza zmienione Formularze Cenowe. Oferty należy składać na aktualnych Formularzach Cenowych.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmn. ) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (leku) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Krążki diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KRAZKI EF | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
|  | KRĄŻKI BC | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | KRĄŻKI BVX | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | KRĄŻKI N (NOWBIOCYNA) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | KRĄŻKI BV | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | KRĄŻKI BX | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | KRĄŻKI SP (BACYTRACYNA) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | TAXO P | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | KRĄŻKI Z CEFINAZĄ | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.....................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (3)

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (leku) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do badania kału |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MINI PARASEP – KONCENTRATOR PARAZYTÓW KAŁOWYCH | op. (40 ozn) | 3 |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (4)

## Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (leku) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podłoża: namnażajace, wybiórcze, inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRYPTIC SOY AGAR Z 5% KB - płytka 90 mm | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
|  | CHOCOLATE AGAR Z POLY VITEX - płytka 90 mm | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | MAC CONCEY AGAR Z FIOLETEM KRYSTALICZNYM - płytka 90 mm | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
|  | MANNITOL SALT AGAR - płytka 90 mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | ENTEROCOCCOSEL(BILE ESKULINE AZIDE AGAR) - płytka 90 mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | CETRYMIDE AGAR( PSEUDOMONAS) ) - płytka 90 mm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | SABOURAUD DEXTROSE AGAR - płytka 90 mm | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | SABOURAUD DEXTROSE AGAR Z CHLORAMFENIKOLEM - płytka 90 mm | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | MUELLER HINTON II AGAR - płytka 90 mm | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |
|  | MUELLER HINTON II AGAR Z 5% KK I NAD - płytka 90 mm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | MRSA AGAR OXACILLIN - płytka 90 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | MUELLER HINTON II AGAR Z KLOKSACYLINĄ - płytka 90 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 13. | CLED AGAR - płytka 90 mm | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.....................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (4) – c.d.

Zadanie nr 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | CHROMID STREPTO B - płytka 90 mm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 15 | Oxacillin Resistance Screening Agar (ORSA) - płytka 90 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Chrom agar Candida - płytka 90 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Chromagar Acinetobacter - płytka 90 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże z chryzoidyną do identyfikacji bakterii z moczu - płytka 90 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże chromogenne nietransparentne do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów, wykrywające β-glukozydazę, β-galaktozydazę, dezaminację tryptofanu, podłoże z dodatkiem surowicy końskiej - płytka 90 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Schaedler Anaerobe Agar z krwią baranią i witaminą K3 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 21 | Todd Hewit Broth + Antibiotics, probówka 9 ml | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 22 | BRAIN HEART INFUSION BROTH, 5 ml roztworu, probówka szklana odł. 115 mm, średnicy 16,0 mm z korkiem zakręcanym | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | BRAIN HEART INFUSION BROTH w szklanych fiolkach z zakręcanym korkiem śred. wewn. wlotu 17,7 mm, śred. zewnn. butelki 28 mm, wys. 84 mm, (maksymalna pojemność fiolki to 30 ml) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | TRYPTIC SOY BROTH, 5 ml roztworu, probówka szklana odł. 115 mm, średnicy 16,0 mm z korkiem zakręcanymwciskanym | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | 0.9% NaCL 3 ml roztworu, probówka szklana o dł. 115 mm, średnicy 16,0 mm z korkiem zakręcanym | szt. | 6 500 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.....................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (4) – c.d.

Zadanie nr 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Cryobank | op.(64 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Tryptic Soy Bulion z 20% glicerolem w probówkach po 5 ml | op.(50 szt) | 6 |  |  |  |  |  |
| 28 | EDTA r-r 0,5 M w probówkach po 2 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | 2% dezoksycholan sodu (sole żółci) w probówkach po 2 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kwas boronowy ( 15 mg/ml) w probówkach po 2 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (6)

## Zadanie nr 6

| Lp | Nazwa artykułu (leku) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Testy do identyfikacji biochemicznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suspension Medium (2ml) | op.(100 amp.) | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Na Cl 0,85% Medium (2 ml) | op.(100 amp.) | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mc Farland Standard ( 0,5, 1, 2, 3, 4, 5) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (13)

## Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (leku) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Opakowania i drobny sprzęt laboratoryjny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pałeczka z wacikiem: bawełnianym lub wiskozowym w probówce do pobierania wymazów, steryl. w probówce o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 5 mm. Klasa IIa * | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pałeczka z wacikiem: bawełnianym lub wiskozowym w probówce do pobierania wymazów, jałowa w probówce o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 1,5 mm. Klasa IIa* | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pałeczka z wacikiem: bawełnianym, lub wiskozowym w probówce do pobierania wymazów, jałowa w probówce z podłożęm transportowym AMIE o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 5 mm. Klasa IIa* | szt. | 3 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pałeczka z wacikiem: bawełnianym lub wiskozowym w probówce do pobierania wymazów, jałowa w probówce z podłożęm transportowym AMIE o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 1,5 mm . Klasa IIa* | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pałeczka z wacikiem: dakronowym w probówce do pobierania wymazów, steryl. w probówce o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 5 mm. Klasa IIa* | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowa pałeczka z tworzywa sztucznego o dł. od 150 do 170 mm z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym i średnicy wacika 5 mm, pakowane pojedyńczo. Klasa I | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik 60 ml o wymiarach 35x70 zakręcany, jałowy, pakowany pojedyńczo | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Eza kalibrowana o poj. 10 mikrolit.- jałówa, pakowana maksymalnie po 5 szt. jałowe - wyrób medyczny | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

* Poz. 1,2,3,4,5 dotyczące wymazówek, powinny należeć do grupy IIa, zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG i posiadać certyfikat CE

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.....................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (13) – c.d.

Zadanie nr 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Jałowa probówka 10 -11 ml z polistyrenu o wymiarach 16x100 mm z podziałką, stożkowa z korkiem wykonane z PS | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Eza bakteriologiczna z drutu kantalowego lub niklowo-chromowego o grubości 0,4 mm i średnicy oczka 2 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówka do pipet automatycznych o poj. 1000 mikrolitrów, niebieskie, jałowa, autoklawowalna | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówka do pipet automatycznych o pojemności 200 mikrolitrów, żółte, jałowa, autoklawowalna | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik 30 ml o wymiarach 25x90 zakręcany z łopatką do kału | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik 100-120 ml, zakręcany, jałowy, pakowany pojedyńczo | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do hodowli i wykrywania bakterii Colilert 18/100 | op.(20 szt.) | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Sterylne plastikowe buteleczki o poj. 100 ml do zestawu Colilert 18/100 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wzorzec zabarwienia obecny/nieobecny do zestawu Colilert 18/100 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Cellulose nitrate filter o porach 0,45 mikrometra z siatką w kolorze zielonym i średnicy krążka 47 mm, jałowe | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 19 | Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 1 mm | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Szkiełka nakrywkowe 22x22x0,15 mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/