PAGE  
5

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 31 grudnia 2010 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 


I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawę i uruchomienie wideogastroskopu” 
nr sprawy: 02/11.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

Pytanie Nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust. 1d z istniejącego na zapis o poniższej treści:

„d) przekazać Zamawiającemu Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim), oraz  jego kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie)”?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §2 ust. 1d który przyjmuje postać: ,, przekazać Zamawiającemu Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim), określone zalecenia związane z częstością wykonywania przeglądów okresowych oraz jego kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnie z niniejszą umową ( w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie)’’
Pytanie Nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust. 3 poprzez dodanie do istniejącego zapisu poniższego sformułowania:

„o ile uszkodzenie nie nastąpiło z winy użytkownika/działania niezgodnego z instrukcją obsługi”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zaproponowanego wyżej zapisu. Po zmianie §7 ust.3 przyjmuje postać ,, Termin udzielonej gwarancji wynosi …...... miesięcy, od daty dokonania odbioru, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy o ile uszkodzenie nie nastąpiło z winy użytkownika (działania niezgodnego z instrukcją obsługi).’’

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust. 9 z istniejącego na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy.”

przy jednoczesnym zastosowaniu powyższych zmian w § 7 ust. 10 oraz w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust. 11 o poniższej treści:

„W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 2 dni roboczych Wykonawca zapewni aparat zastępczy.”

 na zapis następujący:

„W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca zapewni aparat zastępczy.”

przy jednoczesnym zastosowaniu powyższych zmian w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 
do umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zmiany, w związku z powyższym §7ust.11 przyjmuje brzmienie ,, W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca zapewni aparat zastępczy’’

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust. 13 z istniejącego na zapis o poniższej treści:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego  przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu  (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia znacząco ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 12.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany, podtrzymuje zapisy SIWZ.
 Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku niewywiązania się z terminów określonych w § 2 oraz w § 7 ust. 10,12,13?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego 
na czas przedłużającej się naprawy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od naliczenia kar w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego. W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia zapis §8 ust. 1b projektu umowy który przyjmuje postać: ,, b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 2 niniejszej umowy w wysokości

0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 10, 13 § 7 w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.’’

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarantowanej dostępności części zamiennych z 10 na 8 lat?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Pytanie Nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.
Odpowiedź: Zadane pytanie nie dotyczy treści SIWZ,  w związku z tym Zamawiający nie udzieli na nie odpowiedzi.

 Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z godz. 9:00 na godz. 13:00 dnia 04.01.2011?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na godzinę 13:00 w dniu 04.01.2011r.  
W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza zmianę w Części B SIWZ dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia w podpunkcie e). Przyjmuje on postać:

e) przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia: 

· instrukcji obsługi w języku polskim,

· zaleceń związanych z częstością wykonywania przeglądów okresowych 

· kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie),

· listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny),

Zamawiający wprowadza również zmianę w części I dotyczącą zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert. 

Termin złożenia – do godz. 1300 dnia 04 stycznia  2011 r.

Termin otwarcia – godz. 1330 dnia 04 stycznia  2011 r.

Zmiane ulega rówież Formularz Ofertowy (1)  i Formularz Ofertowy (2) – cd. Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych ze str. 22  które przyjmują postać:

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY(1) 

I. Kryterium – Cena brutto 


Wartość netto w PLN
Stawka podatku VAT
Kwota 

podatku

VAT
Wartość brutto

w PLN

Wartość wynikająca z pozycji ,,Razem’’ tabeli Formularza Cenowego 



*

 * Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny  w kryterium ,,Cena brutto zamówienia’’
Producent, nazwa urządzenia : ........................................................................................................

Rok produkcji: .................................................................................................................................

Model z roku: ...................................................................................................................................
Warunki gwarancji i serwisu

Lp.
Opis






1.
Czas gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach (licząc od daty podpisania protokółu uruchomienia i odbioru) minimalny okres gwarancji - 24 miesiące
Podać

2.
Czas reakcji serwisu:

· nie dłużej niż 2 dni robocze od daty powiadomienia 


Podać

3.
Deklarowany czas naprawy przedmiotu zamówienia lub jej części ( w dniach max. 14 dni)
Podać

4.
Warunki serwisu pogwarancyjnego (lokalizacja punktów serwisowych – adres, tel, fax, godziny pracy, formy serwisu pogwarancyjnego, gwarantowany okres pełnej obsługi pogwarancyjnej)
Podać

5.
Wykonanie bezpłatnych przeglądów w czasie trwania gwarancji (minimum 2) 
Podać

6.
Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych
Podać

7.
Zagwarantowanie dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach( min .8 lat) 
Podać

8. 
Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy:

-4 tygodnie 


Podać

9.
Termin płatności
30 dni

.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY(2) - cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

Wideogastroskop

Lp
Parametry
Parametr wymagany
Oferowane parametry

(podać nr strony w ofercie)

1. 
Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji – min. 2 przeglądy
Tak

Podać


2. 
Bezpłatna instalacja i szkolenie personelu
Tak




3. 
Czas reakcji serwisu 2 dni robocze od momentu zgłoszenia
Tak

Podać


4. 
Aparat zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych
Tak


5. 
Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
Tak


6. 
Wszystkie w/w parametry powinny być potwierdzone w oryginalnych materiałach producenta.
Tak.


7. 
Deklaracja zgodności CE, certyfikaty wymagane ustawą o wyrobach medycznych
Tak


8. 
Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 
Tak


9. 
Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 8 lat
Tak


UWAGA !!!  

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Do wszystkich oferowanych urządzeń należy załączyć materiały producenta typu „Product Data” umożliwiające weryfikację podanych parametrów. 

· Wszystkie oferowane urządzenia muszą mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa  zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Do wszystkich urządzeń musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa i pomiarowa oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi testami i przeglądami.

W kolumnie „Oferowane parametry” należy wpisać „TAK”, „TAK” i wartość oferowaną brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków
................................................................................

                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Ofertę należy złażyć na aktualnych formularzach..

                                                                                                                            Z poważaniem

=========================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

