PAGE  
14


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

Dostawa ambulansu sanitarnego typu A2  
Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 09 sierpnia 2019 roku
S P I S  T R E Ś C I

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
G. Termin związania ofertą.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumienia się  z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

O. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

P. Podwykonawstwo - podwykonawcy

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający.
R. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu


Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

       Godz. pracy administracji: 700 – 1435

       NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663.
2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 757 13 23.

b) Adres e-mail: : zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
c) Strona www: www.szpital.kalisz.pl
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.),

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 38/19 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;
· inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa ambulansu typu A2”;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciuo art. 8oraz art. 96,ust. 3ustawy z dnia 29stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. oz. 1986 t.j. z późn. zm ), dalej „ustawa Pzp.”;
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 § 1 przepisach Kodeksu cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
              danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
              Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
              RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
              podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
7. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: ......................................................................................................................................................
8. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
9. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c, ust. 1 pkt 3, tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego. 
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
16. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.
17. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa, ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

B. Przedmiot zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa/ usługa/ robota budowlana pn. Ambulans sanitarny typu A2.
2. Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., a dotyczącej roboty dostawy.

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) okres w miesiącach: .............
b) okres w dniach: 60 dni od dnia zawarcia umowy
c) data rozpoczęcia: .................
d) data zakończenia: ................,

e) umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia .......................................
4. Główny kod CPV: Karetki – 34114121-3.
5. Dodatkowe kody CV: .....................................
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:
a)  ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

     szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
     Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniające 
     wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji 
     przetargowej.

b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
     systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30, ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo 

     zamówień publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a 
     odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1,

b) Formularz Ofertowy (1)  - Załącznik nr 2,
c) Formularz Ofertowy (2)  - Załącznik nr 3,
d) Formularz Cenowy – Załącznik nr 4,
e)  Projekt umowy - Załącznik nr 5.
8. Opis przedmiotu zamówienia:
       Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu A2 - szt. 1 dla Wojewódzkiego Szpitala 
       Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.

      Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania.

      Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów techniczno-użytkowych ambulansu znajdują się w 

      Załączniku nr 3 do siwz, tj. w Formularzu Ofertowym (2) – „Zestawienie wymaganych parametrów 
      techniczno – użytkowych’’.
      Zamawiający wymaga:

· zaoferowania fabrycznie nowego ambulansu typu A2, wyprodukowanego nie 
                   wcześniej niż w roku 2019, 
· ambulansu spełniającego wymogi określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789
                    (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego 

                    postępowania,

· ambulansu posiadającego świadectwo homologacji pojazdu WE na pojazd skompletowany jako: 

        M1 AMBULANS.,

· aby sprzęt i wyposażenie były fabrycznie nowe oraz posiadać muszą instrukcję obsługi w 
                    języku polskim.
Opis właściwości, zasady bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numery świadectwa rejestracji muszą znajdować się na dostarczonych urządzeniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
      Szczegółowe terminy udzielonej gwarancji wykonawca określi w Załączniku nr 2 – Formularzu Ofertowym (1).

Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:
Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
a) wymagane minimalne okresy terminów udzielonej gwarancji /bez limitu kilometrów/: min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
                       Szczegółowe terminy udzielonej gwarancji wykonawca określi w Załączniku nr 2 – Formularzu 

                       Ofertowym (1).
b) wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji ambulansu o czas jego naprawy;

c) wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansu,

d) wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia;

e) w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca  zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2015r. poz. 1475 t.j.), lub dopuszczenie jednostkowe, Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011. Homologacja/dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.

Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175 z późn. zm.).

Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
       Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

1.   Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

a) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 1,
b) wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – Załączniki Nr 2 i 3,
c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – Załącznik nr 4,

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,
e) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

f) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt P.1 SIWZ,

g) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

h) zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności: 

· zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

· sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

· zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
· czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych  podmiotów, w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego
            Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów.
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
Odnośnie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym:
a) deklaracja zgodności z normą PN EN 1865-4,
b) materiały informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanego krzesełka kardiologicznegio (np. katalogi, foldery, specyfikacje techniczne itp.).
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
       lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
       organu,
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
       należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
       całości wykonania decyzji właściwego organu,
          c)    oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

                 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445
                 tekst jednolity z późn. zm.),
d) zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
e) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
· nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
      zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
      wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie 
       wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369, tekst jednolity) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że 
         istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
         udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt D.1 ppkt g - dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e, 

e) na wezwanie zamawiającego muszą złożyć dokumenty o których mowa w pkt D.2 które składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy mogą złożyć wspólnie, 
f) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryteria oceny ofert:

· Kryterium cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty  -  waga 60%.

· Kryterium termin dostawy - ocenie podlegać będzie termin dostawy wyliczony zgodnie z pkt 3 - waga 40%.
2. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie wyżej wymienionych kryteriów muszą być zawarte w ofercie - zamawiający zaleca, aby umieścić je w formularzu ofertowym.

3. Sposób oceny ofert:

a) Kryterium cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------------------- X waga kryterium X 100

cena brutto badanej oferty

b) Kryterium termin dostawy:
	Kryterium
	    Max . liczba punktów
	Sposób oceny wg punktacji

	Termin dostawy

od dnia zawarcia umowy
	   40
	60 dni
	0 pkt

	
	
	45 dni
	10 pkt

	
	
	30 dni
	30 pkt

	
	
	15 dni
	40 pkt


           Maksymalny termin dostawy: 60 dni od dnia zawarcia umowy. 

           W przypadku zaoferowania terminu dostawy powyżej 60 dni oferta zostanie odrzucona.

          Przyjmuje się, że ilość przyznanych punktów =  ilości % .
4.   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w 
      oparciu o wyżej wskazane kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
      ilością uzyskanych punktów. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
3. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 
7. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
8. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.  W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent / Nr katalogowy” zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018r., oz. 419 t.j. z późn. zm.), wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji,

b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą,

c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W 
                  cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
                  odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz 
                  podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,
d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści formularza ofertowego, 
f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.

13. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
14. Oferta powinna zawierać spis treści. 

15. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
16. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa ambulansu sanitarnego typu A2„
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
19. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2188 tekst jednolity z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

G. Termin związania ofertą.

1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.


Termin składania – do godz. 900 dnia 22 sierpnia 2019r.
2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 22 sierpnia 2018r.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do 
porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
       warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
       dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są: 

· odnośnie przedmiotu postępowania: Kierownik Działu Logistyki - mgr Jolanta Lipke, tel. 62 765 13 61, 
· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych - mgr Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych - mgr Hanna Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.
J. Wymagania dotyczące wadium

            Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
           Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
4. Badanie i ocena ofert:

a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 
b) zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

b) określenia warunków udziału w postępowaniu,

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) odrzucenia oferty odwołującego,
e) opisu przedmiotu zamówienia,

f) wyboru najkorzystniejszej oferty

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

5. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
      publicznego: w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy (obejmujący okres realizacji przedmiotu 
      zamówienia), zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum,   sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców  występujących wspólnie).
2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
       Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.
1.     Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

2.     Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy.
R. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

           Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone

           wyłącznie w złotych polskich.

           Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 38/19
	Zamawiający:

      Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

  ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ............................................................................................................................................  (nazwa postępowania), prowadzonego przez ............................................................................................... (oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy Pzp.
................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1, pkt 13-14 i pkt 16-20 lub ust. 5, pkt 8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
...................................……………………………………………………….............................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
Ciąg dalszy Zał. nr 1 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Sprawa nr 38/19
	Zamawiający:

                Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

             ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz




FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:
……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres) 

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................
    Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami za cenę: 

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

· Kryterium I – Cena brutto:
	L.p.
	Przedmiot zamówienia


	Wartość

zamówienia netto

[PLN]
	Stawki podatku VAT

[%]
	Wartość podatku VAT
	Wartość zamówienia brutto

(kol. 3 + kol. 5)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	  1.
	DOSTAWA AMBULANSU TYPU A2
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	x
	
	              *


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie   

   przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.  

· Kryterium II – Skrócony termin dostawy
	Max termin dostawy:

60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

	Oferowany termin dostawy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego /w dniach/:

.....................................................*


       * Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Termin dostawy”.  

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 38/19
FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy
II. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego:

	l.p.
	Wyszczególnienie
	Informacja (opis) wykonawcy

	1.
	Okres gwarancji

· na samochód bazowy (wpisać w miesiącach) – min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odiorczego
bez limitu kilometrów
· na perforację korozyjną nadwozia – min. 12 lat
(wpisać okres gwarancji w latach)
-     na powłokę lakierniczą – min. 36 miesięcy (wpisać w miesiącach)

-     na przedział medyczny – min. 24 miesiące (wpisać w miesiącach)
	

	3.
	elementy objęte osobną gwarancją
	

	4.
	przyczyny utraty praw do gwarancji
	

	5.
	minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji
	

	6.
	okres gwarancji na zabudowę medyczną
	

	8.
	elementy zabudowy medycznej objęte osobną gwarancją
	

	9.
	przyczyny utraty praw do gwarancji
	

	10
	minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji
	


III.   Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

       zamówienia:

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę ambulansu typu A2” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2) oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ, w tym spełnia wymagania określone w Formularzu Ofertowym (2);
3) otrzymałem niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty;
4) oferowany przez naszą firmę ambulans jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym (1) i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym (1);
6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
7) zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018r., poz. 646 tekst jewdnolity z późn. zm.) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem 
               TAK   □       NIE   □ 
       8)   oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec 
             osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
             się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
9)    wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
        podwykonawcom 

        .........................................................................................................................................................................

        ........................................................................................................................................................................
...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 38/19
FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy
10) w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty 

              będzie/nie będzie1 prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

              przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
              Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”, 
               kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie 
               zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

              W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
              obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, 
              wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do 
              powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego ……….........… oraz wartość tych towarów i 
              usług bez podatku od towarów i usług: …....……….. PLN.
11) wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

12) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:2
a) ....................................,

b) ....................................,

c) ....................................,

     Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.
13) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ....................................................... (nazwa i nr postępowania)
a) ....................................,

b) ....................................,

c) .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

...............................................................................................

    /miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

__________________________________________________________________                                                                               

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1  niewłaściwe skreślić

2 Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych 
   warunków zamówienia.
Załącznik nr 3

Sprawa nr 38/18
FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych
AMBULANS typu A2, rok produkcji 2019
	Lp.
	Parametr wymagany

	WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W  ZAKRESIE DOTYCZĄCYM AMBULANSU

	I.
	NADWOZIE

	1. 
	typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej   2,9 ton z izolacją termiczną i akustyczną ścian, przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu; dwa otwierane okna z tylnej częsci

	2. 
	kabina kierowcy dwuosobowa

	3. 
	przystosowany do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach 

	4. 
	wysokość przedziału medycznego 185 cm;

	5. 
	długość przedziału medycznego 260 cm;

	6. 
	szerokość przedziału medycznego 162 cm;

	7. 
	szyby przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości

	8. 
	drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o kąt 180 stopni;

	9. 
	drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z przesuwną szybą  

	10. 
	stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny;

	11. 
	immobilizer

	12. 
	przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera - poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji

	13. 
	elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

	14.
	powłoka lakiernicza w kolorze białym

	15.
	elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy

	16.
	światła przeciwmgielne

	17.
	radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, złącza USB i Jack na konsoli centralnej, z pilotem sterującym pod kierownicą, dotykowy ekran min. 7”

	18.
	nawigacja z dożywotnią aktualizacją

	19.
	klimatyzacja kabiny kierowcy

	 20.
	fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego oraz z podłokietnikiem

	II.
	SILNIK

	1. 
	z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa 

	2. 
	moc silnika wynosi 92kW (125 KM)

	3. 
	moment obrotowy 320 Nm.;

	4. 
	pojemność   1598cm³

	5. 
	emisja CO2  178 g/km

	6. 
	fabryczny zbiornika paliwa o pojemności 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. 

	7. 
	System ESM do odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	III.
	ZAWIESZENIE

	1. 
	zawieszenie ze stabilizatorem osi przedniej, 

	2. 
	gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego;

	IV.
	NAPĘD

	1. 
	manualna skrzynia biegów 6 biegów w przód i bieg wsteczny

	2. 
	napęd na koła przednie

	3. 
	system stabilizacji toru jazdy typu ESP,

	4. 
	system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych typu ASR

	V.
	UKŁAD HAMULCOWY

	1. 
	ze wspomaganiem; 

	2. 
	hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi

	3. 
	system wspomagania ruszania pod górę

	4. 
	z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania; posiadający Układ wspomagania Nagłego Hamowania

	VI.
	UKŁAD KIEROWNICZY

	1.
	ze wspomaganiem;

	2.
	kolumna kierownicy ulegająca zniszczeniu w razie wypadku z regulacją głębokości i wysokości

	VII.
	OGRZEWANIE I WENTYLACJA

	1. 
	ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik z dodatkową nagrzewnicą w przedziale medycznym 

	2. 
	ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny marki DEFA TERMINA o mocy 1800W zasilany z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem;

	3. 
	wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca wymianę powietrza ponad 60 razy na godzinę - wentylator marki Siroco mod. Finlandia o wydajności 670 m3/h;

	4. 
	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania powietrznego przedziału medycznego o mocy 2,0 kW 

	5. 
	klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją temperatury i siły nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego

	VIII.
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	1.
	alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o prądzie maksymalnym 130 A

	2.
	instalacja elektryczna 230 V (2 gniazda) umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie;

	3.
	układ zasilania zewnętrznego 230 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym;

	4.
	2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych;

	IX.
	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

	1.
	zespolone urządzenie sygnalizacyjno – nagłaśniające - belka świetlna koloru niebieskiego z lampami LED, belka zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadania komunikatu głosem 

	2.
	2 niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wysokości pasa przedniego 

	3.
	lampa niebieska LED zamontowana w tylnej części dachu;

	4.
	światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu;

	5.
	oznakowanie ambulansu zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym, pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości podziału nadwozia, pas barwy czerwonej pod niebieskim, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, nazwa/logotyp zamawiającego oraz inne oznakowanie wymagane przez zamawiającego po uzgodnieniu


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	X.
	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	1.
	światło rozproszone LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego (składające się z 4 punktów świetlnych) zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego;

	2.
	1 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta;

	XI.
	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENE

	1.
	kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą stałą

	2.
	na przegrodzie fotel z podnoszonym siedziskiem do pionu do przewozu 1 osoby w pozycji siedzącej,

	3.
	na prawej ścianie jedno miejsce siedzące - fotel kardiologiczny przystosowany do transportu podczas jazdy Ambulansu

	4.
	fotel kardiologiczny Clubman udźwig maksymalny 250 kg z teleskopowymi najazdami ułatwiającymi wjazd i wyjazd z Ambulansu. Dedykowane atestowane mocowanie podłogowe  

· Teleskopowe tylne uchwyty, wydłużenie uchwytu 41 cm

· Teleskopowe przednie uchwyty 

· Składane podłokietniki 

· Składane podparcie stóp 

· Czteropunktowy pas zabezpieczający 

· Blokada kół zabezpieczająca nieużywane krzesełko przed toczeniem 

· Duże koła ułatwiające prowadzenie krzesełka na wszystkich rodzajach podłoża. 

Średnica kół: przód 15 cm tył: 12,5 cm

· Dobra widoczność krzesełka

· Lekka aluminiowa konstrukcja, waga (bez materacy i pasów) 19 kg

· Możliwość mycia ciśnieniowego 

· Długość 87 cm

· Szerokość 55 cm

· Wysokość 121 cm

· Maksymalne obciążenie 250 kg

	5.
	wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

	6.
	na ścianie lewej zestaw szafek i półek górnych wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowej i innego sprzętu – dwa panele do zamocowania np. defibrylatora, respiratora, itd.

	7.
	ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego w kolorze białym, łatwo zmywalne;

	8.
	podłoga warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudowa ścian;

- wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy głównych

	9.
	sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (4 szt.)

	10.
	zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia;

	11.
	centralna instalacja tlenowa z 1 punktem poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, miejsce na 1 szt. butli tlenowej 10 litrów z reduktorem; 

	12.
	miejsce na mocowanie krzesełka kardiologicznego, 

	13.
	podstawa pod nosze ze schowkiem na deskę ortopedyczną 

	XII.
	SYGNALIZACJA DŻWIĘKOWA

	1.
	sygnał dźwiękowy modulowany z możliwością podawania komunikatów głosem


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	XIII.
	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

	1.
	kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; zamontowana dachowa antena radiotelefonu

	XIV.
	OŚWIETLENIE SECJALNE

	1. 
	oświetlenie zewnętrzne LED z tyłu Ambulansu, z rozproszonym światłem, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego. Światła automatycznie włączające się podczas cofania Ambulansu.

	XV.
	WYPOSAŻENIE POJAZDU

	1. 
	urządzenie do wybijania szyb;

	2. 
	dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym;

	3. 
	kosz na śmieci;

	4. 
	nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa;

	5. 
	mocowanie do NOSZEY GŁÓWNYCH, FOTELA KARDIOLOGICZNEGO


	Wymagania co do przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń i  sprzętu medycznego

	I.
	NOSZE GŁÓWNE ROZŁĄCZNE

	1.
	Podać markę, model i rok produkcji min 2019, fabrycznie nowe:



	2.
	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.

	3.
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.

	4.
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji.

	5.
	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 90 stopni.

	6.
	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak.

	7.
	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy

	8.
	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące

	9.
	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi

	10.
	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy

	11.
	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.

	12.
	Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi.

	13.
	Waga noszy  max 23 kg 

	14.
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy.

	15.
	Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci.

	16.
	Obciążenie dopuszczalne noszy min 230 kg

	II.
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH 

	1.
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę

	2.
	Szybki i łatwy system połączenia z noszami.

	3.
	Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach

	4.
	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	5.
	Odbojniki na goleniach

	6.
	Wyposażony w min 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min 2 kółka wyposażone w hamulce

	7.
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia

	8.
	Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne o 360˚,  o średnicy min 150 mm i szerokości min 50 mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych  jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach)

	9.
	Blokada kółek do jazdy na wprost 

	10.
	Obciążenie dopuszczalne transportera min 250 kg

	11.
	Waga transportera max 28 kg

	12.
	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A1:2011

	13.
	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją

	14.
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy

	15.
	Certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na aktualne normy PN EN 1789+A1:2011 oraz PN EN 1865:1+A1 2015 na oferowany system transportowy (nosze i transporter),

	III.
	KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE Z SYSTEMEM PŁOZOWYM

	1.
	Podać markę, model i rok produkcji min 2019:



	2.
	Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących

	3.
	Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.

	4.
	Wyposażone  w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min 3 pozycjach

	5.
	Wyposażone w demontowalne siedzisko i oparcie

	6.
	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego  miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję

	7.
	Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu

	8.
	Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego min 2 obrotowe o 360°

	9.
	Średnica tylnych kółek min 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu,

	10.
	Średnica kół przednich min 75 mm

	11.
	Hamulce na przednich kółkach

	12.
	Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie

	13.
	Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - min. 1130 mm, max 1540 mm - zapewniająca komfort dla pacjenta

	14.
	Waga max 13 kg 

	15.
	Dopuszczalne obciążenie min 180 kg

	IV.
	REDUKTOR MEDYCZNY Z PRZEPŁYWOMIERZENIEM NASTAWNYM od 0-25 l/min. Oraz rozłączem AGA

	1. 
	Przepływomierz obrotowy min 0-25 l/min, wskaźnik nastawionego przepływu, manometr zabezpieczony gumowa osłona, standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora, króciec do podłączenia przewodu tlenowego, możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi, konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne, Ciśnienie wejściowe: 200 bar Ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar Gwint wejściowy: G 3/4” Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (szybkozłącza AGA)


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	V.
	NOSZE PŁACHTOWE DO TRANSPORTU PACJENTÓW

	1.
	nosze płachtowe wykonane z łatwo zmywalnego i możliwego do dezynfekcji za pomocą ogólnodostęnych środków, materiału. 

wymiary min 200x80 cm (dł., szer. )

udźwig min 150 kg

min. 8 uchwytów do przenoszenia

kieszeń stabilizująca na nogi pacjenta

waga max 1,8 kg

	VI.
	SSAK RĘCZNO-MECHANICZNY

	1.
	obudowa pompy: tworzywo ABS;

mechaniczny, typu pistoletowego;

ciężar: max 250g z pojemnikiem dla dorosłych

wydajność: 20 l/min; podciśnienie max.: 550 mm Hg; 

pojemność pojemnika: 300 ml; 

cewniki dla dorosłych i dla dzieci 

temperatura pracy ssaka min od -10°C do +60°C

	VII.
	ŚPIWÓR BAKTERIOSTATYCZNY

	1.
	wymiary: 250 x 150 cm
zamykany czerwonymi paskami Velcro, boczne otwory na ręce i przewody, zamykane suwakami, kaptur z  samozaczepnymi paskami Velcro,spód wyposażony w antypoślizgowe paski, ognioodporny M1, wodoodporny, możliwość dezynfekcji, oddychający i nieprzenikalny dla płynów, udowodniona skuteczność przeciwko MSRA, pleśniom, bakteriom odpornym na antybiotyki

	VIII.
	TORBA

	1.
	dł. 52cm/ wys. 23cm/ szer.27cm
 torba wykonana z materiału typu Cordura, 

solidna, mocna konstrukcja oraz uchwyty pozwalają na transport w dłoni lub na ramieniu,

torba mieści sprzęt medyczny i transportow,

umożliwia rozmieszczenie sprzętu wg własnego uznania,

zewnętrzne odblaski sprawiają, że torba staje się łatwa do zauważenia

	IX.
	DEFIBRYLATOR

	1.
	Producent:

	2.
	Model:

	3.
	Rok produkcji min. 2016 /podać/:

	Parametry ogólne

	4.
	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 3,5 kg z kpl akumulatorów

	5.
	Aparat odporny na kurz i zalanie wodą – min klasa IP 55

	6.
	Temperatura pracy defibrylatora od min. - 0 do + 50ºC

	Zasilanie

	7.
	Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/sieciowe

	8.
	Zasilanie DC 12V

	9.
	Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego akumulatorem w minutach

	10.
	Akumulator bez efektu pamięci

	11.
	Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanym akumulatorze

	12.
	Ładowanie wszystkich baterii w urządzeniu od 0 do 100 % w czasie do 2 godzin


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	Defibrylacja

	13
	Defibrylacje ręczna i półautomatyczna

	14.
	Dwufazowa fala defibrylacji

	15
	Energia defibrylacji min 2-200 J zgodna z wytycznymi ERC dostępne min. 20 poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej

	16
	Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów 5 sekund ± 2 sekundy

	Monitorowani9e i rejestracja

	17
	Ekran kolorowy TFT o przekątnej min 5,7’’

	18
	Wyświetlanie na ekranie min 3 krzywych jednocześnie

	19
	Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmów

	20
	Pamięć wewnętrzna lub karta danych do przechowywania danych z możliwością katalogowania dostępnym oprogramowaniem na komputerze z systemem Windows (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne) 

	EKG/rejestracja

	21
	Monitorowanie 6 odprowadzeń EKG: I, II, III, aVR, aVL, aVF

	22
	Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min

	23
	Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 - 2 cm/mV

	Wyposażenie

	26
	Kabel EKG 4 żyłowy do monitorowania 6-odprow., 1 szt

	27
	Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych z możliwością wykonania defibrylacji synchronicznej i elektrostymulacji przezskórnej min 1kpl. i dla dzieci min. 1kpl.

	28.
	Uchwyt do mocowania w karetce z możliwością ładowania 12V DC

	28
	2 boczne kieszenie: lewa i prawa na akcesoria z miejscem na łyżki twarde. Łyżki twarde w komplecie.

	29
	Okres gwarancji min.6 miesięcy


...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
27
        ZAŁĄCZNIK Nr 4
Sprawa nr 38/19
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                            FORMULARZ CENOWY 
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Nazwa/typ/marka/model

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Ambulans typu A2
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2.
	Nosze główne rozłączne
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.
	Transporter noszy głównych
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4.
	Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5.
	Reduktor medyczny z przepływomierzem nastawnym
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6.
	Nosze płachtowe do transportu pacjentów
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ssak ręczno-mechaniczny
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8.
	Śpiwór bakteriostatyczny
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9.
	Torba
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10.
	Defibrylator
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


                                                                                                                                                                       ...........................................................................                                                                                                                                                                                              
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

28
   Sprawa nr 38/19

   ZAŁĄCZNIK Nr 5
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez: 

-  Radosława Kołacińskiego - Dyrektora,
zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ............................................................................... z siedzibą w ............. przy ulicy .............., reprezentowaną przez: 

-  .............................................

zwaną dalej Wykonawcą
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 test jednolity z póź. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 38/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowana zamówienia na dostawę ambulansu typu A2 - ...................... /nazwa, typ, model/,  dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu , szczegółowo określonego w Załączniku nr 3 i 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których kserokopie załączonych do oferty formularzy stanowią Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy i stanowią integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Przedmiot umowy posiada wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji.

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy.

§ 2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy: do............. dni od dnia zawarcia umowy /zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie/.
§ 3
                                                                 OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni o dacie dostawy przedmiotu umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
3. Podczas odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zapewni szkolenie wstępne wyznaczonych pracowników Zamawiającego.
4. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnione przez obie Strony niniejszej umowy osoby.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach, podpisany na takich samych zasadach jak w ust. 4.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot umowy nie odpowiada parametrom określonym w formularzach ofertowych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków w okresie nie dłuższym niż 7 dni. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach. Po bezskutecznym upływie terminu 7 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
7. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa ust. 4 niniejszego paragrafu, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
§4
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.   Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie) ustala się na kwotę netto...........PLN (słownie: ...........), 

       brutto .......... PLN (słownie: ............), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ..................... roku, 
       której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

3. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony.

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.
7. Faktura wystawiona zostanie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez  Zamawiającego płatność.
8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 tekst jednolity z późn. zm.).
§ 5
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.

3. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego:

........................................................................................................................................................................./zgodnie ze szczegółową ofertą Wykonawcy – formularz ofertowy/ 
4. W okresie trwania gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatne serwisy gwarancyjne co najmniej 1 raz w roku (lub częściej, zgodnie z zaleceniami danego producenta) oraz bezpłatne przeglądy eksploatacyjno – konserwacyjne, w ilości zapewniającej prawidłowe działanie urządzeń. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy ................ /zgodnie z ofertą wykonawcy – formularz ofertowy/.
6. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu umowy.

7. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych – max w okresie 2 dni roboczych od zgłoszenia na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 2 dni roboczych.
8. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
9. Wykonawca zapewni możliwość zakupu części zamiennych w okresie 5 lat od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
§ 7

1. Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzenia jego realizacji podwykonawcom 
/z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia do wykonania podwykonawcom – zgodnie z treścią oferty.

§ 8
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nienależytego wykonywania postanowień 

    umowy, w szczególności:

a) gdy opóźnia się w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 umowy zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w realizacji zabowiązań wynikających z §5, ust. 7 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień opóźnienia, za wyjątkiem dostarczenia sprzętu zastępczego, o czym mowa w niniejszym ust. w §5.

2. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % wartości umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Zapłata z tytułu kar umownych będzie potrącona z wystawionej faktury VAT na podstawie odrębnej noty księgowej obciążającej Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.
§ 9
ODSTAPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem pkt. a), w następujących przypadkach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w tym należności z niniejszej umowy,
c)    jeżeli Wykonawca popadł w zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy; z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli poprzez pisemne wezwanie, wyznaczył Wykonawcy dodatkowy termin na realizację wskazanego obowiązku, a Wykonawca nie wywiązał się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie; w takim przypadku, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie,

3. Odstąpienie od umowy określone w ust.1 pkt. b i c uznaje się za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpienia bez wyznaczania dodatkowych terminów.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
       publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od 
       umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku 
       Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca:           






Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..................................

_________________________

1Jeśli dotyczy

UWAGA: 
Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
10

