28
28

Załącznik Nr 3 
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                 
                                                                                                     FORMULARZ CENOWY 
Zadanie nr 1
Monofilament polipropylenowy, z igłą
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent 


	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	1
	100 cm
	40 mm
	1/2 C
	okrągła wzmocniona
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	0
	100 cm
	40 mm
	1/2 C
	okrągła wzmocniona
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	2/0
	90 cm
	2 x 40 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	2/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	2/0
	90 cm
	2 x 31 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	3/0
	90 cm
	2 x 31 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	3/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągło - tnąca
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	3/0
	90 cm
	2 x 17 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągło - tnąca
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	3/0
	90 cm
	2 x 16 mm
	1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou-

szczelniający
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	4/0
	90 cm
	2 x 20 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC             z mikroostrzem
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	4/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	4/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągło – tnąca
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	4/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	4/0
	90 cm
	2 x 17 mm
	2 x 1/2C
	2 x okrągło - tnąca
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	4/0
	75 cm
	2 x 13 mm
	1/2C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou-

szczelniający 
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	5/0
	90 cm
	2 x 17 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągło - tnąca
	
	
	360
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                     

FORMULARZ CENOWY 
Zadanie nr 1 – c.d.

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent 


	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	18. 
	19. 
	20. 
	21. 
	22. 
	23. 
	24. 
	25. 
	26. 
	27. 
	28. 
	29. 
	30. 
	31. 
	32. 

	17. 
	5/0
	75 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła
	
	
	160
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	5/0
	60 cm
	2 x 13 mm
	1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou-

szczelniający
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	6/0
	75 cm
	2 x 13 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	6/0
	75 cm
	2 x 11 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	6/0
	75 cm
	2 x 13 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	6/0
	75 cm
	2 x 11 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	7/0
	60 cm
	2 x 11 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	7/0
	60 cm
	2 x 13 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	 RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 2
	Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny o średnim okresie wchłaniania z czynnikiem antybakeryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni. Okres wchłaniania 90-120 dni. Zachowanie pierwotnej
 zdolności zbliżania tkanek po 7 dniach - 50-60 %, po 14 dniach około 20-30 %. Wymagana nić z czynnikiem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania - efektywne

hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: S.aureus, S.epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae (minimalne wymagane).



	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent 


	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	2/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła 

rozwarstwiająca
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	2/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	3/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła 
rozwarstwiająca
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	3/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	                                                        RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 3
Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, z polidwuoksanonu z czynnikiem antybakteryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego - 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. 

Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach ok. 60-80%, po 28 dniach ok. 40-70% i po 42 dniach ok. 35-60 %. Wymagany czynnik antybakteryjny o szerokim spektrum działania - efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: S.aureus, S.epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae (minimalne wymagane).
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent 


	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	2/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	2/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	3/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	3/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	1
	150 cm pętla
	40 mm
	1/2C
	okrągła wzmocniona
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	1
	150 cm pętla
	48 mm
	1/2C
	okrągła wzmocniona
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data/,podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
 …………………………………………..

               ( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY 
Zadanie nr 4
Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, dwuskładnikowe – polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłaniające się w ciągu 56-70 dni, zachowując 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach i 
ok. 25% podtrzymywania tkankowego po 28 dniach, powleczone substancją antybakteryjną.

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent 


	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1.
	2/0
	3 x 45 cm
	x
	x
	x
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	x
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3/0 
	3 x 45 cm
	X
	X
	x
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	3/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	3/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła rozwarstwiająca
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	4/0
	70 cm
	17 mm
	1/2C%
	okrągła rozwarstwiająca
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	4/0
	3 x 45 cm
	X
	X
	x
	
	
	700
	
	
	
	
	
	
	

	8
	4/0
	70 cm
	26 mm
	1/2 C
	okrągła rozwarstwiająca
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	5/0
	70 cm
	17 mm
	1/2C%
	okrągła rozwarstwiająca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                      RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA

	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 
Zadanie nr 5
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent /
Nr katalogowy 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Specjalistyczny zestaw szewny zapobiegający rozejściu się zespolenia jamy brzusznej.

Skręcany metal nierdzewny powlekany politylenem, niewchłanialny. 

Grubość 1,3 mm, długość 75 cm, długość igły 2 x 100 mm. Płytki polietylenowe 2 x (rozmiar płytek: 100 x 30 x 8 mm)
	zestaw
	60
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	X
	
	
	X


..........................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 
Zadanie nr 6
Plecionka syntetyczna wchłanialna
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent 


	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	5/0
	45 cm
	2 x10 mm
	3/8C
	szpatułka
	
	
	72
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	8/0
	30 cm
	2 x 6 mm
	3/8C
	szpatułka
	
	
	180
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	4/0
	75 cm
	20 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


..........................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 
Zadanie nr 7
Jedwab powlekany pleciony

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent 


	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	7/0
	45 cm
	8 mm
	3/8C
	tnąca podwójna
	
	
	48
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	4/0
	45 cm
	2 x 13 mm
	3/8C
	szpatułka tnąca lub okrągła
	
	
	48
	
	
	
	
	
	
	

	                                                        RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

