28
15

Załącznik Nr 4 do SIWZ (sprawa nr 59/16)
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY (1)
Zadanie nr 1

 Plecionka syntetyczna, powlekana, wykonana z kwasu glikolowego i  mlekowego bądź kwasu poliglikolowego, wchłanialna w okresie 50-80 dni,  60-80% siły podtrzymywania  po 14 dniach,

 podtrzymująca tkankę 4-5 tygodni , z igłą oraz bez igły
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /
Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	2
	150 cm
	x
	x
	x
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	1
	150 cm
	x
	x
	x
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	0
	150 cm
	x
	x
	x
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	0
	12 x 45 cm
	x
	x
	x
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	2/0
	150 cm
	x
	x
	x
	
	
	1300
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	2/0
	12 x 45 cm
	x
	x
	x
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	3/0
	150 cm
	x
	x
	x
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	3/0
	12 x 45 cm
	x
	x
	x
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	4/0
	150 cm
	x
	x
	x
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	4/0
	6 x 45 cm
	x
	x
	x
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	2
	90 cm
	48 mm
	1/2C
	okrągła,
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	2
	75 cm
	36 mm
	1/2C
	okrągła,
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	2
	90 cm
	65 cm
	1/2C
	okrągła
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	2
	75 cm
	36 mm
	1/2C
	okrągła przysotrzona
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	1
	100 cm
	65 cm
	3/8C
	okrągła tępa do szycia wątroby
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	1
	90 cm
	40 mm
	1/2C
	okrągła,
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	1
	90 cm
	48 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	1
	75 cm
	30 mm
	1/2C
	okrągła, wzmocniona
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

....................................................................................................

 / miejscowość, data/, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY (2)
Zadanie nr 1 - c.d.
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	19. 
	1
	75 cm
	36 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	0
	90 cm
	36 mm
	1/2C
	okrągła,
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	0
	75cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła,
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	0
	90 cm
	40 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	800
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	2/0
	75cm
	31 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	2/0
	75 cm
	30 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	2/0
	75cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła,
	
	
	1800
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	2/0
	75 cm
	26 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	2/0
	75 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	3/0
	75cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła,
	
	
	1800
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	3/0
	75cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	1800
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	3/0
	75 cm
	22 mm
	1/2C
	tnąca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	3/0
	75cm
	20 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	3/0
	75 cm
	30 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	4/0
	75cm
	16 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	4/0
	75cm
	17 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	5/0
	75cm
	17mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	6/0
	70 cm
	13 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                         RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA

	
	X
	
	
	X
	X


      Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej we wszystkich pozycjach, w których występuje.
.....................................................................................................

 / miejscowość, data/, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                 
                                                                                            FORMULARZ CENOWY (3)
Zadanie nr 2

Monofilament polipropylenowy, z igłą
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	1
	100 cm
	40 mm
	1/2 C
	okrągła wzmocniona
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	0
	100 cm
	40 mm
	1/2 C
	okrągła wzmocniona
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	2/0
	90 cm
	2 x 40 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	2/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	2/0
	90 cm
	2 x 31 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	3/0
	90 cm
	2 x 31 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	3/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągło - tnąca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	3/0
	90 cm
	2 x 17 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągło - tnąca
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	3/0
	90 cm
	2 x 16 mm
	1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou-

szczelniający
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	4/0
	90 cm
	2 x 20 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC             z mikroostrzem
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	4/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	4/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągło – tnąca
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	4/0
	90 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła 
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	4/0
	90 cm
	2 x 17 mm
	2 x 1/2C
	2 x okrągło - tnąca
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	4/0 
	75 cm
	2 x 13 mm
	1/2C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou-

szczelniający 
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	5/0
	90 cm
	2 x 17 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągło - tnąca
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	5/0
	75 cm
	2 x 26 mm
	2 x 1/2 C
	2 x okrągła 
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                     

FORMULARZ CENOWY (4)
Zadanie nr 2 – c.d.
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	18. 
	19. 
	20. 
	21. 
	22. 
	23. 
	24. 
	25. 
	26. 
	27. 
	28. 
	29. 
	30. 
	31. 
	32. 

	18. 
	5/0
	60 cm
	2 x 13 mm
	1/2C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou-

szczelniający
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	6/0
	75 cm
	2 x 13 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	6/0
	75 cm
	2  x11 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	6/0
	75 cm
	2 x 13 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	6/0
	75 cm
	2 x 11 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	7/0
	60 cm
	2 x 11 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła CC z mikroostrzem
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	7/0
	60 cm
	2 x 13 mm
	2 x 3/8 C
	2 x okrągła
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	 RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY (5)
Zadanie nr 3

	Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny o średnim okresie wchłaniania z czynnikiem antybakeryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni. Okres wchłaniania 90-120 dni. Zachowanie pierwotnej
 zdolności zbliżania tkanek po 7 dniach - 50-60 %, po 14 dniach około 20-30 %. Wymagana nić z czynnikiem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania - efektywne

hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: S,aureus, S.epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae (minimalne wymagane).



	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	2/0
	70 cm
	26mm
	1/2C
	okrągła 

rozwarstwiająca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	2/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	3/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła 
rozwarstwiająca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	3/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	                                                        RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Zadanie nr 4

Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, z polidwuoksanonu z czynnikiem antybakteryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego - 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. 

Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach ok. 60-80%, po 28 dniach ok. 40-70% i po 42 dniach ok. 35-60 %. Wymagany czynnik antybakteryjny o szerokim spektrum działania - efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: S.aureus, S.epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae (minimalne wymagane).
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	2/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	2/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	3/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	3/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data/,podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
 …………………………………………..

               ( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY (6)
Zadanie nr 5

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, dwuskładnikowe – polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłaniające się w ciągu 56-70 dni, zachowując 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach i 
ok. 25% podtrzymywania tkankowego po 28 dniach, powleczone substancją antybakteryjną.

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1.
	2/0
	3 x 45 cm
	x
	x
	 
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	 
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3/0 
	3 x 45 cm
	X
	X
	 
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	3/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	3/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła rozwarstwiająca
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	4/0
	70 cm
	17 mm
	1/2C%
	okrągła rozwarstwiająca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	4/0
	3 x 45 cm
	X
	X
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	8
	4/0
	70 cm
	26 mm
	1/2 C
	okrągła rozwarstwiająca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	5/0
	70 cm
	17 mm
	1/2C%
	okrągła rozwarstwiająca
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                      RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA

	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                            
FORMULARZ CENOWY (7)
Zadanie nr 6
Plecionka syntetyczna poliestrowa, powlekana, z igłą

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 

1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	2
	75 cm
	40 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	1
	75 cm
	36 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	170
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	1
	75 cm
	40 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	0
	75 cm
	36 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	0
	75 cm
	25 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	450
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	2/0
	90 cm
	2 x 25 mm
	2 x 1/2C
	2 x okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	3/0
	75 cm
	26 mm
	1/2 C
	okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                       RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
…………………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY (8)
Zadanie nr 7
Monofilament poliamidowy, z igłą

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1.
	2
	100 cm
	90 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	1
	100 cm
	90 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	0
	75 cm
	30 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	2/0
	75 cm
	26 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	800
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	2/0
	75cm
	30 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	3/0
	75 cm
	26 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	3/0
	75cm
	30 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	3/0
	45 cm
	19 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	4/0
	75 cm
	19 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	1600
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	5/0
	45 cm
	19 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	6/0
	45 cm
	13 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                      RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA

	
	X
	
	
	X
	X


      Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej we wszystkich pozycjach, w których występuje.
.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (9)
Zadanie nr 8
Monofilament syntetyczny z poliestru poli (p-dioksanonu), wchłanialny w okresie 180-210 dni, podtrzymujący tkankę 6-8 tygodni, z igłą.
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	2
	90 cm
	40 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	700
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	2
	90 cm
	48 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	1
	90 cm
	40 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	800
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	0
	90 cm
	36 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	2/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	3/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	4/0
	70 cm
	22 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	5/0
	70 cm
	22 mm`
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	                                             RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


...........................................................................................
 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY (10)
Zadanie nr 9
Monofilament syntetyczny z poliglekapronu, wchłanialny w okresie 90 -120 dni 20% siły podtrzymywania po 14 dniach, podtrzymujący tkankę 2 - 3 tygodnie, z igłą
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada


	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	1
	70 cm
	40 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	2/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	2/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	2/0
	70 cm
	24 mm
	
	tnąca
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	2/0
	70 cm
	30 mm
	
	tnąca
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	2/0
	70 cm
	2 x 65 cm
	2 x prosta
	okrągła
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	3/0
	70 cm
	31 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	700
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	3/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	4/0
	70 cm
	26 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	5/0
	70 cm
	22 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	5/0
	70 cm
	17 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                              RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (11)
Zadanie nr 10
Pleciony jedwab powlekany woskiem, z igłą
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	2/0
	75 cm
	17 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	72
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	3/0
	75 cm
	17 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	4/0
	75 cm
	17 mm
	1/2C
	okrągła
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.......................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Zadanie nr 11
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent / 
Nr katalogowy - jeśli posiada

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1. 
	Taśma z kwasu poliglikolowego,

 pleciona, wchłanialna
(zestaw chirurgiczny do zaopatrywania uszkodzeń narządów miąższowych)
 szerokość taśmy 3 mm, długość 60 cm, długość igły 65 mm

	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	X
	
	
	X


………………................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (12)
Zadanie nr 12
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent /
Nr katalogowy – jeśli posiada

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Specjalistyczny zestaw szewny zapobiegający rozejściu się zespolenia jamy brzusznej.

Skręcany metal nierdzewny powlekany politylenem, niewchłanialny. 

Grubość 1,3 mm, długość 75 cm, długość igły 2 x 100 mm. Płytki polietylenowe 2 x (rozmiar płytek: 100 x 30 x 8 mm)
	zestaw
	30
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	X
	
	
	X


..........................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Zadanie nr 13
Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłanialny
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	    1.
	6
	4 x45 cm
	48 mm
	1/2C 
	okrągła tnąca
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	7
	4 x 45 cm
	48 mm
	1/2C
	tnąca
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (13)
Zadanie nr 14
Plecionka syntetyczna wchłanialna
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	5/0
	45 cm
	2 x10 mm
	3/8C
	szpatułka
	
	
	144
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	8/0
	30 cm
	2 x 6 mm
	3/8C
	szpatułka
	
	
	180
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	4/0
	75 cm
	20 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej.
..........................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Zadanie nr 15
Plecionka poliestrowa powlekana

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	18. 
	19. 
	20. 
	21. 
	22. 
	23. 
	24. 
	25. 
	26. 
	27. 
	28. 
	29. 
	30. 
	31. 
	32. 

	    1.
	5/0
	45 cm
	2 x8 mm
	3/8C 
	2 szpatułki
	
	
	48
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


................................................................................................
/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (14)
Zadanie nr 16
Monofilament-poliamidowy niewchłanialny
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1.
	10/0
	30 cm
	2 x 6 mm
	3/8C
	2 szpatułki
	
	
	144
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	6/0
	45 cm
	1 x 12 mm
	3/8C
	tnąca
	
	
	108
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej.
..........................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 17
Monofilament-polipropylenowy niewchłanialny
	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	    1.
	10/0
	co najmniej 20 cm
	2 x16 mm
	prosta
	szpatułka
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


................................................................................................
/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (15)
Zadanie nr 18
Jedwab powlekany pleciony

	Lp.
	Nazwa artykułu
	Nazwa nitki
	Ilość saszetek
	Cena jednostkowa 
1 saszetki netto
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 9 x kol. 10)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 11 + kol. 13)
	Ilość saszetek w opakowaniu
	Producent /

Nr katalogowy – jeśli posiada

	
	Nitka
	Igła
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grubość
	Długość

- 10 %

+ ∞
	Długość

± 10%
	Krzywizna
	Rodzaj
	Nr kat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	7/0
	45 cm
	8 mm
	3/8C
	tnąca podwójna
	
	
	48
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	4/0
	45 cm
	2 x 13 mm
	3/8C
	szpatułka tnąca lub okrągła
	
	
	48
	
	
	
	
	
	
	

	                                                        RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	X
	
	
	X
	X


.....................................................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

