Załącznik Nr 4 do SIWZ (Sprawa nr 65/17)

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (1)

Zadanie nr 1

Plecionka syntetyczna, powlekana, wykonana z kwasu glikolowego i  mlekowego bądź kwasu poliglikolowego, wchłanialna w okresie 50-80 dni,  60-80% siły podtrzymywania  po 14 dniach,

podtrzymująca tkankę 4-5 tygodni , z igłą oraz bez igły

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 150 cm | x | x | x |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 150 cm | x | x | x |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 150 cm | x | x | x |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 12 x 45 cm | x | x | x |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 150 cm | x | x | x |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 12 x 45 cm | x | x | x |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 150 cm | x | x | x |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 12 x 45 cm | x | x | x |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 150 cm | x | x | x |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 6 x 45 cm | x | x | x |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 90 cm | 48 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 75 cm | 36 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 90 cm | 65 cm | 1/2C | okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 75 cm | 36 mm | 1/2C | okrągła przyostrzona |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 100 cm | 65 cm | 3/8C | okrągła tępa do szycia wątroby |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | 40 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | 48 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 75 cm | 30 mm | 1/2C | okrągła, wzmocniona |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

....................................................................................................

/ miejscowość, data/, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie nr 1 - c.d.

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 75 cm | 36 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 90 cm | 36 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 75 cm | 31 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 90 cm | 40 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75cm | 31 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 30 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 31 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 24 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 26 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 31 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 26 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 22 mm | 1/2C | tnąca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 20 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 30 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 16 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 17 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 75 cm | 17 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 70 cm | 13 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej we wszystkich pozycjach, w których występuje.

.....................................................................................................

/ miejscowość, data/, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (3)

Zadanie nr 2

Monofilament polipropylenowy, z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 100 cm | 40 mm | 1/2 C | okrągła wzmocniona |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 100 cm | 40 mm | 1/2 C | okrągła wzmocniona |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 2 x 40 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 2 x 31 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 2 x 31 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 2 x 17 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 2 x 16 mm | 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou- szczelniający |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 20 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągło – tnąca |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 2 x 17 mm | 2 x 1/2C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 2 x 13 mm | 1/2C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou- szczelniający |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 90 cm | 2 x 17 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągło - tnąca |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (4)

Zadanie nr 2 – c.d.

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 75 cm | 2 x 26 mm | 2 x 1/2 C | 2 x okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 60 cm | 2 x 13 mm | 1/2 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem szew samou- szczelniający |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 75 cm | 2 x 13 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 75 cm | 2 x 11 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 75 cm | 2 x 13 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 75 cm | 2 x 11 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/0 | 60 cm | 2 x 11 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła CC z mikroostrzem |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/0 | 60 cm | 2 x 13 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (5)

Zadanie nr 3

Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny o średnim okresie wchłaniania z czynnikiem antybakeryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni. Okres wchłaniania 90-120 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 7 dniach - 50-60 %, po 14 dniach około 20-30 %. Wymagana nić z czynnikiem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania - efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: S,aureus, S.epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae (minimalne wymagane)..

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 26 mm | 1/2C | okrągła rozwarstwiająca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 31 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 26 mm | 1/2C | okrągła rozwarstwiająca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 31 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (6)

Zadanie nr 4

Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, z polidwuoksanonu z czynnikiem antybakteryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego - 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni.

Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach ok. 60-80%, po 28 dniach ok. 40-70% i po 42 dniach ok. 35-60 %. Wymagany czynnik antybakteryjny o szerokim spektrum działania - efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów: S.aureus, S.epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae (minimalne wymagane).

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 26 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 31 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 26 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 31 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 150 cm pętla | 40 cm | 1/2C | okrągła wzmocniona |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 150 cm pętla | 48 cm | 1/2C | okrągła wzmocniona |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data/,podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

…………………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (7)

Zadanie nr 5

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, dwuskładnikowe – polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłaniające się w ciągu 56-70 dni, zachowując 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach i

ok. 25% podtrzymywania tkankowego po 28 dniach, powleczone substancją antybakteryjną.

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2/0 | 3 x 45 cm | x | x |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2/0 | 70 cm | 31 mm | 1/2C |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/0 | 3 x 45 cm | X | X |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/0 | 70 cm | 31 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/0 | 70 cm | 26 mm | 1/2C | okrągła rozwarstwiająca |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 4/0 | 70 cm | 17 mm | 1/2C% | okrągła rozwarstwiająca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 4/0 | 3 x 45 cm | X | X |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 70 cm | 26 mm | 1/2 C | okrągła rozwarstwiająca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 5/0 | 70 cm | 17 mm | 1/2C% | okrągła rozwarstwiająca |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (8)

Zadanie nr 6

Plecionka syntetyczna poliestrowa, powlekana, z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% |  | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 75 cm | 40 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 75 cm | 36 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 75 cm | 40 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 75 cm | 36 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 75 cm | 25 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 2 x 25 mm |  | 2 x 1/2C | 2 x okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 26 mm |  | 1/2 C | okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

…………………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (9)

Zadanie nr 7

Monofilament poliamidowy, z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 100 cm | 90 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 100 cm | 90 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0 | 75 cm | 30 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2/0 | 75 cm | 26 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2/0 | 75cm | 30 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3/0 | 75 cm | 26 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/0 | 75 cm | 30 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/0 | 45 cm | 19 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 4/0 | 75 cm | 19 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 5/0 | 45 cm | 19 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 6/0 | 45 cm | 13 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej we wszystkich pozycjach, w których występuje.

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (10)

Zadanie nr 8

Monofilament syntetyczny z poliestru poli (p-dioksanonu), wchłanialny w okresie 180-210 dni, podtrzymujący tkankę 6-8 tygodni, z igłą.

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% |  | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 90 cm | 40 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 90 cm | 48 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | 40 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 90 cm | 36 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 70 cm | 31 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 26 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 26 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 70 cm | 22 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 70 cm | 22 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

...........................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (11)

Zadanie nr 9

Monofilament syntetyczny z poliglekapronu, wchłanialny w okresie 90 -120 dni 20% siły podtrzymywania po 14 dniach, podtrzymujący tkankę 2 - 3 tygodnie, z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% |  | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 70 cm | 40 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 70 cm | 31 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 31 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 26 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 24 mm |  |  | tnąca |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 30 mm |  |  | tnąca |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 2 x 65 cm |  | 2 x prosta | okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 31 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 26 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 70 cm | 26 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 70 cm | 22 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 70 cm | 17 mm |  | 1/2C | okrągła |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (12)

Zadanie nr 10

Pleciony jedwab powlekany woskiem, z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 17 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 17 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 17 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

.......................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy - jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Taśma z kwasu poliglikolowego, pleciona, wchłanialna (zestaw chirurgiczny do zaopatrywania uszkodzeń narządów miąższowych) szerokość taśmy 3 mm, długość 60 cm, długość igły 65 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  | X |

………………................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (13)

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Specjalistyczny zestaw szewny zapobiegający rozejściu się zespolenia jamy brzusznej. Skręcany metal nierdzewny powlekany politylenem, niewchłanialny. Grubość 1,3 mm, długość 75 cm, długość igły 2 x 100 mm. Płytki polietylenowe 2 x (rozmiar płytek: 100 x 30 x 8 mm) | zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  | X |

..........................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 13

Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłanialny

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6 | 4 x45 cm | 48 mm | 1/2C | okrągła tnąca |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7 | 4 x 45 cm | 48 mm | 1/2C | tnąca |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (14)

Zadanie nr 14

Plecionka syntetyczna wchłanialna

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 45 cm | 2 x10 mm | 3/8C | szpatułka |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8/0 | 30 cm | 2 x 6 mm | 3/8C | szpatułka |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 20 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej.

..........................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 15

Plecionka poliestrowa powlekana

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5/0 | 45 cm | 2 x 8 mm | 3/8C | 2 szpatułki |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (15)

Zadanie nr 16

Monofilament-poliamidowy niewchłanialny

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 10/0 | 30 cm | 2 x 6 mm | 3/8C | 2 szpatułki |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 6/0 | 45 cm | 1 x 12 mm | 3/8C | tnąca |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej.

..........................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 17

Monofilament-polipropylenowy niewchłanialny

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 10/0 | co najmniej 20 cm | 2 x16 mm | prosta | szpatułka |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 65/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (16)

Zadanie nr 18

Jedwab powlekany pleciony

| Lp. | Nazwa artykułu |  |  |  |  |  | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 13) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent / Nr katalogowy – jeśli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka |  | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Rodzaj | Nr kat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/0 | 45 cm | 8 mm | 3/8C | tnąca podwójna |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | 2 x 13 mm | 3/8C | szpatułka tnąca lub okrągła |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/