..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

Plecionka syntetyczna, powlekana, wykonana z kwasu glikolowego i mlekowego bądź kwasu poliglikolowego, wchłanialna w okresie 50-80 dni,

60-80% siły podtrzymywania  po 14 dniach, podtrzymująca tkankę 4-5 tygodni, z igłą oraz bez igły.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10)) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 12) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Przekrój | KOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 6 x 45 cm | x | x | x |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 90 cm | 48 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | 40 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75cm | 31 mm | 1/2C | okrągła, |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 26 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75cm | 17 mm | 1/2C | okrągła |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  | xxxxxxx | xxxxxx |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

Plecionka syntetyczna, powlekana, wykonana z kwasu glikolowego i mlekowego bądź kwasu poliglikolowego, wchłanialna w okresie 50-80 dni,

60-80% siły podtrzymywania  po 14 dniach, podtrzymująca tkankę 4-5 tygodni, z igłą oraz bez igły.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10)) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 12) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Przekrój | KOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 2 x 20 mm | 1/2C | tnąca |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 45 cm | 2 x 10 mm | 3/8C | 2 x szpatułka |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  | xxxxxxx | xxxxxx |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej

.....................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

Monofilament polipropylenowy, z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10)) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 12) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Przekrój | KOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/0 | 60 cm | 2 x 11 mm | 2 x 3/8 C | 2 x okrągła przyostrz. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10/0 | 20 cm | 2 x 16 mm | prosta | 2x szpatułka |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  | xxxxxxx | xxxxxx |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

Plecionka syntetyczna poliestrowa,powlekana , z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10)) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 12) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Przekrój | KOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 45 cm | 2 x 8 mm | 1/4 C | 2 x szpatułka |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  | xxxxxxx | xxxxxx |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

Monofilament poliamidowy , z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10)) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 12) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Przekrój | KOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10/0 | 30 cm | 2 x 6 mm | 3/8C | szpatułka tnąca |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  | xxxxxxx | xxxxxx |

.....................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

Pleciony jedwab powlekany woskiem , z igłą

| Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa nitki | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki netto | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 9 x kol. 10)) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 11 + kol. 12) | Ilość saszetek w opakowaniu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nitka | Igła |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość | Długość - 10 % + ∞ | Długość ± 10% | Krzywizna | Przekrój | KOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 55 cm | 2 x 14 mm | 3/8C | szpatułka |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/0 | 45 cm | 2 x 7-8 mm | 3/8C | tnaca |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  | xxxxxxx | xxxxxx |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły odwrotnie tnącej w zamian igły tnącej

.....................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Taśma z kwasu poliglikolowego, pleciona wchłanialna. (zestaw chirurgiczny do zaopatrywania uszkodzeń narządów miąższowych). szerokość.taśmy 3mm, długość 60 cm, długość.igły - 65 mm | szt | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/