......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

## Zadanie nr 13

FORMULARZ CENOWY (13)

| L.p. | Nazwa artykułu (leku) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Opakowania i drobny sprzęt laboratoryjny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Pałeczka z wacikiem: bawełnianym lub wiskozowym w probówce do pobierania wymazów, steryl. w probówce o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 5 mm. Klasa IIa | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | *Pałeczka z wacikiem: bawełnianym lub wiskozowym w probówce do pobierania wymazów, jałowa w probówce o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 1,5 mm. Klasa IIa | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | *Pałeczka z wacikiem: bawełnianym, lub wiskozowym w probówce do pobierania wymazów, jałowa w probówce z podłożęm transportowym AMIES o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 5 mm. Klasa IIa | szt. | 3 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | *Pałeczka z wacikiem: bawełnianym lub wiskozowym w probówce do pobierania wymazów, jałowa w probówce z podłożęm transportowym AMIE o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 1,5 mm . Klasa IIa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | *Pałeczka z wacikiem: dakronowym w probówce do pobierania wymazów, steryl. w probówce o dł. od 150 do 170 mm i średnicy wacika 5 mm. Klasa IIa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowa pałeczka z tworzywa sztucznego o dł. od 150 do 170 mm z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym i średnicy wacika 5 mm, pakowane pojedyńczo. Klasa I | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik 60 ml o wymiarach 35x70 zakręcany, jałowy, pakowany pojedyńczo | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Eza kalibrowana o poj. 10 mikrolit.- jałówa, pakowana maksymalnie po 5 szt. jałowe - wyrób medyczny | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |

*Poz. 1,2,3,4,5 dotyczące wymazówek, powinny należeć do grupy IIa, zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG i posiadać certyfikat CE

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (13) – c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (leku) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Jałowa probówka 10 -11 ml z polistyrenu o wymiarach 16x100 mm z podziałką, stożkowa z korkiem wykonane z PS | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Eza bakteriologiczna z drutu kantalowego lub niklowo-chromowego o grubości 0,6 mm i średnicy oczka 2 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Koćówka do pipet automatycznych o poj. 1000 mikrolitrów, niebieskie, jałowa | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Koćówaka do pipet automatycznych o pojemności 200 mikrolitrów, żółte, jałowa | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik 25 ml o wymiarach 25x80 zakręcany z łopatką do kału | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik 100-120 ml, zakręcany, jałowy, pakowany pojedyńczo | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cellulose nitrate filter o porach 0,45 mikrometra z siatką w kolorze zielonym i średnicy krążka 47 mm, jałowe | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 1 mm | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 x 0,15 mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |

*W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9  „Producent / Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr. Katalogowego																..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/