PAGE  
15


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Dostawa podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej”
(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp)

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 02 maja 2016 roku

Cena formularza 16,69 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Tryb otwarcia i oceny ofert

L. Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ł.  Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

M. Projekt umowy

N. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000.
NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 127/16. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d)  „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  

      Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie 

      wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

      Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo 

      musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.    

      Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

      poświadczonej notarialnie.

9.   Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji 
      SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do 
      składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie zamieszczona na 
      stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim wykonawcom, którym 
      przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.
10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie
      potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. 
      Pisma przesłane do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godz. 14:35 Zamawiający 
      może zapoznać się następnego dnia roboczego .

B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro przedmiotem 

     zamówienia są:

Dostawa podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych 
oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 
dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej
(CPV: Urządzenia medyczne – 33100000-1)
2) Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 
    konieczne:
    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych – szt. 1 oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – szt. 1 dla Bloku Operacyjnego zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 7 w Kaliszu. 
Oferowane urządzenia muszą posiadających bezwględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno – użytkowe. Niniejsze parametry określone zostały w Formularzu Ofertowym (2) i (3) zamieszczonych na stronach 16-19 SIWZ („Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”), które Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 

Oferowany przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem i akcesoriami musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2016).
W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje: 

a)  dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w godz.

     7:30-14:00,

b)  montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego 
     oraz oddanie go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

     Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, wszystkie ich elementy składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
     Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia przepisami. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.

     Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty dokumentów potwierdzający wyżej wskazane wymagania oraz materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (katalogi, foldery, informacje producenta, itp.).
3) Termin realizacji zamówienia:

  Realizacja zamówienia: do 28 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, których niespełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy:
I. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1. spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z   

       wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie, rozłożenie na 
       raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I. pkt 1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w części C.I. pkt 2 Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w części C.I. pkt 1 SIWZ – druk w załączeniu,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I pkt 2 SIWZ – druk w załączeniu,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału – dotyczy pkt 1-2 lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – dot. pkt 3, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych z zachowaniem sposobu reprezentacji.

II. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1) wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2) certyfikat zgodności CE lub deklaracja zgodności WE, potwierdzająca zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC,
3) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (np. katalogi, foldery, informacja producenta) potwierdzające posiadanie wymaganych parametrów,
        Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 
III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,
2) oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych - druk w załączeniu (Formularzy Ofertowym),
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie.
         Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy lub w przypadku dokumentu w pkt 3 w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Brak jakiegokolwiek z określonych w SIWZ dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń, majacych wpływ na wynik prowadzonego postepowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty:

          Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
7. Oferta powinna zawierać spis treści.
       Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta: dostawa podgrzewacza do krwi i 

       płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta” oraz informacje 
       identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby 
       kontaktowej. 
8. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   
       przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie 
       składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 
       informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż 
       zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że
· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 
        wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
9. Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 
      winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 
       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „Postępowanie: DOSTAWA PODGRZEWACZA DO KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH ORAZ URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

    Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez 
przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 10 maja 2016 roku.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 
Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych (III kondygnacja).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 10 maja 2016 roku.

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż na trzy dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Wyjaśnienia (odpowiedzi) na złożone zapytania zostaną udzielone niezwłocznie poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu postępowania: Z-ca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata Siwek, tel. 62 765 16 03,
· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765- 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.
K. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

 W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na 

wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem spełniania przez Wykonawców warunków podmiotowych określonych w SIWZ na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
L. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą ze względu na zaoferowanie najniższej ceny.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Ł. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem 
    zawarcia umowy
1.  Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty 
     Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki 
      cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, 
      okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków 
      konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej 
      odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).      
 2.  Wykonawca, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia 
       publicznego celem jej podpisania. 

M. Projekt umowy

  Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

          Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

N. Lista załączników

1. Projekt umowy

2. Formularze Ofertowe
3. Wzory oświadczeń

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,
zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

-    ..........................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity), tj. bez stosowania ustawy Pzp ( sprawa nr 127/16), strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do 
      powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej, w rodzaju i 
      cenie jednostkowej określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ............ roku, której kopia stanowi 
      Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium   

       Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z 

3.        przepisami ustawy o wyrobach medycznych. 

4. Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W ramach przedmiotu umowy ( i w jego cenie ) Wykonawca zobowiązuje się:

       a)   dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do Zamawiającego w godz. 7:30 –  14:00,
       b)   powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem,

       c)   zamontować i uruchomić urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, 

             zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej 7 oraz oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności 
             technicznej i użytkowej,

d) dołączyć do oferowanego przedmiotu umowy instrukcję obsługi oraz instrukcję serwisową i pomiarową w języku polskim,
e) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy.
2. Wykonawca zapewnia iż przedmiot umowy jest kompletny, wszystkie jego elementy składowe są fabrycznie nowe i będzie po dostarczeniu i uruchomieniu gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów pomp infuzyjnych w okresie gwarancyjnym.

§ 3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.   Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w ( 4 niniejszej umowy.

2.   Cena, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ( 8.
§ 4
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy netto .......... PLN (słownie: ........), brutto ........ PLN (słownie: .............).

2. W cenie jednostkowej brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne, itp.) związane z dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.
8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618 tekst jednolity z póź. zm.).
§ 5

TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ........ (do 28 dni) od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy i poprawność jego działania oraz potwierdzenie przeprowadzenie szkolenia personelu.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji wynosi ...... (min. 24 miesiące) od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

4. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

5. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną.

6. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu lub w przypadku niezapewnienia urządzenia zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje serwis: .................................................................................................   .

8. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie do 5 roboczych od daty zgłoszenia awarii.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 8.

10. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

11. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a)  niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 umowy karę umowną w wysokości  

        0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
b)  niedotrzymania terminu, o którym mowa w §7 ust. 5 i 8 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
3.   W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 przewyższa ustanowioną karę 
      umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4.  Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona,    

      będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części 

     wartości przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity). 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3.   Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.   Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

    Wykonawca:







  Zamawiający:

……..………..                                                                                             …..……………..
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu).

         Sprawa nr 127/16
…………………………………………

( pieczęć Wykonawcy )            FORMULARZ OFERTOWY (1)
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................
Adres Wykonawcy:....................................................................................................................................
Regon ...................................................................... NIP ..............................................................................

telefon:............................................ fax: ....................................... e–mail................................................
I.   Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa 
      podgrzewacza do krwi i  płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania 
      pacjenta” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Kryterium - Cena brutto zamówienia

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent / Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	2.
	Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	*
	X


    * Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego:

1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
3) Zamawiający zgodnie odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny. 
4) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

5) W przypadku, gdy dane urządzenie nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent /Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.
II.   Termin realizacji zamówienia, gwarancja oraz serwis 
	1.
	Termin realizacji zamówienia (nie później niż w ciągu 28 dni od dnia zawarcia umowy)
	Podać

	2.
	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach – licząc od daty podpisania protokołu uruchomienia i odbioru
(minimalny okres gwarancji 24 miesiące)
	Podać

	3.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

(adres i numer telefonu/faksu) 
	Podać

	4.
	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
	Podać


                                         ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważniony/

dalszy ciąg formularza na następnej stronie
         Sprawa nr 127/16
…………………………………………

( pieczęć Wykonawcy )                                                                       

FORMULARZ OFERTOWY (1) – ciąg dalszy
III.  Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych 
        warunków zamówienia:

Ja ..................................................................................................................................................

     / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:
1.     zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania na

        dostawę podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego 
        ogrzewania pacjenta oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich 
        warunki bez zastrzeżeń;
2.    oferowane przez naszą firmę urządzenia są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium
        Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami 
        ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania 
        przepisami;

3.    oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem i akcesoriami są kompletne, wszystkie ich elementy
       składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z ich
       przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji;
4.    oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia bezwzględnie spełnia wymagania określone w 

       SIWZ;

5.   w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z opisem zawartym w SIWZ oraz za cenę i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym (1);

6.   wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

      oferty;

7.   osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu 

      umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................                                                                                                            Sprawa nr 127/16
( pieczęć Wykonawcy )        

FORMULARZ OFERTOWY (2)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCHYCH 

DLA PODGRZEWACZA DO KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH – szt. 1:
Typ urządzenia: .....................................................................................
Producent: ..............................................................................................
Kraj pochodzenia: ..................................................................................
Rok produkcji: .......................................................................................
	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANEGO PODGRZEWACZA KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE:

	1. 
	Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody
	Tak
Opisać
	

	2. 
	Możliwość regulacji zakresu temperatur min. 30 – 39 oC (± 1 oC)
	Tak

Podać
	

	3. 
	Zakres przepływu min. 20 – 800 ml/min
	Tak
Podać
	

	4. 
	Pomiar i wyświetlanie całkowitej objętości podanego płynu
	Tak
	

	5. 
	Pomiar i wyświetlanie aktualnego przepływu
	Tak
	

	6. 
	Temperatura ustawiona równa temperaturze uzyskiwanej na końcu linii 
	Tak
	

	7. 
	Programowana wstępnie temperatura pracy 37ºC ±1ºC
	Tak
	

	8. 
	Auto-test podczas uruchamiania urządzenia 
	Tak
	

	9. 
	Podłączenie i gotowość do użycia w czasie poniżej 30 s - brak czasu nagrzewania urządzenia 
	Tak
Podać
	

	10. 
	Układ alarmu przekroczenia temperatury: sygnalizacja wizualna i dźwiękowa z możliwością czasowego wyciszenia 
	Tak
	

	11. 
	Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia
	Tak
	

	12. 
	Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD do komunikacji z użytkownikiem
	Tak
	

	  13.
	Podstawa jezdna do urządzenia (statyw na 5 kołach w tym 2 koła z blokadą + wbudowana listwa zasilająca)
	Tak
	

	  14.
	Możliwość współpracy i rozbudowy o system do szybkich przetoczeń
	Tak
	

	15.
	Klasa ochronności min. CF
	Tak
Podać
	

	16.
	Zasilanie 230 V, 50/60 Hz
	Tak
	

	17.
	Zestaw jednorazowy z pułapką i zaworem bezzwrotnym do przepływów przynajmniej do 400ml/min – 5 szt.
	Tak
	


..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
Sprawa nr 127/16
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )     FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.

	II.
	PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

	1.
	Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
	Tak
	

	2.
	Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych
	Tak
	

	3.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	Tak
	

	4.
	Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
	Tak
	

	III.
	POZOSTAŁE:

	1.
	Rok produkcji 2016
	Tak
	

	2.
	Urządzenia fabrycznie nowe
	Tak
	

	3.
	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim
	Tak
	

	4.
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
	Tak
	

	5.
	Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), menu urządzenia w j. polskim
	Tak
	

	6.
	Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w Oddziale Onkologii Klinicznej przy ul. Toruńskiej
	Tak
	


Objaśnienie – dotyczy Formularza Ofertowego (2):

Formularz należy wypełnić w następujący sposób:

a)  w kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać w każdej pozycji „TAK”, a w wierszach w których 

     wpisano „Opisać” lub „Podać” należy dodatkowo opisać oferowany parametr/oferowaną wartość,

b)  w przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane”  będzie to traktowane 

     przez Zamawiającego jako brak danego parametru /warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.
UWAGA !!!  

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Oferowane urządzenia muszą mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie.

    ..................................................................................................

                                                                                                                                             / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................                                                                                                            Sprawa nr 127/16
( pieczęć Wykonawcy )        

FORMULARZ OFERTOWY (3)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCHYCH 

DLA URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA – SZT. 1

Typ urządzenia: .....................................................................................
Producent: ..............................................................................................
Kraj pochodzenia: ..................................................................................
Rok produkcji: .......................................................................................
	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANEGO RZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE:

	1. 
	Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem
	Tak
	

	2. 
	Min. 4 zakresy temperatury:

- temp. otoczenia

- 32°C 

- 38°C

- 43°C 
	Tak
	

	3. 
	Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, 2 koła muszą posiadać blokadę
	Tak
	

	4. 
	Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta
	Tak
	

	5. 
	Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia max 6 kg
	Tak
Podać
	

	6. 
	Niewielkie wymiary urządzenia: max. 25cm x 30cm x 40cm
	Tak
Podać
	

	7. 
	Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia
	Tak
	

	8. 
	Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem
	Tak
Podać
	

	9. 
	Długość przewodów:

- przewód grzewczy: min. 1,8 m

- przewód zasilający: min. 4,0 m
	Tak
	

	10. 
	Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400 l/min
	Tak
	

	11. 
	Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury
	Tak
	

	12. 
	Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99%
	Tak
	

	  13.
	Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym
	Tak
	

	  14.
	Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy 
	Tak
	


..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 127/16
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )     FORMULARZ OFERTOWY (3) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.

	15.
	Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600W.
	Tak
Podać
	

	16.
	Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. 
	Tak
	

	17.
	Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta)
	Tak
	

	18.
	Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego
	Tak
	

	II.
	PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

	1.
	Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
	Tak
	

	2.
	Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych
	Tak
	

	3.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	Tak
	

	4.
	Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
	Tak
	

	III.
	POZOSTAŁE:

	1.
	Rok produkcji 2016
	Tak
	

	2.
	Urządzenia fabrycznie nowe
	Tak
	

	3.
	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim
	Tak
	

	4.
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
	Tak
	

	5.
	Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), menu urządzenia w j. polskim
	Tak
	

	6.
	Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w Oddziale Onkologii Klinicznej przy ul. Toruńskiej
	Tak
	


Objaśnienie – dotyczy Formularza Ofertowego (2):

Formularz należy wypełnić w następujący sposób:

a)  w kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać w każdej pozycji „TAK”, a w wierszach w których 

     wpisano „Podać” należy dodatkowo opisać oferowany parametr/oferowaną wartość,

b)  w przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane”  będzie to traktowane 

     przez Zamawiającego jako brak danego parametru /warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.
UWAGA !!!  

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Oferowane urządzenia muszą mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie.

    ..................................................................................................

                                                                                                                                             / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
   Sprawa nr 127/16
..........................................           
            ( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

      / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I pkt.2 SIWZ

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 127/16
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w części C.I. pkt 1 SIWZ – druk w załączeniu,
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I pkt 2 SIWZ – druk w załączeniu,
4. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych - druk w załączeniu (w Formularzu Ofertowym),

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

7. certyfikat zgodności CE lub deklaracja zgodności WE, potwierdzająca zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC,

8. materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (np. katalogi, foldery, informacja producenta) potwierdzające posiadanie wymaganych parametrów,

9. pełnomocnictwo do podpisania oferty – - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 

W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
