PAGE  
91


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.


"Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów firmy Physio-Control oraz diatermii chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh"

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 19 lipca 2018
S P I S  T R E Ś C I

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Termin związania ofertą.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumienia się  z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

O. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

P. Podwykonawstwo - podwykonawcy

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający.

R. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

       Godz. pracy administracji: 700 – 1435

       NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

b) Adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

c) Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 40/18 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;
· inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych- leków onkologicznych” numer 33/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
                            danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
                            Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
                            RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
                            podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
7. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
8. Zamawiający nie zastrzega aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

9. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 3, tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego. 

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

16. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

17. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

______________________________________________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

B. Przedmiot zamówienia

   1.    Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Obsługa serwisowa aparatury 
           medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów firmy Physio-Control oraz diatermii 

           chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh.
2.   Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/-y wartości zamówienia określonej/-ch w 

      przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a dotyczącej roboty budowlanej   

      /usługi/dostawy.

3.  Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) okres w miesiącach: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
              publicznego,
b) okres w dniach .................

c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia ...............

e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia .....................................................

4. Główny kod CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych – 50421000-2.
5. Dodatkowe kody CPV: ................................
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a)  ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

     szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.     

     Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniające 
     wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji 
     przetargowej.

b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
     systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30, ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo 

     zamówień publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a 
      odniesieniu  takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne.
7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie jednolitego dokumentu JEDZ ( z wyjątkiem części wykreślonych przez Zamawiającego) - dostępność dokumentu określona została w części F pkt 2 SIWZ, 
b) Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1,
c) Formularze Cenowe - Załącznik nr 2,
d) Wykaz usług – Załącznik nr 3,
e) Wykaz osób – Załącznik nr 4,
f) Projekty umów - Załącznik nr 5.
8. Opis przedmiotu zamówienia:

         Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów

         technicznych i napraw aparatury medycznej wymienionej poniżej w ,,Wykazie aparatury podlegającej 

         obsłudze’’.

         Przez pogwarancyjną obsługę serwisową rozumie się wszystkie prace wykonywane w trakcie przeglądów 

         technicznych i napraw, w tym także montaże, demontaże oraz na pisemną prośbę zamawiającego – 

         bezpłatne wystawianie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń. W zakres przedmiotu zamówienia nie 

         wchodzą naprawy materiałów zużywalnych i akcesoriów (za wyjątkiem zestawów serwisowych wliczonych 

         w cenę usługi) takich jak kable, czujniki, itp., których wymianą zajmuje się zgodnie ze stosowną instrukcją 

         obsługi bezpośrednio użytkownik. 
         Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań:

	Zadanie nr 1
	Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius.

	Zadanie nr 2
	Obsługa serwisowa aparatury medycznej – defibrylatorów firmy Physio-Control.

	Zadanie nr 3
	Obsługa serwisowa diatermii chirurgicznych produkcji firmy ERBE Elektromedizin Gmbh.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których 
spełnienie jest konieczne:
Zadanie nr 1 - Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius.
Zakres obsługi serwisowej aparatury medycznej:
I.  PRZEGLĄDY
1. Przedmiotem umowy będzie świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usługi w zakresie 
       wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatury medycznej, której wykaz stanowi 
       załącznik do niniejszej siwz.

2. Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:

· czynności konserwacyjne,
· wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
· przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami.

3. Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
4. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić szczegółowy zakres przeglądów technicznych urządzeń ujętych w załączniku pn. „Wykaz aparatury podlegającej obsłudze”, uwzględniający poszczególne czynności i wymieniane elementy.

5. Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia wykonawca.

6. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na terenie Szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania czynności przeglądowych w siedzibie serwisu, zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować zamawiającego o planowanym terminie wykonania przeglądu z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez zamawiającego, o ile zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w zawartej umowie terminu wykonania przeglądu. 
9. Koszty przeglądów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. W cenie przeglądu zawarte będą wszelkie koszty związane z realizacją tej usługi, w tym robociznę, materiały eksploatacyjne i potrzebne części oraz dojazd serwisanta.
10. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów.
II.  NAPRAWY
1. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami. 

2. Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy na terenie Szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania naprawy w siedzibie serwisu, zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia awarii.

5. Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy.

6. Przedłużenie terminu naprawy może nastąpić z powodu konieczności sprowadzenia części zamiennych do urządzenia. W takim przypadku termin naprawy wydłuża się do 10 dni roboczych. O powyższym wykonawca powiadomi zamawiającego w celu uzgodnienia terminu naprawy. Termin ten nie obowiązuje w przypadku dostarczenia na okres naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane, w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia naprawy.

7. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii wykonawcy. 

8. Koszty diagnostyki uszkodzenia będą rozliczane zgodnie z ceną roboczogodziny podaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

III.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych. 

2. Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń.

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. 

4. Podstawą do zatwierdzenia przez zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem przeglądu / naprawy warsztatowej u wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

6. Wykonawca zapewnia gwarancję na wymieniane części na okres określony przez producenta tych części oraz na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu, co najmniej na okres 3 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy przez zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy - raportem serwisowym. 

7. Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie/ naprawie, zgodnie z ofertą wykonawcy. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

8. W przypadku przeglądów i napraw warsztatowych realizowanych w siedzibie serwisu na życzenie Zamawiającego usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez szpital umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o. (umowa z dnia 29.03.2013r., nr klienta 56358). W przypadku odesłania przez wykonawcę urządzenia za pośrednictwem innego środka transportu wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki. 

Zadanie nr 2 - Obsługa serwisowa aparatury medycznej – defibrylatorów firmy Physio-Control.

I.  PRZEGLĄDY
1. Przedmiotem umowy będzie świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usługi w zakresie 

       wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatury medycznej, której wykaz stanowi 

       załącznik do niniejszej siwz.

2. Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:

· czynności konserwacyjne,
· wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
· przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami.
3. Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia,
       stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
4. Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji 
       wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy okresowe aparatury wymienionej w załączniku w 
        terminach uzgodnionych z zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone - częstotliwość i 
        zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań 
        producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.
6. O miejscu wykonania przeglądu decyduje zamawiający w porozumieniu z wykonawcą. W przypadku wykonania przeglądu na terenie szpitala koszty dojazdu w obie strony poniesie zamawiający – wartość kosztu dojazdu będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu serwisanta w przypadku przeglądu technicznego min. 4 urządzeń.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez zamawiającego, o ile zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w umowie terminu wykonania przeglądu. W przypadku przesyłania urządzenia do siedziby Wykonawcy termin wykonania przeglądu liczy się od momentu dostarczenia urządzenia.

8. Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dojazdów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. 

9. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania 
        przeglądów.

II.  NAPRAWY

1. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

2. Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii/ otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem.
4. Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy.
5. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

III.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych. 
2. Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. 
4. Podstawą do zatwierdzenia przez zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem przeglądu / naprawy warsztatowej u wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.
6. Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie/ naprawie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 
7. W przypadku przeglądów i napraw warsztatowych realizowanych w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez szpital umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o. (umowa z dn. 29.03.2013r., nr klienta 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę urządzenia za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki. 
8. Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie po wykonanym przeglądzie / naprawie niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu przeglądu / naprawy.
9. Wykonawca zapewnia gwarancję na wymieniane części na okres określony przez producenta tych części oraz na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu co najmniej na okres 6 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy przez zmawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy- raportem serwisowym. 

Zadanie nr 3 - Obsługa serwisowa diatermii chirurgicznych produkcji firmy ERBE Elektromedizin Gmbh.

I.  PRZEGLĄDY
1. Przedmiotem umowy będzie świadczenie przez wykonawcę na rzecz zmawiającego usługi w zakresie  wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw diatermii chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej siwz.
2. Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:

· czynności konserwacyjne,
· wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta 
         urządzenia,
·  przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z  odpowiednimi normami.
3. Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
4. Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy okresowe aparatury wymienionej w załączniku w terminach uzgodnionych z zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone - częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury. 
6. O miejscu wykonania przeglądu decyduje zamawiający. W przypadku wykonania przeglądu na terenie szpitala koszty dojazdu w obie strony poniesie zamawiający – wartość kosztu dojazdu będzie zgoda z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu serwisanta w przypadku przeglądu technicznego min. 3 urządzeń.
7. W przypadku przesłania urządzenia do przeglądu w siedzibie serwisu termin wykonania przeglądu nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki z urządzeniem.
8. Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dojazdów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. 
9. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów.
II.  NAPRAWY
1. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy lub kalibracji niezbędnych dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

2. Konieczność przeprowadzenia naprawy, kalibracji lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty w języku polskim, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy/kalibracji/wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd w postaci oferty w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia/otrzymania przesyłki z urządzeniem.

4. Termin realizacji naprawy/kalibracji/wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty akceptacji ich kosztów lub 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta z zagranicy.

5. W przypadku nie przedstawienia kosztów naprawy/kalibracji/wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd przez wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub w przypadku niewykonania wyżej wymienionych usług przez wykonawcę w terminach, o których mowa w ust. 4, zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych usług innej firmie specjalistycznej na koszt i ryzyko wykonawcy.

6. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw/części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd  leży w gestii wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarancyjnej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez wykonawcę, który wystawi również stosowną opinię techniczną z propozycją wycofania aparatu z eksploatacji), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony wykonawcy, w tym postanowień o karach umownych. Za przeprowadzenie ekspertyzy technicznej wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki godzinowej przedstawionej w ofercie.

8. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania napraw, kalibracji lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd.

III.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń. 

4. Karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem przeglądu / naprawy warsztatowej u Wykonawcy jest podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi. 

5. Wykonawca zapewnia gwarancję na wymieniane części na okres określony przez producenta tych części oraz na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu co najmniej na okres 3 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy- raportem serwisowym. 
6. W przypadku przeglądów/napraw warsztatowych Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie do Zamawiającego niezwłocznie po wykonanym przeglądzie/naprawie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

7. Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń: diatermii chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh.

8. W przypadku przeglądów i napraw warsztatowych realizowanych w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez szpital umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o. (umowa z dn. 29.03.2013 r., nr klienta 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę urządzenia za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki. 

9. Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie/ naprawie/ kalibracji/wymianie części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, zgodnie z ofertą wykonawcy. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

Dotyczy Zadań nr 1 – 3:
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto sformułowania „dni robocze” oznacza to, że za dni robocze w rozumieniu Ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) uważane będą dni od poniedziałku do soboty. Zamawiający jednocześnie zaznacza iż nie będzie odbierał dostaw dokonywanych w soboty.)

WYKAZY APARATURY PODLEGAJĄCEJ OBSŁUDZE

Zadanie nr 1 - aparatura medyczna produkcji firm Dräger i Fresenius
	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w okresie trwania umowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Aparat do znieczulania ogólnego
	Fabius Tiro
	ARXM-0183
	802/899
	2006
	Blok Operacyjny
	6

	2.
	Moduł anestetyczny
	Scio Four
	ARXM-0135
	moduł aparatu o nr inw. 802/899                                                         
	3

	3.
	Parownik
	Vapor 2000
	ARXN-0883
	parownik aparatu o nr inw. 802/899
	3

	4.
	Aparat do znieczulania ogólnego
	Fabius Tiro
	ASCA-0004 
	802/1246
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	6

	5.
	Moduł anestetyczny
	Scio Four Oxi
	ASBM-0026
	moduł aparatu o nr inw. 802/1246
	3

	6.
	Parownik
	Vapor 2000
	ASBM-0442
	parownik aparatu o nr inw. 802/1246
	3

	7.
	Aparat do znieczulania ogólnego
	Fabius GS Premium
	ASHK-0103
	1/802/323
	2015
	Blok Operacyjny
	2

	8.
	Moduł anestetyczny
	Scio Four Oxi
	ASHK-0044
	moduł aparatu o nr inw. 1/802/323
	2

	9.
	Parownik
	Vapor 2000
	ASHK-0283
	parownik aparatu o nr inw. 1/802/323
	2

	10.
	Aparat do znieczulania ogólnego
	Fabius GS Premium
	ASHK-0104
	1/802/322
	2015
	Blok Operacyjny
	2

	11.
	Moduł anestetyczny
	Scio Four Oxi
	ASHK-0045
	moduł aparatu o nr inw. 1/802/322
	2

	12.
	Parownik
	Vapor 2000
	ASHK-0284
	parownik aparatu o nr inw. 1/802/322
	2

	13.
	Inkubator
	Caleo
	ASAB-0061 
	802/1010
	2009
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	6

	14.
	Inkubator
	Caleo
	ASAB-0059 
	802/1008
	2009
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15.
	Inkubator
	Caleo
	ASAB-0060 
	802/1009
	2009
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	6

	16.
	Inkubator
	Caleo
	ASBH-0040 
	802/1155
	2010
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	6

	17.
	Inkubator
	Caleo
	ASCJ-0036 
	802/1308
	2011
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	6

	18.
	Inkubator
	Caleo
	ASCJ-0037 
	802/1307
	2011
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	6

	19.
	Inkubator
	Caleo
	ASCJ-0035 
	802/1309
	2011
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	6

	20.
	Inkubator
	Resuscitare RW82
	HF10372
	 1/802/304
	2015 
	Oddział Położniczy- Blok Porodowy 
	2

	21.
	Inkubator
	Resuscitare RW82
	HF10370
	 1/802/302
	2015 
	Oddział Położniczy- Blok Porodowy  
	2

	22.
	Inkubator
	Resuscitare RW82
	HF10371
	1/802/303 
	2015 
	Oddział Położniczy- Blok Porodowy  
	2

	23.
	Inkubator 
	Babytherm 8010
	ARXC-0048 / 2006
	802/883
	2006
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	3

	24.
	Inkubator transportowy
	TI 500
	AF10617
	1/802/297 
	2015 
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
	1

	25.
	Lampa operacyjna
	Polaris 100/200
	ASHK-0238
	 1/802/224 
	 2015
	Blok Operacyjny-  Toruńska
	3

	26.
	Lampa operacyjna
	Polaris 100/200
	ASHK-0239
	 1/802/387
	2015 
	Blok Operacyjny 
	3

	27.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0100
	 802/1641
	2016 
	Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
	1

	28.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0117
	802/1642 
	2016 
	Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego 
	1

	29.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0111
	 802/1643
	2016 
	Oddział Chorób Wewnętrznych II „A” 
	1

	30.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0112
	 802/1644
	2016 
	Oddział Chorób Wewnętrznych II „A”  
	1

	31.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0094
	 802/1645
	2016 
	Oddział Gastroenterologiczny 
	1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	32.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0095
	802/1646 
	 2016
	Oddział Gastroenterologiczny 
	1

	33.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0113
	802/1647 
	2016 
	Oddział Chorób Wewnętrznych I 
	1

	34.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0114
	802/1648 
	 2016
	Oddział Chorób Wewnętrznych I  
	1

	35.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0121
	 802/1650
	2016 
	Oddział Urologiczny 
	1

	36.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0120
	 802/1649
	2016 
	Oddział Urologiczny 
	1

	37.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSJC0107
	802/1651 
	2016 
	Oddział Neurochirurgiczny 
	1

	38.
	Kardiomonitor
	Vista 120
	VTSHH0016
	 1/802/308
	2015 
	Oddział Onkologii Klinicznej 
	1

	39.
	Kardiomonitor
	Infinity Delta
	5397769751 
	802/899
	2006
	Blok Operacyjny
	1

	40.
	Kardiomonitor
	Infinity Delta 
	6007642866
	 1/802/323
	2015 
	Blok Operacyjny 
	1

	41.
	Kardiomonitor
	Infinity Delta 
	6007634670
	 1/802/322
	2015 
	Blok Operacyjny 
	1

	42.
	Kardiomonitor
	Infinity Delta
	6003168967
	 802/1246
	2011 
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1

	43.
	Kardiomonitor
	Infinity Delta
	6002192078 
	802/1177
	2010
	Blok Operacyjny - Toruńska
	1

	44.
	Kardiomonitor
	Infinity Delta
	6002183872 
	802/1176
	2010
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	1

	45.
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Pilot A2
	18485044
	802/262/T
	2003
	Oddział Chorób Dziecięcych
	3

	46.
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Pilot A2
	18485436 
	środek niskocenny
	2003
	Oddział Chorób Dziecięcych
	3

	47.
	Respirator
	Babylog 8000
	ARZF-0059
	802/962
	2008
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	6

	48.
	Respirator
	Evita XL
	ASBC-0100 
	802/1110
	2010
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	49.
	Respirator
	Evita XL
	ASBE-0017 
	802/1109
	2010
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	6

	50.
	Respirator
	Evita XL
	ASBD-0373 
	802/1175
	2010
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	6

	51.
	Respirator
	Evita XL
	ASCB-0021 
	802/1249
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	6

	52.
	Respirator
	Evita XL
	ASCB-0023 
	802/1251
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	6

	53.
	Respirator
	Evita XL
	ASCB-0022 
	802/1250
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	6

	54.
	Respirator
	Evita XL
	ASDB-0044 
	802/1347
	2011
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	6

	55.
	Respirator
	Evita V300
	ASHK-0047
	1/802/266 
	2015 
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii  
	2

	56.
	Respirator
	Evita V300
	ASHK-0046
	 1/802/256
	2015 
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii 
	2

	57.
	Respirator
	Evita V300
	ASHK-0048
	 1/802/267
	2015 
	Oddział Patologii i Intensywnej Terapii  
	2

	58.
	Respirator
	Evita V300
	ASHK-0050
	 1/802/269
	2015 
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
	2

	59.
	Respirator
	Evita V300
	ASHK-0051
	1/802/270 
	2015 
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
	2

	60.
	Respirator
	Evita V300
	ASHK-0049
	1/802/268 
	2015 
	 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
	2

	61.
	Respirator transportowy
	OXYLOG 2000 Plus
	ASCA-0019 
	802/1248
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1

	62.
	Respirator transportowy
	OXYLOG 2000 Plus
	ASCA-0018 
	802/1247
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1

	63.
	Respirator transportowy
	OXYLOG 2000 Plus
	ASDK-0034 
	802/1388
	2012
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	1

	64.
	Respirator transportowy
	Oxylog 3000
	SZRM-0089 
	802/980
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1

	65.
	Respirator transportowy
	Oxylog 3000
	SRZM-0088 
	802/979
	2008
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1


Zadanie nr 2 - aparatura medyczna-  defibrylatory firmy Physio-Control
	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Producent
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba płatnych przeglądów w trakcie trwania umowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	12159434
	Środek niskocenny
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	1990
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	2
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	37889506
	802/1026
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Blok Operacyjny
	3

	3
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	37586191
	802/52/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S2
	3

	4
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	38456667
	802/55/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S3
	3

	5
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	38797067
	802/67/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2010
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawy P2
	3

	6
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32687782
	802/68/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawy P1
	3

	7
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	35033166
	802/45/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2006
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawy P3
	3

	8
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32737303
	802/36/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawy P4
	3

	9
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32748490
	802/37/P
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S1
	3

	10
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	31726241
	802/838
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii
	3

	11
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	31731617
	802/840
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Oddział Kardiologiczny
	3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	32184640
	802/839
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Oddział Hemodynamiki
	3

	13
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280338
	802/1253
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	14
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280344
	802/1252
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Szpitalny Oddział Ratnkowy
	3

	15
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280345
	802/1224
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Poradnia Kardiologiczna
	3

	16
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	39636019
	802/1311
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Pracownia Hemodynamiki
	3

	17
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100717
	802/1332
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Oddział Kardiologiczny
	3

	18
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40155263
	802/1327
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Pododdział Udarowy
	3

	19
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100983
	802/1330
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Blok Operacyjny
	3

	20
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100918
	802/1329
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Oddział Chorób Wewnętrznych II “A”
	3

	21
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100679
	802/1331
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	22
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40155170
	802/1328
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2011
	Oddział Chorób Wewnętrznych I I Gastroenterologii
	3

	23
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40982728
	802/1416
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2012
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	24
	Defibrylator
	LIFEPAK 500
	31669004
	802/837
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2004
	Oddział Neurologiczny
	3

	25
	Defibrylator
	LIFEPAK 9B-DEMO
	10566
	802/712
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	1998
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	3

	26
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	37813262
	802/1012
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Oddział Kardiologiczny
	3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	27
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	37813268
	802/1013
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	3

	28
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	38058552
	802/1035
	MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA
	2009
	Blok Operacyjny- Toruńska
	3

	29
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662914
	802/1625
	PHYSIO CONTROL 
	2016
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P2 
	3

	30
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662860
	802/1626
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S3 
	3

	31
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662887
	802/1627
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S2 
	3

	32
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44652012
	802/1635
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Blok Operacyjny - Toruńska
	3

	33
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44669194
	802/1636
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
	3

	34
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44667579
	802/1637
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Oddział Gastroenterologii Dziecięcej
	3

	35
	Defibrylator
	Lifepak 1000
	44631086
	802/1632
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
	3

	36
	Defibrylator
	Lifepak 1000
	44685024
	802/1633
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
	3

	37
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44669314
	802/1634
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Oddział Onkologii Klinicznej
	3

	38
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662998
	802/1628
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S1 
	3

	39
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662767
	802/1629
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy 
	3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	40
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44663073
	802/1630
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy 
	3

	41
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662729
	802/1631
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy 
	3

	42
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44651190
	802/1638
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Oddział Gastroenterologiczny
	3

	43
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	24330916
	Środek niskocenny
	-
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S1
	3

	44
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	06160040057
	Środek niskocenny
	-
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S2
	3

	45
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616005050
	Środek niskocenny
	-
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego S3
	3

	46
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	24330417
	Środek niskocenny
	-
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P1
	3

	47
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616005257
	Środek niskocenny
	-
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P2
	3

	48
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616001870
	Środek niskocenny
	-
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P3
	3

	49
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	23410810
	Środek niskocenny
	-
	-
	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P4
	3

	50
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616003498
	802/53/P
	-
	-
	Pogotowie Ratunkowe
	3

	51
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	45232535
	802/1739
	PHYSIO CONTROL
	2016
	Oddział Kardiologiczny
	3.


Zadanie nr 3 - diatermie chirurgiczne produkcji firmy ERBE Elektromedizin Gmbh

	Lp.
	Nazwa
	Typ
	Nr ser.
	Nr inw.
	Rok prod.
	Lokalizacja
	Przewidywana liczba przeglądów w okresie trwania umowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Diatermia chirurgiczna
	DIACAPSUTOM
- model 10743-000
	A-1130
	802/654
	1997
	Oddział Okulistyczny
	3

	2
	Diatermia chirurgiczna
	Erbotom ICC-300
	F-2280
	802/935
	2007
	Blok Operacyjny
	3

	3
	Diatermia chirurgiczna
	Erbotom ICC-300
	F-2186
	802/904
	2006
	Oddział Urologiczny
	3

	4
	Diatermia chirurgiczna
	ERBOTOM ICC 200
	D-3050
	802/285/T
	2004
	Oddział Gastroenterologii Dziecięcej
	3

	5
	Diatermia chirurgiczna
	Erbotom ICC 80
	B-1587
	802/784
	2001
	Blok Operacyjny
	3

	6
	Diatermia chirurgiczna
	ICC - 200 model 10128-023
	D-1019
	802/666
	1997
	Blok Operacyjny
	3

	7
	Diatermia chirurgiczna
	ICC - 300 model 10128-032
	B-1601
	802/653
	1997
	Blok Operacyjny
	3

	8
	Diatermia chirurgiczna
	ICC-200
z przystawką argonową APC 300
	D-2542 (przystawka nr B-5525)
	802/826
	2003
	Blok Operacyjny
	3

	9
	Diatermia chirurgiczna
	ICC-200
z przystawką argonową APC 300
	D-3358 (przystawka nr C-1590)
	802/885
	2006
	Oddział Ginekologiczny
	3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Diatermia chirurgiczna
	ICC-80 model 10122-10
	B-1954
	802/843
	2004
	Oddział Otolaryngologiczny
	3

	11
	Diatermia chirurgiczna
	System elektrochirurgiczny
VIO 300 D
	11290195
	802/937
	2007
	Oddział Ginekologiczny
	3

	12
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 100C
	11347027
	802/1361
	2012
	Pracownia Hemodynamiki
	3

	13
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 200S
	11352917
	802/1384
	2012
	Pracownia Endoskopowa
	3

	14
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 100C
	11379481
	802/1481
	2014
	Oddział Otolaryngologiczny
	3

	15
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 100C
	11407574
	802/1603
	2016
	Poradnia Chirurgii Onkologicznej
	2

 (gwarancja do 28.03.2019r.)

	16
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 100C
	11401162
	1/802/368
	2015
	Oddział Położniczy- Blok Porodowy
	3

	17
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 300S
	11402810
	1/802/367
	2015
	Blok Operacyjny
	3

	18
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 100C
	11418258
	802/1686
	2016
	Oddział Ginekologiczny
	2 

(gwarancja do 28.03.2019r.)

	19
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 200S
	11437734
	802/1765
	2017
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	0  

(gwarancja do 27.11.2020r.)

	20
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 200S
	11438019
	802/1766
	2017
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	0 

 (gwarancja do 27.11.2020r.)


22
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

2.1.1. Zadanie Nr 1:  wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
2.1.2. Zadanie Nr 2:  wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
2.1.3. Zadanie Nr 3:  wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:  
2.2.1. Zadanie nr 1:  

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową aparatów do znieczulenia, inkubatorów, kardiomonitorów i respiratorów produkcji firmy Dräger oraz pomp infuzyjnych produkcji firmy Fresenius o łącznej wartości co najmniej 
      150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,
                          Odnośnie usług niezakończonych, będących w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uzna 

                          warunek za spełniony, jeśli wartość usługi zrealizowanej na dzień składania ofert opiewa na 
                          kwotę określoną powyżej.

                          Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN 
                           należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego
                           miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

                           Europejskiej.

b) wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”.
2.2.2. Zadanie nr 2:  

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową defibrylatorów produkcji firmy Physio-Control o łącznej wartości co najmniej 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,
                          Odnośnie usług niezakończonych, będących w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uzna 

                          warunek za spełniony, jeśli wartość usługi zrealizowanej na dzień składania ofert opiewa na 
                          kwotę określoną powyżej.

                          Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN 
                           należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego
                           miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

                           Europejskiej.

b) wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej defibrylatorów produkcji firmy Physio-Control.
2.2.3. Zadanie nr 3:  

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową diatermii chirurgicznych produkcji firmy ERBE Elektromedizin Gmbh o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,
                          Odnośnie usług niezakończonych, będących w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uzna 

                          warunek za spełniony, jeśli wartość usługi zrealizowanej na dzień składania ofert opiewa na 
                          kwotę określoną powyżej.

                          Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN 
                           należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego
                           miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

                           Europejskiej.

b) wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”.
              Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi 

              certyfikaty we wszystkich wymienionych dla danego zadania zakresach. W przypadku 

              składania przez wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie musi wykazać, że dysponuje 

              lub będzie dysponować osobami posiadającymi certyfikaty we wszystkich wymienionych dla 

              tych zadań zakresach, jednak każda z osób może mieć certyfikaty tylko w części z tych 

              zakresów.

D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

a) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (w wersji elektronicznej) (z wyjątkiem części wykreślonych przez Zamawiającego), 

b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

c) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – Załącznik nr 2 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu), 

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt C.2.1,

b) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.2.1.a – Zadanie nr 1, C.2.2.2.a – Zadanie nr 2,  C.2.2.3.a – Zadanie nr 3, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – druk wykazu stanowi Załącznik nr 4 do siwz,
c) dowody określające czy usługi zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty powinny być wydae nie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.2.1.b – Zadanie nr 1, C.2.2.2.b – Zadanie nr 2, C.2.2.3.b – Zadanie nr 3, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk wykazu stanowi Załącznik nr 5 do siwz.
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów.

4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm);

d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a,b,d- składa:

· informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f, 

e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryteria oceny ofert: 
             Zadanie nr 1:
· Kryterium I - Cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,

· Kryterium II – Termin wykonania naprawy – ocenie podlegać będzie termin wykonania naprawy liczony od daty akceptacji kosztów przez zamawiającego - waga 20%,
· Kryterium III – Okres gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin udzielonej gwarancji na wykonaną usługę liczony od bezusterkowego odbioru, określony w granicach minimum 3 miesiące – maksymalnie 12 miesięcy - waga 20%,
             Zadanie nr 2:
· Kryterium I - Cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,

· Kryterium II – Termin wykonania naprawy – ocenie podlegać będzie termin wykonania naprawy liczony od daty akceptacji kosztów przez zamawiającego - waga 20%,
· Kryterium III – Okres gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin udzielonej gwarancji na wykonaną usługę liczony od bezusterkowego odbioru, określony w granicach minimum 6 miesięcy – maksymalnie 12 miesięcy - waga 20%,
             Zadanie nr 3:
· Kryterium I - Cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,
· Kryterium II – Termin wykonania naprawy – ocenie podlegać będzie termin naprawy/kalibracji/ wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd po akceptacji kosztów przez zamawiającego - waga 6%.
· Kryterium III - Okres gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin udzielonej gwarancji na wykonaną usługę liczony od bezusterkowego odbioru, określony w granicach minimum 3 miesięcy – maksymalnie 9 miesięcy - waga 30%,
· Kryterium IV – Termin przedstawienia kosztów naprawy – ocenie podlegać będzie termin przedstawienia kosztów wykonania naprawy/kalibracji/wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd od daty zgłoszenia / otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem - waga 4%.
2. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryterium muszą być zawarte w ofercie – zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
3. Sposób oceny ofert – wyliczenie punktacji według zasad i wzorów jak poniżej:

      3.1.  Zadanie nr 1
a)  Kryterium cena:
     cena brutto najtańszej oferty

     ---------------------------------- X waga kryterium X 100.

     cena brutto badanej oferty
b)  Kryterium termin wykonania naprawy:
W ramach kryterium termin wykonania naprawy zamawiający przewidział dwa podkryteria, tj.

	Termin wykonania naprawy liczony od daty akceptacji kosztów przez zamawiającego
	Podkryterium I
	Podkryterium II

	
	w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych producenta z zagranicy
	maksymalny termin 5 dni roboczych – 0 pkt,

czas najkrótszy – 10 pkt

	
	w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych producenta z zagranicy
	maksymalny termin 10 dni roboczych – 0 pkt,

czas najkrótszy – 10 pkt


              W przypadku zaoferowania przez wykonawcę terminów dłuższych niż określone w tabeli jako 

              maksymalne oferta zostanie odrzucona.

             Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego terminu była podana w dniach roboczych.
    najkrótszy termin przedstawiony w ofertach

      ----------------------------------------------------------   X waga kryterium X 100.

                            termin z badanej oferty
     Wzór stosuje się każdego z podkryterium.
c) Kryterium okres gwarancji na wykonaną naprawę:
      okres gwarancji w ofercie ocenianej
------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych
           W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 3 miesiące oferta 
            zostanie odrzucona. 

           Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego okresu gwarancji była podana w pełnych 
           miesiącach.

      3.2.  Zadanie nr 2

a)  Kryterium cena:
     cena brutto najtańszej oferty

     ---------------------------------- X waga kryterium X 100.

     cena brutto badanej oferty
b)  Kryterium termin wykonania naprawy:
    najkrótszy termin przedstawiony w ofertach

      ----------------------------------------------------------   X waga kryterium X 100.

                            termin z badanej oferty
              W przypadku zaoferowania przez wykonawcę terminu dłuższego niż 5 dni roboczych oferta 
              zostanie odrzucona.

             Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego terminu była podana w dniach roboczych.

c) Kryterium okres gwarancji na wykonaną naprawę:
                      okres gwarancji w ofercie ocenianej
------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych 
           W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 6 miesiący oferta 
            zostanie odrzucona. 

            Najdłuższy termin jaki może wskazać wykonawca – 12 miesięcy.

           Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego okresu gwarancji była podana w pełnych 
           miesiącach.

3.3.  Zadanie nr 3
a)  Kryterium cena:
     cena brutto najtańszej oferty

     ---------------------------------- X waga kryterium X 100.

     cena brutto badanej oferty

b)  Kryterium termin wykonania naprawy:
W ramach kryterium termin wykonania naprawy zamawiający przewidział dwa podkryteria, tj.

	Termin wykonania naprawy liczony od daty akceptacji kosztów przez zamawiającego
	Podkryterium I
	Podkryterium II

	
	w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych producenta z zagranicy
	maksymalny termin 7 dni roboczych – 0 pkt,

czas najkrótszy – 3 pkt

	
	w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych producenta z zagranicy
	maksymalny termin 10 dni roboczych – 0 pkt,

czas najkrótszy – 3 pkt


              W przypadku zaoferowania przez wykonawcę terminów dłuższych niż określone w tabeli jako 

               maksymalne oferta zostanie odrzucona.

              Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego terminu była podana w dniach roboczych.
    najkrótszy termin przedstawiony w ofertach

      ----------------------------------------------------------   X waga kryterium X 100.

                            termin z badanej oferty
     Wzór stosuje się do każdego z podkryterium.
c) Kryterium okres gwarancji na wykonaną naprawę:
                      okres gwarancji w ofercie ocenianej
------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych 
           W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 3 miesiące oferta 
            zostanie odrzucona. 

            Najdłuższy termin jaki może wskazać wykonawca – 9 miesięcy.

           Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego okresu gwarancji była podana w pełnych 
           Miesiącach
d) Kryterium termin przedstawienia kosztów naprawy 
    najkrótszy termin przedstawiony w ofertach

      ----------------------------------------------------------   X waga kryterium X 100.

                            termin z badanej oferty
          Maksymalny termin – 3 dni robocze.  W przypadku zaoferowania przez wykonawcę terminu 

          dłuższego oferta zostanie odrzucona.

         Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego terminu była podana w dniach roboczych.
Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/wym. kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania 
           oferty i tryb jej złożenia.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl.  
3. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 

8. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
9. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku  obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

11. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. Za ofertą równoważną rozumie się zaoferowanie 
odpowiedników leków, których nazw użyto w „Formularzu Cenowym” tj. posiadających tą samą nazwę międzynarodową.
12. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1830 tekst jedonilty). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 

b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

14. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
15. Oferta powinna zawierać spis treści. 

16. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej 
       ofertę.
17. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale 
       zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów firmy Physio-Control oraz diatermii chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh – Zadanie nr ..."
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT".
19.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez 
        złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
20.  Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
        listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 1481 tekst jednolity z późn. zm.), 
        osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

21. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej    
        kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

         Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

a) wykonawca wypełnia JEDZ z wyjątkiem części wykreślonych przez zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV formularza „Kryteria kwalifikacji”, co daje możliwość złożenia ogólnego oświadczenia o spełnieniue warunków udziału w postępowaniu i pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
b) środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę jest poczta elektroniczna UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) JEDZ należy przesłać na adres email:  zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
,
d) zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .rtf,
e) wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. Zamawiający zastrzega sobie, aby programy wykorzystywane do podpisu elektronicznego posiadały bezpłatne narzędzie lub aplikację do weryfikacji podpisu.
f) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 
g) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), 
h) wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (w formularzu ofertowym), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  
i) wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania (Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów firmy Physio-Control oraz diatermii chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh – 40/18), którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy. 
j) wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
k) datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego,
l) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 
G. Termin związania ofertą.

1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 2 miesięcy.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego, kond. IIID, pok. 10 w godz. 07:00 – 14:35.


Termin składania ofert – do godz. 900 dnia 29 sierpnia 2018r.

2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja III, pokój 7


Termin otwarcia ofert – godz. 930 dnia 29 sierpnia 2018r.

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 

a) odnośnie przedmiotu postępowania: Specjalista ds. Aparatury Medyczej – inż. Ana Kubiś, tel. 62 765 14 96, fax 62 757 13 23,
b) odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765 13 97, Referent ds. Zamówień Publicznych – Aneta Bąk tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

J. Wymagania dotyczące wadium

1.     Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w poszczególnych zadaniach w wysokości:

· Zadanie nr 1  -  8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),
· Zadanie Nr 2 -  2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100),
· Zadanie nr 3 -   1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
                BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w 

                przetargu na  obsługę serwisową aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów 
               firmy Physio-Control oraz diatermii  chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh – Zadanie Nr ...”.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.
8. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w          ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

           Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1.  Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
4. Badanie i ocena ofert:

a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 

b) zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
       uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

       przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
5. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 
N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w pkt 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

3. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy dostarczyć:

a) w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie - umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców występujących wspólnie),
b) kserokopie certyfikatów wydanych przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze osób wskazanych w wykazie w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego.
4. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą formularz cenowy (w wersji edytowalnej) stanowiący załącznik do oferty – zamawiający poinformuje wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od  daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający

1.     Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

2.     Możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp. 

         Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, 
         na podstawie, której dokonany będzie wybór wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej 
                zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy 
                zmiany te będą korzystne dla zamawiającego:  

       Zmiany umowy dotyczące zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142, ust. 5 

       ustawy Pzp., w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
   ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
   wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847 tekst jednolity z późn. zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

      stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

        na zasadach i w sposób określony w poniższych zapisach, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

        koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę:

a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do 
      części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 
      usług.

b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych na podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto.
c) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w 
życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 
     świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 
     wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

e) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

f) zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie wykonawca powiadomi zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu do umowy.
        g)  w przypadku zmian określonych w pkt 2 i 3 Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od ich
              wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany
              wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
              szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno 
              ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
              wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
        h)   w przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje wykonawca, 

 jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
 zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

       - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa pkt 2, lub 

        - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.

i)   W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta 
      ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 
      mowa w ppkt h, tire dwa.

j)    W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt g, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

k) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt h. W takim przypadku przepisy pkt h - j oraz pkt l stosuje się odpowiednio.

l)   Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

         2.  Zmiany umowy na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp., dopuszcza się możliwość zmiany: 
             a)     danych stron umowy (np. siedziba, adres, nazwa), zmiana danych stron wymaga sporządzenia 

                      stosownego aneksu do umowy na pisemny wniosek wykonawcy,

            b)     osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, 

                     posiadających certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym szkoleniu w zakresie 

                     obsługi serwisowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.
R. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

           Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone

           wyłącznie w złotych polskich.

           Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

……....................................

                      ( pieczęć Wykonawcy )
ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 40/18

	Zamawiający:

                   Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

             ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz




FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres) 

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

· Kryterium  - cena brutto
	Przedmiot zamówienia:
Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów firmy Physio-Control oraz diatermii chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto

w PLN
	Stawka VAT

[%]
	Kwota VAT
	Wartość brutto

w PLN*

	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (1) – Przeglądy techniczne
	
	
	
	

	Wartości wynikające z tabeli Formularza Cenowego (2) - Naprawy
	
	
	
	

	Razem: Zadanie nr 1
	
	
	
	*

	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (3) – Przeglądy techniczne
	
	
	
	

	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (4) – Dojazdy
	
	
	
	

	Wartości wynikające z tabeli Formularza Cenowego (5) – Naprawy 
	
	
	
	

	Razem: Zadanie nr 2
	
	
	
	*

	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (6) – Przeglądy techniczne
	
	
	
	

	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (7) – Dojazdy
	
	
	
	

	Wartości wynikające z tabeli Formularza Cenowego (8) - Naprawy
	
	
	
	

	Razem: Zadanie nr 3
	
	
	
	*


                * Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta   

                  będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.
ciąg dalszy formularza na następnej stronie                                                     ...............................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 40/18

……....................................

                      ( pieczęć Wykonawcy )                       FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy
· Kryterium II – termin wykonania naprawy
Zadanie Nr 1:
	Termin wykonania naprawy liczony od daty akceptacji kosztów przez zamawiającego
	Podkryterium I
	Podkryterium II
	Oferowany termin wykonania naprawy*

[wpisać w dniach roboczych]

	
	w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych producenta z zagranicy
	maksymalny termin 5 dni roboczych – 0 pkt,

czas najkrótszy – 10 pkt
	

	
	w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych producenta z zagranicy
	maksymalny termin 10 dni roboczych – 0 pkt,

czas najkrótszy – 10 pkt
	


Zadanie Nr 2:

	Termin wykonania naprawy liczony od daty akceptacji kosztów przez zamawiającego
	Oferowany termin wykonania naprawy*

[wpisać w dniach roboczych]:

.......................................................


Zadanie Nr 3:

	Termin wykonania naprawy liczony od daty akceptacji kosztów przez zamawiającego
	Podkryterium I
	Podkryterium II
	Oferowany termin wykonania naprawy*

[wpisać w dniach roboczych]

	
	w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych producenta z zagranicy
	maksymalny termin 7 dni roboczych – 0 pkt,

czas najkrótszy – 3 pkt
	

	
	w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych producenta z zagranicy
	maksymalny termin 10 dni roboczych – 0 pkt,

czas najkrótszy – 3 pkt
	


                *Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Termin wykonania naprawy”.
· Kryterium III – termin gwarancji na wykonaną naprawę
	Zadanie Nr 1
	Termin gwarancji na wykonaną naprawę
min. 3 miesiące – max 12 miesięcy
	Oferuję termin gwarancji ....................-ce/-cy*

	  Zadanie Nr 2
	Termin gwarancji na wykonaną  naprawę
min. 6 miesiący – max 12 miesięcy
	Oferuję termin gwarancji ....................-ce/-cy*

	Zadanie Nr 3
	Termin gwarancji na wykonaną naprawę
min. 3 miesiące – max 9 miesięcy
	Oferuję termin gwarancji ....................-ce/-cy*


                *Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Okres gwarancji na wykonaną naprawę”. 
                  Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie
……....................................                                                                                                                           Sprawa nr 40/18

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy
· Kryterium IV – termin przedstawienia kosztów naprawy 
Zadanie Nr 3:

	Termin przedstawienia kosztów wykonania naprawy/kalibracji/wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd od daty zgłoszenia / otrzymania przesyłki z uszkodzonym urządzeniem
	Oferowany termin przedstawienia kosztów naprawy*

[wpisać w dniach roboczych]:

.......................................................


                *Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Termin przedstawienia kosztów naprawy”.
III. Hasło dostępu do pliku JEDZ: ..........................................
IV.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych 

       warunków zamówienia:

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Obsługę serwisową aparatury 
             medycznej produkcji firm Dräger i Fresenius, defibrylatorów firmy Physio-Control oraz diatermii 

             chirurgicznych produkcji ERBE Elektromedizin Gmbh"oraz z załączonym do niej Projektem umowy i 
             akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2) w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 
3) oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;
4) zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonywać je zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz za cenę podaną w formularzach cenowych,
5)   zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 
        działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze późn. zm.) jestem małym/średnim  

              przedsiębiorstwem 
        TAK          NIE   

6) wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

              podwykonawcom 

              ..........................................................................................................................................................

7) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

       ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
8) w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty 
              będzie/nie będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

              przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).
Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”, 

kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie 

zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego ……….........… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …....……….. PLN

    ciąg dalszy formularza na następnej stronie
...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
Sprawa nr 40/18

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )                                          
FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy
9)   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na 

         wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do 

               oferty1:

a) ....................................,

b) ....................................,

c) .................................... .

              Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

     10)   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na 

              wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych 

              przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp. w ramach postępowania 

              ................................................... /nazwa i nr postępowania/:

a) ....................................,

b) ....................................,

c) .................................... .

              Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

     11)  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

_______________________________________________
1  Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 2 i 4 

    specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

                                                                                                                      42                                                                                                     ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 40/17
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                     

FORMULARZ  CENOWY (1)

 Zadanie Nr 1 

	L.p.
	Nazwa 
	Wartość

netto w PLN
	Stawka

VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto 

(kol. 3 + kol. 5)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	PRZEGLĄDY TECHNICZNE:

	1.
	Aparat do znieczulania ogólnego Fabius Tiro / Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	2.
	Moduł anestetyczny Scio Four / Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	3.
	Parownik Vapor 2000 / Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                          / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	4.
	Aparat do znieczulania ogólnego Fanius Tiro /Szpitalny Oddział Ratunkowy/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	5.
	Moduł anestetyczny Scio Four Oxi /Szpitalny Oddział Ratunkowy/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	6.
	Parownik Vapor 2000 /Szpitalny Oddział Ratunkowy/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	7.
	Aparat do znieczulania ogólnego Fabius GS Premium /Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	8.
	Moduł anestetyczny Scio Four Oxi /Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	9.
	Parownik Vapor 2000 /Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	10.
	Aparat do znieczulania ogólnego Fabius GS Premium /Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	11.
	Moduł anestetyczny Scio Four Oxi /Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	12.
	Parownik Vapor 2000 /Blok Operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	13.
	Inkubator Caleo /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	14.
	Inkubator Caleo / Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	15.
	Inkubator Caleo /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	16.
	Inkubator Caleo /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	17.
	Inkubator Caleo /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	18.
	Inkubator Caleo /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	19.
	Inkubator Caleo /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	20.
	Inkubator Resuscitare RW82 /Oddział Płożniczy-Blok Porodowy/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	21.
	Inkubator Resuscitare RW82 /Oddział Płożniczy-Blok Porodowy/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	22.
	Inkubator Resuscitare RW82 /Oddział Płożniczy-Blok Porodowy/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	23.
	Inkubator Babytherm 8010 /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	24.
	Inkubator transportowy TI 500 / Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka /

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	25.
	Lampa operacyjna Polaris 100/200 /Blok Operaycjny ul. Toruńska/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	26.
	Lampa operacyjna Polaris 100/200 /Blok Operaycjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	27.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	28.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego/


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	29.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chorób Wewnętrznych II A/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	30.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chorób Wewnętrznych II A /

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	31.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Gastroenterologiczny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	32.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Gastroenterologiczny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	33.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chorób Wewnętrznych I/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	34.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chorób Wewnętrznych I/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	35.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chorób Urologiczny/
	

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	36.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chorób Urologiczny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	37.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chorób Neurochirurgiczny/


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	38.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Chorób Wewnętrznych II A/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	39.
	Kardiomonitor Vista 120 /Oddział Onkologii Klinicznej /

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	40.
	Kardiomonitor Infinity Delta /Blok operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	41.
	Kardiomonitor Infinity Delta /Blok operacyjny/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	42.
	Kardiomonitor Infinity Delta /SOR/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	43.
	Kardiomonitor Infinity Delta /Blok Operacyjny ul. Toruńska/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	44.
	Kardiomonitor Infinity Delta /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/
	

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	45.
	Pompa infuzyjna strzykawkowa Pilot A2 /Oddział Chorób Dziecięcych/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	46.
	Pompa infuzyjna strzykawkowa Pilot A2 /Oddział Chorób Dziecięcych/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	47.
	Respirator Babylog 8000 /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	48.
	Respirator Evita XL /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                               .................................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	49.
	Respirator Evita XL /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	50.
	Respirator Evita XL /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	51.
	Respirator Evita XL /SOR/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	52.
	Respirator Evita XL /SOR/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	53.
	Respirator Evita XL /SOR/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	54.
	Respirator Evita XL /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                               .................................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                          FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 3
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 4
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 5
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 6
	
	
	
	

	55.
	 Respirator V300 /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	56.
	Respirator V300 /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	57.
	Respirator V300 /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	58.
	Respirator V300 /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	59.
	Respirator V300 /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	


         ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                               .................................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                   

FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	60.
	Respirator V300 /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ 

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	
	Przegląd nr 2
	
	
	
	

	61.
	Respirator transportowy OXYLOG 2000 Plus /SOR/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	62.
	Respirator transportowy OXYLOG 2000 Plus /SOR/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	63.
	Respirator transportowy OXYLOG 2000 Plus / Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	64.
	Respirator transportowy OXYLOG 3000 /SOR/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	65.
	Respirator transportowy OXYLOG 3000 /SOR/

	
	Przegląd nr 1
	
	
	
	

	RAZEM
	
	X
	
	


        .................................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 40/17

.....................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie Nr 1  -  NAPRAWY

	L.p.
	Nazwa 
	Szacowana wartość netto / brutto materiału

w okresie

36 miesięcy
[PLN]
	Szacowana ilość roboczogodzin w okresie

36 miesięcy
	Jednostkowa cena netto roboczogodziny
[PLN]
	Wartość netto roboczogodzin w okresie

36 miesięcy
	Stawka (%) i kwota podatku VAT
	Wartość brutto roboczogodzin w okresie 36 miesięcy

[poz. 6 + 7]
	Łączna wartość brutto materiału i roboczogodzin

[poz. 3 + 8]

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	NAPRAWY
	148 780,49 netto /

183 000,00 brutto
	94
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


.................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                            / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 40/17

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                     FORMULARZ  CENOWY (3)
 Zadanie Nr 2 – PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

podatkuVAT
 (%)
	Kwota podatku
VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	1
	Defibrylator
	LiFEPAK 12
	12159434
	3
	
	
	
	
	

	2
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	37889506
	3
	
	
	
	
	

	3
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	37586191
	3
	
	
	
	
	

	4
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	38456667
	3
	
	
	
	
	

	5
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	38797067
	3
	
	
	
	
	

	6
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32687782
	3
	
	
	
	
	

	7
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	35033166
	3
	
	
	
	
	

	8
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32737303
	3
	
	
	
	
	

	9
	Defibrylator
	LIFEPAK 12
	32748490
	3
	
	
	
	
	

	10
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	31726241
	3
	
	
	
	
	

	11
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	31731617
	3
	
	
	
	
	

	12
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	32184640
	3
	
	
	
	
	

	13
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280338
	3
	
	
	
	
	

	14
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280344
	3
	
	
	
	
	

	15
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	39280345
	3
	
	
	
	
	

	16
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	39636019
	3
	
	
	
	
	

	17
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100717
	3
	
	
	
	
	

	18
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40155263
	3
	
	
	
	
	

	19
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100983
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                     FORMULARZ  CENOWY (3) – ciąg dalszy 
	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	20
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100918
	3
	
	
	
	
	

	21
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40100679
	3
	
	
	
	
	

	22
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40155170
	3
	
	
	
	
	

	23
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	40982728
	3
	
	
	
	
	

	24
	Defibrylator
	LIFEPAK 500
	31669004
	3
	
	
	
	
	

	25
	Defibrylator
	LIFEPAK 9B-DEMO
	10566
	3
	
	
	
	
	

	26
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	37813262
	3
	
	
	
	
	

	27
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	37813268
	3
	
	
	
	
	

	28
	Defibrylator
	LIFEPAK 20
	38058552
	3
	
	
	
	
	

	29
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662914
	3
	
	
	
	
	

	30
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662860
	3
	
	
	
	
	

	31
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662887
	3
	
	
	
	
	

	32
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44652012
	3
	
	
	
	
	

	33
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44669194
	3
	
	
	
	
	

	34
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44667579
	3
	
	
	
	
	

	35
	Defibrylator
	Lifepak 1000
	44631086
	3
	
	
	
	
	

	36
	Defibrylator
	Lifepak 1000
	44685024
	3
	
	
	
	
	

	37
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44669314
	3
	
	
	
	
	

	38
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662998
	3
	
	
	
	
	

	39
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662767
	3
	
	
	
	
	

	40
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44663073
	3
	
	
	
	
	

	41
	Defibrylator
	Lifepak 15
	44662729
	3
	
	
	
	
	

	42
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	44651190
	3
	
	
	
	
	

	43
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	24330916
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                                         .................................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                         

FORMULARZ  CENOWY (3) – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	44
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	06160040057
	3
	
	
	
	
	

	45
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616005050
	3
	
	
	
	
	

	46
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	24330417
	3
	
	
	
	
	

	47
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616005257
	3
	
	
	
	
	

	48
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616001870


	3
	
	
	
	
	

	49
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	23410810
	3
	
	
	
	
	

	50
	Ładowarka do defibrylatora
	MBS
	0616003498
	3
	
	
	
	
	

	51
	Defibrylator
	LIFEPAK 20e
	45232535
	3
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                       .................................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 40/17

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                     FORMULARZ  CENOWY (4)
 Zadanie Nr 2 – DOJAZDY
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Szacowana liczba dojazdów w okresie 36 miesięcy
	Cena za 1 dojazd netto 

[PLN]
	Stawka podatku VAT

[%]
	Kwota podatku VAT
	Cena za 1 dojazd brutto

	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 3 x kol. 4)
	Stawka podatku
VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 8 + kol. 10)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	DOJAZDY
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


                                                                                                                                                                       .................................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 40/17

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                               
FORMULARZ  CENOWY (5)
 Zadanie Nr 2 – NAPRAWY

	L.p.
	Nazwa 
	Szacowana wartość netto / brutto materiału

w okresie

36 miesięcy
[PLN]
	Szacowana ilość roboczogodzin w okresie

36 miesięcy
	Jednostkowa cena netto roboczogodziny
[PLN]
	Wartość netto roboczogodzin w okresie

36 miesięcy
	Stawka (%) i kwota podatku VAT
	Wartość brutto roboczogodzin w okresie 36 miesięcy

[poz. 6 + 7]
	Łączna wartość brutto materiału i roboczogodzin

[poz. 3 + 8]

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	NAPRAWY
	49 284,55 netto /

60 620,00 brutto
	60
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


.................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                            / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

Sprawa nr 40/17

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                      FORMULARZ  CENOWY (6)
 Zadanie Nr 3 – PRZEGLĄDY TECHNICZNE

	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr ser.
	Ilość przeglądów 

w okresie 

36 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka

podatkuVAT
 (%)
	Kwota podatku
VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	1
	Diatermia chirurgiczna
	DIACAPSUTOM

- model 10743-000
	A-1130
	3
	
	
	
	
	

	2
	Diatermia chirurgiczna
	Erbotom ICC-300
	F-2280
	3
	
	
	
	
	

	3
	Diatermia chirurgiczna
	Erbotom ICC-300
	F-2186
	3
	
	
	
	
	

	4
	Diatermia chirurgiczna
	ERBOTOM ICC 200
	D-3050
	3
	
	
	
	
	

	5
	Diatermia chirurgiczna
	Erbotom ICC 80
	B-1587
	3
	
	
	
	
	

	6
	Diatermia chirurgiczna
	ICC - 200 model 10128-023
	D-1019
	3
	
	
	
	
	

	7
	Diatermia chirurgiczna
	ICC - 300 model 10128-032
	B-1601
	3
	
	
	
	
	

	8
	Diatermia chirurgiczna
	ICC-200

z przystawką argonową APC 300
	D-2542 (przystawka nr B-5525)
	3
	
	
	
	
	

	9
	Diatermia chirurgiczna
	ICC-200

z przystawką argonową APC 300
	D-3358 (przystawka nr C-1590)
	3
	
	
	
	
	

	10
	Diatermia chirurgiczna
	ICC-80 model 10122-10
	B-1954
	3
	
	
	
	
	

	11
	Diatermia chirurgiczna
	System elektrochirurgiczny

VIO 300 D
	11290195
	3
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                         

FORMULARZ  CENOWY (6) – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7.
	8.
	9.
	10.

	12
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 100C
	11347027
	3
	
	
	
	
	

	13
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 200S
	11352917
	3
	
	
	
	
	

	14
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 100C
	11379481
	3
	
	
	
	
	

	15
	Diatermia chirurgiczna
/gwarancja do 28.03.2019r./
	VIO 100C
	11407574
	2
	
	
	
	
	

	16
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 100C
	11401162
	3
	
	
	
	
	

	17
	Diatermia chirurgiczna
	VIO 300S
	11402810
	3
	
	
	
	
	

	18
	Diatermia chirurgiczna
/gwarancja do 28.03.2019r./
	VIO 100C
	11418258
	2
	
	
	
	
	

	19
	Diatermia chirurgiczna
/gwarancja do 27.11.2020r./
	VIO 200S
	11437734
	0
	
	
	
	
	

	20
	Diatermia chirurgiczna
/gwarancja do 27.11.2020r./
	VIO 200S
	11438019
	0
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                       .................................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 40/17

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                                     FORMULARZ  CENOWY (7)
 Zadanie Nr 3 – DOJAZDY
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Szacowana liczba dojazdów w okresie 36 miesięcy
	Cena za 1 dojazd netto 

[PLN]
	Stawka podatku VAT

[%]
	Kwota podatku VAT
	Cena za 1 dojazd brutto


	Wartość netto

w okresie 36 miesięcy 

(kol. 3 x kol. 4)
	Stawka podatku
VAT (%)
	Kwota

VAT
	Wartość brutto

w okresie 36 miesięcy

(kol. 8 + kol. 10)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	DOJAZDY
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


.................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
Sprawa nr 40/17

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )                                                               

FORMULARZ  CENOWY (8)
 Zadanie Nr 3 – NAPRAWY

	L.p.
	Nazwa 
	Szacowana wartość netto / brutto materiału

w okresie

36 miesięcy
[PLN]
	Szacowana ilość roboczogodzin w okresie

36 miesięcy
	Jednostkowa cena netto roboczogodziny
[PLN]
	Wartość netto roboczogodzin w okresie

36 miesięcy
	Stawka (%) i kwota podatku VAT
	Wartość brutto roboczogodzin w okresie 36 miesięcy

[poz. 6 + 7]
	Łączna wartość brutto materiału i roboczogodzin

[poz. 3 + 8]

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	NAPRAWY
	20 325,20 netto /

25 000,00 brutto
	40
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


.................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                            / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

66
    Załącznik nr 4
                                             Sprawa nr 40/18

	Zamawiający:

     Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

	Lp.
	Nazwa i adres

Zamawiającego
	Przedmiot zamówienia
	Data realizacji zamówienia
[od dnia – do dnia]
	Wartość zamówienia brutto

[PLN]

	ZADANIE Nr 1 (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową aparatów do znieczulenia, inkubatorów, kardiomonitorów i respiratorów produkcji firmy Dräger oraz pomp infuzyjnych produkcji firmy Fresenius o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 2 (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową defibrylatorów produkcji firmy Physio-Control o łącznej wartości co najmniej 70 000,00 PLN brutto)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 3 (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową diatermii chirurgicznych produkcji firmy ERBE Elektromedizin Gmbh o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 PLN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Do wykazu wykonawca musi załączyć dowody określające czy usługi zawarte zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                                         
................………………………………………
                                 /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
  Załącznik nr 5
                                             Sprawa nr 40/18

	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
WYKAZ OSÓB

 SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
	Lp.
	Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia 

(Imię i nazwisko)
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia [ w tym: posiadane certyfikaty - czego dotyczy, jakiego urządzenia  ], doświadczenie i wykształcenie
	Zakres

wykonywanych

czynności
	Podstawa dysponowania osobami*

	ZADANIE Nr 1 - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 2 - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej defibrylatorów produkcji firmy Physio-Control

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 3 - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.


                                          
................………………………………………
                                 /podpis, pieczątki-osób upoważnionyc
   ZAŁĄCZNIK nr 5
PROJEKT UMOWY
Zadanie Nr 1

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez: 

1. dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 40/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej produkcji firmy Dräger i Fresenius /Zadanie nr 1/.
2. Zakres usługi obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej wymienionej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze serwisowej’’ stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (zgodnie z   wykazem zawartym na str. 12-15 SIWZ).
3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wystawianie przez Wykonawcę, na pisemną prośbę Zamawiającego, bezpłatnie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń ujętych w wykazie, o którym mowa wyżej. W przypadku braku możliwości naprawy aparatury zostanie ona automatycznie wykreślona z umowy.

4. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Wykonawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji. 
5. Czynności określone niniejszą umową muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i  instrukcją serwisową danego urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.
6. Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy ( w tym zwłaszcza wymagania szczegółowe określone w opisie przedmiotu zamówienia).

( 2
PRZEGLĄDY

1.   Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmują:
a) wszystkie czynności konserwacyjne,
b) wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
c) przeprowadzanie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami.
6.   Przeglądy okresowe wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta, ilość przeglądów określona   

        została w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
3. Przeglądy muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Czynności przeglądowe wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji   

        Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy okresowe aparatury w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem, który zostanie sporządzony po podpisaniu umowy w oparciu o wymagania producenta, przedstawiający szczegółowy zakres przeglądów dla poszczególnych urządzeń oraz uwzględniający poszczególne czynności i wymieniane elementy.
6. Koszty przeglądów będą rozliczane miesięcznie (za wykonane w danym m-cu przeglądy/naprawy), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
7. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu na terenie Szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania czynności przeglądowych w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować zamawiającego o planowanym terminie wykonania przeglądu z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w zawartej umowie terminu wykonania przeglądu.
10.  Koszty przeglądów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. W cenie przeglądu zawarte będą wszelkie koszty związane z realizacją tej usługi, w tym robociznę, materiały eksploatacyjne i potrzebne części oraz dojazd serwisanta.
11. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas  wykonywania przeglądów.
12. Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym aparatu dotyczących: 

· wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

· określenia sprawności urządzenia,

· podania terminu następnego przeglądu. 

       Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.
13. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy – raport serwisowy,   potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję  Aparatury Medycznej Zamawiającego.

( 3

NAPRAWY

1. Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.
2. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy lub modernizacji niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

3. Potrzeba wykonania naprawy będzie każdorazowo przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie. 
4. Konieczność przeprowadzenia naprawy, modernizacji lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do podania kosztów naprawy w postaci oferty z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość musi być zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy. Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy na terenie Szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania naprawy w siedzibie serwisu Zmawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie i wyrazi zgodę. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas Wykonawca.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia awarii.

7. Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż ...... dni roboczych  /zgodnie z ofertą Wykonawcy/ od daty akceptacji kosztów naprawy.

8. Przedłużenie terminu naprawy może nastąpić z powodu konieczności sprowadzenia części zamiennych do urządzenia. W takim przypadku termin naprawy wydłuża się do .... dni roboczych /zgodnie z ofertą Wykonawcy/. O powyższym wykonawca powiadomi Zamawiającego w celu uzgodnienia terminu naprawy. Termin ten nie obowiązuje w przypadku dostarczenia na okres naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane, w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia naprawy.

9. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

10. Koszty diagnostyki uszkodzenia będą rozliczane zgodnie z ceną roboczogodziny podaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

11. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem naprawy warsztatowej u Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazów wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

13. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usług o łącznej wartości mniejszej niż określono w § 4 ust. 1, pkt b umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
§ 4
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy w zakresie wykonywania:

a) przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......),

b) napraw aparatury medycznej określona została na kwotę netto……….(słownie:……), brutto.……(słownie:…….).

2.   Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę netto ……….   

      PLN (słownie:…), brutto …… PLN (słownie:…...), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia  …….., 
      stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.   Strony umowy dopuszczają możliwość przesuwania środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi 

      elementami przedmiotu umowy wymienionymi w ust.1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 

      zachowania łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w paragrafie poprzednim.
4.   Okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca (płatność za dany 

      miesiąc) za wykonane przeglądy techniczne i naprawy, za wyjątkiem raty obejmującej część miesiąca, 
      która zostaje pomniejszona proporcjonalnie do czasu trwania umowy w danym miesiącu rozliczeniowym.
5.  Płatność faktury VAT nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

6.  Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego  płatności.
7.  Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

8.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

8.  Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w         §8 umowy.

9.  Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej 

      zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

      leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.).
§ 5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia ............. do dnia .............. /36 miesięcy/.
( 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy są realizowane przez 
      osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich  wykonywania oraz przeszkolone  
      w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w  Załączniku nr 1 do 
      niniejszej umowy (osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

      zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do umowy). 

 2. Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w       dyspozycji Wykonawcy.
 3. Części i materiały eksploatacyjne do przeglądu technicznego oraz części do napraw zapewnia 

      Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez       producenta części zamiennych.
4. W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu Wykonawca zobowiązuje się odesłać aparaturę niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi.

5. W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana 
       będzie w ramach podpisanej przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD 
       Polska Sp. z o.o. ( nr klienta: 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę aparatury za 
       pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki.

( 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz za jej wykonywanie zgodnie ze
       wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego / napraw urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 150 000,00 PLN.
4. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
5. W przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia OC lub jego odnowienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.   
( 8
ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:

1. Zmian dotyczących zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142, ust. 5 ustawy Pzp.,

    w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
     ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
                wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847 t.j.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

    stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
        na zasadach i w sposób określony w pkt zapisanych poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
        koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

     o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

     zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

     usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

     stawki podatku od towarów i usług.

b)  W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych brutto na podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto.
c)   Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d)   W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
        Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
        wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
        odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
       przedmiotu Umowy.

e)   W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

f)   Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu do umowy.
        g)   W przypadku zmian określonych w pkt 2 i 3 Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od 

               ich wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w 

               sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 

               zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

               wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

               bądź nastąpi zmiana wysokości  kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

               wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
        h)   W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

              jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

              zakresie zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
       - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa pkt 2, lub 

        - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
        etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.

i)   W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt h, tiret drugie.

j)   W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt g, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

        k)     W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

                zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w 

                pkt h. W takim przypadku zapisy pkt h - j oraz pkt l stosuje się odpowiednio.

        l)     Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

               wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
         2.  Dopuszcza się zmiany umowy na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.:
          a)    danych stron umowy (np. siedziba, adres, nazwa). Zmiana danych stron wymaga sporządzenia 

                 stosownego aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,,
          b)   osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, 

                 posiadających certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym szkoleniu w zakresie 

                 obsługi serwisowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.
( 9

GWARANCJA

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu wynosi ..........

    (min. 3 miesiące – zgodnie z ofertą Wykonawcy), natomiast na wymienione części zgodnie z gwarancją 

    producenta.
2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od daty bezusterkowego odbioru 
    wykonanej naprawy przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas      reakcji serwisu ustala się na 48 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

4. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy       innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

    daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie powinien być dłuższy niż 

    3 dni robocze od daty akceptacji kosztów ich wymiany (nie dotyczy Zadania nr 1). Wykonawca zastrzega 
    możliwość przedłużenia terminu naprawy do 10 dni roboczych w   przypadku konieczności sprowadzenia    

    części zamiennych.
6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części lub podzespoły zamienne 
    obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części lub podzespole, w 
    szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

               -  eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 

                   Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 
                   leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

               -  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego
                  lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.),

c) materiały eksploatacyjne.
9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych wymienionych części 
       zamiennych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.
( 10
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

     a)  za niedotrzymanie terminu ustalonego w harmonogramie, o którym mowa §2 ust. 5 umowy w 

           wysokości 5% wartości brutto określonej w §4 ust. 1a umowy,

     b)  za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy określonego w §3, ust. 7 i 8 umowy w wysokości 
          0,2% wartości brutto określonej §4, ust. 1b za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 
          §3, ust. 8 umowy,

    c)  w przypadku złamania zobowiązania określonego w §7, ust. 5 umowy w wysokości 0,2%
         wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

3.   Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, 

      będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części 

      wartości umowy.

4.   Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie naliczenia 
      Zamawiający.

5.   Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają sumowaniu. Są one niezależne od 

      faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

       przekraczającego wysokości kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, do 
       wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.     
7.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

       czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

       terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

       żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

▪ Załącznik Nr 1 – Wykaz aparatury medycznej.

▪ Załącznik Nr 2 – Formularze Cenowe.
▪ Załącznik Nr 3 – Polisa OC.
▪ Załącznik Nr 4 – Wykaz osób.

Wykonawca:           






Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..............................

_________________________

1Jeśli dotyczy

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

PROJEKT UMOWY
Zadanie Nr 2
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez: 

1. dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 40/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej – defibrylatorów firmy Physio-Control /Zadanie nr 2/.
2. Zakres usługi obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej wymienionej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze serwisowej’’ stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (zgodnie z   wykazem zawartym na str. 16-19 SIWZ).
3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wystawianie przez Wykonawcę, na pisemną prośbę Zamawiającego, bezpłatnie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń ujętych w wykazie, o którym mowa wyżej. W przypadku braku możliwości naprawy aparatury zostanie ona automatycznie wykreślona z umowy.

4. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Wykonawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji. 
5. Czynności określone niniejszą umową muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i  instrukcją serwisową danego urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.
6. Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy (w tym zwłaszcza wymagania szczegółowe określone w opisie przedmiotu zamówienia).

( 2
PRZEGLĄDY

1.   Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmują:
a) wszystkie czynności konserwacyjne,
b) wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
c) przeprowadzanie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami.
2.   Przeglądy okresowe wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta, ilość przeglądów określona   
        została w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

3. Przeglądy muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Czynności przeglądowe wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji   

        Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy okresowe aparatury w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i wymieniane elementy) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.
6. Koszty przeglądów będą rozliczane miesięcznie (za wykonane w danym m-cu przeglądy/naprawy), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

7. O miejscu wykonania przeglądu decyduje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku wykonania przeglądu na terenie Szpitala koszty dojazdu w obie strony poniesie Zamawiający – wartość kosztu dojazdu będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu serwisanta w przypadku przeglądu technicznego min. 4 urządzeń.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez zamawiającego, o ile zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w umowie terminu wykonania przeglądu. W przypadku przesyłania urządzenia do siedziby Wykonawcy termin wykonania przeglądu liczy się od momentu dostarczenia urządzenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować zamawiającego o planowanym terminie wykonania przeglądu z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Koszty przeglądów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr  do umowy. W cenie przeglądu zawarte będą wszelkie koszty związane z realizacją tej usługi, w tym robociznę, materiały eksploatacyjne i potrzebne części oraz dojazd serwisanta.
11. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas  wykonywania przeglądów.

12. Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym aparatu dotyczących: 

· wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

· określenia sprawności urządzenia,

· podania terminu następnego przeglądu. 

       Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.
14. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy – raport serwisowy,   potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję  Aparatury Medycznej Zamawiającego.

( 3

NAPRAWY

1. Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.
2. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy lub modernizacji niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

3. Potrzeba wykonania naprawy będzie każdorazowo przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie. 
4. Konieczność przeprowadzenia naprawy, modernizacji lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do podania kosztów naprawy w postaci oferty z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość musi być zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy. Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy na terenie Szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania naprawy w siedzibie serwisu Zmawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie i wyrazi zgodę. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia awarii.

7. Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż ...... dni roboczych  /zgodnie z ofertą Wykonawcy/ od daty akceptacji kosztów naprawy.

8. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

9. Koszty diagnostyki uszkodzenia będą rozliczane zgodnie z ceną roboczogodziny podaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

10. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem naprawy warsztatowej u Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazów wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

12. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usług o łącznej wartości mniejszej niż określono w § 4 ust. 1, pkt b umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
§ 4
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1.  Szacunkowa wartość przedmiotu umowy w zakresie wykonywania:

a) przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......),

b) napraw aparatury medycznej określona została na kwotę netto……….(słownie:……), brutto.……(słownie:…….),
c) dojazdów określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......).
2.   Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę netto ……….   

      PLN (słownie:…), brutto …… PLN (słownie:…...), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia  …….., 
      stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.   Strony umowy dopuszczają możliwość przesuwania środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi 

      elementami przedmiotu umowy wymienionymi w ust.1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 

      zachowania łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w paragrafie poprzednim.
4.   Okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca (płatność za dany 

      miesiąc) za wykonane przeglądy techniczne i naprawy, za wyjątkiem raty obejmującej część miesiąca, 
      która zostaje pomniejszona proporcjonalnie do czasu trwania umowy w danym miesiącu rozliczeniowym.
5.  Płatność faktury VAT nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

6.  Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego  płatności.
7.  Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

8.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

8.  Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w         §8 umowy.

9.  Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej 

      zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

      leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.).

§ 5

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia ............. do dnia .............. /36 miesięcy/.
( 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy są realizowane przez 
      osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich  wykonywania oraz przeszkolone  
      w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w  Załączniku nr 1 do 
      niniejszej umowy (osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

      zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do umowy). 

 2. Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w       dyspozycji Wykonawcy.
 3. Części i materiały eksploatacyjne do przeglądu technicznego oraz części do napraw zapewnia 

      Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez       producenta części zamiennych.
4.  W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu Wykonawca zobowiązuje się odesłać aparaturę 
      niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi.
5.   W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana 

       będzie w ramach podpisanej przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD 

       Polska Sp. z o.o. ( nr klienta: 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę aparatury za 

       pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki.

( 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz za jej wykonywanie zgodnie ze
       wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego / napraw urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 50 000,00 PLN.
4. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
5. W przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia OC lub jego odnowienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.   
( 8
ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:

1. Zmian dotyczących zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142, ust. 5 ustawy Pzp.,

    w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
     ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
                wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847 t.j.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

    stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
        na zasadach i w sposób określony w pkt zapisanych poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
        koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
a) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

     o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

     zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

     usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

     stawki podatku od towarów i usług.
b)  W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych brutto na podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto.
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
e) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
f) Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu do umowy.
g) W przypadku zmian określonych w pkt 2 i 3 Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od 
               ich wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
               zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
               szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno
               ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
               wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
        h)   W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

              jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

              zakresie zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
       - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa pkt 2, lub 

        - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
        etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3. 
i)   W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt h, tiret drugie.
j) W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt g, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

        k)     W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

                zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w 

                pkt h. W takim przypadku zapisy pkt h - j oraz pkt l stosuje się odpowiednio.

        l)     Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

               wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
         2.  Dopuszcza się zmiany umowy na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.:
          a)    danych stron umowy (np. siedziba, adres, nazwa). Zmiana danych stron wymaga sporządzenia 

                 stosownego aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,,
          b)   osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, 

                 posiadających certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym szkoleniu w zakresie 

                 obsługi serwisowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.
( 9

GWARANCJA

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu wynosi ..........

    (min. 6 miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy), natomiast na wymienione części zgodnie z gwarancją 

    producenta.
2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od daty bezusterkowego odbioru 
    wykonanej naprawy przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas      reakcji serwisu ustala się na 48 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

4. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy       innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

    daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie powinien być dłuższy niż 

    3 dni robocze od daty akceptacji kosztów ich wymiany (nie dotyczy Zadania nr 1). Wykonawca zastrzega 
    możliwość przedłużenia terminu naprawy do 10 dni roboczych w   przypadku konieczności sprowadzenia    

    części zamiennych.
6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części lub podzespoły zamienne 
    obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części lub podzespole, w 
    szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

               -  eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 

                   Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 
                   leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

               -  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego
                  lub inne nieuprawnione osoby),
      b)    uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.),

c)     materiały eksploatacyjne.
9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych wymienionych części 
       zamiennych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.
( 10
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

     a)  za niedotrzymanie terminu ustalonego w harmonogramie, o którym mowa §2 ust. 5 umowy w 

           wysokości 5% wartości brutto określonej w §4 ust. 1a umowy,

     b)  za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy określonego w §3, ust. 7 umowy w wysokości 0,2%
          wartości brutto określonej §4, ust. 1b za każdy dzień zwłoki, 
     c)  w przypadku złamania zobowiązania określonego w §7, ust. 5 umowy w wysokości 0,2%
          wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

3.   Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, 

      będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części 

      wartości umowy.

4.   Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie naliczenia 
      Zamawiający.

5.   Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają sumowaniu. Są one niezależne od 

      faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
       przekraczającego wysokości kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, do 
       wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.     
7.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.). 

7. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

       czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

       terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

       żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

9. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

▪ Załącznik Nr 1 – Wykaz aparatury medycznej.

▪ Załącznik Nr 2 – Formularze Cenowe.
▪ Załącznik Nr 3 – Polisa OC.
▪ Załącznik Nr 4 – Wykaz osób.

Wykonawca:           






Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..............................

_________________________

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
PROJEKT UMOWY
Zadanie Nr 3
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez: 

1. dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 40/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi serwisowej daitermii chirurgicznych produkcj ERBE Elektromedizin Gmbh /Zadanie nr 3/.
2. Zakres usługi obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej wymienionej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze serwisowej’’ stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (zgodnie z   wykazem zawartym na str. 20-21 SIWZ).
3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wystawianie przez Wykonawcę, na pisemną prośbę Zamawiającego, bezpłatnie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń ujętych w wykazie, o którym mowa wyżej. W przypadku braku możliwości naprawy aparatury zostanie ona automatycznie wykreślona z umowy.

4. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Wykonawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji. 
5. Czynności określone niniejszą umową muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i  instrukcją serwisową danego urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.
6. Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy ( w tym zwłaszcza wymagania szczegółowe określone w opisie przedmiotu zamówienia).

( 2
PRZEGLĄDY

1.   Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmują:
a) wszystkie czynności konserwacyjne,
b) wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
c) przeprowadzanie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami.
2.   Przeglądy okresowe wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta, ilość przeglądów określona   

        została w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

3. Przeglądy muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Czynności przeglądowe wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji   

        Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy okresowe aparatury w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i wymieniane elementy) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.
6. Koszty przeglądów będą rozliczane miesięcznie (za wykonane w danym m-cu przeglądy/naprawy), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

7. O miejscu wykonania przeglądu decyduje zamawiający. W przypadku wykonania przeglądu na terenie Szpitala koszty dojazdu w obie strony poniesie Zamawiający – wartość kosztu dojazdu będzie zgoda z wartością podaną w ofercie stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu serwisanta w przypadku przeglądu technicznego min. 3 urządzeń.
8. W przypadku przesłania urządzenia do przeglądu w siedzibie serwisu termin wykonania przeglądu nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki z urządzeniem.
9. Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dojazdów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować zamawiającego o planowanym terminie wykonania przeglądu z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie podał w zleceniu innego – dłuższego niż określony w zawartej umowie terminu wykonania przeglądu.
12.  Koszty przeglądów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. W cenie przeglądu zawarte będą wszelkie koszty związane z realizacją tej usługi, w tym robociznę, materiały eksploatacyjne i potrzebne części oraz dojazd serwisanta.
13. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas  wykonywania przeglądów.

14. Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym aparatu dotyczących: 

· wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

· określenia sprawności urządzenia,

· podania terminu następnego przeglądu. 

       Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.
15. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy – raport serwisowy,   potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję  Aparatury Medycznej Zamawiającego.

( 3

NAPRAWY

1. Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.
2. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy lub modernizacji niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

3. Potrzeba wykonania naprawy będzie każdorazowo przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie. 
4. Konieczność przeprowadzenia naprawy, modernizacji lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do podania kosztów naprawy w postaci oferty z uwzględnieniem ceny roboczogodziny, której wartość musi być zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy. Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający wymaga wykonania naprawy na terenie Szpitala. Koszty dojazdu w obie strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania naprawy w siedzibie serwisu Zmawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie i wyrazi zgodę. Koszty transportu aparatu w obie strony poniesie wówczas Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu ......... dni roboczych /zgodnie z ofertą Wykonawcy/ od daty otrzymania zgłoszenia awarii.

7. Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż ...... dni roboczych  /zgodnie z ofertą Wykonawcy/ od daty akceptacji kosztów naprawy.

8. Przedłużenie terminu naprawy może nastąpić z powodu konieczności sprowadzenia części zamiennych do urządzenia. W takim przypadku termin naprawy wydłuża się do .... dni roboczych /zgodnie z ofertą Wykonawcy/. O powyższym wykonawca powiadomi Zamawiającego w celu uzgodnienia terminu naprawy. Termin ten nie obowiązuje w przypadku dostarczenia na okres naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane, w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia naprawy.

9. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

10. Koszty diagnostyki uszkodzenia będą rozliczane zgodnie z ceną roboczogodziny podaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

11. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem naprawy warsztatowej u Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazów wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

13. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usług o łącznej wartości mniejszej niż określono w § 4 ust. 1, pkt b umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
§ 4
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
2. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy w zakresie wykonywania:

a) przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......),

b) napraw aparatury medycznej określona została na kwotę netto……….(słownie:……), brutto.……(słownie:…….),
c) dojazdów określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......).
2.   Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę netto ……….   

      PLN (słownie:…), brutto …… PLN (słownie:…...), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia  …….., 
      stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.   Strony umowy dopuszczają możliwość przesuwania środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi 

      elementami przedmiotu umowy wymienionymi w ust.1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 

      zachowania łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w paragrafie poprzednim.
4.   Okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca (płatność za dany 

      miesiąc) za wykonane przeglądy techniczne i naprawy, za wyjątkiem raty obejmującej część miesiąca, 
      która zostaje pomniejszona proporcjonalnie do czasu trwania umowy w danym miesiącu rozliczeniowym.
5.  Płatność faktury VAT nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

6.  Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego  płatności.
7.  Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

8.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

8.  Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w         §8 umowy.
9.  Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej 

      zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

      leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.).
§ 5

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia ............. do dnia .............. /36 miesięcy/.
( 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy są realizowane przez 
      osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich  wykonywania oraz przeszkolone  
      w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w  Załączniku nr 1 do 
      niniejszej umowy (osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

      zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do umowy). 

 2. Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w       dyspozycji Wykonawcy.
 3. Części i materiały eksploatacyjne do przeglądu technicznego oraz części do napraw zapewnia 

      Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez       producenta części zamiennych.
6. W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu Wykonawca zobowiązuje się odesłać aparaturę niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi.

7. W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana 
       będzie w ramach podpisanej przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD 
       Polska Sp. z o.o. ( nr klienta: 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę aparatury za 
       pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki.

( 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz za jej wykonywanie zgodnie ze
       wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego / napraw urządzeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 30 000,00 PLN.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
9. W przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia OC lub jego odnowienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.   
( 8
ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:

2. Zmian dotyczących zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142, ust. 5 ustawy Pzp.,

    w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
     ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
                wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847 t.j.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

    stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
        na zasadach i w sposób określony w pkt zapisanych poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
        koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:

g) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

     o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

     zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

     usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

     stawki podatku od towarów i usług.

h)  W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych brutto na podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto.
i)   Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
j)   W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
        Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
        wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
        odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
       przedmiotu Umowy.

k)   W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

l)   Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu do umowy.
        g)   W przypadku zmian określonych w pkt 2 i 3 Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od 

               ich wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w 

               sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 

               zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

               wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

               bądź nastąpi zmiana wysokości  kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

               wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
        h)   W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

              jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

              zakresie zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
       - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa pkt 2, lub 

        - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
        etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.

ii)   W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt h, tiret drugie.

j)   W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt g, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

        k)     W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

                zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w 

                pkt h. W takim przypadku zapisy pkt h - j oraz pkt l stosuje się odpowiednio.

        l)     Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

               wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
         2.  Dopuszcza się zmiany umowy na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.:
          a)    danych stron umowy (np. siedziba, adres, nazwa). Zmiana danych stron wymaga sporządzenia 

                 stosownego aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,,
          b)   osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, 

                 posiadających certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym szkoleniu w zakresie 

                 obsługi serwisowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.
( 9

GWARANCJA

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu wynosi ..........

    (min. 3 miesiące – zgodnie z ofertą Wykonawcy), natomiast na wymienione części zgodnie z gwarancją 

    producenta.
2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od daty bezusterkowego odbioru 
    wykonanej naprawy przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas      reakcji serwisu ustala się na 48 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

4. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy       innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

    daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie powinien być dłuższy niż 

    3 dni robocze od daty akceptacji kosztów ich wymiany (nie dotyczy Zadania nr 1). Wykonawca zastrzega 
    możliwość przedłużenia terminu naprawy do 10 dni roboczych w   przypadku konieczności sprowadzenia    

    części zamiennych.
6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części lub podzespoły zamienne 
    obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części lub podzespole, w 
    szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

      a)   uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

               -  eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 

                   Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 
                   leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

               -  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego
                  lub inne nieuprawnione osoby),

b)  uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.),

      c)  materiały eksploatacyjne.
10. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych wymienionych części 
       zamiennych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.
( 10
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

     a)  za niedotrzymanie terminu ustalonego w harmonogramie, o którym mowa §2 ust. 5 umowy w 

           wysokości 5% wartości brutto określonej w §4 ust. 1a umowy,

     b)  za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy określonego w §3, ust. 7 i 8 umowy w wysokości 
          0,2% wartości brutto określonej §4, ust. 1b za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 
          §3, ust. 8 umowy,

    c)  w przypadku złamania zobowiązania określonego w §7, ust. 5 umowy w wysokości 0,2%
         wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

3.   Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, 

      będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części 

      wartości umowy.

4.   Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie naliczenia 
      Zamawiający.

5.   Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają sumowaniu. Są one niezależne od 

      faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego.  
6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
       przekraczającego wysokości kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, do 
       wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.     
7.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

       czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

       terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

       żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

▪ Załącznik Nr 1 – Wykaz aparatury medycznej.

▪ Załącznik Nr 2 – Formularze Cenowe.
▪ Załącznik Nr 3 – Polisa OC.
▪ Załącznik Nr 4 – Wykaz osób.

Wykonawca:           






Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..............................

_________________________

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
10

