WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

"Obsługa serwisowa aparatury medycznej

produkcji firmy Siemens"

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 21 marca 2017 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- faks: 62 757-13-23

- e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. t.j. poz. 2164 z późn. zm.),

- "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 20/17 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1, pkt 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firmy Siemens.

- Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia następować będzie: w zakresie Zadań Nr 1, 2 i 4 - przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne (przewidywany termin zawarcia umowy – 15.05.2017r.), w zakresie Zadania

nr 3 - przez okres 28 miesięcy i 23 dni (przewidywany termin obowiązywania umowy – od dnia

21.12.2017r.).

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia .............. roku.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych – 50421000-2.

- Dodatkowe kody CPV: ................

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie jednolitego dokumentu - dostępność dokumentu określona została w części F pkt 2 SIWZ,

- Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1,

- Formularze Cenowe - Załącznik nr 2,

- Wykaz usług - Załącznik nr 3,

- Wykaz osób - Załącznik nr 4,

- Projekt umowy - Załącznik nr 5,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w

zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatury medycznej produkcji firmy

Siemens wymienionej w zamieszczonym poniżej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze

serwisowej’’.

Przedmiot zamówienia składa się z 4 niepodzielnych zadań:

| Zadanie nr 1 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw angiografu. |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw angiografu i aparatu rtg analogowy telekomando. |

| Zadanie nr 3 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw rezonansu magnetycznego. |
| --- | --- |
| Zadanie nr 4 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatów rtg, ultrasonografów, polifizjografu, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej i analizatora parametrów krytycznych oraz stacji Axiom Sensis i stacji System Syngo. |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

[dotyczy Zadań nr 1 – 4]

Przez pogwarancyjną obsługę serwisową rozumie się wszystkie prace wykonywane w trakcie przeglądów technicznych i napraw, w tym także montaże, demontaże oraz na pisemną prośbę Zamawiającego – bezpłatne wystawianie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń wymienionych w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze serwisowej’’. Usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, wyjątkowo (np. w przypadku naprawy elementu aparatu) jako naprawa warsztatowa - w siedzibie Wykonawcy za zgodą i wiedzą Zamawiającego. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą naprawy materiałów zużywalnych i akcesoriów (za wyjątkiem zestawów serwisowych wliczonych w cenę usługi) takich jak kable, czujniki, itp., których wymianą zajmuje się zgodnie ze stosowną instrukcją obsługi bezpośrednio użytkownik.

I. Przeglądy:

1.   Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:

- wszystkie czynności konserwacyjne,

- wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta

urządzenia,

- przeprowadzanie odpowiednich testów (m.in. testu bezpieczeństwa).

2.    Przeglądy okresowe wykonywane będą: zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w

roku dla każdego urządzenia [ilość określona została w formularzu cenowym].

  - Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

  - Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji

Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy okresowe aparatury w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem, który zostanie sporządzony po podpisaniu umowy w oparciu o wymagania producenta.

6. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas         wykonywania przeglądów.

        - Naprawy:

- Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.

- W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy lub modernizacji, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

- Potrzeba wykonania naprawy będzie każdorazowo przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie.

- Konieczność przeprowadzenia naprawy, modernizacji lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala.

- Nie dotyczy Zadania nr 1: Wykonawca zobowiązany będzie do podania kosztów w postaci oferty zawierającej cenę części. Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Nie dotyczy Zadania nr 1: Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 24 godz. od daty wpłynięcia pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii.

Pkt 5 i 6 nie dotyczy Zadania Nr 1 (angiograf), gdzie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy w ramach ryczałtu zaoferowanego w złożonej ofercie (formularz cenowy nr 1).

- O miejscu wykonania naprawy decyduje Wykonawca na podstawie uzyskanych telefonicznie informacji o objawach awarii. O konieczności wysłania uszkodzonego elementu aparatury do Wykonawcy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie.

- Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazów wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

- Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

- W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze od daty akceptacji kosztów ich wymiany (nie dotyczy Zadania nr 1).

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych czas naprawy wydłuża się do 10 dni roboczych.

- Termin naprawy może zostać wydłużony w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o parametrach co najmniej takich samych jak urządzenie uszkodzone.

UWAGA:

Sposób rozliczania kosztów robocizny przy naprawach i przeglądach, materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu (zgodnie z zaleceniami producenta) oraz koszty dojazdu:

- Zadanie nr 1: w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy,

- Zadanie nr 2 i 3: w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą wykonawcy, materiał został oszacowany przez zamawiającego,

- Zadanie nr 4: zgodnie z ofertą wykonawcy, gdzie jako oddzielne pozycje, materiał został oszacowany przez zamawiającego,

Koszty części zamiennych będą rozliczane oddzielnie na podstawie faktycznego zużycia zgodnie z ofertą

przedstawioną przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego oraz z Raportami Serwisowymi

pracowników Wykonawcy (nie dotyczy Zadania nr 1).

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych.

- Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatury medycznej, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw, przeglądów oraz remontów sprzętu, zużycia i wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną.

- Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem naprawy warsztatowej u Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania w raportów serwisowych w formie elektronicznej niezwłocznie po każdym przeprowadzonym przeglądzie / naprawie – na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

- Płatność dla każdego zadania zostanie rozłożona w równych miesięcznych ratach (okres rozliczeniowy od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca), za wyjątkiem raty obejmującej część miesiąca, która zostanie pomniejszona proporcjonalnie do czasu trwania umowy w danym miesiącu rozliczeniowym. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w ofercie (formularz cenowy) kosztu obsługi serwisowej w przeliczeniu na 12 miesięcy co będzie podstawą do przeliczenia na ryczałt miesięczny: w Zadaniu nr 1 – za przeglądy techniczne i naprawy, a w pozostałych zadaniach – za  przeglądy techniczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wystawiania orzeczeń technicznych odnośnie aparatury medycznej będącej przedmiotem usługi. W przypadku braku możliwości naprawy aparatury zostanie ona automatycznie wykreślona z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Wykonawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail

centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji wartość raty za miesiąc, w którym dokonano

zgłoszenia zostanie proporcjonalnie pomniejszona, natomiast kolejne raty zostaną pomniejszone o koszt

miesięcznej obsługi serwisowej przedmiotowego urządzenia.

- W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu (naprawa elementu aparatu) Wykonawca zobowiązuje się odesłać naprawiany element niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi.

- W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana

będzie w ramach podpisanej przez szpital umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z

o.o. ( nr klienta: 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę aparatury za pośrednictwem innego

środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego / napraw urządzeń.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Zadanie nr 1 - Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw angiografu

Zakres obsługi serwisowej:

Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Zdalna diagnostyka

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Utrzymanie infrastruktury łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej.

Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii urządzenia.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia wraz z możliwą zmianą nr ser. urządzenia.

Części zamienne i komponenty specjalne

- Dostawy komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich, detektorów promieniowania, wzmacniaczy obrazu, kamer toru wizyjnego w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego, w tym układów zewn. chłodzenia i wentylacji.

- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

Pomoc aplikacyjna

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

Czas pracy serwisu

- Zapewnienie pracy inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 800 do 1700, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zadanie nr 2 - Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw angiografu i aparatu rtg analogowy telekomando

Zakres obsługi serwisowej:

Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta;

terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby,

specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień

w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Zdalna diagnostyka

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Utrzymanie infrastruktury łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej.

Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii urządzenia

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.

Części zamienne i komponenty specjalne

- W przypadku konieczności wymiany części zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową do akceptacji

- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Czas pracy serwisu

- Zapewnienie pracy inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zadanie nr 3 - Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw rezonansu magnetycznego

Zakres obsługi serwisowej:

Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Zdalna diagnostyka

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do stałego monitorowania parametrów magnesu nadprzewodzącego

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Utrzymanie infrastruktury łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej.

Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii urządzenia.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części (za wyjątkiem kosztów związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po awaryjnym spuście helu).

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

- Wymiana oprogramowania systemowego i aplikacyjnego na wersje instalowane fabrycznie w danym czasie w aparaturze odpowiadającego typu.

Części zamienne i komponenty specjalne

- W przypadku konieczności wymiany części zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową do akceptacji.

- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Dostawa materiałów do przeprowadzanych aktualizacji.

Czas pracy serwisu

- Zapewnienie pracy inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zadanie nr 4 - Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatów rtg,

ultrasonografów, polifizjografu, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej i analizatora

parametrów krytycznych oraz stacji Axiom Sensis i stacji System Syngo.

Zakres obsługi serwisowej:

Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzanie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Naprawy

- W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

- Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny i dojazdu, których wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia oferty cenowej w terminie 24 godz. od daty

wpłynięcia pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 3 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy o ile nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. W takim przypadku czas naprawy wydłuża się do 10 dni roboczych.

- W przypadkach napraw warsztatowych koszt transportu elementu urządzenia w obie strony będzie ponosił Wykonawca.

Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

Części zamienne

- W przypadku konieczności wymiany części zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową do akceptacji

- Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Czas pracy serwisu

- Zapewnienie pracy inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ PODLEGAJĄCEJ OBSŁUDZE SERWISOWEJ

| Nr zadania | L.p. | Nazwa | Typ | Nr fabr. | Nr inw. | Rok prod. | Producent | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. |  | Angiograf | Artis zee floor | 136016 | 802/1230 | 2010 | SIEMENS | Pracownia Hemodynamiki |
| II. | 1. | Angiograf | AXIOM ARTIS | 10201 | 802/816 | 2002 | SIEMENS | Pracownia Hemodynamiki |
|  |  | Aparat rtg analogowy telekomando | AXIOM Iconos R200 | 6145 | 802/1052 | 2009 | SIEMENS | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| III. | 1. | Rezonans magnetyczny | MAGNETOM Spectra | 72044 | 1/802/223 | 2015 | SIEMENS | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| IV. | 1. | Aparat rtg z ramieniem C | Siremobil Compact L | 4093 | 802/933 | 2007 | SIEMENS | Blok Operacyjny |
|  | 2. | Aparat rtg cyfrowy do zdjęć kostnych | AXIOM Aristos MX | 2326 | 802/1051 | 2009 | SIEMENS | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
|  | 3. | Aparat rtg przyłóżkowy | Mobilett XP Hybrid | 3139 | 802/1263 | 2011 | SIEMENS | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | 4. | Aparat rtg przyłóżkowy | Mobilett XP Hybrid | 3140 | 802/1264 | 2011 | SIEMENS | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | 5. | Ultrasonograf | Sonoline LX | EE 82419 | 802/98 | 1988 | SIEMENS | Poradnia Urazowo - Ortopedyczna |
|  | 6. | Ultrasonograf | Acuson X300 | 321661 | 802/1265 | 2011 | SIEMENS | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | 7. | Ultrasonograf | Acuson Antares | 116986 | 802/1046 | 2009 | SIEMENS | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
|  | 8. | Polifizjograf | Recor E287 | 1447 | 802/539 | 1996 | SIEMENS | Pracownia Hemodynamiki |
|  | 9. | Analizator równowagi kwasowo-zasadowej | RAPIDLab 248 | 2291-248 | 801/63 | 1996 | CIBA-CORNING Łódź | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |
|  | 10 | Analizator parametrów krytycznych | RAPIDLab 348 | 3225 | 802/781 | 2001 | CHIRON DIAGNOSTICS Ltd. / Bayer | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |
|  | 11. | Stacja Axiom Sensis | COMBO 64 IECG | - | 802/1230 | 2010 | SIEMENS | Pracownia Hemodynamiki |
|  | 12. | Stacja System Syngo | X-WP | - | 802/1230 | 2010 | SIEMENS | Pracownia Hemodynamiki |

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złoty 00/100), niezależnie czy składa ofertę na jedno, czy więcej zadań,

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej po 2 usługi dla każdego zadania (dotyczy zadań, co do których składa wykonawca ofertę), których przedmiotem jest usługa serwisowa urządzeń wymienionych dla danego zadania w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”.

Każda wykazywana usługa winna być o wartości brutto minimum 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Odnośnie usług niezakończonych, będących w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający

uzna warunek za spełniony, jeśli wartość wykazywanej usługi zrealizowanej na dzień

składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej, czyli min. 150 tys. PLN brutto.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN,

należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia

roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej.

- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta o odbytym szkoleniu::

- Zadanie Nr 1 – w zakresie obsługi serwisowej angiografu Artis zee floor; min. 2 osoby posiadające certyfikat,

- Zadanie nr 2 - w zakresie obsługi serwisowej angiografu Axiom Artis oraz aparatu RTG Axiom Iconos R200; min. 2 osoby posiadające certyfikat,

- Zadanie nr 3 -  w zakresie obsługi serwisowej rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra; min. 2 osoby posiadające certyfikat,

- Zadanie nr 4 -  w zakresie obsługi serwisowej aparatów RTG (Siremobil Compakt L, Axiom AristosMX, Mobilett XP Hybryd), polifizjografu Recor E287, aparatów USG

(Sonoline LX, Acuson X300, Acuson Antares), analizatorów RAPIDLab 248 i 348); min.

3 osoby posiadające certyfikat.

Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi

certyfikaty we wszystkich wymienionych dla danego zadania zakresach. W przypadku

składania przez wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie musi wykazać, że dysponuje

lub będzie dysponować osobami posiadającymi certyfikaty we wszystkich wymienionych dla

tych zadań zakresach, jednak każda z osób może mieć certyfikaty tylko w części z tych

zakresów.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – Załącznik nr 2 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności:

1)   zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

4) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt C.2.a,

- wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2b, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane  - Załącznik nr 3,

- dowody określające czy usługi zawarte w w/wym. wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2c, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych

niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 4.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,

- informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a-c - składa:

  - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób  uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być

wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty powinny

być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 4d.

- oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-e - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku

poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5

ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w

postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.g) -  dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 95%.

- Kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin udzielonej gwarancji na wykonaną usługę liczony od bezustrkowego odbioru, określony w granicach min. 3 miesiące – max 12 miesięcy - waga 5%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/wym. kryteriów muszą być zawarte w ofercie – zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę:

termin z badanej oferty

---------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin przedstawiony w ofertach

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/wym. kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku  obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać

dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Obsługa serwisowa aparatury medycznej produkcji firmy Siemens„

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT".

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 roku poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 04 maja 2017r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 04 maja 2017r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: Starszy Specjalista ds. Aparatury Medycznej – mgr inż. Krzysztof Staniszewski, tel. 62 765 16 03,

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13-97, St. Specjalista. Ds. Zamówień publicznych – mgr Hanna Dudek
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

1.     Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

- Zadanie nr 1  -  12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),

- Zadanie Nr 2 -   13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100),

- Zadanie nr 3 -   12 500,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złoty 00/100).

- Zadanie Nr 4 -  13 500,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złoty 00/100).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w

przetargu na obsługę serwisowa aparatury medycznej produkcji firmy Siemens – Zadanie Nr ...”.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

  - Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.

  - Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,

- nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w          ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści        złożonych ofert z zastrzeżeniem że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia

zamawiającemu:

a)    w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie

- umowy spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich

wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez

każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się

solidarnej odpowiedzialności wykonawców występujących wspólnie),

b)    w przypadku wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy                            podwykonawcy (zgodnie z pkt P siwz), wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek                 zamawiającego udzielić informacji o wartości zamówienia (kwota oraz procentowy udział tej

kwoty w wartości zamówienia) jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę,

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana

zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie           prawo żądania aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD                 zawierającą formularz cenowy (w wersji edytowalnej) stanowiący załącznik do Państwa oferty –         zamawiający poinformuje wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego

egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od  daty jego

otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może

wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu

poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawców którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

I.  Projekt umowy.

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

II.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w sprawie zamówienia

publicznego na świadczenie usługi w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany

będzie wybór wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te

będą korzystne dla zamawiającego:

Zmiany umowy dotyczące zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142, ust. 5

ustawy Pzp., w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

na zasadach i w sposób określony w poniższych zapisach, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do

części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i

usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych na podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w

życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie wykonawca powiadomi zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu do umowy.

g)  W przypadku zmian określonych w pkt 2 i 3 Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od ich

wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno

ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

h)   W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje wykonawca,

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie

zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.

- W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta

ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym

mowa w ppkt h, tire dwa.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt g, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt h. W takim przypadku przepisy pkt h - j oraz pkt l stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

2.  Zmiany umowy na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp., dopuszcza się możliwość zmiany:

a)     danych stron umowy (np. siedziba, adres, nazwa), zmiana danych stron wymaga sporządzenia

stosownego aneksu do umowy na pisemny wniosek wykonawcy,

b)     osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia,

posiadających certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym szkoleniu w zakresie

obsługi serwisowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.

##### R.     Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Formularzy Cenowych

FORMULARZ OFERTOWY

- Wartości netto i brutto wyliczone w Formularzu Cenowym należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto.

FORMULARZE CENOWE

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 20/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

(pełna nazwa/firma, adres)

..........................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

I.   Kryteria wyboru oferty:

- Kryterium I -Cena brutto zamówienia

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego (1) |  |  |  | * |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego (2) |  |  |  | * |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego (4) |  |  |  | * |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego (6) |  |  |  | * |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium wyboru oferty „Cena brutto” oraz służyć będzie do obliczenia

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z

realizacją przedmiotu zamówienia.

- Kryterium II - Termin gwarancji na wykonaną naprawę

| Oferowany termin gwarancji na wykonaną naprawę w miesiącach min. 3 miesiące - max. 12 miesięcy [wpisać w miesiącach] |
| --- |
| Zadanie Nr 1 | * |
| Zadanie Nr 2 | * |
| Zadanie Nr 3 | * |
| Zadanie Nr 4 | * |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium “Termin wykonania naprawy”.

W przypadku, gdy nie zostanie wpisany termin Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin

12 miesięcy

……......................................................................

/miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 20/17

## FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

II.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Obsługę serwisową aparatury

medycznej produkcji firm Siemens” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję

określone w nim warunki bez zastrzeżeń;

- w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w

razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonywać je zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz za cenę podaną w formularzach cenowych i w terminach

podanych w Projekcie umowy,

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze późn. zm.) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □       NIE   □ ;

8.    wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom

.......................................................................................................................................................................

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

27

ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 20/17

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (1)

Cena brutto zamówienia w okresie 36 miesięcy.

Zadanie Nr 1

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw angiografu Artis zee floor

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto w okresie 12 miesiący w PLN | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto w okresie 12 miesiący w PLN (kol. 3 x kol. 5) | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | PRZEGLĄDY TECHNICZNE 1) i NAPRAWY |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  |  |  |  |

1) Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy – 6.

...........................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 20/17

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (2)

Zadanie Nr 2

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw angiografu i aparatu rtg analogowy telekomando

Cena brutto zamówienia w okresie 36 miesięcy.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto okresie 12 miesięcy w PLN | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość netto okresie 12 miesiący w PLN (kol. 3 x kol. 5) | Wartość brutto okresie 36 miesięcy w PLN (kol. 3 x kol.36) | Wartość brutto okresie 36 miesięcy w PLN (kol. 3 x 36) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | PRZEGLĄDY TECHNICZNE 1) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | NAPRAWY | 125 000,00 | 23 | 28 750,00 | 153 750,00 | 375 000,00 | 461 250,00 |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  |  |  |  |

1) Wartości wyliczone (dot. kolumn 3 i 6) i przeniesione (dot. kolumn 7 i 8) z poz. „Razem” Formularza Cenowego (3) „PRZEGLĄDY TECHNICZNE”

...........................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2 – ciąg dalszy

Sprawa nr 20/17

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (3)

Zadanie Nr 2

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Nr fabr. | Ilość przeglądów w okresie 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto w PLN* | Wartość netto w okresie 36 miesięcy (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy (kol. 7 + kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Angiograf | AXIOM ARTIS | 10201 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat rtg analogowy telekomando | AXIOM Iconos R200 | 6145 | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | x |  |  |

*Cena obejmuje koszt przeglądu i pracę inżyniera przy naprawie.

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2 – ciąg dalszy

Sprawa nr 20/17

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (4)

Zadanie Nr 3

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw rezonansu magnetycznego

Cena brutto zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto okresie 12 miesięcy w PLN | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość netto okresie 12 miesięcy w PLN (kol. 3 x kol. 5) | Wartość brutto okresie obowiązywania umowy w PLN (kol. 3 x kol.36) | Wartość brutto okresie obowiązywania umowy w PLN (kol. 3 x 36) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | PRZEGLĄDY TECHNICZNE 1) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | NAPRAWY | 100 000,00 | 23 | 23 000,00 | 123 000,00 |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  |  |  |  |

1) Wartości wyliczone (dot. kolumn 3 i 6) i przeniesione (dot. kolumn 7 i 8) z poz. „Razem” Formularza Cenowego (5) „PRZEGLĄDY TECHNICZNE”

...........................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2 – ciąg dalszy

Sprawa nr 20/17

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (5)

Zadanie Nr 3

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Nr fabr. | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto w PLN* | Wartość netto w okresie obowiązywania umowy (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Wartość brutto w okresie obowiązywania umowy (kol. 7 + kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Rezonans megnetyczny | MAGNETOM Spectra | 72044 | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  |

* Cena obejmuje koszt przeglądu i pracę inżyniera przy naprawie.

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

/

ZAŁĄCZNIK nr 2 – ciąg dalszy

Sprawa nr 20/17

......................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ  CENOWY (6)

Zadanie Nr 4

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatów rtg, ultrasonografów, polifizjografu, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej i analizatora parametrów krytycznych oraz stacji Axiom Sensis i stacji System Syngo.

Cena brutto zamówienia w okresie 36 miesięcy.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto w okresie 12 miesięcy w PLN | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto w okresie 12 miesięcy w PLN (kol. 3 x kol. 5) | Wartość netto w okresie 36 miesięcy (kol. 3 x 3) | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy (kol. 6 x 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | PRZEGLĄDY 1) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | NAPRAWY | MATERIAŁ | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOCIZNA 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM NAPRAWY |  |  |  |  |  |  |
| 3. | DOJAZDY 3) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  |  |  |  |

1) Wartości przeniesione z Formularza Cenowego (7) „PRZEGLĄDY TECHNICZNE”

2) Wartości przeniesione z Formularza Cenowego (8) „ROBOCIZNA”

2) Wartości przeniesione z Formularza Cenowego (8) „DOJAZDY”

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2 – ciąg dalszy

Sprawa nr 20/17

......................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                    FORMULARZ  CENOWY (7)

PRZEGLĄDY TECHNICZNE – Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Nr fabr. | Ilość przeglądów w okresie 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w okresie 36 miesięcy (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy (kol. 7 + kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Aparat rtg z ramieniem C | Siremobil Compact L | 4093 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat rtg cyfrowy do zdjęć kostnych | AXIOM Aristos MX | 2326 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat rtg przyłóżkowy | Mobilett XP Hybrid | 3139 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat rtg przyłóżkowy | Mobilett XP Hybrid | 3140 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf | Sonoline LX | EE 82419 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf | Acuson X300 | 321661 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf | Acuson Antares | 116986 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Polifizjograf | Recor E287 | 1447 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Analizator równowagi kwasowo-zasadowej | RAPIDLab 248 | 2291-248 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Analizator parametrów krytycznych | RAPIDLab 348 | 3225 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja Axiom Sensis | COMBO 64 IECG | - | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja System Syngo | X-WP | - | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  |

............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2 – ciąg dalszy

Sprawa nr 20/17

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (8)

Zadanie nr 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacowana liczba dojazdów w okresie 12 miesięcy | Koszt jednego dojazdu netto w PLN | Wartość dojazdów netto w okresie 12 miesięcy (kol. 4 x kol.5) | Wartość dojazdów netto w okresie 36 miesięcy (kol. 6 x 3) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość dojazdów brutto w okresie 36 miesięcy (kol. 7 + kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | DOJAZDY | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |

............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Szacowana ilość roboczogodzin w okresie 12 miesięcy | Wartość jednej roboczogodziny netto w PLN | Wartość roboczogodzin netto w okresie 12 miesięcy (kol. 4 x kol.5) | Wartość netto w okresie 36 miesięcy (kol. 6 x 3) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy (kol. 7 + kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | ROBOCIZNA | szt. | 125 |  |  |  |  |  |  |

............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Załącznik nr 3

Sprawa nr 20/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG

| Lp. | Numer zadania | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Data realizacji zamówienia [od dnia – do dnia] | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

................………………………………………

/podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Załącznik nr 4

Sprawa nr 20/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

###### WYKAZ OSÓB

###### SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

| Lp. | Nr Zadania | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, tj. posiadane certyfikaty: - czego dotyczy - jakiego urządzenia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

................………………………………………

/podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 20/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej produkcji firmy Siemens: ........................../Zadanie nr .../.

- Zakres usługi obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej wymienionej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze serwisowej’’ stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (zgodnie z   wykazem zawartym na str. 11 SIWZ).

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi wystawianie przez Wykonawcę, na pisemną prośbę Zamawiającego, bezpłatnie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń ujętych w wykazie, o którym mowa wyżej. W przypadku braku możliwości naprawy aparatury zostanie ona automatycznie wykreślona z umowy.

- W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Wykonawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji. W takim przypadku płatność za realizację przedmiotu zastanie uregulowana według zapisu §4, ust. 6 umowy.

- Czynności określone niniejszą umową muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i  instrukcją serwisową danego urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy ( w tym zwłaszcza wymagania szczegółowe określone w opisie przedmiotu zamówienia).

( 2

PRZEGLĄDY

1.   Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmują:

- wszystkie czynności konserwacyjne,

- wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,

- przeprowadzanie odpowiednich testów (m.in. testu bezpieczeństwa).

2.    Przeglądy okresowe wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w

roku dla każdego urządzenia [ilość określona została w formularzu cenowym].

- Przeglądy muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Czynności przeglądowe wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji

Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy okresowe aparatury w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem, który zostanie sporządzony po podpisaniu umowy w oparciu o wymagania producenta.

- Koszty przeglądów będą rozliczane ryczałtowo (miesięcznie), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy: koszty robocizny przy naprawach i przeglądach technicznych, materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu (zgodnie z zaleceniami producenta) oraz koszty dojazdu.

- Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas  wykonywania przeglądów.

- Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym aparatu dotyczących:

- wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

- określenia sprawności urządzenia,

- podania terminu następnego przeglądu.

Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

9. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy – raport serwisowy,        potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję      Aparatury Medycznej Zamawiającego.

( 3

NAPRAWY

- Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.

- W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy lub modernizacji, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

- Potrzeba wykonania naprawy będzie każdorazowo przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie.

- Konieczność przeprowadzenia naprawy, modernizacji lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala.

- Nie dotyczy Zadania nr 1 (gdzie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy w ramach ryczałtu zaoferowanego w złożonej ofercie): Wykonawca zobowiązany jest do podania kosztów w postaci oferty zawierającej cenę części. Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Nie dotyczy Zadania nr 1 (gdzie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy w ramach ryczałtu zaoferowanego w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 24 godz. od daty zgłoszenia awarii.

- Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem naprawy warsztatowej u Wykonawcy.

- Naprawy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, wyjątkowo (np. w przypadku naprawy elementu aparatu) jako naprawa warsztatowa - w siedzibie Wykonawcy za zgodą i wiedzą Zamawiającego. O miejscu wykonania naprawy decyduje Wykonawca na podstawie uzyskanych telefonicznie informacji o objawach awarii. O konieczności wysłania uszkodzonej elementu aparatury do Wykonawcy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie.

- Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazów wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

- (Nie dotyczy Zadania nr 1) Jeżeli przy realizacji naprawy urządzenia zajdzie konieczność wymiany części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia oferty na ich wymianę nie później niż na 2 dni robocze od daty wpłynięcia pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii.

- Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze od daty akceptacji kosztów ich wymiany.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych czas naprawy wydłuża się do 10 dni roboczych.

- Termin naprawy może zostać wydłużony w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o parametrach co najmniej takich samych jak urządzenie uszkodzone.

- Nie dotyczy Zadania Nr 1: Koszty napraw są rozliczane zgodnie z ofertą Wykonawcy. Koszty części zamiennych są rozliczane oddzielnie na podstawie faktycznego zużycia zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego oraz z Raportami Serwisowymi pracowników Wykonawcy .

- Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usług o łącznej wartości mniejszej niż określono w § 4 ust. 1, pkt b. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

( 4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Szacunkową wartość przedmiotu umowy w zakresie wykonywania:

- przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......),

- napraw aparatury medycznej określona została na kwotę netto……….(słownie:……), brutto.……(słownie:…….).

2.   Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę netto ……….

PLN (słownie:…), brutto …… PLN (słownie:…...), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia  ……..,

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.   Strony umowy dopuszczają możliwość przesuwania środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi

elementami przedmiotu umowy wymienionymi w ust.1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem

zachowania łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w paragrafie poprzednim.

4.   Płatność za przeglądy i robociznę inżyniera przy naprawach ustalona na podstawie oferty Wykonawcy

zostaje rozłożona na raty miesięczne. Płatność za materiał użyty przy naprawie zostanie zrealizowana po

wykonaniu naprawy /nie dotyczy Zadania nr 1/. Faktury wystawiane są w cyklach miesięcznych do 10-go

dnia każdego miesiąca.

5.  Okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca, za wyjątkiem raty

obejmującej część miesiąca, która zostaje pomniejszona proporcjonalnie do czasu trwania umowy w

danym miesiącu rozliczeniowym.

6.  W przypadku wycofaniu urządzenia z eksploatacji, o którym mowa w §1, ust. 4 umowy, wartość raty za

miesiąc w którym dokonano wycofania zostaje pomniejszona proporcjonalnie, natomiast kolejne

miesiące zostają pomniejszone o koszt miesięcznej usługi serwisowej przedmiotowego urządzenia

7.   Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

8.  Płatność faktury VAT nastąpi w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

9.  Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego  płatności.

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

11.Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w        §8 umowy.

12.Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej

zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638).

( 5

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 36 miesięcy: od dnia zawarcia umowy do dnia ........ - - Zadania Nr 1, 2 i 4; Zadanie Nr 3 – 28 miesięcy i 23 dni (przewidywany termin zawarcia umów – 25.05.2017r.)

( 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy są realizowane przez

osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich  wykonywania oraz przeszkolone

w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w  Załączniku nr 1 do

niniejszej umowy (osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do umowy).

2. Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w       dyspozycji Wykonawcy.

3. Części i materiały eksploatacyjne do przeglądu technicznego oraz części do napraw zapewnia

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez       producenta części zamiennych.

- W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu Wykonawca zobowiązuje się odesłać aparaturę niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi.

- W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana

będzie w ramach podpisanej przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD

Polska Sp. z o.o. ( nr klienta: 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę aparatury za

pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki.

( 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz za jej wykonywanie zgodnie ze

wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego / napraw urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 1 000 000,00 PLN.

- Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.

- W przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia OC lub jego odnowienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.

( 8

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:

  - Zmian dotyczących zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142, ust. 5 ustawy Pzp., w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

na zasadach i w sposób określony w pkt a – l zapisanych poniżej, jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,

o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy

zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i

usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana

stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych brutto na podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części

wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją

przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu do umowy.

g)   W przypadku zmian określonych w pkt 2 i 3 Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od

ich wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w

sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła

bądź nastąpi zmiana wysokości  kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

h)   W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca,

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.

      - W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt h, tiret drugie.

        - W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt g, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

k)    W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w

pkt h. W takim przypadku zapisy pkt h - j oraz pkt l stosuje się odpowiednio.

l)   Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

2.  Dopuszcza się zmiany umowy na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.:

a)    danych stron umowy (np. siedziba, adres, nazwa). Zmiana danych stron wymaga sporządzenia

stosownego aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,,

b)   osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia,

posiadających certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym szkoleniu w zakresie

obsługi serwisowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.

( 9

GWARANCJA

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu wynosi ..........

(min. 3 miesiące – zgodnie z ofertą Wykonawcy), natomiast na wymienione części zgodnie z gwarancją

producenta.

2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy       przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas      reakcji serwisu ustala się na 48 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

4. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy       innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od

daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie powinien być dłuższy niż

3 dni robocze od daty akceptacji kosztów ich wymiany (nie dotyczy Zadania nr 1). Wykonawca zastrzega

możliwość przedłużenia terminu naprawy do 10 dni roboczych w   przypadku konieczności sprowadzenia

części zamiennych.

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

( 10

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a)  za niedotrzymanie terminu ustalonego w harmonogramie, o którym mowa §2 ust. 5 umowy w

wysokości 5% wartości określonej w §4 ust. 1a umowy,

b) za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy określonego w §3, ust. 11 umowy w wysokości 0,2%

wartości określonej §4, ust. 1b za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w §3, ust. 13

umowy,

c) w przypadku złamania zobowiązania określonego w §7, ust. 5 umowy w wysokości 0,2% wartości           umowy za każdy dzień zwłoki.

3.   Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona,

będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części

wartości umowy.

4.   Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie naliczenia

Zamawiający.

5.   Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają sumowaniu. Są one niezależne od

faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego.

6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

7.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

PODWYKONAWSTWO1

1.   Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy  pomocy podwykonawców:

Podwykonawca ............. zakres zamówienia: ................., co stanowi wartość brutto .............................

Podwykonawca .............. zakres zamówienia: ................, co stanowi  wartość brutto  ............................

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia

takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.  Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków

umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.    Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez

podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury,

dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności

objętych fakturą.

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10.  Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują

odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy / usługi przez podwykonawców.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity późn. zm.).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

▪ Załącznik Nr 1 – Wykaz aparatury medycznej.

▪ Załącznik Nr 2 – Formularze Cenowe.

▪ Załącznik Nr 3 – Polisa OC.

▪ Załącznik Nr 4 – Wykaz osób.

Wykonawca:           							Zamawiający:

......................................                                                                                       ..................................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy