WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 01 lutego 2017 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- faks: 62 757-13-23

- e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.),

- "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 06/18 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c, ust. 1, pkt 3, tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

- Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę wartości zamówienia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia .............. roku.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: Materiały medyczne 33140000-3.

- Dodatkowe kody CPV: Strzykawki – 33141310-6, Igły medyczne – 33141320-9, Igły do biopsji –

33141323-0, Kaniula – 33141220-8, Elektrody – 31711140-6, Rękawice chirurgiczne – 33141420-0,

Cewniki – 33141200-2, Zestawy medyczne – 33141620-2, Sondy – 33141641-5, Akcesoria do

identyfikacji osób – 30191140-7, Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny, zestawy

– 33141600-6, Akcesoria do drenażu – 33141642-2, Golarki – 33721000-0, Przyrządy chirurgiczne –

33169000-2, Odczynniki chemiczne – 33696300-8, Różne urządzenia i produkty medyczne –

33190000-8.

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a)  ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że

wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie

wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i

jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30, ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a

odniesieniu  takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ - dostępność dokumentu określona została w pkt. F.2,

- Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1,

- Formularze Cenowe – Załącznik nr 2,

- Projekt umowy - Załącznik nr 3.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

Przedmiot zamówienia składa się z 51 niepodzielnych zadań:

| Zadanie nr 1 | Strzykawki jednorazowe |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | Strzykawki jednorazowe „trzyczęściowe” oraz strzykawki jednorazowe do pomp infuzyjnych |
| Zadanie nr 3 | Igły jednorazowe oraz kaniule do wlewań dożylnych typ „venfon”wraz z mandrynami i koreczkami |
| Zadanie nr 4 | Kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon” 26G |
| Zadanie nr 5 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi |
| Zadanie nr 6 | Kraniki trójdrożne |
| Zadanie nr 7 | Elektrody do EKG dla dorosłych i dla dzieci oraz elektrody do badań holterowskich z żelem stałym |

| Zadanie nr 8 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, winylowe, nitrylowe, foliowe, do badań autopsyjnych, diagnostycznych oraz sterylnych ochronnych do cytostatyków |
| --- | --- |
| Zadanie nr 9 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne (niesterylne) |
| Zadanie nr 10 | Cewniki do embolektomii |
| Zadanie nr 11 | Worki do dobowej zbiórki moczu, cewniki Foley`a, Nelaton’a, Tiemann’a, dreny, kanki doodbytnicze, zgłębniki dwunastnicze i żołądkowe, sondy do karmienia, zestawy do lewatywy, maty podłogowe oraz torby na wymiociny |
| Zadanie nr 12 | Systemy zbiórki i pomiaru diurezy |
| Zadanie nr 13 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych |
| Zadanie nr 14 | Wkłady jednorazowe do wstrzykiwacza kontrastu. |
| Zadanie nr 15 | Wysokopróżniowy system drenażu ran według Redona |
| Zadanie nr 16 | Końcówki do odsysania pola operacyjnego oraz kompatybilne z nimi przewody ssące |
| Zadanie nr 17 | Zestawy do transfuzji wymiennej krwi noworodka, szpatułki, opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dla dzieci, kieliszki jednorazowe na leki, zestawy do wlewów kontrastowych, osłonki lateksowe, staza jednorazowa bezlateksowa, zatyczki do cewników oraz pincety jednorazowe |
| Zadanie nr 18 | Ostrza jednorazowe |
| Zadanie nr 19 | Ostrza jednorazowe do strzygarki chirurgicznej 3M model 981 |
| Zadanie nr 20 | Zestawy do przetoczeń do pomp inf. LC5000 /do płynów/ f-my Abbott |
| Zadanie nr 21 | Wzierniki, paski, lancety, okularki do fototerapii, zaciskacze do pempowiny, woreczki do próbek moczu, golarki medyczne oraz maszynki jednorazowe dogolenia |
| Zadanie nr 22 | Zestawy do gastroskopii endskopowej PEG, zgłębniki do żywienia dojelitowego, strzykawki enteralne, przyrządy do żywienia dojelitwego |
| Zadanie nr 23 | Zestawy do żywienia dożołądkowego, zestawy do śródściennej jejunostomii, zestawy d podawania diet przez pompę Amika oraz zatyczki zabezpieczające |
| Zadanie nr 24 | Zestawy do przetoczeń do pomp infuzyjnych typ P1 f-my Medima |
| Zadanie nr 25 | Igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka |
| Zadanie nr 26 | Igły biopsyjne do pobierania wycinków histologicznych – półautomatyczne |
| Zadanie nr 27 | Igły insulinowe |
| Zadanie nr 28 | Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków |
| Zadanie nr 29 | Wziernik do otoskopu Macro-Viev oraz do otoskopu Riester |
| Zadanie nr 30 | Łączniki do drenów |
| Zadanie nr 31 | Dreny do ssaka |
| Zadanie nr 32 | Cewnik pH-metryczny oraz roztwory do kalibracji cewników |
| Zadanie nr 33 | Aparat do ćwiczeń oddechowych |
| Zadanie nr 34 | Cewniki pępowinowe oraz worki dla wcześniaków |
| Zadanie nr 35 | Pojemnik do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, zgłębniki Sengstaken’a oraz koce termoizolacyjne ratunkowe |
| Zadanie nr 36 | Cewniki do odsysania podwójne |
| Zadanie nr 37 | Etui do aparatu telemetrii |
| Zadanie nr 38 | Jednorazowe sterylne narzędzia chirurgiczne ze stali |
| Zadanie nr 39 | Jednorazowe sterylne zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu NEMOTO DualShot Alpha 7 ze złączem niskiego ciśnienia |
| Zadanie nr 40 | Igły Varessa |
| Zadanie nr 41 | Szczotki chirurgiczne suche |
| Zadanie nr 42 | Licznik do igieł |
| Zadanie nr 43 | Akcesoria do laktatora Lacita Electric Plus |
| Zadanie nr 44 | Sprzęt jednorazowy do podawania cytostatyków |
| Zadanie nr 45 | Strzykawki do cytostatyków |
| Zadanie nr 46 | Sprzęt jednorazowy do podawania cytostatyków II |
| Zadanie nr 47 | Sprzęt jednorazowy do Paklitakselu |
| Zadanie nr 48 | System zamknięty do przygotowywania Endoxanu |
| Zadanie nr 49 | System do pobierania z fiolek |
| Zadanie nr 50 | Pasy brzuszny do badań KTG |
| Zadanie nr 51 | Zestaw do przetoczeń do pomp infuzyjnych Ataris®GW |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

wymagania zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1 - Strzykawki jednorazowe

Oferowane strzykawki powinny posiadać nieścieralne, wyraźne i dokładne skalowanie uzależnione od pojemności strzykawek tj. nie rzadziej niż:

- strzykawka 50 ml, 20 ml, 10 ml - co 1 ml

- strzykawka 5 ml - co 0,2 ml

- strzykawka 2 ml - co 0,1 ml

- strzykawka 1 ml - co 0,1 ml.

dla zamawiającego ze względów praktycznych najkorzystniejsze jest skalowanie jak najdokładniejsze.

- poz. 1 – strzykawki do podawania insuliny bez igły, pojemność 1ml skalowanie dla 100 jednostek, strzykawka powinna posiadać tłok o podwójnym uszczelnieniu, pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, końcówka luer,

- poz. 2 – strzykawki do podawania insuliny z igłą 0,3mm długości 13mm wtopioną w końcówkę strzykawki, pojemność 1ml skalowanie dla 100 jednostek, strzykawka powinna posiadać gumowy tłok o podwójnym uszczelnieniu, końcówka tłoka dochodzi do nasady igły bez obecności przestrzeni martwej (po dociśnięciu cała zawartość strzykawki wydostaje się na zewnątrz),

- w poz. 8 i 9 chodzi o 50/60 ml strzykawki „trzyczęściowe” do pomp strzykawkowych (infuzyjnych)  firm: Ascor, Medima, Braun strzykawki o następujących parametrach:

- wykonane z nietoksycznego, apirogennego materiału

- tłok wyposażony w podwójne uszczelnienie nie zawierające lateksu, umożliwiające płynne przesuwanie tłoka (równomiernie bez skoków),

- długość tłoka (15 – 16 cm) musi umożliwiać całościowe podawanie leku przez pompę (minimalna ilość zalegająca w strzykawce nie może przekroczyć 1 ml)

- cylinder skalowany co 1 ml do objętości 50 ml, dwustronna trwała (niezmywalna), dobrze czytelna skala, rozszerzona do 60 ml

- strzykawka wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka z komory na korpusie strzykawki musi się znajdować nazwa strzykawki lub nazwa producenta

- końcówka strzykawki Luer–Lock

- w poz. 9 strzykawki muszą być bursztynowe.

Dotyczy wszystkich strzykawek:

Na każdej strzykawce oraz pojedynczym i zbiorczym opakowaniu musi się znajdować logo lub nazwa producenta. Na opakowaniu pojedynczym i zbiorczym muszą być informacje podane w języku polskim zawierające nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, data sterylizacji oraz data ważności. Opakowanie jednostkowe blister-pack, szczelnie zgrzany system papierowo-foliowy, zabezpieczający wyrób jałowy przed skażeniem, opakowanie zbiorcze – karton z tektury.

Zadanie nr 2 - strzykawki jednorazowe „trzyczęściowe” oraz strzykawki do pomp infuzyjnych

-    poz. 1 chodzi o 3 ml strzykawki „trzyczęściowe” z zakończeniem luer – lock, sterylne, bez igły, skala 0,1 ml,

-    w poz. 2 chodzi o 5ml strzykawki „trzyczęściowe” z zakończeniem luer – lock, sterylne, bez igły, skala

0,2ml

-    w poz. 3 chodzi o 10ml strzykawki „trzyczęściowe” z zakończeniem luer – lock, sterylne, bez igły, skala

0,2ml

-    w poz. 4 chodzi o 20 ml strzykawki „trzyczęściowe” z zakończeniem luer – lock, sterylne, skala 1,0ml do

pomp strzykawkowych (infuzyjnych)  firmy Kwapisz - wskazane w instrukcji obsługi  strzykawkowej pompy

infuzyjnej KWAPISZ

-   w poz. 5 i 6 chodzi o 50/60 ml strzykawki „trzyczęściowe” z zakończeniem luer – lock, (bezbarwne i

„bursztynowe”) do pomp strzykawkowych (infuzyjnych)  firmy Kwapisz - wskazane w instrukcji obsługi

strzykawkowej pompy infuzyjnej KWAPISZ

Dotyczy wszystkich strzykawek:

Na strzykawce oraz pojedynczym i zbiorczym opakowaniu musi się znajdować logo lub nazwa producenta. Na opakowaniu pojedynczym i zbiorczym muszą być informacje podane w języku polskim zawierające nazwę producenta,  nr katalogowy, nr serii, data sterylizacji oraz data ważności.

Opakowanie jednostkowe blister-pack, szczelnie zgrzany system papierowo-foliowy, zabezpieczający wyrób jałowy przed skażeniem, opakowanie zbiorcze – karton z tektury.

Zadanie nr 3 - Igły jednorazowe oraz kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon” 
wraz z mandrynami i koreczkami

- Igły jednorazowe – oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu szybszej identyfikacji rozmiaru igły. Na opakowaniu pojedynczym musi znajdować się nazwa producenta.

- Oferowane kaniule do wlewań wykonane z poliuretanu, muszą posiadać: minimum cztery paski widoczne w promieniach rtg, z korkiem portu bocznego (do podawania leku), łamane skrzydełka położenie których powinno zabezpieczać przed przypadkowym zainfekowaniem kaniul,  wyposażone  w  zastawkę  hydrofobową  chroniącą przed  wypływem  krwi  po  zapunktowaniu, koreczek luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, rozmiary oznaczone kolorami, odporne na uszkodzenia łatwo otwierające się opakowanie (opakowanie to musi zabezpieczać przed przypadkowym uszkodzeniem, a tym samym zapewniać pełne bezpieczeństwo użytkownika).

- w poz. 9 chodzi o bezpieczną kaniulę z portem do żył obwodowych o następujących parametrach:

- wykonane z biokompatybilnego materiału

- igła kaniuli zaopatrzona technologią automatycznego, metalowego zatrzasku zbezpieczającego koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu

- z portem do podawania leku oraz korkiem portu bocznego, koreczek luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka

- wyeliminowane ryzyko przypadkowego uruchomienia zatrzasku

- mechanizm bezpieczeństwa nie może być pominięty

- automatyczny zatrzask chroni ostry koniec igły natychmiast po użyciu

- ta sama technika wkłuwania jak przy standardowych kaniulach

- podanie leku odbywa się bez dodatkowej igły i ryzyka

- muszą posiadać minimum cztery paski widoczne w promieniach rtg

- w poz. 10 chodzi o koreczek luer-lock kompatybilny z kaniulami, trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka, gwarantujący aseptyczne wyjęcie z opakowania indywidualnego

- w poz. 12 chodzi o mandryn /obturator/ do kaniul dla dorosłych z zakończeniem luer - lock w pełni kompatybilny z oferowanymi kaniulami dla dorosłych

Uwaga!

Wszystkie kaniule, mandryny oraz korki oferowane w zadaniu muszą być tego samego producenta. Impregnowanie opakowania specjalnym środkiem, np. typu Tyvek lub równoważnym nie jest koniecznie wymagane. Kaniule dożylne mogą być wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE). Nie stanowi to jednak warunku koniecznego.

- Zadanie nr 4  - kaniule do wlewań dożylnych typ „venflon” 26G

- bez portu bocznego,

- ostra igła,

- termoplastyczna,

- skrzydełka do mocowania delikatne, miękkie, małe,

- wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE)

- przepływ na poziomie 13 – 14 ml/min.

- opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenie

- Zadanie nr 5   - Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi

- oferowane przyrządy do infuzji muszą posiadać łącznik do dodatkowych iniekcji

- wyposażone w regulator rolkowy, pozwalający na wyregulowanie żądanego przepływu

- system odpowietrzający z filtrem oraz zamknięciem /zatrzaskowym/

- wyposażony w wewnętrzną opaskę stabilizującą

Zadanie nr 6  - Kraniki trójdrożne

- poz. 1 – wykonane z poliwęglanu, o wytrzymałości na ciśnienie od 4,5 do 6 bar, (odporne na pękanie), posiadający wyraźny wyczuwalny indykator pozycji – zamknięty / otwarty, trójramienne pokrętło barwne z oznakowaniem kierunku przepływu, (strzałki), korpus kranika oraz nakrętka Luer – Lock przezroczysta, posiadający fabrycznie zamontowane korki na wszystkich (trzech) otworach (zamknięte), zakończenie kranika typu Luer – Lock z przezroczystą, niezależnie obracającą się nakrętką, umożliwiające szczelne i stabilne połączenie, sterylizowane inną metodą niż tlenek etylenu, pakowany pojedynczo

- poz. 2 – wyposażone w dren 10 cm, zamawiający nie dopuszcza kraników trójdrożnych z drenem o długości 7 cm, wykonane z poliwęglanu, o wytrzymałości na ciśnienie od 4,5 do 6 bar, (odporne na pękanie) ,posiadający wyraźny wyczuwalny indykator pozycji – zamknięty / otwarty, trójramienne pokrętło barwne z oznakowaniem kierunku przepływu, (strzałki),  korpus kranika, dren  oraz nakrętka Luer – Lock przezroczysta, posiadający fabrycznie zamontowane korki na wszystkich (trzech) otworach (zamknięte), zakończenie kranika typu Luer – Lock z umożliwiające szczelne i stabilne połączenie, sterylizowane inną metodą niż tlenek etylenu, pakowany pojedynczo.

Zadanie nr 7 - Elektrody do EKG dla dorosłych i dla dzieci oraz elektrody do badań holterowskich z żelem stałym

- poz. 1 tego zadania - elektroda do badań dla dorosłych – średnica 38-55 mm, wykonane z pianki z żelem stałym

- poz. 2 tego zadania - elektroda do badań dla dzieci – średnica 20-30 mm, wykonane z pianki z żelem stałym

- poz. 3 tego zadania - elektroda do badań holterowskich, prostokątna z nacięciem do przełożenia kabla, duża powierzchnia klejąca z żelem stałym

- Zadanie nr 8 - Rękawice chirurgiczne, lateksowe, winylowe, nitrylowe, foliowe

- poz. 1 – oferowane rękawice chirurgiczne sterylne pudrowane muszą posiadać mankiety umożliwiające naciągnięcie rękawicy, (mankiet rękawiczki wywinięty, nie składany w połowie). Nie dopuszcza się rękawic bezpudrowych, dostępność rozmiarów 6,0 – 9,0; długość min. 285mm. AQL – 1,0. Zgodność z

normami EN 455-1-2-3 i EN556. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek

ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,22 mm.

- poz. 2 – rękawice lateksowe bezpudrowe, niesterylne, mankiet rolowany, AQL – 1,5, dostępność rozmiarów XS, S, M, L, XL, klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,15mm.

- poz. 3 – rękawice winylowe diagnostyczne, niesterylne, pudrowane z mankietem rolowanym, AQL – 1,5, dostępność rozmiarów XS, S, M, L, XL, klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,10 mm. Siła zrywu min. 4n.

- poz. 5 – rękawice chirurgiczne dla ortopedów lateksowe, sterylne, grubość pojedynczej ścianki 0,33mm, bezpudrowe, chlorowane i silkonowane na zewnątrz, wewnątrz pokryte poliuretanem i silikonowane, dostępność rozmiarów 5,5 – 9,0. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną

- poz. 6 – rękawice chirurgiczne dla osób ze skłonnością do alergii bezlateksowe, sterylne, wykonane z nitrylu, neoprenu lub innego materiału równoważnego, grubość pojedynczej ścianki max. 0,17 mm, chlorowane i silikonowane na zewnątrz, wewnątrz pokryte poliuretanem i silikonowane, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, pakowane parami, dostępność rozmiarów 5,5 – 9,0. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556.

- poz. 7 - rękawice do badań autopsyjnych, lateksowe, diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowane, o długości nie mniejszej niż 300mm z mankietem rolowanym. Grubość min. 0,36mm pojedyncza ścianka, dostępność rozmiarów S,M,L, kolor ciemnoniebieski lub inny intensywny. AQL – 1,5. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice w wysokiej ochronie chemicznej, spełniają normę
EN 374-1. Siła zrywu min. 28N.

- poz. 8 – rękawice sterylne lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe, dostępność rozmiarów S(6,5), M(7,5), L(8,5), długość minimum 500mm, grubość na palcach pojedyncza ścianka w przedziale 0,33 – 0,35m

- poz. 9 - nitrylowe rękawice, diagnostyczne (niesterylne), bezpudrowe, teksturowane na końcach palców, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiary : XS,S,M,L,XL. AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Długość minimum 260mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,10mm. Siła zrywu min. 10N. Pokryte polimerem obustronnie.

- poz. 10 – rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, mankiet rolowany, dostępność rozmiarów 6,0 – 9,0. Rękawiczka pokryta wewnątrz polimerem, na zewnątrz chlorowana i pokryta polimerem, długość min. 290mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,24mm. AQL – 0,65. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556.

- poz. 11 - rękawice, diagnostyczne sterylne, nitrylowe muszą posiadać mankiety rolowane umożlwiające naciągnięcie rękawicy, uniwersalne pasujące na lewą i prawą dłoń, rozmiary : S, M, L, XL. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN 556. Grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,15mm.

- poz. 12 - nitrylowe rękawice, diagnostyczne (niesterylne), bezpudrowe, teksturowane na końcach palców, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiary: XS,S,M,L,XL. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Długość min. 300mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka w przedziale 0,13 – 0,15mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 10N. Pokryte polimerem obustronnie

- poz. 13 - nitrylowe rękawice, diagnostyczne (niesterylne), bezpudrowe, kolor pomarańczowy, teksturowane na końcach palców, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiary: XS,S,M,L,XL. AQL – 1,5. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Długość min. 280mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,20mm. Siła zrywu min. 13N. Pokryte polimerem obustronnie

- poz. 14 - oferowane rękawice, chirurgiczne sterylne, bezpudrowe muszą posiadać mankiety umożliwiające naciągnięcie rękawicy, (mankiet rękawiczki wywinięty, nie składany w połowie). Dostępność rozmiaró 6,0 – 9,0; długość min. 285mm. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3 i EN556. Grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,22mm. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

- poz. 15 – rękawice ochronne do pracy z cytopstatykami, sterylne, wykonane z neoprenu, kolor zielony chlorowane i silkonowane na zewnątrz, wewnątrz pokryte poliuretanem i silikonowane, mankiet prosty, pakowane parami, opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne foliowe, dostępność rozmiarów 5,5 – 9,0. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3, EN 374, EN 420, EN 421, EN 388. Zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii III. Długość min. 305mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka w przedziale 0,175 – 0,19mm. Przebadane na przenikanie min. 18 cytostatyków.

- poz. 16 - nitrylowe rękawice, diagnostyczne (niesterylne), bezpudrowe, kolor biały, teksturowane na końcach palców, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiary : XS,S,M,L,XL. AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Długość minimum 240mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,11mm. Siła zrywu min. 9N. Pokryte polimerem obustronnie.

Zadanie nr 9  - Rękawice nitrylowe, diagnostyczne (niesterylne)

Nitrylowe rękawice, diagnostyczne (niesterylne), bezpudrowe, wygodne, pojedyncze pobieranie rękawic za mankiet zapewniające brak kontaktu użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu, pobranie od dołu jednej rękawicy powoduje wysunięcie mankietu kolejnej, teksturowane na końcach palców, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Uniwersalny kształt, pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiary: XS,S,M,L,XL. AQL – 1,0. Zgodność z normami EN 455-1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Długość min. 245mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,12mm.

Firma dostarczająca rękawice z niniejszego zadania zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie 28 sztuk koszyków (uchwytów) umożliwiających wygodne umieszczenia opakowania z rękawicami i pobieranie rękawic z pudełka za wystający mankiet.

Zadanie nr 11 - Worki do dobowej zbiórki moczu, cewniki Foley`a, Nelaton’a, Tiemann’a, dreny, kanki doodbytnicze, zgłębniki dwunastnicze i żołądkowe, sondy do karmienia, zestawy do lewatywy, maty podłogowe oraz torby na wymiociny

- poz. 1 – worki do dobowej zbiórki moczu – sterylne, pakowane pojedynczo- opakowanie papier - folia, wykonane ze wzmocnionej folii PCV o jakości medycznej, tylna ściana worka biała, skalowany co 100ml, pojemność 2000 ml, muszą posiadać zawór spustowy poprzeczny oraz system uniemożliwiający cofanie się moczu  (zastawka bezzwrotna), dren nie krótszy niż 90 cm

- poz. 2 – worki do dobowej zbiórki moczu – sterylne, wykonane ze wzmocnionej folii PCV o jakości medycznej, tylna ściana worka biała, skalowany co 100ml, pojemność 2000 ml, muszą posiadać zawór spustowy poprzeczny oraz zastawkę uniemożliwiającą cofanie się moczu, (zastawka bezzwrotna), nie krótszy niż 90 cm

- poz. 4, 5 – cewniki Foley’a – silikonowane, sterylne, pakowane koniecznie w rękawy papierowo-foliowe, cewnik o rozmiarze Ch 6 musi być wyposażony w prowadnicę

- poz. 9 – cewniki do podawania tlenu przez nos „wąsy” – część donosowa wykonana z miękkiego materiału, łatwo dopasowująca się do otworów nosa, długość drenu do podłączenia do tlenu minimum 2,0m

- poz. 11 – dreny „Kehr’a” wykonane z materiału nie zawierającego lateksu

- poz. 15 – zgłębnik dwunastniczy długość 125 cm, posiadający znaczniki głębokości, końcówka lejkowa wyposażona w integralny łącznik luer z zatyczką, opatrzona kodem barwnym oznaczającym rozmiar zgłębnika, końcówka zgłębnika dalsza wyposażona w cztery otwory boczne, koniec zgłębnika atraumatyczny, zamknięty

- poz. 16, 17, 18 – zgłębnik żołądkowy długość 80 cm, posiadający znaczniki głębokości, końcówka lejkowa wyposażona w integralny łącznik luer z zatyczką, opatrzona kodem barwnym oznaczającym rozmiar zgłębnika, końcówka zgłębnika dalsza wyposażona w dwa otwory boczne, koniec zgłębnika atraumatyczny, zamknięty

- poz. 19, 20 – sondy do karmienia – odporne na zginanie, atraumatyczny koniec /zamknięty/, otwory boczne

- poz. 24 - mata absorpcyjna w rozmiarze 117cm x 102cm, na sale operacyjne, do pomieszczeń do sterylizacji, wchłaniająca wszystkie płyny ustrojowe oraz wszelkie inne płyny.

- poz. 25 - torba na wymiociny posiadająca zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Wykonana z PCV klasy medycznej. Pojemność: 1 litr.wskaźnik poziomu od 50 ml do 1000 ml. Posiadająca zamknięcie za pomocą ściąganego sznurka lub inne zamknięcie np. w postaci ściągacza

Zadanie nr 12 - systemy zbiórki i pomiaru diurezy

Sterylny, zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej o następujących parametrach:

- komora pomiarowa o pojemność 500 ml dokładność pomiaru co 1ml do 40ml,

- pojemność worka 2000ml,

- filtr hydrofobowy w worku i komorze,

- worek wyposażony w system spustowy, podwieszany

- system posiadający dwiema zastawkami antyrefluksyjnyne, ( pomiędzy komorą pomiarową a cewnikiem)

- dren 110cm z klamrą, wyposażony w system antyzałamaniowy oraz port do pobierania próbek moczu

- system mocująco-poziomujący.

Zadanie nr 13 - cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych

- poz. 1, 2 – muszą posiadać atraumatyczne zakończenia z jednym otworem centralnym oraz minimum dwoma małymi otworami bocznymi. W przypadku rozmiarów 12-18Ch cewniki powinny posiadać długość min. 60 cm. Natomiast w przypadku cewników o rozmiarze 10Ch długość ta nie powinna być mniejsza niż 40 cm,

- wykonane z miękkiego materiału,

- opakowanie papier-folia, umożliwiające łatwe otwarcie

- łącznik lejkowy /standardowy/, oznaczony barwnym kodem informującym o rozmiarze cewnika

- poz. 4 – przedłużacze do pomp infuzyjnych – muszą być bursztynowe.

Zadanie nr 15 - wysokopróżniowy system drenażu ran według Redona

- poz. 1, 2, 3 – musi zawierać wysokopróżniowe butelki o poj. 150–200 ml, 300-400 ml oraz 600 ml z drenem łączącym, zaciskiem przesuwnym do próżni i wydzieliny oraz łącznikiem schodkowym umożliwiającym dołączenie drenów o rozmiarach 14 – 18Ch, powinny posiadać widoczną podziałkę,

- poz. 4 – dren do odsysania typ Redon – 8Ch –16Ch, do drenażu ran pooperacyjnych, długość drenu nie mniejsza niż 50 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, dokładna perforacja, otwory tej samej wielkości, perforacja na długości minimum 14cm, widoczny w promieniach Rtg

Zadanie nr 16 - końcówki do odsysania pola operacyjnego oraz kompatybilne z nimi przewody ssące

- poz. 1 – końcówka do odsysania pola operacyjnego (typ YANKAUER) - wykonana z tworzywa sztucznego, sterylna, średnica wewnętrzna drenu 8 mm, zakrzywiona, długość całkowita minimum 25 cm, długość części zakrzywionej około 6 cm, część zakrzywiona perforowana na końcu (4 otwory na krzyż) z kontrolą ssania, możliwość szczelnego połączenia z drenem do ssaka.

- poz. 2 – końcówka do odsysania pola operacyjnego (typ YANKAUER) - wykonana z tworzywa sztucznego, sterylna, średnica wewnętrzna drenu 8 mm, zakrzywiona, długość całkowita minimum 25 cm, długość części zakrzywionej około 6 cm, część zakrzywiona perforowana na końcu (4 otwory na krzyż) bez kontroli ssania, możliwość szczelnego połączenia z drenem do ssaka.

- poz. 3 – przewód ssący, łączący do końcówek – wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, średnica wewnętrzna drenu 8mm, z dwóch stron rozszerzony (do podłączenia do ssaka z jednej strony, do końcówki z drugiej strony), długość minimum 210 cm

- poz. 4 – końcówka do odsysania pola operacyjnego (typ YANKAUER) - wykonana z tworzywa sztucznego, sterylna, średnica wewnętrzna drenu 6 mm, zakrzywiona, długość całkowita minimum 25 cm, długość części zakrzywionej około 6 cm, część zakrzywiona perforowana na końcu (4 otwory na krzyż) z kontrolą ssania, możliwość szczelnego połączenia z drenem do ssaka.

Zadanie nr 17 - Zestawy do transfuzji wymiennej krwi noworodka, szpatułki, opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dla dzieci, kieliszki jednorazowe na leki, zestawy do wlewów kontrastowych, osłonki lateksowe, staza jednorazowa bezlateksowa, zatyczki do cewników oraz pincety jednorazowe

- poz. 9 – Staza jednorazowa bezlateksowa – używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi; wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej, opaski przedzielone perforacją umożliwiającą wygodne odrywanie, opakowanie 1 rolka (25 szt.)

- poz. 10 – zatyczka do cewników w kształcie stożka pustego w środku, do zamknięcia cewników częścią zewnętrzną i wewnętrzną, wykonana z tworzywa sztucznego, średnica maksymalna 10,5mm przy długości ca 34mm, sterylna.

Zadanie nr 18 – ostrza jednorazowe

poz. 1 – ostrze chirurgiczne (stal węglowa) o poniższej charakterystyce,

- nazwa producenta uwidoczniona na ostrzu,

- nazwa producenta uwidoczniona na ostrzu, wszystkie rozmiary ostrzy jednego producenta.

Opakowanie zbiorcze a 100 sztuk

- oznakowanie kolorystyczne na opakowaniu w zależności od rozmiaru,

- opakowanie zbiorcze – foliowane,

- opis w języku polskim,

- data produkcji, data ważności i numer serii.

Opakowanie jednostkowe 1 sztuka

- na opakowaniu jednostkowym (każdej sztuki) rysunek kształtu ostrza,

- numer ostrza,

- wytłoczona data produkcji, data ważności i numer serii.

Zadanie nr 19 – ostrze do strzygarki 3M model 9681

Ostrze do strzygarki chirurgicznej kompatybilne ze strzygarką chirurgiczną 3M model 9681 będącą w użytkowaniu u Zamawiającego. Ostrze jednorazowe, bezpieczne, wykluczające jakiekolwiek uszkodzenia skóry, do usuwania wszystkich typów owłosienia, zarówno suchych jak i mokrych. Może być stosowane bezpiecznie nawet w delikatnych okolicach ciała. Pakowane pojedynczo.

Zadanie nr 21 - wzierniki, paski, lancety, okularki do fototerapii, zaciskacze do pempowiny, woreczki do próbek moczu, golarki medyczne oraz maszynki jednorazowe dogolenia

- poz. 4 – okularki do fototerapii – muszą zatrzymywać szkodliwe dla oczu dziecka światło, muszą być idealnie dopasowane tzn. założone na główkę dziecka nie mogą się przemieszczać, można zastosować dla każdego noworodka, mocowane na rzepy

- poz. 8 - golarka jednorazowa do bezpiecznego usuwania owłosienia, wyposażona w dwa ostrza tnące, „grzebyk” uniemożliwiający zapychanie się golarki, z rączką (trzonkiem) długości około 9cm.

- Poz. 9 - maszynka jednorazowa do golenia z rączką (trzonkiem).

Zadanie nr 22 – zestawy do gastroskopii endskopowej PEG, zgłębniki do żywienia dojelitowego, strzykawki enteralne, przyrządy do żywienia dojelitwego

- poz. 1 – zestaw do gastrostomii endoskopowej PEG o rozmiarach Ch 10,14,18/40cm, zakładany metodą Pull pod kontrolą endoskopu gwarantujący długotrwałe odżywianie dożołądkowe. Cewnik wykonany ze 100% przezroczystego poliuretanu niezawierający PCV. Zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, pasek widoczny w promieniach RTG oraz silikonową płytkę do umocowania cewnika. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

- poz. 2 – zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego typu PUR o rozmiarach Ch 8,10,12/110cm, wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo.

- poz. 3 – zgłębnik gastrostomijny G-tube o rozmiarach Ch 14,18,20/23cm – wykonany z miękkiego silikonu, posiadający wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w RTG; posiadający dwa boczne otwory na końcu zgłębnika. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.

- poz. 4 – zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia do jelita lub dwunastnicy typu Bengmark o rozmiarze Ch 10/145cm, wykonany z miękkiego poliuretanu zapewniający pacjentowi komfort podczas żywienia poprzez dopasowanie się do kształtu przewodu pokarmowego, z dołączoną prowadnicą ułatwiającą zakładanie, z podziałką umożliwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika oraz linią kontrastującą w RTG co umożliwia kontrolę jego położenia. Specjalna spirala powoduje, że zgłębnik samoistnie przemieszcza się przez odźwiernmik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego pacjenta, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Koniec dalszy zgłębnika posiada na owalnej końcówce dwa otwory boczne. Koniec bliższy zgłębnika posiada łącznik typu ENFit umożliwiający
połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub/i strzykawką ENFit. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo.

- poz. 5 – strzykawka do żywienia z końcówką typu ENFit – jednorazowa, sterylna, poj. 60ml, pakowana pojedynczo, enteralna z końcówką ENFit przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFit niekompatybilny z innymi systemami (typu Luer, ENLock). Strzykawka enteralna ma być kompatybilna z systemem żywienia enteralnego typu PEG

Zadanie nr 23 - Zestawy do żywienia dożołądkowego, zestawy do śródściennej jejunostomii, zestawy d podawania diet przez pompę Amika oraz zatyczki zabezpieczające

- poz.1 – zestaw do żwienia dożołądkowego - zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, rozmiar FR 15. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo

- poz.  2 - zestawy do śródściennej jejunostomii przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75cm, FR 9, średnicy zewnętrznej 2,9mm, średnicy wewnętrznej 1,9mm z podziałką. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.

- poz. 3 - zestaw do podawania diet przez pompę Amika  - przeznaczony do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań miękkich typu EasyBag lub butelek, z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawnaia leków, łącznikiem do zgłębników typu EnloCk/ENFit. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.

Zadanie nr 25 - igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka

Jednorazowa igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka, do zastosowania przy punkcjach szpikowych z mostka /grzebienie/, powinna posiadać:

- możliwość ustawienia długości igły pokrętła „kołnierzyka” do pożądanej długości pomiędzy 9,6mm a 47,6mm przy biopsji z mostka,

- dostępność  rozmiaru  15Ga

- wymagana długość igły, maximum 4 cale

Zadanie nr 26 - igły biopsyjne do pobierania wycinków histologicznych – półautomatyczne

Igła biopsyjna do pobierania wycinków histologicznych – półautomatyczna – jednorazowego użytku., półautomatyczna, z tnącą gilotyną i podwójnym systemem ukłucia, przeznaczona do biopsji tkanki miękkiej. Igła składa się z wewnętrznej igły, obturatora i zewnętrznej kaniuli. Obturator ma koniec dla penetracji tkanki i pobrania wycinka. Kaniula służy do osłony. Igła biopsyjna 14G x 15cm lub 16cm pakowana pojedynczo, sterylna, opakowanie papier-folia, wyraźna skala głębokości nakłucia, wyraźne oznakowanie grubości (kalibru) igły, widoczne przez opakowanie.

Zadanie nr 27 – igły insulinowe

Wymaga się by nadruk na pojedynczych opakowaniach był w kolorze rozmiaru igły zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO. Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu szybszej identyfikacji rozmiaru igły

Zadanie nr 28 – igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje ich wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- specjalna konstrukcja i szlif ołówkowy z otworem bocznym
- przeznaczone do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem

- konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków

gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami
- boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z

jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki
- nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock (zapewnienie pełnej szczelności

połączenia ze strzykawkami)
- oznaczona znakiem CE w pełni odpowiada wymaganiom normy PN-EN-ISO 7864
- dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18 G 1,2 x 30 mm
- jednorazowego użytku
- opakowanie jednostkowe typu blister-pack
- sterylizowany tlenkiem etylenu

Zadanie nr 30 – łączniki do drenów

- poz. 1 – łącznik do drenów, prosty (typu męskiego) niesterylny

- wykonany z tworzywa sztucznego, przezroczysty

- schodkowy, średnica - końce 7mm, środkowa część 12mm

- poz. 2 – łącznik do drenów, prosty( typu męskiego) sterylny

- wykonany z tworzywa sztucznego, przezroczysty

- schodkowy, średnica - końce 7mm, środkowa część 12mm

Zadanie nr 31 – dreny do ssaka

Dren do ssaka o długości minimum 1800mm maksimum 2100mm

- z dwoma konektorami ( łącznikami żeńskimi) o średnicy 9mm, oraz zatyczką przynajmniej na jednym końcu drenu

- średnica wewnętrzna drenu 5 mm

- dreny  muszą utrzymywać drożność przy podciśnieniu 500 mmHg

- czysty biologicznie, pakowany pojedynczo

Zadanie nr 32 - cewnik pH-metryczny oraz roztwory do kalibracji cewników

-  poz. 1 – cewnik pH-metryczny – jednokanałowy jednorazowego użytku, służący do rejestrowania danych pH z przełyku i żołądka w celu zdiagnozowania refluksu żołądkowo-przełykowego. Cewnik pH metryczny jest podłączony do urządzenia rejestrującego pH DIGITRAPPERA PH400. Uzyskane dane są zapisywane w urządzeniu, a następnie przesyłane do odpowiedniego oprogramowania w celu dokonania analizy.

-  poz. 2 – roztwory do kalibracji cewników: pH 1,07 a 500ml, pH 7,01 a 500ml

Zadanie nr 33 – aparat do ćwiczeń oddechowych

Aparat do ćwiczeń oddechowych, trzykomorowy

Zakres pracy:

- zakres 1 – przepływ do 600ml/s

- zakres 2 – przepływ do 900ml/s

- zakres 3 – przepływ do 1200ml/s

Wartość zakresów naniesiona na poszczególne komory, różne oznakowanie kolorystyczne kulek w komorach, rurka z ustnikiem wyposażonym w filtr zapobiegający wpadaniu ciał obcych, materiał PVC (nie zawiera lateksu), produkt jednorazowy.

Zadanie nr 34 – cewniki pępowinowe oraz worki dla wcześniaków

poz. 1 – cewniki pępowinowe:

- cewnik z kontrastującego w rtg PVC może być używany zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy (mierzenie ciśnienia, wstrzykiwania, podawanie leków, pobieranie próbek krwi, wymienne transfuzje itp.)

- oznaczenia co centymetr od 5cm do 25cm,

- elastyczny, termowrażliwy materiał z otwartymi i zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczynia

- rozmiary FR 3,5; 4,0; 6,0 – długość 40cm.

poz. 2 i 3 – worki dla noworodków: zapobiegające utracie ciepła u noworodków – sterylny kombinezon do zakrywania ciała dziecka od stóp do głów, tuż po porodzie, przy zachowaniu łatwego dostępu do pielęgnacji.

Podwójna warstwa polietylenu, która tworzy efekt cieplarniany i chroni przed przeciągami oraz przed odparowaniem płynu owodniowego.

Zadanie nr 37 –  etui do aparatu telemetrii

Wodoodporne etui (torebka) o wymiarach 23cm x 15,5cm do aparatu telemetrii. Wykonana z folii wodoodpornej, obszyta bawełnianym materiałem z przymocowanymi 2 taśmami o długości około 94cm z możliwością zawiązania na szyi pacjenta. Etui ma na dole otwór na kable, od góry zapinane na rzepy chroniące aparat przed wypadnięciem.

Zadanie nr 39 - jednorazowe sterylne zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu NEMOTO DualShot Alpha 7

-  poz. 1 – jednorazowe sterylne zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu NEMOTO DualShot

Alpha 7 zawierający:

A:

- wkład pojemności 200 ml

- złącze szybkiego napełniania

- złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym (do 375 PSI)

- ostrze typu spike

B:

- wkład o pojemności 100 ml

- ostrze typu spike

-   poz. 2 – złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym (do 375 PSI)

Zadanie nr 40 –  igły Veressa

Jednorazowa igła Veressa do wytworzenia odmy otrzewnowej. Igła wykonana ze stali nierdzewnej jest umocowana w plastikowej rękojeści, posiada kranik i łącznik Luer-Lock do insuflacji jamy brzusznej. Długość igieł 12cm i 15cm.

Zadanie nr 41 – szczotki chirurgiczne suche

Jednorazowa, sterylna, sucha szczotka do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi. Szczotka wykonana z polietylenu, włosie szczotki w 2 różnych długościach (środkowa część krótsza), opakowanie pojedyncze folia-papier.

Zadanie nr 42 – liczniki do igieł

Jednorazowy, sterylny licznik do igieł zapewniający optymalne miejsce do bezpiecznego umieszczania igieł, pokrywa z zawiasami pozwala na łatwe i bezpieczne umieszczanie ostrych narzędzi chirurgicznych w pojemniku a następnie ich utylizację, opakowanie pojedyncze folia-papier, podwójny magnes na 30 pól.

Zadanie nr 44 – sprzęt jednorazowy do podawania cytostatyków

- poz. 1 – aplikator do pobierania i przygotowania cytostatyków z filtrem cząsteczkowym 5µm oraz filtrem aerozolowym 0,2µm z płaskim portem.

- poz. 2 – aplikator do pobierania i przygotowania cytostatyków z filtrem cząsteczkowym 5µm oraz filtrem aerozolowym 0,2µm z zamknięciem zatrzaskowym oraz zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki z mikrokolcem służącym do pobierania leków z małych fiolek.

- poz. 3 – linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków. Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym uniemożliwia wyciek płynu podczas wypełniania drenu. Dren bez PCV i DEHP. Dren z zaworem bezigłowym do podawania leku.

- poz. 4 – linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków. Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym uniemożliwia wyciek płynu podczas wypełniania drenu. Dren bez PCV i DEHP. Dren bursztynowy chroniący przed światłem, z zaworem bezigłowym do podawania leku.

- poz. 5 - aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem nie zawierający PCV, z filtrem w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu

- poz. 6 - aparat do infuzji grawitacyjnych, bursztynowy, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł. Drenu 180cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE)  min 99,9999. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i latexu

- poz. 7 - aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu

- poz. 8 - urządzenie transferowe umożliwiające zabezpieczenie strzykawki lub drenu, otwierające drogę dla płynu w momencie podłączenia do łącza Luer Lock

- poz. 9 - nasadka ochronna do urządzenia transferowego

- poz. 10 - worki zielone do ochrony leków przed światłem Folpol 100-250ml

- poz. 11 - worki zielone do ochrony leków przed światłem Folpol 500-1000ml

- poz. 12 - worki zielone do ochrony leków przed światłem Folpol 1000-3000ml

- poz. 13 - automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej(dopuszczalna ilość dostępów – 200), możliwość podawania tłuszczy, prędkość przepływu: 21 - 45 l/h w zależności od ciśnienia płynu, bez lateksu, połączenia Luer Slip i Luer Lock.

- poz. 14 - adapter do pompy infuzyjnej objętościowej czterodrożny, do podawania kilku leków cytostatycznych z zapobieżeniem niezgodności ich podaży.

- poz. 15 - aparat trójdrożny do chemioterapii bursztynowy bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki

- 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem.

Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.

- zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego

wypełniania

- zacisk na drenie.

- kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną

- wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do

butelki

- górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory

kroplowej miękka

- płaski filtr 15 µm położony na dnie komory kroplowej.

- poz. 16 - aparat pięciodrożny do chemioterapii bursztynowy bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki

-   4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem.

Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.

-   zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego

wypełniania

-  zacisk na drenie

-  kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną

-  wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do

butelki

-  górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory

kroplowej miękka

-  płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej.

- poz. 17 - korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku stosowany jako osłona do łączników bezigłowych dostępów żylnych typu Luer. Szczelna ochrona po założeniu  na łącznik, z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. Dezynfekcja w czasie do 5 minut. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Każdy korek oznaczony datą ważności i numerem serii. Sterylny, dostarczany pojedynczo, zabezpieczony plastikową folią w kolorze różnicującym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych.

- poz. 18 - zatyczka do portu chroniąca przed kolejną iniekcją

- poz. 19 - aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45µm i filtrem cząsteczkowym 5µm. Standardowy kolec z wbudowaną zastawką.

- poz. 20 - strzykawka 2-częściowa 2ml z rozszerzoną skalą z możliwością wypełnieniea do 3ml, skala 0,1ml, jednorazowego użytku, bez igły. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem

- poz. 21 - strzykawka 3-częściowa 10ml z zawartością 10ml 0,9% NaCl, koreczek całkowicie zasłaniający połączenie Luer Lock. Korek dezynfekcyjny z zawartością IPA (alkohol izipropylowy) zintegrowany ze strzykawką. Strzykawka przeźroczysta, sterylna – do przepłukiwania portów naczyniowych.

- poz. 22 - igły zakrzywione ze skrzydełkami przeznaczone do stosowania z portami dostępu do długotrwałych infuzji, dostępność w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach 15 – 25mm, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi, ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym, z drenem długości 200mm +/_ 10mm, dren wyposażony w zacisk zamykający, podstawa igły nie zawiera lateksu i DEHP

- poz. 23 - zestaw do obsługi portu naczyniowego – jałowy zawierający:

- serwetę z otworem, samoprzylepną z możliwością dostosowania otworu o wymiarach 45x74cm,

- zastawkę dostępu bezigłowego,

- igłę do portu naczyniowego, dostosowaną do wstrzyknięć pod wysokim ciśnieniem oraz wyposażona w

mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, G20 x 20mm,

- gazik wielkości śliwki,

- pincetę prostą (145mm),

- strzykawkę 3-częściową Luer-Lock 10ml z gumową częścią tłoka z podwójnym uszczelnieniem z

wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki,

- opatrunek do zabezpieczenia igły w porcie 10 x 12cm,

- rękawice w rozmiarze 7,5,

- serwetę do zawinięcia całego zestawu.

Zadanie nr 45 – strzykawki do podawania cytostatyków

- poz. 1 – strzykawka trzyczęściowa 3 ml Luer Lock ze skalowaniem co 0,1ml z gumową częścią tłoka z podwójnym uszczelnieniem z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków

- poz. 2 – strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock ze skalowaniem co 0,2ml z gumową częścią tłoka z podwójnym uszczelnieniem z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków

- poz. 3 – strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock ze skalowaniem co 0,5ml z gumową częścią tłoka z podwójnym uszczelnieniem z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków

- poz. 4 – strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock ze skalowaniem co 1,0ml z gumową częścią tłoka z podwójnym uszczelnieniem z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków

- poz. 5 – strzykawka trzyczęściowa 30 ml Luer Lock ze skalowaniem co 1,0ml z gumową częścią tłoka z podwójnym uszczelnieniem z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków

- poz. 6 – strzykawka trzyczęściowa 50 ml Luer Lock ze skalowaniem co 1,0ml z gumową częścią tłoka z podwójnym uszczelnieniem z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków

- poz. 7 – strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml Luer Lock do leków wrażliwych na światło bursztynowa, skala co 1,0ml, tłok strzykawki wyposażony w dodatkowy pierścień stabilizujący w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki.

Dotyczy wszystkich strzykawek do podawania cytostatyków:

Wymagane jest oświadczenie wykonawcy potwierdzające możliwość stosowania do leków cytotoksycznych /zawarte w formularzu ofertowym/.

Zadanie nr 46 – sprzęt jednorazowy do podawania cytostatyków II

- poz. 1 – urządzenie dostępowe do fiolki uniwersalne SPIKE uniwersalny

- poz. 2 – strzykawka trzyczęściowa 5 ml z urządzeniem transferowym tworząca bezigłowy, bezpieczny system zamknięty przy podawaniu leków chemioterapii przeciwwirusowej, bez ryzyka wycieku, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków

- poz. 3 – strzykawka trzyczęściowa 20 ml z urządzeniem transferowym tworząca bezigłowy, bezpieczny system zamknięty przy podawaniu leków chemioterapii przeciwwirusowej, bez ryzyka wycieku, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków.

- poz. 4 – strzykawka trzyczęściowa 30 ml Luer Lock skalowana do 35ml, z podwójną skalą, z gumową częścią tłoka z podwójnym uszczelnieniem z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu do podaży cytostatyków.

Dotyczy wszystkich strzykawek do podawania cytostatyków:

Wymagane jest oświadczenie wykonawcy potwierdzające możliwość stosowania do leków cytotoksycznych /zawarte w formularzu ofertowym/.

Zadanie nr 47 – sprzęt jednorazowy do Paclitaxelu

- poz. 1 – przyrząd z kolcem do pobierania leków z fiolek z gumowymi korkami, z filtrem 0,2µm, z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu. Przyrząd posiada przezroczystą końcówkę umożliwiającą obserwowanie przepływu płynu/leku zakończoną płaskim portem umożliwiającym dezynfekcje kompatybilnym z łączem luer i luer-lock. Filtr wyrównuje ciśnienie między opakowaniem, z którego pobierany jest płyn/lek a zewnętrznym, co zapobiega wystąpieniu efektu aerozolu. Krótki kolec ułatwia pobieranie pełnej zawartości fiolki. Do stosowania do 96 godzin. Nie zawierający PVC, DEHP i lateksu

- poz. 2 – przyrząd do paklitakselu z filtrem 0,22µm w kształcie walca, z obrotowym złączem Luer Lock

- poz. 3 – przenośne systemy infuzyjne z eletomerów, czas podania 46 godzin, 5 ml/h.

Zadanie nr 48 – system zamknięty do przygotowywania Endoxanu

- poz. 1 – adapter do fiolki do rozpuszczania i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20mm. Po zamocowaniu do fiolki wyrównuje ciśnienie o objętość 50ml powietrza

- poz. 2 - adapter do fiolki do rozpuszczania i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20mm. Po zamocowaniu do fiolki wyrównuje ciśnienie o objętość 20ml powietrza

- poz. 3 – urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką Luer Lock. Możliwość zamocowania do drenu standardowym złączem Luer Lock.

- poz. 4 – zestaw infuzyjny z wbudowanym konektorem do przenoszenia leków cytostatycznych do worka infuzyjnego, długość 49 cm

- poz. 5 – zestaw infuzyjny z wbudowanym konektorem do przenoszenia leków cytostatycznych do worka infuzyjnego, długość 188cm. Objętość wypełnienia 17,5ml. Wbudowany filtr: 15µ. Ilość kropli/ml: 20.

Zadanie nr 49 – system do pobierania z fiolek

System z dwukierunkowym samozamykającym się portem bezigłowym do pobierania z fiolek (uniwersalny):

- z filtrem hydrofobowym 0,2 mikrona

- przestrzeń martwa: 0,14ml

- szybkość przepływu: 185 ml/min

- ilość aktywacji: 600 – nie dłużej niż 7 dni

- wolny od lateksu i części metalowych.

Zadanie nr 50 – pasy brzuszne do badań KTG

Uniwersalne pasy do mocowania głowic KTG, z otworami „guzikowymi” do blokowania /odblokowywania umieszczone w odstępach w celu uzyskania najwygodniejszej i zabezpieczonej pozycji do monitorowania KTG. Opakowanie zawiera komplet pasów 2 sztuki (1 różowy i 1 niebieski), plus guziki.

Uwaga – dotyczy zadań nr 1-51:

- Szczegółowe zestawienie asortymentu wchodzącego w skład danego zadania oraz szczegółowy opis   przedmiotu zamówienia zawierający, m.in. rodzaj asortymentu objętego zamówieniem, parametry/wymagania oraz szacowane ilości dla poszczególnego asortymentu w okresie obowiązywania  umowy zostały przedstawione powyżej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzach Cenowych załączonych do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 2). Oferowany przedmiot zamówienia musi bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez zamawiającego.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 t.j.), a jeśli dotyczy zgodnie z przepisami ustawy prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 2211 t.j.).

- Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, a jeśli dotyczy zgodnie z przepisami ustawy prawo farmaceutyczne oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

Za dni robocze w rozumieniu Ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951r. Nr 4, poz. 28

z późn. zm.) uważane będą dni od poniedziałku do soboty. Zamawiający jednocześnie zaznacza iż nie będzie

odbierał dostaw dokonywanych w soboty.

- Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze.

Ilości wskazane w Formularzach Cenowych załączonych do SIWZ są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ (z wyjątkiem części wykreślonych przez zamawiającego),

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – Załącznik nr 2 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm.),

- informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a-c - składa:

  - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób  uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 4d.

- oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-e - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl. Zamawiający przekazuje wzór, który wykonawca może wykorzystać – dla ułatwienia pola, które w ocenie zamawiającego nie wymagają wypełnienia zostały wykreślone.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać

dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1830 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- W przypadku, gdy zaoferowany w formularzu cenowym wyrób nie posiada numeru katalogowego zamawiający dopuszcza w kolumnie nr 10 pn. „Producent/Nr katalogowy” zapis „brak nr katalogowego”.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY: JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY – Zadanie nr ...”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 roku poz. 1481 tekst jednolity), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni, tj. do dnia 13-05-2018r.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 15 marca 2018r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 15 marca 2018r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: w zakresie Zadań nr 44 - 46 Kierownik Pracowni Cytostatyków – mgr farm. Kalina Łongiewska-Michalska, tel. 62 765 91 45, w zakresie pozostałych zadań Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Arleta Chodkiewicz, tel. 62 765 14 33, fax 62 757 13 23;

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień publicznych – mgr Hanna Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

- Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| zadanie nr 1: | 1 600,00 zł |  | zadanie nr 26: | 7,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie nr 2: | 170,00 zł |  | zadanie nr 27: | 140,00 zł |
| zadanie nr 3: | 5 200,00 zł |  | zadanie nr 28: | 140,00 zł |
| zadanie nr 4: | 14,00 zł |  | zadanie nr 29: | 40,00 zł |
| zadanie nr 5: | 2 600,00 zł |  | zadanie nr 30: | 70,00 zł |
| zadanie nr 6: | 270,00 zł |  | zadanie nr 31: | 160,00 zł |
| zadanie nr 7: | 530,00 zł |  | zadanie nr 32 | 120,00 zł |
| zadanie nr 8: | 11 000,00 zł |  | zadanie nr 33: | 3,00 zł |
| zadanie nr 9: | 600,00 zł |  | zadanie nr 34: | 90,00 zł |
| zadanie nr 10: | 500,00 zł |  | zadanie nr 35: | 180,00 zł |
| zadanie nr 11: | 1 600,00 zł |  | zadanie nr 36: | 6,00 zł |
| zadanie nr 12: | 13,00 zł |  | zadanie nr 37: | 120,00 zł |
| zadanie nr 13: | 340,00 zł |  | zadanie nr 38: | 80,00 zł |
| zadanie nr 14 | 130,00 zł |  | zadanie nr 39: | 2 600,00 zł |
| zadanie nr 15: | 350,00 zł |  | zadanie nr 40: | 100,00 zł |
| zadanie nr 16: | 400,00 zł |  | zadanie nr 41: | 210,00 zł |
| zadanie nr 17: | 580,98 zł |  | zadanie nr 42: | 12,00 zł |
| zadanie nr 18: | 330,00 zł |  | zadanie nr 43: | 520,00 zł |
| zadanie nr 19: | 530,00 zł |  | zadanie nr 44: | 2 200,00 zł |
| zadanie nr 20: | 120,00 zł |  | zadanie nr 45: | 1 300,00 zł |
| zadanie nr 21: | 130,00 zł |  | zadanie nr 46: | 800,00 zł |
| zadanie nr 22: | 700,00 zł |  | zadanie nr 47: | 420,00 zł |
| zadanie nr 23: | 270,00 zł |  | zadanie nr 48: | 250,00 zł |
| zadanie nr 24: | 1 400,00 zł |  | zadanie nr 49: | 40,00 zł |
| zadanie nr 25 | 60,00 zł |  | zadanie nr 50: | 280,00 zł |
|  |  |  | zadanie nr 51: | 70,00 zł |

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu sprzętu medycznego – Zadanie nr ...”.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.

- Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,

- nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87, ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. dopuszcza się możliwość zmiany:

a)	danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b)	w zakresie:

- numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

- w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla

Zamawiającego. Wymagane jest sporządzenie stosownego aneksu do umowy,

- umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

- umowy w zakresie ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 t.j.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

- umowy, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny u producenta wówczas zamawiający dopuszcza, po każdorazowej konsultacji z zamawiającym i wyrażeniu zgody przez zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty (nie gorszych, spełniających wymagania okeślone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.

##### R.  Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 06/18

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium I – cena brutto:

| ## Wartości wynikające ## Z pozycji „Razem” ## Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena brutto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT [%] | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN* |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 16 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 18 |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 06/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

| ## Wartości wynikające ## Z pozycji „Razem” ## Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena brutto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT [%] | ## Kwota VAT | ## Wartość netto ## w PLN* |
| ## Zadanie nr 19 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 20 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 21 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 22 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 23 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 24 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 25 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 26 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 27 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 28 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 29 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 30 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 31 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 32 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 33 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 34 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 35 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 36 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 37 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 38 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 39 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 40 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 41 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 42 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 43 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 44 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 45 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 46 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 47 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 48 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 49 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 50 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 51 |  |  |  |  |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie

przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 06/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )                FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

Kryterium II – Termin płatności:

| Termin płatności w dniach* (min 30 dni – max 60 dni) [wpisać w dniach] | Zadanie Nr 1 | Zadanie Nr 2 | Zadanie Nr 3 | Zadanie Nr 4 | Zadanie Nr 5 | Zadanie Nr 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie Nr 7 | Zadanie Nr 8 | Zadanie Nr 9 | Zadanie Nr 10 | Zadanie Nr 11 | Zadanie Nr 12 |
|  | Zadanie Nr 13 | Zadanie Nr 14 | Zadanie Nr 15 | Zadanie Nr 16 | Zadanie Nr 17 | Zadanie Nr 18 |
|  | Zadanie Nr 19 | Zadanie Nr 20 | Zadanie Nr 21 | Zadanie Nr 22 | Zadanie Nr 23 | Zadanie Nr 24 |
|  | Zadanie Nr 25 | Zadanie Nr 26 | Zadanie Nr 27 | Zadanie Nr 28 | Zadanie Nr 29 | Zadanie Nr 30 |
|  | Zadanie Nr 31 | Zadanie Nr 32 | Zadanie Nr 33 | Zadanie Nr 34 | Zadanie Nr 35 | Zadanie Nr 36 |
|  | Zadanie Nr 37 | Zadanie Nr 38 | Zadanie Nr 39 | Zadanie Nr 40 | Zadanie Nr 41 | Zadanie Nr 42 |
|  | Zadanie Nr 43 | Zadanie Nr 44 | Zadanie Nr 45 | Zadanie Nr 46 | Zadanie Nr 47 | Zadanie Nr 48 |
|  | Zadanie Nr 49 | Zadanie Nr 50 | Zadanie Nr 51 | ………… | ………… | ………… |
|  |  |  |  | ………… | ………… | ………… |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium “Termin płatności”

II.   Termin gwarancji:

| Termin gwarancji: min 12 m-cy, za wyjątkiem Zadania nr 32, poz. 2 – min 6 m-cy [wpisać w miesiącach] | Zadanie Nr 1 | Zadanie Nr 2 | Zadanie Nr 3 | Zadanie Nr 4 | Zadanie Nr 5 | Zadanie Nr 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie Nr 7 | Zadanie Nr 8 | Zadanie Nr 9 | Zadanie Nr 10 | Zadanie Nr 11 | Zadanie Nr 12 |
|  | Zadanie Nr 13 | Zadanie Nr 14 | Zadanie Nr 15 | Zadanie Nr 16 | Zadanie Nr 17 | Zadanie Nr 18 |
|  | Zadanie Nr 19 | Zadanie Nr 20 | Zadanie Nr 21 | Zadanie Nr 22 | Zadanie Nr 23 | Zadanie Nr 24 |
|  | Zadanie Nr 25 | Zadanie Nr 26 | Zadanie Nr 27 | Zadanie Nr 28 | Zadanie Nr 29 | Zadanie Nr 30 |
|  | Zadanie Nr 31 | Zadanie Nr 32 | Zadanie Nr 33 | Zadanie Nr 34 | Zadanie Nr 35 | Zadanie Nr 36 |
|  | Zadanie Nr 37 | Zadanie Nr 38 | Zadanie Nr 39 | Zadanie Nr 40 | Zadanie Nr 41 | Zadanie Nr 42 |
|  | Zadanie Nr 43 | Zadanie Nr 44 | Zadanie Nr 45 | Zadanie Nr 46 | Zadanie Nr 47 | Zadanie Nr 48 |
|  | Zadanie Nr 49 | Zadanie Nr 50 | Zadanie Nr 51 | ………… | ………… | ………… |
|  |  |  |  | ………… | ………… | ………… |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 06/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

III.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane w ramach Zadań nr 45 i 46 strzykawki do podawania cytostatyków posiadają możliwość stosowania do leków cytotoksycznych1;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy wyrobach medycznych oraz prawem farmaceutycznym;

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Projekcie umowy;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 2168 t.j.) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □       NIE   □

8)    wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

9)    w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty

będzie/nie będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”,

kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie

zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 06/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług,

wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego ……….........… oraz wartość tych towarów i

usług bez podatku od towarów i usług: …....……….. PLN

10)   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na

wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do

oferty2:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

11)   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na

wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych

przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp. w ramach postępowania

................................................... /nazwa i nr postępowania/:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

12)  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

1   Jeżeli nie dotyczy wykonawcy – wykreślić.

2  Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 2 i 4

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 06/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (1)

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Strzykawka jedn. do insuliny 100 j.m. w 1ml a 100szt | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. do insuliny 100 j.m. w 1ml z igłą a 100szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. do tuberkuliny 1ml z nakładaną igłą 0,45x13mm a 100szt | op | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 2ml a 100szt | op | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 5ml a 100szt | op | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 10ml a 100szt | op | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 20ml a 100szt | op | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa” | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „bursztynowa” | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml Janetta | szt | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn.100ml Janetta | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Strzykawka 3ml „trzyczęściowa” Luer-Lock” a 200szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 5ml „trzyczęściowa” Luer-Lock” a 125szt | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 10ml „trzyczęściowa” Luer-Lock” a 100szt | op | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 20ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa” a 120szt | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa” | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jedn. 50ml do pomp infuzyjnych „trzyczęściowa” „bursztynowa” | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (3)

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Igły jednorazowe 0,45 x 16mm a 100szt | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe 0,5 – 0,9 a 100szt | op | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe 1,1 – 1,2 a 100szt | op | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe 2,1 a 100szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 24G długość 19mm ± 10% | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 22G długość 25mm ± 10% | szt | 39 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 20 i 18G długość 32mm ± 10% | szt | 56 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 14,16,17,18G długość 50mm ± 10% | szt | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczna kaniula z portem do żył obwodowych 18G, 20G, 22G, 24G | szt | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koreczki do kaniul | szt | 45 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koreczki uniwersalne z końcówkami męską i żeńską wielostronnego zastosowania (czerwone) | szt | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mandryny do kaniul | szt | 26 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła z zintegrowanym filtrem 5µm | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła typu „motylek” 0,5 – 0,9 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (4)

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kaniule do wlewań dożylnych 26G /0,6 x 19mm/ | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Przyrządy do przetaczania płynów | szt | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do przetaczania krwi | szt | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (5)

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kraniki trójdrożne | szt | 5 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraniki trójdrożne z drenem 10cm | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Elektrody do Ekg a 50szt | op | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do Ekg dla dzieci a 50szt | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do badań Holtera a 50szt | op | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                                                                      FORMULARZ CENOWY (6)

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne pudrowane rozm.6,0 – 9,0 | par | 90 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe bezpudrowe XS,S,M,L,XL a 100szt | op | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice winylowe bezpudrowe S,M,L a100szt | op | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice foliowe L a 100szt | op | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne dla ortopedów, sterylne, bezpudrowe rozm. 6,0 – 9,0 | par | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne dla osób ze skłonnością do alergii rozm.5,5–9-0 | par | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice do badań autopsyjnych rozm. S,M,L a 50szt | op | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice latex, sterylne, ginekologiczne rozm. S,M,L | par | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, niesterylne a 100szt | op | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka rozm. 6,0 – 9,0 | par | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe sterylne rozm. S,M,L,XL | par | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne (niesterylne) a 100szt | op | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne (niesterylne) a 100szt | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe rozm. 6,0 – 9,0 | par | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice sterylne ochronne do cytostatyków rozm. 6,0 – 9,0 | par | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne (niesterylne) a 50szt | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (7)

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne (niesterylne) a 200szt | op | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Cewniki do embolektomii rozmiar 3 – 6F dł. 80cm | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (8)

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Worki do zbiórki moczu sterylne 2l (w opakowaniu papier-folia) | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki do zbiórki moczu sterylne 2l | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak do worka na mocz | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Foley’a Ch 6, 8, 10 silikonowane | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Foley’a Ch 12 – 26 silikonowane | szt | 7 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Nelaton’a Ch 04 – 22 | szt | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Tiemann’a Ch 6 – 18 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki Tiemann’a Ch 20 – 22 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych i dla dzieci tzw. „wąsy” | szt | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny Pezzer’a Ch 18 – 36 | szt | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny do odsysania dróg żółciowych T-Kehr 50x16, Ch 8 – 20 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanki doodbytnicze 24x250 | szt | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanki doodbytnicze 18x300 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |

Ciąg dalszy formularza na następnej stronie

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (8) – c.d.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kanki doodbytnicze 16x200 bez końcówki | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki dwunastnicze Ch 10 – 18 | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki żołądkowe Ch 8, 10, 12 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki żołądkowe Ch 14 – 18 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki żołądkowe Ch 20 – 28 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do karmienia Ch 5 - 12 | szt | 3 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do karmienia Ch 8 x 40 | szt | 3 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy z kanką dla dorosłych | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mata podłogowa przeciwbakteryjna wym. 115 x 45cm * 30 warstw | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mata podłogowa przeciwbakteryjna wym. 115 x 90cm * 30 warstw | op | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mata absorpcyjna 117cm x 102cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torba na wymiociny | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (9)

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Worek do godzinowej zbiórki moczu | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Cewniki do odsysania Ch 4 – 8 | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do odsysania Ch 10 – 24 | szt | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m „Luer-Lock” | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m „Luer-Lock” „bursztynowy” | szt | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                          FORMULARZ CENOWY (10)

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Wkład 150 ml do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD MARK V | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład 200 ml do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD VISTRON CT | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 15

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 150-200ml | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 300-400ml | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokopróżniowy system drenażu ran wg Redona 600ml | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren do odsysania typ Redona Ch 8 – 16 długość minimum 50cm | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (11)

Zadanie nr 16

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, zgięta (typ Yankauer) z kontrolą ssania | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, zgięta (typ Yankauer) bez kontroli ssania | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód ssący, łączący do końcówek – kompatybilny z w/w końcówką | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, zgięta (typ Yankauer) z kontrolą ssania | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do odsysania pola operacyjnego /dren+końcówka/ j.w. | kpl | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (12)

Zadanie nr 17

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi noworodka | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka drewniana, sterylna, pakowana pojedyńczo a100szt | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka drewniana a 100szt | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaski identyfikacyjne dla noworodków | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kieliszki jednorazowe do leków a 100szt | op | 2 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonki lateksowe na głowicę USG - talkowane | szt | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Staza jednorazowa a 25 sztuk | op | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do cewników sterylna a 100szt | op | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta jednorazowa sterylna | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (13)

Zadanie nr 18

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ostrza jednorazowe 10,10A,11,15,20,22,23,24 a 100szt | op | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza jednorazowe 11 z trzonkiem | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 19

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ostrza jednorazowe do strzygarek 3M model 9681 | szt | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                          FORMULARZ CENOWY (14)

Zadanie nr 20

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw do przetoczeń do pomp inf. LC5000 /do płynów/ f-my Abbott | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 21

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Wziernik ginekologiczny jednorazowy typ Cusco | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe do pH pochwy 4,0-7,0 w BV a 100szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lancety do testów naskórnych a 100 szt | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okularki do fototerapii dla noworodków | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki do próbek moczu dla dziewczynek | szt | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki do próbek moczu dla chłopców | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Golarki medyczne | szt | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maszynki jednorazowe do golenia | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (15)

Zadanie nr 22

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej PEG CH 10,14,18 / 40cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębniki do żywienia dojelitowego z prowadnicą Ch 8,10,12 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik gastrostomijny G-tube Ch14,18,20 / 23cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark Ch 10/145 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka enteralna 60ml z końcówką typu ENFit pasująca do w/w sprzętu | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do butelek | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800 do butelek | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań typu pack | szt | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800 do opakowań typu pack | szt | 1160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare Infinity do opakowań typu pack | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                                          FORMULARZ CENOWY (16)

Zadanie nr 23

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do śródściennej jejunostomii | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do podawnia diet przez pompę Amika | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatyczka zabezpieczająca port stosowana do worków 3-komorowych | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 24

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw do przetoczeń do pomp infuzyjnych typ P1 /do płynów/ f-my MEDIMA | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń „bursztynowy” do pomp infuzyjnych typ P1 /do cytostatyków/ f-my MEDIMA | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń do pomp infuzujnych typ P1 /do krwi/f-my MEDIMA | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (17)

Zadanie nr 25

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka jednorazowa | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 26

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Igła biopsyjna do pobierania wycinków histologicznych półautomatyczna | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (18)

Zadanie nr 27

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Igły insulinowe rozm. 8mmx 0,30 (30G) a 100szt | op | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 28

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków a 100szt | op | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (19)

Zadanie nr 29

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Wziernik do otoskopu Macro-Viev dla dzieci 2,75mm a 34sztuk | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik do otoskopu Riester dla dorosłych i dla dzieci | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 30

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Łącznik do drenów niesterylny | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do drenów sterylny | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (20)

Zadanie nr 31

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Dren do ssaka | szt | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 32

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Cewnik pH-metryczny a 10szt | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwory do kalibracji cewników | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (21)

Zadanie nr 33

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Aparat do ćwiczeń oddechowych | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 34

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Cewniki pępowinowe 3,5Fr, 4Fr, 6Fr | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki dla wcześniaków < 1kg o wym. 30 x 38cm (małe) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki dla wcześniaków 1kg – 2,5 kg o wym. 38 x 44cm (średnie) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (22)

Zadanie nr 35

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Pojemnik do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi pojedyńczy poj.450 ml | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik Sengstaken’a Ch 16,18 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koc termoizolacyjny ratunkowy | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (23)

Zadanie nr 36

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Cewnik do odsysania podwójny F30 – F36 dł. 50cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 37

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Etui do aparatu telemetrii | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (24)

Zadanie nr 38

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Jednorazowe sterylne narzędzia chirurgiczne ze stali: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki Iris ostro zagięte 11,5cm a 25 sztuk | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5cm a 25 sztuk | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12cm a 25 sztuk | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm a 25 sztuk | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do usuwania odłamków 9cm a 25 sztuk | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki sterylne, jednorazowe, chirurgiczne, tępo-tępe długość 14,5cm – 15,5cm | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (25)

Zadanie nr 39

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Jednorazowe sterylne zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu NEMOTO DualShot Alpha 7 | kpl | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącze niskiego ciśnienia | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 40

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Igła Veressa długość 12cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła Veressa długość 15cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (26)

Zadanie nr 41

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Szczotka chirurgiczna sucha | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 42

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Licznik do igieł | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (27)

Zadanie nr 43

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Akcesoria do laktatora Lactina Electric Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek z drenem o średnicy 24mm | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka jednorazowa 80ml mikrobiologicznie czysta | szt | 7 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (28)

Zadanie nr 44

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Aplikator do pobierania i przygotowania cytostatyków | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplikator do pobierania i przygotowania cytostatyków | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków bursztynowa | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem bez PCV | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do infuzji grawitacyjnych „bursztynowy” | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie transferowe | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadka ochronna | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zielone osłonki do ochrony leków przed światłem 100-250ml | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zielone osłonki do ochrony leków przed światłem 500-1000ml | szt | 2 200 |  |  |  |  |  |  |

Ciąg dalszy formularza na następnej stronie

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (28) – c.d.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zielone osłonki do ochrony leków przed światłem 1000-3000ml | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do pompy infuzyjnej objętościowej czterodrożny | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat trójdrożny do chemioterapii bursztynowy | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat pięciodrożny do chemioterapii bursztynowy | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek dezynfekcyjny do portów naczyniowych | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do portu chroniąca przed kolejną iniekcją | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrami | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 2-częściowa 2ml bez igły a 100szt | op | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 3-częściowa 10ml z zawartością 0,9% NaCl | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła zakrzywiona do długotrwałych infuzji | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do obsługi portu naczyniowego | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (29)

Zadanie nr 45

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Strzykawka Luer Lock 3ml do cytostatyków | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer Lock 5ml do cytostatyków | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer Lock 10ml do cytostatyków | szt | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer Lock 20ml do cytostatyków | szt | 17 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer Lock 30ml do cytostatyków | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer Lock 50ml do cytostatyków | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer Lock 50/60ml „bursztynowa” do cytostatyków | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (30)

Zadanie nr 46

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Urządzenie dostępowe do fiolki | szt | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 5ml z urządzeniem transferowym | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 20ml z urządzeniem transferowym | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr do Vectibixu | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (31)

Zadanie nr 47

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Przyrząd z kolcem do pobierania leków z fiolek | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do paklitakselu | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przenośne systemy infuzyjne z elastomerów | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (32)

Zadanie nr 48

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Adapter do fiolki | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do fiolki | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw infuzyjny do przenoszenia leków krótki | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw infuzyjny do przenoszenia leków długi | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (33)

Zadanie nr 49

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | System do pobierania z fiolek | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 50

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Pas brzuszny do badań KTG | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (34)

Zadanie nr 51

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zestaw do przetoczeń do pomp infuzyjnych Alaris® GW /do płynów/ | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń do pomp infuzujnych Alaris® GW /do krwi i preparatów kwrwiopochodnych/ | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. dr n. med. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2017r. poz. 1597 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 06/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę jednorazowego sprzętu medycznego: ........................... (Zadanie nr…….) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- Dotyczy Zadania nr 9: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą zamówionych wyrobów 28 sztuk koszyków (uchwytów) umożliwiających wygodne umieszczenia opakowania z rękawicami nitrylowymi i pobieranie rękawic z pudełka za wystający mankiet.

- Dotyczy Zadań nr 45 i 46: Wykonawca oświadcza, że oferowane strzykawki do podawania cytostatyków posiadają możliwość stosowania do leków cytotoksycznych.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem przewidzianym w §46 pkt c - d.

- Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 tekst jednolity).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ................(12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 umowy. Maksymalny termin o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

- Wymagane jest, aby opakowania jednostkowe oferowanego wyrobu oraz opakowania zbiorcze były odpowiednio oznaczone, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. niniejszego postępowania.

- Dostawa przedmiotu umowy następować będzie do magazynu Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze. Zamawiający zaznacza, iż nie będzie odbierał dostaw dokonywanych w soboty.

- Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony wyroby stanowiące przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności ustala się na okres ........................... /zgodnie z zapisami formularza ofertowego/ od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy, tj.: przewiduje się możliwość dokonania zmiany:

- danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana danych stron wymaga

sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- w zakresie:

- numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

- w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla

Zamawiającego. Wymagane jest sporządzenie stosownego aneksu do umowy,

- umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

- umowy w zakresie ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 t.j.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

- umowy, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny u producenta wówczas zamawiający dopuszcza, po każdorazowej konsultacji z zamawiającym i wyrażeniu zgody przez zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty (nie gorszych, spełniających wymagania okeślone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.

§ 7

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w §4, ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

- niedotrzymania terminu, o którym mowa w §5, ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

  - Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

  - W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           							Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..............................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.