PAGE  

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 25 maja 2016 roku

Cena formularza 30,09 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące istotnych postanowień umownych oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający
S. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

T. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757 13 23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 30/16. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
      reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do 
      oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

      Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to 
      pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
      oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 
      lub kopii poświadczonej notarialnie.

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
    zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 
   11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem   

   zamówienia są: 

Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów 
  ( CPV: Przyrządy do anestezji i resuscytacji – 33171000-9, Zestawy medyczne – 33141620-)

      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia 
      o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej 

      Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie 
     jest konieczne:

    Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Zespołów Pogotowia Ratunkowego.

Przedmiot zamówienia składa się z 34 niepodzielnych zadań:

	Zadanie Nr 1 -
	Sukcesywne dostawy zestawów do znieczuleń zewnątrzoponowych oraz do 

znieczulenia łączonego, igieł Tuohy oraz igieł do znieczuleń, prowadnic , filtrów zewnątrzoponowych i cewników epiduralnych.

	Zadanie Nr 2 -
	Sukcesywne dostawy zestawów do znieczuleń zewnątrzoponowych.

	Zadanie Nr 3 -
	Sukcesywne dostawy zestawów do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingerqaa z cewnikiem.


	Zadanie Nr 4 -
	Sukcesywne dostawy zestawów do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem, który jest pokryty dwuskładnikową powłoką antybakteryjną.

	Zadanie Nr 5 -
	Sukcesywne dostawy filtrów: mechaniczne, elektrostatyczne, pediatryczne, mechaniczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz wymienniki ciepła i wilgoci.

	Zadanie Nr 6 -
	Sukcesywne dostawy rurek intubacyjnych, łączników karbowanych i prostych, rurek ustno-gardłowych, zamkniętego systemu do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego i wody sterylnej do nawilżania tlenu.

	Zadanie Nr 7 -
	Sukcesywne dostawy zestawów uzupełniających do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa, rurek tracheotomijnych z mankietem niskociśnieniowym, rurek dooskrzelowych typu Robert Show, prowadnic oraz  rurek nosowo-gardłowych

	Zadanie Nr 8 -
	Sukcesywne dostawy systemów i worków do zbiórki stolca, zestawów toalety  jamy ustnej, gąbki do jamy ustnej, maski krtaniowej dla dzieci i dorosłych, zestawów do pomiaru ciśnienia brzusznego, rurek trachotomijnych bez mankietu oraz z mankietem

	Zadanie Nr 9 -
	Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu do odsysania drzewa oskrzelowego.

	Zadanie Nr 10-
	Sukcesywne dostawy masek do podawania tlenu z drenem dla dorosłych i dzieci, masek z drenem i nebulizatorem leków  dla dorosłych i dla dzieci, masek tracheotomijnych w zestawie z nebulizatorem, drenów tlenowych, masek tlenowych do wysokich stężeń tlenu oraz łączników T do nebulizacji.

	Zadanie Nr 11-
	Sukcesywne dostawy masek anestetycznych i urządzeń nadkrtaniowych.

	Zadanie Nr 12-
	Sukcesywne dostawy zestawów do drenażu klatki piersiowej, drenów z trokarem do drenażu opłucnej, zestawów do punkcji opłucnej, łączników Y oraz zestawów do drenażu opłucnej.




	Zadanie Nr 13-
Sukcesywne dostawy osprzętu i akcesorii do monitorów, respiratorów, laryngoskopu.
Zadanie Nr 14-
Sukcesywne dostawy igieł do znieczuleń splotów kompatybilnych ze stymulatorem STIMUPLEX DIG, zestawów do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną, płytek na dwa przetworniki do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną oraz uchwytów do niej, kabli ciśnienia inwazyjnego, przyrządów do pobierania płynu z butelki, przyrządów do przelewania płynów; zestawów do OCŻ, systemów 3 kraników, koreczków, zestawów do przetoczeń z regulatorem przepływów, kaniul punkcyjnych oraz zestawów do drenażu opłucnej i klatki piersiowej.
Zadanie Nr 15-
Sukcesywne dostawy powłok zewnętrznych do resuscytatora Mark III, monometrów, kocyków do ogrzewacza Mistral –Air oraz kaset do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO.
Zadanie Nr 16-
Sukcesywne dostawy kaniul dotętniczych.
Zadanie Nr 17-
Sukcesywne dostawy uchwytów i łopatek do laryngoskopu Optima CLX oraz linii do podgrzewacza płynów.
Zadanie Nr 18-
Sukcesywne dostawy pułapek wodnych, jednorazowych zastawek oraz czujników przepływu do respiratora EVITA,  
Zadanie Nr 19-
Sukcesywne dostawy czujników saturacji.
Zadanie Nr 20-
Sukcesywne dostawy jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych i dzieci.


	Zadanie Nr 21-
	Sukcesywne dostawy żelu do cewnikowania.


	  Zadanie Nr 22-
	  Sukcesywne dostawy podgłówków z gąbki oraz ochraniaczy pod pięty.


	Zadanie Nr 23-
	Sukcesywne dostawy systemu elektrod Quick-Combo do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20.


	  Zadanie Nr 24-
	  Sukcesywne dostawy rurek tchawiczych metalowych typu luer bez okienka.


	Zadanie Nr 25-
	Sukcesywne dostawy jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant oraz akcesoria pomocnicze do CPAP.


	  Zadanie Nr 26-
	  Sukcesywne dostawy jednorazowego układu oddechowego do respiratorów.


	Zadanie Nr 27-
	Sukcesywne dostawy jednorazowych drenów do aparatu Neopuff


8
	  Zadanie Nr 28-
	  Sukcesywne dostawy osprzętu dla kardiomonitorów Emtel.


	  Zadanie Nr 29-
	  Sukcesywne dostawy rurek krtaniowych + strzykawka.


	Zadanie Nr 30-
	Sukcesywne dostawy laryngoskopu światłowodowego oraz akumulatorów do laryngoskopu.


	  Zadanie Nr 31-
	  Sukcesywne dostawy zestawów do konikotomii Quicktrach.


	Zadanie Nr 32-
	Sukcesywne dostawy cewników do drenażu opłucnej, filtrów neonatologicznych oraz trójświatowych przedłużeń wkłuć centralnych.


8
	  Zadanie Nr 33-
	  Sukcesywne dostawy automatycznych strzykawek do wkłuć doszpikowych.


	  Zadanie Nr 34-
	  Sukcesywne dostawy igieł do wkłuć doszpikowych.



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1

I.
Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zestaw musi koniecznie zawierać:

· igłę typu Tuohy z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły, 
· cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock,
· strzykawkę o objętości 10 ml, jednorazową, niskooporową, posiadającą blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej, 
· filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta,
· możliwość wyboru zestawów z igłą Tuohy 18G i 16 G.
Uwaga!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

II.
Zestaw do znieczulenia łączonego ( zo i pp)

Zestaw musi koniecznie zawierać : 

· igłę typu Tuohy 18G z dwoma otworami bocznymi, mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowaną co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły ,
· igłę podpajęczynówkową 27G lub 26G pencil-point z systemem blokującym położenie igły pp w igle z-o, zatrzask musi cechować się łatwością zapięcia i odpięcia,
· cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock,
· strzykawkę: objętość 10 ml,  jednorazowa, niskooporowa posiadająca blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej,
· filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta.
Uwaga!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

III. Igła Tuohy

Rozmiar igły 18G z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysty uchwyt (przezroczysta nasadka igły). Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie odporne na uszkodzenia.

IV.
Filtr zewnątrzoponowy

Wyposażony w koreczek i końcówkę lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 7 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta do umocowania na skórze, opakowanie odporne na uszkodzenia.
V.
Cewnik epiduralny

Cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock, sterylny. Opakowanie odporne na uszkodzenia.

VI.

 Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych

Igły pp standard 18G, 19G, 20G, 22G, 26G o długości 88 – 90 mm, bez prowadnicy.

Igły pp standard 29G, 26G o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igły pp standard 22G o długości 120 –130 mm bez prowadnicy

Igła pp z atraumatycznym szlifem, 26G, o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igła pp standard 22G o długości 38-40mm

Igła pp 27G Pencil point, długości 88 mm z prowadnicą w komplecie 

Igła pp 27G Pencil point,  długość 103 mm z prowadnicą w komplecie

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego musi posiadać przezroczystą, bezbarwną nasadkę celem szybkiej kontroli punkcji. Mandryn igły oznaczony kolorami, dopasowanymi do rozmiaru igieł. Igły muszą zapewniać szczelność w czasie podawania leku ze strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie jednostkowe i zbiorcze odporne na uszkodzenia, data ważności i numer serii nadrukowany na opakowaniu jednostkowym.

Zadanie nr 2

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym – zestaw powinien posiadać: igłę Tuohy 17 Ga, cewnik 19 Ga z metalowym oplotem, strzykawkę niskooporową, filtr, łącznik snap – lock.
Zadanie nr 3

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

1. Z cewnikiem 1- światłowym 7 Fr, 14 G, dł. 16, 20 cm

2. Z cewnikiem 2- światłowym 7 Fr, dł. 16, 20 cm, 16,16 G lub 16,18 G 

3. Z cewnikiem 3- światłowym 7 Fr, dł. 16, 20 cm  16, 18, 18 G

4. Z cewnikiem 2-światłowym 8Fr, dł. 11cm, 14, 14G

Długości do wyboru przez Zamawiającego.
Zestaw do kaniulacji powinien zawierać:

a) igłę prostą ze strzykawką Raulersona w zestawie,
b) prowadnica odporna na zaginanie z końcówką  “J”, rozmiar 0,032,”z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką,
c) cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące,
d) strzykawkę 5 ml, niskoporowa,

e) zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia.

Zadanie nr 4

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem, który jest pokryty dwuskładnikową powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra

Cewnik  1 – światłowy  14 Ga 20 cm lub 16 cm do wyboru przez zamawiającego

Cewnik  2 – światłowy 7 Fr i 8 Fr  18, 14 Ga 20 cm lub 16 cm do wyboru przez zamawiającego

                             Zestaw do kaniulacji żył powinien zawierać:

· igła prosta ze strzykawką Raulersona w zestawie, 

· prowadnica odporna na zaginanie z końcówką  “J”, rozmiar 0,032,” z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręka,
· cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika informujące o głębokości wprowadzenia, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące,
· strzykawkę 5 ml, niskooporową,

· zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia.
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera  - pediatryczny

Z cewnikiem 1- światłowym 24 Ga, dł.9 cm 

Z cewnikiem 1- światłowym 20 Ga, dł.12 cm

Z cewnikiem 1- światłowym 18 Ga, dł.20 cm

Z cewnikiem 2- światłowym 5Fr/ 18 Ga, 20 Ga/13cm
Zadanie nr 5

I.
Filtr mechaniczny 

· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,999999%
· Mechaniczna, hydrofobowa membrana filtrująca o powierzchni min 700 cm2
· Możliwość stosowania u pacjentów z objętością oddechową od 150 – 1200 ml
· Waga do 45 g
· Posiadające port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock
· Złącze z rurką intubacyjną standardowe
· Sterylny, pakowany pojedynczo
· Wykonany z przezroczystego materiału 

II.
Filtr elektrostatyczny 

· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99%
· Mała przestrzeń martwa
· Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock
· Złącze z rurką intubacyjną standardowe
· Sterylny, pakowany pojedynczo
· Wykonany z przezroczystego materiału

III.

Filtr pediatryczny

· Sterylny, pakowany pojedynczo
· Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock
· Złącze 22M/15F-22F/15M
· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza niż 99,99%
· Zastosowanie dla objętości oddechowa od 75-300 ml;

IV.

Filtr pediatryczny

· Sterylny, pakowany pojedynczo
· Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock
· Złącze 8M/15m-22F/15F
· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99%
· Zastosowanie dla objętości oddechowej od 25-100 ml

IV. Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci 
· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99 %
· Filtr powinien posiadać wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci 
· Skuteczność nawilżania min.32 mg/l dla VT 500ml, utrata wilgoci max 6 mg/l przy VT500
· Zakres objętości oddechowych 200-1500 ml
· Masa 35-37 g. Przestrzeń martwa 65-67 ml
· Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock
· Złącze z rurką intubacyjną standardowe
· Sterylny, pakowany pojedynczo
· Wykonany z przezroczystego materiału
VI.

Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających samodzielnie

· Zapewniający dużą skuteczność nawilżania
· Lekki, wykonany z celulozy
· Musi posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem wymiennika (bibuły) ze środka

· Posiadający port do odsysania oraz do podawania tlenu

· Zaopatrzony w komorę zbiorczą na wydzielinę

· Czas pracy minimum 24 godziny

· Sterylny
Zadanie nr 6

I.
Rurki intubacyjne z mankietem z poliuretanu i odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej

· Mankiet niskociśnieniowy, kształt stożkowy w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi 

· Wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, 

· Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki,

· Znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej, dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, 

· Kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. 

· Jednorazowe, sterylne

· Dostępność rozmiarów 6-0 do 9-0 co 0,5 mm

II.-III.
Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym

· Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm
· Jednorazowe, sterylne
· Posiadające otwór Murphego
· Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm
· Widoczne w promieniach rtg
· Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

IV.
Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego

· Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. 
· Jednorazowe, sterylne
· Posiadające otwór Murphego
· Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm
· Widoczne w promieniach rtg
· Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

V-VI.
Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym 

· Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki maks.0,05mm, z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki.
· Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm
· Wysoko umieszczony wylot drenu mankietu uszczelniającego
· Skalowana głębokość intubacji nie rzadziej, niż co 2 cm
· Widoczne w promieniach rtg
· Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu
· Balonik kontroli ciśnienia z zaworem samozamykającym się
· Łącznik stanowi integralną część rurki, wyeliminowane ryzyko rozłączenia układu
· Spirala zbrojeniowa musi być wtopiona w rurkę
· Jednorazowe, sterylne

VII.
Łącznik karbowany rozciągalny 

· Posiadające port luer – lock do podłączenia kapnometrii
· Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu
· Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)
· Wykonane z przezroczystego materiału
· Sterylne, jednorazowe

VIII.
 Łącznik karbowany rozciągalny

· Posiadające port do odsysania z integralnym korkiem
· Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu
· Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt)
· Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem
· Wykonane z przezroczystego materiału
· Sterylne, jednorazowe

IX.
Łącznik karbowany dziecięco / noworodkowy rozciągalny

· Łatwe łączenie z rurką intubacyjną, średnica 15 F i układem rur o złączu 15 M

· Posiadający port górny o średnicy 7.6 mm z integralną zatyczką
· Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt)
· Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º
· Wykonane z przezroczystego materiału
· Sterylne, jednorazowe

XII.
Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego

· Zestaw powinien zawierać probówkę 
· W zestawie musi być nakrętka oraz naklejka do opisu próbki.
· W systemie zintegrowane łączniki uniwersalne do źródła ssania i cewnika do odsysania
· Sterylny, pakowany w opakowanie typu folia – papier .

XIII. Woda sterylna do nawilżania tlenu

· Pojemniki o pojemności 500 ml wyposażone w cztery boczne porty, umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii
· W komplecie sterylny łącznik do reduktora O2

Zadanie nr 7

I.

Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa – zestaw musi zawierać: 
· Rurkę trachotomijną z balonem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, widoczną w promieniach rtg, prowadnicę, igłę z kaniulą, rozszerzadło, skalpel, strzykawkę 10 ml jednorazową
· Dostępność w rozmiarach 7,0 – 9,0 mm, zestaw musi zapewniać stabilizację rurki np. za pomocą tasiemki, zestaw musi być sterylny umieszczony na tacy i w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, musi łatwo się otwierać
II. Zestaw do przezskórnej tracheotomii z jednostopniowym rozszerzadłem pokrytym hydrofilną powłoką, miękkim końcem i ergonomicznym uchwytem  – zestaw musi zawierać: 
· Rurkę trachotomijną z balonem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, widoczną w promieniach rtg, prowadnicę, prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, igłę z kaniulą, skalpel, strzykawkę 10 ml jednorazową
· Dostępność w rozmiarach 7,0-9,0 mm, zestaw musi być sterylny, zapewniać stabilizację rurki za pomocą tasiemki.

III.
 Rurka tracheotomijna z mankietem oraz wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej

· Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm
· Widoczna w promieniach rtg
· Rozmiar rurki widoczny po założeniu
· Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia
· Rurka musi być kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa

IV.

Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz z regulowanym położeniem kołnierza

· Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm
· Widoczna w promieniach rtg
· Rozmiar rurki widoczny po założeniu
· Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia

V.
Rurka dooskrzelowa typu Robert Show

· Prawo lub lewostronna
· Z mankietem niskociśnieniowym
· W zestawie  komplet łączników
· Dostępność rozmiarów 28-41 F

VI.
Prowadnica elastyczna

Kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa.

XII.
Rurka nosowo-gardłowa

Przeznaczona do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych w przypadkach gdy udrożnienie za pomocą rurki ustno-gardłowej nie jest możliwe, wykonana z miękkiego nieprzezroczystego materiału, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli sterylna, dostępność rozmiarów 6,0 – 7,0.
Zadanie nr 8

I.   System do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający:
1. Porty do napełniania balonika retencyjnego oraz irygacji wyraźnie oznaczone z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia, zintegrowane z rękawem

2. Niebieską kieszonkę do umieszczenia palca wiodącego

3. 3 worki wymienne do zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,

II.  Worek do zbiórki stolca kompatybilny z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,

III.    Zestaw do toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego respiratorem zawierający:

1. Szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły ssania oraz gąbką na górnej powierzchni

2. Gąbkę – aplikator

3. Bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny

4. Preparat nawilżający do ust.

IV.   Gąbki do jamy ustnej bez dwuwęglanu. Pakowane pojedynczo 

V.  Maska krtaniowa – produkt jednorazowy, sterylny, ukształtowana anatomicznie z dodatkowym drenem służącym do wprowadzenia zgłębnika  do żołądka (powyżej 14 Fr), posiadający luźny, niewbudowany dren do napełniania balonu. Możliwość wyboru w rozmiarach 3-5. Maska z pompowanym mankietem

VI.   Maska krtaniowa dla dzieci

Produkt jednorazowy, wykonany z PCV, przezroczysty, sterylny, posiadający zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci użebrowania, dostępność w rozmiarach 1- 2,5

VII.  Zestaw do pomiaru ciśnienia brzusznego

1. Pomiar dokonywany z pęcherza moczowego

2. W zestawie wyskalowana linia pomiarowa i zestaw do godzinowej diurezy

VIII.   Rurka tracheotomijna bez mankietu uszczelniającego
1.  Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0

2. Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym 

3. Dedykowana dla dzieci

4. Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

IX.  Rurka tracheotomijna z mankietem  uszczelniającym

1.   Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0

2.  Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym 

3.   Dedykowana dla dzieci

4.   Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

Zadanie nr 9

I.   Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego :

a)      Wymagane zestawy do intubacji lub  tracheotomii
b)       System musi posiadać skalowany cewnik

c) System musi posiadać elementy umożliwiające bezkolizyjne odłączanie od rurki intubacyjnej

d) Umożliwiający pracę przez 48 godziny 

e) Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2-4 bocznymi otworami.

f) Mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz.

g) Dostępność w rozmiarze  Ch10 do Ch16 

h) Minimalna długość cewnika do intubacji 58 cm 

i) Minimalna długość cewnika do tracheotomii 36 cm

j) Dostępność w długościach do intubacji i tracheotomii
k) Sterylne

Zadanie nr 10
I.  Maska  do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 

· Wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa z dużymi otworami, bez PCV i ftalanów
· Wielkość maski musi odpowiadać wielkości twarzy osoby dorosłej krawędź dolna o profilu

      podwójnego podbródka
· Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)
· Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy 
· Dren o przekroju gwiazdkowym, długości min. 210 cm
· Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy, pozbawiona elementów metalowych do MRI
· Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo

II.   Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem 

· Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa z dużymi otworami, bez PCV i ftalanów

· Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)

· Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy

· Dren o przekroju gwiazdkowym, długości min. 210 cm

· Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy krawędź  dolna o przekroju podwójnego podbródka, pozbawiona elementów metalowych, do MRI

·  Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo

III- IV.  Maska z drenem i nebulizatorem leków  dla dorosłych i dla dzieci

· Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)
· Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową
· Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów
· Posiadające twardą podstawę umożliwiającą napełnianie w pozycji stojącej
· Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym, długości min. 210 cm
· Zakończenie umożliwiające szczelne, łatwe połączenie z przewodem tlenowym
· Szczelne elementy
· Muszą posiadać zabezpieczenie przed wylewaniem leku do maski
· Objętość komory nebulizacyjnej 10ml wyskalowane co 2ml
· Czyste biologicznie, pakowane pojedynczo
· Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa, posiadająca gumowy lub elastyczny pasek do mocowania maski na twarzy, krawędź dolna maski o przekroju podwójnego podbródka
· Pozbawiona elementów metalowych, do MRIo

V. Maski tracheostomijna w zestawie z nebulizatorem i drenem tlenowym

· Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)
· Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową
· Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów
· Czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

VI.  Dren tlenowy

· Wykonany z miękkiego materiału, odpornego na zagniecenia
· Kompatybilny z maską do podawania tlenu 
· Długość nie mniej 200 cm
· Przekrój drenu gwiazdkowy lub okrągły
· Końcówka umożliwiająca szczelne połączenie z przepływomierzem, średnica wewnętrzna 0,4 – 0,5 wykonana z plastycznego materiału umożliwiająca dopasowanie do typowych końcówek.
VII–VIII.  Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu

· Wyposażona w worek tlenowy, zwiększający koncentrację tlenu powyżej 80%
· Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym min. 210 cm
· Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa pozbawionego PCV
· Maska dobrze przylegająca do twarzy z zagiętym szczelnie mankietem nosowym zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu chorego
· Miękki mankiet uszczelniający brodę
· Rozmiar dla dorosłych i dzieci

IX.   Łącznik T do nebulizacji

· Do wpięcia w układ 22mm

· Komora nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowana co 2ml

· Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 210cm

· Pakowane pojedynczo, czyste mikrobiologicznie

Zadanie nr 11

I-II.    Maski anestetyczne, twarzowe

· Wykonane z przezroczystego materiału przylegającego do twarzy

· Pozbawione PCV

· Kodowane kolorystycznie kołnierze, bez zaworu

· Pełna gama rozmiarów 0 – 5 dla dzieci i dorosłych

III.     Urządzenie nadkrtaniowe dla dorosłych - wyposażone w nienadmuchiwany mankiet

· Posiadające kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej

· Z zintegrowanym blokerem zgryzu, i stabilizatorem położenia, ułatwiającym wprowadzenie i zapobiegającym rotację

· Opakowanie sterylne, papier-folia, pojedynczo

· W rozmiarach 3 – 5

IV.     Urządzenie nadkrtaniowe dla dzieci - wyposażone w nienadmuchiwany mankiet

· Z kanałem gastrycznym, ułatwiającym wprowadzenie sondy żołądkowej w rozmiarach 1,5 – 2,5
· W rozmiarze 1,0 bez kanału gastrycznego
· Z zintegrowanym blokerem zgryzu, i stabilizatorem położenia, ułatwiającym wprowadzenie i 
             zapobiegającym rotację
· Opakowanie sterylne, papier-folia, pojedynczo

Zadanie nr 12

I. Zestaw do drenażu opłucnej, jednorazowy, jałowy z jednym drenem

· wyskalowana objętość 2200 – 2300 ml 

· posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu

· posiadający możliwość mechanicznej regulacji siły ssania w zakresie 5-40 cm H2O

· posiadający automatyczny zawór nadmiernego podciśnienia oraz zawór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim

· działanie bezgłośne

· wyposażony w uchwyt do powieszenia przy łóżku, strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej

· pojemnik stabilny

· dren zabezpieczony przed zaginaniem i rozłączeniem, z portem do pobierania próbek płynu do badania
· zestaw sterylny.
II.  Dren z trokarem do drenażu opłucnej

· Dren z trokarem powinien być miękki
· Końcówka trokara z trójgrańcem ostrym
· Rozmiar 8F, 10F, 12F, 16F, 20F, 24F, 28F 
· Wykonany z materiału odpornego na zagniecenia
· Widoczny w promieniach rtg
· Długość skalowana co 2 lub 5 cm
· Opakowanie odporne na uszkodzenia
· Produkt sterylny
· Posiadający integralny łącznik lub rozszerzoną końcówkę drenu umożliwiającą połączenie z drenem.
IV.  Zestaw do punkcji opłucnej

W zestawie: igła Veressa, prowadnik, cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarze 9 Ch lub 12Ch, skalpel, strzykawki 10 i 60 ml, worek do drenażu o pojemności 2000 ml, adaptor luer – lock schodkowy.
Zadanie nr 13

I. Pułapka wodna do pomiaru stężenia CO2,  mini do modułu gazowego   E – miniC – jednorazowe, 
    kompatybilne z modułem do kapnografii  Datex CS 3, zabezpieczające monitor przed wilgocią i 
    zakażeniem.
II. Linia do kapnometrii – długość 2 –3 metry, wykonane z przezroczystego materiału, końcówka Luer-
     lock, pakowane pojedynczo, czyste biologicznie, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt
V. Jednopacjentowy adhezyjny czujnik przeznaczony do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi tętniczej i częstości pulsu dla pacjentów o wadze powyżej 20 kg, miejsce założenia palec, paluch.

IX.  Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström

      Jednopacjentowy, składający się ze zbiornika na lek, adapteru, aeroneb solo

Uwaga: Akcesoria zawarte w Zadaniu nr 13 do monitora GE FM dotyczą modelu FFM00FFML00.

Uwaga: Firma oferująca przetworniki ciśnieniowe dla noworodków w w/wym. zadaniu zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów

Hewlett Packard CMS-24 Omnicar  sztuk  1

Emtel  FX3000MD  sztuk  3.
Zadanie nr 14

I-II. Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniu splotu – wielkość igły G22, długość 0,7 x 50 mm lub G 21, długość 100 mm, widoczny w aparacie USG, musi posiadać dren do podawania leków oraz podłączenie do stymulatora, kompatybilna ze stymulatorem STIMUPLEX DIG

III.  Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną – posiadający przetwornik jednorazowego użytku, zestaw do systemu płuczącego, kranik trójdrożny z zatyczką, dren przezroczysty 20 cm z zatyczką oraz dren 125 cm przezroczysty.

VII. Przyrząd do pobierania płynu z butelki – musi zawierać zintegrowany filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu po odłączeniu strzykawki, odpowietrznik i zatyczkę zatrzaskową, musi umożliwiać wielokrotne, aseptyczne pobieranie leku, umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki.

VIII. Przyrząd do przelewania płynów – powinien umożliwiać przelewanie płynów infuzyjnych w aseptyczny sposób, składający się z podwójnych kolców stanowiących integralną część, powinien umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki

IX. Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego

-  system zamknięty

-  wyposażony w aparat infuzyjny, dren do skali o długości 180 cm

-  kranik trójdrożny
-  zestaw kompatybilny ze skalą pomiarową wielokrotnego użytku

X. System 3 kraników trójdrożnych z drenem

-  korpus wykonany z przezroczystego materiału

-  końcówki luer lock z nakrętką

-  pokrętła umożliwiające obrót o 90 stopni, kierunek przepływy oznaczony strzałkami

-  odporny na ciśnienie do 6 bar

XI. Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych

-  System umożliwiający wielokrotny, bezpieczny dostęp do wstrzyknięć, aspiracji, infuzji, transfuzji

-  Współpracujący ze wszystkimi systemami infuzji dożylnych 

-  Umożliwiający połączenia Luer – slip i Luer- lock

XII. Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływu

-  W komplecie aparat do przetoczeń oraz regulator przepływu

-  Umożliwiający stały przepływ kroplowy

-  Przeznaczony do roztworów o różnej lepkości w tym dla lipidów

Zadanie nr 16

Kaniula  dotętnicza – rozmiar 20 G, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), kaniula wyposażona w zawór odcinający, zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi.
Zadanie nr 17

II-III.  Łopatki ( łyżka ) do laryngoskopu 

Kompatybilna z laryngoskopem Optima CLX, światłowodowa typu Macintosh, dostępność rozmiarów 0 - 4, Miller w rozmiarach 00 - 2

IV. Zestaw linii pacjenta do aparatu do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych  HOTLINE – bez portu do wstrzyknięć, długość 2,4 m, objętość wypełnienia 20 ml.

Zadanie 18

I. Pułapka wodna dedykowana dla aparatu Fabius Trio firmy Dräger z oprogramowaniem 3n firmy Dräger do analizatora leków i  gazów medycznych.

Zadanie 19

I.  Czujnik saturacji - Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg, w kształcie "L"  - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo -  wbudowany moduł pamięci cyfrowej zapewniający dokładność LoSat +/- 3 cyfry w zakresie 60%-80% oraz  umożliwiający zapisywanie i przekazywanie historii zdarzeń zapisanej w czujniku. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax.

II. Czujnik saturacji - czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 do 5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo.  Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax.
Zadanie 20

I.  Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

 

         Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt), przekrój 22 mm

         Łącznik kolankowy 90st z portem kapno

         Worek oddechowy o objętości 2 litrów z karbowaną rurą 

         Długość rur 40/200 cm, dodatkowa rura maks. 150cm

         sterylne lub czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

II.  Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny , dla dzieci , z rur karbowanych, średnica 15 mm , o całkowitej długości 160 cm, z workiem oddechowym, neoprenowym o poj.1l, posiadającym dodatkową gałąź do worka, łącznik kątowy, łącznik prosty 22MM-22MM. Końcówki do aparatu 22mm

III.  Jednorazowe obwody oddechowe  dla dorosłych bez worka oddechowego, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

         Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt), przekrój 22 mm

         Łącznik kolankowy 90st z portem kapno

         Długość rur 40/200 cm

         sterylne lub czyste biologicznie pakowane pojedynczo

Zadanie 21

Żel do cewnikowania

Sterylny żel do znieczuleń miejscowych błon śluzowych o właściwościach odkażających ułatwiający wprowadzenie cewników i narzędzi.

Dostępność opakowań jednostkowych 5 – 9 ml  i  10 – 13 ml

Zadanie nr 25

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant 

· układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym wew. 10mm, z generatorem kompatybilnym z nawilżaczem Fischer Paykel MR  850,

· Końcówki donosowe łączące generator z noworodkiem wykonane z silikonu z dwoma końcówkami nosowymi, które szczelnie przylegają do nosa nie powodując urazów w rozmiarach S, M, L,
· Maski nosowe wykonane z silikonu przejrzystego umożliwiającego kontrolę drożności nosa w rozmiarach M i L,

·        Czapeczki wykonane z miękkiej bawełny wyposażone w rzep do mocowania generatora w kształcie litery T w rozmiarach 0 – 6,
·       Paskowe mocowania elastyczne, delikatne nie powodujące odleżyn, wyposażone w rzep do mocowania generatora w rozmiarach 24 – 28cm, 26 – 32cm, 32 – 37cm,
·        Filtr bakteriobójczy i wyciszający szum przepływu gazów,
·        Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wody.
Zadanie nr 26

Jednorazowy układ do respiratora posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia/uszkodzenia (materiał przepuszczalny dla pary wodnej, zbudowany z materiału absorbującego) i odprowadzającego wilgoć na zewnątrz z ramienia wydechowego. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie pasujące do modelu nawilżacza MR 850 Fischer & Paykel. Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ przeznaczony dla respiratora przy przepływie powietrza pow. 4L/min.

Zadanie nr 27

Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparat Neopuff

Zadanie nr 28

Osprzęt do kardiomonitorów  FX 3000MD

· linia pomiarowa do modułu CO2 w strumieniu bocznym

· jednorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia w rozmiarach 3-6cm, 5-8cm, 6-11cm, 8-15cm

Zadanie nr 29

Posiada dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe.

Rurka wykonana jest z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki latexu – jednorazowa

Zadanie nr 30

Laryngoskop jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłącznego bloku rękojeść trwale połączona z łyżką. Źródło światła ładowane od dołu, zamykane zaślepką. Akumulator wielorazowego użytku, ze źródłem światła LED.

Wykonane z miękkiego i delikatnego PCV.

Zadanie nr 32

I.    Cewnik do drenażu opłucnej Fr 6

Umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym

II.  Filtr neonatologiczny infuzyjny

Płaski  0,2 μm z przedłużkami  filtrujący  płyny  infuzyjne  chroniąc  noworodka  przed  bakteriami,  endotoksynami,  eliminujący  pęcherzyki  powietrza, pozwalający  na  łatwy  przepływ  płynów  infuzyjnych.  Maksymalny  czas  stosowania  96 godzin.

III. Filtr  neonatologiczny  lipidowy

Płaski  1,2 μm  z  przedłużkami  do  żywienia  pozajelitowego  chroniąc  układ  krążenia  przed  pęcherzykami  powietrza  i  większymi  drobinami  tłuszczowymi.

IV.   3 - światłowe przedłużenia wkłuć centralnych

Przekształcające jednoświatłowy przewód w trzyświatłowy. Każda linia o długości 10cm wyposażona w zaciskacz i w bezigłowe zakończenia typu Autofluh.

Zadanie nr 33

Automatyczna strzykawka do wkłuć doszpikowych
Typu B.I.G. (Bone Injection Gun) przy użyciu igły doszpikowej B.I.G. Automat jest jednorazowy, pakowany w sterylne opakowanie, nie zawiera lateksu. Jest gotowy do natychmiastowego użycia w każdych warunkach.
Dla dorosłych (w wieku powyżej 12 roku życia) (kolor niebieski) G 15, 33,3 mm. Trokar/igła typu Luer Lock.
Dla dzieci (w wieku od 0 do 12 roku życia) (kolor czerwony) G 18, 23,6 mm. Trokar/igła typu Luer Lock.
Zadanie nr 34

Igła do wkłuć doszpikowych
· kompatybilna z  systemem EZ-IO. Igła (dla dorosłych) w rozmiarze 25 mm (15G - 1,8 mm średnica)  przeznaczona dla poszkodowanych o masie ciała powyżej 39 kg. Opakowanie sterylne. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego.
· kompatybilna z  systemem EZ-IO. Igła (pediatryczna) w rozmiarze 15 mm (15G - 1,8 mm średnica)  przeznaczona dla poszkodowanych o masie ciała od 3 do 39 kg. Opakowanie sterylne. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego.

3.   Termin realizacji zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.   Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne    

       opisywanym.
     Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem konkretnego producenta, pochodzenia lub ze wskazaniem znaków towarowych, patentów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w opisie w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
     Wykonawca, który zdecyduje się stosować wyroby równoważne opisanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
     Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę wyroby równoważne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w opisie, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 i 2a ustawy Pzp.
D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
       odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
       właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
       upływem  terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
9) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
         zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
         raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

          c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

       ▪
w pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

       Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
       upływem 

       terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być 

       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

       Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
       miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je 
       dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
       reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
        organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
       osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
       notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się 
       odpowiednio,
10) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o 
       których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium     

       Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
       organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób
       w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 
       miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu 
       zamieszkania tych osób nie  wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem 
       zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
       organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
        notariuszem. 

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia -  druk w załączeniu.
III. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 
1)  materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, 

      katalogi, ulotki, informacje producenta, itp. (w języku polskim), przy czym należy wyraźnie 

      zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą (nr zadania, nr pozycji Formularza 

      Cenowego).

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert) próbek zaoferowanych wyrobów w celu sprawdzenia zgodności parametrów w stosunku do opisu zawartego w SIWZ (w ilościach jednostkowych). 

      Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji oraz muszą być opatrzone datą, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt D.I.1 i 8 oraz D.II.1, które muszą być przedstawione w formie oryginału W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,
2) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druk w załączeniu,
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

6) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, muszą być opatrzone datą i być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 6 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
       Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III i IV.1-4 zostały złożone i podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty
       Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w 
       Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza 
       Cenowego, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

        Termin płatności  - ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – 
        max. 60 dni) zaoferowany w Formularzu Ofertowym.
F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

         1.  KRYTERIUM  Cena brutto           -  97 %, waga 0,97
          2.  KRYTERIUM  Termin płatności    -   3 %, waga 0,03
G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.
       Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – sukcesywne dostawy jednorazowego 
       sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do 
       monitorów i respiratorów” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy,
       adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 
8. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  
       rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w 
       terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w 
       ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż 
       zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że
· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 
        posiada wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
9. Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie.  

       Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej
       otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – „SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO – ZADANIE Nr .......”
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

10.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

     Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

     Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
      z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
      ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
      okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 04 lipca 2016r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.
Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych (kondygnacja III).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 04 lipca 2016r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
       Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem 
       terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
       końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone 
       drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym 
       pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub
       e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść 
       wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, 
       bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).
3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
a) odnośnie przedmiotu zamówienia: 

· mgr Elżbieta Wolf – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel. 62/ 765-17- 66,

·  Elżbieta Grodzka- Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka tel. . 62/ 757-91- 39,

· mgr Maria Szafrańska- Pielęgniarka Koordynująca ds. Ratownictwa Medycznego tel. 62/ 765-14- 76, fax 62 757-13-23,

,      b)  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
             Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr 
             Hanna Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości dla poszczególnych zadań:

	Zadanie nr 1
	1700,00 zł
	
	Zadanie nr 20
	1150,00 zł

	Zadanie nr 2
	10,00 zł
	
	Zadanie nr 21
	100,00 zł

	Zadanie nr 3
	800,00 zł
	
	Zadanie nr 22
	200,00 zł

	Zadanie nr 4
	50,00 zł
	
	Zadanie nr 23
	160,00 zł

	Zadanie nr 5
	2100,00 zł
	
	Zadanie nr 24
	200,00 zł

	Zadanie nr 6
	2500,00 zł
	
	Zadanie nr 25
	1600,00 zł

	Zadanie nr 7
	1600,00 zł
	
	Zadanie nr 26
	500,00 zł

	Zadanie nr 8
	850,00 zł
	
	Zadanie nr 27
	130,00 zł

	Zadanie nr 9
	1500,00 zł
	
	Zadanie nr 28
	950,00 zł

	Zadanie nr 10
	1150,00 zł
	
	Zadanie nr 29
	700,00 zł

	Zadanie nr 11
	900,00 zł
	
	Zadanie nr 30
	160,00 zł

	Zadanie nr 12
	900,00 zł
	
	Zadanie nr 31
	500,00 zł

	Zadanie nr 13
	3000,00 zł
	
	Zadanie nr 32
	180,00 zł

	Zadanie nr 14
	2000,00 zł
	
	Zadanie nr 33
	400,00 zł

	Zadanie nr 15
	600,00 zł
	
	Zadanie nr 34
	150,00 zł

	Zadanie nr 16
	400,00 zł
	
	
	

	Zadanie nr 17
	500,00 zł
	
	
	

	Zadanie nr 18
	120,00 zł
	
	
	

	Zadanie nr 19
	1400,00 zł
	
	
	


       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej 

       SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 
 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy
       Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w 
        przetargu na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii 
       oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów (sprawa nr 30/16)”.

       Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

       Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia 

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 – 

1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego 
czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

      najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

      wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.
4 .  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

      niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
      zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

      upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

       wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

       koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

       bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

     a)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn 
          leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 
          ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
          mowa w art. 24, ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 

    b)  Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co

          spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
          najkorzystniejszej.   
8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
     wybrana: 

     a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

           ofercie, 

     b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

     c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
           po stronie Wykonawcy.

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
Otwarcie ofert
Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
Badanie i ocena ofert
Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków 
     Ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do 
     wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych 
     dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich 
     prawdziwość i wiarygodność). 

III.  Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na wymienionych w pkt E oraz nadane 

       im w pkt F wagi w następujący sposób:
       ▪   Kryterium: Cena brutto – maksymalną ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Oferty 

            pozostałe uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Ocena wyliczona będzie wg następującego 
           wzoru: 
            cena brutto najtańszej oferty

            ------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

            cena brutto badanej oferty

· Kryterium: Termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

      termin z badanej oferty

      ------------------------------------------- X waga kryterium X 100

      najdłuższy termin z badanych ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
      ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). 
      Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach 
      pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w 
      cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
      odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 
      oraz podatkiem akcyzowym.
2.  W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne  

      zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest    

      zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.
3.  W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 
      należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do   

      dwóch miejsc po przecinku.

2. Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 
       brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość 
       brutto. Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio   

       wartości w kolumnach.  
V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
      więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
       tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie 
       mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
      samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
      terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w 
      złożonych ofertach. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający 
      unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.  
 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
        treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych 
        ofert, z zastrzeżeniem pkt. VII.
VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1.   Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu 
      zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
      przepisów ustawy. 
2.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
      podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
      zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw.
 3.   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
       się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
       oraz  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 
O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.   Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie 
      zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia:
a)  w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie 
      należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej 
      stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 
                                    wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie

                                    umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),
       b)   w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy 
        podwykonawcy (zgodnie z pkt „Q” SIWZ) Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek 
        Zamawiającego udzielić informacji o wartości, tj. o kwocie oraz procencie udziału tej kwoty w 
        wartości zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.
2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 
      której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2.   Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca 
       powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym 
       zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 
3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa 
      się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 
4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek 
       części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy 
       na umowę zlecenia lub o dzieło.
5.    Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące istotnych postanowień umownych oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający.
1.    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

2.     Możliwość zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.     

        Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści  

        oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności 
        wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
        chwili zawarcia umowy, tj. dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki 
        podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto 
        pozostanie bez zmian. 

        Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie 
        Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie 
         aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

S. Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

           Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone

           wyłącznie w złotych polskich.

           Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
T.  Wykaz załączników
1. Projekt umowy.
2. Formularz Ofertowy. 

3. Formularze Cenowe
4. Wzory oświadczeń /a, b/.
5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.
PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w dniu ....................., pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielny Publiczny ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowany w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym
a

firmą: ............................................. z siedzibą w ...........................przy ulicy..........................................,

reprezentowaną przez:

.........................................................................
zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 30/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu do Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 

6. dotyczy zadania nr 13: Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów:

- Hewlett Packard CMS-24 Omnicar - sztuk  1

- Emtel  FX3000MD - sztuk  3

( 2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę net …………. PLN (słownie: ……………..), brutto .................. PLN (słownie:.............................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §4 umowy.

4. Faktury wystawiane będą do każdej dostawy i będą płatne w terminie ........... (min 30 dni – max 60 dni) od daty ich wystawienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Faktury wystawione będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618 tekst jednolity).
§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: ................(12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 umowy,

b)   Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub        

       normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,

d) Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonanie zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: przewiduje się możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
2. W przypadku, o którym mowa wyżej zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. 
3. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 5
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do ........... dni (max 5 dni roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

3. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.
4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).
§ 6

GWARACJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby stanowiące przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ……………. (min. 12 miesięcy) od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) wyroby wolne od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi wyrobami. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 7
PODWYKONASTWO1
  1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców: 

      Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto .............................

      Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ...............................

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest 

      zgoda Zamawiającego.

3.  Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

      umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda  

      Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

       płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków

       umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.   

9.     Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10.  Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.  

§ 8
KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

b) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:

       ......................................                                                                                        ......................................
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy
Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Formularzy Cenowych 
FORMULARZ OFERTOWY 

1) Wartości netto i brutto wyliczone w Formularzu Cenowym należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

2) W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3) W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto. 

FORMULARZ CENOWY
1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3) W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent / 
Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

4) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

5) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 
   Sprawa nr 30/16
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )         FORMULARZ  OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.........................................................................................................................................

Regon ...................................... NIP ...........................................
telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
I.   Kryteria wybory oferty: 

· Kryterium – Cena brutto zamówienia:

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

w PLN
	* Wartość brutto 

w PLN

	ZADANIE Nr 1 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 2 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 3 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 4 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 5 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 6 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 7 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 8 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 9 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 10 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 11 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 12 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 13 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 14 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 15 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	


……......................................................................

 /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 30/16

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )     
FORMULARZ  OFERTOWY – ciąg dalszy
	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

w PLN
	* Wartość brutto 

w PLN

	ZADANIE Nr 16 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 17 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 18 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 19 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 20 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 21 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 22 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 23 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 24 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 25 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 26 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 27 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 28 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 29 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 30 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 31 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 32 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 33 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 34 - Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. 
   Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.
……......................................................................

 /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 30/16

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )     FORMULARZ  OFERTOWY – ciąg dalszy
· Kryterium - Termin płatności
	Termin płatności 
w dniach*
(min 30 dni max 60 dni)
	Zadanie Nr 1
	Zadanie Nr 2
	Zadanie Nr 3
	Zadanie Nr 4
	Zadanie Nr 5
	Zadanie Nr 6
	Zadanie Nr 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadanie Nr 8
	Zadanie Nr 9
	Zadanie Nr 10
	Zadanie Nr 11
	Zadanie Nr 12
	Zadanie Nr 13
	Zadanie Nr 14

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadanie Nr 15
	Zadanie Nr 16
	Zadanie Nr 17
	Zadanie Nr 18
	Zadanie Nr 19
	Zadanie Nr 20
	Zadanie Nr 21

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadanie Nr 22
	Zadanie Nr 23
	Zadanie Nr 24
	Zadanie Nr 25
	Zadanie Nr 26
	Zadanie Nr 27
	Zadanie Nr 28

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadanie Nr 29
	Zadanie Nr 30
	Zadanie Nr 31
	Zadanie Nr 32
	Zadanie Nr 33
	Zadanie Nr 34
	x

	
	
	
	
	
	
	
	x


      * Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium “Termin płatności”
II. Termin realizacji zamówienia oraz warunki gwarancji:

	
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia (w dniach, nie dłuższy niż 5 dni roboczych bez sporządzania harmonogramu dostaw)  /wpisać/
	Okres ważności (gwarancji) od dnia dokonania odbioru  - nie krótszy jednak niż 12 miesięcy  /wpisać/

	Zadanie nr 1
	
	

	Zadanie nr 2
	
	

	Zadanie nr 3
	
	

	Zadanie nr 4
	
	

	Zadanie nr 5
	
	

	Zadanie nr 6
	
	

	Zadanie nr 7
	
	

	Zadanie nr 8
	
	

	Zadanie nr 9
	
	

	Zadanie nr 10
	
	

	Zadanie nr 11
	
	

	Zadanie nr 12
	
	

	Zadanie nr 13
	
	

	Zadanie nr 14
	
	

	Zadanie nr 15
	
	

	Zadanie nr 16
	
	

	Zadanie nr 17
	
	

	Zadanie nr 18
	
	


……......................................................................

 /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie
Sprawa nr 30/16

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )     FORMULARZ  OFERTOWY – ciąg dalszy
	
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia (w dniach, nie dłuższy niż 5 dni roboczych bez sporządzania harmonogramu dostaw)  /wpisać/
	Okres ważności (gwarancji) od dnia dokonania odbioru  - nie krótszy jednak niż 12 miesięcy  /wpisać/

	Zadanie nr 19
	
	

	Zadanie nr 20
	
	

	Zadanie nr 21
	
	

	Zadanie nr 22
	
	

	Zadanie nr 23
	
	

	Zadanie nr 24
	
	

	Zadanie nr 25
	
	

	Zadanie nr 26
	
	

	Zadanie nr 27
	
	

	Zadanie nr 28
	
	

	Zadanie nr 29
	
	

	Zadanie nr 30
	
	

	Zadanie nr 31
	
	

	Zadanie nr 32
	
	

	Zadanie nr 33
	
	

	Zadanie nr 34
	
	


III. Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych 
       warunków zamówienia:

       Ja .....................................................................................................

                 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

        reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

   ....................................................................................................................................
                                                                              /nazwa Wykonawcy/

       oświadczam, że:

1)        zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą postępowania na 
          „Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz 
           jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz z załączonym do niej 
           Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
    2)    oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

    3)    oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium 

           Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności 

           zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;
……......................................................................

 /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 30/16

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )     

FORMULARZ  OFERTOWY – ciąg dalszy

4)    oferowane przez naszą firmę wyroby posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na
         terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. 
         U. z 2015, poz. 876 tekst jenolity)  -  z wyłączeniem poz. 1 z Zadania nr 3, gdzie Zamawiający nie 
         wymaga, aby produkt był wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych);
    5)    w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się  do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego

            opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie określonym w 

            Formularzu Ofertowym;

   6)    wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
III. Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym 
         podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:
       ▪      ……………………………                               ▪      ……………………………
               /imię, nazwisko, pełniona funkcja/                                                                           /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 30/16
         ( pieczęć Wykonawcy )                                                         FORMULARZ  CENOWY (1)
             ZADANIE Nr 1

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do znieczuleń łączonych 
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	3.
	Igła Tuohy
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	4.
	Filtr zewnątrzoponowy
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	5.
	Cewnik epiduralny
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	6.
	Igła pp 18 G standard
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	7.
	Igła pp 19 G standard
	szt
	360
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Igła pp 20 G standard
	szt
	550
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Igła pp 22 G standard
	szt
	250
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Igła pp 22 G standard krótka dla dzieci
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Igła pp 26 G standard
	szt
	900
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Igła pp 26 G atraumatyczna z prowadnicą
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Igła pp 27 G atraumatyczna z prowadnicą długość 120 mm
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Igła pp 26 G standard  długość 120 mm z prowadnicą
	szt
	25
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Igła pp 22 G standard  długość 120 mm
	szt
	25
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Igła pp 27 G pencil – point dł.88 mm z prowadnicą w komplecie
	szt
	2400
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Igła pp 27 G pencil – point dł.103 mm z  prowadnicą w komplecie
	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Prowadnica 22 G do igieł podpajęczynówkowych pencil – point
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (2)
   ZADANIE Nr 2

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

   ZADANIE Nr 3
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zestaw do kaniulacji 1- światłowy cewnik 14Ga
	szt
	160
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do kaniulacji 2- światłowy cewnik 16,16Ga,16,18Ga
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zestaw do kaniulacji 3- światłowy cewnik 16,18,18Ga
	szt
	25
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zestaw do kaniulacji 2-światłowy cewnik 14,14Ga
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ  CENOWY (3)
   ZADANIE Nr 4

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zestaw do kaniulacji, cewnik z powłoka antybakt. 2 – światłowy 
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do kaniulacji, cewnik z powłoka antybakt. 1 – światłowy 
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik  24Ga/ 9 cm
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik  20Ga/ 12 cm
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	5.
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik  18Ga/ 20 cm
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	6.
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 2- światłowy cewnik  5Fr/18,20Ga/13cm
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ  CENOWY (4)
   ZADANIE Nr 5

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Filtr mechaniczny 
	szt
	1000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Filtry elektrostatyczne
	szt
	4000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 75-300
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	4.
	Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 25-100
	szt
	125
	
	
	
	
	
	

	5.
	Filtr mechaniczny  z wymiennikiem ciepła i wilgoci
	szt
	3500
	
	
	
	
	
	

	6.
	Wymiennik ciepła i wilgoci
	szt
	1500
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (5)
   ZADANIE Nr 6

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Rurka intubacyjna z poliuretanowym mankietem i odsysaniem znad mankietu
	szt
	210
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-10,0
	szt
	2500
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,0-6,5
	szt
	160
	
	
	
	
	
	

	4.
	Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego rozm. 2,0-6,5
	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	5.
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-9,5
	szt
	1200
	
	
	
	
	
	

	6.
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,0-6,5
	szt
	300
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii 
	szt
	300
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do odsysania 
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii dla noworodka 15M/15F
	szt
	40
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Łącznik prosty, gładki w środku dł. PCV dł 50 mm, sterylny przyłącza 15F/ 22F
	szt
	400
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Rurki ustno – gardłowe Guedel
	szt
	5000
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego
	szt
	700
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Woda sterylna do nawilżania tlenu 
	szt
	1200
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (6)
   ZADANIE Nr 7

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do przezskórnej tracheotomii z jednostopniowym rozszerzadłem
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurki tracheotomijne z mankietem niskociś. Kompatybilne z zestawem Griggsa
	szt
	120
	
	
	
	
	
	

	4.
	Rurka trachostomijna z regulowanym uchwytem 6,0 – 10,0
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	5.
	Rurka do wentylacji jednego płuca (dooskrzelowa) 
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	6.
	Prowadnica elastyczna do tracheostomii
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Łącznik 15 mm do rurek  10-0 do 8-0
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Prowadnica intubacyjna jednorazowa do ukształtowania do rurek pediatrycznych 2,0 – 3,5
	szt
	120
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa 15 Ch
	szt
	300
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa pediatryczna
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych jednorazowa 5,10,15 Ch
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Rurka nosowo-gardłowa nr 6,0 – 7,0
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu ze złotą obwódką typ Miller rozmiar 0, 1 (do rękojeści PORTEX)
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ  CENOWY (7)
   ZADANIE Nr 8
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	System do kontrolowanej zbiórki stolca
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	2.
	Worek zbiorczy do systemu kontrolowanej zbiórki stolca
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zestaw toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego mechanicznie
	szt
	1800
	
	
	
	
	
	

	4.
	Gąbka do jamy ustnej
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	5.
	Maski krtaniowe dla dorosłych               
	szt
	110
	
	
	
	
	
	

	6.
	Maski krtaniowe dla dzieci 
	szt
	60
	
	
	
	
	
	

	7.
	Zestaw do pomiaru ciśnienia brzusznego 
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	8.
	Rurka trachotomijna bez mankietu 3,0 – 7,0
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	9.
	Rurka trachotomijna z mankietem 3-0 – 7-0
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ  CENOWY (8)
ZADANIE Nr 9

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego rozmiar 10-16
	szt
	1 500
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ  CENOWY (9)
   ZADANIE Nr 10

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych
	szt
	3300
	
	
	
	
	
	

	2.
	Maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci
	szt
	700
	
	
	
	
	
	

	3.
	Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dorosłych
	szt
	1700
	
	
	
	
	
	

	4.
	Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dzieci
	szt
	2000
	
	
	
	
	
	

	5.
	Maska tracheotomijna z nebulizatorem
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dreny tlenowe
	szt
	1100
	
	
	
	
	
	

	7.
	Maski do tlenu z workiem i drenem dla dorosłych ( do wysokich stężeń tlenu)
	szt
	850
	
	
	
	
	
	

	8.
	Maski do tlenu z workiem i drenem dla dzieci ( do wysokich stężeń tlenu)
	szt
	520
	
	
	
	
	
	

	9.
	Łącznik T do nebulizacji
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                               

FORMULARZ  CENOWY (10)
   ZADANIE Nr 11

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Maski anestetyczne, twarzowe jednorazowe dla dorosłych rozmiar 3 – 5
	szt
	2800
	
	
	
	
	
	

	2.
	Maski anestetyczne, twarzowe jednorazowe dla dzieci rozmiar 0 – 2
	szt
	340
	
	
	
	
	
	

	3.
	Urządzenie nadkrtaniowe dla dorosłych
	szt
	140
	
	
	
	
	
	

	4.
	Urządzenie nadkrtaniowe dla dzieci
	szt
	70
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 30/16

.........................................                                                                          

          ( pieczęć Wykonawcy )                                               

FORMULARZ  CENOWY (11)
   ZADANIE Nr 12

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zestaw do drenażu klatki piersiowej
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dreny z trokarem do drenażu opłucnej
	szt
	130
	
	
	
	
	
	

	3.
	Łącznik Y do drenów 34-40 Ch jałowy
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa
	szt
	80
	
	
	
	
	
	

	5.
	Zestaw do drenażu opłucnej - pediatryczny
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	6.
	Zestaw do drenażu opłucnej – dla noworodków
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 30/16

.........................................                                                                          

          ( pieczęć Wykonawcy )                                              

FORMULARZ  CENOWY (12)
   ZADANIE Nr 13

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Pułapka wodna mini do pomiaru gazowego moduł E – miniC
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	2.
	Linie do kapnometrii do monitora Datex-Ohmeda
	szt
	1900
	
	
	
	
	
	

	3.
	Aqua Knot do modułu gazowego monitora DASH 
	szt
	12
	
	
	
	
	
	

	4.
	Filtr do pojemnika na wapno sodowane do aparatu AESPIRE
	szt
	1000
	
	
	
	
	
	

	5.
	Czujniki jednopacjentowe
	szt
	900
	
	
	
	
	
	

	6.
	Elektrody EKG z odprowadzeniami, jednorazowe dla dzieci do monitora DASH 
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Układ rur jednorazowych do respiratora IVENT 201 VERSA MED.
	szt
	55
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Czujnik SpO2 Masimo typ L (LNOP lub RD Set) przylepny do inkubatora otwartego Panda 
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Czujnik temparatury pacjenta do inkubatora Giraffe jednopacjentowy
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Filtr powietrza przeciwkurzowy do inkubatora Giraffe
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström GE


	szt
	10
	
	
	
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza cenowego na następnej stronie 
Sprawa nr 30/16

.........................................                                                                          

          ( pieczęć Wykonawcy )                                               

FORMULARZ  CENOWY (12) - ciąg dalszy
   ZADANIE Nr 13 – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	12. 
	Osłonki do centralnych czujników temperatury 
	szt
	1000
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Mankiet do NIBP jednopacjentowy dla dzieci rozmiar 4 i 5 do monitora DASH 5000
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu, światłowodowe typ Miller rozmiar 0, 1, 2 (do rękojeści typ Vital SignasGPS)
	szt
	90
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu światłowodowe typ MacIntosh rozmiar 3, 4, 5 (do rękojeści typ Vital SignasGPS)
	szt
	350
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu z zieloną obwódką typ Miller rozmiar 0, 1 (do rękojeści Timesco)
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Złącze oddechowe dla dorosłych do kapnometru EMMA
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Opaski wielorazowe do czujnika do saturacji
	szt
	300
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną dla noworodka
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 30/16

.........................................                                                                          

          ( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (13) 
   ZADANIE Nr 14

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1. 
	Igła do znieczuleń splotów dł. 50 mm do  Stimuplex DIG
	szt
	120
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Igła do znieczuleń splotów dł. 100 mm do  Stimuplex DIG
	szt
	85
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną 
	szt
	700
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Płytka na dwa przetworniki do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Uchwyt do płytki na przetwornik do zamocowania na stojaku
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Kabel ciśnienia inwazyjnego pojedynczy do monitora Datex CS3, kompatybilny z przetwornikiem
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Przyrząd do pobierania płynu z butelki 
	szt
	18000
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Przyrząd do przelewania
	szt
	2200
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Zestaw do OCŻ
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	10. 
	System 3 kraników ( rampa)
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych
	szt
	900
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływów
	szt
	1000
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Kaniula punkcyjna dla cewników do żył centralnych 12Gx80mm
	szt
	240
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa 
	szt
	7
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ  CENOWY (14)
   ZADANIE Nr 15

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark III  
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Manometr jednorazowy do resuscytatora
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dorosłych na górną powierzchnię ciała
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dorosłych na całe ciało
	szt
	300
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dzieci na całe ciało
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO, wersja standard
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (15)
ZADANIE Nr 16

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Kaniule dotętnicze
	szt
	900
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 17
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Uchwyt krótki do laryngoskopu Optima CLX
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu McIntosh
	szt
	6
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu Miller
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Linia do podgrzewacza płynów
	szt
	300
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (16)
ZADANIE Nr 18

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Pułapka wodna do pomiaru gazowego aparat do znieczuleń Fabius Tiro
	szt
	36
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowa zastawka do respiratora EVITA
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	3.
	Czujnik przepływu Infinity ID Flow Sensor do respiratora EVITA
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 19
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Czujnik saturacji jednorazowy Max -N  dla dzieci OXI Max Nellcor
	szt
	800
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Czujnik saturacji jednorazowy dla noworodków OXI Max Nellcor
	szt
	1 000
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (17)
ZADANIE Nr 20

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych
	szt
	1200
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dzieci
	szt
	550
	
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowe obwody oddechowe  dla dorosłych bez worka oddechowego
	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kapturki ochronne do obwodów oddechowych 22F
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 21
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Żel do cewnikowania (do znieczulenia błon)
	szt
	1 000
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ  CENOWY (18)
ZADANIE Nr 22

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Podgłówek z gąbki mały 46cm x 18cm
	szt
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Podgłówek z gąbki duży 76cm x 18cm
	szt
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Gąbkowe ochraniacze pod pięty zapinane na rzepy 
(para) cena za 2 sztuki
	szt
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Podgłówek wielofunkcyjny z gąbki
	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (19)
ZADANIE Nr 23

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	System elektrod Quick- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dorosłych
op a 2szt
	szt
	140
	
	
	
	
	
	

	2.
	System elektrod Quick- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dzieci 
op a 2szt
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 24
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 7 długość 70mm
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 8 długość 80mm
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 9 długość 90mm
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 30/16

.........................................                                                                          

          ( pieczęć Wykonawcy )                                              

FORMULARZ  CENOWY (20)
   ZADANIE Nr 25

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850 zawierający generator
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	2.
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar S
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	3.
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar M
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	4.
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar L
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	5.
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar M
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	6.
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar L
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 0
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 1
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 2
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 3
	szt
	10
	
	
	
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza cenowego na następnej stronie 
Sprawa nr 30/16

.........................................                                                                          

          ( pieczęć Wykonawcy )                                               

FORMULARZ  CENOWY (20) - ciąg dalszy
   ZADANIE Nr 25 – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	11. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 4
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 5
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 6
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 24 – 28cm
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 26 – 32cm
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 32 – 37cm
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływów gazów
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą
	
	200
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (21)
ZADANIE Nr 26

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów Evita V-300, Beby Log,  Sechrist mod.IV-100B
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 27
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	
	Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparatu Neopuff:

	1.
	Przewody typu T z zaworem do regulacji ciśnienia PEEP
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Maski do resuscytacji nr 0
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	3.
	Maski do resuscytacji nr 1
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przewody doprowadzające gaz
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (22)
ZADANIE Nr 28

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Linie do kapnometrii ( w strumieniu bocznym) do monitora EMTEL ,  120h pracy
	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia u noworodków do kardiomonitora EMTEL rozmiary 1 – 5
	szt
	260
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 29
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Rurki krtaniowe + strzykawka 2,0
	szt
	24
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rurki krtaniowe + strzykawka 2,5
	szt
	24
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurki krtaniowe + strzykawka 3,0
	szt
	110
	
	
	
	
	
	

	4.
	Rurki krtaniowe + strzykawka 4,0
	szt
	110
	
	
	
	
	
	

	5.
	Rurki krtaniowe + strzykawka 5,0
	szt
	110
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (23)
ZADANIE Nr 30

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Laryngoskop światłowodowy, jednorazowy (rękojeść i łyżka trwale połączone ze sobą
	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Akumulator do laryngoskopu
	szt
	6
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 31
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dorosłych
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dzieci
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ  CENOWY (24)
ZADANIE Nr 32

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Cewnik do drenażu opłucnej 6F
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	2.
	Filtr neonatologiczny infuzyjny
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	3.
	Filtr neonatologiczny lipidowy
	szt
	200
	
	
	
	
	
	

	4.
	Trójświatłowe przedłużenie wkłuć centralnych
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                   Sprawa nr 30/16                                       

          ( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (25)
ZADANIE Nr 33

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Igła doszpikowa dla dorosłych typu BIG
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła doszpikowa dla dzieci typu BIG
	szt
	30
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 34
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Igła doszpikowa dla dorosłych do systemu EZ-IO
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła doszpikowa dla dzieci do systemu EZ-IO
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

   Sprawa nr 30/16
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )     

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

   Sprawa nr 30/16
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

   Sprawa nr 30/16
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu   
             należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania 

             przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,
6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

12. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
13. materiały informacyjne informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery,  katalogi, ulotki, informacje producenta, itp. (w języku polskim), przy czym należy wyraźnie 
       zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą (nr zadania, nr pozycji Formularza 

      Cenowego).

14. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

15. pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

16. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
:
PAGE  
1

