WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

"Dostawa kardiomonitora dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 23 marca 2017 rok

S P I S  T R E Ś C I

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumienia się  z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

- Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 21/17 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 3, tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Dostawa kardiomonitora dla

Oddziału Urazowo – Ortopedycznego.

2.   Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3.  Okres w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach .................

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia: do 28 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

  - Główny kod CPV: Urządzenia do monitorowania czynności serca – 33123210-3.

- Dodatkowe kody CPV: ................................

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej lub lepsze.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2,

- Formularz Ofertowy (1) - Załącznik nr 3,

- Formularz Ofertowy (2) - Załącznik nr 4,

- Projekt umowy - Załącznik nr 5.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitora szt. 1 dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  wraz z zestawieniem wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno – użytkowych został określony w Formularzu Ofertowym (2) zamieszczonym na stronach 19-21 SIWZ („Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”). Niniejszy formularz  Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty.

Oferowany kardiomonitor wraz z wyposażeniem i akcesoriami musi być fabrycznie nowy ( rok produkcji 2017).

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje:

a)  dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w godz. 7:30-14:00,

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie później jednak niż 28 dni od dnia

zawarcia umowy,

b)  powiadomienie Zamawiającego drogą faksową lub e-mailową o terminie dostawy z co najmniej dwudniowym

wyprzedzeniem,

c)  zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego

zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 79 oraz oddanie go do eksploatacji w stanie pełne sprawności technicznej i

użytkowej,

d)  przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia:

- instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim oraz zalecenia producenta dotyczące częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych,

- karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie),

- listy podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny) oraz informacji o zalecanej przez producenta częstotliwości wykonywania przeglądów okresowych,

e)   serwis gwarancyjny, przeprowadzanie w okresie gwarancji (bezpłatnych) wymaganych przez producenta urządzeń

przeglądów okresowych,

f)  przeszkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu

zamówienia bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy,

g)  zabezpieczenie dostawy przedmiotu zamówienia na swój koszt i ponosić będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność

do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i

za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami,

itp.

Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, wszystkie jego elementy składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowany kardiomonitor musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia przepisami. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.

Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty dokumentów potwierdzający wyżejj wskazane wymagania oraz materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, itp.).

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ,

- wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

5) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

1)   materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, katalogi

specyfikacje techniczne, itp. (w języku polskim),

2)   certyfikat zgodności CE lub deklaracja zgodności WE potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą

93/42/EEC,

  - wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie / zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a-b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4c, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób  uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.g -  dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - d,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,

- Termin gwarancji – ocenie podlegać będzie termin gwarancji udzielony na oferowany przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące – maksimum 48 miesięcy) - waga 40%.

- Sposób oceny ofert – wyliczenie punktacji według wzoru:

  - Kryterium cena:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin gwarancji:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/wym. kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania

oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w  kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA KARDIOMONITORA DLA ODDZIAŁU URAZOWO-ORTOPEDYCZNEGO„

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 roku poz. 1529 oraz z 2015 roku poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego, kond. IIID, pok. 10 w godz. 07:00 – 14:35.

Termin składania ofert – do godz. 900 dnia 31 marca 2017r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja III, pokój 7

Termin otwarcia ofert – godz. 930 dnia 31 marca 2017r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

a)      odnośnie przedmiotu postępowania: Zastępca Kierownik Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata

Borycka, tel. 62 765 14 93,

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych - mgr Hanna Dudek. tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony

prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt 1d i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisaniaW przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający

##### 1.    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

2.     Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 21/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

- …………………………………………………………………………….....................................….................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ..................................................................

...............................(nazwa postępowania), prowadzonego przez ......................................................................

.....................................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……...................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ...................................……………………………………………………….............................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Ciąg dalszy Zał. nr 1 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ................................................................................ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 21/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

...........................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

-  …………………………………………………………………………….............................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .................................................................,

........................................................(nazwa postępowania) prowadzonego przez ...............................................

....................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ część C.2.

.............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............... polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów: ……………………………………………………………………….......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Ciąg dalszy Zał. nr 2 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Sprawa nr 21/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY (1)

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium I – cena brutto:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 |
| 1. | Kardiomonitor | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ## RAZEM WARTOŚĆ ## PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | ## X |  | ## * | ## X |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego:

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Zamawiający zgodnie odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

- W przypadku, gdy urządzenie nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent /Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

Kryterium II – Termin gwarancji:

| Termin gwarancji* min 24 m-ce - max 48 m-cy licząc od daty odbioru [wpisać w miesiącach] |  |
| --- | --- |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium “Termin gwarancji”

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stroni

Sprawa nr 21/17

FORMULARZ OFERTOWY (1) – ciąg dalszy

III.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę kardiomonitora dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i  spełnia bezwzględnie

wymagania określone w SIWZ;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu i stosowania na   terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

- oferowany kardiomonitor wraz z wyposażeniem i akcesoriami jest kompletny, wszystkie jego elementy

składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem

bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji;

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego

opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym (1) i w terminie określonym przez

zamawiającego;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze późn. zm.) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □       NIE   □

7)    wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

.........................................................................................................................................................................

8)    wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

Sprawa nr 15/17

FORMULARZ OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH:

Typ urządzenia: .....................................................................................

Producent: ..............................................................................................

Kraj pochodzenia: ..................................................................................

Rok produkcji: .......................................................................................

| L.p. | ## PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANEGO KARDIOMONITORA – 1 szt. | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # 2. | # 3. | # 4. |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilane z sieci 230 VAC / 50 Hz oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. | Tak |  |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 15'' (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli) do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie, możliwość szybkiego wypięcia kardiomonitora z uchwytu. | Tak Podać przekątną ekranu oraz rozdzielczość |  |
|  | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawów granic alarmowych. | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjenta z prezentacją na każdym dostępnym ekranie | Tak |  |
|  | Co najmniej 5 prędkości kreślenia krzywych | Tak |  |
|  | Niska waga monitora ułatwiająca transport - poniżej 7 kg. | Tak Podać |  |
| II. | WYPOSAŻENIE: |  |  |
|  | MODUŁ EKG - (ST/Arytm /Resp) Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG. Pomiar EKG - jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. W komplecie kabel EKG 3-żyłowy - 1 szt. | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV. Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie. | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1 -150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-45s. Wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG. | Tak |  |
|  | MODUŁ SPO2 Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych. | Tak |  |

..................................................................................................

- / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

- ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 15/17

FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie. Pomiar rytmu serca: min. 40-240ud./min. W komplecie przewód interfejsowy i 2 mankiety dla dorosłych o rozmiarach: 23-33 cm oraz 34-43 cm. | Tak |  |
|  | MODUŁ temperatury Pomiar temperatury w min. jednym kanale Zakres pomiaru: min. 0 – 50 °C Wyposażenie: wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy | Tak |  |
|  | MODUŁ REJESTRATORA - Papier termiczny szerokość min.: 50 mm - Co najmniej 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/s - Wydruk danych demograficznych - Wydruk wszystkich wartości cyfrowych monitorowanych parametrów - Wydruk co najmniej trzech wybranych krzywych dynamicznych (nie tylko ekg) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: inwazyjny pomiar ciśnienia krwi IBP, rzut minutowy serca metodą termodylucji CO, rzut minutowy serca metodą impedancyjną ICG, gazy anestetyczne, praca w sieci | Tak |  |
| III. | WYMAGANIA DODATKOWE: |  |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne najważniejszych parametrów z możliwością zawieszenia czasowego lub na stałe. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | Tak |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. | Tak |  |
|  | Ustawianie progów alarmu dla wszystkich parametrów: ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta. Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów. | Tak |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych, wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na zewnętrzny nośnik pamięci poprzez port USB. | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduły: pomiar rzutu minutowego serca wraz z obliczeniami hemodynamicznymi w technologii małoinwazyjnej, moduł do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP oraz moduł pozwalający na ciągłe monitorowanie głębokości uśpienia/znieczulenia. | Tak |  |

..................................................................................................

- / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

- ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 15/17

FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Stojak jezdny do monitora wykonany ze stali nierdzewnej z koszykiem na wyposażenie, wyposażony w 6 kół jezdnych | Tak |  |
| IV. | PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [zgodnie z oświadczeniem złożonym w części I formularza ofertowego (1) – kryterium II] | Tak |  |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak Podać |  |
|  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak Podać |  |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| V. | POZOSTAŁE: |  |  |
|  | Rok produkcji 2017 | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie kardiomonitora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), menu urządzenia w j. polskim | Tak |  |

Objaśnienie:

Formularz należy wypełnić w następujący sposób:

a)  w kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać w każdej pozycji „TAK”, a w wierszach w których w kolumnie

„Parametr wymagany” zapisano „podać” należy wpisać wymaganą treść.

b)  w przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane”  będzie to traktowane

przez Zamawiającego jako brak danego parametru /warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..................................................................................................

- / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 5

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 15/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kardiomonitora dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego, w rodzaju (typ, producent.......) i cenie jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy z dnia ....-….-2017 roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w

szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- W ramach przedmiotu umowy ( i w jego cenie ) Wykonawca zobowiązuje się:

  - dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w godz. 7:30-14:00 w dzień roboczy, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie później jednak niż 28 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

  - powiadomić Zamawiającego drogą faksową lub e-mailową o terminie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

  - zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego

zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 79 oraz oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności

technicznej i użytkowej,

- przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy:

- instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim oraz zalecenia producenta dotyczące częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych,

- kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w niniejszej umowie (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie),

- listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny) oraz informację o zalecanej przez producenta częstotliwości wykonywania przeglądów okresowych,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji

przedmiotu umowy bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy,

- zapewnić serwis gwarancyjny, przeprowadzać w okresie gwarancji (bezpłatnych) wymaganych przez producenta urządzeń przeglądów okresowych,

- Wykonawca zapewnia iż przedmiot umowy jest kompletny, wszystkie jego elementy składowe są fabrycznie nowe i będzie po dostarczeniu i uruchomieniu gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.   Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w § 4 niniejszej umowy.

2.   Cena, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 umowy.

§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie Wykonawcy)w dniu zawarcia umowy ustala się, na kwotę brutto ........................... PLN (słownie: .......................................................).

- W cenie brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawą przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity z późn. zm.).

§ 5

TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 28 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§6

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1.  Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie

przedmiotu umowy, poprawność działania oraz przeszkolenie osób, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt e

umowy.

2.  Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania

przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3.  Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresu

gwarancji, o którym mowa w niniejszej umowie.

4. Podpisany protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu

jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenie stanowiące przedmiot

umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji wynosi .................. (min. 24 miesiące – max 48 miesięcy) od daty dokonania

odbioru, o którym mowa w § 6 umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z

tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.

4. Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu

autoryzowanego przez producenta urządzenia.

5. Jeżeli w okresie wymienionym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie

umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone

elementy w terminach niżej wymienionych.

6. W przypadku braku konieczności wymiany części, czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności

sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia

części zamiennych spoza UE, od daty zgłoszenia awarii.

7.  W przypadku braku możliwości naprawy w terminach, o których mowa w ust. poprzednim Wykonawca

zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach niż przedmiot umowy.

8.  W przypadku nie wykonania naprawy w terminach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu i nie

zapewnienia urządzenia zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej

firmie serwisowej posiadającej uprawnienia producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy. W powyższym

wypadku Zamawiający nie traci uprawnień

gwarancyjnych

9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez

dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego

podzespołu  (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu

umowy) lub niemożności dokonania naprawy.

10.  Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji

Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

11. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z    okolicznościami określonymi w ust. 6 oraz 9 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi,

w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w

niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na

nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

  - niedotrzymania terminu, o którym mowa w §7 ust. 6 umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki, chyba że Wykonawca zrealizuje zapis ust. 7 niniejszego paragrafu,

  - nierealizowania warunków umowy w sposób zgodny z jaj postanowieniami, w szczególności zobowiązań określonych w § 2, ust. 1, pkt b-f oraz ust. 2-3 umowy, Zamawiający może wówczas naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości umowy.

3.   Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie

naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu

umowy.

4.   W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę

umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

PODWYKONASTWO1

1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców:

Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto ..................,

Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ................... ,.

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest

zgoda Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej

umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków

umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę,

którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę,

dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych

fakturą.

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10.  Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           							Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..............................

_________________________

1Jeśli dotyczy

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu