WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 19 marca 2020 roku

S P I S  T R E Ś C I

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumienia się  z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663.

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 757 13 23.

- Adres e-mail: : zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Strona www: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 18/20 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy odzieży

jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych”,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96,ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 t.j. z późn. zm ), dalej „ustawa Pzp.”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 § 1 przepisach Kodeksu cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: ......................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c, ust. 1 pkt 3, tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa, ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa/ usługa/ robota budowlana pn. Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych.

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., a dotyczącej roboty dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- okres w dniach ......................

- data rozpoczęcia: .................,

- data zakończenia: ………………,

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia .......................................

  - Główny kod CPV: 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

  - Dodatkowe kody CPV: Odzież medyczna – 33199000-1.

  - Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a)  ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub

szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniające

wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji

przetargowej.

b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30, ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a

odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1,

- Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2,

- Formularze Cenowe – Załącznik nr 3,

- Projekt umowy - Załącznik nr 4.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet

włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych.

Przedmiot zamówienia składa się z 8 niepodzielnych zadań:

| Zadanie nr 1 | Sukcesywne dostawy: masek, czepków, torebek na płyny, ubrań operacyjnych, serwet, prześcieradeł, pokryć higienicznych oraz fartuchów chirurgicznych, pokrowców na aparaturę, ochraniaczy na buty, prześcieradeł z włókniny |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | Sukcesywne dostawy: osłon na mikroskop, pokrowców na aparaturę RTG, obłożeń pola operacyjnego oraz fartuchów higienicznych. |
| Zadanie nr 3 | Sukcesywne dostawy: sterylnych zestawów do wkłuć oraz zestawów do znieczuleń lędźwiowych. |
| Zadanie nr 4 | Sukcesywne dostawy zestawów do operacji kręgosłupa, do kraniotomii, do zabiegów T.U.R. i do cięcia carskiego |
| Zadanie nr 5 | Sukcesywne dostawy rękawic myjących i śliniaków stomatologicznych |
| Zadanie nr 6 | Sukcesywne dostawy maseczek ochronnych |
| Zadanie nr 7 | Sukcesywne dostawy kompletów chirurgicznych |
| Zadanie nr 8 | Sukcesywne dostawy osłon na sondę |

\

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 –Sukcesywne dostawy: masek, czepków, torebek na płyny, ubrań operacyjnych, serwet, prześcieradeł, pokryć higienicznych oraz fartuchów chirurgicznych, pokrowców na aparaturę, ochraniaczy na buty, prześcieradeł z włókniny:

- Maska chirurgiczna z włókniny z troczkami

niesterylna, z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowa, z troczkami do wiązania,

- Maska chirurgiczna z włókniny z gumką

niesterylna, z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowa z gumkami do założenia na uszy,

- Maska chirurgiczna

niesterylna maska z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowa z dodatkową osłoną na oczy. Osłona wykonana ze specjalnej folii, która nie zachodzi parą, nie ogranicza pola widzenia, nie zniekształca obrazu.

- Czepek chirurgiczny damski z włókniny

niesterylny, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny ściągnięty lekką nie uciskającą gumką, rozmiar L (55cm)

- Czepek chirurgiczny męski z włókniny

niesterylny, uniwersalny o kroju furażerki wykonanej z włókniny pochłaniającej pot natomiast w części

\górnej z włókniny perforowanej, ściągnięty z tyłu gumką, rozmiar L.

- Serweta 180 x 210cm

sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze łącznej 63g/m2   nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną,

- Fartuch chirurgiczny

jednorazowy, jałowy, wykonany z włókniny typu SMS, gramatura min.35g/m². wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min.38g/m2. Rękaw o kroju prostym szyty techniką ultradźwiękową, zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min.7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci  nadruku informacja o rozmiarze oraz wersji fartucha w postaci symbolu HP. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorową lamówkę w części szyjnej identyfikującej konkretny rozmiar. Fartuch zawinięty w serwetkę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie folia – papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M,L,XL,XXL.

Parametry fartucha : zgodny z normą PN-EN13795, odporność na przenikanie cieczy na poziomie min. 35cm H2O w strefie mniej krytycznej, 125cm H2O w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 40 N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 30 N strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho –155kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro – 150kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 30 N w strefie mniej krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho – 150kPa w strefie mniej krytycznej.

- Fartuch endoskopowy sterylny

Jednorazowy, jałowy pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowych, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35g/m2 i wzmocniony na rękach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5 – 7,5cm na jednej części fartucha i 6,5 – 7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30cm x 30cm, gramatura 56g/m2 . Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowany o wymiarach 60cm x 60cm. Odporność na przenikanie cieczy 130cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75kPa, wytrzymałość na

rozciąganie na mokro 43N parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier – folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar XXL.

- Ubranie operacyjne z włókniny

jednorazowego użytku, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g, bluza z krótkim  rękawem, wycięcie „V” pod szyją, z 3 kieszeniami, spodnie z trokami w pasie, niesterylne, rozmiary M- XXL

- Torebka na płyny w kształcie stożka

z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 65g/m2 w kształcie stożka o wym. 50cm x 50cm. Torebka z filtrem/sitkiem w dolnej wewnętrznej części, usztywnieniem/kształtką metalową w górnym brzegu, portem do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy. Produkt posiada informację o dacie i nr. serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejania w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia. Sterylizowana radiacyjnie.

- Torebka na płyny dwukomorowa z przylepcem, ze sztywnikiem

w rozmiarze 30cm x 40cm, 2-komorowa. Lewa komora o wym. 30cm x 15cm, prawa 25cm x 30cm. Torebka wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 65g/m2, w górnej części posiada taśmę przylepną umożlwiającą ufiksowanie do serwet operacyjnych oraz sztywnik pozwalający kształtować otwór torebki. Torebka jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 1379

- Torebka na płyny jednokomorowa

w rozmiarze 30cm x 40cm, 1-komorowa wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 65g/m2, w górnej części posiada taśmę przylepną, umożliwiająca ufiksowanie do serwet  operacyjnych. Produkt posiada informację o dacie i nr. serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, sterylizowana radiacyjnie.

- Serwetka / ręcznik do rąk o wym. 40cm x 40cm

z włókniny spunlace o gramaturze 50g/ m2. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejenia w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN13795.

- Taśma przylepna

włókninowa, o gramaturze 68g/m2 rozmiar 10cm x 50cm. Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejania w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, sterylizowane radiacyjnie.

- Osłona na przewody

z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50g/m2, złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik wokół otworu osłony z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforacje umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiającym fiksację folii o wym. 20cm x 2,5cm. Rozmiar 16cm x 200cm, produkt posiada informację o numerze katalogowym, numerze serii, dacie ważności, wytwórcy oraz kod kreskowy w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia. Sterylizowana radiacyjnie.

- Prześcieradło 160cm x 210cm

jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMA 35g, kolor zielony. Materiał z którego wykonane jest prześcieradło przebadany zgodnie z normą 13759. Składane pojedynczo, pakowane po 10 sztuk.

- Koc ogrzewający

Jednorazowego użytku o wymiarach 210cm x 110cm, warstwa zewnętrzna – włóknina o gramaturze 22 g/m2 , warstwa wewnętrzna – poliester o gramaturze 60 g/m2 , z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, zgodnie z normą EN13795:2011; pakowane jednostkowo a 1 szt, opakowanie zbiorcze a 25 szt.

- Koc ogrzewający

Jednorazowego użytku o wymiarach 110cm x 105cm, warstwa zewnętrzna – włóknina o gramaturze 22 g/m2 , warstwa wewnętrzna – poliester o gramaturze 60 g/m2 , z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, zgodnie z normą EN13795:2011; pakowane jednostkowo a 1 szt, opakowanie zbiorcze a 25 szt.

- Czepek typu „furażerka”

Ezcellent, wiązany, otok: spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot: spunlace 38g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.

- Podkład

z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg. Z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m2 na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m2. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m2 wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folii. Waga podkładu 295g. Rozmiar 210 x 80 cm (wkład chłonny 200 x 60). Chłonność 1,5 l/m2 Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Pakowane po 20szt

- Poszwy jednorazowe

wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, rozmiar 160 x 210cm, kolor zielony.

- Osłona sterylna ortopedyczna na kończynę

35 cm x 80 cm + taśma klejąca 10 cm x 50 cm.

- Zestaw serwet uniwersalny

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 cm x 240 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2 i wymiarach 30cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów,

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 cm x 180 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2 i wymiarach 50 cm x 80 cm zintegrowana z organizatorami przewodów,

- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96g/m2,

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45g/m2,

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2 . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2,

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 250cm x 190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m2 . Łączna gramatura w strefie chłonnej 63g/m2.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2- warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

- Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 50 cm

wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.

- Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 80cm

wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.

- Fartuch higieniczny

niesterylny, z włókniny, rękaw ściągnięty gumką, wiązany na troki, rozmiar XL.

- Fartuch chirurgiczny

sterylny, z włókniny do zabiegów chirurgicznych, rękawy z bawełnianym mankietem, rozmiar L, XL.

- Fartuch przedni

wykonany z folii, nieprzemakalny, rozmiar L (dł. 180cm, szer. 71), XL (szer. do 20cm więcej).

- Ochraniacze na obuwie

jednorazowego użytku wykonane z polietylenu o gramaturze 40g/m2 z warstwą antypoślizgową, ściągane gumką, podwyższona wytrzymałość.

- Ochraniacze na obuwie

wysokie do łydki, wykonane z polietylenu lub z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 , w rozmiarze 47cm x 38,5cm, ściągane gumką, o podwyższonej wytrzymałości, niejałowe, jednorazowego użytku, przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości.

- Pokrycie higieniczne

niesterylne, z bibuły celulozowej, laminowanej PE, szerokość rolki 50 cm tolerancja w szerokości +/-

10%, w rolce perforowanej co 40 - 50 cm, ilość na rolce 50mb,

- Podkład bibułowo-foliowy

niesterylny, do badań ginekologicznych, szerokość rolki 30 cm tolerancja w szerokości  +/-10%, w rolce perforowanej co 50 – 55cm, ilość na rolce 50 sztuk

- Prześcieradło 90 x 160 cm

niesterylne, z włókniny trójwarstwowej, tolerancja rozmiaru +/-10cm, (zamawiający dopuszcza włókninę polipropylenową).

- Prześcieradło 80cm x 210 cm

jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMA 35g, kolor zielony. Materiał z którego wykonane jest prześcieradło przebadany zgodnie z normą 1379. Składane pojedynczo, pakowane po 10 sztuk, rozmiar

- Pościelowy sanitarny komplet medyczny

Jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w kolorze zielonym, komplet zawiera:

- prześcieradło 150 x 210 cm

- poszwa na kołdrę 160 x 210 cm

- poszewka na poduszkę 70 x 80 cm.

- Poszewki na poduszkę

jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, rozmiar 70 x 80cm, kolor zielony.

Zadanie nr 2 – Sukcesywne dostawy: osłon na mikroskop, pokrowców na aparaturę RTG, obłożeń pola operacyjnego oraz fartuchów higienicznych

- Osłona na mikroskop

mocna, sterylna, odporna na rozerwanie, o grubości 0,05mm o wymiarach 115x260cm, wykonana z folii polietylenowej z osłoną obiektywu E 65mm, wykonaną z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w trzy wyprowadzenia na okular operatora, okular podglądu asystenta oraz kamerę. Osłona wyposażona w rzepy mocujące

- Pokrowiec na aparaturę RTG sterylny trzy częściowy

wykonany z mocnej przezroczystej folii PE skład:

- osłonka na promiennik,

- osłonka na ramię C,

- osłonka na wzmacniacz.

- Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy

Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową osłonę tarczycy, wykonany z włókniny

polipropylenowej typu SMS, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz

rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę o wymiarach 66cm x 10cm, długość

rozcięcia 15 cm.

- Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy

Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy, wykonany z włókniny

polipropylenowej typu SMS, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz

rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę o wymiarach 66 cm x 10 cm, długość

rozcięcia 13 cm.

- Fartuch higieniczny dla położnic

Wykonany z nieprześwitującej włókniny (SMS), krótkie rękawy, długie rozcięcie z przodu do połowy

długości fartucha wyposażone w troki.

Rozmiar XL (długość 92 – 95cm).

- Zadanie nr 3 – Sukcesywne dostawy: sterylnych zestawów do wkłuć oraz zestawów do znieczuleń lędźwiowych

##### 1.  Sterylny zestaw do wkłuć centralnych:

- serweta operacyjna 75 cm x 75c m 2-warstwowa,

- serweta operacyjna 50 cm x 75 cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepna o średnicy 7 cm,

- kompres gaz. 13N 8W 7,5 cm x 7,5 cm KOMPRI lux,

- opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5 cm x 7,2 cm elastopor Sterol,

- chwytak do tamponów - plastykowy jednorazowego użytku dł. 13,9 cm (Kocher, Pean, Imadło,

Igłotrzymacz),

- tupfery gazowe kule 30 cm x 30 cm,

- ostrza chirurgiczne 11 z trzonkiem,

- igłotrzymacz metalowy Mayo Hegar 15 cm,

Opakowanie rękaw folia-papier, na opakowaniu 2 naklejki typu TAG.

##### 2.  Sterylny zestaw do znieczuleń lędźwiowych:

- serweta operacyjna 75 cm x 75 cm 2-warstwowa,

- kompres wł. 40G 4W  7,5 cm x 7,5 cm,

- chwytak do tamponów -  plastykowy jednorazowego użytku dł. 13,9 cm (Kocher, Pean, Imadło,

Igłotrzymacz),

- tupfery gazowe kule 30 cm x 30 cm,

- serweta operacyjna 50c m x 75 cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepna o śr. 7 cm,

- opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny  5cm x 7,2 cm elastopor Sterol,

- nerka jednorazowa,

Opakowanie rękaw folia-papier, na opakowaniu 2 naklejki typu TAG.

Zadanie nr 4 - Sukcesywne dostawy zestawów do operacji kręgosłupa, do kraniotomii, do zabiegów T.U.R. i do cięcia carskiego

- Serweta do operacji kręgosłupa

sterylna o wymiarach 225cm x 320cm z owalnym, samoprzylepnym otworem 11 cm x 22 cm

umieszczonym wzdłużnie, decentralnie. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego

włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa.

Gramatura laminatu 74g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane

producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia

kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton

zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe. Sterylizowane tlenkiem etylenu.

- Sterylny zestaw do kraniotomii w skład którego wchodzi:

  - 1 serweta na stolik instrumentariuszki o wym.150 cm x 190 cm,

  - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm,

  - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,

  - serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm,

  - serweta wzmocniona do kraniotomii 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

- Zestaw do zabiegów T.U.R. zawierający:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,

- 2 ręczniki do rąk 30 cm x 40 cm,

- 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5 x 25 cm,

- 1 serweta do procedur TUR 175/260x245cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm z otworem na krocze 7cm x 10cm otoczonym taśmą lepną, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowanym sitem lejkiem odprowadzającym płyny, z bezlateksową osłoną na palec.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia

polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2. Materiał obłożenie spełnia wymagania wysokie normy

PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności

oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą

posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na

stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym

(umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min

5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny

(metoda sterylizacji – tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu

podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

- Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,

- 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm,

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm,

- 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm,

- 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery „T” 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o

grubości 20 um i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze

30g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwtłaczania. Materiał musi spełniać wymagania

PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na

wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią

chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej.

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane

producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Zadanie nr 5 – Sukcesywne dostawy rękawic myjących i śliniaków stomatologicznych oraz maseczek ochronnych

##### 1. Rękawice myjące /myjki higieniczne/

##### jednorazowego użytku do higieny osobistej. Wykonane w formie kieszeni z wysoko chłonnego, miękkiego i  wytrzymałego materiału, wymiar ok. 23 cm x 16 cm.

##### 2.  Śliniak dentystyczny

##### jednorazowy bibułowo-foliowy z kieszenią, niesterylny, wykonany z bibuły wzmocnionej folią.

##### Rozmiar śliniaka ok. 38 cm x 48 cm + kieszeń 14 cm.

Zadanie nr 6 – Sukcesywne dostawy maseczek ochronnych

##### Maseczka ochronna z filtrem typu P3: do zastosowań w środowisku medycznym, zaopatrzona w zawór wydechowy zmniejszający opory oddechowe, efektywnie odprowadzający ciepło i wilgoć zapewniając uczucie chłodu i komfortu. Taśmy nagłowia wykonane z poliizoprenu. Waga max 15 g (zgodne z dyrektywami 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej, oraz EN 149:2001+A1:2009).

- Zadanie nr 7 – Sukcesywne dostawy kompletów chirurgicznych

- Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie)

przeznaczony do zabiegów wymagających szczególnej aseptyki, współczynnik pylenia Log10 nie więcej niż 2,2 penetracja mikrobiologiczna na sucho CFU na poziomie 8. Rozmiary wg zapotrzebowania od S do XL.

- Czepek chirurgiczny

włókninowy o gramaturze 28g/m2, ze wstawką pochłaniającą pot o wymiarach 3,5 x 20 cm. Całkowita wysokość czepka 28cm. Czepek osłania głowę i szyję, wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika po 70 szt.

- Zadanie nr 8 – Sukcesywne dostawy osłon na sondę

##### 1.    Osłona na sondę do USG

sterylna, bezlateksowa, jednorazowego użytku wymiary 12cm (+/_ 1cm) x 244cm w komplecie z elementami mocującymi i żelem sterylnym a 20ml.

##### 2.     Osłona na sondę do USG przezprzełykowego (zestaw TOE)

sterylna, bezlateksowa, jednorazowego użytku wymiary 30/11 x 1000mm w komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Żel preinstalowany w białej strzykawce z wężykiem o długości 25 cm ułatwiający aplikacje żelu.

Dotyczy Zadań Nr 1 - 8:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi bezwzględnie odpowiadać opisowi zamieszczonemu przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyżej oraz w Formularzach Cenowych oraz spełniać wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie i prawo Unii Europejskiej obowiązujące w tym zakresie, a jeżeli dotyczy zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych – na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia – treść oświadczenia w załączeniu (zawarte w Formularzu Ofertowym). - Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych. Warunki dostawy: - Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 ni robocze licząc od chwili złożenia zamówienia. Za dni robocze w rozumieniu Ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 90 tekst jednolity) uważane będą dni od poniedziałku do soboty. Zamawiający jednocześnie zaznacza iż nie będzie odbierał dostaw dokonywanych w soboty. - Sposób dostawy - bezpośrednio do magazynu Materiałów i Wyrobów Medycznych Apteki Szpitalnej – kondygnacja ( – 1) w godzinach 7.00 – 14.00. - Oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje używania w języku polskim. - Pojedynczy egzemplarz oferowanego asortymentu oraz opakowanie zbiorcze musi być zaopatrzone w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie niezbędne informacje (nazwę producenta, nazwę wyrobu (typ, symbol), nr katalogowy, nr serii, opis zawartości, termin przydatności do użycia. - Tylko w przypadku wyrobów specjalistycznych możliwe jest dopuszczenie wyrobu opatrzonego w etykietę z instrukcją użytkowania w innym języku niż język polski. - Opakowania produktów sterylnych muszą być wykonane w sposób umożliwiający aseptyczne otwarcie. - Wymagania techniczne: gramatura, klasa, nieprzemakalność, odporność na rozerwania, itp. – muszą być poparte kartą techniczną danego produktu. - Zamawiający nie dopuszcza dostaw różnego rodzaju asortymentu będącego przedmiotem zamówienia zapakowanego w jeden karton zbiorczy. - Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.

##### Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

##### Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

1.   Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 1,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załączniki Nr 2 do SIWZ,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – Załącznik nr 3 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych  podmiotów, w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego

Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- materiały poglądowe, np.: katalogi, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez wykonawcę zawierające informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, że spełnia wymagania określone przez zamawiającego,

- karta techniczna wyrobu potwierdzająca wymagania (dotyczy wszystkich produktów, dla których zamawiający określił: gramaturę, klasę, nieprzemakalność, odporność na rozerwania). Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych kartach technicznych, których pozycji przedstawiona karta dotyczy.

- Wykaz aktualnych adzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)    oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170

tekst jednolity),

- zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie

wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i

konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt D.1 ppkt g - dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,

- na wezwanie zamawiającego muszą złożyć dokumenty o których mowa w pkt D.2 które składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy mogą złożyć wspólnie,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

##### Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium I – Cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,

(Cena brutto to wartość ogółem wynikająca z kolumny nr 9 formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - stosownie do części, na którą została złożona oferta).

- Kryterium II – Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/wym. kryteriów muszą być zawarte w ofercie – zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji według wzorów

  - Kryterium cena brutto

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom

zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert.

4.   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w

oparciu o wyżej wskazane kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z

ilością uzyskanych punktów.

##### Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent / Nr katalogowy” zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r., poz. 1010 t.j. z późn. zm.), wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji,

- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą,

- poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W

cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz

podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści formularza ofertowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – – SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ, PRZEŚCIERADEŁ, SERWET WŁÓKIENICZYCH, STERYLNYCH OBŁOŻEŃ CHIRURGICZNYCH - Zadanie Nr … „

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2188 tekst jednolity z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

##### Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 27 marca 2020r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 27 marca 2020r.

##### Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do 	porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: odnośnie przedmiotu postępowania: Kierownik Apteki – mgr

farm. Magdalena Ganszer – tel. 62 765 14 68 oraz Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego –

Dorota Sośnicka, tel. 62 765 14 30,

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych - mgr Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych - mgr Hanna Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

##### Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,

  - zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

##### Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego: w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia), zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców  występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

##### Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

##### 1.     Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

##### 2.     Możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. dopuszcza się możliwość zmiany:

a)	danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b)	w zakresie numeru katalogowego wyrobu przy zachowaniu jego parametrów lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. Obniżenie cen jednostkowych jest dopuszczalne. Zmiana numeru katalogowego wyrobu wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

c)  wyrobu w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy wówczas dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. Obniżenie cen jednostkowych jest dopuszczalne. Zmiana wyrobu na nowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

- zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, o którym mowa w §3, ust. 1 umowy w

przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w §2, ust. 1 umowy. Maksymalny

termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni. Po uzgodnieniu

Stron zawarty zostanie stosowny aneks do umowy,

f) )   terminu realizacji dostawy, o którym mowa w §5, ust. 1 umowy, jeżeli wynika to z przyczyn

niezależnych  od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności spowodowany trudnościami

w dostarczeniu przedmiotu umowy będącym następstwem pandemii wirusa COVID-19. W

takim wypadku Strony ustalą  realny termin realizacji dostawy.

- umowy w zakresie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go

zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile

nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto

nowy wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia

dotychczasowego wykonawcę. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu

do umowy.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 18/20

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ............................................................................................................................................  (nazwa postępowania), prowadzonego przez ............................................................................................... (oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1, pkt 13-14 i pkt 16-20 lub ust. 5, pkt 8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

...................................……………………………………………………….............................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Ciąg dalszy Zał. nr 1 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………….................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Sprawa nr 18/20

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami za cenę (wynagrodzenie ryczałtowe):

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

- Kryterium I – Cena brutto:

| ## Wartości wynikające ## Z pozycji „Razem” ## Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena brutto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT [%] | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN* |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 8 |  |  |  |  |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie

przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 18/20

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

- Kryterium II – Termin płatności:

| Termin płatności w dniach* (min 30 dni max 60 dni) [wpisać w dniach] | Zadanie Nr 1 | Zadanie Nr 2 | Zadanie Nr 3 | Zadanie Nr 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie Nr 5 | Zadanie Nr 6 | Zadanie Nr 7 | Zadanie Nr 8 |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium “Termin płatności”

II.  Termin gwarancji:

| Wymagany okres ważności (gwarancji) od dnia dokonania odbioru (min 12 miesięcy) [wpisać w miesiącach] | Zadanie Nr 1 | Zadanie Nr 2 | Zadanie Nr 3 | Zadanie Nr 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie Nr 5 | Zadanie Nr 6 | Zadanie Nr 7 | Zadanie Nr 8 |

III.  Termin realizacji zamówienia

| Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | Zadania Nr 1 - 8 | 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |

IV.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy

odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ oraz wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie i prawo Unii Europejskiej obowiązujące w tym zakresie;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy);

- otrzymałem niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 2168 t.j. z późn. zm.) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □       NIE   □

7)    wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom

........................................................................................................................................................

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 18/20

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

8)  w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego

opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie określonym w

Projekcie umowy;

9)  w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

10)  oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

11)    w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty

będzie/nie będzie1 prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”,

kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający)

będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług,

wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego ……….........… oraz wartość tych towarów

i usług bez podatku od towarów i usług: …....……….. PLN;

12)   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na

wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do

oferty2:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

11)   w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na

wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych

przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp. w ramach postępowania

................................................... /nazwa i nr postępowania/:

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

__________________________________________________________________

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1  niewłaściwe skreślić

2 Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

28

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Sprawa nr 18/20

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                          FORMULARZ CENOWY (1)

Zadanie nr 1

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Maska chirurgiczna z troczkami z włókniny | szt | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska chirurgiczna z gumką z włókniny | szt | 2 0000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska chirurgiczna z gumką z włókniny z osłoną foliową | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek chirurgiczny damski z włókniny | szt | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek chirurgiczny męski z włókniny | szt | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Serweta 180 x 210cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny z włókniny | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch endoskopowy sterylny | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ubranie operacyjne z włókniny SMS | szt | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebka na płyny | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebka na płyny dwukomorowa | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebka na płyny jednokomorowa | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylna serweta / ręcznik do rąk | szt | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma przylepna 10cm,dł.50cm | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłona na przewody | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prześcieradło jednorazowe 160x210cm | szt | 11 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koc ogrzewający 210x110cm | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koc ogrzewający 110x105cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czepek typu „furażerka” | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkład | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1) – ciąg dalszy

Zadanie nr 1

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poszwy jednorazowe 160cm x 210cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłona ortopedyczna na kończynę | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw serwet uniwersalny | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 50cm | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 80cm | szt | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch higieniczny z włókniny | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch przedni foliowy | szt | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie wysokie do łydki a 100szt | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrycie higieniczne na kozetkę z bibuły celulozowej | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkład bibułowo-foliowy do badań ginekologicznych | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prześcieradło 90x160cm z włókniny | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prześcieradło 80cmx210cm z włókniny | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pościelowy sanitarny komplet medyczny | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Poszewki na poduszkę | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 18/20

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie nr 2

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Osłona na mikroskop | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrowiec na aparaturę RTG sterylny trzyczęściowy | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy dł.15cm | szt | 2 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy dł.13cm | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fartuch higieniczny dla pacjenta / położnic / | szt | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 18/20

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (3)

3

Zadanie nr 3

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Sterylny zestaw do wkłuć centralnych | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw do znieczuleń lędźwiowych | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 4

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Zestaw do operacji kręgosłupa | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw do kraniotomii | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do zabiegów T.U.R. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do cięcia cesarskiego | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 18/20

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (4)

Zadanie nr 5

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Rękawice myjące /myjki higieniczne/ | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śliniak stomatologiczny | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 6

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Maseczka ochronna z filtrem typu P3 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 18/20

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                 FORMULARZ  CENOWY (5)

3

Zadanie nr 7

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie nr 8

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Osłona na sondę do USG | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Osłona na sondę do USG przezprzełykowego | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

35

Sprawa nr 18/20

ZAŁĄCZNIK Nr 4

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-  Radosława Kołacińskiego - Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ............................................................................... z siedzibą w ............. przy ulicy .............., reprezentowaną przez:

-  .............................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 test jednolity z póź. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 18/20) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych: .................................../Zadanie Nr .../ w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy z dnia ....-….-.... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz UE, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadają wymagane świadectwa rejestracji/pozwolenia, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) w dniu zawarcia umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, na kwotę netto ...............PLN (słownie:.................), brutto ................ PLN (słownie: ................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne, itp.) związane z dostawą przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §4, pkt d umowy

- Faktura dotycząca każdej dostawy będzie płatna w terminie .................... (min. 30 dni – max 60 dni) od daty ich wystawienia.

- W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Faktury wystawiane są w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 tekst jednolity).

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1.	Termin (okres trwania) umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia ................... (12 miesięcy).

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy o co najmniej trzy dni termin

realizacji  (dostawy) przedmiotu umowy określony w § 5 ust. 1 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,

- Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości

dostarczanych wyrobów.

§ 4

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy, tj.: przewiduje się możliwość dokonania zmiany:

a)  danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana danych stron wymaga

sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- w zakresie numeru katalogowego wyrobu przy zachowaniu jego parametrów lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. Obniżenie cen jednostkowych jest dopuszczalne. Zmiana numeru katalogowego wyrobu wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- wyrobu w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy wówczas dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. Obniżenie cen jednostkowych jest dopuszczalne. Zmiana wyrobu na nowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie będzie wymagała

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana

będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

- umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, o którym mowa w §3, ust. 1 umowy w

przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w §2, ust. 1 umowy. Maksymalny termin o jaki

może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni. Po uzgodnieniu Stron zawarty zostanie

stosowny aneks do umowy,

f)      terminu realizacji dostawy, o którym mowa w §5, ust. 1 umowy, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych

od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności spowodowane jest trudnościami w dostarczeniu

przedmiotu umowy będącym następstwem pandemii wirusa COVID-19. W  takim wypadku Strony ustalą

realny termin realizacji dostawy.

g)     umowy w zakresie wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go zastąpić nowy

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto nowy wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia dotychczasowego wykonawcę. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu

do umowy.

§ 5

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w §1 umowy będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

- Dostawa przedmiotu umowy następować będzie do magazynu Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:00 w dni robocze, tj. do Magazynu Wyrobów i Materiałów Medycznych, kondygnacja 0/1 .

Zamawiający zaznacza iż nie będzie odbierał dostaw dokonywanych w soboty.

- Dostawa przedmiotu umowy bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia artykułów i zapłaty za niego.

- Pojedynczy egzemplarz oferowanego asortymentu oraz opakowanie zbiorcze musi być zaopatrzone w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie niezbędne informacje (nazwę producenta, nazwę wyrobu (typ, symbol), nr katalogowy, nr serii, opis zawartości, termin przydatności do użycia.

- Tylko w przypadku wyrobów specjalistycznych możliwe jest dopuszczenie wyrobu opatrzonego w etykietę z instrukcją użytkowania w innym języku niż język polski.

- Opakowania produktów sterylnych muszą być wykonane w sposób umożliwiający aseptyczne otwarcie.

- Wymagania techniczne: gramatura, klasa, nieprzemakalność, odporność na rozerwania, itp. – muszą być poparte kartą techniczną danego produktu.

- Zamawiający nie dopuszcza dostaw różnego rodzaju asortymentu będącego przedmiotem zamówienia zapakowanego w jeden karton zbiorczy.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone artykuły stanowiące przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ................. / min. 12miesięcy / od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca wymieni wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) artykuły wolne od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi artykułami.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 ust. 1 umowy w wysokości 1,0 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów,

- niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6, ust. 3 umowy w wysokości 1,0 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           							Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..............................

UWAGA: Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.