WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

świadczenie usługi regeneracji narzędzi i instrumentów chirurgicznych

(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy pzp)

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 05-04--2011 roku

Cena formularza + koszty przesyłki 18,06 PLN

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ł.  Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 120/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8.  Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na

zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę).

9.   Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji

SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do

składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie

potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera.

Pisma przesłane do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godz. 14:35 Zamawiający

może zapoznać się następnego dnia roboczego .

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro przedmiotem zamówienia jest:

Usługa regeneracji narzędzi i instrumentów chirurgicznych

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

- Przedmiot zamówienia obejmuje bieżącą regenerację narzędzi i instrumentów chirurgicznych, według potrzeb Zamawiającego.

- Szczegółowy wykaz narzędzi i instrumentów do regeneracji zawiera załączniku nr 3 do SIWZ „Formularz cenowy”, który stanowi integralna część SIWZ.

- Usługa regeneracji narzędzi obejmuje:

  - rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji

  - czyszczenie

  - szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia

  - naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu)

  - wymianę części zamiennych zgodnych z najwyższymi standardami jakości

  - wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni

  - nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej

  - przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli dotyczy

  - konserwacja

  - ustawianie pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itp.)

  - testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną identyczną jak dla nowych narzędzi)

  - trwałe oznakowanie elektrochemiczne lub laserowe (trwałe, czytelne, odporne na  działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parę wodną, co najmniej przez okres gwarancji)

- Usługi wykonywane będą przez Wykonawcę każdorazowo na podstawie osobnego zlecenia, którego zakres i koszt łączny oraz termin realizacji zostanie wcześniej, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, uzgodniony między stronami (akceptacja pisemna przez Zamawiającego sporządzonej wyceny przez Wykonawcę na podstawie oferty ).

- Wykonanie regeneracji narzędzi winno być udokumentowane protokołem potwierdzającym wykonanie usługi.

- Wycena usługi winna uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zlecenia, w tym koszty wysyłki (zamawiający-wykonawca-zamawiający) Zamawiający nie będzie uznawał kosztów dodatkowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie uzgodnionym. Termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania narzędzi przez wykonawcę. W szczególnych sytuacjach strony mogą uzgodnić inny termin wykonania usługi.

Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, których niespełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy:

- O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Ocena spełnienia w/wym. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w części C.I.2 Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w części C.I.1 SIWZ – druk w załączeniu,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.2 SIWZ – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – dokumenty te, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału – dotyczy pkt 1 i 2  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, dotyczy pkt 1 i 2 lub kserokopii, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Brak jakiegokolwiek z określonych w SIWZ dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń, majacych wpływ na wynik prowadzonego postepowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

| KRYTERIUM Cena brutto | - 100 %, waga 1,00 |
| --- | --- |

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – regeneracja narzędzi ” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„Postępowanie – REGENERACJA NARZĘDZI”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 12 kwietnia 2011 roku.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 09:30 dnia 12 kwietnia 2011 roku.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż na trzy dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Wyjaśnienia (odpowiedzi) na złożone zapytania zostaną udzielone niezwłocznie poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

▪    odnośnie przedmiotu postępowania: Starszy Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego

–  Krzysztof Staniszewski - tel. 62/ 765-14-66, fax 62/ 757-13-23

▪    odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr

Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765-13-97 oraz referent ds. Zamówień Publicznych –

Aneta Raszewska tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem spełniania przez Wykonawców warunków podmiotowych określonych w SIWZ na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

- kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Ł. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem

zawarcia umowy

Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

##### Projekt umowy

Projekty umów stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

##### Lista załączników

- Projekty umowy

- Formularz Ofertowy

- Formularz Cenowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

P R O J E K T   U M O W Y

zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ((Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmn ), tj. bez stosowania ustawy Pzp ( sprawa nr 120/11 ), strony zawarły umowę następującej treści:

# Przedmiot umowy

§ 1

# Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi regeneracji narzędzi i instrumentów chirurgicznych w rodzaju, ilości i cenie jednostkowej regeneracji określonym w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia…….., której kopia stanowi Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Usługa, o której mowa w ust.1 obejmuje:

- rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji 
- czyszczenie
- szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia
- naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu)
- wymianę części zamiennych zgodnych z najwyższymi standardami jakości
- wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni

- nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej
- przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli dotyczy
- konserwacja
- ustawianie pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itp.)
- testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną identyczną jak dla nowych narzędzi)
- trwałe oznakowanie

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do regeneracji narzędzi/instrumentów w czasie trwania umowy w mniejszej ilości od określonej w załączniku nr 1 do umowy.

- Faktyczna ilość przeznaczonych do regeneracji narzędzi/instrumentów uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

# Sposób realizacji

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadaną wiedzą.

- Wykonawca oświadcza, że osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte i fachowe wykonywanie usług.

- Usługi wykonywane będą przez Wykonawcę każdorazowo na podstawie osobnego zlecenia, którego zakres i koszt łączny oraz termin realizacji zostanie wcześniej, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, uzgodniony między stronami.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zlecenia, o którym mowa w ust.3 w terminie max …. od daty otrzymania narzędzi/instrumentów przez Wykonawcę (za potwierdzeniem odbioru). W szczególnych sytuacjach strony mogą uzgodnić inny termin wykonania usługi.

- Wykonawca, po wykonani poszczególnego zlecenia zobowiązany jest sporządzić protokół potwierdzający wykonanie usługi.

# Termin umowy

§ 3

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do ………… z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie, jeżeli:

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w niniejszej umowie,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości wykonanej usługi.

### Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 4

1.	Z tytułu świadczonych na podstawie niniejszej umowy usług, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według ryczałtowych cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy - załącznik nr 1.

2.	Ryczałtowe ceny jednostkowe brutto regeneracji, określone w ofercie są stałe i będą niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy.

3.	W cenach jednostkowych brutto regeneracji zawierają się wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in. koszty wysyłki (Zamawiający-Wykonawca -Zamawiający).

4.	Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3 § 1 umowy, na kwotę  ................... zł brutto (słownie: ............................................)

5.	Zapłata za wykonywane usługi następować będzie każdorazowo po wykonaniu usługi objętej danym    zleceniem, na podstawie protokołu podpisanego przez strony umowy oraz faktury wystawionej przez

Wykonawcę.

- Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu.

- Za opóźnienie w płatnościach faktur przysługuje Wykonawcy prawo naliczenia odsetek ustawowych.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Organu Założycielskiego Zamawiającego.

## Gwarancja

§ 5

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonania usługi i udziela Zamawiającemu ........ miesięcznej gwarancji na wykonane usługi. Początek biegu terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru narzędzi przez Zamawiającego.

- W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ustalonym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania narzędzi.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy .

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

# Kary umowne

§ 6

- Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne za zwłokę w wykonaniu usługi lub za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego dla danego zlecenia za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w ust 2 § 2 i  w ust 3 § 5 umowny.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonywania postanowień niniejszej umowy bez zgody Wykonawcy, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy

# Postanowienia końcowe

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ................................. tel. ......... , fax .............., e-mail: .....................,  ze strony Wykonawcy jest. .............................. , tel. .............  , fax .............., e-mail: ......................

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca							Zamawiający

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

- FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy........................................................................................................................

Adres wykonawcy.........................................................................................................................

NIP

KRS/REGON................................................................................................................................

telefon:.............................................................................fax:.......................................................

e–mail............................................................................................................................................

- I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ( należy wpisać wartość razem z formularza cenowego):

| - Przedmiot zamówienia |  | - Wartość - netto w PLN | - Stawka - podatku VAT | - Kwota - podatku VAT | - Wartość - brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usługa regeneracji narzędzi i instrumentów chirurgicznych (wynagrodzenie ryczałtowe) |  |  |  |  | - * |
| * | - Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. .koszty wysyłki(Zamawiający - -Wykonawca -Zamawiający) . |  |  |  |  |

| ## Termin wykonania usługi od dnia otrzymania narzędzi,/instrumentów (za potwierdzeniem odbioru) |  |
| --- | --- |
| Wymagany | Oferowany |
| ## max- 21 dni |  |
| ## Okres gwarancji |  |
| Wymagany | Oferowany |
| ## min.- 6 m-c |  |

Osoba upoważniona do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszego zamówienia:

……………………………………………….nr tel...........................nr fax………………..............,

e-mail:...............................................................

..................................................................................................

- / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                 15

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (1)

| L.p. | Nazwa narzędzi/instrumentów | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz wartość podatku VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Blaszki ortopedyczne proste | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Blaszki ortopedyczne zakrzywiane | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dermaton ręczny - regulacja | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dermaton ręczny - wymiana elementów | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dłuta płaskie | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dłuta wklęsłe, osteotomy, raspatory | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Dłuta z wymienną rękojeścią | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Drobne narzędzia stomatologiczne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do korzeni | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Frezy do stawów różne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk do piłki drutowej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Haki do gwoździ Kirchnera | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Haki różne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Haki z powłoką chromowo - niklową | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Igła do biopsji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Igła do biopsji (wymiana rurki) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Igły Deschamps i podobne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Imadła chirurgiczne z twardą wkładką | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (2)

| L.p. | Nazwa narzędzi/instrumentów | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz wartość podatku VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Imadła chirurgiczne zwykłe | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło z twardą wkładką (z przekładnią) | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Klamry ortopedyczne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Klamry ortopedyczne (dorobienie śrub i płytek) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do cięcia gipsu typ Stile | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze atraumatyczne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do cięcia drutu | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do cięcia żeber | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do trzymania kości | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze ekstrakcyjne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze ekstrakcyjne niklowane | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze jelitowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze ort. do cięcia drutu typ KO-910 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze ort. do cięcia drutu typ OP-013 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze ort. z wym. wkł. typ KO-908 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze protetyczne do cięcia drutu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze z przekładnią do cięcia drutu | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze porodowe | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (3)

| L.p. | Nazwa narzędzi/instrumentów | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz wartość podatku VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Kleszczyki naczyniowe | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki ssące | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kosze narzędziowe | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczki kostne | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Miażdże jelitowe | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Młotki | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzia artroskopowe | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzia laparoskopowe | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Nasadka NF 334R | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Noże Beckmana | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Noże do mikrotomu | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Noże sekcyjne | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do gipsu | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki specjalne kątowe | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki wieloczynnościowe | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki z twardą wkładką - proste | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (4)

| L.p. | Nazwa narzędzi/instrumentów | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz wartość podatku VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Nożyczki z twardą wkładką - zakrzywione | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacz z przekładnią | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacze kostne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacze kostne typ Kerisson | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacze kostne typ Rongeure | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Opinaki Backchaus | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Perforator do skóry | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pętla migdałkowa | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Piłki | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Piłki amputacyjne z powłoką chromowo - niklową | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Piły amputacyjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pincety (różne) | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Pincety z twardą wkładką | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Podważki kostne | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pudełka do igieł | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rozsz. gin. typ. Hegar z powłoką chromowo-niklową | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzadło Hegara | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (5)

| L.p. | Nazwa narzędzi/instrumentów | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz wartość podatku VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Rozwieracz do ran | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz do ran przegubowy | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz typ Finochietto i podobne | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Skalpele, noże | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Skrobaczki ginekologiczne | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Sondy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sondy ze skalą | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Szczęko-rozwieracz do ran typ Roser | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szczęko-rozwieracz do ran typ Whitehead | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Tacki do narzędzi chirurgicznych | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Talerz amputacyjny | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarki ręczne | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarki ręczne - naprawa przekładni | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertła | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkrętaki kostne | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki Cusko z powłoką chromowo-niklową | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki dwułyżkowe z powłoką chromową-niklową | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki ginekologiczne nierdzewne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (6)

| L.p. | Nazwa narzędzi/instrumentów | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz wartość podatku VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Wzierniki nosowe | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki uszne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zaciski do naczyń | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Znakowanie narzędzi | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Igły do płukań | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Igły do usuwania ciała obcego | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Imadła mikr. z zapadką | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Imadła mikrochirurgiczne | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło mikr. z twardą wkładką | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcz laparoskopowy do pobierania wycinków | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki laparoskopowe | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kopystki, haczyki | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka do gradówki | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki histeroskopowe z giętkim prowadzeniem | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki mikr. - Vannas, Wecker | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki mikr. - sprężynowe | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki mikrochirurgiczne | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY (7)

| L.p. | Nazwa narzędzi/instrumentów | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka oraz wartość podatku VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Nożyki, skrobaki | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Noż Graefa | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Osłona oka | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pincety mikrochirurgiczne typ Coliber | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pincety mikrochirurgiczne | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzadło do kanalików | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwórka sprężysta | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwórka rozsuwna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypczyki tęczówkowe | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypczyki do wkł. soczewki | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do skalpela mikro | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Igłotrzymacz Hegar | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pean | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Amnioskoby (tuby) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kocher | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

22

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.   braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.1 SIWZ.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą świadczenia usługi regeneracji narzędzi i instrumentów chirurgicznych oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń,

- oferowane przez naszą firmę usługi spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ,

- oferowane przez naszą firmę usługi są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- jestem przygotowany organizacyjnie i technicznie do przyjęcia czynności związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia tj. posiadam wyspecjalizowaną kadrę techniczną oraz stosuję niezbędne reżimy technologiczne i jakościowe w zakresie regeneracji narzędzi i instrumentów chirurgicznych.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do świadczenia usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną Formularzu Cenowym.

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – druk w załączeniu.

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – dokumenty te, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI