WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

”sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych "

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 08 listopada 2017 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

- Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1572 tekst jednolity),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 64/17 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

.....................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych "

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia ..............

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: : jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne – 33141000-0

- Dodatkowe kody CPV: skalpele i noże chirurgiczne – 33141411-4, zestawy medyczne – 33141620-2, igły do biopsji – 33141323-0, cewniki – 33141200-2

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

- formularz ofertowy - załącznik nr 3,

- formularz cenowy – załącznik nr 4,

- projekt umowy - załącznik nr 5,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z 14 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | Sukcesywne dostawy pętli tnących i koagulacyjnych oraz noży do uretrotomu kompatybilnych z elektroresektoskopem/uretrotomem firmy STORZ |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | Sukcesywne dostawy pętli tnących i koagulacyjnych kompatybilnych z elektroresektoskopem firmy WOLF |
| zadanie nr 3 | Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z moczowodu |
| zadanie nr 4 | Sukcesywne dostawy kateterów moczowodowych |
| zadanie nr 5 | Sukcesywne dostawy zestawów do szynowania moczowodu |
| zadanie nr 6 | Sukcesywne dostawy zestawów do cystostomii z cewnikiem |
| zadanie nr 7 | Sukcesywne dostawy cewników wymiennych do cystostomii oraz nefrostomii |
| zadanie nr 8 | Sukcesywne dostawy cewników pooperacyjnych trójdrożnych oraz zestawów do nefrostomii |
| zadanie nr 9 | Sukcesywne dostawy igieł do biopsji stercza oraz nakładek biopsyjnych do głowicy transrectalnej |
| zadanie nr 10 | Sukcesywne dostawy zestawów do nakłucia torbieli nerki |
| zadanie nr 11 | Sukcesywne dostawy łączników do nefrotomii, prowadnic do URSL, przewodów do cystoskopu lub resektoskopu |
| zadanie nr 12 | Sukcesywne dostawy taśm TOT do zabiegów ginekologicznych |
| zadanie nr 13 | Sukcesywne dostawy worków urostomijnych oraz płytek do worków |
| zadanie nr 14 | Sukcesywne dostawy osłon na głowicę USG |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

zadanie nr 1 Sukcesywne dostawy pętli tnących i koagulacyjnych oraz noży do uretrotomu kompatybilnych z elektroresektoskopem/uretrotomem firmy STORZ

- Pętla tnąca pojedyncza do elektroresektoskopu, odpowiednik firmy STORZ 24 CH,

- Pętla koagulacyjna pojedyncza z kulką do elektroresektoskopu, odpowiednik firmy STORZ 5 mm.

- Pętla koagulacyjna podwójna z kulką do elektroresektoskopu, odpowiednik firmy STORZ 5 mm.

- Pętla tnąca podwójna do elektroresektoskopu, odpowiednik firmy STORZ 24 CH.

- Nóż do uretrotomu podwójny odpowiednik firmy STORZ

zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy pętli tnących i koagulacyjnych kompatybilnych z elektroresektoskopem firmy WOLF

  - Pętla tnąca pojedyncza do elektroresektoskopu firmy WOLF 24 CH

  - Pętla koagulacyjna pojedyncza z kulką do elektroresektoskopu firmy WOLF 5 mm.

zadanie nr 3 Sukcesywne dostawy koszyków do usuwania złogów z moczowodu

  - Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 3 CH, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość 90 cm, druty krzyżujące się, liczba drutów 4-5 ,

  - Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 4 CH, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość 90 cm, druty krzyżujące się, liczba drutów 4-5,

  - Koszyk do przechwytywania i usuwania złogów z moczowodu w kształcie parasolki  uniemożliwiający przedostanie się kamienia do nerki  2,8 F, materiał odporny na odkształcenia i załamania, zawierający ergonomiczną odłączalną rękojeść, długość  ok. 120 cm

zadanie nr 4 Sukcesywne dostawy kateterów moczowodowych

  - Kateter moczowodowy 4 Ch przeznaczony do czasowego drenażu dróg moczowych widoczny radiologicznie, zamknięty posiadający podziałkę, długość 70 cm.

  - Kateter moczowodowy 5 Ch przeznaczony do czasowego drenażu dróg moczowych widoczny radiologicznie, zamknięty, posiadający podziałkę, długość 70 cm.

  - Kateter moczowodowy 6 Ch przeznaczony do czasowego drenażu dróg moczowych widoczny radiologicznie, zamknięty  posiadający podziałkę, długość 70 cm..

zadanie nr 5 Sukcesywne dostawy zestawów do szynowania moczowodu

- Zestaw do szynowania moczowodu 4,7- 4,8 CH typu Pigtail zawierający prowadnicę prostą,  długi popychacz, cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, średnica pętli 2 cm, zacisk, długość 26-28 cm, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty.

- Zestaw do szynowania moczowodu 6 CH typu Pigtail zawierający prowadnicę prostą, popychacz, cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, średnica pętli 2 cm, zacisk, długość 26-28 cm, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty.

- Zestaw do szynowania moczowodu 7 CH typu Pigtail zawierający prowadnicę prostą, popychacz, cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, średnica pętli 2 cm, zacisk, długość 26-28 cm, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty.

- Zestaw do długoterminowego (6 miesięcy) szynowania moczowodu 4,7-4,8  CH typu Pigtail zawierający prowadnicę prostą, popychacz, cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, średnica pętli 2 cm, zacisk, długość 26-  28 cm, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty.

- Zestaw do długoterminowego szynowania moczowodu (12 miesięcy). Stent pokryty kowalencyjnie związanym mimetykiem heparyny, zmniejszającym kumulację wapnia. Rozmiary 5.0 CH.

zadanie nr 6 Sukcesywne dostawy zestawów do cystostomii z cewnikiem

- Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu Foley, zawierający metalowy rozrywalny trokar, worek do moczu, łącznik do worka do moczu 12 CH

- Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu Foley, zawierający metalowy rozrywalny trokar, worek do moczu, łącznik do worka do moczu 14 CH

- Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu Foley, zawierający metalowy rozrywalny trokar, worek do moczu, łącznik do worka do moczu..16 CH

- Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu Pigtail metalowy rozrywalny trokar, worek do moczu, łącznik do worka do moczu.12 CH

zadanie nr 7 Sukcesywne dostawy cewników wymiennych do cystostomii oraz nefrostomii

- Cewnik wymienny do cystostomii typu Foley silikonowy, z zintegrowanym balonem, centralnie otwarty dł. 40 cm 12 F

- Cewnik wymienny do nefrostomii typu Foley silikonowy ze zintegrowanym balonem, centralnie otwarty dł. 40 cm roziar 10 F

- Cewnik wymienny do nefrostomii typu Foley silikonowy ze zintegrowanym balonem, centralnie otwarty dł. 40 cm rozmiar 12 F

zadanie nr 8 Sukcesywne dostawy cewników pooperacyjnych trójdrożnych oraz zestawów do nefrostomii

- Cewnik  pooperacyjny trójdrożny silikonowy  DUFOR , końcówka Tiemann, z balonem 30 – 70ml  22 CH + zatyczka z portem luer

- Cewnik  pooperacyjny trójdrożny silikonowy  DUFOR, końcówka Tiemann, z balonem       30 – 70ml 24 CH + zatyczka z portem luer

- Cewnik  pooperacyjny trójdrożny COUVELARIE, z  balonem 30 – 70ml 22 CH. + zatyczka z portem luer

- Zestaw do nefrostomii wielostopniowej z rozszerzadłem, z rozrywalną koszulką, prowadnicą, kranikiem, łącznik do worka na mocz, cewnik typu Pigtail posiadający poprzeczne rowkowania ułatwiające zamocowanie nitki. Rozmiar 10 CH.

- Zestaw do nefrostomii dwustopniowej 10 CH zawierający igłę punkcyjną dwuczęściową o zakończeniu typu Chiba widoczne w USG, prowadnicę Lunderquista o długości 80 cm z bezpiecznym końcem typu J,  cewnik typu Pigtail posiadający  poprzeczne rowkowania ułatwiające zamocowanie nitki, cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku pierwszych 5 cm, cewnik typu Pigtail o dł. ok. 30 cm. Zestaw nie zawierający żadnych  rozszerzadeł.

zadanie nr 9 Sukcesywne dostawy igieł do biopsji stercza oraz nakładek biopsyjnych do głowicy transrectalnej

- Igła do biopsji stercza do pistoletu PRO MAG 2.2, posiadająca oznaczenia echogeniczne i oznaczenia na igle pozwalające kontrolować głębokość wkłucia, wyposażona w element ułatwiający założenie igły w aparat biopsyjny 18 G/200 mm

- Nakładka biopsyjna do głowicy transrectalnej kompatybilna do aparatu USG typu 1202 bk medical jednorazowa, jałowa

zadanie nr 10 Sukcesywne dostawy zestawów do nakłucia torbieli nerki

- Zestaw do nakłucia torbieli nerki: 18G dł. 20 cm + koszulka teflonowa, igła widoczna w USG.

zadanie nr 11 Sukcesywne dostawy łączników do nefrotomii, prowadnic do URSL przewodów do cystoskopu lub resektoskopu

- Łącznik do nefrostomii – połączenie drenu nefrostomijnego Luer –lock, drugi koniec  z możliwością połączenia do worka do moczu

- Prowadnica Lunderquista – prowadnica pokryta teflonem z końcówką prostą rozm. 0,035 dł. 80 cm

- Prowadnica do URSL pokryta teflonem rozm. 0,028 cal. ( do drenu 4,7 – 4,8) dł. 150 cm.

- Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy z łącznikiem do cewnika Foleya.

zadanie nr 12

Sukcesywne dostawy taśm TOT do zabiegów ginekologicznych

- Taśma TOT – system taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe, składający się z: dwóch igieł z uchwytami o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z zakończeniem umożliwiającym połączenie z taśmą, taśmy o dł. ok. 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej złączami.

zadanie nr 13

Sukcesywne dostawy worków urostomijnych oraz płytek do worków

- Worki urostomijne jednoczęściowe przezroczysty z przylepcem dwuwarstwowym rozmiar ok. 10-76 mm, posiada zawór antyzwrotny z chowanym kurkiem do worka  z kranikiem umożliwiającym połączenie z workiem do zbiórki moczu.

- Worki urostomijne dwuczęściowe: płytka  stomijna z przylepcem dwuwarstwowym o owalnym kształcie  zmniejszająca ilość wycieku ok. 50 mm /10-45 kompatybilny z workiem 50 mm, worek cielisty z kranikiem umożliwiającym połączenie z workiem do zbiórki moczu.

- Płytki do worków urostomijnych dwuczęściowych

zadanie nr 14

Sukcesywne dostawy osłon na głowicę USG

1.	Osłona na głowicę USG typu 1202 bk medical jałowa.

Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

- Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry-wymagania określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w Formularzach Cenowych - załącznik nr 4 do SIWZ, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uni Europejskiej zgodnie z prawem w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” ,

- Wymagane jest, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie  zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą  wszystkie wymagane informacje (m. in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności).

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, 
e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: max 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Dostawa artykułów następować będzie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze.

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu

  - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

1).	Dotyczy zadania nr 5, 6, 8 - Materiały informacyjne (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty, itp.) zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego - w języku polskim.

Sugeruje się, aby wyraźnie zaznaczyć, którego produktu opis dotyczy (nr zadania, nr pozycji)

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716);

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. D.3 i D.4, Wykonawca winien dodatkowo złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie zgoda na ich użycie przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.g) - dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena :

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – SPRZĘT DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH Zadanie nr … „

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 roku poz. 1113 t.j. z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435

Termin składania – do godz. 900 dnia 16 listopada 2017 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 16 listopada 2017 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania:

    - Kierownik Oddziału Urologicznego – lek. med. Jarosław Turkiewicz tel. 62 765-18-64,

    - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologicznego – mgr Beata Dębowska tel. 62 765-18-67,

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, referent. ds Zamówień publicznych Aneta Raszewska 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Przed podpisaniem umowy, na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- Aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym – dotyczy produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 9.10.2015 o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 poz. 1926 z późn. zm.).

- Dokument określający skład zaoferowanych preparatów,

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

- Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

##### Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy (zmiany umowy określa § 7 projektu umowy).

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………., prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................……………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn……………………………………………………………...

………………………………………………………………………, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ  część C.2.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............................................ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..........................................................................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………..............................................................

...........................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………………………..……...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…...............................................................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

I Kryterium - cena:

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego | Wartość Netto zł | Stawka VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 14 |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

II Kryterium - termin płatności:

| Termin płatności w dniach (min. 30 dni max 60 dni) | Oferuję termin płatności: ................ dni |
| --- | --- |

Termin dostawy i gwarancji

| Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (bez sporządzania harmonogramu dostaw) |
| --- | --- |
| Termin udzielonej gwarancji (minimum 12 miesięcy) | Termin udzielonej gwarancji wynosi: ............. miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych ", oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem TAK   □	NIE   □ ,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w SIWZ  ;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pętla tnąca pojedyncza odpow. STORZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla koagulacyjna pojedyncza odpow. STORZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pętla koagulacyjna podwójna odpow. STORZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pętla tnąca podwójna odpow. STORZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nóż do uretrotomu podwójny odpowiednik firmy STORZ | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pętla koagulacyjna WOLF | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla tnąca pojedyncza WOLF | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 3 Ch | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszyk do usuwania złogów z moczowodu 4 Ch, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszyk do usuwania złogów z moczowodu w kształcie parasolki | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kateter moczowodowy 4Ch | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kateter moczowodowy 5Ch | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kateter moczowodowy 6Ch | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do szynowania moczowodu 4,7- 4,8 Ch | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szynowania moczowodu 6 Ch | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szynowania moczowodu 7 Ch | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do długoterminowego szynowania moczowodu 4,7- 4,8 Ch | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do długoterminowego szynowania moczowodu (12 miesięcy). Stent pokryty mimetykiem heparyny, 5.0 Ch | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu Foley 12ch | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu Foley 14ch | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu Foley 16 ch | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu Pigtail 12ch | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik wymienny do cystostomii typu Foley 12 F | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik wymienny do nefrostomii typu Foley 10 F | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik wymienny do nefrostomii typu Foley 12 F | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik pooperacyjny trójdrożny DUFOR 22ch | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik pooperacyjny trójdrożny DUFOR 24ch | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pooperacyjny trójdrożny Couvelarie 22ch | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do nefrostomii wielostopniowej | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do nefrostomii 2-stopniowej | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Igła do biopsji stercza do pistoletu PRO MAG 2.2 | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nakładka biopsyjna do do głowicy transrectalnej kompatybilna do aparatu USG typu 1202 bk medical | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do nakłucia torbieli nerki | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łącznik do nefrostomii | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica Lunderquista | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica do URSL | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy | szt | 1150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Taśma TOT | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Worki urostomijne jednoczęściowe | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki urostomijne dwuczęściowe | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki do worków urostomijnych dwuczęściowych | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT (stawka i kwota) % i zł | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol.6 + kol.7) | Producent / Nr katalogowy jeżeli posiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Osłona na głowicę USG typu 1202 bk medical jałowa. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 5

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 64/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz UE, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadają wymagane świadectwa rejestracji/pozwolenia, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie 
bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia .......................( 12 miesięcy).

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza preparaty niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż  … miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie i na następujących warunkach - dopuszczalne jest dokonanie zmiany :

- terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 § 3 niniejszej umowy - w przypadku niewykorzystania wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy,

- numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów bądź lepszych,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, bądź lepszych,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania,

- wyrobu na nowy w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego.

- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego

Zmiany wymagają sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.