WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

Wykonanie przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 
przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7

(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy pzp)

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 19 października 2011 roku

Cena formularza + koszty przesyłki  brutto 15,56 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ł.  Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 145/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę).

9.  Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

10.  Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Pisma przesłane do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godz. 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego .

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 
przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7

ZAKRES PRZEGLĄDU I KONSERWACJI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOSCI:

- oględziny zewnętrznych podzespołów silnika ich napędów i mocowań

- sprawdzenie oraz usunięcie nieszczelności wszystkich złączy i przewodów systemu chłodzenia, paliwa, smarowania silnika, wydechu i zasysania powietrza,

- sprawdzenie i dokręcenie śrub oraz nakrętek mocujących zewnętrzne podzespoły silnika,

- przegląd, czyszczenie i mycie filtrów oraz wymiana wkładów filtrujących,

- wymiana materiałów eksploatacyjnych /olej, smary stałe/

- przegląd stanu technicznego elementów głowic cylindrowych, dokręcenie śrub i nakrętek,

- sprawdzenie i regulacja luzów zaworowych,

- sprawdzenie kątów otwierania i zamykania zaworów wydechowych i ssących,

- demontaż i montaż wtryskiwaczy, sprawdzenie prawidłowości rozpylania oraz regulacji ciśnienia wtrysku paliwa, wymiana niesprawnych rozpylaczy,

- sprawdzenie i regulacja kata wyprzedzenia wtrysku paliwa, sprawdzenie stanu płytek sprzęgła napedu pompy wtryskowej,

- sprawdzenie drożności przewodów paliwowych wysokiego i niskiego ciśnienia,

- odpowietrzenie systemu paliwowego,

- wymiana pasków klinowych,

- sprawdzenie stanu mocowania prądnicy i silnika do fundamentu agregatu, dokręcenie śrub i nakrętek łap fundamentowych i poduszek zawieszenia silnika,

- sprawdzenie stanu technicznego sprzęgła odbioru mocy oraz współosiowości tego połączenia,

- czyszczenie oraz płukanie wymienników ciepła oraz podstawowego zbiornika paliwa,

- sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,

- pomiar temperatury gazów odlotowych,

- czyszczenie oraz sprawdzenie stanu technicznego alternatora i rozrusznika, sprawdzenie lub wymiana szczotek,

- sprawdzenie stanu akumulatorów poprzez sprawdzenie gęstości i poziomu elektrolitu, pomiar zdolności obciążeniowej, czyszczenie i dokręcenie zacisków,

- oględziny i czyszczenie prądnicy, przegląd łożysk prądnicy i wymiana smaru,

- czyszczenie i konserwacja zacisków prądnicy oraz tablicy elektrycznej,

- pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy zespołu,

- sprawdzenie i konserwacja wyłącznika prądnicy,
pomiar rezystancji izolacji obwodów siłowych, wtórnych zasilanych napięciem 230 V oraz obwodów 24V,

- sprawdzenie wskaźników, nadajników, czujników, zabezpieczeń oraz przyrządów pomiarowych, posługując się miernikami wzorcowymi,

- uruchomienie testowe, sprawdzenie parametrów pracy, prace regulacyjne,

- sprawdzenie automatyki „samostartu”,

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiar oporności uziomu zespołu,

- próby agregatu bez obciążenia,

- próby agregatu pod obciążeniem posługując się opornicą z możliwością regulacji obciążenia do 400 A (wyposażenie Wykonawcy),

- sporządzenie protokołu serwisowego, który powinien zawierać wykaz wszystkich wykonanych czynności z wynikami sprawdzeń, prób i pomiarów.

UWAGA!

Dla zapewnienia ciągłości zasilania szpitala prace serwisowe będzie można wykonywać wyłącznie na jednym zespole, w tym czasie pozostałe muszą być gotowe do eksploatacji.

WYKAZ ORAZ DANE ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM I KONSERWACJĄ:

- Agregat stacjonarny nr 1 – Szpital ul. Poznańska 79

- Zespół prądotwórczy 		- 84ZPP-78H12

- Moc				- 200 kW

- Nr fabryczny			- 14148

- Silnik				- 78H12

- Prądnica gł. 			- Ge355M4

- Szafa ster.			- TRE-400

- Agregat stacjonarny nr 2 – Szpital ul. Poznańska 79

a)   Zespół prądotwórczy 		- 84ZPP-78H12

b)   Moc 				- 200 kW

c)   Nr fabryczny			- 11224

d)   Silnik				- 78H12

e)  Prądnica gł.			- Ge355M4

f)  Szafa ster.			- TRE-400

- Agregat stacjonarny nr 3 – Szpital ul. Poznańska 79

a)   Zespół prądotwórczy 		- 82ZPP-76H12

b)   Moc 				- 200 kW

c)   Nr fabryczny			- 9249

d)   Silnik				- 76H12

e)  Prądnica gł.			- BSG 250/4

f)  Szafa ster.			- TRKB-360/8

- Agregat samostart  – Szpital ul. Poznańska 79

a)   Zespół prądotwórczy 		- ZE 400/9/1

b)   Moc 				- 44 kW

c)   Nr fabryczny			- 12578

d)   Silnik				- SW 400/E9

e)  Prądnica gł.			- GKL94L4ML/20

f)  Szafa ster.			- NW 956K2A

- Agregat stacjonarny   – Szpital ul. Toruńska 7

a)   Zespół prądotwórczy 		- 82ZPP-16H6

b)   Moc 				- 90 kW

c)   Nr fabryczny			- 194//0220/550694

d)   Silnik				- 16H6

e)  Prądnica gł.			- A12D4

f)  Szafa ster.			- 5TRP-125

UWAGA!

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni dokonać wizji lokalnej urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w celu sprawdzenia warunków i uzyskania niezbędnych danych dla właściwego skalkulowania ceny ofertowej

Urządzenia można oglądać, w obecności pracownika Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Utrzymania Ruchu pod nr tel. (62) 765 16 66 lub (62) 765 16 67.

Termin realizacji:

Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2011 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, których niespełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy:

- O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.

- Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w części C.I.2 Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w części C.I.1 SIWZ – druk w załączeniu,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.2 SIWZ – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału – dotyczy pkt 1 i 2  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki-druk w załączeniu,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału – dotyczy pkt 1 i 2  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Brak jakiegokolwiek z określonych w SIWZ dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń, majacych wpływ na wynik prowadzonego postepowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

| KRYTERIUM Cena brutto | - 100 %, waga 1,00 |
| --- | --- |

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta –PRZEGLĄD AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH”

- oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„Postępowanie – PRZEGLĄD AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie

zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 26 października 2011 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 26 października 2011 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż na trzy dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Wyjaśnienia (odpowiedzi) na złożone zapytania zostaną udzielone niezwłocznie poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych –mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-14-51, fax 062 757-13-23 oraz referent ds. Zamówień Publicznych Aneta Raszewska

- odnośnie przedmiotu postępowania:

St. specjalista ds. elektrycznych Piotr Tomczak nr tel. 765-16-67, fax 62/ 757-13-23,

- Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na

wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem spełniania przez Wykonawców warunków podmiotowych określonych w SIWZ na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

- kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Ł. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z  poź.zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp (sprawa nr 145/11), strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

# Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi w zakresie przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych znajdujących się w budynkach Zamawiającego przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7.

- Szczegółowy zakres czynności oraz wykaz agregatów objętych usługą, o której mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonana sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

- Po dokonaniu czynności objętych przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą (protokół serwisowy), która w szczególności winna zawierać: wykaz wykonanych czynności wraz z wynikami sprawdzeń, prób i pomiarów oraz określenie ewentualnych prac naprawczych stanu technicznego urządzeń (osobno dla każdego agregatu).

- Odbiór dokumentacji określonej w ust. 1 zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

- W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do przedstawionej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest ją zmodyfikować zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i sugestiami, a fakt nieodebrania dokumentacji oraz rodzaj zastrzeżeń zostanie wpisany do protokołu.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić oraz usunąć zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu zawierającego zastrzeżenia, pod rygorem odmowy odbioru przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego

- Prace związane z realizacją przedmiotu umowy, nie mogą zakłócać prowadzonej przez Zamawiającego działalności z zakresu świadczeń zdrowotnych, nie mogą też stwarzać zagrożenia dla pacjentów, personelu, ani też spowodować uszkodzenia mienia Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy :…………………………………..,

- ze strony Zamawiającego:…………………………………

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: brutto ………… (słownie:………..), co jest zgodne z ofertą cenową Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawierają się wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

# Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dokumentacji w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i wydać dokumentację Zamawiającemu: do dnia 30 listopada 2011 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % od wartości przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- W razie niewykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę stanowiącą przedmiot umowy na okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas reakcji serwisu ustala się na … godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

§ 6

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                                                   Zamawiający:

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

I. Kryterium – Cena brutto

| L.p. | Urządzenia podlegające przeglądowi i konserwacji | Wartość netto usługi w PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto usługi PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat stacjonarny nr 1 Szpital ul. Poznańska 79 |  |  |  |  |
| 2 | Agregat stacjonarny nr 2 Szpital ul. Poznańska 79 |  |  |  |  |
| 3 | Agregat stacjonarny nr 3 Szpital ul. Poznańska 79 |  |  |  |  |
| 4 | Agregat nr 4 (samostart) Szpital ul. Poznańska 79 |  |  |  |  |
| 5 | Agregat stacjonarny nr 5 Szpital ul. Toruńska 7 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przeglądu i konserwacją agregatów prądotwórczych. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

## WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | opis/wymaganie |  |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 |
| 1. | Okres gwarancji na wykonaną usługę: minimalny okres gwarancji 24 miesiące (licząc od daty dokonania odbioru) | Oferowany |
| 2. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji: max. 24 godziny (licząc od daty zgłoszenia awarii) | Oferowany |

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- braku podstaw do wykluczenia w związku z treścią części C.I.2 SIWZ

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania na wykonanie przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję wykonać je zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, za cenę i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

- przedmiot zamówienia wykonam sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w przypadku wyboru mojej oferty Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy będzie:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – druk w załączeniu.

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI