    WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów

    Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 12 maja 2014 roku

Cena formularza + koszty przesyłki brutto: 36,97 zł    
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacje o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych opisywanym

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 22/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów

 (CPV: Przyrządy do anestezji i resuscytacji – 33171000-9)

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów dla potrzeb Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Zespołów Pogotowia Ratunkowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 37 niepodzielnych zadań:

	zadanie nr 1
	Zestawy do znieczuleń, igły Tuohy, filtry zewnątrzoponowe, cewniki epiduralne, igły pp., prowadnice do igieł pencil - point

	zadanie nr 2
	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym

	zadanie nr 3
	Zestawy do kaniulacji

	zadanie nr 4
	Filtry mechaniczne, elektrostatyczne, pediatryczne, mechaniczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz wymienniki ciepła i wilgoci

	zadanie nr 5
	Rurki intubacyjne, łączniki karbowane i proste, rurki ustno - gardłowe, zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego

	zadanie nr 6
	Zestawy uzupełniające do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa, rurki trachostomijna z mankietem niskociśnieniowym kompatybilne z zestawem Griggsa, rurka trachostomijna z regulowanym uchwytem, rurka do wentylacji jednego płuca, łączniki do rurek, prowadnice

	zadanie nr 7
	Worki i systemy do zbiórki stolca, zestawy toalety jamy ustnej, maski krtaniowe dla dzieci i dorosłych, zestawy do pomiaru ciśnienia brzusznego, rurki trachotomijna z mankietem i bez mankietu

	zadanie nr 8
	Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego

	zadanie nr 9
	Maski do podawania tlenu, dreny tlenowe, maski do tlenu z workiem i drenem, maski anestetyczne, woda sterylna do nawilżania tlenu

	zadanie nr 10
	Zestaw do drenażu klatki piersiowej, dreny z trokarem do drenażu opłucnej, łącznik Y,zestaw do punkcji opłucnej z igłą Varessa

	zadanie nr 11
	Osprzęt do monitorów Datex-Ohmeda, układ rur jednorazowych do respiratora INVENT, czujnik SpO2 Masimo, zestaw do nebulizacji do respiratora Engström GE

	zadanie nr 12
	Igła do znieczuleń splotów kompatybilna ze stymulatorem STIMUPLEX DIG, zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną, płytka na dwa przetworniki do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną oraz uchwyty do niej, kabel ciśnienia inwazyjnego, przyrząd do pobierania płynu z butelki, przyrząd do przelewania płynów; zestaw do OCŻ, system 3 kraników, koreczki, zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływów, kaniula punkcyjna dla cewników do żył centralnych 

	zadanie nr 13
	Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark III, kocyki do ogrzewacza Mistral –Air, kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO,

	zadanie nr 14
	Kaniule dotętnicze

	zadanie nr 15
	Uchwyty i łopatki do laryngoskopu, linie do podgrzewacza płynów

	zadanie nr 16
	Pułapka wodna, jednorazowa zastawka oraz czujnik przepływu do respiratora EVITA, 

	zadanie nr 17
	Czujnik saturacji jednorazowy Max -N dla dzieci OXI Max Nellcor

	zadanie nr 18
	Jednorazowe obwody oddechowe

	zadanie nr 19
	Żel do cewnikowania

	zadanie nr 20
	Podgłówki, gąbkowe ochraniacze pod pięty, 

	zadanie nr 21
	System elektrod Quik- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20

	zadanie nr 22
	Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka

	zadanie nr 23
	Układ oddechowy jednorurowy

	zadanie nr 24
	Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant oraz akcesoria pomocnicze do CPAP

	zadanie nr 25
	Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Sechrist mod. IV - 100B 

	zadanie nr 26
	Akcesoria do respiratora SLE 2000 

	zadanie nr 27
	Jednorazowe dreny do aparatu Neopuff

	zadanie nr 28
	Kopułki do pomiaru ciśnienia do kardiomonitora Hewlett Packard CMS-24 Omnicar

	zadanie nr 29
	Linie do kapnometrii do monitora EMTEL

	zadanie nr 30
	Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Bebylog oraz akcesoria pomocnicze do CPAP

	zadanie nr 31
	Cewniki do drenażu opłucnej, trójświatłowe przedłużenie wkłuć centralnych, filtry neonatologiczne

	zadanie nr 32
	Filtry do respiratora Bennett, łączniki Y dla dorosłych, pojemnik na skropliny

	zadanie nr 33
	Zestawy do kaniulacji 

	zadanie nr 34
	Zestawy do drenażu opłucnej i odbarczania odmy

	zadanie nr 35
	Rurki krtaniowe+strzykawka

	zadanie nr 36
	Złącza oddechowe dla dorosłych do kapnometru EMMA

	zadanie nr 37
	Rękojeści światłowodowe, bateryjne oraz łyżki jednorazowe światłowodowe: Miller, Macintosh


2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

ZADANIE NR 1
I.
Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zestaw musi koniecznie zawierać:
      igłę typu Tuohy z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły, 

      cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock,

      strzykawkę o objętości 10 ml, jednorazową, niskooporową, posiadającą blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej, 

      filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta

      Możliwość wyboru zestawów z igłą Tuohy 18G i 16 G 

Uwaga!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

II.
Zestaw do znieczulenia łączonego ( zo i pp)

Zestaw musi koniecznie zawierać : 
      igłę typu Tuohy 18G z dwoma otworami bocznymi, mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowaną co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły 

      igłę podpajęczynówkową 27G lub 26G pencil-point z systemem blokującym położenie igły pp w igle z-o , zatrzask musi cechować się łatwością zapięcia i odpięcia 

      cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock

      strzykawę: objętość 10 ml, jednorazowa, niskooporowa posiadająca blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej 

      filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta

Uwaga!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

III.  Igła Tuohy

Rozmiar igły 18G z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysty uchwyt ( przezroczysta nasadka igły). Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie odporne na uszkodzenia.

IV.
Filtr zewnątrzoponowy

Wyposażony w koreczek i końcówkę lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 7 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta do umocowania na skórze. Opakowanie odporne na uszkodzenia.

V.
Cewnik epiduralny

Cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany ( znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock, sterylny. Opakowanie odporne na uszkodzenia.  

VI-XVII   Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych
Igły pp standard 18G, 19G, 20G, 22G, 26G o długości 88 – 90 mm, bez prowadnicy.

Igły pp standard 29G, 26G o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igły pp standard 22G o długości 120 –130 mm bez prowadnicy

Igła pp z atraumatycznym szlifem, 26G, o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igła pp standard 22G o długości 38-40mm

Igła pp 27G Pencil point, długości 88 mm z prowadnicą w komplecie 

Igła pp 27G Pencil point,  długość 103 mm z prowadnicą w komplecie

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego musi posiadać przezroczystą, bezbarwną nasadkę celem szybkiej kontroli punkcji. Mandryn igły oznaczony kolorami, dopasowanymi do rozmiaru igieł. Igły muszą zapewniać szczelność w czasie podawania leku ze strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie jednostkowe i zbiorcze odporne na uszkodzenia, data ważności i numer serii nadrukowany na opakowaniu jednostkowym.

ZADANIE NR 2
Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym
Zestaw powinien posiadać: 
igłę Tuohy 17 Ga, cewnik 19 Ga z metalowym oplotem, strzykawkę niskooporową, filtr, łącznik snap - lock
ZADANIE NR 3
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

1. Z cewnikiem 1- światłowym 7 Fr, 14 G, dł.16 i dł. 20 cm

2. Z cewnikiem 2- światłowym 7 Fr, dł. 16 i dł. 20 cm, 16,16 G lub 16,18 G 

3. Z cewnikiem 3- światłowym 7 Fr, dł. 16 i dł. 20 cm  16, 18, 18 G   

Zestaw do kaniulacji żył powinien zawierać:

· igłę punkcyjną typu Y lub igłę prostą w zestawie łącznik Y z zastawką umożliwiającą założenie prowadnicy bez rozłączania igły, lub igłę prostą ze strzykawką Raulersona w zestawie, 

· prowadnica odporna na zaginanie z końcówką  “J”, rozmiar 0,035,”z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręka

· cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące

· strzykawkę 5 ml, niskooporowa,

· skalpel,  

· zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia, 

ZADANIE NR 4
I.
Filtr mechaniczny 

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,999999% 

         Mechaniczna, hydrofobowa membrana filtrująca o powierzchni min 700cm2

         Możliwość stosowania u pacjentów z objętością oddechową od 150 – 1200ml

         Waga do 45g

         Posiadające port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze z rurką intubacyjną standardowe

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Wykonany z przezroczystego materiału 

II.
Filtr elektrostatyczny 

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,99%

         Mała przestrzeń martwa

         Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze z rurką intubacyjną standardowe

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Wykonany z przezroczystego materiału

III.

Filtr pediatryczny

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze 22M/15F-22F/15M

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza niż 99,99%

         Zastosowanie dla objętości oddechowa od 75-300 ml;

IV.

Filtr pediatryczny

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze 8M/15m-22F/15F

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,99%

         Zastosowanie dla objętości oddechowa od 25-100

V.

Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci 

         Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,99 %

        Filtr powinien posiadać wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci 

         Skuteczność nawilżania min.32 mg/l dla VT 500ml, utrata wilgoci max 6 mg /l przy VT500

         Zakres objętości oddechowych 200-1500 ml

         Masa 35-37 g. Przestrzeń martwa 65-67 ml

         Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

         Złącze z rurką intubacyjną standardowe

         Sterylny, pakowany pojedynczo

         Wykonany z przezroczystego materiału

VI.

Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających samodzielnie

        Zapewniający dużą skuteczność nawilżania

        Lekki, wykonany z celulozy

        Musi posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem wymiennika ( bibuły) ze środka

        Posiadający port do odsysania oraz do podawania tlenu

        Zaopatrzony w komorę zbiorczą na wydzielinę
        Czas pracy minimum 24 godziny

        Sterylny 

ZADANIE NR 5
I.
Rurki intubacyjne z mankietem z poliuretanu i odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej

        Mankiet niskociśnieniowy, kształt stożkowy w swej górnej części o średnicy większej niż średnica 

       tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi 

· Wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, 

· Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki,

· Znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej, dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, 

· Kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. 
· Jednorazowe, sterylne
· Dostępność rozmiarów 6-0 do 9-0 co 0,5 mm
II-III.
Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym

         Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm

         Jednorazowe, sterylne

         Posiadające otwór Murphego

         Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

         Widoczne w promieniach rtg

         Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu
IV.
Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego

         Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. 

         Jednorazowe, sterylne

         Posiadające otwór Murphego

         Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

         Widoczne w promieniach rtg

         Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu
V-VI.
Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym 

        Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem  Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki maks.0,05mm, z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki.

        Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

        Wysoko umieszczony wylot drenu mankietu uszczelniającego

        Skalowana głębokość intubacji nie rzadziej, niż co 2 cm

        Widoczne w promieniach rtg

        Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

        Balonik kontroli ciśnienia z zaworem samozamykającym się

        Łącznik stanowi integralną część rurki, wyeliminowane ryzyko rozłączenia układu

        Spirala zbrojeniowa musi być wtopiona w rurkę

        Jednorazowe, sterylne
VII.
 Łącznik karbowany rozciągalny 

        Posiadające port luer – lock do podłączenia kapnometrii

        Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu

        Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)

        Wykonane z przezroczystego materiału

        Sterylne

        Jednorazowe
VIII.
 Łącznik karbowany rozciągalny

        Posiadające port do odsysania z integralnym korkiem

        Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu

        Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)

        Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem

        Wykonane z przezroczystego materiału

        Sterylne

        Jednorazowe

IX.
Łącznik karbowany dziecięco / noworodkowy  rozciągalny

1) Łatwe łączenie z rurką intubacyjną, średnica 15 F i układem rur o złączu 15 M

2) Posiadający port górny o średnicy 7.6 mm z integralną zatyczką

· Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)

· Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º

· Wykonane z przezroczystego materiału


Sterylne 

Jednorazowe

XI. Rurki ustno – gardłowe  Guedel

dostępność rurek w rozmiarach i długościach:  00/4cm, 0/5cm, 1/6cm, 2/7cm, 3/8cm, 4/9cm ,5/10cm, sterylne, rozmiary kodowane kolorem

XII.  Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego

         Zestaw powinien zawierać probówkę 

         W zestawie musi być nakrętka oraz naklejka do opisu próbki.

         W systemie zintegrowane łączniki uniwersalne do źródła ssania i cewnika do odsysania

         Sterylny , pakowany w opakowanie typu folia – papier .
ZADANIE NR 6
I.

Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa
zestaw musi zawierać: 

· Rurkę trachotomijną z balonem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, widoczną w promieniach rtg, prowadnicę, igłę z kaniulą, rozszerzadło, skalpel, strzykawkę 10 ml, jednorazową,
· Dostępność w rozmiarach 7,0 – 9,0 mm, zestaw musi zapewniać stabilizację rurki np. za pomocą tasiemki, zestaw musi być sterylny umieszczony na tacy i w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, musi łatwo się otwierać

II.
Rurka tracheotomijna z mankietem oraz wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej

· Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm
· Widoczna w promieniach rtg
· Rozmiar rurki widoczny po założeniu
· Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia
· Rurka musi być kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa

III.

Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz z regulowanym położeniem kołnierza

· Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm
· Widoczna w promieniach rtg
· Rozmiar rurki widoczny po założeniu
· Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia

IV.
Rurka dooskrzelowa typu Robert Show

· Prawo lub lewostronna

· Z mankietem niskociśnieniowym

· W zestawie  komplet łączników

· Dostępność rozmiarów 28-41 F

V.
Prowadnica elastyczna

· Kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa.

ZADANIE NR 7
I. System do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający:

· Porty do napełniania balonika retencyjnego oraz irygacji wyraźnie oznaczone z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia, zintegrowane z rękawem

· Niebieską kieszonkę do umieszczenia palca wiodącego

· 3 worki wymienne do zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,

II.
Worek do zbiórki stolca 
Kompatybilny z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,

III. Zestaw do toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego respiratorem zawierający:

· Szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły ssania oraz gąbką na górnej powierzchni

· Gąbkę – aplikator

· Bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny

· Preparat nawilżający do ust.

IV. Gąbki do jamy ustnej bez dwuwęglanu. Pakowane pojedynczo 

V.
Maska krtaniowa
Produkt jednorazowy, sterylny, ukształtowana anatomicznie z dodatkowym drenem służącym do wprowadzenia zgłębnika  do żołądka ( powyżej 14 Fr), posiadający luźny, niewbudowany dren do napełniania balonu. Możliwość wyboru w rozmiarach 3-5. Maska z pompowanym mankietem

VI.  Maska krtaniowa dla dzieci

Produkt jednorazowy, wykonany z PCV, przezroczysty, sterylny, posiadający zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci użebrowania, dostępność w rozmiarach 1- 2,5

VII. Maska  twarzowa anestezjologiczna 

Silikonowa wielokrotnego użytku w kształcie kropli z elastycznym, miękkim i przezroczystym korpusem. 

Rozmiar 4 i 5  dla dorosłych.

VIII.  Zestaw do pomiaru ciśnienia brzusznego
· Pomiar dokonywany z pęcherza moczowego,
· W zestawie wyskalowana linia pomiarowa i zestaw do godzinowej diurezy
IX  Rurka tracheotomijna bez mankietu uszczelniającego

· Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0,
· Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym
· Dedykowana dla dzieci
· Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

X.  Rurka tracheotomijna z mankietem  uszczelniającym

· Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0
· Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym 
· Dedykowana dla dzieci
· Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

ZADANIE NR 8
I.   Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego :

· Wymagane zestawy do intubacji lub  tracheotomii
· System musi posiadać skalowany cewnik
· System musi posiadać elementy umożliwiające bezkolizyjne odłączanie od rurki inkubacyjnej
· Umożliwiający pracę przez 48 godziny
· Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2-4 bocznymi otworami.
· Mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz.
· Dostępność w rozmiarze  Ch10 do Ch16 
· Minimalna długość cewnika do intubacji 58 cm 
· Minimalna długość cewnika do tracheotomii 36 cm
· Dostępność w długościach do intubacji i tracheotomii
· Sterylne

II.   Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego noworodka :

· Powinien posiadać obracany zawór z zastawką i końcówką Y
· Atraumatyczną końcówkę cewnika z otworami bocznymi
· Kolorowy znacznik głębokości
· Dostępność rozmiarów 6-8

ZADANIE NR 9
I.  Maska  do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 

· Wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa
· Wielkość maski musi odpowiadać wielkości twarzy osoby dorosłej (od grzbietu nosa do podbródka)
· Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)
· Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy
· Dren o długości min. 200 cm
· Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy np. za pomocą blaszki
· Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo
II.   Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem 

· Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa
· Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)
· Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy
· Dren o długości min. 200 cm
· Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy np. za pomocą blaszki
· Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo

III.- IV.  Maska z drenem i nebulizatorem leków  dla dorosłych i dla dzieci
· Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)
· Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową
· Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów
· Posiadające twardą podstawę umożliwiającą napełnianie w pozycji stojącej
· Dren tlenowy – długość min 210 cm
· Zakończenie umożliwiające szczelne, łatwe połączenie z przewodem tlenowym
· Szczelne elementy
· Muszą posiadać zabezpieczenie przed wylewaniem leku do maski
· Objętość komory nebulizacyjnej nie większej niż 5 ml
· Czyste biologicznie

V. Maski tracheostomijna w zestawie z nebulizatorem i drenem tlenowym

· Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)

· Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową

· Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów

Czyste biologicznie

VI.  Dren tlenowy

· Wykonany z miękkiego materiału, odpornego na zagniecenia
· Kompatybilny z maską do podawania tlenu 
· Długość nie mniej 200 cm
· Przekrój drenu gwiazdkowy lub okrągły
· Końcówka umożliwiająca szczelne połączenie z przepływomierzem, średnica wewnętrzna 0,4 – 0,5 wykonana z plastycznego materiału umożliwiająca dopasowanie do typowych końcówek.

VII–VIII.  Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu

· Wyposażona w worek tlenowy, zwiększający koncentrację tlenu 

· przewód tlenowy

· Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa

· Maska dobrze przylegająca do twarzy, gumka mocująca

· Rozmiar dla dorosłych i dzieci

IX–X.  Maski anestetyczne, twarzowe

· Wykonane z przezroczystego materiału
· Mankiet uszczelniający wypełniony powietrzem

Pełna gama rozmiarów 0-5 ( dla dorosłych i dzieci)
XI. Woda sterylna do nawilżania tlenu

· pojemniki o pojemności 500 ml wyposażone w cztery boczne porty, umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii
· w komplecie sterylny łącznik do reduktora O2

ZADANIE NR 10
I. Zestaw do drenażu opłucnej, jednorazowy, jałowy z jednym drenem

· wyskalowana objętość 2200 – 2300 ml 
· posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu
· posiadający możliwość mechanicznej regulacji siły ssania w zakresie 5-40 cm H2O
· posiadający automatyczny zawór nadmiernego podciśnienia oraz zawór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim
· działanie bezgłośne
· wyposażony w uchwyt do powieszenia przy łóżku, strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej
· pojemnik stabilny
· dren zabezpieczony przed zaginaniem i rozłączeniem, z portem do pobierania próbek płynu do badania
· zestaw sterylny

II.  Dren z trokarem do drenażu opłucnej

· Dren z trokarem powinien być miękki
· Rozmiar 8F, 10F, 12F, 16F, 20F, 24F, 28F 
· Wykonany z materiału odpornego na zagniecenia
· Widoczny w promieniach rtg
· Długość skalowana co 2 lub 5 cm
· Opakowanie odporne na uszkodzenia
· Produkt sterylny
· Posiadający integralny łącznik lub rozszerzoną końcówkę drenu umożliwiającą połączenie z drenem

IV.  Zestaw do punkcji opłucnej

· w zestawie:  igła Veressa, prowadnik, cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarze 9Ch lub 12Ch, skalpel, strzykawki 10 i 60 ml, worek do drenażu o pojemności 2000 ml, adaptor luer – lock schodkowy

ZADANIE NR 11
I.-II.
Pułapka wodna do pomiaru stężenia CO2 oraz pułapka wodna mini do modułu gazowego   E – miniC – jednorazowe, kompatybilne z modułem do kapnografii  Datex CS 3, zabezpieczające monitor przed wilgocią i zakażeniem;

III. Linia do kapnometrii – długość 2 –3 metry, wykonane z przezroczystego materiału, końcówka Luer-Lock, pakowane pojedynczo, czyste biologicznie, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt;

VI. Czujnik saturacji miękki, gumowy na palec dla dorosłych
Kompatybilny z  monitorem Datex-Ohmeda CS 3 i GE FM, końcówka czujnika TruSignal 

VIII.-IX Kabel połączeniowy do czujników saturacji, końcówka TruSignal,
Kompatybilne z monitorem Datex-Ohmeda CS 3 i GE FM

X. Jednopacjentowy adhezyjny czujnik
Przeznaczony do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi tętniczej i częstości pulsu dla pacjentów o wadze powyżej 20 kg, miejsce założenia palec, paluch.

XV.-XVI.   Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, wielorazowe

Rozmiary: standard 23-33 cm

                 duży       31-40 cm

Mankiety przewidziane do współpracy z monitorami Datex CS 3, wykonane z trwałego materiału, odpornego na zabrudzenia, umożliwiającego dezynfekcję powierzchni przez przetarcie środkiem odkażającym, mankiet mus posiadać linie znacznikowe, oraz znak określający miejsce tętnicy ramieniowej.

XX.  Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström

Jednopacjentowy, składający się ze zbiornika na lek, adapteru, aeroneb solo

Uwaga: Akcesoria zawarte w zadaniu nr 11 do monitora GE FM, dotyczą modelu FFM00FFML00.
ZADANIE NR 12
I-II.  Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniu splotu 
poz. 1-  wielkość igły G22, długość 0,7 x 50 mm , poz. 2 G 21, długość 100 mm, musi posiadać dren do podawania leków oraz podłączenie do stymulatora, kompatybilna ze stymulatorem STIMUPLEX DIG

III.  Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną – posiadający przetwornik jednorazowego użytku, zestaw do systemu płuczącego, kranik trójdrożny z zatyczką, dren przezroczysty 20 cm z zatyczką oraz dren 125 cm przezroczysty.

VII. Przyrząd do pobierania płynu z butelki – musi zawierać zintegrowany filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu po odłączeniu strzykawki, odpowietrznik i zatyczkę zatrzaskową, musi umożliwiać wielokrotne, aseptyczne pobieranie leku, umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki.

VIII. Przyrząd do przelewania płynów – powinien umożliwiać przelewanie płynów infuzyjnych w aseptyczny sposób, składający się z podwójnych kolców stanowiących integralną część, powinien umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki

IX.  Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego

· system zamknięty
· wyposażony w aparat infuzyjny, dren do skali o długości 180 cm
· kranik trójdrożny
· zestaw kompatybilny ze skalą pomiarową wielokrotnego użytku

X.  System 3 kraników trójdrożnych z drenem

· korpus wykonany z przezroczystego materiału
· końcówki luer lock z nakrętką
· pokrętła umożliwiające obrót o 90 stopni, kierunek przepływy oznaczony strzałkami
· odporny na ciśnienie do 6 bar

XI. Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych

· System umożliwiający wielokrotny, bezpieczny dostęp do wstrzyknięć, aspiracji, infuzji, transfuzji
· Współpracujący ze wszystkimi systemami infuzji dożylnych 
· Umożliwiający połączenia Luer – slip i Luer- lock

XII. Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływu

· W komplecie aparat do przetoczeń oraz regulator przepływu

· Umożliwiający stały przepływ kroplowy

· Przeznaczony do roztworów o różnej lepkości w tym dla lipidów
ZADANIE NR 14
Kaniula  dotętnicza – rozmiar 20 G, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE ), kaniula wyposażona w zawór odcinający, zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi,.

ZADANIE NR 15
II-III.  Łopatki ( łyżka ) do larygoskopu 

Kompatybilna z laryngoskopem Optima CLX, światłowodowa typu Macintosh , dostępność rozmiarów 0- 4, Miller w rozmiarach 00-2

IV. Zestaw linii pacjenta do aparatu do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych  HOTLINE 
bez portu do wstrzyknięć, długość 2,4 m, objętość wypełnienia 20 ml.

ZADANIE 16
Pułapka wodna dedykowana dla aparatu Fabius Tiro firmy Drager z oprogramowaniem 3n firmy Drager do analizatora leków i  gazów medycznych.

ZADANIE 18
I.  Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia 

w skład zestawu wchodzą:
· Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt), przekrój 22 mm
· Łącznik kolankowy 90st z portem kapno
· Worek oddechowy o objętości 2  litrów z karbowaną rurą 
· Długość rur 60/180 cm, dodatkowa rura 60/180cm
· sterylne lub czyste biologicznie, pakowane pojedynczo 

II.  Jednorazowe obwody oddechowe  dla dorosłych bez worka oddechowego, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

· Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt), przekrój 22 mm
· Łącznik kolankowy 90st z portem kapno
· Długość rur 60/180 cm
· sterylne lub czyste biologicznie pakowane pojedynczo

ZADANIE 19
Żel do cewnikowania

Sterylny żel do znieczuleń miejscowych błon śluzowych o właściwościach odkażających ułatwiający wprowadzenie cewników i narzędzi.

Dostępność opakowań jednostkowych 5 – 9 ml  i  10 – 13 ml

ZADANIE NR 24
Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR 850 z akcesoriami pomocniczymi

· końcówka donosowa dwudrożna wykonana z miękkiego silikonu

· czapeczki do mocowania wykonane z bawełny wyposażone w rzep w kształcie litery T do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka

· paskowe mocowania układu do mocowania zaczepu z generatorem wykonane z materiału elastycznego i delikatnego nie powodującego odleżyn

ZADANIE NR 25
Kompletny jednorazowy układ oddechowy o przekroju 10mm do respiratora Sechrist model IV-100B z podwójnym systemem grzewczym na obu ramionach z kopułą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody (nawilżacz Fischer Paykel model MR850).

ZADANIE NR 26
Jednorazowy obwód oddechowy neonatologiczny do respiratora SLE 2000 model nawilżacza MR 850 Fischer Paykel z filtrami p/bakteryjnymi.

ZADANIE NR 27
Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparatu  Neopuff

ZADANIE NR 28
Kopułki do pomiaru ciśnienia inwazyjnego do kardiomonitora Hewlett Packard CMS-24 Omnicar

ZADANIE NR 29
Części do kardiomonitorów  EMTEL FX 3000MD

linia pomiarowa do modułu CO2 w strumieniu bocznym
ZADANIE NR 31
I Cewnik do drenażu opłucnej Fr 6

Umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym

II Trójświatłowe przedłużenia wkłuć centralnych

Przekształcające jednoświatłowy przewód w wieloświatłowy wyposażone w bezigłowe zakończenia.
III Filtr neonatologiczny infuzyjny

Płaski  0,2 μm z przedłużkami  filtrujący  płyny  infuzyjne  chroniąc  noworodka  przed  bakteriami,  endotoksynami,  eliminujący  pęcherzyki  powietrza, pozwalający  na  łatwy  przepływ  płynów  infuzyjnych.  Maksymalny  czas  stosowania  96 godzin.
IV Filtr  neonatologiczny  lipidowy

Płaski  1,2 μm  z  przedłużkami  do  żywienia  pozajelitowego  chroniąc  układ  krążenia  przed  pęcherzykami  powietrza  i  większymi  drobinami  tłuszczowymi.
ZADANIE NR 33
I-II Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem, który jest wykonany
z mieszaniny bakteriobójczej

- Z cewnikiem  1 – światłowym  14 Ga 20 cm
– Z cewnikiem 2 – światłowym 7 Fr, dł. 20 cm, 18, 14 Ga

III-VI Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera  - pediatryczny

- Z cewnikiem 1- światłowym 20 Ga, dł.10 cm 
 - Z cewnikiem 1- światłowym 18 Ga, dł.16 cm i 20 cm

 - Z cewnikiem 1- światłowym 24 Ga, dł.10 cm
 - Z cewnikiem 2- światłowym 4Fr, dł. 12-13 cm, 18Ga /22 Ga

Zestaw do kaniulacji żył powinien zawierać:

· igłę punkcyjną prostą, w zestawie łącznik Y z zastawką umożliwiającą założenie prowadnicy bez rozłączania igły, lub igłę prostą ze strzykawką Raulersona w zestawie, 

· prowadnica odporna na zaginanie z końcówką  “J, z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręka

· cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące

· strzykawkę 5 ml, niskoporowa,

· skalpel,  

· zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia,

ZADANIE NR 34
Zestaw do odbarczania odmy z drenem na prowadnicy zawiera wyskalowany co 2cm dren do opłucnej o średnicy 9mm na elastycznym prowadniku, widoczny w promieniach RTG, prowadnik /drut aluminiowy pokryty PCW/ do ukształtowania, odpowiadający średnicy drenu z oznaczeniem głębokości penetracji, skalpel do nacięcia skóry, strzykawkę 20ml. do uruchomienia zastawki zwrotnej, skalowany worek 1500ml. z odpowietrzeniem, zastawką bezzwrotną i drenem łączącym zabezpieczonym przed zgięciem, nić z igłą chirurgiczną do umocowania drenu i sterylną folię umożliwiającą wykonanie zabiegu w warunkach polowych

ZADANIE NR 35
I-VI Rurki krtaniowe + strzykawka 

Rurka krtaniowa musi posiadać: dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe.

Rurka musi być wykonana z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki latexu – jednorazowa
ZADANIE NR 37
I Rękojeść  wielorazowa do łyżek ze światłowodem kompatybilny z łyżkami światłowodowymi ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja”, wykonany ze stali nierdzewnej, radełkowany krzyżowo, z ksenonową żarówką 2,5V z metalowym kołnierzem naokoło żarówki kierującym światło bezpośrednio do światłowodu w łyżce, do sterylizacji w autoklawie, o średnicy 29mm na dwie baterie LR14.

II-IV Jednorazowe, sterylne światłowodowe łyżki typu Miller (proste), wykonane ze sztywnego plastiku, w kolorze białym, nieprzezroczyste, z z akrylowym wypolerowanym światłowodem, kompatybilne z uchwytami zgodnymi z ISO 7376/3, wyraźne oznaczenie rozmiaru łyżki, pojedynczo pakowane w opakowanie folia-papier. Rozmiar: 0, 1, 2.

V–VI Jednorazowe, sterylne światłowodowe łyżki typu Macintosh (zakrzywione), wykonane ze sztywnego plastiku, w kolorze białym, nieprzezroczyste, z akrylowym wypolerowanym światłowodem, kompatybilne z uchwytami zgodnymi z ISO 7376/3, wyraźne oznaczenie rozmiaru łyżki, pojedynczo pakowane w opakowanie folia-papier. Rozmiary 3, 4.

Wymagania stawiane wykonawcy:
1. Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry-wymagania                                                                                                                                                                                                                określone dla każdej z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Asortymentowo Cenowym i muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z  przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

2. Wymagane jest, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą wszystkie wymagane informacje (m.in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności). 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Dostawa artykułów następować będzie do magazynu Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze.

Zamawiający przy określaniu ilości przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości poszczególnego asortymentu są wielkościami szacunkowymi - orientacyjne ilości asortymentu wchodzącego w skład każdego zadania zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - Formularze Asortymentowo Cenowe 
W każdym przypadku gdzie produkt został opisany poprzez: wskazanie konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, znaków towarowych, patentów to przyjmuje się, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty jakościowo równoważne, spełniające równoważne normy parametry i standardy. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych bądź lepszych ( pod względem: konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, składu ) w stosunku do produktu wskazanego powyżej oraz w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ..
3. Termin realizacji: 

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
I. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

3) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

4) posiadania wiedzy i doświadczenia,
5) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

6) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
6) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             

               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

 zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem 

 zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz  warunków o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia - druk w załączeniu
III. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, specyfikacje techniczne, opis dokonany przez Wykonawcę itp. (w języku polskim) ,przy czym należy wyraźnie zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą (nr zadania, nr pozycji Formularza Asortymentowo Cenowego).
Dokumenty o których mowa w pkt. D. I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)  wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

2) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

3) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom         – zgodnie z zapisami pkt. ,,Q’’ SIWZ,

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające  na jego podstawie 

5) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i  podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji z zastrzeżeniem pkt. 4 z którego  dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w pkt. D I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w ,,Wykazie Dokumentów Wymaganych od Wykonawców’’ stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia ,,za zgodność z oryginałem,’’ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. D.II) składa co najmniej jeden  z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider). 

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV.1-3 zostały  podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.  

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty
1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

          Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną .

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – ,,Dostawa sprzętu anestezjologicznego zadanie nr …’’ oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY –  DOSTAWA SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO ZADANIE NR …’’
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 27 maja 2014 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 27 maja 2014 r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową  oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

odnośnie przedmiotu zamówienia: 
· Zad. nr 1-23, 32-34, mgr Anna Witkowska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel. 62/ 765-17- 66, fax 62 757-13-23,
· Zad. nr 24-31, Elżbieta Grodzka- Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka tel. 62/ 765-14- 76, fax 62 757-13-23,
· Zad. nr 35-37, mgr Maria Szafrańska- Pielęgniarka Koordynująca ds. Ratownictwa Medycznego tel. 62/ 757-91- 39, fax 62 757-13-23,
odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
· Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, oraz Referent ds. Zamówień Publicznych – Aneta Raszewska
K. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą ze względu na zaoferowanie najniższej ceny.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o :

· wyborze najkorzystniejszej oferty,

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

· wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

· terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy   
1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie w przypadku wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcy (zgodnie z pkt. Q siwz) na pisemny wniosek  Zamawiającego udzielić informacji  o wartości  (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.

2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.
R. Projekt umowy 

    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

S. Lista załączników

1. Projekt umowy

2. Formularz ofertowy
3. Formularze asortymentowe cenowe
4. Wzór oświadczenia 

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

UMOWA nr ……. (projekt)

Zawarta w dniu……roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym:

a 

firmą: …………………………… z siedzibą w ………………. przy ulicy …………………….., 

reprezentowaną przez:

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zmn.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 22/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści
§ 1

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze. 

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.
§ 3

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia………(12 miesiące).

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.
§ 4

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do  …. dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu, a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

4. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż  12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 7

1. Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
4. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.217 tekst jednolity.).

§ 8
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania zmiany w umowie w zakresie: 

a)
danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), Zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b)
numeru katalogowego produktu w przypadku, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży udoskonalony produkt (o tych samych bądź lepszych parametrach) powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższa zmiana nie może skutkować podwyższeniem cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie. Obniżenie cen jednostkowych jest dopuszczalne. Zmiana numeru katalogowego wyrobu wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.
§ 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) 

2.  Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4.  Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 10
(poniższe zapisy pozostaną w przypadku, kiedy wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że zamówienie wykona przy  pomocy podwykonawców)

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców: 

Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : .................................. co stanowi wartość  brutto .......................................

Podwykonawca  ...................................... zakres zamówienia: .............................. co stanowi     wartość brutto  .........................................

2. Do zawarcia umowy o wykonywanie dostaw przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest    zgoda Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o      zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania   przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda    Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7. W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą. 

9. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostaw przez podwykonawców. (

ZAMAWIAJACY








WYKONWCA

UWAGA:Warunki wymagające określenia ( kropki ) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu
Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

1. Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu asortymentowo cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

2. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Asortymentowo Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3. W kolumnie „Stawka VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1– 8 %;
4. W kolumnie „Kwota VAT” „Formularza Ofertowego – należy wpisać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto. 

Formularz asortymentowo cenowy

1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3. Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

5. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
6. W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent / Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr. katalogowe

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem odpowiedniego formularza asortymentowo cenowego ) :
	Nr zadania
	Wartość 
netto

zł
	Stawka VAT

%
	Kwota VAT

zł
	Wartość brutto

zł

	Zadanie nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	

	Zadanie nr 3
	
	
	
	

	Zadanie nr 4
	
	
	
	

	Zadanie nr 5
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	

	Zadanie nr 7
	
	
	
	

	Zadanie nr 8
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	

	Zadanie nr 10
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	

	Zadanie nr 12
	
	
	
	

	Zadanie nr 13
	
	
	
	

	Zadanie nr 14
	
	
	
	

	Zadanie nr 15
	
	
	
	

	Zadanie nr 16
	
	
	
	


ciąg dalszy formularza na następnej stronie     

                                                                                                       .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

	Nr zadania
	Wartość 

netto

zł
	Stawka VAT

%
	Kwota VAT

zł
	Wartość brutto

zł

	Zadanie nr 17
	
	
	
	

	Zadanie nr 18
	
	
	
	

	Zadanie nr 19
	
	
	
	

	Zadanie nr 20
	
	
	
	

	Zadanie nr 21
	
	
	
	

	Zadanie nr 22
	
	
	
	

	Zadanie nr 23
	
	
	
	

	Zadanie nr 24
	
	
	
	

	Zadanie nr 25
	
	
	
	

	Zadanie nr 26
	
	
	
	

	Zadanie nr 27
	
	
	
	

	Zadanie nr 28
	
	
	
	

	Zadanie nr 29
	
	
	
	

	Zadanie nr 30
	
	
	
	

	Zadanie nr 31
	
	
	
	

	Zadanie nr 32
	
	
	
	

	Zadanie nr 33
	
	
	
	

	Zadanie nr 34
	
	
	
	

	Zadanie nr 35
	
	
	
	

	Zadanie nr 36
	
	
	
	

	Zadanie nr 37
	
	
	
	


*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą . Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

1. Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..


stanowisko .............................................................................................................................

2. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:


.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów, oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;
3. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, 
4. oferowane przez naszą firmę wyroby posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) 
5. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Asortymentowo Cenowym.
6. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
	szt
	140
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw  do znieczuleń łączonych 
	szt
	90
	
	
	
	
	

	3. 
	Igła Tuohy
	szt
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Filtr zewnątrzoponowy
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Cewnik epiduralny
	szt
	10
	
	
	
	
	

	6. 
	Igła pp 18 G standard
	szt
	120
	
	
	
	
	

	7. 
	Igła pp 19 G standard
	szt
	260
	
	
	
	
	

	8. 
	Igła pp 20 G standard
	szt
	600
	
	
	
	
	

	9. 
	Igła pp 22 G standard
	szt
	320
	
	
	
	
	

	10. 
	Igła pp 22 G standard krótka dla dzieci
	szt
	130
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 1 c.d.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11. 
	Igła pp 26 G standard
	szt
	1500
	
	
	
	
	

	12. 
	Igła pp 29 G standard z prowadnicą
	szt
	25
	
	
	
	
	

	13. 
	Igła pp 26 G atraumatyczna z prowadnicą
	szt
	125
	
	
	
	
	

	14. 
	Igła pp 27 G atraumatyczna z prowadnicą długość 120 mm
	szt
	35
	
	
	
	
	

	15. 
	Igła pp 22 G standard  długość 120 mm
	szt
	25
	
	
	
	
	

	16. 
	Igła pp 27 G pencil – point dł.88 mm z prowadnicą w komplecie
	szt
	1400
	
	
	
	
	

	17. 
	Igła pp 27 G pencil – point dł.103 mm z  prowadnicą w komplecie
	szt
	600
	
	
	
	
	

	18. 
	Prowadnica 22 G do igieł podpajęczynówkowych pencil – point
	szt
	50
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA


	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym
	zest
	5
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do kaniulacji 1- światłowy cewnik  14G
	szt
	160
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do kaniulacji 2- światłowy cewnik 16,16 G lub 16,18 G 
	szt
	170
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do kaniulacji 3- światłowy cewnik 

16, 18, 18 G
	szt
	15
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA

	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Filtr mechaniczny 
	szt
	1450
	
	
	
	
	

	2. 
	Filtr elektrostatyczny
	szt
	3400
	
	
	
	
	

	3. 
	Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 75-300
	szt
	470
	
	
	
	
	

	4. 
	Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 25-100
	szt
	100
	
	
	
	
	

	5. 
	Filtr mechaniczny  z wymiennikiem ciepła i wilgoci
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	6. 
	Wymiennik ciepła i wilgoci
	szt
	1500
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rurka intubacyjna z poliuretanowym mankietem i odsysaniem znad mankietu
	szt
	110
	
	
	
	
	

	2. 
	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-10,0
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,0-6,5
	szt
	750
	
	
	
	
	

	4. 
	Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego  2,0-6,5
	szt
	450
	
	
	
	
	

	5. 
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-9,5
	szt
	1300
	
	
	
	
	

	6. 
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 4,0-6,5
	szt
	290
	
	
	
	
	

	7. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii 
	szt
	400
	
	
	
	
	

	8. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do odsysania 
	szt
	400
	
	
	
	
	

	9. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii dla noworodka 15M/15F
	szt
	40
	
	
	
	
	

	10. 
	Łącznik prosty, gładki w środku dł. PCV dł 50 mm, sterylny przyłącza 15F/ 22F
	szt
	30
	
	
	
	
	

	11. 
	Rurki ustno – gardłowe
	szt
	4200
	
	
	
	
	

	12. 
	Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego
	szt
	400
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa
	szt
	180
	
	
	
	
	

	2. 
	Rurki tracheotomijne z mankietem niskociś. Kompatybilne z zestawem Griggsa
	szt
	43
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurka trachostomijna z regulowanym uchwytem 6,0 – 10,0
	szt
	12
	
	
	
	
	

	4. 
	Rurka do wentylacji jednego płuca (dooskrzelowa) 
	szt
	7
	
	
	
	
	

	5. 
	Prowadnica elastyczna do tracheostomii
	szt
	2
	
	
	
	
	

	6. 
	Łącznik 15 mm do rurek  10-0 do 8-0
	szt
	40
	
	
	
	
	

	7. 
	Prowadnica intubacyjna jednorazowa  do ukształtowania, długa 4.0 i 5.0
	szt
	10
	
	
	
	
	

	8. 
	Prowadnica intubacyjna jednorazowa do ukształtowania do rurek pediatrycznych 2,0 – 3,5
	szt
	10
	
	
	
	
	

	9. 
	Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa 15 Ch
	szt
	600
	
	
	
	
	

	10. 
	Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych jednorazowa 5,10,15 Ch
	szt
	150
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	System do kontrolowanej zbiórki stolca
	szt
	3
	
	
	
	
	

	2. 
	Worek zbiorczy do systemu kontrolowanej zbiórki stolca
	szt
	30
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego mechanicznie
	szt
	2000
	
	
	
	
	

	4. 
	Gąbka do jamy ustnej
	szt
	6100
	
	
	
	
	

	5. 
	Maski krtaniowe dla dorosłych
	szt
	200
	
	
	
	
	

	6. 
	Maski krtaniowe dla dzieci 
	szt
	55
	
	
	
	
	

	7. 
	Maska  twarzowa anestezjologiczna, wielorazowa
	szt
	15
	
	
	
	
	

	8. 
	Zestaw do pomiaru ciśnienia brzusznego 
	szt
	2
	
	
	
	
	

	9. 
	Rurka trachotomijna bez mankietu 3,0 – 7,0
	
	20
	
	
	
	
	

	10. 
	Rurka trachotomijna z mankietem 3-0 – 7-0
	
	10
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego rozmiar 10-16
	szt
	1200
	
	
	
	
	

	2. 
	Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego rozmiar  6-8
	szt
	200
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 9

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych
	szt
	2700
	
	
	
	
	

	2. 
	Maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci
	szt
	600
	
	
	
	
	

	3. 
	Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dorosłych
	szt
	1400
	
	
	
	
	

	4. 
	Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dzieci
	szt
	250
	
	
	
	
	

	5. 
	Maska tracheotomijna z nebulizatorem
	szt
	50
	
	
	
	
	

	6. 
	Dreny tlenowe
	szt
	1000
	
	
	
	
	

	7. 
	Maski do tlenu z workiem i drenem dla dorosłych ( do wysokich stężeń tlenu)
	szt
	750
	
	
	
	
	

	8. 
	Maski do tlenu z workiem i drenem dla dzieci ( do wysokich stężeń tlenu)
	szt
	420
	
	
	
	
	

	9. 
	Maski anestetyczne, twarzowe  jednorazowe dla dorosłych rozmiar 3-5
	szt
	600
	
	
	
	
	

	10. 
	Maski anestetyczne, twarzowe  jednorazowe dla dzieci rozmiar 0-2
	szt
	150
	
	
	
	
	

	11. 
	Woda sterylna do nawilżania tlenu 
	szt
	200
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


…….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do drenażu klatki piersiowej
	szt
	70
	
	
	
	
	

	2. 
	Dreny z trokarem do drenażu opłucnej
	szt
	80
	
	
	
	
	

	3. 
	Łącznik Y do drenów 34-40 Ch jałowy
	szt
	5
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa
	szt
	3
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


…….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Pułapka wodna do pomiaru gazowego do monitora Datex-Ohmeda CS 3
	szt
	50
	
	
	
	
	

	2. 
	Pułapka wodna mini do pomiaru gazowego moduł E – miniC
	szt
	20
	
	
	
	
	

	3. 
	Linie do kapnometrii do monitora Datex-Ohmeda
	szt
	650
	
	
	
	
	

	4. 
	Aqua Knot do modułu gazowego monitora DASH 
	szt
	12
	
	
	
	
	

	5. 
	Filtr do pojemnika na wapno sodowane do aparatu AESPIRE
	szt
	500
	
	
	
	
	

	6. 
	Czujnik do pomiaru temperatury przełykowo-rektalny monitor Datex-Ohmeda  CS3
	szt
	1
	
	
	
	
	

	7. 
	Czujnik saturacji gumowy, miękki na palec
	szt
	8
	
	
	
	
	

	8. 
	Kabel połączeniowy do czujników saturacji do monitora Datex-Ohmeda CS3
	szt
	3
	
	
	
	
	

	9. 
	Kabel połączeniowy do czujników saturacji do monitora GE FM
	szt
	3
	
	
	
	
	

	10. 
	Czujniki jednopacjentowe
	szt
	10
	
	
	
	
	


dalszy ciąg tabeli na następnej stronie:

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 11 c.d.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11. 
	Zestaw 3 odprowadzeń do EKG do monitora Datex-Ohmeda CS3
	szt
	6
	
	
	
	
	

	12. 
	Zestaw 3 odprowadzeń do EKG do monitora GE Datex-Ohmeda FM
	szt
	4
	
	
	
	
	

	13. 
	Kabel połączeniowy do pomiaru EKG z trzech odprowadzeń do monitora Datex-Ohmeda CS3
	szt
	2
	
	
	
	
	

	14. 
	Elektrody EKG z odprowadzeniami, jednorazowe dla dzieci do monitora DASH 
	szt
	200
	
	
	
	
	

	15. 
	Mankiet do pomiaru ciśnienia standardowy dla dorosłych monitor Datex-Ohmeda CS3 i do monitora GE FM
	szt
	6
	
	
	
	
	

	16. 
	Mankiet do pomiaru ciśnienia duży dla dorosłych monitor Datex-Ohmeda CS3 i do monitora GE FM
	szt
	2
	
	
	
	
	

	17. 
	Kabel połączeniowy do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego do mankietów wielorazowych monitor Datex-Ohmeda CS3 i do monitora GE FM dwutorowy
	szt
	3
	
	
	
	
	

	18. 
	Układ rur jednorazowych do respiratora IVENT 201 VERSA MED.
	szt
	50
	
	
	
	
	

	19. 
	Czujnik SpO2 Masimo typ L przylepny do inkubatora otwartego Panda 
	szt
	500
	
	
	
	
	

	20. 
	Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström GE
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Igła do znieczuleń splotów dł. 50 mm do  Stimuplex DIG
	szt
	150
	
	
	
	
	

	2. 
	Igła do znieczuleń splotów dł. 100 mm do  Stimuplex DIG
	szt
	20
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną 
	szt
	600
	
	
	
	
	

	4. 
	Płytka na dwa przetworniki do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną
	szt
	2
	
	
	
	
	

	5. 
	Uchwyt do płytki na przetwornik do zamocowania na stojaku
	szt
	2
	
	
	
	
	

	6. 
	Kabel ciśnienia inwazyjnego pojedynczy do monitora Datex CS3, kompatybilny z przetwornikiem
	szt
	4
	
	
	
	
	

	7. 
	Przyrząd do pobierania płynu z butelki 
	szt
	14500
	
	
	
	
	

	8. 
	Przyrząd do przelewania płynów
	szt
	1200
	
	
	
	
	

	9. 
	Zestaw do OCŻ
	szt
	20
	
	
	
	
	

	10. 
	System 3 kraników ( rampa)
	szt
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych
	szt
	600
	
	
	
	
	

	12. 
	Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływów
	szt
	1100
	
	
	
	
	

	13. 
	Kaniula punkcyjna dla cewników do żył centralnych 12Gx80mm
	szt
	300
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark III
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Manometr jednorazowy do resuscytatora
	szt
	200
	
	
	
	
	

	3. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral -Air dla dorosłych na górną powierzchnię ciała
	szt
	20
	
	
	
	
	

	4. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral -Air dla dorosłych na całe ciało
	szt
	360
	
	
	
	
	

	5. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral -Air dla dzieci na całe ciało
	szt
	40
	
	
	
	
	

	6. 
	Kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO, wersja standard
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kaniule dotętnicze
	szt
	700
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Uchwyt krótki do laryngoskopu Optima CLX
	szt
	2
	
	
	
	
	

	2. 
	Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu McIntosh
	szt
	6
	
	
	
	
	

	3. 
	Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu Miller
	szt
	1
	
	
	
	
	

	4. 
	Linia do podgrzewacza płynów
	szt
	60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Pułapka wodna do pomiaru gazowego aparat do znieczuleń Fabius Tiro
	szt
	12
	
	
	
	
	

	2. 
	Jednorazowa zastawka do respiratora EVITA
	szt
	20
	
	
	
	
	

	3. 
	Czujnik przepływu Infinity ID Flow Sensor do respiratora EVITA
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 17

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Czujnik saturacji jednorazowy Max -N  dla dzieci OXI Max Nellcor
	szt
	110
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych
	szt
	500
	
	
	
	
	

	2. 
	Jednorazowe obwody oddechowe  dla dorosłych bez worka oddechowego
	szt
	70
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 19

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Żel do cewnikowania (do znieczulenia błon)
	szt
	60
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


..................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 20

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Podgłówek z gąbki mały 46cm x 18cm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Podgłówek z gąbki duży 76cm x 18cm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Gąbkowe ochraniacze pod pięty zapinane na rzepy 

(para) 
	para
	720
	
	
	
	
	

	4. 
	Podgłówek wielofunkcyjny z gąbki
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	System elektrod Quik- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dorosłych a 2szt
	op
	100 
	
	
	
	
	

	2. 
	System elektrod Quik- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dzieci a  2szt
	op
	5 
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 22

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 7 długość 70mm
	szt
	6
	
	
	
	
	

	2. 
	Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 8 długość 80mm
	szt
	24
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurki tchawicze metalowe typu luer bez okienka nr 9 długość 90mm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 23

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Układ oddechowy jednorurowy z zastawką wydechową, linią kontroli 1,6 m i linią do tlenu
	szt
	9
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 24

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850 zawierający generator
	szt
	100


	
	
	
	
	

	2. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar XS
	szt
	20
	
	
	
	
	

	3. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar S
	szt
	20
	
	
	
	
	

	4. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar M
	szt
	50
	
	
	
	
	

	5. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar L
	szt
	50
	
	
	
	
	

	6. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar XL
	szt
	50
	
	
	
	
	

	7. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar M
	szt
	10
	
	
	
	
	

	8. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar L
	szt
	10
	
	
	
	
	

	9. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania o rozm. 22 – 24cm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	10. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania o rozm.24 – 26cm
	szt
	10
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
Zadanie nr 24 c.d.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania o rozm.28 – 30cm
	szt
	50
	
	
	
	
	

	12. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania o rozm.30 – 32cm
	szt
	50
	
	
	
	
	

	13. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania o rozm.32 – 34cm
	szt
	50
	
	
	
	
	

	14. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 21 – 26cm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	15. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 24 – 28cm
	szt
	30
	
	
	
	
	

	16. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 26 – 32cm
	szt
	30
	
	
	
	
	

	17. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP:komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą
	szt
	100
	
	
	
	
	

	18. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływów gazów
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 25

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowy układ oddechowy o przekroju 10mm do respiratora Sechrist mod.IV-100B przekrój 10mm z podwójnym systemem grzewczym na obu ramionach z kopułą do nawilżacza MR 850
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 26

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora SLE 2000 model nawilżacza MR850
	szt
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Jednorazowy filtr p/bakteryjny do respiratora SLE 200 na części wdechowej
	szt
	100
	
	
	
	
	

	3. 
	Jednorazowy filtr p/bakteryjny do respiratora SLE 200 na części wydechowej
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 27

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparatu Neopuff
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 28

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kopułki do pomiaru ciśnienia inwazyjnego do kardiomonitora Hewlett Packard CMS-24 Omnicar
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 29

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Linie do kapnometrii ( w strumieniu bocznym) do monitora EMTEL 120h pracy
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 30

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Bebylog z podgrzewanym ramieniem model nawilżacza MR850
	szt
	100

	
	
	
	
	

	2. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: głowica jednorazowa
	szt
	60

	
	
	
	
	

	3. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: kaniula donosowa rozmiar M
	szt
	50

	
	
	
	
	

	4. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: kaniula donosowa rozmiar L
	szt
	50

	
	
	
	
	

	5. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczka rozmiar L
	szt
	50

	
	
	
	
	

	6. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczka rozmiar XL
	szt
	50

	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 31

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Cewnik do drenażu opłucnej 6Fr
	szt
	50
	
	
	
	
	

	2. 
	Trójświatłowe przedłużenie wkłuć centralnych
	szt
	200


	
	
	
	
	

	3. 
	Filtr neonatologiczny infuzyjny
	szt
	200


	
	
	
	
	

	4. 
	Filtr neonatologiczny lipidowy
	szt
	200


	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 32

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Filtr główny do respiratora Bennett
	szt
	2
	
	
	
	
	

	2. 
	Łącznik Y dla dorosłych bez portów, połączenie rurki pacjenta 22mmM/15mmF, połączenie wdech, wydech 22mmM
	szt
	4
	
	
	
	
	

	3. 
	Pojemnik na skropliny pod filtr wydechowy
	szt
	2
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 33

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do kaniulacji, cewnik z powłoka bakt. 

2 – światłowy 
	szt
	1
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do kaniulacji, cewnik z powłoka bakt. 

1 – światłowy 
	szt
	2
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 

1- światłowy cewnik  20Ga
	szt
	1
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 

1- światłowy cewnik  18Ga
	szt
	1
	
	
	
	
	

	5. 
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny,

2- światłowy cewnik 4F, 12-13 cm
	szt
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 

1- światłowy cewnik 24 G, 10cm
	szt
	1
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 34

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do drenażu opłucnej i odbarczania odmy
	szt
	7
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 35

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 0
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 1,0
	szt
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 2,0
	szt
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 3,0
	szt
	20
	
	
	
	
	

	5. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 4,0
	szt
	20
	
	
	
	
	

	6. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 5,0
	szt
	20
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 36

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Złącze oddechowe dla dorosłych do kapnometru EMMA
	szt
	25
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.
........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY 

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)

Opis przedmiotu zamówienia 
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Kwota

podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent/
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rękojeść światłowodowa, bateryjna rozmiar medium kompatybilna z poniższymi łyżkami
	szt
	7
	
	
	
	
	

	2. 
	Łyżka jednorazowa światłowodowa Miller rozmiar 0 do w/w rękojeści
	szt
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Łyżka jednorazowa światłowodowa Miller rozmiar 1 do w/w rękojeści
	szt
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Łyżka jednorazowa światłowodowa Miller rozmiar 2 do w/w rękojeści
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Łyżka jednorazowa światłowodowa Macintosh rozmiar 3 do w/w rękojeści
	szt
	50
	
	
	
	
	

	6. 
	Łyżka jednorazowa światłowodowa Macintosh rozmiar 4 do w/w rękojeści
	szt
	50
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOSĆ ZADANIA 
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

4. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

5. posiadania wiedzy i doświadczenia,

6. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

7. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o  braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW 

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane formularze asortymentowo cenowe – druk w załączeniu,
3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

4. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, 

6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

9. materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, specyfikacje techniczne, opis dokonany przez Wykonawcę itp. (w języku polskim) ,przy czym należy wyraźnie zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą (nr zadania, nr pozycji Formularza Asortymentowo Cenowego).
10. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie

11. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

12. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
PAGE  
24

