WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 26 lipca 2017 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- faks: 62 757-13-23

- e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami),

- "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 48/17 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust., 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów.

- Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o o zamówienie publiczne

- okres w dniach ..................

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia .............. roku.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: Przyrządy do anestezji i resuscytacji – 33171000-9;

- Dodatkowe kody CPV: .....................................

- Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie jednolitego dokumentu - dostępność dokumentu określona została w pkt. F.2,

- formularz ofertowy - załącznik nr 1,

- formularz cenowy – załącznik nr 2,

- projekt umowy - załącznik nr 3,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z 32 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | Zestawy do znieczuleń, igły Tuohy, igły do znieczuleń, prowadnice |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych |
| zadanie nr 3 | Zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera |
| zadanie nr 4 | Zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z powłoką antybakteryjną |
| zadanie nr 5 | Filtry mechaniczne, elektrostatyczne, pediatryczne, mechaniczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz wymienniki ciepła i wilgoci |
| zadanie nr 6 | Rurki intubacyjne, łączniki karbowane i proste, zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego oraz do jego odsysania, woda sterylna, |
| zadanie nr 7 | Zestawy uzupełniające do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa, zestawy do przezskórnej tracheotomii, rurki trachostomijne, dooskrzelowe, rurki dooskrzelowe, rurki nosowo-gardłowe, prowadnice |
| zadanie nr 8 | Worki i systemy do zbiórki stolca, zestawy toalety jamy ustnej, maski krtaniowe dla dzieci i dorosłych, zestawy do pomiaru ciśnienia brzusznego, rurki trachotomijne |
| zadanie nr 9 | Maski do podawania tlenu, dreny tlenowe, łącznik T |
| zadanie nr 10 | Maski anestetyczne, urządzenia nadkrtaniowe dla dzieci i dorosłych |
| zadanie nr 11 | Zestaw do drenażu opłucnej, dreny z trokarem do drenażu opłucnej, zestaw do punkcji opłucnej |
| zadanie nr 12 | Sprzęt anestezjologiczny I |
| zadanie nr 13 | Sprzęt anestezjologiczny II |
| zadanie nr 14 | Powłoki zewnętrzne do resuscytatora Mark III i Mark IV, manometry, kocyki do ogrzewacza Mistral –Air oraz kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO |
| zadanie nr 15 | Kaniule dotętnicze |
| zadanie nr 16 | Akcesoria do laryngoskopów oraz linie do podgrzewacza płynów |
| zadanie nr 17 | Pułapka wodna, zastawka do respiratora EVITA |
| zadanie nr 18 | Czujniki saturacji |
| zadanie nr 19 | Jednorazowe obwody oddechowe, układy oddechowe dla dzieci |
| zadanie nr 20 | Żel do cewnikowania |
| zadanie nr 21 | Podgłówki oraz ochraniacze |
| zadanie nr 22 | System elektrod Quick – Combo |
| zadanie nr 23 | Akcesoria pomocnicze do CPAP |
| zadanie nr 24 | Jednorazowe układy oddechowe do respiratorów |
| zadanie nr 25 | Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparat Neopuff |
| zadanie nr 26 | Osprzęt do kardiomonitorów FX 3000MD |
| zadanie nr 27 | Rurki krtaniowe |
| zadanie nr 28 | Laryngoskopy jednorazowe oraz akumulatory |
| zadanie nr 29 | Zestawy do konikotomii Quicktrach |
| zadanie nr 30 | Cewniki do drenażu opłucnej, filtry neonatologiczne, przedłużenie wkłuć centralnych |
| zadanie nr 31 | Igła doszpikowa typu B.I.G. |
| zadanie nr 32 | Akcesoria do wentylacji CPAP Baby Flow do respiratora EVITA firmy Draeger |

Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1

- Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zestaw musi koniecznie zawierać:

  - igłę typu Tuohy z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły,

  - cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock,

  - strzykawkę o objętości 10 ml, jednorazową, niskooporową, posiadającą blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej,

  - filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta

  - Możliwość wyboru zestawów z igłą Tuohy 18G i 16 G

Uwaga!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

- Zestaw do znieczulenia łączonego ( zo i pp)

Zestaw musi koniecznie zawierać :

  - igłę typu Tuohy 18G z dwoma otworami bocznymi, mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowaną co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły

  - igłę podpajęczynówkową 27G lub 26G pencil-point z systemem blokującym położenie igły pp w igle z-o, zatrzask musi cechować się łatwością zapięcia i odpięcia

  - cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock

  - strzykawkę: objętość 10 ml,  jednorazowa, niskooporowa posiadająca blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej

  - filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta

Uwaga!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

- Igła Tuohy

Rozmiar igły 18G z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysty uchwyt (przezroczysta nasadka igły). Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie odporne na uszkodzenia.

- Filtr zewnątrzoponowy

Wyposażony w koreczek i końcówkę lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 7 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta do umocowania na skórze, opakowanie odporne na uszkodzenia.

- Cewnik epiduralny

Cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock, sterylny. Opakowanie odporne na uszkodzenia.

- Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych

Igły pp standard 18G, 19G, 20G, 22G, 26G o długości 88 – 90 mm, bez prowadnicy.

Igły pp standard 29G, 26G o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igły pp standard 22G o długości 120 –130 mm bez prowadnicy

Igła pp z atraumatycznym szlifem, 26G, o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igła pp standard 22G o długości 38-40mm

Igła pp 27G Pencil point, długości 88 mm z prowadnicą w komplecie

Igła pp 27G Pencil point,  długość 103 mm z prowadnicą w komplecie

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego musi posiadać przezroczystą, bezbarwną nasadkę celem szybkiej kontroli punkcji. Mandryn igły oznaczony kolorami, dopasowanymi do rozmiaru igieł. Igły muszą zapewniać szczelność w czasie podawania leku ze strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie jednostkowe i zbiorcze odporne na uszkodzenia, data ważności i numer serii nadrukowany na opakowaniu jednostkowym.

Zadanie nr 2

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym – zestaw powinien posiadać: igłę Tuohy 17 Ga, cewnik 19 Ga z metalowym oplotem, strzykawkę niskooporową, filtr, łącznik snap - lock

Zadanie nr 3

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

- Z cewnikiem 1- światłowym 7 Fr, 14 G, dł. 16, 20 cm

- Z cewnikiem 2- światłowym 7 Fr, dł. 16, 20 cm, 16,16 G lub 16,18 G

- Z cewnikiem 3- światłowym 7 Fr, dł. 16, 20 cm  16, 18, 18 G

- Z cewnikiem 2-światłowym 8Fr, dł. 11cm, 14, 14G

Długości do wyboru przez zamawiającego

Zestaw do kaniulacji powinien zawierać:

  - igłę prostą ze strzykawką Raulersona w zestawie,

  - prowadnica odporna na zaginanie z końcówką  “J”, rozmiar 0,032,”z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką

  - cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące

  - strzykawkę 5 ml, niskoporowa,

  - zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia.

Zadanie nr 4

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem, który jest pokryty dwuskładnikową powłoką antybakteryjną, w skład której wchodzą: chlorheksydyna oraz sulfadiazyna srebra

- Cewnik  1 – światłowy  14 Ga 20 cm lub 16 cm do wyboru przez zamawiającego

- Cewnik  2 – światłowy 7 Fr i 8 Fr  18, 14 Ga 20 cm lub 16 cm do wyboru przez zamawiającego

Zestaw do kaniulacji żył powinien zawierać:

  - igła prosta ze strzykawką Raulersona w zestawie,

  - prowadnica odporna na zaginanie z końcówką  “J”, rozmiar 0,032,” z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręka

  - cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika informujące o głębokości wprowadzenia, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące

  - strzykawkę 5 ml, niskooporową,

  - zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera  - pediatryczny

Z cewnikiem 1- światłowym 24 Ga, dł.9 cm

Z cewnikiem 1- światłowym 20 Ga, dł.12 cm

Z cewnikiem 1- światłowym 18 Ga, dł.20 cm

Z cewnikiem 2- światłowym 5Fr/ 18 Ga, 20 Ga/13cm

Zadanie nr 5

- Filtr mechaniczny

  - Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,999999%

  - Mechaniczna, hydrofobowa membrana filtrująca o powierzchni min 700cm2

  - Możliwość stosowania u pacjentów z objętością oddechową od 150 – 1200ml

  - Waga do 45g

  - Posiadające port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

  - Złącze z rurką intubacyjną standardowe

  - Sterylny, pakowany pojedynczo

  - Wykonany z przezroczystego materiału

- Filtr elektrostatyczny

  - Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99%

  - Mała przestrzeń martwa

  - Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

  - Złącze z rurką intubacyjną standardowe

  - Sterylny, pakowany pojedynczo

  - Wykonany z przezroczystego materiału

- Filtr pediatryczny

  - Sterylny, pakowany pojedynczo

  - Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

  - Złącze 22M/15F-22F/15M

  - Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza niż 99,99%

  - Zastosowanie dla objętości oddechowa od 75-300 ml;

- Filtr pediatryczny

  - Sterylny, pakowany pojedynczo

  - Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

  - Złącze 8M/15m-22F/15F

  - Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99%

  - Zastosowanie dla objętości oddechowej od 25-100 ml

- Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci

  - Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99 %

  - Filtr powinien posiadać wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci

  - Skuteczność nawilżania min.32 mg/l dla VT 500ml, utrata wilgoci max 6 mg/l przy VT500

  - Zakres objętości oddechowych 200-1500 ml

  - Masa 35-37 g. Przestrzeń martwa 65-67 ml

  - Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

  - Złącze z rurką intubacyjną standardowe

  - Sterylny, pakowany pojedynczo

  - Wykonany z przezroczystego materiału

- Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających samodzielnie

  - Zapewniający dużą skuteczność nawilżania

  - Lekki, wykonany z celulozy

  - Musi posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem wymiennika (bibuły) ze środka

  - Posiadający port do odsysania oraz do podawania tlenu

  - Zaopatrzony w komorę zbiorczą na wydzielinę

  - Czas pracy minimum 24 godziny

  - Sterylny

Zadanie nr 6

- Rurki intubacyjne z mankietem z poliuretanu i odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej

Mankiet niskociśnieniowy, kształt stożkowy w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi

  - Wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej,

  - Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki,

  - Znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej, dren do odsysania o średnicy min. 4 mm,

  - Kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie.

  - Jednorazowe, sterylne

  - Dostępność rozmiarów 6-0 do 9-0 co 0,5 mm

- 3. Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym

  - Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm

  - Jednorazowe, sterylne

  - Posiadające otwór Murphego

  - Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

  - Widoczne w promieniach rtg

  - Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

4.     Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego

  - Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki.

  - Jednorazowe, sterylne

  - Posiadające otwór Murphego

  - Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

  - Widoczne w promieniach rtg

  - Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

5 – 6   Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym

  - Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki maks.0,05mm, z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki.

  - Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

  - Wysoko umieszczony wylot drenu mankietu uszczelniającego

  - Skalowana głębokość intubacji nie rzadziej, niż co 2 cm

  - Widoczne w promieniach rtg

  - Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

  - Balonik kontroli ciśnienia z zaworem samozamykającym się

  - Łącznik stanowi integralną część rurki, wyeliminowane ryzyko rozłączenia układu

  - Spirala zbrojeniowa musi być wtopiona w rurkę

  - Jednorazowe, sterylne

- Łącznik karbowany rozciągalny

  - Posiadające port luer – lock do podłączenia kapnometrii

  - Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu

  - Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)

  - Wykonane z przezroczystego materiału

  - Sterylne, jednorazowe

- Łącznik karbowany rozciągalny

  - Posiadające port do odsysania z integralnym korkiem

  - Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu

  - Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt)

  - Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem

  - Wykonane z przezroczystego materiału

  - Sterylne, jednorazowe

- Łącznik karbowany dziecięco / noworodkowy  rozciągalny

  - Łatwe łączenie z rurką intubacyjną, średnica 15 F i układem rur o złączu 15 M

  - Posiadający port górny o średnicy 7.6 mm z integralną zatyczką

  - Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt)

  - Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º

  - Wykonane z przezroczystego materiału

  - Sterylne, jednorazowe

- Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego

  - Zestaw powinien zawierać probówkę

  - W zestawie musi być nakrętka oraz naklejka do opisu próbki.

  - W systemie zintegrowane łączniki uniwersalne do źródła ssania i cewnika do odsysania

  - Sterylny, pakowany w opakowanie typu folia – papier .

- Woda sterylna do nawilżania tlenu

  - pojemniki o pojemności 500 ml wyposażone w cztery boczne porty, umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii

  - w komplecie sterylny łącznik do reduktora O2

- Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego:

  - Wymagane zestawy do intubacji lub  tracheotomii

  - System musi posiadać skalowany cewnik

  - System musi posiadać elementy umożliwiające bezkolizyjne odłączanie od rurki intubacyjnej

  - Umożliwiający pracę przez 48 godziny

  - Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami.

  - Mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz.

  - Dostępność w rozmiarze  Ch10 do Ch16

  - Minimalna długość cewnika do intubacji 58 cm

  - Minimalna długość cewnika do tracheotomii 36 cm

  - Dostępność w długościach do intubacji i tracheotomii

  - Sterylne, pakowane pojedynczo

Zadanie nr 7

- Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa – zestaw musi zawierać:

  - Rurkę trachotomijną z balonem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, widoczną w promieniach rtg, prowadnicę, igłę z kaniulą, rozszerzadło, skalpel, strzykawkę 10 ml jednorazową

  - Dostępność w rozmiarach 7,0 – 9,0 mm, zestaw musi zapewniać stabilizację rurki np. za pomocą tasiemki, zestaw musi być sterylny umieszczony na tacy i w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, musi łatwo się otwierać

- Zestaw do przezskórnej tracheotomii z jednostopniowym rozszerzadłem pokrytym hydrofilną powłoką, miękkim końcem i ergonomicznym uchwytem  – zestaw musi zawierać:

  - Rurkę trachotomijną z balonem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, widoczną w promieniach rtg, prowadnicę, prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, igłę z kaniulą, skalpel, strzykawkę 10 ml jednorazową

  - Dostępność w rozmiarach 7,0-9,0 mm, zestaw musi być sterylny, zapewniać stabilizację rurki za pomocą tasiemki.

- Rurka tracheotomijna z mankietem oraz wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej

  - Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm

  - Widoczna w promieniach rtg

  - Rozmiar rurki widoczny po założeniu

  - Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia

  - Rurka musi być kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa

- Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz z regulowanym położeniem kołnierza

  - Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm

  - Widoczna w promieniach rtg

  - Rozmiar rurki widoczny po założeniu

  - Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia

- Rurka dooskrzelowa typu Robert Show

  - Prawo lub lewostronna

  - Z mankietem niskociśnieniowym

  - W zestawie  komplet łączników

  - Dostępność rozmiarów 28-41 F

- Prowadnica elastyczna - kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa.

- Prowadnica sztywna do modelowania zbrojonej rurki intubacyjnej w rozmiarze 5,0 – 9,0

- Rurka nosowo-gardłowa

  - Przeznaczona do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych w przypadkach, gdy udrożnienie za pomocą rurki ustno-gardłowej nie jest możliwe, wykonana z miękkiego nieprzezroczystego materiału, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli sterylna, dostępność rozmiarów 6,0 – 7,0

Zadanie nr 8

- System do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający:

  - Porty do napełniania balonika retencyjnego oraz irygacji wyraźnie oznaczone z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia, zintegrowane z rękawem

  - Niebieską kieszonkę do umieszczenia palca wiodącego

  - 3 worki wymienne do zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,

- Worek do zbiórki stolca kompatybilny z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,

- Zestaw do toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego respiratorem zawierający:

  - Szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły ssania oraz gąbką na górnej powierzchni

  - Gąbkę – aplikator

  - Bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny

  - Preparat nawilżający do ust.

- Gąbki do jamy ustnej bez dwuwęglanu. Pakowane pojedynczo

- Maska krtaniowa – produkt jednorazowy, sterylny, ukształtowana anatomicznie z dodatkowym drenem służącym do wprowadzenia zgłębnika  do żołądka (powyżej 14 Fr), posiadający luźny, niewbudowany dren do napełniania balonu. Możliwość wyboru w rozmiarach 3-5. Maska z pompowanym mankietem

- Maska krtaniowa dla dzieci – Produkt jednorazowy, wykonany z PCV, przezroczysty, sterylny, posiadający zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci użebrowania, dostępność w rozmiarach 1- 2,5

- Rurka tracheotomijna bez mankietu uszczelniającego

  - Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0

  - Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym

  - Dedykowana dla dzieci

  - Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

- Rurka tracheotomijna z mankietem  uszczelniającym

  - Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0

  - Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym

  - Dedykowana dla dzieci

  - Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

Zadanie nr 9

- Maska  do podawania tlenu dla dorosłych z drenem

  - Wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa z dużymi otworami, bez PCV i ftalanów

  - Wielkość maski musi odpowiadać wielkości twarzy osoby dorosłej krawędź dolna o profilu podwójnego podbródka

  - Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)

  - Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy

  - Dren  o przekroju gwiazdkowym, długości min. 210 cm

  - Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy pozbawiona elementów metalowych do MRI

  - Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo

- Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem

  - Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa z dużymi otworami, bez PCV i ftalanów

  - Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)

  - Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy

  - Dren o przekroju gwiazdkowym długości min. 210 cm

  - Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy krawędź dolna o przekroju podwójnego podbródka, pozbawiona elementów metalowych , do MRI

  - Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo

- 4.  Maska z drenem i nebulizatorem leków  dla dorosłych i dla dzieci

  - Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)

  - Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową

  - Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów

  - Posiadające twardą podstawę umożliwiającą napełnianie w pozycji stojącej

  - Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym– długość min 210 cm

  - Zakończenie umożliwiające szczelne, łatwe połączenie z przewodem tlenowym

  - Szczelne elementy

  - Muszą posiadać zabezpieczenie przed wylewaniem leku do maski

  - Objętość komory nebulizacyjnej  10 ml wyskalowane co 2ml

  - Czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

  - Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa, posiadająca gumowy lub elastyczny pasek do mocowania maski na twarzy, krawędź dolna maski o przekroju podwójnego podbródka,

  - Pozbawiona elementów metalowych, do MRI

- Maski tracheostomijna w zestawie z nebulizatorem i drenem tlenowym

  - Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)

  - Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową

  - Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów

  - Czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

- Dren tlenowy

  - Wykonany z miękkiego materiału, odpornego na zagniecenia

  - Kompatybilny z maską do podawania tlenu

  - Długość nie mniej 200 cm

  - Przekrój drenu gwiazdkowy lub okrągły

  - Końcówka umożliwiająca szczelne połączenie z przepływomierzem, średnica wewnętrzna 0,4 – 0,5 wykonana z plastycznego materiału umożliwiająca dopasowanie do typowych końcówek.

- 8  Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu

  - Wyposażone w worek tlenowy, zwiększający koncentrację tlenu powyżej 80%

  - przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym min. 210mm

  - Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa

  - Maska dobrze przylegająca do twarzy z zagiętym szczelnie mankietem nosowym zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu chorego

  - Miękki mankiet  uszczelniający brodę

  - Rozmiar dla dorosłych i dzieci

- Łącznik T do nebulizacji

  - Do wpięcia w układ 22mm

  - Komora nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowana co 2ml

  - Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 210cm

  - Pakowane pojedynczo, czyste mikrobiologicznie

Zadanie nr 10

- 2  Maski anestetyczne, twarzowe

Wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej,

  - Wykonane z przezroczystego materiału przylegającego do twarzy

  - Pozbawione PCV

  - Kodowane kolorystycznie kołnierze, bez zaworu

  - Pełna gama rozmiarów 0 – 5 dla dzieci i dorosłych

- Urządzenie nadkrtaniowe dla dorosłych - wyposażone w nienadmuchiwany mankiet

  - Posiadające kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej

  - Z zintegrowanym blokerem zgryzu, i stabilizatorem położenia, ułatwiającym wprowadzenie i zapobiegającym rotację

  - Opakowanie sterylne, papier-folia, pojedynczo

  - W rozmiarach 3 – 5

- Urządzenie nadkrtaniowe dla dzieci - wyposażone w nienadmuchiwany mankie

  - Z kanałem gastrycznym, ułatwiającym wprowadzenie sondy żołądkowej w rozmiarach 1,5 – 2,5

  - W rozmiarze 1,0 bez kanału gastrycznego

  - Z zintegrowanym blokerem zgryzu, i stabilizatorem położenia, ułatwiającym wprowadzenie i zapobiegającym rotację

  - Opakowanie sterylne, papier-folia, pojedynczo

Zadanie nr 11

- Zestaw do drenażu opłucnej, jednorazowy, jałowy z jednym drenem

  - wyskalowana objętość 2200 – 2300 ml

  - posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu

  - posiadający możliwość mechanicznej regulacji siły ssania w zakresie 5-40 cm H2O

  - posiadający automatyczny zawór nadmiernego podciśnienia oraz zawór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim

  - działanie bezgłośne

  - wyposażony w uchwyt do powieszenia przy łóżku, strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej

  - pojemnik stabilny

  - dren zabezpieczony przed zaginaniem i rozłączeniem, z portem do pobierania próbek płynu do badania

  - zestaw sterylny

- Dren z trokarem do drenażu opłucnej

  - Dren z trokarem powinien być miękki

  - Końcówka trokara z trójgrańcem ostrym

  - Rozmiar  16F, 20F, 24F, 28F

  - Końcówka trokara z trójgrańcem tępym

  - Rozmiar 8F, 10F, 12F

  - Wykonany z materiału odpornego na zagniecenia

  - Widoczny w promieniach rtg

  - Długość skalowana co 2 lub 5 cm

  - Opakowanie odporne na uszkodzenia

  - Produkt sterylny

  - Posiadający integralny łącznik lub rozszerzoną końcówkę drenu umożliwiającą połączenie z drenem

- Zestaw do punkcji opłucnej w zestawie:  igła Veressa, prowadnik, cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarze 9 Ch lub 12Ch, skalpel, strzykawki 10 i 60 ml, worek do drenażu o pojemności 2000 ml, adapter luer – lock schodkowy

Zadanie nr 12

- Pułapka wodna do pomiaru stężenia CO2,  mini do modułu gazowego   E – miniC – jednorazowe, kompatybilne z modułem do kapnografii  Datex CS 3, zabezpieczające monitor przed wilgocią i zakażeniem

- Linia do kapnometrii – długość 2 –3 metry, wykonane z przezroczystego materiału, końcówka Luer-lock, pakowane pojedynczo, czyste biologicznie, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt

- Jednopacjentowy adhezyjny czujnik przeznaczony do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi tętniczej i częstości pulsu dla pacjentów o wadze powyżej 20 kg, miejsce założenia palec, paluch.

- Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström – Jednopacjentowy, składający się ze zbiornika na lek, adapteru, aeroneb solo (dotyczą modelu FFM00FFML00)

UWAGA:

Firma oferująca przetworniki ciśnieniowe dla noworodków w/w zadaniu (poz. 20) zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów

  - Hewlett Packard CMS-24 Omnicar – 1 sztuka

  - Emtel  FX3000MD – 3 sztuki

Zadanie nr 13

- 2   Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniu splotu – wielkość igły G22, długość 0,7 x 50 mm lub G 21, długość 100 mm, widoczny w aparacie USG, musi posiadać dren do podawania leków oraz podłączenie do stymulatora, kompatybilna ze stymulatorem STIMUPLEX DIG

- Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną – posiadający przetwornik jednorazowego użytku, zestaw do systemu płuczącego, kranik trójdrożny z zatyczką, dren przezroczysty 20 cm z zatyczką oraz dren 125 cm przezroczysty.

UWAGA:

Firma oferująca przetworniki ciśnieniowe w/w zadaniu (poz. 3) zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do monitorów

  - Datex  GE – 5 sztuk

  - Drager Infinity Delta – 3 sztuki

- Przyrząd do pobierania płynu z butelki – musi zawierać zintegrowany filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu po odłączeniu strzykawki, odpowietrznik i zatyczkę zatrzaskową, musi umożliwiać wielokrotne, aseptyczne pobieranie leku, umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki.

- Przyrząd do przelewania płynów – powinien umożliwiać przelewanie płynów infuzyjnych w aseptyczny sposób, składający się z podwójnych kolców stanowiących integralną część, powinien umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki

- Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego

  - system zamknięty

  - wyposażony w aparat infuzyjny, dren do skali o długości 180 cm

  - kranik trójdrożny

  - zestaw kompatybilny ze skalą pomiarową wielokrotnego użytku

- System 3 kraników trójdrożnych z drenem

  - korpus wykonany z przezroczystego materiału

  - końcówki luer lock z nakrętką

  - pokrętła umożliwiające obrót o 90 stopni, kierunek przepływy oznaczony strzałkami

  - odporny na ciśnienie do 6 bar

- Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych

  - System umożliwiający wielokrotny, bezpieczny dostęp do wstrzyknięć, aspiracji, infuzji, transfuzji

  - Współpracujący ze wszystkimi systemami infuzji dożylnych

  - Umożliwiający połączenia Luer – slip i Luer- lock

- Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływu

  - W komplecie aparat do przetoczeń oraz regulator przepływu

  - Umożliwiający stały przepływ kroplowy

  - Przeznaczony do roztworów o różnej lepkości w tym dla lipidów

Zadanie nr 15

Kaniula  dotętnicza – rozmiar 20 G, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), kaniula wyposażona w zawór odcinający, zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi.

Zadanie nr 16

- 3  Łopatki ( łyżka ) do laryngoskopu – Kompatybilna z laryngoskopem Optima CLX, światłowodowa typu Macintosh, dostępność rozmiarów 0 - 4, Miller w rozmiarach 00 - 2

- Zestaw linii pacjenta do aparatu do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych  HOTLINE – bez portu do wstrzyknięć, długość 2,4 m, objętość wypełnienia 20 ml.

Zadanie 17

Pułapka wodna dedykowana dla aparatu Fabius Trio firmy Dräger z oprogramowaniem 3n firmy Dräger do analizatora leków i  gazów medycznych.

Zadanie 18

- Czujnik saturacji - Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg, w kształcie "L"  - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo -  wbudowany moduł pamięci cyfrowej zapewniający dokładność LoSat +/- 3 cyfry w zakresie 60%-80% oraz  umożliwiający zapisywanie i przekazywanie historii zdarzeń zapisanej w czujniku. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax.

- Czujnik saturacji - czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 do 5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax.

Zadanie 19

- Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

  - Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt), przekrój 22 mm

  - Łącznik kolankowy 90st z portem kapno

  - Worek oddechowy o objętości 2 litrów z karbowaną rurą

  - Długość rur 40/200 cm, dodatkowa rura maks. 150cm

  - sterylne lub czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

- Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny , dla dzieci , z rur karbowanych, średnica 15 mm , o całkowitej długości 160 cm, z workiem oddechowym, neoprenowym o poj.1l, posiadającym dodatkową gałąź do worka, łącznik kątowy, łącznik prosty 22MM-22MM. Końcówki do aparatu 22mm

- Jednorazowe obwody oddechowe  dla dorosłych bez worka oddechowego, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

  - Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt), przekrój 22 mm

  - Łącznik kolankowy 90st z portem kapno

  - Długość rur 40/200 cm

  - Sterylne lub czyste biologicznie pakowane pojedynczo

Zadanie 20

Żel do cewnikowania – Sterylny żel do znieczuleń miejscowych błon śluzowych o właściwościach odkażających ułatwiający wprowadzenie cewników i narzędzi.Dostępność opakowań jednostkowych 5 – 9 ml i  10 – 13 ml

Zadanie nr 23

- Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant

  - układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym wew. 10mm, z generatorem kompatybilnym z nawilżaczem Fischer Paykel MR  850,

  - Końcówki donosowe łączące generator z noworodkiem wykonane z silikonu z dwoma końcówkami nosowymi, które szczelnie przylegają do nosa nie powodując urazów w rozmiarach S, M, L,

  - Maski nosowe wykonane z silikonu przejrzystego umożliwiającego kontrolę drożności nosa w rozmiarach M i L,

  - Czapeczki wykonane z miękkiej bawełny wyposażone w rzep do mocowania generatora w kształcie litery T w rozmiarach 0 – 6,

  - Paskowe mocowania elastyczne, delikatne nie powodujące odleżyn, wyposażone w rzep do mocowania generatora w rozmiarach 24 – 28cm, 26 – 32cm, 32 – 37cm,

  - Filtr bakteriobójczy i wyciszający szum przepływu gazów,

  - Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wody.

Zadanie nr 24

- Jednorazowy układ do respiratora posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia/uszkodzenia (materiał przepuszczalny dla pary wodnej, zbudowany z materiału absorbującego) i odprowadzającego wilgoć na zewnątrz z ramienia wydechowego. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie pasujące do modelu nawilżacza MR 850 Fischer & Paykel. Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ przeznaczony dla respiratora przy przepływie powietrza pow. 4L/min.

Zadanie nr 25

Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka

z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparat Neopuff

Zadanie nr 26

Osprzęt do kardiomonitorów  FX 3000MD

  - linia pomiarowa do modułu CO2 w strumieniu bocznym

  - jednorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia w rozmiarach 3-6cm, 5-8cm, 6-11cm, 8-15cm

Zadanie nr 27

Rurki krtaniowe

  - Posiada dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe.

  - Rurka wykonana jest z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki latexu – jednorazowa

Zadanie nr 28

Laryngoskop jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłącznego bloku rękojeść trwale połączona z łyżką. Źródło światła ładowane od dołu, zamykane zaślepką. Akumulator wielorazowego użytku, ze źródłem światła LED. Wykonane z miękkiego i delikatnego PCV.

Zadanie nr 30

- Cewnik do drenażu opłucnej Fr 6. Umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym

- Filtr neonatologiczny infuzyjny – Płaski  0,2 μm z przedłużkami  filtrujący  płyny  infuzyjne  chroniąc  noworodka  przed  bakteriami,  endotoksynami,  eliminujący  pęcherzyki  powietrza, pozwalający  na  łatwy  przepływ  płynów  infuzyjnych.  Maksymalny  czas  stosowania  96 godzin.

- Filtr  neonatologiczny  lipidowy – Płaski  1,2 μm  z  przedłużkami  do  żywienia  pozajelitowego  chroniąc  układ  krążenia  przed  pęcherzykami  powietrza  i  większymi  drobinami  tłuszczowymi.

- Trzyświatłowe przedłużenia wkłuć centralnych – Przekształcające jednoświatłowy przewód w trzyświatłowy. Każda linia o długości 10cm wyposażona w zaciskacz i w bezigłowe zakończenia typu Autofluh.

Zadanie nr 31

Automatyczna strzykawka do wkłuć doszpikowych – Typu B.I.G. (Bone Injection Gun) przy użyciu igły doszpikowej B.I.G. Automat jest jednorazowy, pakowany w sterylne opakowanie, nie zawiera lateksu. Jest gotowy do natychmiastowego użycia w każdych warunkach.

  - Dla dorosłych (w wieku powyżej 12 roku życia) (kolor niebieski) G 15, 33,3 mm. Trokar/igła typu Luer Lock.

  - Dla dzieci (w wieku od 0 do 12 roku życia) (kolor czerwony) G 18, 23,6 mm. Trokar/igła typu Luer Lock.

Zadanie nr 32

Akcesoria  do  wentylacji  CPAP  Baby Flow  do  respiratora  EVITA  firmy Draeger

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” (str. 30. pkt. 2)

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

- Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

- informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

  - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.

- oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. D.3 i  D.4, Wykonawca winien dodatkowo złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie zgoda na ich użycie przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena :

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać

dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Anestezjologia”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 roku poz. 1113 t.j. z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni tj. do dnia 02 listopada 2017 roku.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 04 września 2017 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 04 września 2017 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mgr Elżbieta Wolf  tel. 62 765-17-66, fax 62 757-13-23 oraz Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 62 757-91-39, fax 62 757-13-2

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| ## Zadanie nr 1 | 1 500,00 zł |  | ## Zadanie nr 17 | 300,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Zadanie nr 2 | 50,00 zł |  | ## Zadanie nr 18 | 2 800,00 zł |
| ## Zadanie nr 3 | 1 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 19 | 1 500,00 zł |
| ## Zadanie nr 4 | 70,00 zł |  | ## Zadanie nr 20 | 80,00 zł |
| ## Zadanie nr 5 | 2 500,00 zł |  | ## Zadanie nr 21 | 200,00 zł |
| ## Zadanie nr 6 | 6 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 22 | 500,00 zł |
| ## Zadanie nr 7 | 2 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 23 | 2 000,00 zł |
| ## Zadanie nr 8 | 1 200,00 zł |  | ## Zadanie nr 24 | 600,00 zł |
| ## Zadanie nr 9 | 2 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 25 | 100,00 zł |
| ## Zadanie nr 10 | 1 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 26 | 7 500,00 zł |
| ## Zadanie nr 11 | 1 200,00 zł |  | ## Zadanie nr 27 | 600,00 zł |
| ## Zadanie nr 12 | 4 500,00 zł |  | ## Zadanie nr 28 | 500,00 zł |

| ## Zadanie nr 13 | 3 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 29 | 200,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Zadanie nr 14 | 1 200,00 zł |  | ## Zadanie nr 30 | 200,00 zł |
| ## Zadanie nr 15 | 500,00 zł |  | ## Zadanie nr 31 | 400,00 zł |
| ## Zadanie nr 16 | 500,00 zł |  | ## Zadanie nr 32 | 1 500,00 zł |

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sprzęt anestezjologiczny”.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

- Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,

- nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium – cena

| ## Wartości wynikające z ## Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 16 |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

| ## Wartości wynikające z ## Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN |
| ## Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 18 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 19 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 20 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 21 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 22 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 23 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 24 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 25 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 26 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 27 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 28 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 29 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 30 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 31 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 32 |  |  |  |  |

Kryterium –Termin płatności

|  | Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Podać Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- | --- |

|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych | szt | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń łączonych | szt | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Igła Tuohy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr zewnątrzoponowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik epiduralny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 18 G standard | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 19 G standard | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 20 G standard | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 22 G standard | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 22 G standard krótka dla dzieci | szt | 50 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła pp 26 G standard | szt | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 26 G atraumatyczna z prowadnicą | szt | 225 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 27 G atraumatyczna z prowadnicą długość 120 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 26 G standard długość 120 mm z prowadnicą | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 22 G standard długość 120 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 27 G pencil – point dł.88 mm z prowadnicą w komplecie | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Igła pp 27 G pencil – point dł.103 mm z prowadnicą w komplecie | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica 22 G do igieł podpajęczynówkowych pencil – point | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do kaniulacji 1- światłowy cewnik 14Ga | szt | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji 2- światłowy cewnik 16,16Ga,16,18Ga | szt | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji 3- światłowy cewnik 16,18,18Ga | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji 2-światłowy cewnik 14,14Ga | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do kaniulacji, cewnik z powłoka antybakt. 2 – światłowy | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji, cewnik z powłoka antybakt. 1 – światłowy | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik 24Ga/ 9 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik 20Ga/ 12 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 1- światłowy cewnik 18Ga/ 20 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji pediatryczny, 2- światłowy cewnik 5Fr/18,20Ga/13cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) |  | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Filtr mechaniczny | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry elektrostatyczne | szt | 4360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 75-300 | szt | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 25-100 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci | szt | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła i wilgoci | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rurka intubacyjna z poliuretanowym mankietem i odsysaniem znad mankietu | szt | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-10,0 | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,0-6,5 | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego rozm. 2,0-6,5 | szt | 1150 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-9,5 | szt | 1420 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,0-6,5 | szt | 280 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik karbowany rozciągalny z portem do odsysania | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii dla noworodka 15M/15F | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik prosty, gładki w środku dł. PCV dł 50 mm, sterylny przyłącza 15F/ 22F | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki ustno – gardłowe Guedel | szt | 7300 |  |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Woda sterylna do nawilżania tlenu | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego rozmiar 10-16 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii z jednostopniowym rozszerzadłem | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki tracheotomijne z mankietem niskociś. Kompatybilne z zestawem Griggsa | szt | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka trachostomijna z regulowanym uchwytem 6,0 – 10,0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka do wentylacji jednego płuca (dooskrzelowa) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica elastyczna do tracheostomii | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna jednorazowa do ukształtowania do rurek pediatrycznych 2,0 – 3,5 | szt | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna jednorazowa do ukształtowania do rurek 5.0 – 9.0 | szt | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa 15 Ch | szt | 650 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa pediatryczna | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych jednorazowa 5,10,15 Ch | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka nosowo-gardłowa nr 6,5 – 7,0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu ze złotą obwódką typ Miller rozmiar 0, 1 (do rękojeści PORTEX) | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | System do kontrolowanej zbiórki stolca | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Worek zbiorczy do systemu kontrolowanej zbiórki stolca | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego mechanicznie | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Gąbka do jamy ustnej | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Maski krtaniowe dla dorosłych | szt | 190 |  |  |  |  |  |
|  | Maski krtaniowe dla dzieci | szt | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka trachotomijna bez mankietu 3,0 – 7,0 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka trachotomijna z mankietem 3-0 – 7-0 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych | szt | 3050 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dorosłych | szt | 3050 |  |  |  |  |  |
|  | Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dzieci | szt | 1150 |  |  |  |  |  |
|  | Maska tracheotomijna z nebulizatorem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Dreny tlenowe | szt | 1330 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do tlenu z workiem i drenem dla dorosłych (do wysokich stężeń tlenu) | szt | 2250 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do tlenu z workiem i drenem dla dzieci (do wysokich stężeń tlenu) | szt | 1170 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik T do nebulizacji | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

…….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Maski anestetyczne, twarzowe jednorazowe dla dorosłych rozmiar 3 – 5 | szt | 2700 |  |  |  |  |  |
|  | Maski anestetyczne, twarzowe jednorazowe dla dzieci rozmiar 0 – 2 | szt | 320 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nadkrtaniowe dla dorosłych | szt | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nadkrtaniowe dla dzieci | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

……............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej | szt | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Dreny z trokarem do drenażu opłucnej | szt | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik Y do drenów 34-40 Ch jałowy | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej – pediatryczny | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej – dla noworodków | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Pułapka wodna mini do pomiaru gazowego moduł E – miniC | szt | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Linie do kapnometrii do monitora Datex-Ohmeda | szt | 1900 |  |  |  |  |  |
|  | Aqua Knot do modułu gazowego monitora DASH | szt | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr do pojemnika na wapno sodowane do aparatu AESPIRE | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Czujniki jednopacjentowe dla dorosłych i dla dzieci | szt | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Czujniki jednopacjentowe dla dla dzieci < 5kg | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody EKG z odprowadzeniami, jednorazowe dla dzieci do monitora DASH | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Układ rur jednorazowych do respiratora IVENT 201 VERSA MED. | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 Masimo typ L (LNOP lub RD Set) przylepny do inkubatora otwartego Panda | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury pacjenta do inkubatora Giraffe jednopacjentowy | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr powietrza przeciwkurzowy do inkubatora Giraffe | szt | 50 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 12 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström GE | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Osłonki do centralnych czujników temperatury | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet do NIBP jednopacjentowy dla dzieci rozmiar 4 i 5 do monitora DASH 5000 | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu, światłowodowe typ Miller rozmiar 0, 1, 2 (do rękojeści typ Vital SignasGPS) | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu światłowodowe typ MacIntosh rozmiar 3, 4, 5 (do rękojeści typ Vital SignasGPS) | szt | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki jednorazowe do laryngoskopu z zieloną obwódką typ Miller rozmiar 0, 1 (do rękojeści Timesco) | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Złącze oddechowe dla dorosłych do kapnometru EMMA | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Opaski wielorazowe do czujnika do saturacji | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną dla noworodka | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła do znieczuleń splotów dł. 50 mm do Stimuplex DIG | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń splotów dł. 100 mm do Stimuplex DIG | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka na dwa przetworniki do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do płytki na przetwornik do zamocowania na stojaku | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel ciśnienia inwazyjnego pojedynczy do monitora Datex CS3, kompatybilny z przetwornikiem | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do pobierania płynu z butelki | szt | 20000 |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przelewania | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do OCŻ | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | System 3 kraników ( rampa) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływów | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula punkcyjna dla cewników do żył centralnych 12Gx80mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa | szt | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark III | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark IV | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Manometr jednorazowy do resuscytatora | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dorosłych na górną powierzchnię ciała | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dorosłych na całe ciało | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dzieci na całe ciało | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO, wersja standard | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kaniule dotętnicze | szt | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 16

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Uchwyt krótki do laryngoskopu Optima CLX | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu McIntosh | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu Miller | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Linia do podgrzewacza płynów | szt | 310 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 17

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Pułapka wodna do pomiaru gazowego aparat do znieczuleń Fabius Tiro | szt | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa zastawka do respiratora EVITA | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik przepływu Infinity ID Flow Sensor do respiratora EVITA | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 18

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Czujnik saturacji jednorazowy dla dzieci do monitora Infinity Delta firmy Drager | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji jednorazowy dla noworodków | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 19

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dzieci | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe obwody oddechowe dla dorosłych bez worka oddechowego | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Kapturki ochronne do obwodów oddechowych 22F | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 20

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Żel do cewnikowania (do znieczulenia błon) | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 21

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podgłówek z gąbki mały 46cm x 18cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Podgłówek z gąbki duży 76cm x 18cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Gąbkowe ochraniacze pod pięty zapinane na rzepy cena/ za 2 sztuki | para | 288 |  |  |  |  |  |
|  | Podgłówek wielofunkcyjny z gąbki | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 22

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | System elektrod Quick- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dorosłych a 2szt = op cena za opakowanie | op a 2 szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | System elektrod Quick- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dzieci a 2szt = op cena za opakowanie | op a 2 szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 23

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850 zawierający generator | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar S | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar M | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar L | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar M | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar L | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 1 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 2 | szt | 10 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 23 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 3 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 4 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 6 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Paskowe mocowania układu rozm. 24 – 28cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Paskowe mocowania układu rozm. 26 – 32cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Paskowe mocowania układu rozm. 32 – 37cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływów gazów | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do CPAP: komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 24

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów Evita V-300, Beby Log, Sechrist mod.IV-100B | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 25

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparatu Neopuff |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewody typu T z zaworem do regulacji ciśnienia PEEP | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do resuscytacji nr 0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do resuscytacji nr 1 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Przewody doprowadzające gaz | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 26

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Linie do kapnometrii ( w strumieniu bocznym) do monitora EMTEL 120h pracy | szt | 2450 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia u noworodków do kardiomonitora EMTEL | szt | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 27

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 2,0 | szt | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 2,5 | szt | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 3,0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 4,0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki krtaniowe + strzykawka 5,0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 28

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Laryngoskop światłowodowy, jednorazowy – rękojeść i łyżka trwale połączone ze sobą | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do laryngoskopu | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 29

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dorosłych | szt | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dzieci | szt | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 30

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik do drenażu opłucnej 6F | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr neonatologiczny infuzyjny | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr neonatologiczny lipidowy | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Trójświatłowe przedłużenie wkłuć centralnych | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 31

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła doszpikowa dla dorosłych typu BIG | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Igła doszpikowa dla dzieci typu BIG | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 32

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Głowica Baby Flow jednorazowa | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule nosowe – miękkie silikonowe rozm. S | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule nosowe – miękkie silikonowe rozm. M | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Maseczka Baby Flow jednorazowa – miękka silikonowa, łatwo dopasowująca się, nie powodująca podrażnień rozm. S | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Maseczka Baby Flow jednorazowa – miękka silikonowa, łatwo dopasowująca się, nie powodująca podrażnień rozm. M | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Czapeczki Baby Flow jednorazowe – miękkie bawełniane rozm. S | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Czapeczki Baby Flow jednorazowe – miękkie bawełniane rozm. M | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ZAŁĄCZNIK nr 3

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 48/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- W ramach zadania nr 12 wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów:

  - Hewlett Packard CMS-24 Omnicar – 1 sztuka

  - Emtel  FX3000MD – 3 sztuki

- W ramach zadania nr 13 wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do monitorów:

- Datex  GE – 5 sztuk

- Drager Infinity Delta – 3 sztuki

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. 
W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity jednolity z późn. zm.).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... 2018 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.