PAGE  
22


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.



sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów
Specyfikację zatwierdzono:

dnia 5 października 2018 roku
SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Termin związania ofertą.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

O. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

P. Podwykonawstwo - podwykonawcy

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.
1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663
2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) faks: 62 757-13-23
b) e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl 

3. strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

4. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.),

e) "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 54/18, Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

6. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych- leków onkologicznych” numer 33/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
· danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
9. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
10. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert – z zastrzeżeniem pkt F.21 – na podstawie art. 10c ust., 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego. 
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

17. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

18. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.

B. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów.
2. Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

b) okres w dniach ..................

c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia .............. roku.

e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................
4. Główny kod CPV: Przyrządy do anestezji i resuscytacji – 33171000-9;
5. Dodatkowe kody CPV: …………………………………………………….
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej. 
b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ.  dostępność dokumentu określona została w pkt. F.2, 
b) formularz ofertowy - załącznik nr 1,

c) formularz cenowy – załącznik nr 2,

d) projekt/projekty umowy - załącznik nr 3,

8. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z 39 niepodzielnych zadań:
	zadanie nr 1
	Zestawy do znieczuleń, igły Tuohy, igły do znieczuleń, prowadnice

	zadanie nr 2
	Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym

	zadanie nr 3
	Zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

	zadanie nr 4
	Zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera – pediatryczne 

	zadanie nr 5
	Filtry mechaniczne, elektrostatyczne, pediatryczne oraz wymienniki ciepła i wilgoci

	zadanie nr 6
	Rurki intubacyjne, łączniki karbowane i proste, zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego oraz do jego odsysania, woda sterylna, 

	zadanie nr 7
	Zestawy uzupełniające do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa, zestawy do przezskórnej tracheotomii, rurki trachostomijne, dooskrzelowe, rurki dooskrzelowe, rurki nosowo-gardłowe, prowadnice

	zadanie nr 8
	Worki i systemy do zbiórki stolca, zestawy  i gąbki do toalety jamy ustnej, maski krtaniowe dla dzieci i dorosłych, zestawy do pomiaru ciśnienia brzusznego, rurki trachotomijne 

	zadanie nr 9
	Maski do podawania tlenu, dreny tlenowe, łącznik T

	zadanie nr 10
	Maski anestetyczne, urządzenia nadkrtaniowe dla dzieci i dorosłych

	zadanie nr 11
	Zestaw do drenażu opłucnej, dreny z trokarem do drenażu opłucnej, zestaw do punkcji opłucnej 

	zadanie nr 12
	Sprzęt anestezjologiczny I

	zadanie nr 13
	Sprzęt anestezjologiczny II

	zadanie nr 14
	Powłoki zewnętrzne do resuscytatora Mark III i Mark IV, manometry, kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO

	zadanie nr 15
	Kaniule dotętnicze

	zadanie nr 16
	Akcesoria do laryngoskopów oraz linie do podgrzewacza płynów

	zadanie nr 17
	Pułapka wodna, układy oddechowe

	zadanie nr 18
	Czujniki saturacji

	zadanie nr 19
	Jednorazowe układy oddechowe dla dzieci i dorosłych

	zadanie nr 20
	Prowadnik stalowy

	zadanie nr 21
	Podgłówki oraz ochraniacze

	zadanie nr 22
	System elektrod Quick – Combo 

	zadanie nr 23
	Akcesoria pomocnicze do CPAP

	zadanie nr 24
	Jednorazowe układy oddechowe do respiratorów

	zadanie nr 25
	Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka do aparat Neopuff, maski do resuscytcji

	zadanie nr 26
	Osprzęt do monitorów i kardiomonitorów EMTEL

	zadanie nr 27
	Rurki krtaniowe

	zadanie nr 28
	Laryngoskopy jednorazowe oraz akumulatory

	zadanie nr 29
	Zestawy do konikotomii Quicktrach

	zadanie nr 30
	Cewniki do drenażu opłucnej, filtry neonatologiczne, przedłużenie wkłuć centralnych

	zadanie nr 31
	Igła doszpikowa typu B.I.G.  

	zadanie nr 32
	Akcesoria  do  wentylacji  CPAP  do  respiratora  EVITA V-300  firmy Draeger

	zadanie nr 33
	Ustny cewnik do dotchawiczego podawania leku Curosurf

	zadanie nr 34
	Zestaw do donosowej wentylacji wysokoprzepływowej

	zadanie nr 35
	Akcesoria do laktatora Lactima Electric Plus

	zadanie nr 36
	Jednorazowe sterylne narzędzia chirurgiczne

	zadanie nr 37
	Osprzęt do kapnografu CAP 10

	zadanie nr 38
	Linia podłączenia pacjenta do kapnografu LifePack 20, 20e, 12

	zadanie nr 39
	Kocyki i prześcieradła do ogrzewacza Mistral – Air 


Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:
Zadanie nr 1

1. Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zestaw musi koniecznie zawierać:

· igłę typu Tuohy z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły, 

· cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock,

· strzykawkę o objętości 10 ml, jednorazową, niskooporową, posiadającą blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej, 

· filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta

·  Możliwość wyboru zestawów z igłą Tuohy 18G i 16 G 

Uwaga!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

2. Zestaw do znieczulenia łączonego ( zo i pp)

Zestaw musi koniecznie zawierać : 

· igłę typu Tuohy 18G z dwoma otworami bocznymi, mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowaną co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysta nasadka igły 

· igłę podpajęczynówkową 27G lub 26G pencil-point z systemem blokującym położenie igły pp w igle z-o, zatrzask musi cechować się łatwością zapięcia i odpięcia 

· cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock

· strzykawkę: objętość 10 ml,  jednorazowa, niskooporowa posiadająca blokadę przed wysuwaniem się tłoka, końcówka luer centryczna, umożliwiająca identyfikację przestrzeni nadoponowej 

· filtr zewnątrzoponowy z koreczkiem i końcówką lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 8 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta

Uwaga!

Elementy zestawu nie mogą być wykonane z lateksu, zestaw sterylny, połączenia elementów szczelne, opakowanie odporne na uszkodzenia.

3. Igła Tuohy

Rozmiar igły 18G z mandrynem, wyjmowanymi lub zamocowanymi na stałe skrzydełkami, skalowana co 1 cm dla kontroli głębokości wkłucia, przezroczysty uchwyt (przezroczysta nasadka igły). Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie odporne na uszkodzenia.

4. Filtr zewnątrzoponowy

Wyposażony w koreczek i końcówkę lock, płaski, zdolność filtracji cząsteczek 0,2µm, wytrzymałość na ciśnienie do 7 barów, minimalna przestrzeń zalegająca do 0,55 ml, z systemem mocowania do skóry pacjenta do umocowania na skórze, opakowanie odporne na uszkodzenia.
5. Cewnik epiduralny

Cewnik epiduralny atraumatyczny o długości nie większej niż 100 cm, skalowany (znacznik kontroli położenia), posiadający nie mniej niż trzy otwory boczne, widoczny w promieniach rtg, odporny na załamania, zaopatrzony w tulejkę i łącznik lock, sterylny. Opakowanie odporne na uszkodzenia.
6.  Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych

Igły pp standard 18G, 19G, 20G, 22G, 26G o długości 88 – 90 mm, bez prowadnicy.

Igły pp standard 26G o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igły pp standard 22G o długości 120 –130 mm bez prowadnicy

Igła pp z atraumatycznym szlifem, 26G, o długości 88 – 90 mm, z prowadnicą w komplecie

Igła pp standard 22G o długości 38-40mm

Igła pp 27G Pencil point, długości 88 mm z prowadnicą w komplecie 

Igła pp 27G Pencil point,  długość 103 mm z prowadnicą w komplecie

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego musi posiadać przezroczystą, bezbarwną nasadkę celem szybkiej kontroli punkcji. Mandryn igły oznaczony kolorami, dopasowanymi do rozmiaru igieł. Igły muszą zapewniać szczelność w czasie podawania leku ze strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie jednostkowe i zbiorcze odporne na uszkodzenia, data ważności i numer serii nadrukowany na opakowaniu jednostkowym.

Zadanie nr 2

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym – zestaw powinien posiadać: igłę Tuohy 17 Ga, cewnik 19 Ga z metalowym oplotem, strzykawkę niskooporową, filtr, łącznik snap – lock
Zadanie nr 3

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

1. Z cewnikiem 1- światłowym 7 Fr, 14 G, dł. 16, 20 cm

2. Z cewnikiem 2- światłowym 7 Fr, dł. 16, 20 cm, 16,16 G lub 16,18 G 

3. Z cewnikiem 3- światłowym 7 Fr, dł. 16, 20 cm  16, 18, 18 G

4. Z cewnikiem 2-światłowym 8Fr, dł. 11cm, 14, 14G

Długości do wyboru przez zamawiającego

Zestaw do kaniulacji powinien zawierać:

1. igłę prosta

2. prowadnica odporna na zaginanie z końcówką  “J”, rozmiar 0,032,”z osłonką ułatwiającą wprowadzenie jedną ręką

3. cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące

4. strzykawkę 5 ml, niskoporowa,

5. zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia.

Zadanie nr 4

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera  - pediatryczny

5. Z cewnikiem 1- światłowym 24 Ga, dł.9 cm 

6. Z cewnikiem 1- światłowym 20 Ga, dł.12 cm

7. Z cewnikiem 1- światłowym 18 Ga, dł.20 cm

8. Z cewnikiem 2- światłowym 5Fr/ 18 Ga, 20 Ga/13cm

Zadanie nr 5

1. Filtr mechaniczny 

· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,999999% 

· Mechaniczna, hydrofobowa membrana filtrująca o powierzchni min 700cm2

· Możliwość stosowania u pacjentów z objętością oddechową od 150 – 1200ml

· Waga do 45g

· Posiadające port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

· Złącze z rurką intubacyjną standardowe

· Sterylny, pakowany pojedynczo

· Wykonany z przezroczystego materiału 

2. Filtr elektrostatyczny 

· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99%

· Mała przestrzeń martwa

· Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

· Złącze z rurką intubacyjną standardowe

· Sterylny, pakowany pojedynczo

· Wykonany z przezroczystego materiału

3. Filtr pediatryczny
· Sterylny, pakowany pojedynczo

· Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

· Złącze 22M/15F-22F/15M

· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza niż 99,99%

· Zastosowanie dla objętości oddechowa od 75-300 ml;

4. Filtr pediatryczny

· Sterylny, pakowany pojedynczo

· Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

· Złącze 8M/15m-22F/15F

· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99%

· Zastosowanie dla objętości oddechowej od 25-100 ml

5. Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci 

· Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99 %

· Filtr powinien posiadać wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci 

· Skuteczność nawilżania min.32 mg/l dla VT 500ml, utrata wilgoci max 6 mg/l przy VT500

· Zakres objętości oddechowych 200-1500 ml

· Masa 35-37 g. Przestrzeń martwa 65-67 ml

· Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock

· Złącze z rurką intubacyjną standardowe

· Sterylny, pakowany pojedynczo

· Wykonany z przezroczystego materiału
6. Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających samodzielnie

· Zapewniający dużą skuteczność nawilżania

· Lekki, wykonany z celulozy

· Musi posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem wymiennika (bibuły) ze środka

· Posiadający port do odsysania oraz do podawania tlenu

· Zaopatrzony w komorę zbiorczą na wydzielinę

· Czas pracy minimum 24 godziny

· Sterylny
Zadanie nr 6

1. Rurki intubacyjne z mankietem z poliuretanu i odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej

· Mankiet niskociśnieniowy, kształt stożkowy w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi 

· Wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, 

· Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki,

· Znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej, dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, 

· Kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. 

· Jednorazowe, sterylne

· Dostępność rozmiarów 6-0 do 9-0 co 0,5 mm

2 – 3 Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym
· Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm

· Jednorazowe, sterylne

· Posiadające otwór Murphego

· Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

· Widoczne w promieniach rtg

· Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

4. Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego

· Minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. 

· Jednorazowe, sterylne

· Posiadające otwór Murphego

· Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

· Widoczne w promieniach rtg

· Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

5 – 6 Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym 

· Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour o grubości ścianki maks.0,05mm, z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki.

· Dostępność rozmiarów, co 0,5 mm

· Wysoko umieszczony wylot drenu mankietu uszczelniającego

· Skalowana głębokość intubacji nie rzadziej, niż co 2 cm

· Widoczne w promieniach rtg

· Rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu

· Balonik kontroli ciśnienia z zaworem samozamykającym się

· Łącznik stanowi integralną część rurki, wyeliminowane ryzyko rozłączenia układu

· Spirala zbrojeniowa musi być wtopiona w rurkę

· Jednorazowe, sterylne

7. Łącznik karbowany rozciągalny 

· Posiadające port luer – lock do podłączenia kapnometrii

· Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu

· Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu ( zapamiętujące kształt)

· Wykonane z przezroczystego materiału

· Sterylne, jednorazowe
8.  Łącznik karbowany rozciągalny

· Posiadające port do odsysania z integralnym korkiem

· Łatwe łączenie z rurką intubacyjną i układem rur o standardowym złączu

· Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt)

· Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem

· Wykonane z przezroczystego materiału

· Sterylne, jednorazowe

9. Łącznik karbowany dziecięco / noworodkowy  rozciągalny

· Łatwe łączenie z rurką intubacyjną, średnica 15 F i układem rur o złączu 15 M

· Posiadający port górny o średnicy 7.6 mm z integralną zatyczką

· Rozciągalne z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt)

· Posiadające łącznik kolankowy zagięty pod kątem 90º

· Wykonane z przezroczystego materiału

· Sterylne, jednorazowe

12. Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego

· Zestaw powinien zawierać probówkę 

· W zestawie musi być nakrętka oraz naklejka do opisu próbki.

· W systemie zintegrowane łączniki uniwersalne do źródła ssania i cewnika do odsysania

· Sterylny, pakowany w opakowanie typu folia – papier .

13. Woda sterylna do nawilżania tlenu

· pojemniki o pojemności 500 ml wyposażone w cztery boczne porty, umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii

· w komplecie sterylny łącznik do reduktora O²
14.  Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego : 

· Wymagane zestawy do intubacji lub  tracheotomii

· System musi posiadać skalowany cewnik

· System musi posiadać elementy umożliwiające bezkolizyjne odłączanie od rurki intubacyjnej

· Umożliwiający pracę przez 48 godziny 

· Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami.

· Mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz.

· Dostępność w rozmiarze  Ch10 do Ch16 

· Minimalna długość cewnika do intubacji 58 cm 

· Minimalna długość cewnika do tracheotomii 36 cm

· Dostępność w długościach do intubacji i tracheotomii

· Sterylne, pakowane pojedynczo

Zadanie nr 7

1. Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa
Zestaw musi koniecznie zawierać : 

· Rurkę trachotomijną z balonem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, widoczną w promieniach rtg, prowadnicę, igłę z kaniulą, rozszerzadło, skalpel, strzykawkę 10 ml jednorazową

· Dostępność w rozmiarach 7,0 – 9,0 mm, zestaw musi zapewniać stabilizację rurki np. za pomocą tasiemki, zestaw musi być sterylny umieszczony na tacy i w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, musi łatwo się otwierać

2. Zestaw do przezskórnej tracheotomii z jednostopniowym rozszerzadłem pokrytym hydrofilną powłoką, miękkim końcem i ergonomicznym uchwytem 
Zestaw musi koniecznie zawierać : 

· Rurkę trachotomijną z balonem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, widoczną w promieniach rtg, prowadnicę, prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, igłę z kaniulą, skalpel, strzykawkę 10 ml jednorazową

· Dostępność w rozmiarach 7,0-9,0 mm, zestaw musi być sterylny, zapewniać stabilizację rurki za pomocą tasiemki.

3.  Rurka tracheotomijna z mankietem oraz wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej

· Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm

· Widoczna w promieniach rtg

· Rozmiar rurki widoczny po założeniu

· Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia

· Rurka musi być kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa
4. Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz z regulowanym położeniem kołnierza

· Dostępność rozmiarów 6,0 – 10,0 mm

· Widoczna w promieniach rtg

· Rozmiar rurki widoczny po założeniu

· Produkt pakowany sterylnie, opakowanie odporne na uszkodzenia

5. Rurka dooskrzelowa typu Robert Show

· Prawo lub lewostronna

· Z mankietem niskociśnieniowym

· W zestawie  komplet łączników

· Dostępność rozmiarów 28-41 F

6. 
Prowadnica elastyczna – Kompatybilna z zestawem do wykonania tracheotomii metodą Griggsa.

8. Prowadnica sztywna do modelowania zbrojonej rurki intubacyjnej w rozmiarze 5,0 – 9,0

12. Rurka nosowo-gardłowa

Przeznaczona do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych w przypadkach gdy udrożnienie za pomocą rurki ustno-gardłowej nie jest możliwe, wykonana z miękkiego nieprzezroczystego materiału, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli sterylna, dostępność rozmiarów 6,0 – 7,0

Zadanie nr 8

1. System do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający:

· Porty do napełniania balonika retencyjnego oraz irygacji wyraźnie oznaczone z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia, zintegrowane z rękawem

· Niebieską kieszonkę do umieszczenia palca wiodącego

· 3 worki wymienne do zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,
2. Worek do zbiórki stolca kompatybilny z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, z filtrem węglowym, pojemność 1000 ml, skalowane co 25 ml, posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,
3. Zestaw do toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego respiratorem zawierający:

· Szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły ssania oraz gąbką na górnej powierzchni

· Gąbkę – aplikator

· Bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny

· Preparat nawilżający do ust.

4. Gąbki do jamy ustnej bez dwuwęglanu. Pakowane pojedynczo 

5. Maska krtaniowa – produkt jednorazowy, sterylny, ukształtowana anatomicznie z dodatkowym drenem służącym do wprowadzenia zgłębnika  do żołądka (powyżej 14 Fr), posiadający luźny, niewbudowany dren do napełniania balonu. Możliwość wyboru w rozmiarach 3-5. Maska z pompowanym mankietem

6. Maska krtaniowa dla dzieci – produkt jednorazowy, wykonany z PCV, przezroczysty, sterylny, z dodatkowym otworem służącym do wprowadzenia zgłębnika do żołądka, posiadający zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci użebrowania, dostępność w rozmiarach 1- 2,5

7. Rurka tracheotomijna bez mankietu uszczelniającego
·  Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0

· Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym 

· Dedykowana dla dzieci

· Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

8. Rurka tracheotomijna z mankietem  uszczelniającym

· Dostępność rozmiarów co 0,5 mm od 3,0 do 7,0

· Widoczna w promieniach rtg, wykonana z medycznego termoplastycznego PCV, bezlateksowa, z oznaczeniem rozmiaru na kołnierzu mocującym 

· Dedykowana dla dzieci

· Produkt sterylny, opakowanie odporne na uszkodzenia

Zadanie nr 9

1. Maska  do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 

· Wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa z dużymi otworami, bez PCV i ftalanów

· Wielkość maski musi odpowiadać wielkości twarzy osoby dorosłej krawędź dolna o profilu podwójnego podbródka

· Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)

· Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy 

· Dren  o przekroju gwiazdkowym, długości min. 210 cm

· Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy pozbawiona elementów metalowych do MRI

· Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo

2. Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem 

· Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa z dużymi otworami, bez PCV i ftalanów

· Umożliwiająca podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%)

· Posiadająca elastyczny pasek lub gumkę do umocowania maski na twarzy

· Dren o przekroju gwiazdkowym długości min. 210 cm

· Maska musi posiadać otwory boczne oraz umożliwiać dopasowanie maski do twarzy krawędź dolna o przekroju podwójnego podbródka, pozbawiona elementów metalowych , do MRI

· Czysta biologicznie, pakowana pojedynczo
3 – 4  Maska z drenem i nebulizatorem leków  dla dorosłych i dla dzieci

· Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)

· Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową

· Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów

· Posiadające twardą podstawę umożliwiającą napełnianie w pozycji stojącej

· Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym– długość min 210 cm

· Zakończenie umożliwiające szczelne, łatwe połączenie z przewodem tlenowym

· Szczelne elementy

· Muszą posiadać zabezpieczenie przed wylewaniem leku do maski

· Objętość komory nebulizacyjnej  10 ml wyskalowane co 2ml

· Czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

· Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa, posiadająca gumowy lub elastyczny pasek do mocowania maski na twarzy, krawędź dolna maski o przekroju podwójnego podbródka, 

· Pozbawiona elementów metalowych, do MRI

6. Maska tracheostomijna w zestawie z nebulizatorem i drenem tlenowym

· Wysoka wydajność pracy nebulizatora w położeniu pionowym i poziomym (umożliwiająca stosowanie u pacjentów w pozycji leżącej)

· Złącze 22 mm umożliwiające połączenie z maską tlenową

· Wytwarzające cząsteczki leku o średnicy mniejszej niż 5 mikronów

· Czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

7. Dren tlenowy

· Wykonany z miękkiego materiału, odpornego na zagniecenia

· Kompatybilny z maską do podawania tlenu 

· Długość nie mniej 200 cm

· Przekrój drenu gwiazdkowy lub okrągły

· Końcówka umożliwiająca szczelne połączenie z przepływomierzem, średnica wewnętrzna 0,4 – 0,5 wykonana z plastycznego materiału umożliwiająca dopasowanie do typowych końcówek.

8 – 9 Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu

· Wyposażone w worek tlenowy, zwiększający koncentrację tlenu powyżej 80%

· przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym min. 210mm

· Wykonane z miękkiego, przezroczystego tworzywa 

· Maska dobrze przylegająca do twarzy z zagiętym szczelnie mankietem nosowym zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu chorego

· Miękki mankiet  uszczelniający brodę

· Rozmiar dla dorosłych i dzieci

10. Łącznik T do nebulizacji

· Do wpięcia w układ 22mm

· Komora nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowana co 2ml

· Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 210cm

· Pakowane pojedynczo, czyste mikrobiologicznie

Zadanie nr 10

1 – 2 Maski anestetyczne, twarzowe

· Wykonane z przezroczystego materiału przylegającego do twarzy

· Pozbawione PCV

· Kodowane kolorystycznie kołnierze, bez zaworu

· Pełna gama rozmiarów 0 – 5 dla dzieci i dorosłych
3. Urządzenie nadkrtaniowe dla dorosłych - wyposażone w nienadmuchiwany mankiet

· Posiadające kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej

· Z zintegrowanym blokerem zgryzu, i stabilizatorem położenia, ułatwiającym wprowadzenie i zapobiegającym rotację

· Opakowanie sterylne, papier-folia, pojedynczo

· W rozmiarach 3 – 5

4. Urządzenie nadkrtaniowe dla dzieci - wyposażone w nienadmuchiwany mankiet

· Z kanałem gastrycznym, ułatwiającym wprowadzenie sondy żołądkowej w rozmiarach 1,5 – 2,5

· W rozmiarze 1,0 bez kanału gastrycznego

· Z zintegrowanym blokerem zgryzu, i stabilizatorem położenia, ułatwiającym wprowadzenie i zapobiegającym rotację

· Opakowanie sterylne, papier-folia, pojedynczo

Zadanie nr 11

1. Zestaw do drenażu opłucnej, jednorazowy, jałowy z jednym drenem
· wyskalowana objętość 2200 – 2300 ml 

· posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu

· posiadający możliwość mechanicznej regulacji siły ssania w zakresie 5-40 cm H2O

· posiadający automatyczny zawór nadmiernego podciśnienia oraz zawór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim

· działanie bezgłośne

· wyposażony w uchwyt do powieszenia przy łóżku, strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej

· pojemnik stabilny

· dren zabezpieczony przed zaginaniem i rozłączeniem, z portem do pobierania próbek płynu do badania

· zestaw sterylny

2. Dren z trokarem do drenażu opłucnej

· Dren z trokarem powinien być miękki

· Końcówka trokara z trójgrańcem ostrym

· Rozmiar  16F, 20F, 24F, 28F

· Końcówka trokara z trójgrańcem tępym

· Rozmiar 8F, 10F, 12F

· Wykonany z materiału odpornego na zagniecenia

· Widoczny w promieniach rtg

· Długość skalowana co 2 lub 5 cm

· Opakowanie odporne na uszkodzenia

· Produkt sterylny

· Posiadający integralny łącznik lub rozszerzoną końcówkę drenu umożliwiającą połączenie z drenem

4. Zestaw do punkcji opłucnej

· w zestawie:  igła Veressa, prowadnik, cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarze 9 Ch lub 12Ch, skalpel, strzykawki 10 i 60 ml, worek do drenażu o pojemności 2000 ml, adapter luer – lock schodkowy
Zadanie nr 12

1. Pułapka wodna do pomiaru stężenia CO2,  mini do modułu gazowego   E – miniC – jednorazowe, kompatybilne z modułem do kapnografii  Datex CS 3, zabezpieczające monitor przed wilgocią i zakażeniem

2. Pułapka wodna do pomiaru stężenia CO2, do modułu gazowego- jednorazowe, kompatybilne z modułem do kapnografii  do monitora GE AM 6899853
3. Linia do kapnometrii – długość 2 –3 metry, wykonane z przezroczystego materiału, końcówka Luer-lock, pakowane pojedynczo, czyste biologicznie, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt
6. Jednopacjentowy adhezyjny czujnik przeznaczony do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi tętniczej i częstości pulsu dla pacjentów o wadze powyżej 20 kg, miejsce założenia palec, paluch.

15. Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström – Jednopacjentowy, składający się ze zbiornika na lek, adapteru, aeroneb solo

Uwaga: 
Akcesoria zawarte w zadaniu nr 12 do monitora GE FM, dotyczą modelu FFM00FFML00.

Uwaga: 
Firma oferująca przetworniki ciśnieniowe dla noworodków w/w zadaniu zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów Hewlett Packard CMS-24 Omnicar  sztuk  1 oraz Emtel  FX3000MD  sztuk  3

Zadanie nr 13

1 – 2 Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniu splotu – wielkość igły G22, długość 0,7 x 50 mm lub G 21, długość 100 mm, widoczny w aparacie USG, musi posiadać dren do podawania leków oraz podłączenie do stymulatora, kompatybilna ze stymulatorem STIMUPLEX DIG
3. Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną – posiadający przetwornik jednorazowego użytku, zestaw do systemu płuczącego, kranik trójdrożny z zatyczką, dren przezroczysty 20 cm z zatyczką oraz dren 125 cm przezroczysty.

Uwaga: Firma oferująca przetworniki ciśnieniowe w/w zadaniu zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do monitorów: 
· Datex  GE  sztuk  10

· Datex CS-3 sztuk 4

· Drager Infinity Delta  sztuk  7
6. Przyrząd do pobierania płynu z butelki – musi zawierać zintegrowany filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu po odłączeniu strzykawki, odpowietrznik i zatyczkę zatrzaskową, musi umożliwiać wielokrotne, aseptyczne pobieranie leku, umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki.

7. Przyrząd do przelewania płynów – powinien umożliwiać przelewanie płynów infuzyjnych w aseptyczny sposób, składający się z podwójnych kolców stanowiących integralną część, powinien umożliwiać łatwe przekłucie korka butelki lub fiolki
8. Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego

· system zamknięty

· wyposażony w aparat infuzyjny, dren do skali o długości 180 cm

· kranik trójdrożny

· zestaw kompatybilny ze skalą pomiarową wielokrotnego użytku

9. System 3 kraników trójdrożnych z drenem

· korpus wykonany z przezroczystego materiału

· końcówki luer lock z nakrętką

· pokrętła umożliwiające obrót o 90 stopni, kierunek przepływy oznaczony strzałkami

· odporny na ciśnienie do 6 bar
10. Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych

· System umożliwiający wielokrotny, bezpieczny dostęp do wstrzyknięć, aspiracji, infuzji, transfuzji

· Współpracujący ze wszystkimi systemami infuzji dożylnych 

· Umożliwiający połączenia Luer – slip i Luer- lock

11. Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływu

· W komplecie aparat do przetoczeń oraz regulator przepływu

· Umożliwiający stały przepływ kroplowy

· Przeznaczony do roztworów o różnej lepkości w tym dla lipidów

Zadanie nr 14

Powłoki zewnętrzne do resuscytatora Mark III i Mark IV, manometry, kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO – opis w Formularzu Cenowym
Zadanie nr 15
1. Kaniula  dotętnicza – rozmiar 20 G, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), kaniula wyposażona w zawór odcinający, zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi.

Zadanie nr 16

2 – 3 Łopatki ( łyżka ) do laryngoskopu – Kompatybilna z laryngoskopem Optima CLX, światłowodowa typu Macintosh, dostępność rozmiarów 0 - 4, Miller w rozmiarach 00 - 2
4. Zestaw linii pacjenta do aparatu do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych  HOTLINE – bez portu do wstrzyknięć, długość 2,4 m, objętość wypełnienia 20 ml.

Zadanie 17

1. Pułapka wodna dedykowana dla aparatu Fabius Trio firmy Dräger z oprogramowaniem 3n firmy Dräger do analizatora leków i  gazów medycznych.
3. Układy oddechowe jednorazowego użytku kompatybilne z respiratorami transportowo-ratunkowymi Oxylog 3000F, 2000p

4. Układ oddechowy jednorazowego użytku z workiem 2,5m-3,0m do aparatu Drȁger Evita Infinity C300
Zadanie 18

1. Czujnik saturacji – Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 40kg, - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo -  wbudowany moduł pamięci cyfrowej zapewniający dokładność LoSat +/- 3 cyfry w zakresie 60%-80% oraz  umożliwiający zapisywanie i przekazywanie historii zdarzeń zapisanej w czujniku. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax.

2. Czujnik saturacji – czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 do 5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo.  Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax.

Zadanie 19

1. Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

 

· Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt), przekrój 22 mm

· Łącznik kolankowy 90st z portem kapno

· Worek oddechowy o objętości 2 litrów z karbowaną rurą 

· Długość rur 40/200 cm, dodatkowa rura maks. 150cm

· sterylne lub czyste biologicznie, pakowane pojedynczo

2. Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny, dla dzieci, z rur karbowanych, średnica 15 mm, 
o całkowitej długości 160 cm, z workiem oddechowym, neoprenowym o poj.1l, posiadającym dodatkową gałąź do worka, łącznik kątowy, łącznik prosty 22MM-22MM. Końcówki do aparatu 22mm
3. Jednorazowe obwody oddechowe  dla dorosłych bez worka oddechowego, bezlateksowe, złącza szczelnie nachodzące na elementy aparatu do znieczulenia – w skład zestawu wchodzą:

· Karbowane rury rozciągliwe, z możliwością trwałej regulacji kształtu (zapamiętujące kształt), przekrój 22 mm

· Łącznik kolankowy 90st z portem kapno

· Długość rur 40/200 cm

· sterylne lub czyste biologicznie pakowane pojedynczo

Zadanie 20

Prowadnik stalowy – Prowadnik odporny na zaginanie z końcówką  “J”, rozmiar 0,035,”z osłonka ułatwiającą wprowadzenie jedną ręka, Jałowy, apirogenny, nietoksyczny , pakowany pojedynczo.
Zadanie 21
Podgłówki oraz ochraniacze – opis w Formularzu Cenowym
Zadanie 22
System elektrod Quick – Combo – opis w Formularzu Cenowym
Zadanie nr 23

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant 

· układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym wew. 10mm, z generatorem kompatybilnym z nawilżaczem Fischer Paykel MR  850,

· Końcówki donosowe łączące generator z noworodkiem wykonane z silikonu z dwoma końcówkami nosowymi, które szczelnie przylegają do nosa nie powodując urazów w rozmiarach S, M, L,

· Maski nosowe wykonane z silikonu przejrzystego umożliwiającego kontrolę drożności nosa w rozmiarach M i L,
· Czapeczki wykonane z miękkiej bawełny wyposażone w rzep do mocowania generatora w kształcie litery T w rozmiarach 0 – 6,
· Paskowe mocowania elastyczne, delikatne nie powodujące odleżyn, wyposażone w rzep do mocowania generatora w rozmiarach 24 – 28cm, 26 – 32cm, 32 – 37cm,

· Filtr bakteriobójczy i wyciszający szum przepływu gazów,

· Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wody.

Zadanie nr 24

Jednorazowy układ do respiratora – posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia/uszkodzenia (materiał przepuszczalny dla pary wodnej, zbudowany z materiału absorbującego) i odprowadzającego wilgoć na zewnątrz z ramienia wydechowego. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie pasujące do modelu nawilżacza MR 850 Fischer & Paykel. Komplet zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ przeznaczony dla respiratora przy przepływie powietrza pow. 4L/min.

Zadanie nr 25

Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparat Neopuff

Zadanie nr 26

Osprzęt do kardiomonitorów  FX 3000MD

· linia pomiarowa do modułu CO2 w strumieniu bocznym

· jednorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia w rozmiarach 3-6cm, 5-8cm, 6-11cm, 8-15cm

Zadanie nr 27
Rurki krtaniowe

· Posiada dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe.

· Rurka wykonana jest z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki latexu – jednorazowa

Zadanie nr 28

Laryngoskop jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłącznego bloku rękojeść trwale połączona z łyżką. Źródło światła ładowane od dołu, zamykane zaślepką. Akumulator wielorazowego użytku, ze źródłem światła LED. Wykonane z miękkiego i delikatnego PCV.
Zadanie 29
Zestawy do konikotomii Quicktrach – opis w Formularzu Cenowym

Zadanie nr 30

1. Cewnik do drenażu opłucnej Fr 6 – Umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym
2. Filtr neonatologiczny infuzyjny – Płaski  0,2 μm z przedłużkami  filtrujący  płyny  infuzyjne  chroniąc  noworodka  przed  bakteriami,  endotoksynami,  eliminujący  pęcherzyki  powietrza, pozwalający  na  łatwy  przepływ  płynów  infuzyjnych.  Maksymalny  czas  stosowania  96 godzin.

3. Filtr  neonatologiczny  lipidowy – Płaski  1,2 μm  z  przedłużkami  do  żywienia  pozajelitowego  chroniąc  układ  krążenia  przed  pęcherzykami  powietrza  i  większymi  drobinami  tłuszczowymi.
4. Trzyświatłowe przedłużenia wkłuć centralnych – Przekształcające jednoświatłowy przewód w trzyświatłowy. Każda linia o długości 10cm wyposażona w zaciskacz i w bezigłowe zakończenia typu Autofluh.

Zadanie nr 31

Automatyczna strzykawka do wkłuć doszpikowych – Typu B.I.G. (Bone Injection Gun) przy użyciu igły doszpikowej B.I.G. Automat jest jednorazowy, pakowany w sterylne opakowanie, nie zawiera lateksu. Jest gotowy do natychmiastowego użycia w każdych warunkach. Dla dorosłych (w wieku powyżej 12 roku życia) (kolor niebieski) G 15, 33,3 mm. Trokar/igła typu Luer Lock. Dla dzieci (w wieku od 0 do 12 roku życia) (kolor czerwony) G 18, 23,6 mm. Trokar/igła typu Luer Lock.

Zadanie nr 32

Akcesoria  do  wentylacji  CPAP  do  respiratora  EVITA V-300  firmy Draeger – opis w Formularzu Cenowym
Zadanie nr 33

Ustny cewnik do dotchawiczego podawania leku Curosurf potrzebny do podawania surfaktantu mniej inwazyjną metodą. Cewnik długości 130mm średnica zewnętrzna 1,7mm (co odpowiada rozmiarowi 5F), na proksymalnym końcu cewnika znajduje się złącze Luer, które spełnia normę ISO 594. Na zewnętrznej powierzchni cewnika znajdują się znaczniki, które uwidaczniają głębokość wprowadzenia cewnika w trakcie wykonywanego zabiegu.

Zadanie nr 34

Zestaw do donosowej wentylacji wysokoprzepływowej – Zestaw typ Optiflow junior dla noworodków, do respiratora Sechrist IV – 100 B. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie pasujące do modelu nawilżacza MR 850 Fischer & Paykel.

Zadanie nr 35

Akcesoria do laktatora Lactima Electric Plus – opis w Formularzu Cenowym
Zadanie nr 36

Jednorazowe sterylne narzędzia chirurgiczne – opis w Formularzu Cenowym
Zadanie nr 37
Osprzęt do kapnografu CAP 10 – opis w Formularzu Cenowym
Zadanie nr 38
Linia podłączenia pacjenta do kapnografu LifePack 20, 20e, 12 – opis w Formularzu Cenowym
Zadanie nr 39
Kocyki i prześcieradła do ogrzewacza Mistral – Air  – opis w Formularzu Cenowym
Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” (str. 34. pkt. 2)
Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

· Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu
D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ (w wersji elektronicznej), 
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu), 

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm);

d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

· informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f, 
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%. 
2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.
3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
4. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a) Kryterium cena :
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b) Kryterium termin płatności:
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl. 
3. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 
8. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
9. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać 
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1830 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

13. W przypadku, gdy zaoferowany w formularzu cenowym wyrób nie posiada numeru katalogowego zamawiający dopuszcza w kolumnie nr 9 pn. „Producent/Nr katalogowy” zapis „brak nr katalogowego”.
14. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
15. Oferta powinna zawierać spis treści. 
16. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
17. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY –  Anestezjologia – 54/18”
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"
19. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
20. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 1481 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

21. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

a) Wykonawca wypełnia JEDZ z wyjątkiem części wykreślonych przez Zamawiającego. 
b) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

c) JEDZ należy przesłać na adres email:  zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

d) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .rtf,. 
e) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. Zamawiający zastrzega sobie, aby programy wykorzystane do podpisu elektronicznego posiadały bezpłatne narzędzie lub aplikację do weryfikacji podpisu.
f) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 
g) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), 

h) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (Formularz Ofertowy), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  

i) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania (Anestezjologia – 54/18), którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy. 

j) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

k) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. 

l) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

G. Termin związania ofertą.
1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 16 listopada 2018 r.
2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 16 listopada 2018 r.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 
· odnośnie przedmiotu postępowania: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mgr Elżbieta Wolf tel. 62 765-17-66, fax 62 757-13-23 oraz Ludmiła Fursewicz-Dałek Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 62 757-91-39, fax 62 757-13-23, 
· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

J. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

	Zadanie nr 1
	1 500,00 zł
	
	Zadanie nr 21
	200,00 zł

	Zadanie nr 2
	10,00 zł
	
	Zadanie nr 22
	400,00 zł

	Zadanie nr 3
	800,00 zł
	
	Zadanie nr 23
	2 000,00 zł

	Zadanie nr 4
	100,00 zł
	
	Zadanie nr 24
	600,00 zł

	Zadanie nr 5
	2 000,00 zł
	
	Zadanie nr 25
	100,00 zł

	Zadanie nr 6
	3 500,00 zł
	
	Zadanie nr 26
	5 000,00 zł

	Zadanie nr 7
	1 500,00 zł
	
	Zadanie nr 27
	700,00 zł

	Zadanie nr 8
	800,00 zł
	
	Zadanie nr 28
	100,00 zł

	Zadanie nr 9
	1 500,00 zł
	
	Zadanie nr 29
	300,00 zł

	Zadanie nr 10
	1 000,00 zł
	
	Zadanie nr 30
	200,00 zł

	Zadanie nr 11
	1 000,00 zł
	
	Zadanie nr 31
	600,00 zł

	Zadanie nr 12
	3 500,00 zł
	
	Zadanie nr 32
	500,00 zł

	Zadanie nr 13
	4 500,00 zł
	
	Zadanie nr 33
	20,00 zł

	Zadanie nr 14
	900,00 zł
	
	Zadanie nr 34
	100,00 zł

	Zadanie nr 15
	400,00 zł
	
	Zadanie nr 35
	700,00 zł

	Zadanie nr 16
	300,00 zł
	
	Zadanie nr 36
	200,00 zł

	Zadanie nr 17
	1 200,00 zł
	
	Zadanie nr 37
	800,00 zł

	Zadanie nr 18
	2 000,00 zł
	
	Zadanie nr 38
	150,00 zł

	Zadanie nr 19
	1 000,00 zł
	
	Zadanie nr 39
	600,00 zł

	Zadanie nr 20
	15,00 zł
	
	
	


2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sukcesywne dostawy sprzętu anestezjologicznego.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

8. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.
4. Badanie i ocena ofert:
a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 

b) zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 
N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.
P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy (zmiany umowy określają § 6 projektów umów).
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Hasło dostępu do pliku JEDZ: ..........................................
FORMULARZ OFERTOWY 
Kryterium – cena 
	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	Zadanie nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	

	Zadanie nr 3
	
	
	
	

	Zadanie nr 4
	
	
	
	

	Zadanie nr 5
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	

	Zadanie nr 7
	
	
	
	

	Zadanie nr 8
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	

	Zadanie nr 10
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	

	Zadanie nr 12
	
	
	
	

	Zadanie nr 13
	
	
	
	

	Zadanie nr 14
	
	
	
	

	Zadanie nr 15
	
	
	
	

	Zadanie nr 16
	
	
	
	

	Zadanie nr 17
	
	
	
	

	Zadanie nr 18
	
	
	
	

	Zadanie nr 19
	
	
	
	

	Zadanie nr 20
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
ciąg dalszy formularza ofertowego
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	Zadanie nr 21
	
	
	
	

	Zadanie nr 22
	
	
	
	

	Zadanie nr 23
	
	
	
	

	Zadanie nr 24
	
	
	
	

	Zadanie nr 25
	
	
	
	

	Zadanie nr 26
	
	
	
	

	Zadanie nr 27
	
	
	
	

	Zadanie nr 28
	
	
	
	

	Zadanie nr 29
	
	
	
	

	Zadanie nr 30
	
	
	
	

	Zadanie nr 31
	
	
	
	

	Zadanie nr 32
	
	
	
	

	Zadanie nr 33
	
	
	
	

	Zadanie nr 34
	
	
	
	

	Zadanie nr 35
	
	
	
	

	Zadanie nr 36
	
	
	
	

	Zadanie nr 37
	
	
	
	

	Zadanie nr 38
	
	
	
	

	Zadanie nr 39
	
	
	
	


Kryterium –Termin płatności

	1. 
	Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni)
	Podać

Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium 


	1. 
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia
	5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz z załączonym do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ; 

3. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

4. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ........................................................................................................................................... 

5. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

6. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

7. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

8. w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 



W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

9. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:*
a) ....................................,

b) ....................................,

c) ....................................,

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.
10. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ........................................... (nazwa i nr postępowania)*
a) ....................................,

b) ....................................,

c) .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

*Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
     przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK nr 2
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 1

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
	szt
	150
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw  do znieczuleń łączonych
	szt
	40
	
	
	
	
	

	3. 
	Igła Tuohy
	szt
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Filtr zewnątrzoponowy
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Cewnik epiduralny
	szt
	10
	
	
	
	
	

	6. 
	Igła pp 18 G standard
	szt
	150
	
	
	
	
	

	7. 
	Igła pp 19 G standard
	szt
	120
	
	
	
	
	

	8. 
	Igła pp 20 G standard
	szt
	500
	
	
	
	
	

	9. 
	Igła pp 22 G standard
	szt
	250
	
	
	
	
	

	10. 
	Igła pp 22 G standard krótka dla dzieci
	szt
	60
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 1 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11. 
	Igła pp 26 G standard
	szt
	150
	
	
	
	
	

	12. 
	Igła pp 26 G atraumatyczna z prowadnicą
	szt
	100
	
	
	
	
	

	13. 
	Igła pp 27 G atraumatyczna z prowadnicą długość 120 mm
	szt
	100
	
	
	
	
	

	14. 
	Igła pp 26 G standard  długość 120 mm z prowadnicą
	szt
	25
	
	
	
	
	

	15. 
	Igła pp 22 G standard  długość 120 mm
	szt
	25
	
	
	
	
	

	16. 
	Igła pp 27 G pencil – point dł.88 mm z prowadnicą w komplecie
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	17. 
	Igła pp 27 G pencil – point dł.103 mm z  prowadnicą w komplecie
	szt
	25
	
	
	
	
	

	18. 
	Prowadnica 22 G do igieł podpajęczynówkowych pencil – point
	szt
	25
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 2

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem zbrojonym
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 3

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do kaniulacji 1- światłowy cewnik  14Ga
	szt
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do kaniulacji 2- światłowy cewnik 16,16Ga,16,18Ga
	szt
	250
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do kaniulacji 3- światłowy cewnik  16,18,18Ga
	szt
	60
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw do kaniulacji 2-światłowy cewnik 14,14Ga
	szt
	15
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 4

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny,

1- światłowy cewnik  24Ga/ 9 cm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny,

1- światłowy cewnik  20Ga/ 12 cm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny,

1- światłowy cewnik  18Ga/ 20 cm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw do kaniulacji pediatryczny,

2- światłowy cewnik  5Fr/18,20Ga/13cm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 5

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Filtr mechaniczny
	szt
	800
	
	
	
	
	

	2. 
	Filtry elektrostatyczne
	szt
	4300
	
	
	
	
	

	3. 
	Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 75-300
	szt
	250
	
	
	
	
	

	4. 
	Filtr pediatryczny objętości oddechowa od 25-100
	szt
	120
	
	
	
	
	

	5. 
	Filtr mechaniczny  z wymiennikiem ciepła i wilgoci
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	6. 
	Wymiennik ciepła i wilgoci
	szt
	1500
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 6

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rurka intubacyjna z poliuretanowym mankietem i odsysaniem znad mankietu
	szt
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-10,0
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,0-6,5
	szt
	250
	
	
	
	
	

	4. 
	Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego rozm. 2,0-6,5
	szt
	150
	
	
	
	
	

	5. 
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7,0-9,5
	szt
	1300
	
	
	
	
	

	6. 
	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym rozm. 3,0-6,5
	szt
	140
	
	
	
	
	

	7. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii 
	szt
	850
	
	
	
	
	

	8. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do odsysania 
	szt
	200
	
	
	
	
	

	9. 
	Łącznik karbowany rozciągalny z portem do kapnometrii dla noworodka 15M/15F
	szt
	40
	
	
	
	
	

	10. 
	Łącznik prosty, gładki w środku dł. PCV dł 50 mm, sterylny przyłącza 15F/ 22F
	szt
	150
	
	
	
	
	

	11. 
	Rurki ustno – gardłowe Guedel rozm. 00 – 5
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	12. 
	Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego
	Szt
	500
	
	
	
	
	

	13. 
	Woda sterylna do nawilżania tlenu 
	szt
	2000
	
	
	
	
	

	14. 
	Zamknięty system do odsysania drzewa oskrzelowego rozmiar 10-16
	szt
	500
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

 ( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 7

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw uzupełniający do wykonania tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa
	szt
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do przezskórnej tracheotomii z jednostopniowym rozszerzadłem
	szt
	2
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurki tracheotomijne z mankietem niskociś. Kompatybilne z zestawem Griggsa
	szt
	100
	
	
	
	
	

	4. 
	Rurka tracheotomijna z regulowanym uchwytem 6,0 – 10,0
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Rurka do wentylacji jednego płuca (dooskrzelowa) 
	szt
	30
	
	
	
	
	

	6. 
	Prowadnica elastyczna do tracheostomii
	szt
	10
	
	
	
	
	

	7. 
	Prowadnica intubacyjna jednorazowa do ukształtowania do rurek pediatrycznych 2,0 – 3,5
	szt
	50
	
	
	
	
	

	8. 
	Prowadnica intubacyjna jednorazowa do ukształtowania do rurek 5.0 – 9.0
	szt
	100
	
	
	
	
	

	9. 
	Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa 15 Ch
	szt
	250
	
	
	
	
	

	10. 
	Prowadnica do trudnych intubacji, z wygiętym końcem jednorazowa pediatryczna
	szt
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych jednorazowa 5,10,15 Ch
	szt
	20
	
	
	
	
	

	12. 
	Rurka nosowo-gardłowa nr 6,5 – 7,0
	szt
	20
	
	
	
	
	

	13. 
	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu ze złotą obwódką typ Miller rozmiar 0, 1 (do rękojeści PORTEX)
	szt
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 8

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	System do kontrolowanej zbiórki stolca
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Worek zbiorczy do systemu kontrolowanej zbiórki stolca
	szt
	50
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw toalety jamy ustnej pacjenta wentylowanego mechanicznie
	szt
	1400
	
	
	
	
	

	4. 
	Gąbka do jamy ustnej
	szt
	100
	
	
	
	
	

	5. 
	Maski krtaniowe dla dorosłych
	szt
	130
	
	
	
	
	

	6. 
	Maski krtaniowe dla dzieci
	szt
	30
	
	
	
	
	

	7. 
	Rurka trachotomijna bez mankietu 3,0 – 7,0
	szt
	10
	
	
	
	
	

	8. 
	Rurka trachotomijna z mankietem 3-0 – 7-0
	szt
	5
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 9

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych
	szt
	4200
	
	
	
	
	

	2. 
	Maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci
	szt
	300
	
	
	
	
	

	3. 
	Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dorosłych
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	4. 
	Maski z drenem i nebulizatorem leków dla dzieci
	szt
	1600
	
	
	
	
	

	5. 
	Adapter przepływomierza z gwintem 9/16 (DISS)
	szt
	50
	
	
	
	
	

	6. 
	Maska tracheotomijna z nebulizatorem
	szt
	100
	
	
	
	
	

	7. 
	Dreny tlenowe
	szt
	1000
	
	
	
	
	

	8. 
	Maski do tlenu z workiem i drenem dla dorosłych ( do wysokich stężeń tlenu)
	szt
	1500
	
	
	
	
	

	9. 
	Maski do tlenu z workiem i drenem dla dzieci ( do wysokich stężeń tlenu)
	szt
	500
	
	
	
	
	

	10. 
	Łącznik T do nebulizacji
	szt
	300
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


…….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 10

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Maski anestetyczne, twarzowe jednorazowe dla dorosłych rozmiar 3 – 5
	szt
	3600
	
	
	
	
	

	2. 
	Maski anestetyczne, twarzowe jednorazowe dla dzieci rozmiar 0 – 2
	szt
	450
	
	
	
	
	

	3. 
	Urządzenie nadkrtaniowe dla dorosłych
	szt
	150
	
	
	
	
	

	4. 
	Urządzenie nadkrtaniowe dla dzieci
	szt
	50
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


……............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 11

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do drenażu klatki piersiowej
	szt
	120
	
	
	
	
	

	2. 
	Dreny z trokarem do drenażu opłucnej
	szt
	100
	
	
	
	
	

	3. 
	Łącznik Y do drenów 34-40 Ch jałowy
	szt
	5
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa
	szt
	60
	
	
	
	
	

	5. 
	Zestaw do drenażu opłucnej – pediatryczny
	szt
	5
	
	
	
	
	

	6. 
	Zestaw do drenażu opłucnej – dla noworodków
	szt
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 12

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Pułapka wodna mini do pomiaru gazowego moduł E – miniC
	szt
	90
	
	
	
	
	

	2. 
	Pułapka wodna do pomiaru CO2 do monitora GE
	szt
	60
	
	
	
	
	

	3. 
	Linie do kapnometrii do monitora Datex-Ohmeda
	szt
	1500
	
	
	
	
	

	4. 
	Aqua Knot do modułu gazowego monitora DASH
	szt
	12
	
	
	
	
	

	5. 
	Filtr do pojemnika na wapno sodowane do aparatu AESPIRE
	szt
	500
	
	
	
	
	

	6. 
	Czujniki jednopacjentowe dla dorosłych i dla dzieci
	szt
	500
	
	
	
	
	

	7. 
	Czujniki jednopacjentowe dla dla dzieci < 5kg
	szt
	100
	
	
	
	
	

	8. 
	Czujniki do SpO2 do pulsoksymetru Masimo Set Radical 7  <3kg>40kg neonatal
	szt
	50
	
	
	
	
	

	9. 
	Czujniki do SpO2 do pulsoksymetru Masimo Set Radical 7  10kg - 50kg pediatric
	szt
	50
	
	
	
	
	

	10. 
	Elektrody EKG z odprowadzeniami, jednorazowe dla dzieci do monitora DASH
	szt
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Układ rur jednorazowych do respiratora IVENT 201 VERSA MED.
	szt
	150
	
	
	
	
	

	12. 
	Czujniki SpO2 Masimo typ L (LNOP lub RD Set) przylepny do inkubatora otwartego Panda 
	szt
	200
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 12 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13. 
	Czujnik temperatury pacjenta do inkubatora Giraffe jednopacjentowy
	szt
	100
	
	
	
	
	

	14. 
	Filtr powietrza przeciwkurzowy do inkubatora Giraffe
	szt
	50
	
	
	
	
	

	15. 
	Zestaw do nebulizacji do respiratora Engström GE
	szt
	50
	
	
	
	
	

	16. 
	Osłonki do centralnych czujników temperatury 
	szt
	100
	
	
	
	
	

	17. 
	Mankiet do NIBP jednopacjentowy dla dzieci rozmiar 4 i 5 do monitora DASH 5000
	szt
	50
	
	
	
	
	

	18. 
	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu, światłowodowe typ Miller rozmiar 0, 1, 2 (do rękojeści typ Vital SignasGPS)
	szt
	60
	
	
	
	
	

	19. 
	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu światłowodowe typ MacIntosh rozmiar 2, 3, 4, 5 (do rękojeści typ Vital SignasGPS)
	szt
	230
	
	
	
	
	

	20. 
	Łyżki jednorazowe do laryngoskopu z zieloną obwódką typ Miller rozmiar 0, 1 (do rękojeści Timesco)
	szt
	20
	
	
	
	
	

	21. 
	Złącze oddechowe dla dorosłych do kapnometru EMMA
	szt
	30
	
	
	
	
	

	22. 
	Opaski wielorazowe do czujnika do saturacji
	szt
	100
	
	
	
	
	

	23. 
	Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną dla noworodka
	szt
	200
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 13

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Igła do znieczuleń splotów dł. 50 mm do  Stimuplex DIG
	szt
	120
	
	
	
	
	

	2. 
	Igła do znieczuleń splotów dł. 100 mm do  Stimuplex DIG
	szt
	60
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną
	szt
	400
	
	
	
	
	

	4. 
	Płytka na dwa przetworniki do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną
	szt
	3
	
	
	
	
	

	5. 
	Uchwyt do płytki na przetwornik do zamocowania na stojaku
	szt
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	Przyrząd do pobierania płynu z butelki
	szt
	20000
	
	
	
	
	

	7. 
	Przyrząd do przelewania
	szt
	2500
	
	
	
	
	

	8. 
	Zestaw do OCŻ
	szt
	10
	
	
	
	
	

	9. 
	System 3 kraników ( rampa)
	szt
	10
	
	
	
	
	

	10. 
	Koreczek z zastawką do systemów bezigłowych
	szt
	26000
	
	
	
	
	

	11. 
	Zestaw do przetoczeń z regulatorem przepływów
	szt
	1100
	
	
	
	
	

	12. 
	Kaniula punkcyjna dla cewników do żył centralnych 12Gx80mm
	szt
	500
	
	
	
	
	

	13. 
	Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Mattysa
	szt
	7
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 14

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark III
	szt
	20
	
	
	
	
	

	2. 
	Powłoka zewnętrzna do resuscytatora Mark  IV
	szt
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Manometr jednorazowy do resuscytatora
	szt
	200
	
	
	
	
	

	4. 
	Kasety do ogrzewacza krwi i płynów FLUIDO, wersja standard
	szt
	200
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kaniule dotętnicze
	szt
	1300
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 16

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Uchwyt krótki do laryngoskopu Optima CLX
	szt
	2
	
	
	
	
	

	2. 
	Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu McIntosh
	szt
	12
	
	
	
	
	

	3. 
	Łopatki do laryngoskopu Optima CLX typu Miller
	szt
	5
	
	
	
	
	

	4. 
	Linia do podgrzewacza płynów
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 17

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Pułapka wodna do pomiaru gazowego aparat do znieczuleń Fabius Tiro
	szt
	48
	
	
	
	
	

	2. 
	Jednorazowa zastawka do respiratora EVITA
	szt
	50
	
	
	
	
	

	3. 
	Układy oddechowe jednorazowego użytku kompatybilne z respiratorami transportowo-ratunkowymi Oxylog 3000F, 2000p
	szt
	150
	
	
	
	
	

	4. 
	Układ oddechowy z workiem 2,5m (do znieczuleń) do aparatu EVITA Infinity C300
	szt
	200
	
	
	
	
	

	5. 
	Czujnik przepływu Infinity ID Flow Sensor do respiratora EVITA
	szt
	50
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 18

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Czujnik saturacji jednorazowy dla dzieci do monitora Infinity Delta firmy Drager
	szt
	480
	
	
	
	
	

	2. 
	Czujnik saturacji jednorazowy dla noworodków
	szt
	1000
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 19

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych
	szt
	1000
	
	
	
	
	

	2. 
	Jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dzieci
	szt
	300
	
	
	
	
	

	3. 
	Jednorazowe obwody oddechowe  dla dorosłych bez worka oddechowego
	szt
	500
	
	
	
	
	

	4. 
	Kapturki ochronne do obwodów oddechowych 22F
	szt
	300
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


..................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 20

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Prowadnik stalowy
	szt
	30
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 21

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Podgłówek z gąbki mały 46cm x 18cm
	szt
	40
	
	
	
	
	

	2. 
	Podgłówek z gąbki duży 76cm x 18cm
	szt
	40
	
	
	
	
	

	3. 
	Gąbkowe ochraniacze pod pięty zapinane na rzepy cena/ za 2 sztuki
	para
	288
	
	
	
	
	

	4. 
	Podgłówek wielofunkcyjny z gąbki
	szt
	40
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 22

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	System elektrod Quick- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dorosłych 

a 2szt = op  cena za opakowanie
	op

a 2 szt
	300
	
	
	
	
	

	2. 
	System elektrod Quick- Combo, do defibrylacji /stymulacji zewnętrznej defibrylatorem LIFEPAC 20 dla dzieci 

a 2szt = op  cena za opakowanie
	op

a 2 szt
	2
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 23

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850 zawierający generator
	szt
	200
	
	
	
	
	

	2. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar S
	szt
	30
	
	
	
	
	

	3. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar M
	szt
	50
	
	
	
	
	

	4. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: końcówka donosowa rozmiar L
	szt
	30
	
	
	
	
	

	5. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar M
	szt
	20
	
	
	
	
	

	6. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: maska nosowa rozmiar L
	szt
	20
	
	
	
	
	

	7. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 0
	szt
	10
	
	
	
	
	

	8. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 1
	szt
	10
	
	
	
	
	

	9. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 2
	szt
	10
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 23 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	10. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 3
	szt
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 4
	szt
	30
	
	
	
	
	

	12. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 5
	szt
	20
	
	
	
	
	

	13. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: czapeczki do mocowania rozmiar 6
	szt
	20
	
	
	
	
	

	14. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 24 – 28cm
	szt
	50
	
	
	
	
	

	15. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 26 – 32cm
	szt
	50
	
	
	
	
	

	16. 
	Paskowe mocowania układu  rozm. 32 – 37cm
	szt
	50
	
	
	
	
	

	17. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływów gazów
	szt
	200
	
	
	
	
	

	18. 
	Akcesoria pomocnicze do CPAP: komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą
	szt
	200
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 24

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów Evita V-300, Beby Log,  Sechrist mod.IV-100B
	szt
	200
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 25

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Jednorazowe dreny doprowadzające gaz do dziecka z uchwytem na maskę z zastawką PEEP do aparatu Neopuff
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Przewody typu T z zaworem do regulacji ciśnienia PEEP
	szt
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Maski do resuscytacji nr 0
	szt
	50
	
	
	
	
	

	3. 
	Maski do resuscytacji nr 1
	szt
	50
	
	
	
	
	

	4. 
	Przewody doprowadzające gaz
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 26

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Linie do kapnometrii ( w strumieniu bocznym) do monitora EMTEL 120h pracy
	szt
	3000
	
	
	
	
	

	2. 
	Jednorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia u noworodków do kardiomonitora EMTEL
	szt
	260
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 27

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 0  LTS -D
	szt
	14
	
	
	
	
	

	2. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 1,0 LTS -D
	szt
	14
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 2,0 LTS -D
	szt
	14
	
	
	
	
	

	4. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 2,5 LTS -D
	szt
	14
	
	
	
	
	

	5. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 3,0 LTS -D
	szt
	110
	
	
	
	
	

	6. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 4,0 LTS -D
	szt
	110
	
	
	
	
	

	7. 
	Rurki krtaniowe + strzykawka 5,0 LTS -D
	szt
	60
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 28

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Laryngoskop światłowodowy, jednorazowy 

– rękojeść i łyżka trwale połączone ze sobą
	szt
	250
	
	
	
	
	

	2. 
	Akumulator do laryngoskopu
	szt
	6
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 29

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dorosłych
	szt
	12
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw do konikotomii Quicktrach dla dzieci
	szt
	12
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 30

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Cewnik do drenażu opłucnej 6F
	szt
	50
	
	
	
	
	

	2. 
	Filtr neonatologiczny infuzyjny
	szt
	200
	
	
	
	
	

	3. 
	Filtr neonatologiczny lipidowy
	szt
	400
	
	
	
	
	

	4. 
	Trójświatłowe przedłużenie wkłuć centralnych
	szt
	50
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 31

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Igła doszpikowa dla dorosłych typu BIG
	szt
	45
	
	
	
	
	

	2. 
	Igła doszpikowa dla dzieci typu BIG
	szt
	45
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 32

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Głowica  Baby Flow jednorazowa
	szt
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Kaniule nosowe – miękkie silikonowe rozm. S
	szt
	50
	
	
	
	
	

	3. 
	Kaniule nosowe – miękkie silikonowe rozm. M
	szt
	50
	
	
	
	
	

	4. 
	Kaniule nosowe – miękkie silikonowe rozm. L
	szt
	20
	
	
	
	
	

	5. 
	Maska jednorazowa – miękka silikonowa, łatwo dopasowująca się, nie powodująca odparzeń rozm. S
	szt
	50
	
	
	
	
	

	6. 
	Maska jednorazowa – miękka silikonowa, łatwo dopasowująca się, nie powodująca odparzeń rozm. M
	szt
	50
	
	
	
	
	

	7. 
	Maska jednorazowa – miękka silikonowa, łatwo dopasowująca się, nie powodująca odparzeń rozm. L
	szt
	20
	
	
	
	
	

	8. 
	Czapeczka jednorazowa – miękka bawełniana rozm. S
	szt
	50
	
	
	
	
	

	9. 
	Czapeczka jednorazowa – miękka bawełniana rozm. M
	szt
	50
	
	
	
	
	

	10. 
	Czapeczka jednorazowa – miękka bawełniana rozm. L
	szt
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZADANIA
	
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 33
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Ustny cewnik dotchawiczy do podawania leku Curosurf
	szt
	30
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 34
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do donosowej wentylacji wysokoprzepływowej
	szt
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 35
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Lejek z drenem o średnicy 24mm
	szt
	1500
	
	
	
	
	

	2. 
	Butelka jednorazowa 80ml mikrobiologicznie czysta
	szt
	8000
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 36
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Nożyczki Iris ostro zagięte 11,5cm 
op. a 25 sztuk
	op
	8
	
	
	
	
	

	2. 
	Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5cm, op. a 25 sztuk
	op
	8
	
	
	
	
	

	3. 
	Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12cm 
op. a 25 sztuk
	op
	8
	
	
	
	
	

	4. 
	Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm 
op. a 25 sztuk
	op
	8
	
	
	
	
	

	5. 
	Pęseta do usuwania odłamków 9cm 
op a 25 sztuk
	op
	8
	
	
	
	
	

	6. 
	Nożyczki sterylne, jednorazowe, chirurgiczne, tępo-tępe długość 14,5cm – 15,5cm
	szt
	300
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 37
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Pułapka wodna do kapnografu CAP 10
	szt
	200
	
	
	
	
	

	2. 
	Linia podłączenia pacjenta do kapnografu CAP 10
	szt
	400
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 38
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Linia podłączenia pacjenta intubowanego do kapnografu LifePack 20, 20e, 12
	szt
	200
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 39
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dorosłych na górną powierzchnię ciała
	szt
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dorosłych na całe ciało
	szt
	350
	
	
	
	
	

	3. 
	Kocyki do ogrzewacza Mistral - Air dla dzieci na całe ciało
	szt
	100
	
	
	
	
	

	4. 
	Prześcieradła do ogrzewania pacjenta do ogrzewacza Mistral – Air dla dorosłych
	szt
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3
Projekt umowy 

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 54/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadania nr ...........) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 
6. W ramach zadania nr 12 wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do aparatów:
a) Hewlett Packard CMS-24 Omnicar – 1 sztuka 

b) Emtel  FX3000MD – 3 sztuki 

7. W ramach zadania nr 13 wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy przewodów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do monitorów:
a) Datex  GE – 10 sztuk
b) Datex CS – 4 sztuki
c) Drager Infinity Delta – 7 sztuki  

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem przewidzianym w § 6 niniejszej umowy.

4. Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 tekst jednolity).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... roku.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).
§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru. 
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 6

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

a) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b) ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

c) ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 t.j.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

d) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania okeślone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 § 3 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. Maksymalny termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni. 

§ 7
KARY UMOWNE

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.).
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

PAGE  

