WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ, ZESTAWÓW OPERACYJNYCH, SERWET I STERYLNYCH OBŁOŻEŃ CHIRURGICZNYCH

(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp)

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 6 czerwca 2019 roku

# SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

##### Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663.

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 757 13 23.

- Adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl.

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity)

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 102/19. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro biorąc pod uwagę średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 grudnia 2017 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2477).

- Postępowanie zostanie przeprowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn: Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych (sprawa nr 102/19) prowadzonym w trybie „Zapytania Ofertowego” bez stosowania ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury „odwróconej”, w której zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach:

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..........

- data zakończenia: do dnia 31 lipca 2019 roku

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ..........

- Główny kod CPV: 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

- Dodatkowe kody CPV: ................................

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w SIWZ i jej załącznikach.

- poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie o potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1,

- Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2,

- Formularz Cenowy - Załącznik nr 3,

- Projekt umowy - Załącznik nr 4.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych - przedmiot zamówienia składa się z 2 niepodzielnych zadań:

| Zadanie nr 1 | Zestawy do zabiegów |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | Serwety, fartuchy, ubrania operacyjne |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

| Zadanie nr 1 | Zestawy do zabiegów |
| --- | --- |

  - Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych/urologicznych wykonany z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 57,5 g/m2. Materiał musi spełniać wymagania wysokie normy EN PN 13795. Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm

1 serweta do litotomii 175/260 x 210  cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną.

Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

  - Sterylny zestaw do laparoskopii/laparotomii wykonany z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795. Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm  ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm

z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.

Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

  - Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z laminatu 2-warstwowego: niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2,  warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał  musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz  AAMI PB70, poziom 3. Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka  90 cm x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem  27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej.

Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Otwór w serwecie głównej musi być wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny musi być wykonany z folii polietylenowej. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

  - Sterylna serweta do ginekologii/cystoskopii w rozmiarze 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie.

Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia musi spełniać wymagania wysokie normy EN PN 13795.

Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serweta posiada oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zapakowana do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Sterylizowana tlenkiem etylenu.

  - Sterylny zestaw obłożeń do zabiegów urologicznych

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

1 serweta do procedur TUR 175/260x245 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem na krocze 7 cm x 10 cm otoczonym taśmą lepną, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną,

ze zintegrowanym sitem lejkiem odprowadzającym płyny, z bezlateksową osłoną na palec.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.  Opakowanie: 18 sztuk

| Zadanie nr 2 | Serwety, fartuchy, ubrania operacyjne |
| --- | --- |

1.   Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

•	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

•	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795

2.       Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm

•	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm,

łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim,

składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O.

Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.Rozmiar: 75 x 90 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.Rozmar: 100 x 150 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar: 150 x 200 cm

- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %.Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar: 150 x 240 cm

- Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar: 75 x 90 cm

- Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar: 150 x 180 cm

- Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar: 150 x 210 cm

- Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

- Sterylna dwuwarstwowa serweta na stół instrumentalny, wzmocniona, z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej; chłonna i nieprzemakalne na całej powierzchni; gramatura łączna 63 g/m2; pakowana pojedynczo; każda serweta posiada na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do wklejenia do dokumentacji pacjenta z informacjami o dacie ważności i numerze serii. Rozmiar 150cm x 190cm

- Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min.38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą PN-EN 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M-XXL.

- Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M-XXL.

- Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m2 .Rozmiar: 75 x 90 cm

UWAGA:

- Zamawiający kupuje a Dostawca sprzedaje i będzie systematycznie dostarczać jednorazowe produkty medyczne na własny koszt i ryzyko, do Magazynu Wyrobów Medycznych Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (kondygnacja 0)

- Dostawca oświadcza, że wszystkie dostarczane według niniejszej specyfikacji jednorazowe produkty medyczne i inne są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiednie dokumenty są w posiadaniu Dostawcy i mogą być udostępnione zamawiającemu na każde żądanie.

- Wszystkie dostarczane wyroby jednorazowe będą posiadały na opakowaniach numery świadectw dopuszczenia ich do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres ważności dostarczanych wyrobów w trakcie trwania umowy będzie wynosić minimum 365 dni. Bez tych danych, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru. Jeśli okres ważności będzie krótszy niż 365 dni, apteka musi zostać o tym poinformowana telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną i ewentualnie wyrazić zgodę na przyjęcie takiego towaru.

- Ceny brutto dostarczanych wyrobów zawierają wszystkie koszty związane z dostawami, tj. cło, podatek graniczny, podatek VAT, koszt opakowania, koszt dostawy itp.

- Dostawca gwarantuje stałość cen dostarczanych wyrobów jednorazowych do końca trwania umowy. Będą one dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych faksem lub mailem, w asortymentach i ilościach wskazanych w zamówieniu, w okresie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Jeśli towar zamówiony jest w piątek to Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia go w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, w godzinach pracy apteki.

- Dostawca będzie dostarczać materiały jednorazowe loco Magazyn Wyrobów Medycznych Apteki zamawiającego (piętro 0), na własny koszt i wg zapotrzebowań Zamawiającego.

- Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji jakościowej lub ilościowej Zamawiający wstrzyma zapłatę za reklamowany towar, termin płatności faktury zostanie przedłużony o czas rozstrzygnięcia reklamacji.

- Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura z dołączonymi dokumentami ilości przyjętego towaru podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego

- Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Dostawcę, tj. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniami pod względem ilości bądź asortymentu realizowanie dostaw a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych materiałów opatrunkowych lub ich terminów ważności, dają podstawę odbiorcy do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Dostawcy do naliczenia kar umownych

- Jeśli Dostawca nie ma możliwości zakupu towaru u Producenta ze względów niezależnych od Dostawcy, Zamawiający żąda pisemnych wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegają z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2018 r. poz. 1445 tekst jednolity z późn. zm.).

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 1,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na  jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w części O, pkt 1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną usługę wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

  - materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki, informacje producenta itp. (w języku polskim),

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia o których mowa w części D, pkt 1 ppkt g-h - dokumenty te potwierdzać mają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Kryteria oceny ofert:

Kryterium cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto  zaproponowana przez wykonawcę w    Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.-  waga 100%.

- Dane/wartość służące ocenie oferty na podstawie wyżej wymienionego kryterium muszą być zawarte w ofercie - zamawiający zaleca, aby umieścić je w formularzu ofertowym.

- Sposób oceny ofert:

Kryterium cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------------------- X waga kryterium X 100

cena brutto badanej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w

oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie

z ilością uzyskanych punktów.

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w SIWZ oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w SIWZ oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

- poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie  odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści formularza ofertowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„ZAPYTANIE OFERTOWE:   Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne świadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 18 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. Z 2018r., poz. 2188 tekst jednolity), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria zamawiającego w godz. 700-1435 (3 kondygnacja, pokój 10).

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 14 czerwca 2019 roku

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy

bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych (kondygnacja 3, pokój 7).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 14 czerwca 2019 roku.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową lub e - mailową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po

godzinie 14:35 zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień

(odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania

źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub e-mailową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: Kierownik Apteki - mgr farmacji Magdalena Ganszer, tel. 62 765 14 91,

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych - mgr Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Referent ds. zamówień publicznych - mgr inż. Aneta Bąk, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem

zawarcia umowy.

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców  występujących wspólnie).

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

- Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Projekt umowy

- Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

##### Możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje zamawiający.

Zmiany postanowień zawartej umowy zostały przewidziane w Projekcie umowy.

- Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj. nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 t.j. z późn. zm.).

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………….................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: nr NIP/ KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZAŁĄCZNIK nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I. KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena brutto

Kryterium I – cena brutto:

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego: | - Wartość Netto zł | - Stawka VAT % | - Kwota VAT zł | - Wartość brutto zł* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| - Zadanie nr 2 |  |  |  |  |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie

przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

II.   Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę elementy są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy wyrobach medycznych

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY- c.d.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Projekcie umowy

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY                                                                  ZAŁĄCZNIK nr 3

## ZADANIE NR 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej(kol. 6 + kol. 8) | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych/urologicznych | zestaw | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw do laparoskopii/laparotomii | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylna serweta do ginekologii/cystoskopii | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylny zestaw obłożeń do zabiegów urologicznych | zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

## ZADANIE NR 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej(kol. 6 + kol. 8) | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw serwet uniwersalnych | zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw serwet uniwersalnych | zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) | szt. | 620 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku | szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylna dwuwarstwowa serweta na stół instrumentalny, | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY- c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto pozycji asortymentowej(kol. 6 + kol. 8) | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. | szt. | 910 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m2 Rozmiar: 75 x 90 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | X |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosław Kołaciński- Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity z póź. zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp (sprawa nr 102/19) Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych  
(zadania nr ...........) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

- Dostawca oświadcza, że wszystkie dostarczane jednorazowe produkty medyczne i inne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wszystkie dostarczane wyroby jednorazowe będą posiadały na opakowaniach numery świadectw dopuszczenia ich do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres ważności dostarczanych wyrobów w trakcie trwania umowy będzie wynosić minimum 365 dni. Bez tych danych, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru. Jeśli okres ważności będzie krótszy niż 365 dni, apteka musi zostać o tym poinformowana telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną i ewentualnie wyrazić zgodę na przyjęcie takiego towaru.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

- Dostawca gwarantuje stałość cen dostarczanych wyrobów jednorazowych do końca trwania umowy.

- Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura z dołączonymi dokumentami ilości przyjętego towaru podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 tekst jednolity).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia 31 lipca 2019 roku.

§ 4

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie ilości, jakości dostarczanych wyrobów lub ich terminów ważności

§ 5

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w asortymentach i ilościach wskazanych w zamówieniu, w okresie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Jeśli towar zamówiony jest w piątek to Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia go w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, w godzinach pracy apteki (od 7:00 do 14:35).

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawca będzie dostarczać materiały jednorazowe loco Magazyn Wyrobów Medycznych Apteki zamawiającego (piętro 0), na własny koszt i wg zapotrzebowań Zamawiającego.

- W przypadku nie posiadania odpowiedniego rodzaju wyrobu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyjaśnień faxem, e-mailem (niezwłocznie potwierdzonym na piśmie) w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji jakościowej lub ilościowej Zamawiający wstrzyma zapłatę za reklamowany towar, termin płatności faktury zostanie przedłużony o czas rozstrzygnięcia reklamacji.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w

sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy, tj.: przewiduje się możliwość dokonania zmiany:

a)  danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana danych stron wymaga

sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b)  numeru katalogowego wyrobu przy zachowaniu jego parametrów lub lepszych po cenie jednostkowej

zaoferowanej w ofercie. Strony dopuszczają obniżenie cen jednostkowych. Zmiana numeru

katalogowego wyrobu wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5, ust. 1 umowy w    wysokości 1,00 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

b) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6, ust. 3 umowy w wysokości 1,00 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

3.   Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona,    będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………				...................................

(Wykonawca) 						(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK nr 4

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   Radosława Kołacińskiego Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

-    ..........................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity z póź. zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp (sprawa nr 101/19) Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” w specjalnościach:

- konstrukcyjno- budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

w cenie określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia .........., której kopia stanowi Załącznik nr 1 do

niniejszej umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową na roboty budowlane objęte nadzorem – sprawa nr 18/19 (SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami) dostępnymi na stronie www.szpital.kalisz.pl.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

    - Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń.

    - Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 tekst jednolity) oraz przepisach wykonawczych, a także zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z etyką zawodową.

    - W szczególności do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

  - zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją pod względem jej kompletności,

  - udział w weryfikacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim i jego ewentualnych aktualizacji (sprawdzenie i akceptacja),

- reprezentowanie Zamawiającego na terenie prowadzenia robót budowlanych we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji, w zakresie zabezpieczającym jego interesy,

- uczestniczenie w siedzibie Zamawiającego w naradach dotyczących prowadzenia robót objętych zakresem nadzoru,

- kontrolowanie prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem ich zgodności 
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz szczegółowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- rozwiązywanie powstałych problemów technicznych w toku budowy,

- wydawanie kierownikowi robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,

- egzekwowanie od kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wykorzystywanych do wbudowania materiałów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- prowadzenia dziennika budowy,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

- udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
w odbiorach końcowych robót oraz potwierdzenia usunięcia wad i usterek wskazanych 
w protokółach odbioru,

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach mających wpływ na jakość i terminowość wykonywanych robót,

- kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót przez ich wykonawcę,

- skompletowanie dokumentacji budowy i jej przekazanie zamawiającemu przed odbiorem końcowym,

- w okresie gwarancji na wykonane roboty do uczestniczenia w komisjach powołanych 
do stwierdzenia ewentualnych wad nadzorowanych robót, a w przypadku ich stwierdzenia 
do sprawowania nadzoru nad ich uśnięciem przez Wykonawcę robót w ramach wynagrodzenia o którym mowa w umowie (okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych wynosi ....…. miesięcy od dnia końcowego protokołu odbioru robót).

4.	Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami.

§3

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający wymaga od Inspektora Nadzoru dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych w godz. 700 – 1400 od poniedziałku do piątku (nie rzadziej jednak niż dwa razy 
w tygodniu) oraz w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba (wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych).

- Osoby świadczące usługi zobowiązane są do pełnienia nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych.

- Czas przyjazdu na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego nie może przekroczyć

2 godzin od chwili zgłoszenia.

- Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

- Każdorazowy pobyt na terenie realizacji robót Inspektor Nadzoru musi odnotować w dzienniku budowy.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie zawartej z wykonawcą to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie

zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich dalszego zlecenia.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcom robót budowlanych polecenia wykonywania robót dodatkowych.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względów na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia wykonawcy poszczególnych robót zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, lub w protokole konieczności.

- Inspektor Nadzoru zawiadomi o konieczności określonej w ust. 7 Zamawiającego w terminie natychmiastowym po dokonaniu takiego wpisu lub sporządzeniu protokołu.

§ 4

OSOBY SKIEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca kieruje do realizacji przedmiotu umowy niżej wymienioną osoby (osoby wykazane w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia):

………………………………………………..,

………………………………………………..,

………………………………………………….

Wykaz osób, o którym mowa wyżej stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

- Wymieniona w ust. poprzednim osoba/y posiada/ją aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę zawodową oraz kwalifikacje zawodowe określone w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 5

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin obowiązywania umowy ustala się na okres: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych objętych nadzorem wymienionych w § 1 umowy (przekazanie placu budowy) do dnia ich zakończenia. Planowany termin zakończenia robót do dnia 22 listopada 2019 roku.

- W przypadku wydłużenia czasu prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy również w okresie wydłużenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§6

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.   Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy) ustala się na kwotę netto...........PLN (słownie: ...........), brutto .......... PLN (słownie: ............), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym wypłacanym w dwóch równych ratach za  nadzór  nad  wykonanymi częściami zamówienia, wynikającymi z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje następujące terminy płatności za nadzór dla poszczególnych etapów realizacji zamówienia:

  - do dnia 30 września 2019 r. - 50 % wartości przedmiotu umowy za nadzór nad robotami wykonanymi do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

  - do dnia 22 grudnia 2019 r. - 50 % wartości przedmiotu umowy za nadzór nad robotami wykonanymi do dnia 22 listopada 2019 r.

- Powyższe terminy są nierozerwalnie związane z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym realizacji zamówienia, który będzie zaakceptowany przez wszystkie strony uczestniczące 
w realizacji inwestycji .

- W przypadku jakiejkolwiek aktualizacji HRF pociągającej za sobą zmianę terminów realizacji robót budowlanych, powyższe terminy płatności mogą ulec zmianie.

- Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

- Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia.

- Podstawą do wystawienia faktury za pierwszy etap będzie podpisany przez wszystkie strony uczestniczące w realizacji inwestycji protokół częściowy natomiast podstawą do wystawienia faktury za drugi etap będzie podpisany przez wszystkie strony uczestniczące w realizacji inwestycji protokół końcowy odbioru robót budowlanych objętych nadzorem.

- W trakcie realizacji usługi określonej niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz.2191).

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktura wystawiona zostanie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez  Zamawiającego płatność.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 tekst jednolity z późn. zm.).

§7

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z realizacją usługi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego jest: ….................................................., tel……......…… .

- Przedstawicielem Wykonawcy jest: …...................................., tel............... .

§ 8

GWARANCJA I RĘKOJMIA

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne robót powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

      - Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót.

      - W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

      - Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie prowadzenia usługi jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość realizacji przedmiotu umowy i wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 10

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nienależytego wykonywania postanowień

umowy, w szczególności:

  - za brak realizacji zabowiązań wynikających z §2 umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy,

  - za opóźnienie w realizacji zabowiązań wynikających z §3, ust. 3 umowy w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % wartości umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Zapłata z tytułu kar umownych będzie potrącona z wystawionej faktury VAT na podstawie odrębnej noty księgowej obciążającej Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

§ 11

ODSTAPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5% całkowitej wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi nadzoru w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy ,

  - trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie.

2.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych objętych nadzorem nie przystąpił do ich realizacji zgodnie z umową.

§ 12

ZMIANY UMOWY

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zdarzenia losowego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wykonującej obowiązki Inspektora Nadzoru, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Wykonawcy, któremu udzielono niniejszego zamówienia,

- Zamawiający może żądać zmiany osoby wykonującej obowiązki Inspektora Nadzoru, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona lub nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy. Zgodnie z żądaniem Wykonawca zobowiązany jest zmienić osobę wykonującą czynności Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- w przypadku wydłużenia czasu prowadzenia robót budowlanych objętych nadzorem dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1 § 5 umowy.

- Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany osoby wykonującej obowiązki Inspektora Nadzoru przedstawionego w ofercie Wykonawcy, nowy Inspektor musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień i doświadczenia, których spełnienie było określone w SIWZ dot. przedmiotowego postępowania.

§ 13

PODWYKONAWSTWO1

1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców:

Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto ..................,

Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ................... ,.

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest

zgoda Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej

umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę,

którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę,

dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych

fakturą.

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10.  Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują

odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca:           							Zamawiający:

............................                                                                                               ............................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.