WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizację zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I oraz montaż stacji dezynfekcji ścieków skażonych przy ul. Toruńskiej 7”

    Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 05 sierpień 2011 roku

Cena formularza (bez załączników) 23,77 PLN.

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacja o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych opisywanym oraz o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 50/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub elektroniczną należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
1.   W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

     zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, 

     art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem 

     zamówienia są roboty budowlane polegające na :

„Modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I oraz montażu stacji dezynfekcji ścieków skażonych przy ul. Toruńskiej 7”
(CPV: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych - 45215140-0, 

Roboty instalacyjne w budynkach - 45300000-0, Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.

2.   Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie 

      jest konieczne:

Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań:

	▪ Zadanie nr 1
	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

	▪ Zadanie nr 2
	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

	▪ Zadanie nr 3
	Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I 
oraz montaż stacji dezynfekcji ścieków skażonych przy ul. Toruńskiej 7.


Zadanie Nr 1: Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Prace objęte niniejszym zamówieniem polegają na wykonaniu robót modernizacyjnych z materiałów Wykonawcy dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej mieszczącego się w segmencie A i B kondygnacji 7 budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79.

Niniejsze zmówienie finansowane jest z dotacji na realizację zadania pn. „Program dostosowawczy 
ul. Poznańska”oraz ze środków własnych.

Ze względu na specyfikę wykonania prac remontowych w funkcjonującym obiekcie służby zdrowia, a co za tym idzie zapewnienie ich płynności niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:

▪  ETAP Nr 1 – Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – odcinek naczyniowy
                         (kondygnacja 7 segment A)

▪  ETAP Nr 2 – Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – chirurgia ogólna
                         (kondygnacja 7 segment B).
     Roboty remontowe w pomieszczeniach objętych etapem nr 1 oraz etapem nr 2 nie mogą być wykonywane jednocześnie. Warunkiem rozpoczęcia prac dotyczących etapu nr 2 jest oddanie do użytku pomieszczeń objętych zakresem etapu nr 1.

    W związku z powyższym Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe każdego etapu oddzielnie, tj. po jego zakończeniu, na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.

     Przed przystąpieniem do wykonania jakichkolwiek prac remontowych Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć przed zniszczeniem pozostające posadzki korytarza, a także stolarkę okienną przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Po zakończeniu prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia numeracji pomieszczeń do stanu pierwotnego.
Ogólny zakres prac objęty niniejszym zamówieniem (dotyczy etapu nr 1 i 2):

I. Sale chorych:

1. Gipsowanie ścian, obróbka otworów okiennych (po wymianie okien), malowanie ścian i sufitów                   
    farbami lateksowymi, lakierowanie ścian lakierem wodnym bezbarwnym na wysokość 1,50.

2. Wymiana wykładzin podłogowych na wykładziny spawane z wywinięciem cokołów (wykładziny    
    jednorodne), montaż listew aluminiowych progowych.
3. Wymiana podejść wodnych i kanalizacyjnych oraz osprzętu hydraulicznego.

4. Wymiana kaloryferów na kaloryfery higieniczne.

5. Wymiana desek odbojowych na ścianach i narożników na system CS Polska lub równorzędny.

6. Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą.

7. Wymiana drzwi wejściowych do sal chorych oraz łazienek wraz z futrynami, drzwi typu PORTA.

8. Likwidacja sklejki nad drzwiami wejściowymi do sal, wraz z wymianą wygłuszającej wełny mineralnej

9. Wykonanie oświetlenia sufitowego w salach wraz z wymianą osprzętu elektrycznego.

10. Malowanie łóżek, stolików przyłóżkowych farbą olejną.

11. Wymiana sufitów podwieszonych w korytarzykach do dwuosobowych sal chorych.

12. Schowanie instalacji telewizyjnej pod tynk.

II. Łazienki przy salach chorych:

1.Demontaż umywalki, WC, baterii prysznicowej i umywalkowej.

2. Demontaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego.

3. Skucie płytek podłogowych i ściennych.

4. Położenie izolacji wilgotnościowej.

5. Demontaż listwowego sufitu podwieszonego.

6. Wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych z PCV oraz wodnych pod umywalkę i prysznic.

7. Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz założenie listwy progowej w drzwiach łazienki.
8. Wykonanie kabiny prysznicowej z płytek, montaż umywalki i WC Geberit wraz z osprzętem.

9. Montaż sufitu podwieszonego typu Armstrong.
10. Montaż oświetlenia łazienki wraz z osprzętem elektrycznym.
11. Montaż wentylatorków włączanych w momencie załączania światła.

12. Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych.

III. Korytarz:

5. Gipsowanie ścian, malowanie ścian farbami lateksowymi, lakierowanie ścian lakierem wodnym bezbarwnym na wysokość 1,50 m.

6. Wymiana desek odbojowych, montaż pochwytów, montaż narożników ochronnych na ściany i na futryny drzwiowe - na system CS Polska.
7. Usunięcie gruzu, malowanie wnętrz szachtów instalacyjnych, wymiana drzwi szachtowych na drzwi Porta.
8. Wymiana zaworów odcinających ciepłą i zimną wodę, oraz zaworów do gazów medycznych.
9. Wymiana drzwiczek do zaworów odcinających wraz z wymianą tych zaworów na pierścieniu wewnętrznym.
10. Likwidacja gniazd siłowych elektrycznych.
11. Wymiana sufitu podwieszonego listwowego na sufit typu Armstrong.
12. Wymiana lady pielęgniarek.
13. Wymiana oświetlenia sufitowego oraz osprzętu elektrycznego.
14. Wymiana drzwi wejściowych na oddział na drzwi aluminiowe ppoż. El 60 z elektrozaczepem i zamkami kodowymi - 4 szt. (zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek otwierania się skrzydła).
IV. Sala chorych (Izolatka):
1. Gipsowanie ścian, obróbka otworów okiennych (po wymianie okien), malowanie ścian i sufitów farbami  lateksowymi, lakierowanie ścian lakierem wodnym bezbarwnym na wysokość 1.50 m.

2. Wymiana wykładzin podłogowych na wykładziny spawane z wywinięciem cokołów

( wykładziny jednorodne), montaż listew aluminiowych progowych.

3. Wymiana podejść wodnych i kanalizacyjnych oraz osprzętu hydraulicznego.
4. Wymiana kaloryferów na kaloryfery higieniczne.

5. Wymiana desek odbojowych na ścianach i narożników na system CS Polska lub równorzędny.

6. Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą.
7. Wymiana drzwi wejściowych do sal chorych oraz łazienek wraz z futrynami, drzwi typu PORTA.

8. Likwidacja sklejki nad drzwiami wejściowymi do sal, wraz z wymianą wygłuszającej wełny mineralnej.

9. Wykonanie oświetlenia sufitowego w sali wraz z wymianą osprzętu elektrycznego.

10. Wydzielenie z powierzchni pokoju łazienki wyposażonej w umywalkę, wc oraz brodzik, położenie płytek podłogowych i ściennych.

11. Przeróbka wentylacji mechanicznej w łazience i sali chorych.

12. Wykonanie oświetlenia wraz z montażem wentylatorka w łazience.

13. Malowanie łóżek, stolików przyłóżkowych farbą olejną.

14. Schowanie instalacji telewizyjnej pod tynk.

V. Pokój Dydaktyczny, Ordynatora, Sekretariat, Dyżurka nocna lekarzy, USG, Pokój konsultacyjny, Szatnia lekarzy, Pokój badań, Punkt pielęgniarski:
1. Gipsowanie ścian, obróbka otworów okiennych (po wymianie okien), malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, lakierowanie ścian lakierem wodnym bezbarwnym na wysokość 1,50 m.

2. Wymiana kaloryferów na kaloryfery higieniczne.

3. Wymiana drzwi i futryn na drzwi PORTA.

4. Wymiana wykładzin podłogowych na wykładziny spawane z wywinięciem cokołów.

(wykładziny jednorodne) montaż listew aluminiowych progowych.                         
5. Pokój Ordynatora oraz Dyżurka nocna lekarzy – remont łazienek zgodnie z pkt II.
Pokój Ordynatora, Dyżurka nocna lekarzy oraz Sekretariat; wykonanie oświetlenia  sufitowego.

6. Wymiana lamp i osprzętu elektrycznego.

7. Wymiana podejść wodnych i kanalizacyjnych oraz osprzętu hydraulicznego.

8. Wymiana kaloryferów na kaloryfery higieniczne.

9. Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą.

10. Likwidacja sklejki nad drzwiami wejściowymi do sal, wraz z wymianą wygłuszającej wełny mineralnej.

11. Zburzenie ściany pomiędzy salą 13 i 14, zamurowanie drzwi wejściowych do sali 14.

12. Wykonanie instalacji informatycznej w pokoju Sekretarki, Lekarzy i Ordynatora.

VI. Gabinet Zabiegowy, Sala Opatrunkowa, Sala Opatrunkowo-zabiegowa, Rektoskopia:

1. Wymiana kaloryferów na kaloryfery higieniczne.

2. Wymiana drzwi i futryn na drzwi PORTA.

3. Likwidacja sklejki nad drzwiami wejściowymi do sal, wraz z wymianą wygłuszającej wełny mineralnej.

4. Zamurowanie drzwi od korytarza w gabinecie zabiegowym, wymiana wykładzin podłogowych na wykładziny spawane z wywinięciem cokołów (wykładziny jednorodne) , montaż listew aluminiowych progowych.

5. Wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych z PCV oraz wodnych, wymiana umywalki i zlewozmywaka, montaż baterii lekarskich.

6. Założenie wykładziny ściennej jednorodnej spawanej , wykonanie cokolika na łączeniu wykładziny 
z podłogą.

7. Modernizacja oświetlenia górnego, wymiana osprzętu elektrycznego.

8. Malowanie sufitów farbami lateksowymi.

9. Wymiana gniazd gazów medycznych.

VII. Łazienka personelu, łazienka pacjentów:
1. Malowanie sufitów farbami lateksowymi.    

2. Wymiana kaloryferów na higieniczne.

3. Ułożenie płytek podłogowych i ściennych.
4. W łazience personelu montaż brodzika z kabiną i osprzętem, montaż umywalki kaloryferów wymianą baterii, wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych z PCV oraz wodnych.

5. Remont pomieszczeń WC – wymiana płytek podłogowych i ściennych, wymiana osprzętu elektrycznego i hydraulicznego.

6. Wymiana sufitu podwieszonego, montaż wentylatorka załączanego w momencie załączenia światła.

7. Wymian drzwi i futryn na drzwi PORTA.
8. Łazienka pacjentów- zamiast brodzika z kabiną wykonać z płytek miejsce najazdowe pod prysznic dla wózków z odpowiednim spadem posadzki w kierunku kratki ściekowej montaż pochwytów i siedziska dla osób niepełnosprawnych.
9. Wymiana lamp i osprzętu elektrycznego.

10. Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą.

11. Położenie izolacji wilgotnościowej.

VIII. Brudownik:
1. Malowanie sufitów farbami lateksowymi.

2. Wymiana kaloryferów na higieniczne.

3. Wymiana płytek podłogowych.

4. Montaż zlewu jednokomorowego z ociekaczem.

5. Wymiana drzwi i futryn na drzwi PORTA.

6. Wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych z PCV oraz wodnych, wymiana umywalki, zlewu oraz muszli sedesowej.

7. Modernizacja oświetlenia górnego, wymiana osprzętu elektrycznego.

8. Położenie izolacji wilgotnościowej.

IX. Magazyn podręczny, magazyn sprzętu:
1. Gipsowanie ścian, obróbka otworów okiennych (po wymianie okien), malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, lakierowanie ścian lakierem wodnym bezbarwnym na wysokość 1,50 m.

2. Wymiana kaloryferów na higieniczne.

3. Wykonanie wnęki od strony korytarza na kącik kuchenny, drzwi z futryną.

4. Przeróbki instalacji elektrycznej , wymiana osprzętu elektrycznego.

5. Wymiana wykładzin podłogowych na wykładziny spawane z wywinięciem cokołów (wykładziny jednorodne) montaż listew aluminiowych progowych.

6. Wymiana podejść wodnych i kanalizacyjnych oraz osprzętu hydraulicznego.

7. Pomalowanie i ułożenie wykładziny w pomieszczeniu technicznym.

X. Dyżurka Lekarska(A-B), Szatnia personelu (A-D):
1. Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi.

2. Wymiana kaloryferów na higieniczne.

3. Wymiana drzwi i futryn na stolarkę aluminiową.

4. Wymiana wykładzin podłogowych. wykładziny spawane z wywinięciem cokołów (wykładziny jednorodne) montaż listew aluminiowych progowych.

5. Wymiana podejść wodnych i kanalizacyjnych oraz osprzętu hydraulicznego.

6. Przeróbka instalacji elektrycznej, wymiana osprzętu elektrycznego.

XI. Pokój Oddziałowej:
1. Gipsowanie ścian, obróbka otworów okiennych (po wymianie okien), malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, lakierowanie ścian lakierem wodnym bezbarwnym na wysokość 1,50 m.

2. Wymiana kaloryferów na kaloryfery higieniczne.

3. Wymiana drzwi i futryn na drzwi PORTA.

4. Wymiana wykładzin podłogowych na wykładziny spawane z wywinięciem cokołów

(wykładziny jednorodne) montaż listew aluminiowych progowych. 

5. Wymiana lamp i osprzętu elektrycznego.

6. Wymiana podejść wodnych i kanalizacyjnych oraz sprzętu hydraulicznego.

7. Wymiana kaloryferów na kaloryfery higieniczne.

8. Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą.

9. Likwidacja sklejki nad drzwiami wejściowymi do sal, wraz z wymianą wygłuszającej wełny mineralnej.
Po wykonaniu prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do:

· wykonania pomiarów skuteczności wentylacji,
· wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarze robót (pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, pomiary rezystancji izolacji kabli, badanie wyłączników różnicowo – prądowych (jeżeli występują), pomiary natężenia oświetlenia normalnego, rezerwowego i awaryjnego).
Wykonanie powyższych pomiarów zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj:

▪  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Etap I - Załącznik nr 1 do SIWZ, 

▪  Przedmiar Robót – Etap I - Załącznik nr 2 do SIWZ,

▪  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Etap II - Załącznik nr 3 do SIWZ, 

▪  Przedmiar Robót – Etap II - Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zadanien r 2: Modernizacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Prace objęte niniejszym zamówieniem polegają na wykonaniu robót modernizacyjnych z materiałów Wykonawcy w pomieszczeniach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieszczącego się w segmencie B kondygnacji 6 budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 celem utworzenia sali intensywnej opieki medycznej dla dzieci.

Niniejsze zmówienie finansowane jest z dotacji na realizację zadania pn. „Program dostosowawczy 
ul. Poznańska”.
Ogólny zakres prac objęty niniejszym zamówieniem:

I. Sala chorych:

1. Gipsowanie ścian 
- zeskrobanie i zmycie starej farby, 
- gruntowanie preparatami powierzchni poziomych i pionowych,
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach i ścianach.

2. Wymiana wykładzin podłogowych 
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami, 
- oczyszczenie powierzchni, 
- gruntowania podłoży preparatami,
- wyznaczenie za pomocą przyrządów pomiarowych najwyższego punktu podłogi, określenie ilości 
   potrzebnej wylewki samopoziomującej z uwzględnieniem możliwości obciążenia stropu,
- wypełnianie masą poziomującą ubytków w podłodze,
- wylanie zaprawy samopoziomującej,
- gruntowanie podłoża preparatem,
- położenie siatki – patrz pkt 3
- ułożenie posadzki z tworzyw sztucznych, antyelektrostatycznych, jednorodnych z wywinięciem 10  
  cm cokołu, rezystancja ułożonej posadzki musi zawierać się w granicach 50 kΩ ≤ R ≤ 1MΩ
- zgrzewanie wykładziny.

3. Siatka antyelektrostatyczna podłogi
- wykonanie siatki ekwipotencjalnej z taśmy miedzianej układanej na podłożu betonowym pod 
   wykładziną podłogową w sali OIOM
- ułożenie linii zasilającej pod tynkiem,
- wykonanie badań i pomiarów  instalacji uziemiającej,
- wykonanie pomiarów parametrów technicznych podłogi – norma IEC 606364-7-710 (posadzka  
  antyelektrostatyczna).
4. Roboty malarskie
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, okrycie stolarki i podłóg oraz wyrównanie 
  powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami – antybakteryjną zmywalną starych tynków wewnętrznych sufitów, 
   wysokokryjącą – kolor biały – Sufity
     - dwukrotne malowanie farbą antybakteryjną zmywalną starych tynków wewnętrznych – farba 
        kolorowa,  wysokokryjącą – Ściany,
     - dwukrotne malowanie rur farbą olejną.
5.   Rozebranie ścianki działowej
     - rozebranie ścianki działowej z cegieł wraz z odwozem na składowisko i kosztem utylizacji.
6.  Wymiana drzwi do sal chorych
     - wykucie z muru ościeżnic, oczyszczenie i ułożenie na odkład uzyskanych z rozbiórki skrzydeł 
        drzwiowych,
     - osadzenie ościeżnic stalowych w ścianach,
     - montaż drzwi pełnych z ościeżnicą ENDURO PORTA lub o równoważnych parametrach.
7. Wymiana grzejników na grzejniki higieniczne
- demontaż grzejników żeliwnych członowych,
- demontaż zaworów grzejnikowych,
- dopasowanie rur instalacyjnych grzejnikowych stalowych do grzejników wraz z zamontowaniem 
 zaworów odcinających,
- montaż grzejników stalowych trzypłytowych higienicznych wraz z uchwytem mocującym do 
  grzejników,
- montaż zaworów termostatycznych DANFOSS lub o identycznych parametrach,
- montaż zaworów grzejnikowych kulowych,
- wykonanie płukania instalacji,
- przeprowadzenie próby szczelności instalacji c.o.

8. Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
- montaż kratek wentylacyjnych aluyminiowych,
- przeprowadzenie badania skuteczności wentylacji w sali OIOM dla dzieci.

9. Wymiana podejść wodnych i kanalizacyjnych oraz armatury sanitarnej (umywalek, baterii)
- demontaż umywalki i baterii wraz z odwozem na składowisko i kosztem utylizacji,
- montaż umywalki porcelanowej z syfonem gruszkowym i baterii lekarskiej,
- wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach,
- wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej i ciepłej do baterii,
- zamurowanie bruzd w ścianach,
- wykonanie próby szczelności.

10. Wymiana płytek przy umywalkach w sali OIOM
- zbicie płytek pod umywalką,
- przygotowanie podłoża,
- pokrywanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykła.
11. Wymiana paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejacej instalacji gazów medycznych
- zakup i założenie paneli przyłóżkowych wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji gazów 
   medycznych i elektrycznych,
- zakup i wymiana wysięgnika teleskopowego do kroplówki – sufitowy,
- montaż żaluzji w oknach oddziału.
12. Doposażenie meblowe
- szafka na wymiar do przechowywania sprzętu,
- szafki przyłóżkowe,
- stolik zabiegowy,
- stelaż na bieliznę,
- biurko medyczne,
- fotel medyczny,
- stanowisko do pielęgnacji noworodka wraz z ogrzewaczem dla niemowląt.
13. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
- demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem - bakteriobójcza,
- przygotowanie podłoża pod osprzęt, wykucie wnęk, 

     - wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych i SOLAR,
     - wymiana wyłączników, łączników,
     - wymiana linii zasilających prowadzonych pod tynkiem,
     - montaż puszek instalacyjnych, wymiana gniazd podtynkowych,
     - montaż puszki podłogowej,
     - montaż gniazda komputerowego, wtyczkowego DATA, telefonicznego.
14. Kontrola stanu instalacji elektrycznej
- montaż transformatora izolującego Zb-2,
- wykucie wnęk,
- montaż tablic rozdzielczych ze wskaźnikiem WSI w szachcie i sali chorych,
- wykonanie linii zasilających prowadzonych pod tynkiem
      - sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.
15.  Wymiana zabezpieczen obwodów istniejących
- wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych(wyłączniki nadprądowe)
II. Korytarzyk:
1. Gipsowanie ścian
- zeskrobanie i zmycie starej farby, 
- gruntowanie preparatami powierzchni poziomych i pionowych,
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach i ścianach.

2. Roboty malarskie
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami – okrycie stolarki, podłóg oraz wyrównanie 
  powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych – farba kolorowa  

        wysokokryjąca.

3. Wymiana sufitów podwieszanych w korytarzykach do sal chorych
- demontaż sufitu podwieszanego w korytarzu,
- montaż konstrukcji rusztu pod sufity podwieszane,
- montaż sufitów podwieszanych higienicznych odpornych na bakterie, grzyby, pleśń.

4. Wymiana desek odbojowych na ścianach i narożników na system CS Polska lub równorzędny.

5. Wymiana drzwi wejściowych na oddziały
- wykucie z muru ościeżnic stalowych,
- wymiana drzwi wejściowych na oddział na drzwi aluminowe sufitów p.poż. EI 60 z elektrozaczepem 
  i zamkami kodowymi.

6. Wymiana drzwi pomiędzy oddziałami – oddzielenie
- wykucie z muru ścianki szklanej,
- montaż ścianki aluminiowej wraz z drzwiami przedzielającymi oddział OIOM

7. Roboty elektryczne – korytarzyk
- demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem,
- montaż opraw oświetlenia w sufitach podwieszanych,
- wymiana wyłączników,
- demontaż opraw oświetleniowych żarowych,
- montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych i typu SOLAR,
- ułożenie linii zasilających pod tynkiem.

III. Łazienka:
1. Wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych
- demontaż umywalki wraz z odwozem na składowisko i kosztami utylizacji,
- demontaż baterii ściennej wraz z odwozem na składowisko i kosztami utylizacji,
- demontaż ustępu wraz z odwozem na składowisko i kosztami utylizacji,
- wymiana baterii prysznicowej,
- montaż umywalki z baterią umywalkową ścienną,
- montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych,
- montaż siedziska pod prysznic montowanego do ściany,
- montaż ustępu „kompakt”,
- zakup i montaż maceratora szpitalnego,

     - wykucie bruzd w ścianach,
     - wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej i ciepłej do baterii,
     - zamurowanie bruzd,
     - wykonanie próby szczelności.
2. Montaż sufitów podwieszanych w łazienkach sal chorych
- demontaż sufitu podwieszanego w korytarzu,
- montaż konstrukcji rusztu pod sufity podwieszane,
- montaż sufitów podwieszanych higienicznych odpornych na bakterie, grzyby, pleśń.

3. Ułożenie płytek podłogowych i ściennych
- rozebranie posadzki z płytek w łazienkach przy salach chorych,
- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek,
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomujacej,
     - przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN – 
       gruntowanie Eurolanem 3 K aparatami z pompą elektryczną,
    - wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni poziomych – szpachlowanie masą 
       SUPERFLEX-10,
    -  wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni poziomych w  technologii SUPERFLEX10 –
       uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem,
    - wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych układanych na klej – wraz z 
       przygotowaniem podłoża,
     - rozebranie wykładziny ściennej z płytek,
     - gruntowanie preparatami podłoży,
     - wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX10 -  
       szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
     - wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych w  technologii SUPERFLEX10 –
       uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem,
     - licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą,
     - zamontowanie listew progowych z wykładzina antypoślizgową.

4. Roboty elektryczne – łazienka
- wymiana opraw oświetleniowych SOLAR,
- demontaż i montaż łączników,
- wykonanie linii zasilających pod tynkiem,
- montaż wentylatorka mechanicznego o wydajności min. 50 m3/h wraz z wykonaniem wypustu –  
  uruchamiany włącznikiem światła
IV. Pomiary:
1. Wykonanie oględzin tablic rozdzielczych oraz obwodów odpływowych i przeprowadzenie prac pomiarowo – kontrolnych poprawności pracy instalacji

2. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy

4. Badanie i pomiar instalacji skuteczności zerowania.

5. Pomiar natężenia oświetlenia.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do:
· wykonania pomiarów skuteczności wentylacji, zgodnie z przedmiarem robót,
· wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarze robót (pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, pomiary rezystancji izolacji kabli, badanie wyłączników różnicowo – prądowych, jeżeli występują, pomiary natężenia oświetlenia normalnego, rezerwowego i awaryjnego).
Wykonanie powyższych pomiarów zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj:

▪  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 5 do SIWZ, 

▪  Przedmiar Robót - Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zadanie Nr 3: Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I 

                  oraz montaż stacji dezynfekcji ścieków skażonych przy ul. Toruńskiej 7.
Prace objęte niniejszym zamówieniem polegają na modernizacji zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I oraz na montażu stacji dezynfekcji ścieków skażonych z materiałów Wykonawcy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny przy ul. Toruńskiej 7.

Ogólny zakres prac objęty niniejszym zamówieniem:

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

I.  Roboty budowlane

1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

2. Odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych

3. Wykonanie wykopów na odkład
4. Wykonanie wykopów z wywozem urobku
5. Kolizje – demontaż i montaż konstrukcji podwieszeń
6. Wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu
7. Wykonanie podsypki i zasypki
8. Zasypywanie wykopów
9. Demontaż i zasypanie istniejących zbiorników Imhoffa
II.  Roboty instalacyjne

1. Montaż kompaktowej stacji dezynfekcji ścieków skażonych

2. Montaż zbiornika na ścieki skażone

3. Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych

4. Wykonanie betonowej podstawy studni rewizyjnej

5. Montaż kanałów z rur PVC-U, kształtek z PVC

6. Montaż zasuw typu „E” kielichowych

7. Wykonanie próby wodnej szczelności kanałów.
Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

I.  Roboty budowlane

1.   Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

2.   Odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych
3.   Wykonanie wykopów na odkład
     4.   Wykonanie wykopów z wywozem urobku
     5.   Wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu
6.   Wykonanie podsypki i zasypki
7.   Kolizje – demontaż i montaż konstrukcji podwieszeń
8. Zasypywanie wykopów
II.  Roboty instalacyjne

1. Montaż separatora betonowego koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem piasku 
w zbiorniku monolitycznym ze skrzynką sterowniczą zamontowaną przy zbiorniku

2. Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych
3. Wykonanie betonowej podstawy studni rewizyjnej

4. Montaż kanałów z rur PVC-U

5. Wykonanie próby wodnej szczelności kanałów.
Adaptacja pomieszczenia chlorowni na stację dozowania i sterowania kompaktową stacją dezynfekcji SDS

1. Zasypanie istniejącej komory ściekowej
2. Zamurowanie otworu rewizyjnego do osadników Imhoffa na zaprawie cementowo – wapiennej
3. Wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko
4. Wykonanie tynków cementowych na ścianach
5. Wykonanie ścian z cegły pełnej
6. Wypłytkowanie podłogi pomieszczenia
7. Wypłytkowanie ścian w pomieszczeniu do wysokości 2,0 m
8. Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych

9. Montaż drzwi zewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych.

Instalacja wod-kan
I.    Instalacja wodociągowa

1. Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych

2. Płukanie instalacji wodociągowej

3. Próba szczelności instalacji wodociągowej

4. Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej 

5. Wykonanie podejścia dopływowego do baterii

6. Montaż baterii naściennej natryskowej z zestawem prysznicowym(natrysk bezpieczeństwa)

7. Wykonanie podejścia do baterii

8. Wykonanie podejść dopływowych i montaż zaworu czerpalnego.
II.   Instalacja kanalizacji sanitarnej
      Roboty budowlane:

1. Wykonanie przebić w ścianach z cegły

2. Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

3. Transport gruzu z terenu rozbiórki

4. Wykonanie wykopów na odkład

5. Wykonanie z wykopów z wywozem urobku

6. Wykonanie podsypki i zasypki

7. Zasypywanie wykopów

     Roboty instalacyjne:

1. Montaż rurociągów

2. Montaż czyszczaków kanalizacyjnych

3. Montaż umywalki pojedynczej

4. Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek

5. Montaż syfonu pojedynczego

6. Wykonanie podejść odpływowych z PVC

7. Montaż wpustu ściekowego nierdzewnego

8. Montaż podejść odpływowych (wpust).

Instalacja wentylacji i ogrzewania

I.   Roboty budowlane:

1. Wykonanie przebić w ścianach z cegły

2. Uzupełnienie, zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich

3. Wykucie otworów w dachu

4. Zamurowanie otworów w stropach

5. Transport gruzu

II.   Roboty instalacyjne
       Instalacja powietrza świeżego

1. Wykonanie czerpni dachowych, podstaw dachowych, cokołów blaszanych

2. Montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej

3. Wykonanie izolacji matami kauczukowymi z folią aluminiową 

Instalacja powietrza nawiewnego

1. Montaż centrali stojącej nawiewno – wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym, z nagrzewnicą elektryczna oraz sterownikiem

2. Montaż okablowania centrali wentylacyjnej

3. Uruchomienie automatyki centrali

4. Rozruch regulacyjno – pomiarowy i odbiorowy

5. Montaż przewodów wentylacyjnych

6. Montaż izolacji matami kauczukowymi z folia aluminiową kanałów wentylacyjnych

7. Montaż kratek wentylacyjnych
8. Montaż anemostatów

Instalacja powietrza wywiewnego

1. Montaż przewodów wentylacyjnych
2. Wykonanie izolacji matami kauczukowymi z folią aluminiowa kanałów wentylacyjnych
3. Montaż anemostatów kołowych

Instalacja powietrza zużytego

1. Montaż wyrzutni ściennych

2. Montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej

3. Wykonanie izolacji matami kauczukowymi z folia aluminiową

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

1. Montaż wywietrzaków dachowych

2. Montaż podstaw dachowych i cokołów

3. Montaż przewodów wentylacyjnych

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do urządzeń

1. Montaż okablowania grzejników elektrycznych

2. Montaż grzejnika elektrycznego

3. Montaż okablowania szafy sterowniczej.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do:
· wykonania pomiarów skuteczności wentylacji,
· wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarze robót.
Wykonanie powyższych pomiarów zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj:

▪  Przedmiar robót - Załącznik nr 7 do SIWZ, 

▪  Projekt wykonawczy - Załącznik nr 8 do SIWZ:
   -   opis techniczny,

   -   plan sytuacyjny,

   -   rys. KD1 i KD2  Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

   -   rys. KS1  Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

   -   rys. KS2  Studnia rozdzielcza,

   -   rys. ST1  Szczegół stacji dezynfekcji – rzut,

   -   rys. ST2  Szczegół stacji dezynfekcji – przekrój,

   -   rys. ST3  Budynek chlorowni – instalacja wod-kan,
   -   rys. ST4  Adaptacja pomieszczenia chlorowni,
   -   rys. ST5  Instalacja wentylacji mechanicznej.
Dotyczy Zadań nr 1-3:

Zamawiający zobowiązuje się:

1)  udostępnić Wykonawcy wszelkie posiadane niezbędne informacje o pomieszczeniach i terenie, których
     dotyczy przedmiot zamówienia,

2) zapewnić współpracę z przedstawicielami Zamawiającego,

3) udostępnić dokumentację projektową i techniczną, stanowiącą integralną część niniejszej specyfikacji 

    istotnych warunków zamówienia -  załączniki do SIWZ zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na 

    stronie internetowej Zamawiającego(www.szpital.kalisz.pl) oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie 

    Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W ramach zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest także: 
1) zorganizować zaplecze socjalno-techniczne i plac budowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) teren objęty robotami należy oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
3) dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania wszystkich materiałów oraz urządzeń użytych przez Wykonawcę  do wykonania przedmiotu zamówienia (certyfikaty, deklaracje i atesty),

4) w razie potrzeby dokonać rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

5) po zakończeniu całości robót uporządkować na własny koszt teren robót.

UWAGA !

· Każdy z wykonawców winien obejrzeć miejsce robót celem sprawdzenia warunków i uzyskania niezbędnych danych dla właściwego skalkulowania ceny ofertowej. 

      Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym 

      uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się 

      z Działem Utrzymania Ruchu pod nr tel. (62) 765 16 66 lub (62) 765 16 71. 
· Rozliczenie robót: ryczałtem na podstawie obmiaru, płatność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisanie przez przedstawicieli obu stron protokołu końcowego odbioru robót.
· Zamawiający na wykonane roboty wymaga udzielenia gwarancji minimum na okres 36 miesięcy.
· Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach służby zdrowia), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia.
· Dotyczy Zadania Nr 2: Z uwagi na to iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonującego oddziału należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.).
· Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:
a) roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 7:00  - 20:00,
b) roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 7:00  - 15:00,

c) wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy.
· Wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej.
· Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia. 
· Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. Na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów.

· Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.
· Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę.
3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne:
Zadanie nr 1 – do dnia 23 grudnia 2011r.
Zadanie nr 2 – do dnia 17 października 2011r.
Zadanie nr 3 – do dnia 17 października 2011r.
4.    Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne    

      opisywanym.
     Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub lepsze. 

     Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.

5.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie Zadania Nr 1 (Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej), stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających dla Zadań Nr 2 i 3.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B.

I.   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadającym swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia:

· Zadanie Nr 1 – roboty budowlane o wartości brutto 500 000,00 PLN każda, wykonywane w obiektach o ruchu ciągłym (zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.),   

· Zadanie Nr 2 – roboty budowlane o wartości brutto 100 000,00 PLN każda, wykonywane w obiektach o ruchu ciągłym ( zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.),   

· Zadanie Nr 3 – roboty budowlane o wartości brutto 300 000,00 PLN każda, wykonywane w obiektach o ruchu ciągłym ( zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji wod-kan ),   
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – poprzez załączenie do oferty opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o sumie gwarancyjnej nie niższej niż:
· Zadanie Nr 1 – 500 000 PLN,

· Zadanie Nr 2 –   80 000 PLN,
· Zadanie Nr 3 – 100 000 PLN.
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 ustawy Pzp

II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

      przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

      udzielenie zamówienia albo składania ofert,

         b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

               postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

       albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

       kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów 

       wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

6) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli  

            Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

      jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty 

      budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia:
· Zadanie Nr 1 – roboty budowlane o wartości brutto 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) PLN każda, wykonywane w obiektach o ruchu ciągłym (zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.),   

· Zadanie Nr 2 – roboty budowlane o wartości brutto 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) każda, wykonywane w obiektach o ruchu ciągłym ( zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.),   

· Zadanie Nr 3 – roboty budowlane o wartości brutto 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100) każda, wykonywane w obiektach o ruchu ciągłym ( zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji wod-kan ).
   Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
    wykazując wykonanie robót o wartości równej sumie wartości jakie przewidziano dla poszczególnych zadań.
    Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi dostarczyć wykaz robót jak wyżej, 

    sporządzony w układzie tabelarycznym, w kolumnach tabeli należy wyszczególnić następujące informacje:

      -  miejsce wykonania,

      -  nazwa i adres podmiotu na zlecenie którego wykonywane były roboty,

    - rodzaj wykonywanych robót ( w tym: wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji 

       mechanicznej, wod-kan i c.o.) – odpowiednio do wymogu określonego przez Zamawiającego dla 
       poszczególnych zadań,
-  data rozpoczęcia i zakończenia (data odbioru robót),
      -  wartość robót wyrażoną jako kwota brutto w złotych polskich.
      Wykonawca do wykazu musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

      zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumentami takimi mogą być: referencje lub 

      rekomendacje odbiorców robót lub protokoły odbiorów potwierdzające wykonanie robót zgodnie ze sztuką 

      budowlaną).

      7)   Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

            wykonanie zamówienia, jeżeli załączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
            potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
            działalności związanej z przedmiotem zamówienia ( działalność gospodarcza obejmująca działalność 
            polegającą na wykonywaniu robót budowlanych ) o sumie gwarancyjnej nie niższej niż:

· Zadanie Nr 1 - 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
· Zadanie Nr 2 -   80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
· Zadanie Nr 3 - 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
     W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca spełni powyższy warunek załączając 

     do oferty polisę/dokument na sumę gwarancyjną równą sumie wartości przewidzianych dla poszczególnych 

     zadań. 
            Polisa/dokument winien być ważny na cały okres trwania realizacji zamówienia, a w przypadku gdy jest to 
           okres krótszy, Zamawiający wymaga by były one ważne przynajmniej na dzień składania ofert. 
            Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zobowiązanie do przedłużenia ważności 
            polisy/dokumentu na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
          Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

     wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

     prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

     Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

     przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

     niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany 

    jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz 

    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku z pkt I.7, polega na zdolnościach finansowych innych 

    podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1, ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 

    30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

    form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

II. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druk w załączeniu,

2. Kosztorysy Ofertowe,

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

4. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej - kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu – ksero dowodu przelewu),

5. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

6. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

7. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy). 

      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

III.  Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

             zamówienia (art. 23 ustawy).
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.1-5, za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1, które podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy.   Dokumenty, o których mowa w pkt D.I. pkt 6 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. W przypadku warunku określonego w pkt D.I.7 dokument winien złożyć przynajmniej jeden z konsorcjantów. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy.  

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	KRYTERIUM   Cena brutto 
	- 100 %, waga 1,00


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Kosztorys Ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

7. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

8. Oferta powinna zawierać spis treści.

Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Modernizacja Oddz. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz pomieszczeń Oddz. Anestezjologii i IT, modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji – etap I przy ul. Toruńskiej 7” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 
9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY –  MODERNIZACJA ODDZ. CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ ORAZ POMIESZCZEŃ ODDZ. ANESTEZJOLOGII I IT, MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI – ETAP I PRZY UL. TORUŃSKIEJ 7 – Zadanie Nr…”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.  Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą
1.   Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

      tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,

      zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

      dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

     Miejsce i termin składania ofert:

     Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

     Termin złożenia – do godz. 900 dnia 23 sierpnia 2011r.
     Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie  zwrócone bez 

     otwierania .

      Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

      Termin otwarcia – godz. 0930 dnia 23 sierpień 2011r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Działu Utrzymania Ruchu - inż. Andrzej Jeżyk, tel.
      62 765-16-71, 765-16-66. 

· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna Dudek tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości w wysokości określonej poniżej 

       dla poszczególnych zadań:

        Zadanie nr 1:     20 000,00 PLN                                             

        Zadanie nr 2:      3 000,00 PLN                                             

        Zadanie nr 3:      7 000,00 PLN.                                                 

       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ –  

       dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na 

       Modernizację Oddz. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz pomieszczeń Oddz. Anestezjologii i IT,   

       modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji – etap I przy ul. Toruńskiej 7 - Zadanie Nr …”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy 

załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

      lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

      najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem 

     terminu składania ofert.

6.  Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

     umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

     rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

     Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, 

      ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

      stronie. 

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.


L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że nie dopuszczamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania podanego w części K SIWZ rachunku Zamawiającego.

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego, dokumentu u Zamawiającego.

W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

Kwota odpowiadająca 80% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych – gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Kwota odpowiadająca 20% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

 Zabezpieczenie w formach nie pieniężnych należy wnieść w częściach umożliwiających zwrot w wysokości 80% kwoty całości zabezpieczenia.

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w 

   SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.).

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100.

 cena brutto badanej oferty

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

           z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

          cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

          jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

          towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

          (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

      2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

          zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. 
      3. Cena oferty ma być podana jednoznacznie. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć 

          wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu, o ile nie są one czynem nieuczciwej 

          konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   

          (Dz.U. z 1993r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
      4. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

           należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się dokładnością do 

           dwóch miejsc po przecinku.
      5.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

            brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

            występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

            kolumnach.

       6.  Zamawiający informuje, że cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową.

            W przypadku robót budowlanych (jeżeli przedmiot zamówienia zawiera przedmiar robót) – cenę oferty 

            należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót wyszczególnionymi w załącznikach do SIWZ (Zamawiający dopuszcza dokładność obmiaru robót do 0,1 danej jednostki),

b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej (jeżeli będzie wymagana), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z zakresu robót i umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej SIWZ,

c) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonej ceny jednostkowej, jak również do ogólnej ceny oferty,

d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.

         e)    Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, dlatego 

                wymagane jest od Wykonawców szczególne sprawdzenie dokumentacji projektowej, zestawienia 

                orientacyjnego robót oraz dokonanie wizji lokalnej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

        7.     Podana w ofercie cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

V. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

     ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
     wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie 

      mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

      samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 

      terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w 

      złożonych ofertach. 

      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców    wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

· niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.   Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 

      wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 

      przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 
2.   Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

       niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

       on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

       ustawy Prawo zamówień publicznych.

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania 
podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

R.   Informacje dotyczące projektu umowy
    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

S.  Lista załączników

1. Projekt umowy.

2. Formularze Ofertowe.

3. Wzory oświadczeń.

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6. Przedmiary Robót.

7. Projekt wykonawczy.
P R O J E K T   U M O W Y  

zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-     lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ................................................ z siedzibą w ....................... przy ulicy .................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 50/11) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1.    Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 
      …………………………………………………………………………………………………………………
2.   Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej sprawy nr 50/11 i jej załącznikach, tj. dokumentacji projektowej (dotyczy Zadania Nr 3), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości, a także w ofercie Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część.
3.  W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazania jej Zamawiającemu na 2 dni przed terminem odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy.(dotyczy Zadania Nr 3)
§ 2

1.      Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w

         niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a)   kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 2 do umowy), SIWZ i jej załącznikami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
b)   wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku aktów prawnych o których mowa w art. 30 ust. 2 
                  usttawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. z
                  zm.).

2.      Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót,

b) stosowania jedynie materiałów, o których mowa w pkt a, dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawdo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późn. zm.),

c) dostarczenia na zastosowane przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy materiały, wyroby budowlane i urządzenia – atestów (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach służby zdrowia), certyfikatów, świadectw jakości, itp.,
d) wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie ich wykonywania poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej,
e) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz ze wszystkimi pracami 

                  towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
            f)   zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił 

                   odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów,
g)   oznakowania terenu objętego robotami tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
            h)   utrzymania w czasie realizacji robót budowlanych porządku na terenie budowy, bieżącego usuwania 

                  zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości robót do uporządkowania 

                  terenu robót,
            i)  w razie potrzeby dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane 
                przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie
                prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane
                materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować,

           j)  zabezpieczenia przed przystąpieniem do wykonania jakichkolwiek prac remontowych przed 
                zniszczeniem pozostające posadzki korytarza, a także stolarkę okienną przed ewentualnym 
                uszkodzeniem lub zniszczeniem (dotyczy Zadania Nr 2),
           k)  maksymalnego ograniczenia wszelkich uciążliwości wynikających z prowadzenia prac (kurz, hałas, 

                itp.), z uwagi na to iż będą one prowadzone w pomieszczeniach funkcjonującego oddziału (dotyczy 
                Zadania Nr 2),
            l)  wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich, 
                 w tym m.in. do: 

             -  realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu w dniach roboczych i wolnych od pracy w

                 godz. 7.00-20.00,

              -  realizacji robót uciążliwych „brudnych”, np.: wywóz gruzu, w dniach roboczych od godz. 7.00 do 

                 godz. 15.00,
             -  wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego 

                zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy,
       ł)  transportu materiałów i odpadów na własny koszt,

           m) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt mienia będącego w posiadaniu 

                Zamawiającego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy.

§ 3

1.  Po wykonaniu prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary skuteczności

     wentylacji oraz powykonawcze pomiary elektryczne.
2.  Wykonanie powyższych pomiarów zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie 

     strony.

§ 4

1.   Zakres świadczonych przez wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i musi 

      ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot 

      umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu 

      umowy.

3. Wykonawca oświadcza iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także   
      dysponuje niezbędnym sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do 

       profesjonalnego wykonania prac obejmujących przedmiot niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5
1.   Wejście na budowę (początek realizacji umowy) nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. 

2.   Zakończenie realizacji umowy w terminie do dnia 17 października 2011r. (Zadanie Nr 2 i 3), do dnia 

      23 grudnia 2011r. (Zadania Nr 3)
3.   Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, spisaniem protokołu odbioru robót potwierdzonym przez inspektorów nadzoru

§ 6
      1.   Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej 

            umowy. 

2.   Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego granice.

3.   Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii i wody.

4.   Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac.

6.   Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia i budynku obowiązujących u Zamawiającego.

§ 7
1.   Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
      …………………………..........…. .

2.   Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

§ 8
1.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby

       posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.   Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………………………….

§ 9
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
§ 10
1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe na 

     terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

     działalności. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do umowy. W razie

     wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy w 

     terminie 3 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 11 (dotyczy Zadania Nr 1)
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór częściowy, który nastąpi po zakończeniu realizacji etapu I robót (odcinek naczyniowy), potwierdzony protokołem odbioru częściowego,
b) odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości robót budowlanych będących przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzony protokołem odbioru robót.

2. Protokół odbioru częściowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT obejmującej część 
    wynagrodzenia za roboty budowlane objęte odbiorem częściowym.
§ 12
1.   Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

2.   Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru, w terminie jednego dnia od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

3.   Strony dokonają komisyjnego odbioru robót będących przedmiotem umowy. W skład komisji odbioru wchodzą osoby wyznaczone przez strony umowy.

 4.   Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 
       że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
       przeprowadzenia wszystkich pomiarów, lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. 
       Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia wad, 
       przeprowadzenia prób lub zakończenia robót. Fakt usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia 
       robót zostanie stwierdzone protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia
       czynność odbioru końcowego. 
5.  W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 

      końcowego, trwającej dłużej niż 14 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na 

      koszt Wykonawcy. 
§ 13
1.    Za wykonane roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ........................... (słownie: ........................), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ………….., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.   Oferta stanowi integralną część niniejszej umowy.
3.  Wystawienie przez Wykonawcę faktury uwarunkowane jest podpisaniem przez przedstawicieli obu stron

      umowy protokołu częściowego (dotyczy Zadania nr 1) lub końcowego odbioru robót.

4.   Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez 
      Zamawiającego płatność.
5.  Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy.
6.  Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT na 
     podstawie obmiaru i odbioru robót przez inwestora i inspektora nadzoru. 

7.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

8.  Ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody organu założycielskiego 
     Zamawiającego.
§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ...........(min. 36 m-cy) gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru.

2. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia.

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu ……….. (max 48 godzin) godzin i wykonać w odpowiednim terminie, stosownie do ujawnionych wad.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

5. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 § 15

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się wysokości 3% kwoty określonej w § 13 ust. 1, tj. w wysokości…………………………. PLN (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

2. Dowód wzniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

a) 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

b) 20% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

     a)  za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy w wysokości 0,1 % 
          wartości przedmiotu umowy określonej w § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
    b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót w wysokości 0,1% wartości 

        przedmiotu umowy określonej w §13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia  

        wyznaczonego na usunięcie wad,

   f)  w przypadku rażącego naruszania zapisów §2 ust. 2 umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 
       umowy określonej w § 13 ust. 1 umowy

   g) za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości  

       umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 14 ust. 3
       umowy.
2.    Kara umowna za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

3.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

§ 17

1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:

a)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

b)  Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c)  Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 14 umowy,

d)  Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Wykonawca nie może w tym wypadku żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej, nie może też dochodzić odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c)   Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18

1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.).

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowią inaczej.

3.   Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4.   Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  
       WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:

   .................................................                                                               .................................................

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )           FORMULARZ OFERTOWY (1) 

Zadanie Nr 1
I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

 
	Przedmiot zamówienia

Modernizacja Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej

(wynagrodzenie ryczałtowe)
	         Wartość

     netto w PLN
	     Stawka

podatku VAT
	       Kwota

 podatku VAT
	         Wartość 

      brutto w PLN

	ETAP I

kondygnacja 7 segment A
	
	
	
	

	ETAP II

kondygnacja 7 segment B
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	 

         X
	 
	               *

	*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).


 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

	Okres gwarancji :

	Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
	                                 wpisać 


	Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
	Termin płatności

	wpisać  
	30 dni od daty wystawienia faktury VAT


 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

 
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )           FORMULARZ OFERTOWY (2) 

Zadanie Nr 2
I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

 
	Przedmiot zamówienia


	         Wartość

     netto w PLN
	     Stawka

podatku VAT
	       Kwota

 podatku VAT
	         Wartość 

      brutto w PLN

	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

(wynagrodzenie ryczałtowe)
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	 

         X
	 
	               *

	*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).


 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

	Okres gwarancji :

	Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
	                                 wpisać 


	Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
	Termin płatności

	wpisać  
	30 dni od daty wystawienia faktury VAT


 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

 
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )           FORMULARZ OFERTOWY (3) 

Zadanie Nr 3
I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

 
	Przedmiot zamówienia


	         Wartość

     netto w PLN
	     Stawka

podatku VAT
	       Kwota

 podatku VAT
	         Wartość 

      brutto w PLN

	Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
 i deszczowej – etap I

oraz montaż stacji dezynfekcji ścieków skażonych 
przy ul. Toruńskiej 7
(wynagrodzenie ryczałtowe)
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	 

         X
	 
	               *

	*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).


 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

	Okres gwarancji :

	Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
	                                 wpisać 


	Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
	Termin płatności

	wpisać  
	30 dni od daty wystawienia faktury VAT


 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

5) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

6) posiadania wiedzy i doświadczenia,

7) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

9) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób      

                        upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

         / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że w stosunku do mnie:
1)  nie otwarto likwidacji,

2)  nie ogłoszono upadłości,

3) ogłoszono upadłość, po której zawarłem układ, który:

    - został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

    - nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 2

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób      

                        upoważnionych/

_________________________________________

1 Oświadczenie dotyczy wykonawców - osób fizycznych
2 niepotrzebne skreślić
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1.   zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Modernizację Oddziału 
      Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

      modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I oraz montaż 
      stacji dezynfekcji ścieków skażonych przy ul. Toruńskiej 7” oraz z załączonym do niej 
      projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2.    zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego 

       zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję wykonać je zgodnie z opisem 

       przedstawionym w Kosztorysie Ofertowym i opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w 

       Formularzu Ofertowym i w terminie podanym w projekcie umowy;

1. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,
2. osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. Kosztorysy Ofertowe,

3. dowód wniesienia wadium,
4. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu
5. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy - druk w załączeniu,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
10. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ewentualnie zobowiązanie do przedłużenia ich ważności,
11. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

12. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

13. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
