PAGE  
7

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
Sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych
Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 13 marca 2015 roku

Cena formularza 29,12 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.
S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 10/15. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
    dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są: 

sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku 
do urządzeń i aparatów medycznych 
  ( CPV: Różne części zapasowe - 34913000-0 )
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

     Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych.
Przedmiot zamówienia składa się z 18 niepodzielnych zadań:
	▪ Zadanie Nr 1 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy Dräger.

	▪ Zadanie Nr 2 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy GE Halthcare.

	

	▪ Zadanie Nr 3 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy Novametrix.

	

	▪ Zadanie Nr 4 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy HP Philips.

	

	▪ Zadanie Nr 5 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy EMTEL.


	▪ Zadanie Nr 6 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy SpaceLabs.

	▪ Zadanie Nr 7 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy Medlab.

	

	▪ Zadanie Nr 8 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy Nellcor.

	

	▪ Zadanie Nr 9 -   Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy Nonin.

	

	▪ Zadanie Nr 10 - Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy Lifepak.

	▪ Zadanie Nr 11 - Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy Trident Med.

	▪ Zadanie Nr 12 - Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy S&W Medico.

	

	▪ Zadanie Nr 13 - Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy ASPEL S.A.

	

	▪ Zadanie Nr 14 - Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy FARUM.

	

	▪ Zadanie Nr 15 - Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy HELIGE.

	▪ Zadanie Nr 16 - Sukcesywne dostawy elektrod do zapisu EKG.

	

	▪ Zadanie Nr 17 - Sukcesywne dostawy akcesorii aparatów do pomiaru NIBP.

	

	▪ Zadanie Nr 18 - Sukcesywne dostawy akcesoriów i części eksploatacyjnych do aparatów i 

                              urządzeń medycznych firmy DUTCHMED.


Szczegółowe zestawienie asortymentu wchodzącego w skład danego zadania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. parametry/wymagania i ilości dla poszczególnego asortymentu zostały przedstawione w „Formularzach Cenowych (1)-(26)” załączonych do niniejszej SIWZ (str. 27 – 52).
UWAGA /dotyczy Zadań Nr 1 – 18/ !
· Oferowany przedmiot zamówienia musi bezwzględnie odpowiadać opisowi zamieszczonemu przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym w Formularzach Cenowych) – na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia – treść oświadczenia w załączeniu (zawarte w Formularzu Ofertowym).
· Pojedynczy egzemplarz oferowanego asortymentu oraz opakowanie zbiorcze musi być zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie niezbędne informacje (nazwę producenta, nr serii, datę ważności). 
· Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnych dostaw części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych zgodnych z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. 
· Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi przepisami. 
· Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawców dostarczenia po otwarciu ofert oraz w trakcie realizacji zamówienia przez wybranego Wykonawcę dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z Wymaganiami Zamawiającego, tj. 
a)  materiałów informacyjnych zawierających opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery,

             katalogi, specyfikacje techniczne, informacje producenta, itp.,

       b)  wymaganych świadectw i atestów na oferowany asortyment (zgodnie z obowiązującymi przepisami 

             prawnymi, w tym z przepisami o wyrobach medycznych.
·  Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.
·  Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze.
     Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności, jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości asortymentu wyszczególnionego w Formularzach Cenowych są wielkościami szacunkowymi.
3.   Termin realizacji zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym:

     Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w opisie zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Formularze Cenowe). 

     Wykonawca, który zdecyduje się stosować wyroby równoważne opisanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
     Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę wyroby równoważne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w opisie, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. na każde zadanie oddzielnie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 i 2a ustawy Pzp.

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
9) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

          c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

       ▪
w pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

      Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być 

       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

       Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

       złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

       lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

       siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia 

       niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

10) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o       

       których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium     

       Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu        sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie        określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed        

       upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie   

       wydaje     się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
       przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
       gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - druk w załączeniu,

III. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 
1)   w przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych zgodnie z warunkami określonymi w części B.4 

      specyfikacji istotnych warunków zamówienia: materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego 
      przedmiotu zamówienia, np. katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, informacje producenta, itp.).
      Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,
2) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,
3) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,
4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

6) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 5 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w III.1 i IV.1-4 zostały złożone i podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto – ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) zaoferowany w Formularzu Ofertowym.
F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM Cena brutto                                                   - 98% waga 0,98
KRYTERIUM Termin płatności                                            - 2% waga 0,02
G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.
       Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – sukcesywne dostawy części zamiennych 

       wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych” oraz informacje identyfikujące 
       Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 
8. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że
· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 
        wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

9.    Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – „SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO URZĄDZEŃ I APARATÓW MEDYCZNYCH”
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.
3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 24 kwietnia 2015r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 24 kwietnia 2015r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
       udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia 
       ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
       upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą 
       zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym
       przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 
       Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana 
       zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).
3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
       ▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – dr n. med. 
           Zbigniew Bogusz tel. 62 765 17 14,
       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
          Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna 
          Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.
K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w poszczególnych zadaniach w wysokości:

· Zadanie Nr 1 - 17 200,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100),

· Zadanie Nr 2-    2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100),
· Zadanie Nr 3 -      900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
· Zadanie Nr 4 -   7 600,00 PLN (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100),

· Zadanie Nr 5 -   2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
· Zadanie Nr 6 -      120,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100),

· Zadanie Nr 7 -      250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),

· Zadanie Nr 8 -      100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100),

· Zadanie Nr 9 -      200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100),

· Zadanie Nr 10 - 1 350,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

· Zadanie Nr 11 -      70,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100),

· Zadanie Nr 12 -    280,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100),

· Zadanie Nr 13 -    300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100),

· Zadanie Nr 14 -    130,00 PLN (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100),

· Zadanie Nr 15 -      50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

· Zadanie Nr 16 -    470,00 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100),

· Zadanie Nr 17 -    180,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100),

· Zadanie Nr 18 - 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej 

       SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w 
        przetargu na sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów 

       medycznych (sprawa nr 10/15) – Zadanie  Nr …”.
       Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

       Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia 

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 – 

1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

      najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

      wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

     upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

      wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

     koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

     bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

     a)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących 

          po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy,

          pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, 

          ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 

    b)  Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co

          spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.   

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

          ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III.  Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt E oraz nadane 
       im w pkt F wagi w następujący sposób:

▪     Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

             cena brutto najtańszej oferty

             ------------------------------------ X waga kryterium X 100,

             cena brutto badanej oferty
· Kryterium: Termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

      termin z badanej oferty

      ------------------------------------------- X waga kryterium X 100

      najdłuższy termin z badanych ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 

           ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). 

           Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 

           którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia 

           się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

           sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 

           akcyzowym.

2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 
     Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VII.
VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

     doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
      w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
      zobowiązany na podstawie ustaw.
 3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

      niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

      wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki 
       ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.   Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
        publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia 

       Zamawiającemu:
a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie  należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 
                 wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie 
                 umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),
           b)   na żądanie Zamawiającego – dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z
                 Wymaganiami Zamawiającego, tj. 
· materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery,

                          katalogi, specyfikacje techniczne, informacje producenta, itp.,
· wymagane świadectwa i atesty na oferowany asortyment (zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z przepisami o wyrobach medycznych),
    c)    w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy 

          podwykonawcy (zgodnie z pkt „Q” SIWZ) Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek           Zamawiającego udzielić informacji o wartości (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości            zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.
2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana 
       zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania
       podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za 
       uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 
     której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 
3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 
4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
5.  Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp
 1.   Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
       Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
2.    Możliwość zmian umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.     

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty,  

 na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej 

 zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. dopuszcza się możliwość zmiany umowy:
       a)   dot. zmiany danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) - strona wnosząca o 
             zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do 
             umowy
       b)   polegającej na zmianie:        
· numeru katalogowego wyrobu,
· nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
· sposobu konfekcjonowania, 
· liczby opakowań,
             w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony 

             wyrób powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami 
             wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego (wymagana uprzednia akceptacja 

             Zamawiającego na tą zmianę).
            Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę 

            pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.
     c)   w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a 
            wartość umowy netto pozostanie bez zmian. 

           Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: powyższa zmiana nie będzie wymagała 
           sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana 
           będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

    d)    polegającej na zmianie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
             ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
             stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
          Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt d będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

          Wykonawcę, Wykonawca w terminie do 30 dni od ich wystąpienia zwróci się do Zamawiającego na 
          piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
    e)  dot. zmiany cen jednostkowych  - wycenionych w ofercie Wykonawcy – maksymalnie o wskaźnik 

          wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
          Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym mogą one ulec zmianie na wniosek 
          Wykonawcy wyłącznie jeden raz w roku, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia 
          umowy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
S. Lista załączników

1. Projekt umowy
2. Formularz Ofertowy 
3. Formularze Cenowe
4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY 
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym
a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 10/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych - .................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia .............. roku, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca oświadcza, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, na kwotę netto ................. PLN 

       (słownie: ......................................), brutto ......... PLN (słownie: .....................................), co zgodne jest z 
        ofertą cenową Wykonawcy z dnia............... roku stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego w godz. 7:30 – 14:00.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §6, pkt c umowy.

4. Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie ................dni od daty jej wystawienia. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 – tekst jednolity z późn. zm.).
§ 3
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ......................... (36 miesięcy).
§ 4
ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy określony w § 5 ust. 1 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 7 ust. 2 umowy,

d) Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

3. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia wyrobów i zapłaty za nie.
4. Pojedynczy egzemplarz dostarczanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze musi być zaopatrzone w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie niezbędne informacje (nazwę producenta, nr serii, datę ważności).

5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia 
      dostawy, jeżeli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) opakowanie będzie naruszone,
c) dostarczone wyroby nie będą zgodne z przedmiotem zamówienia zaoferowanym do postępowania i wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen pomiędzy ceną zakupu, a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 6

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: 
a)   dot. zmiany danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) - strona wnosząca o zmianę 
      inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy
b)   polegającej na zmianie:        
· numeru katalogowego wyrobu,
· nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów,
· sposobu konfekcjonowania, 
· liczby opakowań,
      w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony 

      wyrób powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami 

wartości umowy i być niekorzystne dla  Zamawiającego (wymagana uprzednia akceptacja Zamawiającego na tą zmianę). Wykonawca inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.
c)   w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulega wartość umowy brutto, a 

      wartość umowy netto pozostaje bez zmian. Niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o
       zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu
       prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,
d)   polegającej na zmianie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
             ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
             stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
       Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt d będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

       Wykonawcę, Wykonawca w terminie do 30 dni od ich wystąpienia zwróci się do Zamawiającego na 
       piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
e)   dot. zmiany cen jednostkowych  - wycenionych w ofercie Wykonawcy – maksymalnie o wskaźnik 

      wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
      Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym mogą one ulec zmianie na wniosek 
      Wykonawcy wyłącznie jeden raz w roku, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy i 
      nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
§ 7
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin udzielonej gwarancji wynosi ............... (min. 12 miesięcy) od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) wyroby wolne od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi wyrobami. 
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 8
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

b) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.
3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9

PODWYKONASTWO1
  1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców: 

      Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto .............................

      Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ...............................

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy / usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest 

      zgoda Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

      umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej 

      umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda  

       Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: 
       wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, 

       którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę, 
       dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych 
       fakturą.   

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.  

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

       czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

       terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

       żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:
       ......................................                                                                                       .......................................
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
_________________________________________________
1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.
Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Formularzy Cenowych 
FORMULARZ OFERTOWY
1) Wartości netto i brutto wyliczone w „Formularzu Cenowym” należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

2) W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3) W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto. 

FORMULARZE CENOWE
1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

4) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
5) UWAGA !  W kolumnie nr 11 formularza należy określić: producenta oferowanego wyrobu, a w przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego także jego numer katalogowy.

      W przypadku braku numeru katalogowego Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

6)   Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

Sprawa nr 10/15
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )         FORMULARZ  OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.........................................................................................................................................

Regon ...................................... NIP ...........................................
telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I.   Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne 
     dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych” oferuję wykonanie 
      przedmiotu zamówienia za cenę i terminem płatności:
· Kryterium - Cena brutto
	Przedmiot zamówienia
	Wartość netto 
w PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota 

podatku

VAT
	Wartość brutto

w PLN*

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	ZADANIE Nr 1 

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 2

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 3 

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 4

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 5

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 6

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 7

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 8 

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 9

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 10

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 11

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	


……......................................................................

 /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 10/15
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )      FORMULARZ  OFERTOWY – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	ZADANIE Nr 12

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 13

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 14

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 15

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 16

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 17

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 18

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego 
	
	
	
	


     * Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium Cena brutto. Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia  
        związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
· Kryterium –Termin płatności
	Termin płatności 

w dniach

(min 30 dni 

max 60 dni)*
	ZADANIE Nr 1
	ZADANIE Nr 2
	ZADANIE Nr 3
	ZADANIE Nr 4
	ZADANIE Nr 5
	ZADANIE Nr 6

	
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/

	
	ZADANIE Nr 7
	ZADANIE Nr 8
	ZADANIE Nr 9
	ZADANIE Nr 10
	ZADANIE Nr 11
	ZADANIE Nr 12

	
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/

	
	ZADANIE Nr 13
	ZADANIE Nr 14
	ZADANIE Nr 15
	ZADANIE Nr 16
	ZADANIE Nr 17
	ZADANIE Nr 18

	
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/


    * Wartość ta będzie przedmiotem oceny w  kryterium Termin płatności.
II.  Gwarancja:
	Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia od dnia dokonania jego odbioru – 

w miesiącach, 

nie krótszy niż

 12 m-cy
	ZADANIE Nr 1
	ZADANIE Nr 2
	ZADANIE Nr 3
	ZADANIE Nr 4
	ZADANIE Nr 5
	ZADANIE Nr 6

	
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/

	
	ZADANIE Nr 7
	ZADANIE Nr 8
	ZADANIE Nr 9
	ZADANIE Nr 10
	ZADANIE Nr 11
	ZADANIE Nr 12

	
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/

	
	ZADANIE Nr 13
	ZADANIE Nr 14
	ZADANIE Nr 15
	ZADANIE Nr 16
	ZADANIE Nr 17
	ZADANIE Nr 18

	
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/
	/wpisać/


……......................................................................

 /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularz na następnej stronie

Sprawa nr 10/15
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                             
FORMULARZ  OFERTOWY – ciąg dalszy
III. Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków
      zamówienia:

Ja .....................................................................................................

                 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

        reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

   ....................................................................................................................................
                                                                              /nazwa Wykonawcy/

       oświadczam, że:

1) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą postępowania na „Sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych”  oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2) oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ, a dostawy nastąpią zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych;
3)   oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium 

       Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności 

       zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych jako wyroby medyczne oraz zgodnie z Prawem; 

 4)  w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się  do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego

       opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym oraz w terminie określonym w 

       Projekcie umowy;

5)   wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,
IV.  Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu 
        umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (1)

Zadanie Nr 1

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	CZĘŚCI DO INKUBATORÓW:

	1.1.
	Uszczelka przepustów na dreny do Caleo® wielokrotnego użytku, mocowana w rogach inkubatora
	2M50385
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Uszczelka przepustów na dreny do Caleo® wielokrotnego użytku, mocowana w panelach bocznych
	2M50412
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Zestaw startowy do Caleo®, wielokrotnego użytku, osłona inkubatora oraz akcesoria do pozycjonowania
	MP01426
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	 1.4.
	Czujnik tlenu OxyTrace do Caleo®, wielokrotnego użytku
	MX01050
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Czujnik temperatury skóry ThermoTrace, jednorazowego użytku, żółty, pomiar temperatury centralnej, 5 szt./op.
	MX11000
	op.
	50
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Czujnik temperatury skóry ThermoTrace, jednorazowego użytku, biały, pomiar temperatury obwodowej, 5 szt./op.
	MX11001
	op.
	50
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Czujnik temperatury skóry 1, jednorazowego użytku, op= 10 szt. - AIR-SHIELDS®ISOLETTE®C450
	MU06933
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Czujnik temperatury skóry 1, wielokrotnego użytku - AIR-SHIELDS®ISOLETTE®C450
	MU06951
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Grzałka układu oddechowego do Fisher & Paykel MR 700/730, dł. 70 cm
	8411154
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Grzałka układu oddechowego do Fisher & Paykel MR 700/730 i MR 850, do układu oddechowego wielokrotnego, dł. 1,1 m
	8414993
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                                 ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (2) 
Zadanie Nr 1 - ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.11.
	Podwójny czujnik temperatury do Fisher & Paykel MR 700/730, dł. 1,1 m
	8411048
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Podwójny czujnik temperatury do Fisher & Paykel MR 850, dł. 1,1 m
	8414989
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	Czujnik przepływu z Y-pacjenta, noworodkowy, PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji
	8410185
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.14.
	Czujnik przepływu ISO 15, noworodkowy, PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji
	8411130
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.15.
	Wkład do noworodkowego czujnika przepływu, PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji, op=5szt
	8410179
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	Przewód czujnika przepływu, PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji
	8409626
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.17.
	Czujnik tlenu kapsuła, do pomiaru w strumieniu głównym
	6850645
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2.
	AKCESORIA DO MONITOROWANIA:

	2.1.
	Moduł przewodowy NeoMed, wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2, temperatury i FiO2, dł. 2,5 m
	5590539
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Przewód przejściowy EKG, 3 odprowadzeniowy, do połączenia z modułem NeoMed, dł. 1,5 m
	5592162
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Przewód pośredni SpO2 Dräger/Nellcor® do modułów MultiMed plus/plus OR, dł. 1,2 m
	MS18683
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Czujnik temperatury skóry dla pojedyńczego pacjenta, dla dzieci/noworodków, złącze 7-pinowe, dł. 1,6 m
	MP00997
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Przewód EKG MonoLead® 3, 3 odprowadzeniowy, 1 pinowy, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 2 m
	MS14555
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Przewód EKG, 3 odprowadzeniowy, 1 pinowy, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m
	MS16159
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Przewód EKG, 5 odprowadzeniowy, 1 pinowy, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m
	MS16158
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                       ............................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (3) 
Zadanie Nr 1 - ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	2.8
	Przewód EKG, 6 odprowadzeniowy, 1 pinowy, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m 
	MS16157
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Przewód EKG, 3 odprowadzeniowy, 2 pinowy, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m
	MP03411
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Przewód EKG, 5 odprowadzeniowy, 2 pinowy, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m
	MP03413
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Przewód EKG, 6 odprowadzeniowy, 2 pinowy, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m
	MP03415
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.12.
	Przedłużacz przewodu EKG, 2-pinowy, dł. 2 m
	MS16492
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.13.
	Czujnik SpO2 Dräger, na palec, wielokrotnego użytku
	MS13235
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.14.
	Czujnik SpO2 Dräger, samoprzylepny z pianki, jednorazowego użytku, dla dorosłych, op.=24 szt.
	MS16445
	op.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.15.
	Czujnik SpO2 Dräger, samoprzylepny z pianki, jednorazowego użytku, dla dzieci, op.=24 szt.
	MS16444
	op.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.16.
	Czujnik SpO2 Dräger, samoprzylepny  z tkaniny, jednorazowego użytku, dla małych dzieci, op=24 szt.
	MS16447
	op.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.17.
	Czujnik SpO2 Dräger, samoprzylepny z tkaniny, jednorazowego użytku, dla noworodków, op=24 szt.
	MS16446
	op.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.18.
	Czujnik SpO2 Nellcor® Dura DS 100A, na palec, wielokrotnego użytku
	7262764
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2.19.
	Czujnik SpO2 Nellcor® Dura-Y 100A, wielopozycyjny, wielokrotnego użytku, dla dorosłych
	MX01004
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.20.
	Czujnik SpO2 Masimo® LNOP DCI, na palec, wielokrotnego użytku, dla dzieci
	7270312
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.21.
	Czujnik SpO2 Masimo® LNOP DCI, na palec, wielokrotnego użytku, dla dzieci
	7270304
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.22.
	Czujnik SpO2 Masimo® LNOP DCI, na ucho, wielokrotnego użytku
	7497006
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.23.
	Czujnik temperatury skóry dla pojedyńczego pacjenta, dla dorosłych, złącze 7-pinowe, dł. 1,6 m 
	MP00995
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                                    ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (4)

Zadanie Nr 1- ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	2.24
	Czujnik temperatury skóry wielokrotnego użytku, złącze 1/4 cala, dł. 3 m
	5201335
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.25.
	Adapter do mankietów NIPC, op.= 10 szt.
	MP00945
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.26.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar XXS, dla niemowląt, 8-13 cm / 13 cm
	MP00911
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	2.27.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar XS, dla dzieci, 12-19 cm / 19 cm
	MP00912
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	2.28.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar S, dla dorosłych, 17-25 cm / 29 cm
	MP00913
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	2.29.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M, dla dorosłych, 23-33 cm / 33 cm
	MP00915
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.30.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M+, dla dorosłych, długi, 23-33 cm / 43 cm
	MP00916
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.31.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M++, dla dorosłych, bardzo długi, 23-33 cm / 53 cm
	MP00917
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	2.32.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar L, dla dorosłych, duży, 31-40 cm / 40 cm
	MP00918
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.33.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar L+, dla dorosłych, duży, długi, 31-40 cm / 55 cm
	MP00919
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	2.34.
	Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar XL, udowy, 38-50 cm / 50 cm
	MP00921
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.35.
	Czujnik SpO2 Masimo® LNCS DCIP, na palec, wielokrotnego użytku, dla dzieci
	MP00795
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.36.
	Czujnik SpO2 Masimo® LNCS DCI, na palec, wielokrotnego użytku, dla dorosłych
	MP00796
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.37.
	Czujnik stężenia CO2 w strumieniu głównym, do Evita®, Babylog®, Oxylog® 3000 plus
	6871950
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.38.
	Kuweta CO2 wielokrotnego użytku, dla dorosłych do czujników CO2 6871500, 6870300, 6871950
	6870280
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.39.
	Klips na ucho do Nellcor® Dura-Y™
	MX01005
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                                    ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               
FORMULARZ  CENOWY (5) 
Zadanie Nr 1- ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	2.40.
	Czujnik przepływu, działający na zasadzie różnicy ciśnień, PPSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji
	8412034
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.41.
	Głowica BabyFlow, jednorazowego użytku, 20 szt.
	8418583
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.42.
	Czujnik stężenia CO2 w strumieniu głównym, do Evita®XL
	6871500
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	2.43.
	Łącznik kątowy, wielokrotnego użytku
	8412235
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.44.
	Ręczny resuscytator MR-100, wielokrotnego użytku, bez lateksu, dla dorosłych, z zaworem ograniczającym ciśnienie, 60±10 mbar
	5702881
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.45.
	Ręczny resuscytator MR-100, wielokrotnego użytku, bez lateksu, pediatryczny, z zaworem ograniczającym ciśnienie, 40±5 mbar
	5702321
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.46.
	Ręczny resuscytator MR-100, wielokrotnego użytku, bez lateksu, noworodkowy, z zaworem ograniczającym ciśnienie, 40±5 mbar
	5702322
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2.47.
	Zawór oddechowy do Oxylog® 2000/3000, wielokrotnego użytku
	8412001
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	2.48.
	Dren łączący NIPC, dla dorosłych,
dł. 3,7 m, do monitorów Infinity®
	MP00953
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	2.49.
	Moduł przewodowy MultiMed 5, długość 1,5m, kompatybilny z kardiomonitorami Dräger , wieloparametrowy, do pomiaru EKG,oddechu, SpO2 i temperatury, dla dzieci i dorosłych.
	5950196
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


 ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (6) 
Zadanie Nr 2
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	AKCESORIA DO MONITORÓW DASH:

	1.1.
	Kabel połączeniowy EKG,  Multi-Link, 3/5 -odprowadzeniowy, dł. 3,6 m, IEC
	2017003-003
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Zestaw 3-odprowadzeniowy, EKG Multi-Link, dł. 1,3 m, IEC, grabber
	412682-004
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG, Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber
	412681-003
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	 1.4.
	Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych dla dorosłych, dzieci i niemowląt, szary, dł. 3,6 m
	2017008-001
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych dla dorosłych, dzieci i niemowląt, szary, dł. 1,2 m
	2017008-002
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, pediatryczny, 12-19 cm, wielorazowy, 2-tubowy, zielony
	002201E
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm,wielorazowy, 2-tubowy, błękitny
	002202E
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy,
	002203E
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, długi, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy
	002206E
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy, bordowy
	002204E
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży,długi, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy, bordowy,
	002207E
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, na udo, 38-50 cm, wielorazowy, 2-tubowy, brązowy
	002205E
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                                 ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (7) 
Zadanie Nr 2 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.13.
	Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy
	M1024247
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.14.
	Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dla dzieci, wielorazowy, śr. 9,5 mm, dł. 3 m, okrągły
	 M1024254
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	1.15.
	Kabel połaczeniowy TruSignal, końcówka GE, 
dł. 3 m
	   TS-G3
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	Czujnik saturacji na palec TruSignal GE, gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwoscią  wywinięcia na wewnętrzną stronę
	TS-SA-D
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	2.
	KACESORIA DO MONITORÓW DATEX S/5:

	2.1.
	Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3,6 m
	2020980-001
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, pediatryczny, 12-19 cm, wielorazowy, 2-tubowy, zielony
	2751E
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, wielorazowy, 2-tubowy, błękitny
	2752E
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm,wielorazowy, 2-tubowy, granatowy
	2753E
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, długi, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy
	002756E
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm,wielorazowy, 2-tubowy, bordowy
	2754E
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży,długi, 31-40 cm,wielorazowy, 2-tubowy, bordowy
	002757E
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, na udo, 38-50 cm, wielorazowy, 2-tubowy, brązowy
	2755E
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.9.
	Kabel połaczeniowy do czujników temperatury, jednorazowych, dł.2,5 m
	2021701-001
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (8) 
Zadanie Nr 2 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	3.
	AKCESORIA DO APARATÓW DO INKUBATORÓW:

	3.1.
	Czujnik temperatury pacjenta, do inkubatora, Giraffe Family, wielorazowy
	6600-0875-700
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Nakładka odbijająca promieniowanie. Girafe Family
	0203-1980-300
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Mankiet do otworu pielęgnacyjnego inkubatora Giraffe,
	6600-0211-850
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Czujnik tlenowy do Giraffe
	0237-2034-700
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Pojemnik na wodę do nawilżacza inkubatora
	6600-0216-850
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Pokrowiec na inkubator Giraffe Omnibed
	6600-0825-800
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Materacyk piankowy Giraffe Family
	6600-1116-500
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Żarówka do lampy zabiegowej , Giraffe exam light bulb
	6600-0912-200
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	Drzwiczki kopuły inkubatora Giraffe
	6600-1238-500
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.10.
	Zatrzask drzwiczek
	6600-1403-500
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.11.
	Obudowa zatrzasku
	6600-1404-500
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.12.
	Okienka do inkubatora + zatrzask
	6600-0226-800
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	Łapa ze światłowodem do lampy do fototerapii
	6600-0656-801
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.14.
	Żarówka Biliblanket Plus
	6600-0680-200
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3.15.
	Żarówka dolampy do fototearpii Biliblanket i Lampy Spot Lite™
	 6600-0262-200
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	4.
	AKCESORIA DO APARATÓW DO ZNIECZULEŃ:

	4.1.
	Czujnik tlenowy mini O2, Excel 7000/7800, monitor 4700 Oxicap, 5250 RGM, 5120, 5125, inkubator Giraffe
	0237-2934-700
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                    
                                                                                                                                             ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              
                                                           FORMULARZ  CENOWY (9) 
Zadanie Nr 2 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	4.2.
	Czujnik tlenowy do aparatów: S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance, Excel SE z wentylatorem 7100 i 7900
	  6050-0004-110
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Kabel czujnika tlenu do Aespire
	1009-5570-000
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence
	1503-3858-000
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Butla ssaka 800 ml
	0212-0300-600
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.6.
	Pokrywa ssaka
	0221-6285-300
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Uchwyt na butlę
	2216236300
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4.8.
	Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU
	1407-7004-000
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.9.
	Zespół zastawki wydechowej (bez czujnika przepływu)
	1505-8568-000
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.10.
	Zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu
	1505-3848-000
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.11.
	Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom , obejmuje zastawkę zwrotną i ekran
	1505-3231-000
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4.12.
	Skraplacz / pułapka wodna do zespołu zastawki do EV/Engstrem
	1505-3244-000
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	4.13.
	Zestaw do nebulizacji, zbiornik na lek, przewód, adapter T dla dorosłych, adapter T dla dzieci, wielorazowy
	1505-3846-000
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	4.14.
	Układ oddechowy do respiratora iVent, w komplecie z zastawką wydechową, zastawką jednokierunkową i czujnikiem przepływu, 22 mm
	M1161145
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	


   ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                 

                                                                                                ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               
FORMULARZ  CENOWY (10) 
Zadanie Nr 2 - ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	5.
	KONEKTORY:

	5.1.
	Konektror, Submin Mated para – 1/8 in. ID Tube, plastikowe
	330058
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	6.
	PRZEWODY PACJENTA DO APARATÓW EKG APARATÓW MAC:

	6.1.
	Kabel główny EKG pacjenta do aparatu MAC 1200 ST
	-
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Kabel główny EKG pacjenta do aparatu MAC 800
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


 ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              

FORMULARZ  CENOWY (11)

Zadanie Nr 3

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych f-my Novametrix dla aparatów typ: OXYPLETH model 520 A, OXYPLETH, 515 B, 513
	-
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wielorazowy czujnik SpO2 typ Y dla dzieci, waga pacjenta do 3 kg, do aparatow: OXYPLETH model 520 A, 513
	-
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wielorazowy czujnik SpO2 typ Y dla dzieci, waga pacjenta od 3 do 40 kg, do aparatow: OXYPLETH, OXYPLETH model 520 A
	-
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	4.
	Wielorazowy klips do czujnika SpO2 na ucho dla dzieci waga pacjenta od 3 do 40 kg do aparatów typ: OXYPLETH model 520 A
	-
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	5.
	Kable połączeniowe do czujników SpO2 do aparatów w technologii f-my Novametrix
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (12) 
Zadanie Nr 4
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych, dł. 2 m
	M1191B
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla dzieci na palec, (waga pacjenta 15-50 kg)
	M1192A
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla niemowląt na stópkę/rękę dł. 1.5 m, (waga pacjenta 1-4 kg)
	M1193A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 na ucho, nos lub wargę
	M1193A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla dzieci na palec, (waga pacjenta 4-15 kg)
	M1195A
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Przewód połączeniowy do SpO2, 12 PIN
	M1940A
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Przewód połączeniowy do SpO2, 9 PIN
	M1941A
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Przewód główny 5-odprowadzeniowy do EKG, dł. 2,7 m, 12 PIN
	M1530A
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Zakończenia 5-elektrodowe do EKG dla dorosłych, chwytakowe, kompatybilne z kablem M1530A
	M1633A
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Przewód główny 5-odprowadzeniowy do EKG
	M1668A
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Zakończenia 5-elektrodowe do EKG dla dorosłych, chwytakowe, kompatybilne z kablem M1668A
	M1971A
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Przewód główny 3-odprowadzeniowy do EKG, dł. 2,7 m, 12 PIN
	M1510A
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Zakończenia 3-elektrodowe do EKG dla dorosłych, chwytakowe, kompatybilne z kablem M1510A
	M1613A
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Przewód główny 3-odprowadzeniowy do EKG, dł. 2,7 m, 12 PIN
	M1669A
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                     
                                                            ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (13) 
Zadanie Nr 4 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	15. 
	Zakończenia 3-elektrodowe do EKG dla dorosłych, chwytakowe, kompatybilne z kablem M1669A
	M1672A
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych bez lateksu, obwód: 20,5 cm-28 cm
	M1573A
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych  średni bez lateksu, obwód: 27 cm-35 cm
	M1574A
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych  duży bez lateksu, obwód: 34 cm- 43 cm
	M1575A
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych  bardzo duży bez lateksu, obwód: 34 cm- 43 cm
	M1576A
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury rektalno-przełykowy, 12FR
	21075A
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury rektalno-przełykowy, dla dzieci
	21076A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury na powierzchnię skóry
	21078A
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Przewód łączący wielorazowy mankiet do NIBP z monitorem, dł. 3 m
	M1599B
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Przewód połączeniowy z czujnikiem SpO2, dł. 3 m
	M1943AL
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Głowica TOCO do aparatu KTG AVALON FM20
	M2734A
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Głowica CARDIO ultradźwiękowy do aparatu KTG AVALON FM20
	M2736A
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Znacznik ruchu płodu do aparatu KTG AVALON FM
	989803143411
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Głowica TOCO
	M1355A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Głowica CARDIO
	M1356A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Kabel połączeniowy do jednorazowych linii IBP Transpac
	989803177921
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                                  ..........................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               
FORMULARZ  CENOWY (14) 
Zadanie Nr 4 - ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	31. 
	Czujnik z kablem do pomiaru CO2
	M2501A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Wielorazowy adapter do pomiaru CO2 dla dzieci
	M2513A
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Wielorazowy czujnik do pomiaru CO2 w strumieniu bocznym
	M2741A
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Łyżki do defibrylacji wewnętrznej, średnica 7,5 cm, bez wyzwalacza
	M1741A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Łyżki do defibrylacji wewnętrznej z wyzwalaczem, średnica 7,5 cm
	M4741A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Łyżki do defibrylacji wewnętrznej z wyzwalaczem, średnica 6,0 cm
	M4742A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Łyżki do defibrylacji wewnętrznej z wyzwalaczem, średnica 4,5 cm
	M4743A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Łyżki do defibrylacji wewnętrznej z wyzwalaczem, średnica 2,8 cm
	M4744A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Łyżki do defibrylacji zewnętrznej
	M3543A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Kabel połączeniowy do łyżek
	M3508A
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


 ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (15) 
Zadanie Nr 5

AKCESORIA DO KARDIOMONITORÓW FIRMY EMTEL
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	EKG:

	1.1.
	Kabel EKG 3-żyłowy, złącze okrągłe, zielono-żółte, 12-pinowe, o całkowitej długości 250 cm (kardiomonitory rok produkcji 2007-2010)
	E1100
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Kabel EKG 3-żyłowy, złącze okrągłe, zielono-pomarańczowe, 12-pinowe, o całkowitej długości 250 cm (kardiomonitory rok produkcji 2012-2015)
	E1410
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Odprowadzenia kabla EKG-3-żyłowego, typu zatrzask, kolory: żółty, czerwony, zielony, o całkowitej długości 62 cm
	E1101
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.
	NIBP:

	2.1.
	Mankiety noworodkowe o szerokości od 1 - 5 cm (do użytku na jednym pacjencie)
	-
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dzieci szer.6 cm, 9 cm, 12 cm
	-
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych szer. 14 cm (dla obwodu ramienia 26-33cm)
	-
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych szer. 16 cm (dla obwodu ramienia 33-41cm)
	-
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Przewód NIBP z 2 metalowymi szybkozłączkami, długość całkowita 245 cm
	-
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3.
	SpO2:

	3.1.
	Przedłużacz (adapter) czujnika SpO2, technologia Nellcor OxiMax, złącze okrągłe niebieskie 12 pinowe 
	E2001 kpl.
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                  
                                                                                                                               ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                               
FORMULARZ  CENOWY (16)

Zadanie Nr 5 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	3.2.
	Przedłużacz (adapter) czujnika SpO2, technologia Nellcor OxiMax ( do kardiomonitorów FX 3000MD)
	E2001
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Czujnik z klipsem na palec technologia Nellcor OXIMAX do wielokrotnego użytku dla dorosłych
	E2100
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Czujnik technologia Nellcor OXIMAX D-YS do wielokrotnego użytku, przeznaczony do pracy w wielu lokalizacjach 
	E2200
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Klips do wielorazowego czujnika SpO2 na ucho dla dzieci waga pacjenta od 1 kg 
	E2201
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	4.
	TEMP:



	4.1.
	Czujniki temperatury do zastosowania wewnętrznego, dla dorosłych  - długość 2,75 m, złącze typ JK
	E5001
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Czujniki temperatury do zastosowania wewnętrznego, dla noworodków - długość 2,75 m, złącze typ JK
	E5003
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Czujniki temperatury do kończyn oraz skóry, dla dorosłych - długość 2,75 m, złącze typ JK
	E5101
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Czujniki temperatury do kończyn oraz skóry, dla noworodków - długość 2,75 m, złącze typ JK
	E5103
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	5.
	EtCO2:

	5.1.
	Linia pomiarowa do podłączania pacjentów intubowanych, o przedłużonym działaniu do 120 h pracy, wraz z adapterem - długość 2 m
	E6202 – dorośli/dzieci
E6207 -  noworodki
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Linia pomiarowa do podłączania pacjentów intubowanych, do 12 h pracy, wraz z adapterem - długość 2 m
	E6201 - dorośli/dzieci
E6206 - noworodki
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	


  ciąg dalszy tabeli na następnej stronie       
 ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 10/15

.......................................
( pieczęć Wykonawcy )                                               
FORMULARZ  CENOWY (17) 
Zadanie Nr 5 - ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	6.
	IBP:

	6.1.
	Kabel połączeniowy do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną kompatybilny z zestawem do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną
	-
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7.
	CO:

	7.1.
	Cewnik termodylucyjny Swan-Ganza
	E8002
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Kabel interfejsu CO
	E8001
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


 ............................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              

FORMULARZ  CENOWY (18)

Zadanie Nr 6

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych do kardiomonitora Ultra-View
	-
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kabel (adapter) połączeniowy czujnika SpO2 kardiomonitora Ultra-View
	-
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kabel połączeniowy do monitorowania przebiegu EKG z 3 odprowadzeń do aparatów w technologii f-my SpaceLabs
	-
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zestaw 3 odprowadzeń pacjenta do monitorowania przebiegu EKG typ krokodylki do aparatów w technologii f-my SpaceLabs
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5.
	Wielorazowy mankiet NIBP  dla dorosłych do kardiomonitorów f-my SpaceLabs , rozmiar 17 - 25
	-
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	6.
	Wielorazowy mankiet NIBP  dla dorosłych do kardiomonitorów f-my SpaceLabs , rozmiar 23 - 33
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7.
	Wielorazowy mankiet NIBP  dla dorosłych do kardiomonitorów f-my SpaceLabs , rozmiar 31 - 40
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	8.
	Wielorazowy mankiet NIBP  dla dorosłych do kardiomonitorów f-my SpaceLabs, rozmiar 38 - 50
	-
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              

FORMULARZ  CENOWY (19)

Zadanie Nr 7

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych do aparatu PEARL 100L
	ML00425
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dzieci pow. 20 kg, do aparatu PEARL 100L
	ML00309
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kable połączeniowe do czujników SpO2 (adapter)
	ML00427
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              

FORMULARZ  CENOWY (20)

Zadanie Nr 8

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych w technologii f-my Nellcor dla aparatów typ: N65, N560, N600X
	DS.-100A
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kable połączeniowe do czujników SpO2 do aparatów w technologii f-my Nellcor
	DOC 10
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie Nr 9

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych do pulsoksymetrów f-my Nonin dla aparatów typ:        8500; 9843
	8000AA-1
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              

FORMULARZ  CENOWY (21)

Zadanie Nr 10

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Kabel główny do 12-odpr. EKG z wiązką kończynową do Lifepak 12 i 15
	11111-000019
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wiązka przedsercowa do 12-odpr. EKG do Lifepak 12 i 15
	11111-000023
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kabel do 3 odpr. EKG do Lifepak 12, 15, 20, 20e
	11110-000030
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	4.
	Akumulator niklowo-kadmowy 1.6 Ah do LP12
	11141-000149
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5.
	Akumulator litowo-jonowy do LP15 5.7 Ah
	21330-001176
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	6.
	Kabel terapeutyczny do LP12, LP20, LP20e
	11110-000040
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7.
	Kabel terapeutyczny do LP15
	11113-000004
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8.
	Elektrody dla dorosłych do LP12, LP15, LP20, LP20e
	11996-000091
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	9.
	Bateria 5-letnia do LP500
	11141-000158
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10.
	Elektrody dla dorosłych do LP500
	11996-000017
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11.
	Elektrody pediatryczne do LP12, LP15, LP20, LP20e
	11996-000093
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12.
	Elektrody pediatryczne do LP500
	11101-000016
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	13.
	Czujnik SpO2 typu klips Masimo LNCS dla dorosłych do LP12, LP20, LP20e
	11171-000017
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14.
	Przedłużacz do czujnika LNCS
	11171-000024
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              
FORMULARZ  CENOWY (22)
Zadanie Nr 11

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych w technologii f-my TRIDENT MED. s.c. Warszawa dla aparatów typ 400 HS
	-
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie Nr 12

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Kabel główny pacjenta do monitorowania przebiegu EKG z 3 odprowadzeń do aparatów f-my S&W Medico Technik
	-
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kabel główny pacjenta do monitorowania przebiegu EKG z 3 odprowadzeń do kardiomonitorów Diascope Traveller
	-
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych do kardiomonitorów Diascope Traveller
	-
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              

FORMULARZ  CENOWY (23)
Zadanie Nr 13

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	
	Kabel główny EKG  3-odprowadzeniowy do elektrokardiografów produkowanych przez f-mę Aspel:

	1.
	- AsCard 3
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.
	- AsCard A4/B, Blue, Mr Silver, Mr Green, Mr Grey
	KEKG-30
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie Nr 14

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	
	Kabel główny EKG  3-odprowadzeniowy do elektrokardiografów produkowanych przez f-mę Farum,:

	1.
	- Multicard E-300
	-
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	2.
	- E-600
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


          ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                              FORMULARZ  CENOWY (24)
Zadanie Nr 15

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	
	Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy do elektrokardiografów produkowanych przez f-mę Hellige:

	1.
	- EK-53
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.
	- Cardiosmart
	-
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                            ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Zadanie Nr 16

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalog.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Elektrody kończynowe w 4 kolorach dla dzieci do aparatów EKG 
	-
	kpl.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.
	Elektrody kończynowe w 4 kolorach dla dorosłych do aparatów EKG 
	-
	kpl.
	60
	
	
	
	
	
	

	3.
	Elektrody przed sercowe w 6 kolorach dla dorosłych do aparatów EKG 
	-
	kpl.
	60
	
	
	
	
	
	

	4.
	Elektrody przed sercowe w 6 kolorach dla dzieci do aparatów EKG 
	-
	kpl.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                  ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                             

FORMULARZ  CENOWY (25)
Zadanie Nr 17

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Wielorazowy mankiet kompletny NIBP dla dorosłych z 2 wężykami
	-
	szt.
	160
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wielorazowy mankiet kompletny NIBP dla dorosłych z 1 wężykiem
	-
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wielorazowy mankiet kompletny NIBP dla dzieci 
( kpl. w 3 rozmiarach)
	-
	kpl.
	20
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pompka kompletna do aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego (nieinwazyjnego).
	-
	szt.
	160
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


                 ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                    Sprawa nr 10/15
( pieczęć Wykonawcy )                                             FORMULARZ  CENOWY (26)
Zadanie Nr 18

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	
	Akcesoria / części
	Numer katalogowy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	CPAP INFANT FLOW SIPAP

	1.1.
	Czujnik tlenu
	110022
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2.
	RESPIRATOR BEAR 1000

	2.1.
	Filtr główny
	3492
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Filtr proxymalny
	3757
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Membrana zast. wydechowej
	51000-08782
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	3.
	RESPIRATOR BIRD 8400

	3.1.
	Filtr główny
	3492
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	4.
	INKUBATOR ATOM V-85/850

	4.1.
	Filtr F-4E
	CM-5785
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Czujnik temperatury skóry
	CM-6361
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Bibułki do pomiaru wilgotności
	21076
	op.
	4
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Mankiet Irysowy
	60860
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Mankiet Semi Irysowy
	22106
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5.
	INKUBATOR ATOM V-80TR

	5.1.
	Filtr
	22012
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	
	
	
	


         ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 10/15
.......................................                                                                                                                                                                                                                                  
             ( pieczęć Wykonawcy )                                             
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 10/15
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 10/15
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,
2. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,
3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu   
             należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania 

             przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,
5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,
6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

12. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
13. w przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych zgodnie z warunkami określonymi w części B.4 

      specyfikacji istotnych warunków zamówienia: materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego 

      przedmiotu zamówienia, np. katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, informacje producenta, itp.).
14. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

15. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

16. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
:
