WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

„Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 01 października 2018 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

- Adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 51/18 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych” numer 51/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia ..............

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: przyrządy do endoskopii, endochirurgii – 33168000-5

- Dodatkowe kody CPV: ..................................................

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

b)	poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1,

- formularz ofertowy - załącznik nr 2,

- formularz cenowy – załącznik nr 3,

- projekt umowy - załącznik nr 4,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych - przedmiot zamówienia składa się z 6 niepodzielnych zadań:

| Zadanie nr 1 | Jednorazowe narzędzia do zapobiegania lub opanowania krwawienia, papilotomy trójkanałowe wielorazowego użytku, koszyki do usuwania złogów z dróg żółciowych, szczypce biopsyjne wielorazowego użytku, szczotki do czyszczenia kanałów. |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | Prowadniki endoskopowe, zestawy do protezowania, protezy do dróg żółciowych, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych oraz stenty przełykowe, balony do poszerzania zwężeń przełykowych i przełykowo-jelitowych, urządzenia do inflacji balonów, cewniki do ERCP, zestawy do podwiązywania żylaków, klipsy hemostatyczne, koszyki do usuwania złogów. |
| Zadanie nr 3 | Medyczne majtki do kolonoskopii jednorazowego użytku |
| Zadanie nr 4 | Filtry argonowe antybakteryjne |
| Zadanie nr 5 | Prowadniki nitinolowe, papilotomy igłowe, balony do ekstrakcji, igły jednorazowego użytku, chwytaki do polipów, sondy arganowe, cewniki do podawania kontrastu, zestawy do wprowadzania protez dróg żółciowych, szczypce gastroskopowe oraz kolonoskopowe, kleszcze, ustniki, pętle wielorazowego użytku, pułapki na polipy, serwety, klipsy endoskopowe). |
| Zadanie nr 6 | Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe oraz z siateczką, jednorazowe szczoteczki do czyszczenia endoskopów. |

Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

ZADANIE NR 1

Jednorazowe narzędzia do zapobiegania lub opanowania krwawienia, papilotomy trójkanałowe wielorazowego użytku, koszyki do usuwania złogów z dróg żółciowych, szczypce biopsyjne wielorazowego użytku, szczotki do czyszczenia kanałów.

- Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi

- Papilotom trójkanałowy wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku. Długość końcówki dystalnej: 3mm, średnica końcówki dystalnej: 4,5Fr, długość cięciwy: 20mm. Długość narzędzia: 1950mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,5mm. Minimalna średnica kanału roboczego: 2,8mm. System dwukolorowych znaczników na końcówce dystalnej. Końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii. W zestawie zagięty mandryn umieszczony w części dystalnej oraz 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające. Kompatybilny z uchwytem wielorazowym i prowadnicą

- Papilotom trójkanałowy wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku. Długość końcówki dystalnej: 3mm, średnica końcówki dystalnej: 4,5Fr, długość cięciwy: 30mm. Długość narzędzia: 1950mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,5mm. Minimalna średnica kanału roboczego: 2,8mm. System dwukolorowych znaczników na końcówce dystalnej. Końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii. W zestawie zagięty mandryn umieszczony w części dystalnej oraz 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające. Kompatybilny z uchwytem wielorazowym i prowadnicą

- Rękojeść wielorazowego użytku do papilotomów z pozycji 2, 3  wniosku

- Koszyk standardowy do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku. Drut koszyka miękki, długość narzędzia: 195cm, minimalna średnica kanału roboczego : 2,8mm

- Szczypce biopsyjne do wielorazowego użytku łyżeczki owalne bez igły do rutynowej biopsji. Łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki. Średnica kanału biopsyjnego 2,8mm, długość 1550mm

- Szczypce biopsyjne do wielorazowego użytku łyżeczki owalne bez igły do rutynowej biopsji. Łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki. Średnica kanału biopsyjnego 2,8mm, długość 2300mm

- Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów średnica 2mm – 4,2mm, długość 2200mm

ZADANIE NR 2

Prowadniki endoskopowe, zestawy do protezowania, protezy do dróg żółciowych, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych oraz stenty przełykowe, balony do poszerzania zwężeń przełykowych
 i przełykowo-jelitowych, urządzenia do inflacji balonów, cewniki do ERCP, zestawy do podwiązywania żylaków, klipsy hemostatyczne, koszyki do usuwania złogów.

- Prowadnik endoskopowy z dwiema końcówkami roboczymi:

Średnica: 0.035”;Dostępne długości prowadników: 260 i 450 cm; Sztywność: standardowa i usztywniona (prowadniki o różnej sztywności dostępne w różnych kolorach); Z końcówkami roboczymi długości 5 i 10 cm; Z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości; Dostępne kombinacje końcówek: prosta/prosta i prosta/zagięta; Rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania; Prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi; Izolowany elektrycznie; Dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia

- *Zestaw do protezowania dróg trzustkowych, popychacz ze stentem typu pigtail, lub prostym bez zaczepu proksymalnego, śr. stentu 5 Fr, dł. protezy 5 cm, zalecany prowadnik 0,035”

- *Proteza do dróg żółciowych, dostępna w wersji z zagięciem środkowym i dwunastniczym, wykonana z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, wykonana w technologii cienkościennej, widoczna w obrazie RTG, z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania. Dostępne średnice: 7; 8.5 i 10 Fr. Dostępne długości: 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm *

- *Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych: Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (usuwalne w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji); Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG; Długości: 4, 6, 8 i 10 cm; Średnica: 8 i 10 mm; Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej; Zamontowane na zestawie o średnicy max. 8.5 Fr;  Stenty z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim.

- *Samorozprężalne stenty przełykowe; wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu; uwalniane od końca dystalnego; wykonane z nitinolu; z możliwością repozycji lub usunięcia bezpośrednio po zaimplantowaniu; dostępne w wersji częściowo pokrywanej lub  pokrywanej na całej długości( w zwężeniach łagodnych okres implantacji 8 tygodni), dostępne długości: 10, 12 i 15 cm; Dostępne średnice: 18 i 23 mm. System uwalniający:  Średnica: 18.5 Fr, dający możliwość uwolnienia stentu do 75% jego długości i w razie konieczności jego repozycji, pozwalający na implantację stentu bez użycia aparatu RTG.

- Balon do poszerzania zwężeń przełykowych, zamocowany na drucie z atraumatyczną końcówką, jednorazowego użytku, progresywny, długość balonu 80 mm, średnice 6- 20 mm (trzy średnice dla każdego kodu), balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm

- Balon do poszerzania zwężeń przełykowo-jelitowych, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji długość balonu 55 mm, średnice 6- 20 mm (trzy średnice dla każdego kodu), balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm

- Urządzenie do inflacji balonów w postaci wysokociśnieniowej strzykawki z gwintowanym tłokiem, z manometrem i fluorescencyjną tarczą, zakres ciśnień 0-20 ATM, funkcja szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji

- Standardowy, dwukanałowy cewnik do ERCP  ze wstępnie ukształtowanym zakończeniem w celu łatwego i szybkiego dostępu do dróg żółciowych. Posiadający kolorowe markery na dystalnym końcu cewnika dające możliwość dokonywania pomiarów głębokości i długości ewentualnej protezy, z końcówką pokrytą materiałem zapewniającym wizualizację oraz położenie cewnika podczas fluoroskopii.

Dostępny z pięcioma rodzajami końcówek: współpracującymi z prowadnikami w zakresie od : 018”, 025”, 035”. Długość robocza 210cm, o śr. osłonki 5 Fr.

- 7 gumkowe zestawy do podwiązywania żylaków przełyku; nie zawierające lateksu ani innych substancji mogących powodować ryzyko alergii; gumki w kolorze niebieskim; gumki zamontowane po proksymalnej stronie głowicy nie powodujące "obrazu tunelowego" w obrazie endoskopowym; uwalnianie gumki sygnalizowane słyszalnym i wyczuwalnym "kliknięciem" pokrętła uwalniającego; system uwalniający oparty na jednej cienkiej nici.

- Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na

pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem;

rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; pakowany po 1 szt.

- Balon do achalazji, średnica balonu 30 mm, długość balonu 100 mm, na prowadnik, średnica cewnika 14 Fr

- Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji

*dotyczy pozycji  10; 11; 12; 13; - sprzęt dostarczony do „składu konsygnacyjnego”

ZADANIE NR 3

Medyczne majtki do kolonoskopii jednorazowego użytku

- Medyczne majtki do kolonoskopii jednorazowego użytku

ZADANIE NR 4

Filtry argonowe antybakteryjne

- Filtr argonowy antybakteryjny jednorazowego użytku, do aparatu elektrochirurgii ES-350

ZADANIE NR 5

Prowadniki nitinolowe, papilotomy igłowe, balony do ekstrakcji, igły jednorazowego użytku, chwytaki do polipów, sondy arganowe, cewniki do podawania kontrastu, zestawy do wprowadzania protez dróg żółciowych, szczypce gastroskopowi oraz kolonoskopowe, kleszcze, ustniki, pętle wielorazowego użytku, pułapki na polipy, serwety, klipsy endoskopowe).

- Prowadnik nitilonowy do zabiegów na drogach żółciowych, pokryty teflonową dwukolorową osłonką wielorazowego użytku (autoklawowalny), średnicy 0,035”, długość prowadnika 400cm (0,035”) długość giętkiej końcówki dystalnej 5 cm. Pakowany w plastikowe kółko z portem do płukania.

- Prowadnik nitilonowy do zabiegów na drogach żółciowych, pokryty teflonową dwukolorową osłonką wielorazowego użytku (autoklawowalny), średnicy 0,025”, długość prowadnika 400cm (0,025”) długość giętkiej końcówki dystalnej 5 cm. Pakowany w plastikowe kółko z portem do płukania.

- Papilotom igłowy, wielorazowego użytku (autoklawalny), dwukanałowy, igła o dł. 6mm, średnica cewnika 2,2mm, akceptujący prowadnik 0.0035”. Uchwyt trwale połączony z resztą narzędzia. Min. średnica kanału roboczego 2,8mm

- Balon do ekstrakcji, trójkanałowy, trójstopniowy, bezlateksowy, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której  pompuje balon. Średnica balonu 16mm. Śr. cewnika; 7Fr. Długość narzędzia 200cm. Masywne markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”

- Szczotka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, na prowadnik 0,035”, funkcja rotacji, rękojeść skalowana co 5 mm

- Igły jednorazowego użytku z osłonką teflonową do ostrzykiwań w zabiegach endoskopowych 1800 mm, śr. cewnika 1,8 mm, dł. ostrza 4 mm, średnica igły 0,5 mm. W opakowaniu igła oraz strzykawka poj. 5 ml z portem Luer

- Igły jednorazowego użytku z osłonką teflonową do ostrzykiwań w zabiegach endoskopowych 2300 mm, dł. ostrza 4 mm, średnica igły 0,5 mm. W opakowaniu igła oraz strzykawka poj. 5 ml z portem Luer

- Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230 cm. Śr. osłonki 2,3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm

- Sonda argonowa, wielorazowego użytku, złącze płaskie typu „motylek”, średnica cewnika 2,3 mm, dł. cewnika 220 cm, końcówka ceramiczna

- Poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, wielorazowego użytku. Długość cewnika 180cm. Średnica 8 Fr (temperowane do 5Fr). Cewnik widoczny w RTG. Dodatkowo znacznik Rtg w dystalnej części cewnika przed jego zwężeniem. Każda ze średnic oznaczona odpowiednim kolorem. Współpracujące z prowadnikiem 0,035”

- Cewnik do podawania kontrastu, wielorazowego użytku. Średnica cewnika 1.8mm, proksymalnie 2,45mm. Końcówka metalowa, zwężana. Posiadający mandryn. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”. Minimalna średnica kanału roboczego 2.80mm.

- Jednofazowy zestaw do wprowadzania protez dróg żółciowych, wstępnie złożony (cewnik i popychacz). Wielorazowego użytku, średnica 10 Fr (kolor zestawu swoisty dla średnicy), pasujący do protez o tych samych średnicach. Dł. narzędzia 220cm. Posiadający po jednym markerze RTG w części dystalnej cewnika oraz popychacza. Możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika

- Jednofazowy zestaw do wprowadzania protez dróg żółciowych, wstępnie złożony (cewnik i popychacz). Wielorazowego użytku, średnica 8,5Fr (kolor zestawu swoisty dla średnicy), pasujący do protez o tych samych średnicach. Dł. narzędzia 220cm. Posiadający po jednym markerze RTG w części dystalnej cewnika oraz popychacza. Możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika

- Szczypce gastroskopowe wielorazowego użytku biopsyjne łyżeczki owalne z okienkiem i z igłą , średnica osłonki 2,3mm, długość 160cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu

- Szczypce gastroskopowe wielorazowego użytku biopsyjne łyżeczki owalne bez igły, średnica osłonki 2,3mm, długość 160cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu

- Szczypce kolonoskopowe wielorazowego użytku biopsyjne łyżeczki okrągłe z okienkiem i z igłą,  minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7 mm, dł. 230cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu

- Szczypce kolonoskopowe wielorazowego użytku biopsyjne łyżeczki owalne z okienkiem bez igły, średnica osłonki spiralnej 2,3mm, dł. 230cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu

- Kleszcze wielorazowego użytku do usuwania ciał obcych (Aligator), średnica osłonki 2,3mm, dł. 230cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu

- Ustniki wielorazowego użytku bez gumki do badania gastroskopowego (autoklawowalne)

- Pętle wielorazowego użytku (autoklawowalne) bez uchwytu z osłonką do polipektomii endoskopowej heksagonalna obrotowa, tubus śr. 2,3mm, śr. pętli 35mm lub 40mm

- Pętle wielorazowego użytku (autoklawowalne) bez uchwytu z osłonką do polipektomii endoskopowej owalna obrotowa, tubus śr. 2,3mm śr. pętli 35mm lub 40mm

- Rączka do pętli wielorazowych kompatybilna z pętlą do polipektomii,

- Szczotka jednorazowego użytku do manualnego czyszczenia kanałów endoskopów długość 210cm, jedna końcówka szczotki składająca się z 3 główek o średnicy 3mm każda, druga końcówka zakończona „oliwką” ułatwiająca wprowadzenie szczotki do kanału endoskopu

- Pułapka jednorazowego użytku na polipy cztero – komorowa z obrotowym wieczkiem, posiadająca sitka umożliwiające odzyskanie polipów, podłączana do przewodu ssaka oraz gniazda ssącego endoskopu

- Szczotka wielorazowego użytku do manualnego czyszczenia kanałów endoskopów gruba długości 230cm, średnica główki 5mm, dwustronna

- Szczotka wielorazowego użytku do manualnego czyszczenia kanałów endoskopów cienka długości 250cm, średnica główki 3mm

- Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 75x90cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe przezierne kieszenie na narzędzia.

- Ustnik jednorazowego użytku, z gumką, nie zawierający lateksu, pakowane w kartonowy dyspenser z otworem w dolnej części do łatwego wyjmowania pojedynczych ustników

- Kosz do litotrypsji, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym litotryptorem firmy Endo-Flex, dł. 400 cm, śr. osłonki 2,6 mm, 4-drutowy, na prowadnik 0,035”

- Klips endoskopowy do tamowania krwawień, jednorazowego użytku, załadowany do zestawu długości 230 cm i średnicy 2,6 mm, rozwarcie klipsa 12 mm, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem

- Marker endoskopowy do tatuażu śluzówki, ampułko-strzykawka 5 ml

- Kapturek ochronny do usuwania ciał obcych w gastroskopii, jednorazowego użytku, zakładany na endoskop

- Nasadki do ESD, jednorazowego użytku, wykonane z poliuretanu, proste, z otworem bocznym, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami Pentax

ZADANIE NR 6

Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe oraz z siateczką, jednorazowe szczoteczki 
do czyszczenia endoskopów.

- Jednorazowe pętle do polipektomii owalne obrotowe, średnica pętli 10-30 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230 cm

- Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla widoczności w obrazie endoskopowym

- Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów z czyścikiem średnica osłonki 1,7 mm, długość robocza 230 cm, średnica szczoteczek 5/5 mm, długość szczoteczek: 20/120 mm

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym”

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych Formularzu Cenowym

Warunki dostawy:

  - Wymagane jest, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie  zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą  wszystkie wymagane informacje (m. in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności).

  - Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, 
e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: max 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia. Dotyczy zadania nr 2 pozycji 2-5; - sprzęt dostarczany będzie do „składu konsygnacyjnego na zasadach określonych w § 4 projektu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Dostawa artykułów następować będzie do Magazynu Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu .

  - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 3,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 t.j. 
z póżn. zm.);

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 t.j. z póżn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 t.j. z póżn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.g) - dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena :

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1830 t.j.). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – ENDOSKOPIA - ZADANIE NR …..”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 1481 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435

Termin składania – do godz. 900 dnia 09 października 2018 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 09 października 2018 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: 
Kierownik Oddziału Gastroenterologii – dr n. med. Jerzy Michałowski tel. 62 765-19-71,

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Referent. ds Zamówień publicznych Aneta Raszewska tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.

- Badanie i ocena ofert:

- zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,

- zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

- Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy, zmiany umowy określa § 6 projektu umowy.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)  (w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

...............................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................……………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

Kryterium I – cena brutto:

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego | Wartość Netto zł | Stawka VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |

II Kryterium - termin płatności:

| Termin płatności w dniach (min. 30 dni max 60 dni) | Oferuję termin płatności: ……………. dni od dnia wystawienia faktury Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- |

Termin dostawy

| Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (bez sporządzania harmonogramu dostaw) |
| --- | --- |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

Oświadczam że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, a w szczególności przepisy ustawy o wyrobach medycznych, posiadają wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym oraz „Projekcie Umowy”

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 roku poz. 2168 tekst jednolity) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □	NIE   □ ,

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:1

- ....................................,

- ....................................,

- ....................................,

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: .......................................................................... (nazwa i nr postępowania)

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

1Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK nr 3

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Papilotom trójkanałowy wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku. Długość końcówki dystalnej: 3mm, średnica końcówki dystalnej: 4,5Fr, długość cięciwy: 20mm. Długość narzędzia: 1950mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,5mm. Minimalna średnica kanału roboczego: 2,8mm. System dwukolorowych znaczników na końcówce dystalnej. Końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii. W zestawie zagięty mandryn umieszczony w części dystalnej oraz 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające. Kompatybilny z uchwytem wielorazowym i prowadnicą, | kpl | 4 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Papilotom trójkanałowy wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku. Długość końcówki dystalnej: 3mm, średnica końcówki dystalnej: 4,5Fr, długość cięciwy: 30mm. Długość narzędzia: 1950mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,5mm. Minimalna średnica kanału roboczego: 2,8mm. System dwukolorowych znaczników na końcówce dystalnej. Końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii. W zestawie zagięty mandryn umieszczony w części dystalnej oraz 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające. Kompatybilny z uchwytem wielorazowym i prowadnicą, | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rękojeść wielorazowego użytku do papilotomów z pozycji 2, 3 wniosku | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koszyk standardowy do usuwania złogów z dróg żółciowych wielorazowego użytku. Drut koszyka miękki, długość narzędzia: 195cm, minimalna średnica kanału roboczego : 2,8mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Szczypce biopsyjne do wielorazowego użytku łyżeczki owalne bez igły do rutynowej biopsji. Łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki. Średnica kanału biopsyjnego 2,8mm, długość 1550mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne do wielorazowego użytku łyżeczki owalne bez igły do rutynowej biopsji. Łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki. Średnica kanału biopsyjnego 2,8mm, długość 2300mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów średnica 2mm – 4,2mm, długość 2200mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Prowadnik endoskopowy z dwiema końcówkami roboczymi: Średnica: 0.035”; Dostępne długości prowadników: 260 i 450 cm; Sztywność standardowa i usztywniona (prowadniki o różnej sztywności dostępne w różnych kolorach); Z końcówkami roboczymi długości 5 i 10 cm; Z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości; Dostępne kombinacje końcówek: prosta/prosta i prosta/zagięta; Rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania; Prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi; Izolowany elektrycznie; Dwukolorowy, zapewniający kontroli ruchu i położenia | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do protezowania dróg trzustkowych, popychacz ze stentem typu pigtail, lub prostym bez zaczepu proksymalnego, śr. stentu 5 Fr, dł. protezy 5 cm, zalecany prowadnik 0,035” | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Proteza do dróg żółciowych, dostępna w wersji z zagięciem środkowym i dwunastniczym, wykonana z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, wykonana w technologii cienkościennej, widoczna w obrazie RTG, z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania. Dostępne średnice: 7; 8.5 i 10 Fr. Dostępne długości: 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Samorozprężalne stenty, do protezowania zwężeń dróg żółciowych: Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (usuwalne w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji); Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą obrazie RTG; Długości: 4, 6, 8 i 10 cm; Średnica: 8 i 10 mm; Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej; Zamontowane na zestawie o średnicy max. 8.5 Fr; Stenty z możliwością uwalniania go we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim. | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Samorozprężalne stenty przełykowe; wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu; uwalniane od końca dystalnego; wykonane z nitinolu; z możliwością repozycji lub usunięcia bezpośrednio po zaimplantowaniu; dostępne w wersji częściowo pokrywanej lub pokrywanej na całej długości (w zwężeniach łagodnych okres implantacji 8 tygodni), dostępne długości: 10, 12 i 15 cm; Dostępne średnice: 18 i 23 mm. System uwalniający: Średnica: 18.5 Fr, dający możliwość uwolnienia stentu do 75% jego długości i w razie konieczności jego repozycji, pozwalający na implantację bez użycia aparatu RTG. | szt | 3 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Balon do poszerzania zwężeń przełykowych, zamocowany na drucie z końcówką, jednorazowego użytku, progresywny, długość balonu 80 mm, średnice 6- 20 mm (trzy średnice dla każdego kodu), balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Balon do poszerzania zwężeń przełykowo-jelitowych, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji długość balonu 55 mm, średnice 6- 20 mm (trzy średnice dla kodu), balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do inflacji balonów w postaci wysokociśnieniowej strzykawki z gwintowanym tłokiem, z manometrem i fluorescencyjną tarczą, zakres ciśnień 0-20 ATM, funkcja szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Standardowy, dwukanałowy cewnik do ERCP ze wstępnie ukształtowanym zakończeniem w celu łatwego i szybkiego dostępu do dróg żółciowych. Posiadający kolorowe markery na dystalnym końcu cewnika dające możliwość dokonywania pomiarów głębokości i długości ewentualnej protezy, z końcówką pokrytą materiałem zapewniającym wizualizację oraz położenie cewnika podczas fluoroskopii. Dostępny z pięcioma rodzajami końcówek: współpracującymi z prowadnikami w od : 018”, 025”, 035”. Długość robocza 210cm, o śr. Osłonki 5 Fr. | szt | 1 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 7 gumkowe zestawy do podwiązywania żylaków przełyku; nie zawierające lateksu ani innych substancji mogących powodować ryzyko alergii; gumki w kolorze niebieskim; gumki zamontowane po proksymalnej stronie głowicy nie powodujące „obrazu tunelowego” w obrazie endoskopowym; uwalnianie gumki sygnalizowane słyszalnym i wyczuwalnym „kliknięciem” pokrętła uwalniającego; system uwalniający oparty na jednej cienkiej nici. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; pakowany po 1 szt. | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Balon do achalazji, średnica balonu 30 mm, długość balonu 100 mm, na prowadnik, średnica cewnika 14 Fr | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Medyczne majtki do kolonoskopii jednorazowego użytku | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Filtr argonowy antybakteryjny jednorazowego użytku, do aparatu elektrochirurgii ES-350 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, pokryty teflonową dwukolorową osłonką wielorazowego użytku (autoklawowalny), średnicy 0,035”, długość prowadnika 400cm, długość giętkiej końcówki dystalnej 5 cm. Pakowany w plastikowe kółko z portem do płukania. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnik nitilonowy do zabiegów na drogach żółciowych, pokryty teflonową dwukolorową osłonką wielorazowego użytku (autoklawowalny), średnicy 0,025”, prowadnika 400cm, długość giętkiej końcówki dystalnej 5 cm. Pakowany w plastikowe kółko z portem do płukania. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Papilotom igłowy, wielorazowego użytku (autoklawowalny), dwukanałowy, igła o dł. 6 mm, średnica cewnika 2,2 mm, akceptujący prowadnik 0.0035”. Uchwyt trwale połączony z resztą narzędzia. Min. średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Balon do ekstrakcji, trójkanałowy, trójstopniowy, bezlateksowy, jednorazowy. Pakowany z trzema różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnica balonu 9mm; 13mm; 16mm. Śr. cewnika; 7Fr. Długość narzędzia 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z 0,035” | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, średnica cewnika 2,6 mm, długość 180 cm, na prowadnik 0,035”, funkcja rotacji, skalowana co 5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igły jednorazowego użytku z osłonką teflonową do ostrzykiwań w zabiegach endoskopowych 1800 mm, śr. cewnika 1,8 mm, dł. ostrza 4 mm, średnica igły 0,5 mm. W opakowaniu igła oraz strzykawka poj. 5 ml z portem Luer | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowego użytku z osłonką teflonową do ostrzykiwań w zabiegach endoskopowych 2300 mm, dł. ostrza 4 mm, średnica igły 0,5 mm. W opakowaniu igła oraz strzykawka poj. 5 ml z portem Luer | szt | 170 |  |  |  |  |  |
|  | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230 cm. Śr. osłonki 2,3 mm, skalowana co 5 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda argonowa, jednorazowego użytku, złącze płaskie typu „motylek”, średnica cewnika 2,3 mm, dł. cewnika 220 cm, końcówka ceramiczna | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, wielorazowego użytku. Długość cewnika 180cm. Średnica 8 Fr (temperowane do 5Fr). Cewnik widoczny w RTG. Dodatkowo znacznik Rtg w dystalnej części cewnika przed jego zwężeniem. Każda ze średnic oznaczona odpowiednim kolorem. Współpracujące z 0,035” | szt | 2 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik do podawania kontrastu, wielorazowego użytku. Średnica cewnika 1.8mm, proksymalnie 2,45mm. Końcówka metalowa, zwężana. Posiadający mandryn. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”. Minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jednofazowy zestaw do wprowadzania protez dróg żółciowych, wstępnie złożony (cewnik i popychacz). Wielorazowego użytku, średnica 10 Fr (kolor zestawu swoisty dla średnicy), pasujący do protez o tych samych średnicach. Dł. narzędzia 220cm. Posiadający po jednym markerze RTG w części dystalnej cewnika oraz popychacza. Możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Jednofazowy zestaw do wprowadzania protez dróg żółciowych, wstępnie złożony (cewnik i popychacz). Wielorazowego użytku, średnica 8,5Fr (kolor zestawu swoisty dla średnicy), pasujący do protez o tych samych średnicach. Dł. narzędzia 220cm. Posiadający po jednym markerze RTG w części dystalnej cewnika oraz popychacza. Możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce gastroskopowe wielorazowego użytku biopsyjne łyżeczki owalne z okienkiem i z igłą , średnica cewnika 2,3 mm, długość 160 cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu | szt | 2 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Szczypce gastroskopowe wielorazowego użytku biopsyjne łyżeczki owalne bez igły, średnica osłonki 2,3 mm, 160 cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce kolonoskopowe wielorazowego użytku biopsyjne łyżeczki okrągłe z okienkiem i z igłą, średnica cewnika 3,4 mm, dł. 230 cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szczypce kolonoskopowe wielorazowego użytku biopsyjne łyżeczki owalne z okienkiem bez igły, średnica cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze wielorazowego użytku do usuwania ciał obcych (Aligator długi), średnica osłonki 2,3 mm, dł. 230 cm, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ustniki wielorazowego użytku bez gumki do badania gastroskopowego (autoklawowalne) | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Pętle wielorazowego użytku (autoklawowalne) bez uchwytu z osłonką do polipektomii endoskopowej heksagonalna, tubus śr. 2,3 mm, śr. pętli 35mm lub 40mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pętle wielorazowego użytku (autoklawowalne) bez uchwytu z osłonką do polipektomii endoskopowej owalna, tubus śr. 2,3 mm śr. Pętli 35mm lub 40mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.............................................................................

miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rączka do pętli wielorazowych kompatybilna z pętlą do polipektomii | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka jednorazowego użytku do manualnego czyszczenia kanałów endoskopów długość 210cm, jedna końcówka szczotki składająca się z 3 główek o średnicy 3mm każda, druga końcówka zakończona „oliwką” ułatwiająca wprowadzenie szczotki do kanału endoskopu | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Pułapka jednorazowego użytku na polipy cztero – komorowa z obrotowym wieczkiem, posiadająca sitka umożliwiające odzyskanie polipów, podłączana do przewodu ssaka oraz gniazda ssącego endoskopu | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka wielorazowego użytku do manualnego czyszczenia kanałów endoskopów gruba długości 230cm, średnica główki 5mm, dwustronna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka wielorazowego użytku do manualnego czyszczenia kanałów endoskopów cienka długości 250cm, średnica główki 3mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 75x90cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe przezierne kieszenie na narzędzia. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Ustnik jednorazowego użytku, z gumką, nie zawierający lateksu, kartonowy dyspenser z otworem w dolnej części do łatwego wyjmowania pojedynczych ustników | szt | 200 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.............................................................................

miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

c.d. FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kosz do litotrypsji, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym litotryptorem firmy Endo-Flex, dł. 400 cm, śr. osłonki 2,6 mm, 4-drutowy, na prowadnik 0,035” | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Klips endoskopowy do tamowania krwawień, jednorazowego użytku, załadowany do zestawu długości 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm, rozwarcie klipsa 13 mm oraz 16 mm, funkcja płynnej rotacji otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Marker do tatuażu śluzówki, ampułko-strzykawka 5 ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kapturek ochronny do usuwania ciał obcych w gastroskopii, jednorazowego użytku, zakładany na endoskop | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Nasadki do ESD, jednorazowego użytku, wykonane z poliuretanu, proste, z otworem bocznym, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami Pentax | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.............................................................................

miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednorazowe pętle do polipektomii owalne obrotowe, średnica pętli 10-30 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230 cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla widoczności w obrazie endoskopowym | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów z czyścikiem średnica osłonki 1,7 mm, długość robocza 230 cm, średnica szczoteczek 5/5 mm, długość szczoteczek: 20/120 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 51/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadanie nr …) 
w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz UE, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadają wymagane świadectwa rejestracji/pozwolenia, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmian przewidzianych w ust. 1 § 7 niniejszej umowy .

- Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania osobnych faktur faktury VAT na produkty lecznicze, wyroby medyczne/kosmetyki.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 ze zmianami).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ........................

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 1, 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza preparaty niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa przedmiotu umowy następować będzie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze tj. do Magazynu Wyrobów i Materiałów Medycznych, kondygnacja 0/1 .

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

W PRZYPADKU REALIZACJI UMOWY DOTYCZĄCEJ ZADANIA NR 2 –POZ. 2, 3, 4, 5

Dostawa towaru (wyrobów) będzie następować na zasadach zawartych w niniejszej części paragrafu.

- Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w poz. 2, 3, 4, 5 (zadanie nr 2) będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.

- Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

  - niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem wybrane przez niego wyroby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy,

  - w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

  - po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

  - Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

  - Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT.

  - Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. niezużyte w zabiegu medycznym.

- Dostawa towaru bez złożenia zamówienia (zapotrzebowania) przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie i na następujących warunkach:

- danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) - zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 § 3 niniejszej umowy– w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. Maksymalny termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni - zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

- ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 t.j.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

- gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za jego zgodą zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie, nr katalogowym i/lub sposobie pakowania produktu przy zachowaniu tożsamych parametrów jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania okeślone przez zamawiającego w SIWZ) - zmiany nie mogą skutkować zmianami cen i być niekorzystne dla Zamawiającego. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę zamiennika będzie równa cenie za sztukę produktu znajdującego się w danej pozycji załącznika nr 1 do umowy. Niniejsze zmiany wymagają aneksu do umowy.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami ).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)