PAGE  
23


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.


Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą
 i obsługą zbiorników tlenu ciekłego

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 02 marca 2018 roku
SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Termin związania ofertą.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

O. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

P. Podwykonawstwo - podwykonawcy

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.
1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) faks: 62 757-13-23
b) e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

c) strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami),

e) "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 12/18 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
7. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
8. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust., 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego. 
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

15. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

16. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
B. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego 
2. Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

b) okres w dniach ..................

c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia .............. roku.

e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................
4. Główny kod CPV: gazy medyczne – 24111500-0;
5. Dodatkowe kody CPV: tlen – 24111900-4, tlenki azotu 24112200-4 
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej. 
b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:
1) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ (z wyjątkiem części wykreślonych przez Zamawiającego) – dostępność dokumentu określona została w pkt. F.2, 
2) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
3) formularz cenowy – załącznik nr 2,
4) projekt umowy dla każdego zadania – załącznik nr 3,

8. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego.

Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań:

	Zadanie nr 1
	Sukcesywne dostawy tlenu medycznego i podtlenku azotu wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego.

	Zadanie nr 2
	Sukcesywne dostawy gazów - dwutlenku węgla do celów medycznych używanych do krioterapii oraz w zabiegach laparoskopowych.

	Zadanie nr 3
	Sukcesywne dostawy gazu medycznego sprężonego łagodzącego bóle podczas akcji porodowej oraz ustników do gazu


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1: Sukcesywne dostawy tlenu medycznego i podtlenku azotu wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. sukcesywne dostawy:

a) tlenu ciekłego do szpitala przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7, 
Dostawy odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem,
b)
tlenu medycznego w butlach 40 litrowych,

Dostawy odbywać się będą 2 razy w roku w ilościach i terminie uzgodnionym zamówieniem,

c)
tlenu medycznego w butlach 10 litrowych ( okrągłe dno ),

Dostawy odbywać się będą, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 4 butli,
d)
tlenu medycznego w butlach 2 litrowych,

Dostawy odbywać się będą, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 14 butli,

e)
tlenu medycznego w butlach 2 litrowych ze integrowanym zaworem LIV lub równoważnym,
Dostawy odbywać się będą, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 4 butli,
f)
podtlenku azotu w butlach 7,0 kg,

Dostawy odbywać się będą, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 11 butli,

2. dzierżawę dwóch zbiorników na tlen ciekły:
· jeden zbiornik o pojemności min. 5 000 kg (obiekt przy ul. Toruńskiej 7), 

· jeden zbiornik o pojemności min. 10 000 kg (obiekt przy ul. Poznańskiej 79).

Wymagania Zamawiającego odnośnie dzierżawionych od Wykonawcy zbiorników ciekłego tlenu medycznego:

a) Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt do transportu zbiorników, ich montażu i rozruchu i podłączenia we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w terminie najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia,

b) odpowiedzialność za prawidłowe posadowienie zbiorników będzie ponosił Wykonawca,
c) w trakcie trwania czynności związanych z posadowieniem zbiorników Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości dostaw tlenu ciekłego do instalacji tlenowej Zamawiającego,

d) w ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pełnego wyposażenia zbiorników, tj. zespołu parownic oraz zespołu urządzeń kontrolno- pomiarowych celem umożliwienia ich prawidłowej eksploatacji,

e) w przypadku zaoferowania zbiorników większych niż podano w pkt a) Wykonawca zobowiązany będzie do analizy nośności płyt fundamentowych na własny koszt oraz będzie z tego tytułu ponosił odpowiedzialność za posadowienie zbiorników,

f) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich czynności związanych z dopuszczeniem przez dozór techniczny - zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp. faktu zainstalowania przedmiotu dzierżawy,

g) niezwłocznie po uruchomieniu zbiorników na ciekły tlen medyczny Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji techniczną, w tym książkę rewizyjną oraz dostarczenia dokumentów zawierających: instrukcję obsługi zbiorników napisaną w języku polskim, kartę gwarancyjną zbiorników z warunkami gwarancji,
h) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszystkich czynności związanych z bieżącą konserwacją i naprawami zbiorników w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zbiorników i zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.

Szacunkowe ilości wymienionych w pkt. 1 lit. a-f wyrobów w okresie objętym zamówieniem, zostały zawarte w „Formularzu Cenowym (1A)”

Zadanie Nr 2: Sukcesywne dostawy gazów-dwutlenku węgla do celów medycznych używanych 
do krioterapii oraz w zabiegach laparoskopowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy:

a) dwutlenku węgla do celów medycznych używanego do krioterapii (Kriomax lub równoważny) w butlach z syfonem 7,5 kg.

Dostawy odbywać się będą, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 5 butli,

b)
dwutlenku węgla do celów medycznych używanego w zabiegach laparoskopowych (Laparox lub równoważny) w butlach z syfonem 7,5 kg. 

Dostawy odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem – ok. 1-2 butle w miesiącu
Szacunkowe ilości powyższych wyrobów w okresie objętym zamówieniem, zostały zawarte 
w „Formularzu Cenowym (2)”

Zadanie Nr 3: Sukcesywne dostawy gazu medycznego sprężonego łagodzącego bóle podczas akcji porodowej oraz ustników do gazu.

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy:

a) gazu medycznego sprężonego 50% N2O i 50% O2 łagodzącego bóle podczas akcji porodowej – Entonoxu lub równoważnego w butlach 10-litrowych,
Dostawy odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem – ok. 1-2 butle w miesiącu ( miejsce dostaw - szpital przy ul. Toruńskiej 7),
b) ustników do gazu Entonox lub równoważnego.
Dostawy odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem – dostawa co ok. 1,5 miesiąca.
Szacunkowe ilości powyższych wyrobów w okresie objętym zamówieniem, zostały zawarte 
w „Formularzu Cenowym (3)”

PONIŻSZE ZAPISY DOTYCZĄ ZADANIA NR 1, 2, 3:
1. Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry-wymagania określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w Formularzach Cenowych - załącznik nr 2 do SIWZ, urządzenie do podawania mieszaniny oraz wszystkie jego części składowe nie mogą zawierać ftalanów
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2211 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm.) oraz Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
Warunki dostawy i gwarancji:

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, 
e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: max 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Dostawa gazów następować będzie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyk oferowanych gazów w języku polskim wydanych przez ich producenta, szczegółową instrukcję obsługi oferowanego ustnika
4. Dostawy tlenu ciekłego następować będą cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów dzierżawionych przez Zamawiającego zbiorników. Na Wykonawcy spoczywają wszystkie obowiązki z tytułu dostawy gazu i obsługi cystern.
5. Dostawy gazów medycznych w butlach następować będą w butlach należących do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą, transportem, utrzymaniem butli. Na Wykonawcy spoczywają wszystkie obowiązki z tytułu obsługi serwisowej butli (legalizacja, czyszczenie butli, wymiana zaworów, malowanie butli, itp.). 
6. Wszystkie butle, w których dostarczane będą gazy medyczne muszą spełniać określone normy i posiadać atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Butle muszą posiadać widoczne oznaczenia dot. nazwy produktu (etykiety) oraz opakowanie przeznaczone do tego celu.
7. Okres gwarancji równoznaczny z terminem ważności na gazy medyczne nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 
Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości asortymentu wyszczególnionego w Formularzu Cenowym są wielkościami szacunkowymi.

Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy 
w wielkościach podanych Formularzu Cenowym 
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące.

· kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie: na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazem medycznym będącym produktem leczniczym i na wytwarzanie produktu leczniczego (jeżeli Wykonawca jest jego wytwórcą) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ (z wyjątkiem części wykreślonych przez Zamawiającego), 
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu), 

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
1.) aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazem medycznym będącym produktem leczniczym lub zezwolenie na wytwarzanie i obrót produktów leczniczych (jeżeli Wykonawca jest ich wytwórcą) - wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2211 z późn. zm.),
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm);

d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

· informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
g) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.g) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f, 
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%. 
2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.
3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
4. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a) Kryterium cena :
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b) Kryterium termin płatności:
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl. 
3. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 
8. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
9. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać 
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1830 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

13. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
14. Oferta powinna zawierać spis treści. 
15. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
16. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH ZADANIE NR …”
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
19. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 1481 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

G. Termin związania ofertą.
1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni tj. do dnia 14 czerwca 2018 roku. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 16 kwietnia 2018 r.
2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 16 kwietnia 2018 r.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 
a) odnośnie przedmiotu postępowania:

· Kierownik Działu Utrzymania Ruchu  - mgr inż. Darek Mutke, tel 62/765-16-26,
· Pielęgniarka Koordynująca ds. Ratownictwa Medycznego/p.o. Kierownika Pogotowia Ratunkowego – mgr Maria Szafrańska, tel. 62 765 14 76,

b) odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Referent. ds. Zamówień publicznych Aneta Raszewska
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

J. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

	zadanie nr 1:
	21 000,00 zł
	

	zadanie nr 2:
	1 000,00 zł
	

	zadanie nr 3:
	9 000,00 zł
	


2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na dostawy GAZÓW MEDYCZNYCH zadanie nr …”.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

8. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
4. Badanie i ocena ofert:
a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ, 

b) zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.
P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy (zmiany umowy określa § 6  projektów umów).

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

ZAŁĄCZNIK nr 1

	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY 

I Kryterium - cena:

	Przedmiot zamówienia
	Wartość

Netto zł
	Stawka VAT

%
	Kwota VAT

zł
	Wartość brutto

zł

	Zadanie nr 1:

	Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego (1A)
	
	
	
	

	Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego (1B)
	
	
	
	

	Razem wartość zadania nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego (2)
	
	
	
	

	Zadanie nr 3

Wartości wynikające z pozycji „Razem” Formularza Cenowego (3)
	
	
	
	


II Kryterium - termin płatności:
	Termin płatności w dniach (min. 30 dni max 60 dni)
	Oferuję termin płatności:

................ dni


Termin dostawy 

	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia
	max. 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia (bez sporządzania harmonogramu dostaw)


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Oświadczam że:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ; posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2211 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm.) oraz Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
3. na każde żądanie Zamawiającego przedstawię dokumenty potwierdzające oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 tj.- dla gazu medycznego dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terytorium Rzeczpospolitej Polski zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz karty charakterystyki produktu leczniczego, dla wyrobu medycznego (ustnik i zawór dozujący) powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
4. urządzenie do podawania mieszaniny oraz wszystkie jego części składowe nie zawierają ftalanów
5. wraz z pierwszą dostawą wyrobów dostarczę aktualne karty charakterystyki dla oferowanego wyrobu przygotowane według aktualnych przepisów prawa, szczegółową instrukcję obsługi oferowanego ustnika.
6. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ........................................................................................................................................... 

7. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

8. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

9. w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 



W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

10. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:*
a) ....................................,

b) ....................................,

c) ....................................,

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

11. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ........................................... (nazwa i nr postępowania)*
a) ....................................,

b) ....................................,

c) .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.
13.
osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie: p……………………………    nr tel. …………………………………
................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
*Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 2 i 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ZAŁĄCZNIK nr 2
.......................................
( pieczęć Wykonawcy ) 
FORMULARZ CENOWY (1A)

Zadanie Nr 1 Sukcesywne dostawy tlenu medycznego i podtlenku azotu 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy/


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Tlen medyczny ciekły
	kg
	900 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tlen medyczny butle 40 l
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	3.
	Tlen medyczny butle 10 l okrągłe dno
	szt.
	700
	
	
	
	
	
	

	4.
	Tlen medyczny butle 2 l
	szt.
	1 200
	
	
	
	
	
	

	5.
	Tlen medyczny butle 2 l ze zintegrowanym zaworem LIV lub równoważnym*
	szt.
	2 200
	
	
	
	
	
	

	6.
	Podtlenek azotu N2O butle 7 kg
	szt.
	1 800
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


* dot. poz. 5 - w przypadku zaoferowania tlenu medycznego w butlach 2 l z zaworem równoważnym w kolumnie nr 10 „Producent/Nr katalogowy dodatkowo należy wpisać nazwę własną zaworu.  
W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent/Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis 
„brak nr katalogowego”

 ............................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................
( pieczęć Wykonawcy ) 
FORMULARZ CENOWY (1B)

Zadanie Nr 1 Dzierżawa i obsługa zbiorników tlenu ciekłego 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Oferowana pojemność

zbiornika

[kg]
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol. 5 x kol. 6)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7 + kol. 9)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Dzierżawa i obsługa zbiornika tlenu ciekłego

o poj. min. 10 000 kg
	
	m-c
	36
	
	
	
	
	

	2.
	Dzierżawa i obsługa zbiornika tlenu ciekłego

o poj. min. 5 000 kg
	
	m-c
	36
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	


 ............................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................
( pieczęć Wykonawcy ) 
FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie Nr 2 - Sukcesywne dostawy gazów-dwutlenku węgla do celów medycznych używanychdo krioterapii oraz w zabiegach laparoskopowych.

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	CO2 Kriomax lub równoważny butle 7,5 kg*
	szt.
	900
	
	
	
	
	
	

	2.
	CO2 Laparox lub równoważny butle 7,5 kg *
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


*dot. poz. 1-2 - w przypadku zaoferowania gazów równoważnych w kolumnie nr 10 „Producent/Nr katalogowy dodatkowo należy wpisać nazwę własną gazu.
 ............................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
.......................................
( pieczęć Wykonawcy )  

FORMULARZ CENOWY (3)

Zadanie Nr 3 Sukcesywne dostawy gazu medycznego sprężonego łagodzącego bóle podczas akcji porodowej oraz ustników do gazu.

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Entonox lub równoważny 

(50%N2O 50% O2) butle 10 l.


	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ustniki do gazu Entonox lub równoważny

	szt.
	3600
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


*dot. poz. 1-2 - w przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych w kolumnie nr 10 „Producent/Nr katalogowy dodatkowo należy wpisać nazwę własną wyrobu
 ............................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                               / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
ZAŁĄCZNIK nr 3
PROJEKT UMOWY

(dotyczący Zadania Nr 1)

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Dr n med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 12/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę tlenu medycznego i podlenku azotu wraz z dzierżawą i obsługą zbiorników tlenu ciekłego w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia .............. roku, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Warunki dzierżawy zbiorników na tlen ciekły określa Umowa Dzierżawy Nr .... z dnia .............. .

3. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.

5. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyk oferowanych gazów (w języku polskim) wydanych przez producenta.

7. Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się na kwotę netto ................. PLN        (słownie: ......................................), brutto ......... PLN (słownie: .....................................), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia....... roku stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami przedmiotu umowy do Zamawiającego w godz. 7:30 – 14:00.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §6, pkt h umowy.

4. Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie ...........dni (min 30 dni max 60 dni) od daty jej wystawienia. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 – tekst jednolity.).
§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ......................... (36 miesięcy).
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w umowie,

d) Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w §1 umowy będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień określających ilość oraz asortyment (dopuszcza się formę przekazywania faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw).

2. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą dostarczane do Tlenowni Zamawiającego mieszczących się w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7. Dostawy ciekłego tlenu medycznego dostarczane będą do miejsc, gdzie są ustawione dzierżawione przez Zamawiającego zbiorniki 
(przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7). 

3. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia otrzymania zamówienia.

4. Realizacja dostaw następować będzie według następujących zasad:

a) dostawa ciekłego tlenu odbywać się będzie bezpośrednio do dzierżawionych przez Zamawiającego zbiorników - wg potrzeb Zamawiającego w ilości i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem,
b) dostawa tlenu medycznego w butlach 40 l –odbywać się będzie ok. 2 razy w roku 
w terminie, ilości uzgodnionej zamówieniem,
c) dostawa tlenu medycznego w butlach 10 litrowych ( okrągłe dno ) - odbywać się będzie, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 4 butli,
d) dostawa tlenu medycznego w butlach 2 litrowych - odbywać się będzie, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 14 butli,
e) tlenu medycznego w butlach 2 litrowych z zaworem LIV lub równoważnym - odbywać się będzie, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 4 butli,
f) dostawa podtlenku azotu w butlach 7,0 kg - odbywać się będzie, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 11 butli,
5.
Dostawy gazów medycznych w butlach będą następować w butlach należących do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem butli, w tym z ich legalizacją, dzierżawą, itp.

6.
Butle Wykonawcy muszą spełniać wszystkie wymagania i normy dotyczące butli pod ciśnieniem. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli. Butle winne być sprawne technicznie i posiadać aktualną legalizację. Legalizacja butli ważna co najmniej 90 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. 

7.
Realizacja dostaw ciekłego tlenu medycznego odbywać się będzie cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów dzierżawionych przez Zamawiającego zbiorników.
8.
Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego. Pomiar ilości dostarczonego ciekłego tlenu medycznego odbywać się będzie za pomocą mierników na cysternie Wykonawcy. 

9.
Wykonawca każdorazowo do realizowanej dostawy zobowiązany jest dostarczyć świadectwo kontroli jakości. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych. 

10.
 Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytuły pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

11.
Dostawa gazów bez złożenia przez Zamawiającego zamówienia będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy 
i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia przedmiotu dostawy i zapłaty za niego.

12.
Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)  opakowanie będzie naruszone,

c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia zaoferowanym do postępowania i wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

13.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen pomiędzy ceną zakupu, a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

( 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie realizacji umowy jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

3. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu/polisy - w terminie 3 dni od dnia ich zażądania.

§ 6

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie i na następujących warunkach:

a) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 § 3 niniejszej umowy - w przypadku niewykorzystania wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. Maksymalny termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni.
b) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
c) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów bądź lepszych,

d) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, bądź lepszych,

e) sposobu konfekcjonowania, 

f) liczby opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania,

g) wyrobu na nowy w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany wymagają zgody stron i sporządzenia stosownego aneksu do umowy

h)  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

· stawki podatku od towarów i usług (VAT),

· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747 t.j ),

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2.
W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

3.
Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.

4.
W sytuacji zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. h tiret 2-3 jedna ze stron, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.
5.
Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 1 lit. h tiret 2-3 wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT- ust. 1 lit. h tiret 1 zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian - zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony asortyment stanowiący przedmiot umowy.

2. Termin udzielonej gwarancji wynosi ............... (min. 12 miesięcy) od dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni asortyment wadliwy na asortyment wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) asortyment wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania danej reklamacji za zasadną.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionego, a niedostarczonego zgodnie z zamówieniem przedmiotu umowy,

b) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów,

c) zaistnienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 12 pkt c umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionego, a niedostarczonego zgodnie z zamówieniem przedmiotu umowy.

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami)

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

_________________________________________________

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

(dotyczący Zadania Nr 1)

zawarta w dniu ................................. roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- dr n med. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,

   zwanym dalej Dzierżawcą

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

.............................................................................................. ,

    zwaną dalej Wydzierżawiającym

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U.z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 12/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania zbiorniki na ciekły tlen medyczny o pojemności ………kg – szt. 1 (do posadowienia przy ul. Toruńskiej 7) oraz o pojemności …..... kg – szt. 1 (do posadowienia przy ul. Poznańskiej 79).

2. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nie jest on obciążony prawem osób trzecich.

3. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi (w szczególności przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych).

4. W trakcie trwania umowy Wydzierżawiajacy może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Dzierżawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Odpowiedzialność za prawidłowe posadowienie zbiorników ponosi Dzierżawca.

§ 2

WARUNKI RALIZACJI UMOWY

W ramach rzedmiotu umowy (oraz w jego cenie) Wydzierżawiający zobowiązuje się:

a) dostarczyć przedmiot dzierżawy w pełnym wyposażeniem (tj. z zespołem parownic i zespołem urządzeń kontrolno-pomiarowych) we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do Dzierżawcy,

b) powiadomić Dzierżawcę drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem,

c) dokonać montażu, rozruchu i podłączenia zbiorników we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (zbiornik o pojemności min. 5 000 kg przy ul. Toruńskiej 7, zbiornik o pojemności min. 10 000 kg przy ul. Poznańskiej 79) w terminie do dnia ........... (najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia),
d) zapewnienić ciągłości dostaw tlenu ciekłego do instalacji tlenowej Dzierżawcy w trakcie trwania czynności związanych z posadowieniem zbiorników,

e) dokonać analizy nośności płyt fundamentowych na własny koszt oraz ponoszenia odpowiedzialności za posadowienie zbiorników – w przypadku zaoferowania zbiorników większych niż podano w SIWZ (5 000 kg i 10 000 kg),
f) dokonać wszelkich czynności związanych z dopuszczeniem przez dozór techniczny - zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp. faktu zainstalowania przedmiotu dzierżawy,
g) przedstawić Dzierżawcy niezwłocznie po uruchomieniu zbiorników dokumentację techniczną, w tym książkę rewizyjną oraz dostarczyć dokumenty zawierające: instrukcję obsługi przedmiotu dzierżawy napisaną w języku polskim, a także jego kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),
h)  przeszkolić osoby wskazane przez Dzierżawcę w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

§ 3

PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy.

§ 4

ZASADY UŻYTKOWANIA, NAPRAW I KONSERWACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest wolny od wad. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, a o wszelkich nieprawidłowościach w jego pracy niezwłocznie powiadomić Wydzierżawiającego.

3. Wydzierżawiający gwarantuje, że w całym okresie trwania umowy przedmiot dzierżawy będzie znajdować się w stanie technicznym gwarantującym bezpieczne jego użytkowanie.
4. Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zbiorników i zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.

5. Okresowe przeglądy techniczne i rewizyjne, serwis oraz wszelkie naprawy  w trakcie trwania niniejszej umowy dokonuje na własny koszt Wydzierżawiający.

6. Wydzierżawiający w ramach umowy zapewnia odpowiednią, wymaganą przez producenta oraz nadzór techniczny ilość bezpłatnych przeglądów udokumentowanych raportem serwisowym. 

4. Naprawy, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu będą dokonywane niezwłocznie – maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcia naprawy u Dzierżawcy) – do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii, usterki przez Dzierżawcę.

5. Wydzierżawiając zobowiązany jest do zapewnienia przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu obsługę rozwiązywania problemów bezpieczeństwa związanych z przedmiotem dzierżawy (numer telefonu zostanie zamieszczony na zbiorniku).

6. W przypadku awarii przedmiotu dzierżawy wynoszącej powyżej 6 godzin od momentu podjęcia naprawy Wydzierżawiający zobowiązany będzie do zabezpieczenia alternatywnego rozwiązania zapewniającego Dzierżawcy możliwość poboru tlenu medycznego zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Koszty zapewnienia alternatywnego źródła tlenu medycznego ponosi ta strona umowy, która swoim działaniem lub zaniechaniem przyczyniła się do awarii zbiornika na podstawie sporządzonego protokołu podpisanego przez obie strony umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY

1. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

2. Dzierżawca nie ma prawa oddania przedmiotu dzierżawy w całości ani w części osobie trzeciej do bezpłatnego używania, albo go poddzierżawiać.

3. Dzierżawca nie ma prawa zezwalać na napełnienie zbiorników przez podmioty inne niż Wydzierżawiający.
4. Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO

1. Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

2. Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

b) oddania przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienia go,

c) niepłacenia przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej trzy terminy płatności.

3.
Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy dzierżawy.

§ 7

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za zbiornik na ciekły tlen medyczny o pojemności .........kg posadowiony przy ul. Poznańskiej 79 na kwotę brutto ................ PLN (słownie:.................) oraz za zbiornik na ciekły tlen medyczny o pojemności ........ kg posadowiony przy ul. Toruńskiej 7 na kwotę brutto ................ PLN (słownie:...............), co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ................ r., której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi netto ............. PLN (słownie: .............), brutto ..…… PLN (słownie:…….…….)

3. W przypadku użytkowania przedmiotu dzierżawy przez niepełny miesiąc, wysokość czynszu, o którym mowa ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

4. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na konto wskazane na fakturze, na podstawie faktury z terminem płatności ....... dni (min 30 dni max 60 dni) od daty jej wystawienia.

5. Wydzierżawiający zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

6. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Dzierżawcę płatności.

8. Wysokość czynszu dzierżawnego pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy, za wyjątkiem określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu.

9. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług, Dzierżawca wystawiając fakturę nalicza miesięczny czynsz dzierżawny brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionego miesięcznego czynszu dzierżawnego netto. 

10. Zmiana czynszu dzierżawnego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu do umowy. Dzierżawca zobowiązany jest poinformować Wydzierżawiającego na piśmie o zmianie stawki podatku VAT oraz o wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto wyliczonego z zastosowaniem zmienionej stawki podatku VAT.

11. Dzierżawca zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ((Dz.U. z 2018r. poz. 160 ).
§ 8

KARY UMOWNE

1.
Wydzierżawiający zapłaci karę umowną w przypadku:

a) niedopełnienia zobowiązań określonych w §2 (za wyjątkiem pkt c w tym paragrafie) umowy w wysokości 1% wartości umowy,
b) niedotrzymania terminu określonego w §2, pkt c umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

c) niedotrzymania terminu określonego w §4, ust. 7 umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy za każde rozpoczęte następne 12 godzin od zgłoszenia awarii, usterki.

2.
Wydzierżawiający wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowę zawarto na czas trwania Umowy Nr ........... z dn. ......................... na sukcesywne dostawy gazów medycznych, tj. od dnia …………. do dnia …………  i ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem tej umowy, z zastrzeżeniem określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Po zakończeniu umowy na dostawy gazów medycznych, o której mowa w ust. 1, niniejsza umowa zostanie przedłużona na warunkach zawartych w niniejszej umowie do czasu zupełnego wykorzystania tlenu znajdującego się w przedmiocie dzierżawy, bez potrzeby sporządzania aneksu.

3. Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Wydzierżawiającego może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wydzierżawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Dzierżawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Niniejsza umowa może zostać również rozwiązana, w przypadku, gdy przedmiot dzierżawy nie będzie spełniał warunku określonego w §1, ust. 3 umowy.

5. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zastrzega sobie prawo do pierwokupu przedmiotu dzierżawy za cenę, która zostanie ustalona w drodze negocjacji między stronami umowy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem określonym w §7, ust. 10 umowy.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.
3.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy.
4.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYDZIERŻAWIAJĄCY: 







DZIERŻAWCA:

           .................................................


            ....................................................    

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

PROJEKT UMOWY 

( dotyczący Zadania Nr 2)

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

dr n med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 12/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę gazów - dwutlenku węgla do celów medycznych używanego do krioterapii oraz w zabiegach laparoskopowych w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ......... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Faktyczna ilość zakupionych gazów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.
4.  W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyk oferowanych gazów (w języku polskim) wydanych przez ich producenta.
6. Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.
§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się na kwotę netto ................. PLN (słownie: .......................), brutto ............ PLN (słownie: ..........................), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia....... roku stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami przedmiotu umowy do Zamawiającego w godz. 7:30 – 14:00.
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §6, pkt h umowy.

4. Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie ...........dni (min 30 dni max 60 dni) od daty jej wystawienia. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 – tekst jednolity).
§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ......................... (36 miesięcy).
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,
b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,
c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w umowie,
d) Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,
e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1.
Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w §1 umowy będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień określających ilość oraz asortyment (dopuszcza się formę przekazywania faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw).

2.
Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą dostarczane do Tlenowni Zamawiającego mieszczących się w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7. 

3.
Termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia otrzymania zamówienia.

4.
Realizacja dostaw następować będzie według następujących zasad:

a)
dostawa Kriomaxu (lub równoważny) w butlach z syfonem - odbywać się będzie, co najmniej raz w tygodniu w ilości uzgodnionej zamówieniem – jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 5 butli,

b)
dostawa Laparoxu (lub równoważny) – odbywać się będzie wg potrzeb Zamawiającego w ilości i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem (ok. 1-2 butle w miesiącu).

5.
Dostawy gazów medycznych w butlach będą następować w butlach należących do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem butli, w tym z ich legalizacją, dzierżawą, itp.
6.
Butle Wykonawcy muszą spełniać wszystkie wymagania i normy dotyczące butli od ciśnieniem. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli. Butle winne być sprawne technicznie i posiadać aktualną legalizację. Legalizacja butli ważna co najmniej 90 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. 

7.
Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego. 

8.
Wykonawca każdorazowo do realizowanej dostawy zobowiązany jest dostarczyć świadectwo kontroli jakości. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych. 

9.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytuły pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

10.
Dostawa gazów bez złożenia przez Zamawiającego zamówienia będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia przedmiotu dostawy i zapłaty za niego.

11.
Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)  opakowanie będzie naruszone,
c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia zaoferowanym do postępowania i wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

12.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen pomiędzy ceną zakupu, a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

( 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie realizacji umowy jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.
3. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu/polisy - w terminie 3 dni od dnia ich zażądania.

§ 6

ZMIANY UMOWY

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie i na następujących warunkach:

a) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 § 3 niniejszej umowy - w przypadku niewykorzystania wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. Maksymalny termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni.
b) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
c) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów bądź lepszych,
d) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, bądź lepszych,

e) sposobu konfekcjonowania, 

f) liczby opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania,

g) wyrobu na nowy w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany wymagają zgody stron i sporządzenia stosownego aneksu do umowy

h)  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

· stawki podatku od towarów i usług (VAT),

· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747 t.j ),

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2.
W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

3.
Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.

4.
W sytuacji zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. h tiret 2-3 jedna ze stron, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.
5.
Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 1 lit. h tiret 2-3 wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT- ust. 1 lit. h tiret 1 zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian - zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony asortyment stanowiący przedmiot umowy.

2. Termin udzielonej gwarancji wynosi ............... (min. 12 miesięcy) od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni asortyment wadliwy na asortyment wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) asortyment wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania danej reklamacji za zasadną.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

d) niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionego, a niedostarczonego zgodnie z zamówieniem przedmiotu umowy,

e) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów,

f) zaistnienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 11 pkt c umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionego, a niedostarczonego zgodnie z zamówieniem przedmiotu umowy.

6. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami)

7. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

9. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

.

PROJEKT UMOWY 

( dotyczący Zadania Nr 3)

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

dr n med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 12/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.
Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę gazu medycznego sprężonego łagodzącego bóle podczas akcji porodowej oraz ustników do gazu w rodzaju, ilościach i cenach jednostkowychokreślonych w jego ofercie cenowej z dnia ......... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.
Faktyczna ilość zakupionego gazu medycznego i ustników do gazu i wielkość poszczególnych zamówień uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego
3.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych. 

4.
W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą karty charakterystyki oferowanego gazu (w języku polskim) wydaną przez jego producenta.

6.
Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się na kwotę netto ................. PLN  (słownie: .......................), brutto ............ PLN (słownie: ..........................), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia....... roku stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami przedmiotu umowy do Zamawiającego w godz. 7:30 – 14:00.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §6, pkt h umowy.

4. Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie ...........dni (min 30 dni max 60 dni) od daty jej wystawienia. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 

7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 – tekst jednolity).
§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ......................... (36 miesięcy).
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,
b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,
c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w umowie,
d) Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,
e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w §1 umowy będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień określających ilość oraz asortyment (dopuszcza się formę przekazywania faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw).
2. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą dostarczane do Tlenowni Zamawiającego mieszczącej się w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7. 
3. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia otrzymania zamówienia.
4. Realizacja dostaw następować będzie według następujących zasad:

a) dostawa gazu medycznego sprężonego 50% N2O i 50% O2 łagodzącego bóle podczas akcji porodowej – Entonoxu (lub równoważny) w butlach 10-litrowych - odbywać się będzie wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem – ok. 1-2 butle w miesiącu ( miejsce dostaw - szpital przy ul. Toruńskiej 7),
b) dostawa ustników do gazu Entonox (lub równoważny) - odbywać się będzie wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem – dostawa co ok. 1,5 miesiąca 
5.
Dostawy gazu medycznego będą realizowane w butlach należących do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem butli, w tym z ich legalizacją, dzierżawą, itp.
6.
Butle Wykonawcy muszą spełniać wszystkie wymagania i normy dotyczące butli od ciśnieniem. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli. Butle winne być sprawne technicznie i posiadać aktualną legalizację. Legalizacja butli ważna co najmniej 90 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. 
7.
Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego. 
8.
Wykonawca każdorazowo do realizowanej dostawy zobowiązany jest dostarczyć świadectwo kontroli jakości gazu. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych. 
9.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytuły pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.
10.
Dostawa gazów bez złożenia przez Zamawiającego zamówienia będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia przedmiotu dostawy i zapłaty za niego.
11.
Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia 

dostawy, jeżeli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) opakowanie będzie naruszone,
c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia zaoferowanym do postępowania i wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
12. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen pomiędzy ceną zakupu, a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

( 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie realizacji umowy jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.
Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

3. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu/polisy - w terminie 3 dni od dnia ich zażądania.

§ 6

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie i na następujących warunkach:
a) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 § 3 niniejszej umowy - w przypadku niewykorzystania wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. Maksymalny termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni.

b) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
c) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów bądź lepszych,
d) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, bądź lepszych,
e) sposobu konfekcjonowania, 
f) liczby opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania,
g) wyrobu na nowy w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany wymagają zgody stron i sporządzenia stosownego aneksu do umowy

h)  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

· stawki podatku od towarów i usług (VAT),

· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747 t.j ),

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2.
W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

3.
Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.

4.
W sytuacji zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. h tiret 2-3 jedna ze stron, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.
5.
Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 1 lit. h tiret 2-3 wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT- ust. 1 lit. h tiret 1 zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian - zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony asortyment stanowiący przedmiot umowy.

2. Termin udzielonej gwarancji wynosi ............... (min. 12 miesięcy) od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni asortyment wadliwy na asortyment wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) asortyment wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania danej reklamacji za zasadną.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionego, a niedostarczonego zgodnie z zamówieniem przedmiotu umowy,

b) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów,

c) zaistnienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 11 pkt c umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionego, a niedostarczonego zgodnie z zamówieniem przedmiotu umowy.

3.
Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

4.
W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami).
4. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:

       ......................................                                                                                       ......................................
PAGE  

