PAGE  
3


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii

i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej
Specyfikację zatwierdzono:

          9 października 2019 roku
SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu.

H. Termin związania ofertą.

I. Termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.
1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663
2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) poczta elektroniczna zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl 

b) strona internetowa zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl
c) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
d) ePUAP  - https://epuap.gov.pl/wps/portal,   
e) dostęp do JEDZ: https://espd.uzp.gov.pl/
f) identyfikator postępowania (ID) – 5a5b8e91-2477-46d7-b97a-29ecb5e9f991
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.)
e) "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 50/19.  Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak
5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
· danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
8. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

15. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

16. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.
B. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Sukcesywne dostawy implantów            

         stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej.
2. Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o  zamówienie publiczne
b) okres w dniach: 
c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia .............. roku.

e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................
4. Główny kod CPV: implanty ortopedyczne 33183100-7;
5. Dodatkowe kody CPV: 
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej. 
b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ;  dostępność dokumentu określona została w pkt. F.21, 
b) formularze ofertowe - załączniki nr 1,

c) formularze cenowe – załącznik nr 2,

d) projekt umowy - załącznik nr 3
8. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z 32 niepodzielnych zadań:
	zadanie nr 1
	System endoprotez cementowych stawu biodrowego z panewką bipolarną. 

	zadanie nr 2
	System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego.

	zadanie nr 3
	System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego. 

	zadanie nr 4
	System endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego.

	zadanie nr 5
	System endoprotez cementowych stawu kolanowego. 

	zadanie nr 6
	System endoprotez cementowych stawu kolanowego.

	zadanie nr 7
	System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym.

	zadanie nr 8
	Zestaw do reinsercji ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia. 

	zadanie nr 9
	Ostrza do pił oscylacyjnych.

	zadanie nr 10
	Membrany do rekonstrukcji chrząstki na bazie kwasu hialuronowego.

	zadanie nr 11
	Obłożenia jednorazowe do endoprotezoplastyki i artroskopii. 

	zadanie nr 12
	Systemy do artroskopowych technik rekonstrukcyjnych.

	zadanie nr 13
	Implanty do zespoleń złamań kości kończyny górnej. 

	zadanie nr 14
	Implanty do zespoleń złamań kości kończyny dolnej.

	zadanie nr 15
	Implanty do zespoleń kości.

	zadanie nr 16
	Proteza głowy kości promieniowej. 

	zadanie nr 17
	Implanty do zespoleń kości techniką blokowania kątowego.

	zadanie nr 18
	Śruby kaniulowane. 

	zadanie nr 19
	Zamknięty system do autotransfuzji krwi. 

	zadanie nr 20
	System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego. 

	zadanie nr 21
	Implanty do rekonstrukcji więzadeł. 

	zadanie nr 22
	Klej tkankowy. 

	zadanie nr 23
	Systemy do biologicznego leczenia zaburzeń zrostu kości i uszkodzeń chrząstki stawowej.

	zadanie nr 24
	Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej. 

	zadanie nr 25
	System do artroskopowego szycia łąkotek, rekonstrukcji ACL i uszkodzeń barku.

	zadanie nr 26
	Akcesoria do waporyzatora

	zadanie nr 27
	Implanty do wypełniania ubytków chrząstki. 

	zadanie nr 28
	Zestaw do rekonstrukcji struktur więzadłowych. 

	zadanie nr 29
	System endoprotez cementowych stawu kolanowego. 

	zadanie nr 30
	System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym. 

	zadanie nr 31
	Waporyzator z akcesoriami.

	zadanie nr 32
	Staplery skórne z rozszywaczem.


Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:
Zadanie nr 1:  Endoprotezy cementowe stawu biodrowego z panewką bipolarną

· Trzpień, bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowego, trzpień prosty, w części bliżej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek w części bliższej 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 5 rozmiarach wymagający centralizera.
· Panewka polietylenowa cementowana, w wersji niskoprofilowej. Dostosowana do głowy endoprotezy o fi 28 lub 32 mm. Opcjonalnie głowa bipolarna- CoCrMo z fabryczną wkładką polietylenową w rozmiarach 39-55 mm oraz wewnętrzną średnicą 22,2-28 mm głowa wewnętrzna mocowana za pomocą polietylenowej zatyczki. Panewki w min 12 rozmiarach ( dla głów 28 mm) i w min 7 rozmiarach (dla głów 32 mm). Wyposażona w znacznik widoczny w RTG.
· Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo o średnicy 28 i 32 mm w 5 rozmiarach długości szyjki

· Korek do uszczelniania kanału szpikowego uda.
· Centralizer.
· Ostrze do piły oscylacyjnej. 

Zadanie nr 2 : System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego

· Trzpień, mocowany przynasadowo wykonany ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14, w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy (kąt szyjkowo-

trzonowy 135 stopni) oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie (kąt szyjkowo-trzonowy 128 stopni). Długość trzpieni od 131,4 mm do 185,4 mm w 13-u rozmiarach. Opcjonalnie trzpień ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowo wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach.

· Głowa metalowa ze stopu Co CR Mo fi 28 lub 32 w 5 rozmiarach długości szyjki.
· Panewka bezcementowa, dostępna w trzech opcjach:

- press fitt z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w min 15 rozmiarach ( o skoku co 2 mm) oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych,

- panewka wkręcana kształt sferyczny, gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Rozmiary fi o 48 mm do 68 mm. Uniwersalna do zastosowań wkładki polietylenowej i ceramicznej,

- panewka typu press-fit, pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony). Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe (min 7 otworów). Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką.
· Wkłady polietylenowe dostępne w dwóch wariantach:
- symetryczne, asymetryczne oraz z nawiasem do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy (wkładki ze standardowego polietylenu),

-  modularne wkładki polietylenowe  z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit E) (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem). Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm (możliwość zastosowania głowy 32 mm już od rozmiaru 48 mm panewki dla wszystkich kształtów wkładki)
· Śruba stabilizująca ze stopu tytanu o długości od 16 do 68 mm włącznie i średnicy 6,5 mm.
· Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 3: System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego
· Trzpień bezcementowy, prosty, bezkołnierzowy w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, pokryty warstwą HA na całej długości, posiadający w części proksymalnej poprzeczne, zaś w części dystalnej podłużne nacięcia zwiększające stabilność. Szyjka polerowana, przewężona, redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Opcjonalnie dostępne trzpienie w wersji z kołnierzem. Stożek trzpienia 12/14.

· Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulującymi koślawość/szpotawość ustawienia. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14.

· Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z możliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE.  Zaślepka otworu polarnego panewki
· Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza lita bez otworów na śruby. Zaślepka otworu polarnego w komplecie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania  jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach:28mm, 32mm, 36mm i 40 mm. Wymiennie dostępna panewka ze stopu tytanu pokryta porowatym napyleniem tytanowym. 

Panewka typu „press-fit” sferyczna z zaślepionymi fabrycznie 7 otworami na śruby umożliwiającymi kątową blokadę śrub. Dostępne minimum 13 rozmiarów implantu.  Możliwość zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej.
· Wkładka panewkowa wykonana z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowana do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.

· Głowa metalowa średnicy 28mm w min.3 rozmiarach długości szyjki. Głowa metalowa średnicy 32mm, 36mm i 40mm w min.4 rozmiarach długości szyjki.
· Śruby panewkowe śr. 6.5mm
· Ostrze do piły oscylacyjnej wielokrotnego użytku.

Zadanie nr 4: System endoprotezy rewizyjnej stawu biodrowego
· Panewka sferyczna o porowatej strukturze wykonana z Tantalu. Sferyczne uzupełnienie stropu - obrąbka panewki. Proteza przedniej i tylnej kolumny panewki stawu biodrowego wraz z podkładkami. Wewnętrzny koszyk wzmacniający anatomiczny prawy i lewy o dwóch długościach górnej flanszy. Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o wewnętrznej średnicy do 36 mm . Wkręty do stabilizacji implantów o średnicy 6,5 mm i długościach od 25 do 80 mm. 

· Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22, 28, 32, 36mm. 

· Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej i cementowanej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Łączna długość trzpienia od minimum 210mm do minimum 440mm.

· Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach standardowych i 3 lateralizowanych. Trzpienie w minimum 4 grubościach i 3 wersjach; krótki prosty, długi wygięty anatomicznie z możliwością ryglowania dystalnego śrubami i trzpień typu „Wagner” – prosty, stożkowy z płetwami blokującymi 
się w kości korowej. Stożek trzpienia 12/14. Głowa metalowa 28mm i 32mm. Możliwość użycia płyty wraz z hakiem krętarzowym i linkami do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych.

· Szczotka do maszynowego czyszczenia kanału szpikowego 
· Szczotka do maszynowego czyszczenia panewki.

· Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania 40g.
· Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania 40g.
· Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, pojedynczy, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający specjalne spłaszczone dysze do endoprotez stawu kolanowego
· Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, podwójny, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g i 80g zawierający 2 dysze do endoprotez stawu biodrowego
· Zestaw do ciśnieniowego płukania kości zasilany bateryjnie. W zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa.

· Spacer biodrowy modularny składający się z silikonowej formy trzpienia o rozmiarach 9, 11, 13, 15 i 17mm i długości od minimum 125 do minimum 165mm i silikonowej formy głowy w minimum 5 rozmiarach od 48 do 64mm oraz modularnej szyjki metalowej w minimum 3 długościach. Forma trzpienia i głowy wzmocniona stalowym rdzeniem.

Zadanie nr 5 : System endoprotez cementowych stawu kolanowego   
· Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu, przynajmniej w 7 standardowych rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania wersji bezcementowej oraz dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego

· Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni 
przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm.Możliwość zaoferowania wersji bezcementowej. 

· Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm ,  przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki rotacyjnej Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego 
wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT) 
· Cement kostny mieszany próżniowo - ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu ( niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x 40g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu. Proporcja proszku do płynu 3:1. 

· Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 6: System endoprotez cementowych stawu kolanowego 
· Endoproteza kłykciowa, pierwotna, modularna cementowana, typu Mobile Bearing składająca się z części udowej, anatomicznej (prawa, lewa) wykonanej ze stopu CoCrMo, w min. 5-ciu rozmiarach. Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, cementowana, wykonana ze stopu CoCrMo, w przynajmniej 6-ciu rozmiarach. Wkładka polietylenowa typu rotating platform (mobile bearing) grubości 10;12,5;15;17,5;20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego. Musi być możliwość zastosowania przedłużających trzpieni do komponentu piszczelowego.
· Cement kostny 1x40g

· Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 7: System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym
· Część udowa wykonana z chromokobaltu , anatomiczna , dostępna w minimum 7 rozmiarach ( dla każdej ze stron) , możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych 
( średnica od 12 mm do 18mm) jak i  bezcementowych ( średnica od 12mm do 20 mm ) . Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej. 

· Część piszczelowa : wykonana z chromokobaltu , uniwersalna , przynajmniej w 11 rozmiarach , przedłużki offsetowe cementowane ( średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowe ( średnica od 11 mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm, 10mm, 15mm .

· Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,24mm,28mm,32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej , realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie.

· Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) .

· Cement kostny mieszany próżniowo - ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu (niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x 40g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz  zestawu. Proporcja proszku do płynu 3:1. 

· Ostrze do piły oscylacyjnej wielokrotnego użytku.

Zadanie nr 8: Zestaw do reinsercji ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia.

Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji uszkodzeń przyczepu dalszego bicepsa składający się z podłużnej płytki w rozmiarze o długości 12 mm i szerokości 2,6 mm wraz z podajnikiem i wiertłem, nici typu fiber loop #2 z prostą igłą, śruby PEEK dedykowanej do tenodezy bicepsa w rozmiarze 7x10 mm. 

Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo.
Zadanie nr 9: Ostrza do pił oscylacyjnych

Ostrze kompatybilne z piłą oscylacyjną Stryker Core / TPS (31.0 mm x 9,0 mm)
Zadanie nr 10: Membrany do rekonstrukcji chrząstki na bazie kwasu hialuronowego.

Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego na bazie technologii opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, 5 x 5 cm grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. Po degradacji z polimeru zostają uwolnione cząsteczki, które dostarczają kwasu 
hialuronowego do obszaru transplantacji. Możliwość implantacji metodami artroskopowymi. Właściwości przeszczepu umożliwiające przywieranie do podłoża bez dodatkowego mocowania.
Zadanie nr 11:  Obłożenia jednorazowe 

Poz.1  Zestaw do artroskopii stawu kolanowego (ACL) - Sterylne obłożenie  wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej minimum 450%. Serwety ze wzmocnieniem o gramaturze minimum 110 g/m² w obszarze krytycznym.
Zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową. Sterylizowane EO. 
W skład każdego zestawu wchodzi min.:

· 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

· 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

· 1 x serweta do artroskopii 245 x 320 cm, otwór Ø 6 cm i Ø 5 cm, worek do gromadzenia płynów, uchwyt Velcro

· 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana
· 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL
· 4 x rękawica chirurgiczna lateksowa 8,5 pudrowana

· 1 x skalpel jednorazowy Nr 11 

· 1 x skalpel jednorazowy Nr 24 

· 1 x dren Redon 14/4,67 CH/mm 50 cm (perforacja 15 cm) kontrastuje w RTG

· 1 x butelka Redon OR-System 200 ml Luer-Lock, okrągła, 8 - 18 CH

· 1 x osłona na kable video 13 x 242 cm, tekturowa prowadnica, teleskopowo złożona, 1 x taśma do mocowania

· 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 

· 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm 8 warstw17 nitek

· 10 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

· 5 x tupfer z gazy No. 2 (orzech) 12 x 12 cm, 20 nitek

· 2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m, biała z 2 zapinkami 
· 1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m

· Zestaw dodatkowo zapakowany w papier krepowy
Poz.2  Zestaw do endoprotezoplastyki stawu kolanowego - Sterylne obłożenie  wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej minimum 450%. Serwety ze wzmocnieniem o gramaturze minimum 110 g/m² w obszarze krytycznym. Zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową. Sterylizowane EO. W skład każdego zestawu wchodzi min.:

· 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

· 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 
· 1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm,  otwór 5 x 7 cm i 5 cm, worek do zbiórki płynów, uchwyt Velcro

· 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm

· 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

· 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta

· 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana
· 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek

· 10 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

· 5 x serweta z gazy z chipem RTG 50 x 60 cm 4 warstwy, 20 nitek, z tasiemką, zielona

· 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml, Luer

· 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm 

· 1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m 

· 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m z 2 zapinkami
· Zestaw dodatkowo zapakowany w papier krepowy.

Poz.3 Zestaw do endoprotezoplastyki stawu biodrowego - Sterylne obłożenie wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej minimum 450%. Serwety ze wzmocnieniem o gramaturze minimum 110 g/m² w obszarze krytycznym.

Zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową. Sterylizowane EO.

W skład każdego zestawu wchodzi min.:
· 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

· 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
· 1 x serweta przylepna 300 x 170 cm 

· 1 x serweta 200 x 320 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm

· 3 x fartuch chirurgiczny standard XL 

· 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana

· 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta

· 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek

· 10 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

· 4 x taśma przylepna 10 x 50 cm 
· 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm

· Zestaw dodatkowo zapakowany w papier krepowy

Poz.4 Zestaw uniwersalny - Sterylne obłożenie wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej minimum 450%. 

Zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową. Sterylizowane EO. 
W skład każdego zestawu wchodzi min.:
· 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

· 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

· 1 x serweta samoprzylepna 200 x 170 cm 
· 1 x serweta samoprzylepna 175 x 170 cm

· 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

· 1 x kieszeń samoprzylepna (2sekcje) 43 x 38 cm

· 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

· 2 x serwety samoprzylepne 90 x 75 cm

Poz.5  Zestaw do cementu kostnego                               

- 1 x miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml 12 x 6 cm
- 2 x rękawica chirurgiczna rozm. 8,5 lateksowa pudrowana

Zadanie nr 12: Systemy do artroskopowych technik rekonstrukcyjnych 

Poz.1,2,3,4. Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

1. Implant piszczelowy wchłanialny - śruba interferencyjna wchłanialna z komponentem kościotwórczym o średnicy 7-12 mm i długości 23,30,35 mm
2. Implant piszczelowy wchłanialny - śruba interferencyjna wchłanialna z komponentem kościotwórczym o średnicy 5-12 mm i długości 23,30,35 mm

3. Implant udowy – komplet 2 pinów wchłanialnych lub niewchłanialnych (PLLA lub PEEK) średnicy 3,3 mm, długości 42 mm z dwoma kaniulami  prowadzącymi i drutem do nawiercania tunelu.
4. Implant udowy – komplet składający się z dwukanałowej osłonki o średnicy 7-9 mm i długości 23 mm zapewniającej rozdzielenie pęczków przednio-przyśrodkowego i tylno bocznego przeszczepu w tunelu i śruby o średnicy 6-9 mm i długości 21 mm.
Poz.5. System do transplantacji chrząstki

Kompletny zestaw jałowy do pobierania i implantacji przeszczepów o średnicy 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, jednorazowy o danej średnicy w jednej tacy do stosowania metodą artroskopową, jak i na otwarto, umożliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie pod kątem 90 °.
Poz.6. System do szycia łąkotki

              Zestaw dwóch implantów PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym               

             zaopatrzonych w igłę o szerokości 1,7 mm i kątach zgięcia igły 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w nić  

             ortopedyczną 2-0 w 38 % niewchłanialną oraz 62 % wchłanialną, z miarką głębokości wkłucia 
             regulowaną z pistoletu oraz jednozaciskową pętlą mocującą implanty.
Zadanie nr 13: Implanty do zespoleń złamań kości kończyny górnej
Poz.1. Płytka rekonstrukcyjna obojczyk

· Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady obojczyka. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

· Wkręty – wkręt blokowany 3,5mm długość 12-85 mm, wkręt blokowany 2,4mm długość 16-40 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14-85 mm
Poz.2. Płytka kształtowa blokowana do obojczyka z hakiem.

· Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa 5-7 otworów blokowanych i kompresyjny Gwint na pełnym obwodzie otworu blokowanego kontowo. Min 3 wysokości haka. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. 
· Wkręty – wkręt blokowany 3,5mm, długość 12-85 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14-85 mm

Poz.3. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej.

· W części nasadowej min. 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. 
· Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. 
Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

· Wkręty –wkręt blokowany 3,5mm długość 12-85 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14-85 mm

Poz.4. Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny:

· Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej od 150 mm i długiej od 200 mm do długości 330 mm co 20 mm, pokryty celownikiem, średnica d=6÷9 mm ze skokiem, co 1 mm w wersji 
kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9 mm nie może być większa niż 10 mm. 
W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 3-4 otwory ryglujące zapewniające, co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. W części bliższej 4 otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia stosowanie rygli zarówno o średnicy ø4,5 jak i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-10 mm stopniowane, co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

· Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej 4,5 lub 5,0 mm i 2 w dalszej 3,5 lub 4,5 mm, zaślepka/śruba  kompresyjna.

Poz. 5 Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej:

· Długość 180-260mm (ze skokiem, co 20 mm), średnica d=4-5mm w wersji litej. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

· Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące 1,5 lub 2,7 mm , zaślepka/śruba kompresyjna.

Zadanie nr 14: Implanty do zespoleń złamań kości kończyny dolnej.
Poz.1 Płyty ustalające DSB 

· Płyty klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Zakres długości płyt DSB 2-20 otworów i długości 68-356mm, ze skokiem co 16mm dla otworów 2-6 oraz ze skokiem co 32mm dla otworów 6-20. Kąt szyjkowy w przedziale 130º-150º ze skokiem, co 5º. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

· Komplet: śruba kompresyjna, płyta, śruba zespalająca lub śruba zespalająca gąbczasta. 

Poz.2 Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki :

· Gwóźdź długości L=180-200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10-12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125,130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi . W części dalszej posiadający, co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego . System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

· Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11 mm; śruba zespalająca 6,5 mm; 2 śruby blokujące 4,5 lub 5,0 mm; zaślepka/ śruba kompresyjna.
Poz.3 Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy:

· Gwóźdź długości L=340-420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12 mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy(125,130 oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o 
średnicy 4,5 lub 5,0.  W części dalszej posiadający, co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.
· Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11 mm; śruba zespalająca 6,5 mm; 2 śruby blokujące 4,5 lub 5,0 mm; zaślepka/ śruba kompresyjna.

Poz.4 Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny:

· Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200-460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9-14mm 
ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory, 
w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach.

· Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. 

· Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø 4,5 mm lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5 mm; (opcjonalnie -retrograde- 2x zestaw blokujący ø6,5mm i 2 śruby blokujące ø4,5 mm) zaślepka/śruba kompresyjna.

Poz.5 Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego):

· Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340-460 mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12 mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy 7,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. 

· Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15 mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

· Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø5 (opcjonalnie 5,5 mm) lub po 2 śruby blokujące ø 7,5mm i ø 5,0 (opcjonalnie 5,5 mm) ; zaślepka/śruba kompresyjna.

Poz.6 Płyta ustalające DSK 

· Płyta 4-20 otw. klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31 mm. Zakres długości płyt DSK od 86mm dla płyty 4 otw. do 342 mm dla płyty 20 otw., ze skokiem dla każdego kolejnego otworu co 32 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

· Komplet: śruba kompresyjna, płyta, śruba zespalająca lub śruba zespalająca gąbczasta

Poz.7  Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy rekonstrukcyjny:
· Gwóźdź długości L=240-390mm (ze skokiem, co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w 
stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej, co najmniej 
5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających, co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca 
gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie 
ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10). 

· Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane, co 5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

· Komplet: gwóźdź śródszpikowy; zaślepka/śruba kompresyjna; 5 śrub blokujących ø 4,0 lub 4,5 lub 5,0 lub 5,5mm.

Poz.8 Wkręt do kości korowej samogwintujący ø 3,5 mm dł. wkrętu 14-26 mm

Poz.9 Wkręt do kości gąbczastych dł. gwintu 32 mm, dł. wkrętu 50-80 mm

Poz.10 Wkręt do kości gąbczastych gwint pełny, dł. wkrętu 50-80 mm

Poz.11 Wkręt do kości korowej samogwint – imbusy  ø 4,5mm 12-80 mm

Poz.12 Wkręt kostkowy samotnący, dł. 25 – 70 mm

Poz.13 Drut Kirschnera dł. 150 mm, ø 1,0 – 2,2 mm

Poz.14 Drut Kirschnera dł. 310 mm, ø 1,4 – 2,2 mm

Poz.15 Gwoździe Rusha ø 3,2-4,8mm, długości 140-360 mm

Poz.16 Groty Steinmanna ø 4,5-5,0mm, dług. 150-300 mm

Poz.17 Płytki rynnowe 1/3 obwodu koła

Poz.18 Płytki rynnowe 1/2 obwodu koła

Poz.19 Podkładki pod śruby korowe 4,5 i 6,5
Poz.20 Drut do cerklarzu ø 0,5-1,5mm/ 10 m.

Zadanie nr 15: Implanty do zespoleń kości.
Poz. 1 Płytki proste LCP w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. 

Płyty proste od 4 do 12 otworów wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ) w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. Materiał stal.
Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. 

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3.5 mm. 

· Śruby korowe 3.5 mm. (z gniazdami gwiazdkowymi lub sześciokątnymi). Materia stal

Poz. 2 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej.

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, Mocowane od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe 
śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem 
i kompresją kłykci. Płyta przyśrodkowa w wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty z otworami zmiennokątowymi tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, płyty boczne w długościach od 1-11 otworów, płyty przyśrodkowe w długościach od 1-10 otworów. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

· Wkręty

· Śruby blokowane zmiennokątowe w płytce samogwintujące 2.7 (z gniazdami gwiazdkowymi) i 3.5 mm (z gniazdami gwiazdkowymi lub sześciokątnymi)

· Śruby korowe 2.4 mm (z gniazdami gwiazdkowymi) i 3.5 mm (z gniazdami sześciokątnymi)

Poz. 3 Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. 

Płytka dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

· Wkręty

· Śruby blokowane z owalna gwintowana głowa wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2.4 mm (z gniazdami gwiazdkowymi). 

· Śruby korowe 2.4 mm i 2.7 mm (z gniazdami gwiazdkowymi).
Poz. 4 Śruby kaniulowane do zespoleń złamań kości łódeczkowatej

Śruby kompresyjne 3.0mm kaniulowane tytanowe z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej, średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm. 
Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm. Średnica 
drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1mm. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

Poz. 5 System do  zespoleń złamań miednicy 

Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. System blokowania śrub w 
płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się
 w otworach płytki) otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej.

1. Płyty rekonstrukcyjne o niskim profilu do zaopatrzenia złamań miednicy pod śruby o średnicy 3,5mm

2. Płyty do zespolenia złamań miednicy, w tym do spojenia łonowego z otworami koaksjalnymi umożliwiającymi wkręcenie śrub korowych i blokowanych w te same otwory. Płyty pod śruby 3,5mm.

3. Płyty rekonstrukcyjne o promieniu wygięcia 88mm w kształcie litery J z otworami pod śruby korowe lub blokowane o średnicy 3,5mm.

4. Płyty do zaopatrzenia złamań miednicy o niskim profilu, pod śruby 3,5mm, proste rekonstrukcyjne.

5. Płyty do złamań miednicy z możliwością wprowadzenia  śrub pod szerszym kątem. Płyty pod śruby 3.5mm  

System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3.5 mm (dł.10-95mm). 

· Śruby korowe i korowe miedniczne 3.5 mm. (dł.10-150mm)

Poz. 10  System płyt do  zespoleń złamań dalszej części kości udowej i bliższej części kości piszczelowej - technika minimalnie inwazyjna

Płyta do kłykci kości udowej/piszczelowej(bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości udowej) wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach pod śruby 5.0 mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. Możliwość stosowania śrub do złamań okołoprotezowych. Płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, od 5 do 13 otworów w trzonie oraz 5 i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

· Wkręty

· Śruby blokowane 5.0 mm samogwintujące gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, 

· Śruby korowe 4.5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5, stal.

Poz. 11,12  System płyt do  zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej.

Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne 
niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3.5 mm. 
· Śruby korowe 3.5 mm.
Poz. 13  System płyt do dalszej nasady kości strzałkowej

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie lub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0 mm. Płyty boczne od 3 do 15 otworów na trzonie i 5 otworów na głowie. Płyty tylnoboczne od 3 do 15 otworów na trzonie i 8 otworów na głowie. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce samogwintujące 2.4mm, 2.7 mm. i 3.5 mm. 

· Śruby korowe 3.5 mm.

Poz. 14 Płytki proste tubularne

Płyty proste półkoliste posiadające otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej.  Długość od 2 do 11 otworów. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce 3.5 mm. 

· Śruby korowe 3.5 mm.

Poz. 15,16 Śruby kaniulowane średnicy 4.5mm

Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3.5mm . Podkładki do śrub kaniulowanych średnicy 4.5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

Poz. 17 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. 

Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z 
możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, duże i małe wygięcie części dalszej płyty prawe i lewe, od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płyty. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce 3.5 mm. 

· Śruby korowe 2.7mm i 3.5 mm.
Poz. 29 Płyta LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. 

Płytka typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce samogwintujące 2.7 mm. 

· Śruby korowe 2.7 mm.

Poz. 30,31  System płyt do stabilizacji złamań okołoprotezowych.
Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznowa stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami blokowanymi szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w cztery ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu przy pomocy kompletu śruby mocującej. Materiał stal.

· Wkręty
· Śruby mocujące płytę do stabilizacji złamań okołoprotezowych gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. Materiał stal.
Poz. 32 Śruby kaniulowane z gwintowaną główką o średnicy 4.5mm

Śruby kompresyjne średnicy 4.5mm kaniulowane z gwintowana główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej, średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3,0mm,średnica gwintu na końcu śruby 4,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 20 do 110mm, gniazdo śruby gwiazdkowe, średnica drutu Kirschnera –prowadzącego 1,6mm. Wykonane w stali i w tytanie

Poz. 33  Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej
Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny 
umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 3,5mm, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal.

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce 3.5 mm. 

· Śruby korowe 3.5 mm.
Poz. 34  Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego

Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Śruby blokujące z gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podcięcia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych , podłużny otwór blokująco –kompresyjny umożliwiający elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3.5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm.

Ilość otworów w płycie od 2 do 12 o długości 73-211mm .Płyty prawe i lewe. Materiał: Stal

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3.5mm, blokowane zmiennokątowo 2.7 mm. 

· Śruby korowe 3.5 mm.

Poz. 35  Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości udowej.

Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach średnicy 5.0mm i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal.

· płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne.

· płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.

· Wkręty

· Śruby blokowane 5.0 lite, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, śruby kaniulowane i konikalne 5.0mm i 7.3mm, samotnące gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm,.

· Śruby korowe 4.5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5 stal.

Poz. 36  Płyty LCP proste i wygięta anatomicznie, 4,5/5,0   blokująco – kompresyjna niskoprofilowe o zmniejszonym kontakcie z kością.

Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia 
elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi.  Materiał stal.

Płyty proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm

Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm

Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm

· Wkręty

· Śruby blokowane 5.0 lite, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm stal.

· Śruby korowe 4.5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5 stal.
Poz. 37,38  System kabli ortopedycznych z zaciskami.

System kabli ortopedycznych z zaciskami. Dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie, 

· Trzpienie

Trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby, oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie blokowanej.

Poz. 39  Płyta typu LCP do artrodezy nadgarstka.

Anatomiczna płyta typu LCP do artrodezy nadgarstka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształcie dopasowanym do anatomii oraz otwory kombinowane pod śruby korowe i blokowane o śr.2.4/2.7mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.7/3.5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Długość: 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej, dodatkowy otwór w części środkowej płyty, od 112 do 118mm.

· Wkręty

· Śruby blokowane w płytce samogwintujące 2.7 mm i 3.5mm. 

· Śruby korowe 2.7 mm i 3.5 mm.

Poz. 40  Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śródnadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmiennokątowymi.

Płytka grzbietowa stożkowa blokująco -kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmiennokątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śrub z owalna gwintowana głowa 2.4mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. 
Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w celowniki i prowadnice 
umożliwiający kompresje kości śródnadgarstkowych, rozwiercanie i pozycjonowanie płyty. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Dostępne płyty w rozmiarach 6 i 7 otworów, o średnicy odpowiednio 15 i 17mm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal /tytan.

· Wkręty

· Śruby blokowane z owalna gwintowana głowa wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2.4 mm (z gniazdami gwiazdkowymi). 

· Śruby korowe 2.4 mm  (z gniazdami gwiazdkowymi).
Poz. 41  Płytka o kształcie X, koniczyny, płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia.

Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długości 27 i 40mm. Śruba blokująca zmiennokątowa  śr. 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Płytka blokująca zmiennokątowa 2.4/2.7- prosta, Hallux-Valgus ,Płytka blokująca zmiennokątowa 2.4/2.7- L , Hallux-Valgus , Płyta typu X - blokująca zmiennokątowa 2.4/2.7, Hallux-Valgus, śródstopie, Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długości 37, 44 i 62mm. Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm. Płyta T 4 otwory –płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości 7mm. Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm. Materiał stal /tytan.

· Wkręty

· Śruby blokowane z owalna gwintowana głowa wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2.4 i 2,7 mm (z gniazdami gwiazdkowymi). 

· Śruby korowe 2.4 i 2,7 mm  (z gniazdami gwiazdkowymi).

Poz. 42  Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego i palucha koślawego.

Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego i palucha koślawego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym 
jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. 

Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym (zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm, śruba blokująca zmiennokątowa średnicy 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Płyta anatomiczna MTP blokująca zmiennokątowa 2.4/2.7, Hallux-Rigidus, śródstopie. Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długość 53 mm. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długościach 39,43 i 48 mm. Materiał stal /tytan.

· Wkręty

· Śruby blokowane z owalną gwintowaną głową wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2.4 i 2,7 mm (z gniazdami gwiazdkowymi). 

· Śruby korowe 2.4 i 2,7 mm  (z gniazdami gwiazdkowymi).
Poz. 43, 45  Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm, 
Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usuniecie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm.Materiał stal.
· Podkładka do śruby kaniulowanej średnicy 6.5mm

Poz. 44,45  Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm, 
Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usuniecie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Materiał stal.
· Podkładka do śruby kaniulowanej średnicy 7.3mm
Poz. 46,47  System tytanowych gwoździ elastycznych

System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1,5 do 2,5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3 do 4mm;  zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5mm o dł. 300mm, śr.2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; śr 3.5mm i 4mm o dł. 440mm.;  instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni Roentgena narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem ; dwa różne wbijaki do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład  śrubokręta  nasadowego do zaślepek zakończony cięciem płaskim w dwóch wersjach dla zaślepek; wbijak do gwoździ zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatybilny; kleszcze ekstrakcyjne zakończone dwoma ramionami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa.

- Zamknięcia uszczelniające do gwoździ śródszpikowych elastycznych tytanowych
Wykonawca dostarczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do implantacji wraz z napędem ortopedycznym bezprzewodowym oraz niezbędnymi akcesoriami (ładowarka, dwa akumulatory, nasadka do drutów Kirschera oraz wierteł, piła oscylacyjna, kosz do myjni z pokrywą). 

Koszt dostarczenia oraz serwisowania instrumentarium oraz napędu leży po stronie oferenta.

Zadanie nr 16: Proteza głowy kości promieniowej – 2-częściowa proteza bipolarna, trzpień, w co najmniej 2 rozmiarach, głowa, w co najmniej 3 średnicach i 3 wysokościach.
Zadanie nr 17: Implanty do zespoleń kości techniką blokowania kątowego.
· Poz. 1 Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego o kształcie DELTA. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta 
+/–  15 stopni.

· Poz. 2 Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego o kształcie skośne T. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni.

· Poz. 3 Płytki do zespoleń kości palców ,tytanowe 1 otworowe kompresyjne - dwu haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L dla śrub 1,2/1,5. Profil 0,6 mm.

· Poz. 4 Płytki do zespoleń kości śródręcza, tytanowe blokowane, zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, kształtu L, T, Y, drabinkowe, skośne. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni. Profil 1,0 i 1,3 mm. Płytki kodowane kolorystycznie.

· Poz. 5 Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem, co 2 mm lub mniejszym

· Poz. 6  Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm.

· Poz. 7  Śruby korowe o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty.

· Poz. 8  Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2,0 mm i długościach od 6 mm do 30 mm.

· Poz. 9  Śruby blokowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. Śruby blokowane bezgwintowo.
· Poz. 10 Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny.

· Poz. 11 Płytki anatomiczne, tytanowe do kości piętowej - w kształcie rozgałęzionej ramki, 12-13 otworowe. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. W rozmiarach S, M, L, odrębnie lewa i prawa.
· Poz. 12 Śruby korowe średnicy 3,5 mm i długościach od 16 do 60 mm.
· Poz. 13 Śruby blokowane o średnicy 3,5 mm i długościach od 16 do 60 mm. Otwór promienisty.  Śruby blokowane bezgwintowo.

· Poz. 14 Płytki do zespolenia złamań głowy kości promieniowej dla śrub 2.0/2.3 mm. tytanowe, 
w kształcie obręczy oraz podpierające z dodatkowymi otworami do stabilizacji drutami K. Płytki z 
niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni. Profil 1.4mm.
· Poz. 15 Śruby tytanowe, kaniulowane, z krótkim i długim gwintem z efektem kompresji oraz z pełnym gwintem bez efektu kompresji; średnica5,0 mm i długość od 24 do 70 mm, skok co 2 i co 5mm.

Śruba wprowadzana po drucie Kirschnera śr. min. 1,6 mm.

· Poz. 16 Śruby tytanowe, kaniulowane, z krótkim i długim gwintem z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem bez efektu kompresji; średnica 7,0 mm, długiści od 40 do 140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Śruba wprowadzana po drucie Kirschnera śr. min. 2,2 mm.
Zadanie nr 18:  Śruby kaniulowane. 

Śruby kaniulowane do szyjki kości udowej średnica 7mm. Długość 60-130mm. Śruby kaniulowane do kostki średnica 3,5mm. Długość 20-90mm. 

Zadanie nr 19: Zamknięty system do autotransfuzji krwi.
Zestaw do autotransfuzji umożliwiający zaoszczędzenie do 600 ml krwi własnej pacjenta poprzez drenowanie rany pooperacyjnej i retransfuzję. Jałowy, jednorazowy, przenośny zestaw w skład którego wchodzi: zbiornik na krew, dren o średnicy 4,8mm, trokary o długości 15,24cm i ewakuator do retransfuzji. Mieszek systemu zaopatrzony w sprężynę pozwalającą uzyskać podciśnienie w drenach bez konieczności zasilania elektrycznego. Krew filtrowana przez 230µ filtr usuwający tłuszcz i skrzepy. System może pracować w każdym położeniu.

Zadanie nr 20: System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego.

System adapterów i głów 12/14 i 14/16 kompatybilnych ze wszystkimi stożkami 12/14 i 14/16, umożliwiający wydłużenie endoprotezy w granicach od 3mm do 21 mm i zmianie kąta szyjkowo-trzonowego oraz zmianę antetorsji szyjki.

Zadanie nr 21: Implanty do rekonstrukcji więzadeł.
· Poz. 1 Rekonstrukcja uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego – Płaska poliestrowa tuba rozm. 7mm X 710mm pokryta plazmą. Możliwość mocowania w części 
udowej na endobutton a w części piszczelowej na śrubę.  Śruba do mocowania w komplecie.

· Poz. 2 Taśma do rekonstrukcji przestarzałych i chronicznych urazów ścięgna Achillesa – Sterylna taśma poliestrowa o wymiarach 20mm X 800mm o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy + igła do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm.

· Poz. 3 Rekonstrukcja rozerwanego ścięgna rzepkowego – Sterylna taśma poliestrowa o wymiarach 30mm x 800mm  o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy + igła do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm 

Zadanie nr 22: Klej tkankowy.
Dwuskładnikowy klej tkankowy służący do klejenia tkanek, wzmacniania zespoleń jak i uzyskiwania hemostazy mogący stanowić szkielet do odbudowy tkanki pacjenta.

Zadanie nr 23: Systemy do biologicznego leczenia zaburzeń zrostu kości i uszkodzeń chrząstki stawowej.

· Poz. 1 Membrana do ubytków chrzęstno – kostnych. Membrana z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg. Warstwa dolna w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. Wymiary 3,5cm x 3,5 cm x 0,6cm 
· Poz. 2 Kość wołowa z kolagenem typu I, Nie zmieniająca właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiadająca właściwości osteokonduktywne, odbiałczona z białka niekolagenowego. Termin przechowywania min. 5 lat. Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. Granulat - Ø 2 mm - 4 mm/ 15 cm3

· Poz. 3 Kość wołowa z kolagenem typu I, Niezmieniająca właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiadająca właściwości osteokonduktywne, odbiałczona z białka niekolagenowego. Termin przechowywania min. 5 lat. Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. Bloczek kostny - 10 mm x 10 mm x 20 mm
· Poz. 4 Membrana kolagenowa do ubytków chrzęstnych. Zbudowana z kolagenu typ I pochodzenia końskiego nie usieciowanego. Składająca się z dwóch warstw chropowatej i gładkiej. Z membraną dołączony sterylnie pakowany przymiar wykonany z 
elastomeru oraz drut nitynolowy do wykonywania mikro/nano- złamań o średnicy 1mm. Wymiary membrany: 50mm x 50mm x 0, 4mm

· Poz.5 Rączka wielorazowego użytku do wykonywania mikro/nano- złamań

· Poz.6 Zestaw do pozyskania z 54ml krwi obwodowej, co najmniej 10 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF – AB, TGF-ßI, VEGF, EGF Składa zestawu:
· Strzykawka 60ml z plastikową igłą

· Strzykawka 30ml ze spejserem oraz tępą igłą

· Strzykawka 20ml z tępą igłą 

· Strzykawka 3ml

· Strzykawka 10ml z igłą

· Dwukomorowy plastikowy pojemnik do separacji z dwoma szczelnymi, izolowanymi od siebie portami wejście/wyjście

· Antykoagulant 30ml – ACD-A 

· Wirówka automatyczna

Uzyskanie koncentratu ma wynikać z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania krwi. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu osocza oraz płytek od erytrocytów drugi na koncentracji płytek w postaci kożuszka. Koncentracja płytek na poziomie minimum 4 x ponad linię bazową. 

· Poz. 7 Zestaw do pozyskania, co najmniej 10 ml koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste z 60ml szpiku kostnego. Skład zestawu:

· Strzykawka 30 ml – 2 szt.
· Strzykawka 60 ml – 1 szt.

· Strzykawka 20 ml – 2 szt.

· Trokar do pobrania szpiku 

· Worek na szpik ze specjalnym wbudowanym filtrem, odfiltrowującym mogące powstać skrzepy i pobrane drobiny kostne zaburzające prawidłową koncentrację preparatu

· Antykoagulant 30 ml

· Strzykawka 30 ml ze spejserem i tępa igłą

· Strzykawka 20 ml z tępą igłą

· Strzykawka 10 ml z igłą

· Dwukomorowy pojemnik do separacji z dwoma szczelnymi, izolowanymi od siebie portami wejście/wyjście.
· Wirówka automatyczna

Uzyskanie koncentratu wynika z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania szpiku. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu poszczególnych frakcji szpiku a drugi na koncentracji komórek szpiku oraz płytek krwi w postaci kożuszka. Koncentracja płytek w 10ml koncentratu - co najmniej 7 x ponad linię bazową. Koncentracja komórek jądrzastych w 10ml koncentratu, – co najmniej 89x10⁶/ml. Koncentracja komórek jedno-jądrzastych w 10ml koncentratu, – co najmniej 18,80x10⁶/ml
· Poz.8 Zestaw do osteotomii wysokopiszczelowej. Płytki tytanowe w kształcie litery T do osteotomii HTO. Profil płytek – 2,8mm, anatomiczny kształt, z systemem blokowania, bez konieczności stosowania klucza dynamometrycznego. Dostępne w trzech rozmiarach:
· 32mm/51mm z 4 otworami
· 32mm/63mm z 6 otworami

· 32mm/80mm z 7 otworami,

· Poz.9 Śruby blokujące AO całkowicie lub częściowo gwintowane, tytanowe ( TA6V ) typu Hex 3,5mm o średnicach 30mm – 75mm. Kliny zbudowane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w pięciu rozmiarach: 
· 6x25x30mm, 

· 8x25x30mm, 

· 10x25x30mm, 

· 12x25x30mm, 


· 14x25x30mm
· Poz.10,11,12 Stimulan Siarczan wapnia dwuwodny – biodegradowalny, biokompatybilny  proszek do  przygotowania wypełnienia, stosowany w infekcjach kości, szpiku oraz  tkanek miękkich, umożliwiający dodanie antybiotyku  w przypadku takiej potrzeby. Produkt sterylny, jednorazowy gotowy do podania. Opakowania min. w trzech wielkościach umożliwiające uzyskanie od 12,5 cm3 do 50 cm3 wypełnienia
Zadanie nr 24: Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej.

Śrubopłytka dynamiczna , tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy 6,5mm śrub teleskopowych wkręcanych do płytki, maksymalny zakres teleskopowania 20 mm. Implanty i technika operacyjna umożliwiająca płynne dostosowanie długości śrub teleskopowych od 70 do 120 mm ze skokiem, o co 1 mm. Podwójne ryglowanie dystalne ( rozbieżnie poprowadzone śruby stabilizowane w płytce o średnicy 4,5mm). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni. Dostępne publikacje na temat wyników zastosowania.

Zadanie nr 25: System do artroskopowego szycia łąkotek i rekonstrukcji ACL i uszkodzeń barku
· Poz.1.  Zestaw do szycia łąkotki
System dwóch implantów umiejscowionych w środku igły (oba na jednej igle). Implanty z materiału PEEK z samozaciskającym się węzłem. Implant zaopatrzony w samozaciskający się szew niewchłanialny polietylenowy pleciony o grubości 2-0. Igła o zagięciach 0, 12, 27 stopni z podziałką. Igła z implantami połączona fabrycznie z jednorazowym wprowadzaczem.
· Poz.2,3. Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

1. Mocowanie udowe

· płytki z 8 otworami wykonanej ze stopu tytanu o dł 12mm na stałe połączonej z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej ,pozwalającej na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. System dwóch pętli do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm – 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik ułatwiający założenie przeszczepu.

· endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych
· endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9 mm.

2. Mocowanie piszczelowe

Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania:
· mocowanie za pomocą guzika o średnicy 14, 15, 17 mm; 

· mocowanie za pomocą podkładki o średnicach: 14, 17, 21 mm w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9x25mm

· śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach  20-25-30-35mm.

· biowchłanialana śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicach od 6mm do 12mm i długościach  20-25-30-35mm. 
· tytanowa śruba pozakanałową z płaską główką o rozmiarze 4,5mm długościach 25 – 55mm (skok długości co 5mm) umożliwiającą mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby.
· Poz.4-9. Systemy do leczenia uszkodzeń barku.
1. Kaniule jednorazowe (10 szt. w opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm (4,5; 5,5; 6,5; 7; 8; 8,5mm) i długościach od 45 do 90mm (45; 55; 72; 90).
2. Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator.  Mocowanie nitek w środku kotwicy.
3. Miękka kotwica sznurkowa, przeznaczona do naprawy obrąbka. Kotwica o  średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do rekonstrukcji obrąbka w biodrze.
4. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.
5. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm  zaopatrzona w szew #2, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator.
6. Kotwica niewchłaniana wbijano-wkręcana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni RTG, o średnicy 4,5; 5,5; 6,5mm zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane(rozmiary 5,5; 6,5mm), polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Po wkręceniu gwint licujący z korówką kości.

Zadanie nr 26: Akcesoria do waporyzatora.

· Poz.1. Elektroda boczna – do waporyzatora FLEX do wielorazowej rękojeści, używana do wszystkich operacji ortopedycznych. Jednorazowego użytku, wymiar 3,5mm x 160 mm, kompatybilna z VAPR III. 

· Poz.2. Rękojeść – do współpracy z elektrodą boczną Flex 3,5mm x 160 mm do waporyzatora, kompatybilna z VAPR III.
Zadanie nr 27: Implanty do wypełniania ubytków chrząstki.
Przygotowywany implant w formie żelu, biopolimer służący do wypełnienia i naprawy ubytku chrząstki. Podawany artroskopowo poprzez strzykawkę w uszkodzony obszar wypełniający go 

i  przywierający do podłoża dzięki właściwościom adhezyjnym i następnie twardniejący. Stosowany jako samodzielna procedura lub w połączeniu z mikrozłamaniami.  
Zadanie nr 28: Zestaw do rekonstrukcji struktur więzadłowych.
· Poz. 1,2 Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. 
· Poz. 3. Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu kruczo-obojczykowego – składający się z guzika tytanowego o średnicy około 10 mm i ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant
· Poz. 4. Wiertło kaniulowane 4,5mm wielorazowego użytku.
· Poz. 5. Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1,4mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły,  sterylnym podajnik, prowadnica, wiertło 1,4.
· Poz. 6.Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 2,9mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, sterylnym podajniku. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici.
· Poz. 7.Wiertło - wiertło 2,9mm
· Poz. 8.Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu  strzałkowo-piszczelowego - składający się z guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu  o średnicy 6,35mm i ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant.
· Poz. 9.Wiertło – wiertło kaniulowane 3,2mm
Zadanie nr 29: System endoprotez cementowych stawu kolanowego 
Endoproteza kolana modularna wykonana ze stopu CoCr. Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji antyalergicznej. Komponent piszczelowy polerowany w min. 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu „mobile-bearing”). Wkładka polietylenowa w minimum 6 grubościach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu „mobile-bearing”) oraz wkładki zintegrowanej na stałe z tacą w minimum 6 rozmiarach grubości polietylenu.

· Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 30: System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym
Endoproteza rewizyjna, kłykciowa, tylnie związana, modularna. Komponent udowy anatomiczny w minimum 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr polerowany o niesymetrycznej powierzchni uniesionej na środku dopasowanej do wkładki piszczelowej, w co najmniej 5 rozmiarach z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Możliwość założenia bezcementowego kołnierza (tulei) wykonanego ze sprasowanego tytanu o strukturze gąbki do wypełnienia ubytków w piszczeli oraz adaptora offsetowego. Wkładka stawowa polietylenowa ruchoma, osadzana na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej, w co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Trzpień udowy, w co najmniej dwóch długościach. Trzpień piszczelowy, w co najmniej dwóch długościach. Bloczek udowy, w co najmniej dwóch wysokościach. Bloczek piszczelowy, w co najmniej dwóch wysokościach. Piszczelowy element antyrotacyjny, w co najmniej dwóch wielkościach. 

Zadanie nr 31: Waporyzator z akcesoriami.

Waporyzator posiadający zintegrowaną rękojeść współpracujący z elektrodami. Dodatkowo każda elektroda powinna być  wyposażona w system zapobiegający przypadkowemu przypaleniu końcówki optyki artroskopowej oraz posiadająca dren odprowadzający. Elektrody do wyboru przez Zamawiającego. Konsola w użyczenie na czas trwania postępowania.
Zadanie nr 32: Staplery skórne z rozszywaczem.
•
Poz.1. Stapler ze stalowymi lub tytanowymi zszywkami pokrytymi teflonem (35 zszywek), 

grubość drutu 0,56-0,58 mm, grzbiet zszywki 6-7 mm, nóżka zszywki 3,5-4,2 mm. 
•
Poz.2. Rorszywacz jednorazowy do staplera skórnego, pokryty tworzywem,


wyposażony w metalowe szczęki

•
Poz.3. Rozszywacz wielorazowy do staplera skórnego, wykonany ze stali chirurgicznej

Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany będzie do:

Dotyczy pakietów 1 – 8, 12- 18 (oprócz 16), 20- 21, 24- 25, 29- 30

1. Zapewnienie na czas trwania umowy składu konsygnacyjnego. 

2. Zapewnienie na czas trwania umowy instrumentarium chirurgicznego.

3. Przeszkolenie personelu w odpowiadającym zamówieniu zakresie. 

Zadanie nr 16: Proteza głowy kości promieniowej –  bez składu

Dotyczy zadań nr 1, 2, 3, 5, 6,15
1. Dostarczenie kompletu napędu ortopedycznego z akcesoriami.

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” 
Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

· Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu
D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,  
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy  – załączniki nr 1 do SIWZ,

c) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – załącznik nr 2 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna), 

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ,
h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 tekst jednolity);

d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

· informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.h) - dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f, 
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%. 
2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.
3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
4. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a) Kryterium cena :
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b) Kryterium termin płatności:
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP.
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
14. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno byś sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – kopia elektroniczna pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie. Elektroniczne poświadczenie zgodności kopii notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji; 

b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.
17. Oferta powinna zawierać spis treści. 
18. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
19. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

20. Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych strony internetowej: https://espd.uzp.gov.pl/ jak również z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl. 

21. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .rtf,. 
b) Zamawiający zastrzega sobie, aby programy wykorzystane do podpisu elektronicznego posiadały bezpłatne narzędzie lub aplikację do weryfikacji podpisu.
c) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 
G. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl platformy ePUAP – https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
8. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

H. Termin związania ofertą.
1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2019 roku, o godzinie 9:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2019 roku, o godzinie 9:30.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z ich otwarcia. 
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: 
· Referent ds Zamówień publicznych Aneta Bąk
mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl tel. 62 765-14-51.
J. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	zadanie nr 1:
	3 400,00 zł
	
	zadanie nr 18:
	170,00 zł

	zadanie nr 2:
	14 400,00 zł
	
	zadanie nr 19:
	1 100,00 zł

	zadanie nr 3:
	15 400,00 zł
	
	zadanie nr 20:
	440,00 zł

	zadanie nr 4:
	4 500,00 zł
	
	zadanie nr 21:
	810,00 zł

	zadanie nr 5:
	12 000,00 zł
	
	zadanie nr 22:
	260,00 zł

	zadanie nr 6:
	8 100,00 zł
	
	zadanie nr 23:
	4 500,00 zł

	zadanie nr 7:
	1 700,00 zł
	
	zadanie nr 24:
	380,00 zł

	zadanie nr 8:
	290,00 zł
	
	zadanie nr 25:
	2 600,00 zł

	zadanie nr 9:
	80,00 zł
	
	zadanie nr 26:
	1 300,00 zł

	zadanie nr 10:
	1 600,00 zł
	
	zadanie nr 27:
	860,00 zł

	zadanie nr 11:
	1 400,00 zł
	
	zadanie nr 28:
	1 200,00 zł

	zadanie nr 12:
	2 300,00 zł
	
	zadanie nr 29:
	970,00 zł

	zadanie nr 13:
	1 600,00 zł
	
	zadanie nr 30:
	1 350,00 zł

	zadanie nr 14:
	4 000,00 zł
	
	zadanie nr 31:
	1 100,00 zł

	zadanie nr 15:
	10 300,00 zł
	
	zadanie nr 32:
	400,00 zł

	zadanie nr 16:
	230,00 zł
	
	
	

	zadanie nr 17:
	1 500,00 zł
	
	
	


2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na materiały ortopedyczne”.

5. Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów 

6. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP). 
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

8. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.
4. Badanie i ocena ofert:
a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 

b) zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 
N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a) w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),
b) wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności dotyczącej zaoferowanej mechanicznej podstawy (lawety) pod nosze główne 
2. Zamawiający prześle na adres Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.

P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1. Projekty umów stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

ZAŁĄCZNIK nr 1

	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
FORMULARZ OFERTOWY


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres skrzynki ePUAP wykonawcy: ..........................................
I. Kryterium – Cena brutto
	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN*

	Zadanie nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	

	Zadanie nr 3
	
	
	
	

	Zadanie nr 4
	
	
	
	

	Zadanie nr 5
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	

	Zadanie nr 7
	
	
	
	

	Zadanie nr 8
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	

	Zadanie nr 10
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	

	Zadanie nr 12
	
	
	
	

	Zadanie nr 13
	
	
	
	

	Zadanie nr 14
	
	
	
	

	Zadanie nr 15
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY- c.d.
	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN*

	Zadanie nr 16
	
	
	
	

	Zadanie nr 17
	
	
	
	

	Zadanie nr 18
	
	
	
	

	Zadanie nr 19
	
	
	
	

	Zadanie nr 20
	
	
	
	

	Zadanie nr 21
	
	
	
	

	Zadanie nr 22
	
	
	
	

	Zadanie nr 23
	
	
	
	

	Zadanie nr 24
	
	
	
	

	Zadanie nr 25
	
	
	
	

	Zadanie nr 26
	
	
	
	

	Zadanie nr 27
	
	
	
	

	Zadanie nr 28
	
	
	
	

	Zadanie nr 29
	
	
	
	

	Zadanie nr 30
	
	
	
	

	Zadanie nr 31
	
	
	
	

	Zadanie nr 32
	
	
	
	


               * Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta  będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.
................................................................................

/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

FORMULARZ OFERTOWY- c.d.
II. Kryterium –Termin płatności
	1. 
	Termin płatności w dniach
(min 30 dni max 60 dni)
	Zadanie 1
	Zadanie 2
	Zadanie 3
	Zadanie 4
	Zadanie 5

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	Zadanie 6
	Zadanie 7
	Zadanie 8
	Zadanie 9
	Zadanie 10

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	Zadanie 11
	Zadanie 12
	Zadanie 13
	Zadanie 14
	Zadanie 15

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	Zadanie 16
	Zadanie 17
	Zadanie 18
	Zadanie 19
	Zadanie 20

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	Zadanie 21
	Zadanie 22
	Zadanie 23
	Zadanie 24
	Zadanie 25

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	Zadanie 26
	Zadanie 27
	Zadanie 28
	Zadanie 29
	Zadanie 30

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	Zadanie 31
	Zadanie 32
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	


Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium

	1. 
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia dot. zadań 1 – 7, 29 – 30
	24 godzin od momentu złożenia zamówienia

	2. 
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia dot. zadań 8,10 – 28
	3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 


III    Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych    

      warunków zamówienia:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ ( w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu Ofertowym i Cenowych); 

3. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności  z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

4. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ........................................................................................................................................... 

5. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;
6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

FORMULARZ OFERTOWY- c.d.

7. w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 



W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

8. zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 roku poz. 646 tekst jednolity ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem 

TAK   □
NIE   □ ,

9. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych,                 od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

10. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty1:

a) ...................................,
b) ....................................,
c) .................................... ,
Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze dokumenty są aktualne.

11. 
 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp. 

w ramach postępowania ………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                       /nazwa i nr postępowania/:

              a)....................................,
              b) ................................... .
              c)  …………………………………..,

12. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

_______________________

1Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie)

W przypadku gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 w poniższych formularzach Zamawiający dopuszcza zapis: „brak nr katalogowego”.
                                                       FORMULARZ CENOWY                                    Załącznik nr 2
Zadanie nr 1

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Trzpień 
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	2. 
	Panewka polietylenowa
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	3. 
	Głowa bipolarna
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	4. 
	Głowa metalowa
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	5. 
	Korek kanałowy
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	6. 
	Centralizer
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	7. 
	Ostrze do piły
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 2

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Trzpień przynasadowy
	szt.
	75
	
	
	
	
	

	2. 
	Trzpień 
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	3. 
	Panewka press-fit
	szt.
	175
	
	
	
	
	

	4. 
	Wkładka polietylenowa
	szt.
	175
	
	
	
	
	

	5. 
	Głowa metalowa
	szt.
	175
	
	
	
	
	

	6. 
	Śruba do panewki
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	7. 
	Ostrze do piły
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 3

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Trzpień
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Trzpień przynasadowy
	szt.
	75
	
	
	
	
	

	3. 
	Panewka bezcementowa
	szt.
	175
	
	
	
	
	

	4. 
	Panewka bezcementowa
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	5. 
	Wkładka polietylenowa
	szt.
	175
	
	
	
	
	

	6. 
	Głowa metalowa
	szt.
	175
	
	
	
	
	

	7. 
	Śruba do panewki
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	8. 
	Ostrze do piły
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 4

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Panewka rewizyjna
	szt
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Insert polietylenowy
	szt
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Element rekonstrukcji tylnej kolumny panewki
	szt
	3
	
	
	
	
	

	4. 
	Półkolisty element rekonstrukcyjny
	szt
	8
	
	
	
	
	

	5. 
	Koszyk rekonstrukcyjny
	szt
	3
	
	
	
	
	

	6. 
	Proteza kolumny
	szt
	2
	
	
	
	
	

	7. 
	Klin 5/10/15 st.
	szt
	3
	
	
	
	
	

	8. 
	Łata do dna panewki 26/32/38 mm
	szt
	3
	
	
	
	
	

	9. 
	Śruby do mocowania panewki  tytanowe. 
	szt
	20
	
	
	
	
	

	10. 
	Głowa metalowa
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Trzpień rewizyjny (krętarz+trzpień)
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	12. 
	Łącznik 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	13. 
	Śruba 
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	14. 
	Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego
	szt.
	15
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 4 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	15. 
	Szczotka do czyszczenia panewki
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	16. 
	Cement kostny z gentamycyną 1x40g
	op
	200
	
	
	
	
	

	17. 
	Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną 1x40g
	op
	10
	
	
	
	
	

	18. 
	Mieszalnik do mieszania próżniowego
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	19. 
	Mieszalnik do mieszania próżniowego podwójny
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	20. 
	Zestaw do ciśnieniowego płukania kości
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	21. 
	Spacer biodrowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZADANIA
	
	
	
	


..............................................................................

/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 5

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Element udowy pierwotny cementowy
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Element piszczelowy pierwotny cementowy
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	3. 
	Element udowy pierwotny bezcementowy
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Element piszczelowy pierwotny bezcementowy
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Wkładka piszczelowa
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	6. 
	Trzpień-przedłużka
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	7. 
	Podkładka augmentacyjna
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	8. 
	Cement kostny z gentamycyną
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	9. 
	Ostrze do piły
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 6

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Element udowy pierwotny
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Element piszczelowy pierwotny
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	3. 
	Wkładka piszczelowa
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	4. 
	Cement kostny
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	5. 
	Ostrze do piły
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 7

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Komponent udowy
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	2. 
	Komponent piszczelowy
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	3. 
	Wkładka polietylenowa
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	4. 
	Przedłużka  udowa/piszczelowa cementowana
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	5. 
	Przedłużka  udowa/piszczelowa bezcementowa
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	6. 
	Bloczek udowy dystalny
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	7. 
	Bloczek udowy tylny
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	8. 
	Podkładka piszczelowa
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	9. 
	Łącznik udowy
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	10. 
	Rzepka
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	11. 
	Cement kostny z gentamycyną
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	12. 
	Ostrze do piły
	 szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


..................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 8

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do reinsercji ść.m.dwugłowego
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


..............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 9

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Ostrze  piły oscylacyjnej 
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 10

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Membrana 2 x 2 cm
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	2. 
	Membrana 5 x 5 cm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 
Zadanie nr 11

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Artroskopia stawu kolanowego
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	2. 
	Endoprotezoplastyka stawu kolanowego
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	3. 
	Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw uniwersalny
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	5. 
	Zestaw do cementu kostnego
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 12

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Implant piszczelowy 7-12 mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	2. 
	Implant piszczelowy 5-12 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Implant udowy (PEEK oraz PLLA)
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	4. 
	Implant udowy
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	5. 
	System do transplantacji chrząstki
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	System do szycia łąkotki
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 
Zadanie nr 13

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Płyta rekonstrukcyjna obojczyk
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	2. 
	Płyta rekonstrukcyjna obojczyk z hakiem
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	3. 
	Płyta kształtowa blokowana do nasady bliższej kości ramiennej tytan
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	4. 
	Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny kompletny tytan
	kpl.
	25
	
	
	
	
	

	5. 
	Gwóźdź śródszpikowy (tytan) dla kości przedramienia i kości strzałkowej kompletny
	kpl.
	6
	
	
	
	
	

	6. 
	Wkręt korowy 3,5 mm tytan
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	7. 
	Wkręt blokowany 2,4 mm tytan
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	8. 
	Wkręt blokowany 3,5 mm tytan
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


..............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 14

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Płyta DSB stal
	kpl.
	40
	
	
	
	
	

	2. 
	Gwóźdź typu Gamma krótki tytan
	kpl.
	60
	
	
	
	
	

	3. 
	Gwóźdź typu Gamma długi tytan
	kpl.
	20
	
	
	
	
	

	4. 
	Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny kompletny tytan
	kpl.
	30
	
	
	
	
	

	5. 
	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny kompletny tytan
	kpl.
	5
	
	
	
	
	

	6. 
	Płyta DSK stal
	kpl.
	5
	
	
	
	
	

	7. 
	Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy rekonstrukcyjny kompletny tytan
	kpl.
	45
	
	
	
	
	

	8. 
	Wkręt do kości korowej samogwintujący krzyżowy ø 3,5 mm  długości 14-110mm
	kpl.
	90
	
	
	
	
	

	9. 
	Wkręt do kości gąbczastych dł. gwintu 32 mm, dł. wkrętu 50-80mm, 
	kpl.
	55
	
	
	
	
	

	10. 
	Wkręt do kości gąbczastych gwint pełny, dł. wkrętu 50-80 mm 
	kpl.
	30
	
	
	
	
	

	11. 
	Wkręt do kości korowej samogwint – imbusy 

ø 4,5mm 12-80 mm
	kpl.
	400
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 14 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12. 
	Wkręt kostkowy samotnący-krzyżowy, dł.25 – 70 mm
	kpl.
	100
	
	
	
	
	

	13. 
	Drut Kirschnera dł. 150 mm, ø 1,0 – 2,2 mm
	kpl.
	400
	
	
	
	
	

	14. 
	Drut Kirschnera dł. 310 mm, ø 1,4 – 2,2 mm
	kpl.
	200
	
	
	
	
	

	15. 
	Gwoździe Rusha ø 3,2-4,8 mm, długości 140-360 mm
	kpl.
	30
	
	
	
	
	

	16. 
	Groty Steinmanna ø 4,5-5,0 mm, dług. 150-300 mm
	kpl.
	20
	
	
	
	
	

	17. 
	Płytki rynnowe 1/3 obwodu koła
	kpl.
	30
	
	
	
	
	

	18. 
	Płytki rynnowe 1/2 obwodu koła
	kpl.
	30
	
	
	
	
	

	19. 
	Podkładki po śruby korowe 4,5 i 6,5
	kpl.
	50
	
	
	
	
	

	20. 
	Drut 0,5-2,0 mm/10 m.
	kpl.
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Płytki proste LCP w wersji z ograniczonym kontaktem z kością
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	2. 
	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	3. 
	Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi.
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Śruby kompresyjne 2,4 mm i 3,0 mm kaniulowe z gwintowaną główką
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	5. 
	Płytki do miednicy – rekonstrukcyjne (poz.5/1)
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	6. 
	Płytki do miednicy (poz.5 pkt 2)
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	7. 
	Płytki do miednicy – rekonstrukcyjne „J” (poz.5 pkt3)
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	8. 
	Płytki do miednicy – proste, rekonstrukcyjne  (poz.5, pkt 4)
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	9. 
	Płytki do miednicy – (poz5, pkt5)
	szt
	5
	
	
	
	
	

	10. 
	Płytki do leczenia zł. k. udowej i piszczelowej
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	System płyt do zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej, boczne
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	12. 
	System płyt do zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej, przyśrodkowe
	szt.
	5
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13. 
	Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej
	szt
	10
	
	
	
	
	

	14. 
	Płytki proste tabularne z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	15. 
	Śruby kaniulowane średnicy 4,5mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	16. 
	Podkładka Ø 10.0/4.6 mm, do śrub kaniulowanych Ø 4.5 mm, stal nierdzewna
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	17. 
	Płytka dalsza nasady k. piszczelowej przyśr. z podparciem i bez,i przednio-boczna
	szt.
	16
	
	
	
	
	

	18. 
	System wkrętów blokowanych i blokowanych zmiennokątowo o śr. 2,4 mm 
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	19. 
	Wkręty blokowane o śr.2,7 mm
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	20. 
	Wkręty korowe o śr. 2,4 mm i 2,7 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	21. 
	Wkręty blokowane zmiennokątowe  2,7mm - samog. 
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	22. 
	Wkręty blokowane o śr. 3,5 mm 
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	23. 
	Wkręty korowe o śr. 3,5mm
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	24. 
	Wkręty korowe o śr. 4,5mm
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	25. 
	Wkręty blokowane 5,0 mm 
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	26. 
	Śruba blokująca kaniulowana, konikalna śr. 5.0 mm, samotnąca, stal
	szt.
	5
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	27. 
	Śruba blokująca kaniulowana, konikalna, pełny i niepełny gwint śr. 7.3 mm, samotnąca, stal
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	28. 
	Nakładka kompresyjna do śruby konikalnej kaniulowanej śr. 5.0mm, samotnąca, stal
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	29. 
	System 2.7 - Płytka LCP 2.7 - typu T, materiał: stal
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	30. 
	System płyt do stabilizacji złamań okołoprotezowych
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	31. 
	Śruby mocujace płytę do stabilizacji złamań okołoprotezowych 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	32. 
	Śruby kaniulowane z gwintowaną główką średnicy 4,5mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	33. 
	Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej 3.5mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	34. 
	Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	35. 
	Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości udowej.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	36. 
	Płyty LCP proste i wygięta anatomicznie 4.5/5.0
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	37. 
	System kabli ortopedycznych z zaciskami średnice kabli: 1.0 i 1.7mm 
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	38. 
	Trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie
	szt.
	30
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 15 c.d.

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość

podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	39. 
	Płyta LCP do artrodezy nadgarstka
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	40. 
	Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śródnadgarstkowej
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	41. 
	Płytka o kształcie X, blokowane zmiennokątowe do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	42. 
	Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego blokująca zmiennokątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	43. 
	Śruby kaniulowane o średnicy 6.5mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	44. 
	Śruby kaniulowane o średnicy 7.3mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	45. 
	Podkładka do śruby kaniulowanej 6.5/7.3mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	46. 
	Gwoździe elastyczne tytanowe
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	47. 
	Zamknięcie uszczelniające
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


                                                                                                                                                               ...............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 16

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kompletna proteza
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 17

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Płytka blokowana do nasady dalszej kości promieniowej - grzbietowa
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	2. 
	Płytka blokowana  do nasady dalszej kości promieniowej - dłoniowa
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	3. 
	Płytka do zespoleń kości palców 0,6 mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	4. 
	Płytka do zespoleń kości śródręcza 1,0 i 1,3
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	5. 
	Wkręt korowy  1,2-1,5 mm
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	6. 
	Wkręt korowy  2,0-2,3 mm 
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	7. 
	Wkręt korowy  2,5  mm
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	8. 
	Wkręt korowy blokowany 2,0 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	9. 
	Wkręt korowy blokowany 2,5 mm
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	10. 
	Wiertło
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Płytki anatomiczne do kości piętowej
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	12. 
	Wkręt korowy 3,5 mm
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	13. 
	Wkręt korowy blokowany 3,5 mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	14. 
	Płytki do głowy kości promieniowej
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	15. 
	Śruba kaniulowana 5,0mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	16. 
	Śruba kaniulowana 7,0mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                     .................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 18

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Śruby kaniulowane do szyjki kości udowej 
ø 7,0mm 60-130 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	2. 
	Śruby kaniulowane do kostki ø 3.5 dł. 20-90 mm 
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 19

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zamknięty system do transfuzji krwi
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 20

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy/

Nazwa systemu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 21

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Podatek

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy/

Nazwa systemu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Tuba 7 mm x 710 mm
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	2. 
	Taśma 20 mm x 800 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	3. 
	Taśma 30 mm x 800 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 22

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Klej tkankowy 2ml
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Klej tkankowy 4ml
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 23

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Membrana trójwarstwowa
	kpl.
	5
	
	
	
	
	

	2. 
	Kość wołowa z kolagenem – granulat 10cm3
	kpl.
	20
	
	
	
	
	

	3. 
	Kość wołowa z kolagenem – bloczek 10x10x20
	kpl.
	20
	
	
	
	
	

	4. 
	Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków wraz z drutem nitynolowym
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Rączka do drutu
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	Koncentrat bogatopłytowy 
	kpl.
	30
	
	
	
	
	

	7. 
	Zestaw do odwirowywania komórek macierzystych z krwi szpikowej
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	8. 
	Płytka  HTO 
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	9. 
	Śruba blokująca typu pin 30mm – 75mm
	kpl.
	45
	
	
	
	
	

	10. 
	Wypełnienie 12,5cm³
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	11. 
	Wypełnienie 25cm³
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	12. 
	Wypełnienie 50cm³
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 24

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej
	kpl.
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 25

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zestaw do szycia łąkotki
	kpl
	20
	
	
	
	
	

	2. 
	ACL - Mocowanie udowe z redukcją długości
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	3. 
	ACL - Mocowanie piszczelowe
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	4. 
	Kaniula
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	5. 
	Kotwica niewchłanialna wbijana
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	6. 
	Kotwica sznurkowa
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	7. 
	Kotwica tytanowa
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	8. 
	Kotwica tytanowa 2.8 mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	9. 
	Kotwica niewchłanialna
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


..................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 26

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Elektroda do waporyzatora
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2. 
	Rękojeść do współpracy z elektrodą waporyzatora
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...............................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 27

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Implant do wypełniania ubytku chrząstki
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 28

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Kotwica 1 mm - nici 2/0.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	2. 
	Kotwica 1 mm - nici 3/0
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw do więzozrostu kruczo-obojczykowego
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Wiertło kaniulowane 4,5 mm
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	5. 
	Kotwica 1,4 mm - zestaw
	kpl.
	20
	
	
	
	
	

	6. 
	Kotwica 2,9 mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	7. 
	Wiertło 2,9 mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	8. 
	Zestaw do więzozr. piszczelowo-strzałkowego
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	9. 
	Wiertło kaniulowane 3,2 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 29

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Element udowy
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Element piszczelowy
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3. 
	Wkładka piszczelowa
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Ostrze do piły
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 30

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Komponent udowy
	 szt.
	5
	
	
	
	
	

	2. 
	Komponent piszczelowy
	 szt.
	5
	
	
	
	
	

	3. 
	Wkładka polietylenowa
	 szt.
	5
	
	
	
	
	

	4. 
	Trzpień udowy, piszczelowy
	 szt.
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Element piszczelowy antyrotacyjny
	 szt.
	5
	
	
	
	
	

	6. 
	Podkładka udowa, piszczelowa
	 szt.
	10
	
	
	
	
	

	7. 
	Adapter offsetowy
	 szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 31

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Elektroda waporyzatora
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 32

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Stapler ze zszywkami
	szt.
	700
	
	
	
	
	

	2.
	Rozszywacz jednorazowy
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	3.
	Rozszywacz wielorazowy
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.....................................................................................
/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Projekt umowy nr 1 

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 1 – 8, 12-18 (za wyjątkiem 16), 20-21, 24-25, 29-30)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 50/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści::
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do:

a) dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy (nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zawarcia) wraz z pierwszą dostawą wyrobów składających się na przedmiot umowy pełen zestaw narzędzi do implantacji (instrumentarium). Instrumentarium pozostanie u Zamawiającego na czas trwania niniejszej umowy. 

b) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie odpowiadającym zamówieniu. 

c) dostarczenia kompletu napędu ortopedycznego z akcesoriami (dotyczy zadań nr 1, 2, 3, 5, 6,15 każde zadanie z osobna),

§ 3                                                              
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne 
i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

4. Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu .................... dni od dnia wystawienia faktury;

5. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.
8. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).
9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie, z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 tekst jednolity z późn.zm.).

§4

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do .................. 2020 roku.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 ust. 4 lit c umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 ust. 4 lit a i § 6 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
3. Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.
4. Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

a) niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem wybrane przez niego wyroby wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (tj. pełen zestaw endoprotez – dotyczy każdego zadania osobno) dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy

b) w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

c) po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (dot. zadań nr 1 – 7, 29-30) lub 3 dni roboczych w zakresie zadań nr 8, 10- 28;
d) Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

e) Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. niezużyte w zabiegu medycznym.

5. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego;

6. Dostawa towaru bez złożenia zamówienia (zapotrzebowania) przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego
7. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 7
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

a) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b) ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

c) ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 t.j. z późn. zm.). W takim 
przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

d) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 § 4– w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 3 niniejszej umowy.  

§ 8
KARY UMOWNE

1.     Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2.    W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania 
         terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości   

        1,0 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych a niedostarczonych zgodnie z  

       zamówieniem artykułów. 
3. Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia.

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity)

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:
          ............................                                                                                               ............................

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy nr 2

(dotyczy zadań nr 9 –  11, 16, 19, 22, 23, 26 – 28,31-32 )

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 50/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści::
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadanie nr ………….) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego.
§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

4. Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.
8. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 tekst jednolity z późn.zm.).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... 2020 roku.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).
§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru. 
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 6
ZMIANY UMOWY

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

e) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

f) ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

g) ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 t.j. z późn. zm.). W takim 
przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

h) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 § 3– w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy.  

§ 7
KARY UMOWNE

1.     Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2.    W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania   

        terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości   

        1,0 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych a niedostarczonych zgodnie z 

        zamówieniem artykułów . 
3. Kara  umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia.

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i    

      mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo 
       zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity)

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.




                                                                                   .................................................                                                         ………………………………………….
(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

PAGE  

