WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów

angiograficznych i angioplastycznych

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 01 kwietnia 2016 roku

Cena formularza 32,69 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 17/16. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeśli osoba /osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych

(CPV: wyroby do angiografii – 33111710-1; CPV: wyroby do angioplastyki – 33111730-7, CPV: opatrunki – 33141110-4)

Przedmiot zamówienia składa się z 26 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | Cewniki diagnostyczne go koronarografii |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | Zamykacze naczyniowe |
| zadanie nr 3 | Przetworniki ciśnieniowe oraz kolce do oszczędności zużycia kontrastu |
| zadanie nr 4 | Elektrody do czasowej stymulacji serca |
| zadanie nr 5 | Drobny sprzęt |
| zadanie nr 6 | Zestawy do dostępu promieniowego, mikrocewniki oraz prowadniki hydrofilne |
| zadanie nr 7 | Jałowe zestawy jednorazowych fartuchów, chust i serwet do badań inwazyjnych, implantacji kardiostymulatorów oraz ablacji, opatrunki hemostatyczne do zamykania tętnicy udowej oraz serwety absorbujące oraz serwety do tętnicy promieniowej |
| zadanie nr 8 | Sondy do oceny naczynia wieńcowego metodą optycznej koherentnej tomografii |
| zadanie nr 9 | Zestawy do protekcji dystalnej |
| zadanie nr 10 | Balony tnące |
| zadanie nr 11 | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego |
| zadanie nr 12 | Sondy do IVUS oraz FFR kompatybilne z aparatem firmy Volcano |
| zadanie nr 13 | Stentgraft do naczyń wieńcowych |
| zadanie nr 14 | Zestaw do implantacji portów naczyniowych tytanowych i innych. |
| zadanie nr 15 | Cewnik prowadzący bezkoszulkowy |
| zadanie nr 16 | Prowadniki angioplastyczne |
| zadanie nr 17 | Stenty samorozprężalne do tętnic wieńcowych |
| zadanie nr 18 | Stenty pokryte everolimusem zbudowane z kwasu mlekowego |
| zadanie nr 19 | Zestaw do zamykania ubytków typu ASD |
| zadanie nr 20 | Bezprzewodowe sondy do FFR |
| zadanie nr 21 | Zestawy do zabiegów planowej, angioplastyki wieńcowej |
| zadanie nr 22 | Zestawy do zabiegów angioplastyki wieńcowej zmian krętych, zwapniałych i obwodowych |
| zadanie nr 23 | Zestaw do diagnostyki angiograficznej i plastyki zmian bardzo zwapniałych i CTO |
| zadanie nr 24 | Zestaw do angioplastyki w bifurkacjach |
| zadanie nr 25 | Zestaw pomocniczy do plastyki naczyń wieńcowych |
| zadanie nr 26 | Sprzęt pomocniczy do OZW |

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego,

których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1

Cewniki diagnostyczne go koronarografii

- Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)

- Długości cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm

- Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI.

- Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości.

- Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika

- Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka

Zadanie nr 2

Zamykacze naczyniowe

Urządzenie umożliwiające zamykanie otworów po introducerach 5F, 6F,7F, 8F. Zamknięcie tętnicy  oparte na bazie rozpuszczalnych komponentów: kolagen – od strony przydanki, kotwica polimerowa od strony światła naczynia. System wchłaniający się do 3 miesięcy

Zadanie nr 3

Przetworniki ciśnieniowe oraz kolce do oszczędności zużycia kontrastu

- Przetworniki ciśnieniowe – posiadające rozwiązania uniemożliwiające zapowietrzenia układu oraz tolerancję błędu do 10%. W cenę oferowanych przetworników musi zostać wliczone dostarczenie Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą kabli (3 szt) zapewniających współpracę / działanie oferowanych przetworników z następującymi urządzeniami:

- polifizjograf Recor - firmy Siemens (1 kabel),

- polifizjograf Sensis XP hemo - firmy Siemens (1 kabel),

- pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Data Scope, CS 300 - (1 kabel),

- Kolec do oszczędności zużycia kontrastu – pojemnik z zastawką safesite i odpowietrzającym wkłuciem, długość min 15 cm, posiada zatyczkę, możliwość użycia do kilku zabiegów

Zadanie nr 4 – Elektrody do czasowej stymulacji serca

Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca wykonane ze stali nierdzewnej.

- Długość użytkowa 115 cm

- Odległość między elektrodami: 7 mm

- Dostępne w rozmiarze F4 – F5 – F6 z końcówką prostą i zagiętą.

Zadanie nr 5 – Drobny sprzęt

- Introducery do tętnicy udowej (10-11 cm) 5 – 8 F duża średnica wewnętrzna, kaniula odporna na załamania i zgięcia, atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką, zawór zapewniający szczelność, w zestawie igła, prowadnik nie jest wymagany.

- Introducery do tętnicy udowej 23 cm 5 – 8 F duża średnica wewnętrzna, kaniula odporna na załamania i zgięcia, atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką, zawór zapewniający szczelność, w zestawie igła, prowadnik nie jest wymagany.

- Igły angiograficzne (0,035-0,038) o dużej średnicy wewnętrznej, umożliwiające łatwe przejście pzez zrosty i ściany tętnic zmienionych miażdżycowo.

- Torkery łatwe w montażu, posiadające uchwyt pozwalający na łatwe manewrowanie i pewny uchwyt na prowadniku angioplastycznym.

- Przedłużacze wysokociśnieniowe szczelne, umożliwiające łatwe i pewne połączenie, wytrzymałe do 1200 PSI.

- Y-konektory umożliwiające współpracę z cewnikami 2-9F

- Cewniki diagnostyczne-pomocnicze 5, 6 F, cienkościenne, zapewniają maksymalnie duży przepływ,

odporne na wysokie ciśnienia (1450PSI), o dobrej widoczności w promieniach X, krzywizny o typie  umożliwiające obrazowanie tętnic mózgowych , trzewnych oraz nerkowych;

- Inflator – zakres ciśnień 0-30 atm., podwójny system mierzenia ciśnienia w atm. oraz psi.

Zadanie nr 6

Zestaw do dostępu promieniowego, mikrocewnik i prowadniki hydrofilne

- Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej – zestaw musi zawierać:

- koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 - 7 Fr, długości 7 lub 10 cm

- miniprowadnik ze stali nierdzewnej długości 45 cm, o średnicach 0,018”, 0,021” lub 0,025”, z prostą końcówką

- metalowa igła 0,7 x 38 mm (dla zestawu z prowadnikiem 0,018”) , 0,8 x 38 mm (dla zestawu z prowadnikiem 0,021”) lub 0,9 x 38 mm (dla zestawu z prowadnikiem 0,025”)

- atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką

Wymagane cechy

- atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza ułatwiają wprowadzenie koszulki do światła tętnicy

- boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny charakterystyczny „klik”

- silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, zapewniająca łatwe wprowadzanie i manewrowanie cewnikiem oraz szczelność

- ucho do szwu chirurgicznego

- Mikrocewnik do tętnic wieńcowych

- o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem

- pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm

- duże światło, temperowane:

  - proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm)

  - dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (o.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm)

- miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm)

- dystalne 13 cm elastyczne

- dostępne długości 130 i 150 cm diagnostycznej

- Prowadniki diagnostyczne hydrofilne

- prowadniki nitinolowe, hydrofilne do koronarografii diagnostycznej

- średnice 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” i 0,038”

- długość 180, 260 cm

- z prostą lub zakrzywioną (45 stopni) końcówką, końcówką w kształcie J

- końcówka „taper” (stożkowato ścięty koniec rdzenia nitinolowego) długości 1, 3 lub 5 cm

- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie wykonany z jednego kawałka, z wysoką odpornością na załamanie struktury podłużnej, zapewnia idealną kontrolę trakcji 1:1

- w poliuretan zatopione nitki wolframowe

- trwałe pokrycie hydrofilne ułatwiające manewrowanie i nawigację

- atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia o standardowej sztywności

Zadanie nr 7

Jałowy zestaw jednorazowych fartuchów, chust i serwet do badań inwazyjnych,

implantacji kardiostymulatorów, ablacji, opatrunki hemostatyczne

do zamykania tętnicy udowej, serwety absorbujące oraz serwety do tętnicy promieniowej

- Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do zabiegów inwazyjnych (koronarografia, PCI)

Zestaw musi przynajmniej zawierać:

- Serweta angiograficzna o wymiarach 211 x 292 cm z dwoma otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm, otoczone folią przylepną i z warstwą przezroczystą z prawej strony o szerokości 70cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 80x120 cm. Serweta wykonana z materiału typu sms, gramatura min. 54 g/m2

- Fartuch Roz. L z włókniny typu SMS wzmocniony, mankiety z bawełny

- Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS wzmocniony, mankiety z bawełny

- Serweta absorbująca 40 x 60 cm

- Rękawiczki hipoalergiczne rozm. 7,5 – 1 para

- Prowadnik diagnostyczny typ J 0.035” długość 200 cm

- sterylne wysokochłonne serwetki do rąk, białe w rozm. 37x57 cm – 2 szt.

- Miska 500 ml przezroczysta z podziałką

- Miska nerkowata

- Miska z uchwytami na prowadniki 1200 ml

- Skalpel chirurgiczny z rączką rozm. 11 z wypustkami zapewniającymi stabilny uchwyt oraz przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE

- Gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe  - 30 szt.

- Kompres 20 x 40 cm

- Dren ciśnieniowy 150 cm

- Dren do kontrastu z zastawką bezzwrotną z końcówką męsko – męską o długości 180 cm łączący kolec do kontrastu z rampą

- Powłoka ochronna z gumką 100 x100 cm

- Powłoka ochronna z gumką 100 x 90 cm

- Rampa wysokociśnieniowa typ OFF 2-kranikowa testowana do ciśnienia 35 BAR

- Igła bezpieczna 1.2 x 40 mm - 3szt

- Igła bezpieczna 0.5 x 25 mm - 1szt

- Zaciski plastikowe do serwety – 2 szt.

- Strzykawka trzyczęściowa typu luer o poj. 10 ml z podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówką położoną centrycznie i kolorowym tłokiem (niebieski lub zielony) – 2 szt.

- strzykawka typu Luer o poj. 5 ml – 1 szt.

- strzykawka typu Luer o poj. 2 ml – 1 szt.

- strzykawka typu Luer 20 ml – 2 szt.

- strzykawka do kontrastu typu Luer Lock 10 ml, niebieska – 1 szt.

- Serweta 152 x 152 cm na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu

- Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną – 2 sztuki

- Kopuła do pomiaru ciśnień - kopułka wysokociśnieniowa do pomiaru ciśnienia dla Przetworników SensoNor 844 z podwójnym kranikiem, membrana wykonana z poliuretanu - 1szt.

- Dren z kolcem do infuzji 150-200cm - 1szt

- Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do implantacji stymulatorów

Zestaw musi przynajmniej zawierać:

- Serweta angiograficzna o wymiarach 211 x 292 cm z dwoma otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm, otoczone folią przylepną i z warstwą przezroczystą z prawej strony o szerokości 70cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 80x120 cm. Serweta wykonana z materiału typu sms, gramatura min. 54 g/m2

- Serweta dwuwarstwowa z otworem przylepnym 140 x 150 cm

- Serweta dwuwarstwowa 150 x 200 cm

- Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS wzmocniony, mankiety z bawełny – 2 szt.

- Serweta absorbująca 40 x 60 cm

- Kleszczyki plastikowe proste dł. 20 cm

- gaziki o wymiarach 10 x 10cm, 8 warstwowe  - 100 szt.

- Miska przezroczysta o poj. 250 ml z podziałką

- Miska niebieska o poj. 250 ml z podziałką

- Powłoka ochronna z gumką 110 x110 cm

- Powłoka ochronna z gumką 140 x 140 cm

- nici wchłanialne, plecionka 2/0 -70cm - 2szt

- nici niewchłanialne, plecionka 2/0 -75 cm - -1szt

- nici niewchłanialne, plecionka 0 - 75cm-1szt

- strzykawka typu LS 20 ml – 3 szt.

- Igła bezpieczna 1.2 x 40 mm - 3szt

- Igła  bezpieczna  0.7 x 40 mm - 3szt

- strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem 50 mm – 1 szt.

- worek z przylepcem 38 x 40 cm

- Skalpel chirurgiczny z rączką rozm. 20 z wypustkami zapewniającymi stabilny uchwyt oraz przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE

- Serweta 152 x 152 cm na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu

- Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną – 2 sztuki

- Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do ablacji

Zestaw musi przynajmniej zawierać:

- Serweta angiograficzna o wymiarach 211 x 292 cm z dwoma otworami na tt. udowe o średnicy 12 cm, otoczone folią przylepną i z warstwą przezroczystą z prawej strony o szerokości 70cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 80x120 cm. Serweta wykonana z materiału typu sms, gramatura min. 54 g/m2

- Serweta z otworem przylepnym 112 x 79 cm

- Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS wzmocniony, mankiety z bawełny

- Miska 500 ml przezroczysta z podziałką

- Miska nerkowata

- Igła bezpieczna 1.2 x 40 mm – 3 sztuki

- Igła bezpieczna 0.8 x 40 mm

- gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe  - 30 szt.

- sterylna wysokochłonna serwetka do rąk, biała w rozm. 37x57 cm – 1 szt.

- Skalpel chirurgiczny z rączką rozm. 11 z wypustkami zapewniającymi stabilny uchwyt oraz przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE

- strzykawka typu Luer 10 ml – 2 szt.

- strzykawka typu Luer 20 ml – 2 szt.

- Serweta 150 x 100 cm na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu

- Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną 2 sztuki .

- Opatrunek hemostatyczny do zamykania tętnicy udowej

Zestaw musi przynajmniej zawierać:

- gaza o wymiarach 3,5 x 3,5 cm, impregnowana mineralnym środkiem aktywnym hemostatycznie, oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia, opatrunek nie zawiera innych aktywatorów krzepnięcia

- transparentny plaster

- Serweta absorbujaca w rozmiarze 40 x 60 cm z nieprzemakalną częścią spodnią o wysokiej absorpcji płynów do zastosowania przy długich zabiegach inwazyjnych.

- Serweta do nakłucia tętnicy promieniowej o wymiarach 79 x 112 cm z otworem otoczonym folią samoprzylepną o średnicy 8 cm umieszczonym w centralnej części serwety z warstwą wysokochłonną wokół otworu min. 25 x 60 cm

Zadanie nr 8

Sondy do oceny naczynia wieńcowego metodą optycznej koherentnej tomografii.

– spełniające następujące wymagania:

- znaczniki na dystalnym końcu, soczewce obrazującej, oraz 50 mm proksymalnie do soczewki    umożliwiają łatwe i precyzyjne ustawienie cewnika, tak aby zobrazować interesujący nas obszar.

- znacznik na shafcie cewnika (100 cm) informujący operatora wykonującego zabieg o tym że dystalny koniec cewnia obrazującego opuszcza cewnik prowadzący i wchodzi bezpośrednio do naczynia.

- kompatybilność z prowadnikiem 0.014" oraz cewnikami prowadzącymi 6F.

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy aparatu do użytkowania sond.

Zadanie nr 9 Zestawy do protekcji dystalnej – spełniające następujące wymagania:

- System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018”, według uznania operatora.

- System dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

- System zmontowany tak, iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest miękki cewnik, przez który następnie przeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F

- Filtr zbudowany, z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, możliwość zastosowania w krętych naczyniach.

- Filtr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika

- Szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra

- Koszyka filtra do naczynia od 2 do 7mm

Zadanie nr 10 – Balony tnące – spełniające następujące wymagania:

- kompatybilny z systemem 6Fr dla wszystkich rozmiarów;

- elementy tnące przebiegające spiralnie po powierzchni balonika;

- obszar balonika bez powłoki hydrofilnej

- dostępny w minimum 4 średnicach w przedziale 2.0 – 3.5 mm

- dostępny w minimum 3 długościach w przedziale 10.0 mm do 20 mm

- RBP minimum 16 Atm

Zadanie nr 11

Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego

– spełniające następujące wymagania:

- Dostępny w średnicach 5F 6F oraz 7F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6F 7F i 8F

- Zmniejszający światło cewnika o max 1F

- Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką

- Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm

- Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika

- Długość użytkowa 145 cm

- Długość przedłużającego segmentu RX maksymalnie - 20 cm

- Dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii

- Światło wewnętrzne 0.056” (dla cewnika 6F; 0,062” (dla cewnika 7F). 0,071” (dla cewnika 8F)

Zadanie nr 12

Sondy do IVUS oraz FFR kompatybilne z aparatem firmy Volcano

Zadanie nr 13

Stentgraft do naczyń wieńcowych

- Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu – pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione)

- Dostępne długości: 15; 20; 26 mm.

- Dostępne średnice: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm

- shaft proksymalny 2.0F, dystalny: 2.8F (2,5 - 3,5mm); 3F (4.0-5.0mm)

- Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10%

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm.,) i 6F (4.5 – 5.0 mm.)

- Długość systemu dostarczania 140 cm.

- Możliwość doprężenia:

  - Do 3,5 mm. dla średnic 2.5 – 3.0 mm.

  - Do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm.

  - Do 5,63 mm. dla średnic 4.5 – 5.0 mm.

Zadanie nr 14 –Zestaw do implantacji portów naczyniowych tytanowych i innych

– spełniające następujące wymagania:

- Zestaw do implantacji portu naczyniowego tytanowego :

  - Port naczyniowy do długotrwałej farmakoterapii

- kształt delty, wielkość podstawy portu standardowy 35x27 mm, waga 8,6 gram, wysokość 13,2mm i niskoprofilowy  30x22 mm, waga 4,6g, wysokość 10,6 mm, sterylny; 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację  oraz zapobiegające wrastaniu tkanki(brak otworów w obudowie portu); posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć o średnicy 12mm; port niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi (potwierdzone stosownymi zapisami w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu)

- cewnik 6,5 FR i 8,5FR (do wyboru przez Zamawiającego), długość 800mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm), silikonowy, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

- dwa łączniki do połączenia cewnika z komorą posiadające zabezpieczenie przeciw załamaniu

- karta identyfikacyjna i instrukcja dla pacjenta w języku polskim

  - Zestaw wprowadzający:

- dwie igły proste ze szlifem łyżeczkowym G22x30mm

- igła Seldingera G18x70mm

- igła V Seldingera G18x70mm z portem bocznym posiadającym zawór

- drut prowadnik J w podajniku 0,035˝x50cm

- osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 7F i 9F (w zależności od zamówionego portu)

- tunelizator o tępych zakończeniach

- strzykawka 10ml

- igła ze szlifem łyżeczkowym ze skrzydełkami oraz drenem i zaciskiem G20x15mm

  - Zestaw do implantacji:

- chusta, 75cm x 90cm, z taśmą samoprzylepną u góry 3 szt.

- miska nerkowa plastikowa 700ml

- imadło Mayo Hegar proste 14 cm

- kleszczyki proste Mosquito 125mm

- pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

- hak do ran typu Kliner 16 cm

- imadło Mayo Hegar 12 cm

- nożyczki Metzenbaum zakrzywione 18 cm

- kleszczyki anatomiczne  zagięte typu Halsted- Mosquito 13 cm

- skalpel jednorazowy bezpieczny fig 11

- opatrunek sterylny 10x6cm typu Cosmopor

- opatrunek sterylny 7,2x5cm typu Cosmopor

- strzykawka injekcyjna, Luer-Lock, 10 ml 2 szt.

- strzykawka injekcyjna, Luer, 20 ml

- gazik, wielkość śliwki 4 szt.

- kompres 7,5x7,5cm 8 warstw 35 szt.

- kompres 16-warstw, 7,5x7,5cm, pasek rentg. 5 szt.

- serweta na stół narzędziowy 100x150 cm

- fartuch chirurgiczny roz.L 2 szt.

- okrycie na stół częściowo wzmocnione 152x152cm

- Zestaw do implantacji portów bez tytanu.

  - Port naczyniowy do długotrwałej farmakoterapii

- kształt delty, wielkość podstawy portu standardowy 32x27 mm, waga 8 g, wysokość 12,2mm i 26x22 mm, waga 5,0 g, wysokość 9,7 mm, sterylny; 2 otwory mocujące w obudowie portu, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć o średnicy 9,5 mm; port niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi (potwierdzone stosownymi zapisami w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu)

- cewnik 6,5 FR i 8,5FR (do wyboru przez Zamawiającego), długość 800mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm), silikonowy, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu

- dwa łączniki do połączenia cewnika z komorą posiadające zabezpieczenie przeciw załamaniu

- karta identyfikacyjna i instrukcja dla pacjenta w języku polskim

  - Zestaw do implantacji:

- chusta, 75cm x 90cm, z taśmą samoprzylepną u góry 3 szt.

- miska nerkowa plastikowa 700ml

- imadło Mayo Hegar proste 14 cm

- kleszczyki proste Mosquito 125mm

- pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

- hak do ran typu Kliner 16 cm

- imadło Mayo Hegar 12 cm

- nożyczki Metzenbaum zakrzywione 18 cm

- kleszczyki anatomiczne  zagięte typu Halsted- Mosquito 13 cm

- skalpel jednorazowy bezpieczny fig 11

- opatrunek sterylny 10x6cm typu Cosmopor

- opatrunek sterylny 7,2x5cm typu Cosmopor

- strzykawka injekcyjna, Luer-Lock, 10 ml 2 szt.

- strzykawka injekcyjna, Luer, 20 ml

- gazik, wielkość śliwki 4 szt.

- kompres 7,5x7,5cm 8 warstw 35 szt.

- kompres 16-warstw, 7,5x7,5cm, pasek rentg. 5 szt.

- serweta na stół narzędziowy 100x150 cm

- fartuch chirurgiczny roz. L 2 szt.

- okrycie na stół częściowo wzmocnione 152x152cm

Zadanie nr 15

Cewnik prowadzący bezkoszulkowy

– spełniające następujące wymagania:

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070’’ dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

Zadanie nr 16 – Prowadniki angioplastyczne

Średnica 0,014”, długość 190 i 300 mm, prowadnik nadający się do zmian trudnych z uwzględnieniem re kanalizacji, przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych (hydrofilne i hydrofobowe o różnym stopniu twardości). Z dobrą manewr owalnością o konstrukcji zapewniającej ciągłość prowadnika. Wymagane jest przynajmniej 9 rodzajów twardości

Zadanie nr 17 – Stenty samorozprężalne do tętnic wieńcowych

- stent samorozprężalny nitinolowy - pokryty paklitakselem

- długość użytkowa 145 cm

- dostępny w rozmiarach:

  - 2,5-3,0 mm ( z możliwością rozprężenia do ponad 4 mm)

  - 3,0-3,5 mm ( z możliwością rozprężenia do ponad 5 mm)

  - 3,5-4,5 mm ( z możliwością rozprężenia do ponad 6 mm)

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

- system rozłączania stentu bez utraty właściwości

- uwalnianie stentu przez suwak na uchwycie

Zadanie nr 18 – Stenty pokryte everolimusem

- Rusztowanie stentu zbudowane z kwasu mlekowego

- Dostępne rozmiary

  - średnica: 2,5; 3,0; 3,5 mm

  - długość: 12; 18; 28 mm

- RBP 16 atm

Zadanie nr 19 – Zestaw do zamykania ubytków typu ASD

- Urządzenia przeznaczone do przezskórnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych ASD

- Zakres części środkowej okludera od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków.

- Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej, co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej, co najwyżej o 2 mm

- Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej

  - od 4 do 10 mm koszulka 6 French

  - od 11 do 17 mm koszulka 7 French

  - od 18 do 19 mm koszulka 8 French

  - od 20 do 24 mm koszulka 9 French

  - od 26 do 30 mm koszulka 10 French

  - od 32 do 40 mm koszulka 12 French

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnienia obecności proktora w czasie zabiegu z użyciem zestawu do zamykania ubytku ASD.

Zadanie nr 20 – Bezprzewodowe sondy do FFR

– spełniające następujące wymagania:

- prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej.

- prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW).

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do współpracy z sondami do FFR.

Zadanie nr 21

Zestawy do zabiegów planowej, angioplastyki wieńcowej

– spełniające następujące wymagania:

- Cewniki balonowe do PTCA

- Ciśnienie nominalne min. 6 atm., rated burst” min. 14 atm.maksymalne nie mniej niż 18 atm.

- Niski profil balonu do 0,024” przy średnicy 3,0 mm.

- Rozmiary: średnica 1,25 - 5,0 mm, co 0,25 mm w zakresie 2,0 – 4,0 mm; długość 6-30 mm dla balonu 2,0 – 4,0 długość użytkowa min. 140 cm z pokryciem hydrofilnym balonu.

- Końcówka w połączeniu z niskim pofilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia.

- Balony wykonane z materiału odpornego na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany.

- Cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności”

- Stenty chromowo - kobaltowe montowane na balonie – wykonane techniką slotted-tube;

- montowany na balonie niskoprofilowym o RBP minimum18 atm;

- długość użytkowa cewnika > 140 cm;

- posiadający rejestrację do implantacji techniką stentowania bezpośredniego;

- bardzo dobra giętkość i popychalność stentu umożliwiająca dotarcie do krętych naczyń;

- grubość ściany stentu nie większa niż 0.0032”;

- dostępny w rozmiarach 2.0 mm – 4.0 mm; i długościach 8  - 38 mm

- skrócenie stentu przy implantacji 0%;

- osadzenie stentu na balonie zapobiegające efektowi „dog bone” oraz minimalizujące prawdopodobieństwo zgubienia stentu;

- Stenty chromowo - kobaltowy montowane na balonie pokryte substancją antymitotyczną typu LIMUS

- stent uwalniający substancją antymitotyczną typu LIMUS

- kontrolowane uwalnianie leku z lub bez obecności polimeru

- stent na platformie stentu chromowo-kobaltowego wykonanego techniką slotted-tube;

- montowany na balonie niskoprofilowym o RBP minimum18 atm dla wszystkich rozmiarów;

- długość użytkowa cewnika > 140 cm;

- posiadający rejestrację do implantacji techniką stentowania bezpośredniego;

- bardzo dobra giętkość i popychalność stentu umożliwiająca dotarcie do krętych naczyń;

- dostępny w rozmiarach 2.25 mm – 4.0 mm; i długościach 8 – 38 mm

- skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1%;

- grubość ściany stentu 0,0032" dla wszystkich rozmiarów,

- osadzenie stentu na balonie zapobiegające efektowi „dog bone” oraz minimalizujące prawdopodobieństwo zgubienia stentu;

- Zamykacz naczyniowy – dzialajacy na zasadzie klipsa nitynolowego lub nici.

Zadanie nr 22

Zestawy do zabiegów angioplastyki wieńcowej zmian krętych, zwapniałych i obwodowych

– spełniające następujące wymagania:

- Cewniki prowadzące do PTCA 5-7F

- duża średnica wewnętrzna –

  - 0,058”-5F;

  - 0,071”-6F;

  - 0,081”-7F;

  - 0,090”–8F

- oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F

- metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz  na całej długości cewnika

- miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii,

- stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu

- odporność na skręcanie i załamania

- dobra pamięć kształtu

- dobra manewrowalność

- wysoka trwałość cewnika

- pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń

- Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami

- Cewniki balonowe do PTCA – typ „rapid exchange”

- typ balonu “semi-compliant” oraz „non-compliant”

- distal shaft 2,5F, proximal shaft 2,1F – dla rozmiarów od 1,25 do 3,75 mm, oraz 2,1F i 2,7F dla rozmiarów od 4,0 mm do 5,0 mm

- długość użytkowa cewnika 142 cm

- crossing profile: 0,020” dla rozmiaru 1,25 mm i 0,024” dla rozmiaru 3,0 mm

- entry profile 0,016” = 0,41 mm

- obecność znaczników widocznych w skopii – pojedynczy rozmieszczony centralnie dla średnic 1,25 mm i 1,5 mm, oraz podwójne dla pozostałych rozmiarów.

- cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów

- zalecany do „kissing balloon” przy użyciu cewnika prow. 6F

- Stenty kobaltowo-chromowe montowane na balonie pokryte substancją antymitotyczną typu LIMUS

- System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

- Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku

- Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa )

- Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu

- Budowa stentu otwartokomórkowa

- dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

- dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm

- maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm

- profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm

- grubość elementów, z jakich wykonany jest stent - 0,0032”

- ciśnienie nominalne - 12 atm

- ciśnienie RBP 18 atm

Zadanie nr 23

Zestaw do diagnostyki angiograficznej i plastyki zmian bardzo zwapniałych i CTO

- Rotacyjny system do angioplastyki wyposażony w cewnik, posiadający eliptyczną ściernicę (wiertło) pokrytą pyłem diamentowym, osadzoną na końcu elastycznego trzonu.

- Prowadnik do urządzenia rotablacyjnego kompatybilny z urządzeniem służącym do rotablacji j.w. przynajmniej dwa stopnie twardości koncówki.

- Stent typu DES uwalniający lek Everolimus metalowym nowej generacji, wytworzonym ze stopu platynowo-chromowego.

- Balony tnace

- średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25,- 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)

- długości 6-15mm (6, 10, 15)

- ciśnienie nominalne 6atm.

- ciśnienie RBP 12atm

- profil końcówki- natarcia lesion entry profile - 0.020” dla wszystkich rozmiarów

- liczba- aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm

- Inflator

- Zakres ciśnień 0-26 atm.

- Podwójny system mierzenia ciśnienia w atm oraz psi.

- Ergonomiczny kształt rączki dla maksymalnego komfortu pracy.

- Podwójny system zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem strzykawki.

- Cewnik balonowy typu N.C.

- średnice 2.00 -5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0)

- długości 6-20mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.00 – 4.00mm

- dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego

- ciśnienie nominalne 12atm.

- ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-5.00 (RBP dla 3.00 - 20atm)

- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do obsługi głowicy rotablacyjnej.

Zadanie nr 24

Zestaw do angioplastyki w bifurkacjach

  - Sten typu DES do bifurkacji – stent uwalniający sirolimus do bifurkacji naczyń wieńcowych rozprężany na jednym profilowanym balonie. Zastosowanie specjalnego systemu, doprowadzanego do miejsca bifurkacji za pomocą prowadnika 0.014”, zapewnia maksymalną ochronę kariny oraz bocznicy.

  - Stent typu DES z – stent kobaltowo-chromowy pokryty sirolimusem  do naczyń wieńcowych o niskim profilu przejścia (.034”) uwalniający sirolimus z biodegradowalnego polimeru

- średnica nominalna stentu 2.00 mm – 4.50 mm

- długość nominalna stentu 8 mm – 40 mm

- grubość ściany stentu 0.07 mm

- bardzo dobra widzialność w promieniach RTG

Zadanie nr 25

Zestaw pomocniczy do plastyki naczyń wieńcowych

  - Inflator (strzykawka) z odczytem ciśnienia do 30 atm. Zakres ciśnień 0 – 30 atm, płynna regulacja ciśnienia, system zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem strzykawki, objętość min. 25 ml, czytelny wskaźnik ciśnień, przezroczysty korpus

  - Opaska uciskowa na miejsce wkłucia. Opaska jednorazowa, wykonana z przezroczystego materiału. Dostępna w dwóch rozmiarach 24cm i 29cm. Wyposażona w komorę uciskową (balonik) i strzykawkę do napełniania powietrzem komory.

  - Y-konektory typu pull-pull: trójstopniowa zastawka, mechanizm automatycznego domknięcia z pozycji półotwartej przy iniekcji kontrastu, obsługa jedną ręką.

  - Kuwety pomiarowe do ACT wraz z aparatem do wykonywania badań: Wykonywanie oznaczenia heparynizacji - stężenia heparyny we krwi w szerokim zakresie przynajmniej od 1 j/ml do 6 j/ml. Możliwość użycia do testu ACT krwi bezpośrednio po jej pobraniu od pacjenta. Wymagana minimalna ilość krwi do pomiaru (nie więcej niż 0,15ml).

W ramach tego zadania wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy aparatu do wykonywania badań pomiaru czasu ACT.

Zadanie nr 26 – Sprzęt pomocniczy do OZW

- Cewniki do ekstrakcji skrzeplin z tętnic wieńcowych w rozmiarach 6F i 7F.

- Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi

- Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej

- Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie

- Marker na dystalnym końcu cewnika

- Hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F.

- Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080")

- Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F.

- Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F)

- Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F - 145cm

- Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014”

- Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F

- Obecność w ofercie cewników ze sztyletem zapobiegającym zjawiskowi załamywania cewnika.

- Obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości.

- W komplecie powinien znajdować się:

  - 6F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem

  - 7F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem

- Cewnik balonowy uwalniający paklitaxel.

- typ: “rapid exchange”

- balon półpodatny

- ciśnienie nominalne 7 atm

- ciśnienie RBP 15 -17 atm.

- długość użytkowa 145 cm

- średnica shaftu: proksymalny - 2,0F; dystalny – 2,5F

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F

- czynny lek: Paklitaxel 3 ug/mm2 na powierzchni balonika

- czas uwalniania leku od 30 do 60 s

- lek uwalniany z powłoki FreePac złożonej z cząsteczek mocznika

- cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- wymagane średnice balonu od 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 2,75; 4,0 mm.

- wymagane długości 14,20,30,40 mm

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu).

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

  - nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 2 – 4 oraz 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- w pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

- jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia – druk w załączeniu.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

- oświadczenie Wykonawcy, że że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert, w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu artykułów – w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów.

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. Z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. D.I.5 i D.II, które winne zostać przedstawione w formie oryginału. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 4 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.1-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV (1 – 4) zostały złożone, jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto – ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) zaoferowany w Formularzu Ofertowym.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty:

KRYTERIUM Cena brutto                                                   - 98% waga 0,98

KRYTERIUM Termin płatności                                            - 2% waga 0,02

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Kardiologia” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Kardiologia”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 12 maja 2016 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 12 maja 2016 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie ona również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu postępowania: Z-ca Kierownika Oddziału Kardiologicznego – lek. Jan Peruga
tel. 62 765-17-57, fax 62 757-13-23

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| zadanie nr 1: | 3 000,00 zł |  | zadanie nr 14: | 800,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie nr 2: | 400,00 zł |  | zadanie nr 15: | 300,00 zł |
| zadanie nr 3: | 300,00 zł |  | zadanie nr 16: | 5 500,00 zł |
| zadanie nr 4: | 200,00 zł |  | zadanie nr 17: | 500,00 zł |
| zadanie nr 5: | 600,00 zł |  | zadanie nr 18: | 3 000,00 zł |
| zadanie nr 6: | 3 200,00 zł |  | zadanie nr 19: | 500,00 zł |
| zadanie nr 7: | 10 000,00 zł |  | zadanie nr 20: | 5 000,00 zł |
| zadanie nr 8: | 3 000,00 zł |  | zadanie nr 21: | 12 000,00 zł |
| zadanie nr 9: | 500,00 zł |  | zadanie nr 22: | 14 000,00 zł |
| zadanie nr 10: | 200,00 zł |  | zadanie nr 23: | 13 000,00 zł |
| zadanie nr 11: | 400,00 zł |  | zadanie nr 24: | 6 000,00 zł |
| zadanie nr 12: | 3 000,00 zł |  | zadanie nr 25: | 1 000,00 zł |
| zadanie nr 13: | 200,00 zł |  | zadanie nr 26: | 1 500,00 zł |

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w punkcie I niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sprzęt kardiologiczny”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430.

Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

- Na tym etapie etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

- Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

- Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im w pkt. F, wagi w następujący sposób

▪     Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------ X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

- Kryterium: Termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

##### Projekt umowy

Zamawiający przewidział dwa projekty umów, na podstawie, których zostaną zawarte przyszłe umowy. Projekt umowy nr 1 tj. ze składem konsygnacyjnym został przewidziany dla zadań nr 21 – 23. Projekt umowy nr 2 został przewidziany dla zadań nr 1 – 20 oraz 24 - 26.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

##### Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Formularz cenowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy nr 1

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 21 - 23)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 17/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- W ramach zadania nr 23 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do obsługi głowicy rotablacyjnej

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne 
i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu .................... dni od dnia wystawienia faktury;

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618  tekst jednolity, z późn. zm.).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do .................. 2017 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

  - Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 ust. 4 lit c umowy,

  - Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

  - Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 4 ust. 4 lit a i § 5 umowy,

  - Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

  - pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.

- Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

- niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem wybrane przez niego wyroby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy,

- w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

- po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 
3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

- Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

- Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. niezużyte w zabiegu medycznym.

- Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą ‘first in/ first out’. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności;

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego;

- Dostawa towaru bez złożenia zamówienia (zapotrzebowania) przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy nr 2

(dotyczy zadań nr 1 – 20, 24 – 26)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 17/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadanie nr ………….) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- W ramach zadania nr 8 wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy aparaty do użytkowania sond do oceny naczynia wieńcowego.

- W ramach zadania nr 19 wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnienia obecności proktora w czasie zabiegu z użyciem zestawu do zamykania ubytku ASD.

- W ramach zadania nr 20 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do współpracy z sondami do FFR.

- W ramach zadania nr 25 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy aparatu do wykonywania badań pomiaru czasu ACT.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618  tekst jednolity, z późn. zm.).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... 2017 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

- Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.

Formularz cenowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium – Cena brutto

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |
| --- | --- |
|  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 16 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 18 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 19 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 20 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 21 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 22 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 23 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 24 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 25 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 26 |  |  |  |  |

Kryterium –Termin płatności

|  | Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Podać Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- | --- |

|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewniki diagnostyczne do koronarografii 5-7F | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zamykacze naczyniowe | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Przetworniki ciśnieniowe | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Kolec | szt | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Elektrody do czasowej stymulacji serca | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Introducery do tętnicy udowej (10-11cm ) 5 – 8F | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Introducery do tętnicy udowej ( 23cm ) 5 – 8F | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Igły angiograficzne jednoczęściowe, proste (0,035 – 0,038 ) | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Torkery | szt | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacze wysokociśnieniowe | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Y-konektory umożliwiające współpracę z cewnikami 2-9F | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne-pomocnicze 5, 6 F | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Inflator – zakres ciśnień 0-30 atm | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrocewnik do tętnic wieńcowych | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadniki hydrofilne | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do badań inwazyjnych. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw fartuchów, serwet i chust do implantacji stymulatorów | szt | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw fartuchów serwet i chust do ablacji | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek hemostatyczny do zamykania tętnicy udowej | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Serweta absorbująca | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Serweta do tętnicy promieniowej | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Sondy do oceny naczynia wieńcowego metodą optycznej koherentnej tomografii | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestawy do protekcji dystalnej | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Balony tnące | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Sondy do IVUS kompatybilne z aparatem firmy Volcano | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Sondy do FFR kompatybilne z aparatem firmy Volcano | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Stentgraft do naczyń wieńcowych | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji portów naczyniowych tytanowych i innych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do implantacji portu naczyniowego tytanowego | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do implatacji portów bez tytanu | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik prowadzący bezkoszulkowy | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 16

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Prowadniki angioplastyczne | szt | 1100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 17

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Stenty samorozprężalne do tętnic wieńcowych | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 18

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Stent pokryty everolimusem zbudowany z kwasu mlekowego | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 19

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do zamykania ubytków typu ASD | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 20

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Sondy do FFR bezprzewodowe | szt | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 21

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestawy do zabiegów planowej angioplastyki wieńcowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe do PTCA | szt | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Stent kobaltowo - chromowy montowany na balonie | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Stent kobaltowo - chromowy montowany na balonie pokrywany substancją antymitotyczną typu LIMUS | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Zamykacze naczyniowe | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 22

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestawy do angioplastyki wieńcowej zmian krętych, zwapniałych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki prowadzące do PTCA 5-7 F | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe do PTCA | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Stent kobaltowo - chromowy montowany na balonie pokrywany substancją antymitotyczną typu LIMUS | szt | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 23

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do diagnostyki angiograficznej i plastyki zmian bardzo zwapniałych i CTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotacyjny system do angioplastyki | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnik do urządzenia rotablacyjnego | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Stent typu DES | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Balony tnace | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Inflator | szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy typu NC | szt | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 24

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestawy do plastyki bifurkacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sten typu DES do bifurkacji | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Sten typu DES | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 25

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw pomocniczy do plastyki naczyń wieńcowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inflator | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Opaska uciskowa | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Y-konektor | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Kuwety pomiarowe do ACT | szt | 225 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 26

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Sprzęt pomocniczy do OZW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewniki do ekstrakcji skrzeplin z tętnic wieńcowych | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy uwalniający paklitaxel | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nim warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI