WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny położonych przy ulicy Toruńskiej 7”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 07-12- 2012 roku

Cena formularza + koszty przesyłki brutto 22,70 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 76A/12. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zmianami),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę).

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny położonych przy ulicy Toruńskiej 7”

(CPV:  50.53.14.00-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów)

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu położonych przy ulicy Toruńskiej 7

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzą:

a) Prace konserwacyjne (Konserwacja) -jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie prawidłowej pracy urządzenia dźwigowego i jego części składowych. Konserwacja obejmuje również zapewnienie wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz demontaż i montaż części zamiennych

b) Utrzymanie całodobowego nadzoru przez wszystkie dni w tygodniu – jest to gotowość do bieżącego usuwaniu usterek i awarii dźwigów (wind),

c) Naprawy - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń UDT

Szczegółowy „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Szczegółowy wykaz oraz parametry techniczne urządzeń dźwigowych objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

W celu właściwego skalkulowania ceny ofertowej zaleca się dokonanie wizji lokalnej dźwigów zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Termin realizacji:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B,

- O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie napraw i konserwacji dźwigów o wartości minimum: 50 000,00 zł brutto

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -  warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 3 osobami, posiadającymi jednocześnie:

- kwalifikacje wymagane przy konserwacji urządzeń technicznych wydane zgodnie postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r.

- uprawnienia do wykonania usługi w zakresie napraw i modernizacji dźwigów (szpitalnych, osobowych, towarowych) wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21.12.2000r. o Dozorze Technicznym

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 70 000,00 zł brutto

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.

- Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy-druk w załączeniu- treść oświadczenia zawarta jest w druku, o którym mowa w pkt1

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,   administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- Wykaz wykonanych lub wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców  - druk wykazu w załączeniu oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi - druk wykazu w załączeniu;

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

Ad. 6-8)

Wykonawca może polegać: na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku z pkt I.8 polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1, ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału (pkt.1, 6-8 ) lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami  pkt ,,Q’’ SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty ( pkt I – II ) należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.1-4, za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, które składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Dokumenty, o których mowa w pkt D.I. pkt 6-8 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. Zapisy niniejszego pkt dotyczą również spółki cywilnej.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II.1-3 zostały podpisane przez pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

- Znaczenie kryteriów wyboru oferty

| Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. |  |
| --- | --- |

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY –  USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAW DŹWIGÓW ”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego,

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 17 grudnia 2012 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 17 grudnia 2012 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową  oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu postępowania:

- Starszy Specjalista ds. inwestycyjno-remontowych mgr inż. Anna Tomaszewska tel.62/ 765-16-71, fax 62/ 757-13-23,

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62/ 765-13- 97,

referent ds. Zamówień publicznych Aneta Raszewska tel. 62/ 765-14-51, fax 62/ 757-13-23

- Wymagania dotyczące wadium

1.  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3 426,00 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej

SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej.

2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na

świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów”

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.

25, ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po

jego stronie.

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie,

b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia

Zamawiającemu (najpóźniej w dniu zawarcia umowy):

a) zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej - jeśli dotyczy,

e)  w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie

należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę

umowy, cel ich wspólnego działania okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do

wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy  wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

2.	Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Lista załączników

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Wykaz urządzeń dźwigowych,

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Formularz cenowy

- Formularz wykazu wykonanych/wykonywanych usług.

- Formularz wykazu osób,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzą:

a) Prace konserwacyjne (Konserwacja) -jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie prawidłowej pracy urządzenia dźwigowego i jego części składowych. Konserwacja obejmuje również zapewnienie wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz demontaż i montaż części zamiennych. Zespół czynności konserwacyjnych przewiduje prowadzenie prac zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych, Przepisami Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi  w Polskich Normach.

Konserwacja urządzeń dźwigowych musi być wykonywana, zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji dźwigów, a także Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29.X.2003 r., Dziennik Ustaw nr 193 z dnia  18. XI. 2003 r. poz. 1890. Wynagrodzenia za wykonanie prac konserwacyjnych płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu.

b) Utrzymanie całodobowego nadzoru dźwigowego przez wszystkie dni w tygodniu – jest to gotowość do bieżącego usuwaniu usterek i awarii dźwigów (wind),

W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, podjęcia działań związanych z  odblokowaniem dźwigu z uwięzioną osobą oraz podjęcia działań naprawczych związanych z usuwaniem awarii, usterki.

Wymagany czas reakcji na zgłoszoną usterkę, awarię od momentu wezwania nie dłuższy niż:

- do 20 minut w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie

- do 30 minut do zaistniałej awarii, usterki,

Koszty dojazdu do napraw oraz uwalniania osób należy wliczyć do stawki roboczogodziny, koszty utrzymania całodobowego nadzoru należy wliczyć w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych .

c) Naprawy - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń UDT. Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych będą wykonywane na odrębne zlecenie i rozliczane będą w oparciu o kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego

II Zakres konserwacji dźwigów winien obejmować:

- przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego:

- oględziny zespołu napędowego, aparatury przekaźnikowej i styczników

- stanu elementów nośnych

- sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa takich jak: rygli, drzwi, obciążki, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych itp.

- udział w okresowych badaniach dźwigów IDT

- czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych:

- prowadnic kabiny

- elementów ruchowych na kabinie

- drzwi szybowych

- sprawdzenie i uzupełnienie stanu oleju w reduktorze i piastach silnika

- utrzymywanie w czystości maszynowni i podszybia.

- dokonywanie regulacji:

- układu hamulcowego

- kontaktów bezpieczeństwa

- urządzeń ryglujących drzwi

- elementów wchodzących w skład aparatury stycznikowo – przekaźnikowej

- układów zatrzymywania dźwigu na przystankach.

- naprawę lub wymianę

- styczników i przekaźników, w tym przekaźników PAY (bez płyt sterujacych),

- elementów zabezpieczenia termicznego dźwigów, zabezpieczeń nadprądowych,

- taśm hamulcowych, okładzin hamulcowych czy rozpieraczy luzownika,

- cewek luzowników,

- prowadników rolkowych kabinowych i przeciwwagowych,

- prowadników ślizgowych kabinowych i przeciwwagowych,

- kontaktów i amortyzatorów drzwiowych,

- spiratorów drzwi,

- linek, rolek, spiratorów,

- wymiana krzywki ruchomej drzwi,

- rygli drzwi szybowych,

- pasków napędowych,

- kontaktów nastawników,

- szczotek maszyn prądu stałego,

- wyłączników końcowych i krańcowych,

- wymiana łączników pakieciaków (nastawników), oporników,

- fotoimpulsatorów położenia kabiny i fotokomórek drzwi automatycznych,

- wymiana żarówek w tablicach sterowych i piętrowskazywaczach

- wymiana oświetlenia kabin i szybu

- wymiana elementów instalacji (bez wymiany kabli zwisowych),

- wymiana uszkodzonych przycisków kaset dyspozycji i wezwań,

- wymiana baterii awaryjnych,

- wymiana prostowników i transformatorów sterowniczych.

Koszty dojazdu do konserwacji oraz przygotowania do okresowych i doraźnych badań UDT należy wliczyć w miesięczną cenę ryczałtową konserwacji,

III Wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności konserwacyjnych:

Z tytułu wykonywania czynności konserwacyjnych Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie za konserwację urządzenia dźwigowego przysługuje w 100%, jeżeli dźwig był eksploatowany bez zakłóceń przez wszystkie dni miesiąca. Za każdy dzień postoju urządzenia cena zostaje pomniejszona o 1/30 bez względu na rodzaj awarii pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w pierwszym dniu powstania awarii (przestój 1 dzień – co najmniej 10 godzin dziennych).

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca na własny koszt dostarczać będzie materiały konserwacyjne wchodzące w skład ryczałtu materiałowego:

- czyściwo

- diody, rezystory i inne elementy z tablic sterowniczych

- farby olejne i inne, rozpuszczalniki, pędzle

- gumy sprzegła koła ciernego

- amortyzatory zespołu napędowego

- hermetyk

- instrukcje użytkowania urządzeń dźwigowych

- klosze opraw oświetleniowych

- kontakty drzwi półautomatycznych szybowych

- korki drzwi

- krótkie odcinki różnych przewodów elektrycznych

- odboje gumowe różne

- oprawki żarówek i świetlówek

- pokrywy kaset i przyciski

- przewciwkontakty drzwi szybowych

- smarowniczki

- smary, oleje, nafta,

- tasma izolacyjna

- wkładki bezpieczników

- wkręty, śruby, nakrętki, sprężyny, zawleczki, podkładki

- żarówki oświetlenia podstawowego (świetlówki), żarówki sygnalizacyjne

- inne drobne elementy związane z wykonywaniem prac konserwatorskich

IV Wymagania dotyczące części i materiałów :

Użyte przez Wykonawcę do naprawy części i materiały muszą :

a) być zgodne  z odpowiednimi normami PN/ISO,

b) być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa (dopuszczone do stosowania w dźwigach osobowych przez UDT),

c) być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem,

d) być w gatunku I,

e) posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzoną w języku polskim.

V Sposób wykonania zamówienia przez wykonawcę:

- Wykonawca jest zobowiązany do konserwowania urządzeń dźwigowych zgodnie z wytycznymi producenta dźwigów, dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz przepisami Dozoru Technicznego DT-DE 82 o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do konserwacji dźwigów oraz po jej zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Po zakończeniu czynności konserwacyjnych wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron.

- O konieczności dokonania napraw Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie, przedstawiając w terminie do 48 godzin od zawiadomienia proponowaną kalkulację kosztów naprawy zawierającą: ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz okres, w którym zostanie dokonana naprawa.

- Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji i wystawieniu zlecenia, Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 5 dni.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy oraz po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Po dokonaniu naprawy wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni  przedstawiciele obu stron. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnych prac regulacyjnych urządzeń dźwigowych w celu utrzymania ich w bezawaryjnym ruchu.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia dźwigu spowodowanego wadliwą eksploatacją, kradzieżą, dewastacją itp. – prace naprawcze i regulacyjne obciążą Zamawiającego. O zaistnieniu powyższych faktów Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pisemnie.

- Wynagrodzenie za konserwację obejmie również koszty dostawy drobnych materiałów konserwacyjnych wchodzących w skład ryczałtu materiałowego (wymienione w treści powyżej)

- W przypadku stwierdzenia przez IDT lub Wykonawcę konieczności naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 48 godzin dni od chwili stwierdzenia konieczności dokonania naprawy kalkulacji, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do wystawienia zlecenia dokonania naprawy. Wykonawca przystąpi do niej nie później niż w przeciągu 5 dni, po uprzednim poinformowaniu upoważnionego pracownika Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie naprawy będzie podpisany przez przedstawicieli obu strony protokół.,

- Opłaty ponoszone na rzecz Inspektoratu Dozoru Technicznego, związane z corocznymi  odbiorami i nadzorem nad dźwigami pokrywa Zamawiający.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnianych 
pracowników przepisów bhp i ppoż oraz higieniczno – sanitarnych i porządkowych, obowiązujących na terenie szpitala.

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH

W OBIEKCIE POŁOŻONYM PRZY UL. TORUŃSKIEJ 7

| Lp. | Typ dźwigu | Udźwig w kg | Ilość przystanków. | Nr fabryczny dźwigu/rok prod. | Nr rejestracyjny dźwigu | Obiekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy | 450 | 4 | 5517/1958 | 3117000041 | Budynek Główny |
| 2 | Dźwig towarowy | 100 | 2 | 5621/1977 | 3117000402 | Budynek Główny |
| 3 | Dźwig towarowy | 100 | 4 | 5618/1958 | 3117000398 | Budynek Główny |
| 4 | Dźwig towarowy | 100 | 4 | 5620/1974 | 3117000399 | Budynek Główny |
| 5 | Dźwig towarowy | 100 | 2 | 49790/1982 | 3117000403 | Budynek Zakaźny |
| 6 | Dźwig osobowy | 500 | 2 | 31027/1975 | 3117000386 | Budynek Psychiatrii |
| 7 | Dźwig towarowy | 100 | 2 | 31115/1975 | 3117000400 | Budynek Psychiatrii |
| 8 | Dźwig towarowy | 100 | 2 | 37286/1976 | 3117000401 | Budynek Apteki |
| 9 | Dźwig osobowy (do 31-12-2013 r. jest na gwarancji) | 1600 | 2 | H011/10/2010 | 3117001076 | Budynek Zakaźny |

PROJEKT UMOWY

na świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem i napraw dźwigów (wind)

Zawarta w dniu ……. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 76A/12) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach położonych przy ul. Toruńskiej 7.

- W zakres usługi stanowiącej przedmiot umowy wchodzą:

a) Prace konserwacyjne (Konserwacja) -jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie prawidłowej pracy urządzeń dźwigowych i jego części składowych,

b) Utrzymanie całodobowego nadzoru nad sprawnością dźwigów przez wszystkie dni w tygodniu – jest to gotowość do bieżącego usuwaniu usterek i awarii dźwigów (wind),

c) Naprawy - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego.

- Szczegółowy zakres czynności objętych przedmiotem umowy oraz sposób ich wykonywania przedstawia załącznik nr … do niniejszej umowy.

- Wykaz urządzeń (ilość, typ, miejsce zainstalowania) objętych przedmiotem umowy przedstawia załącznik nr …do niniejszej umowy.

§ 2

KONSERWACJA

- Do zakresu konserwacji w szczególności należy:

  - przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

  - udział w okresowych badaniach dźwigów IDT,

  - czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych,

  - dokonywanie regulacji urządzeń dźwigowych,

  - naprawa lub wymianę materiałów eksploatacyjnych ,

szczegółowy zakres konserwacji określa załącznik nr ….. do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do konserwowania urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją

techniczno - ruchową urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji dźwigów, a także Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29.X.2003 r., Dziennik Ustaw nr 193 z dnia  18. XI. 2003 r. poz. 1890.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania czynności konserwacyjnych oraz po ich zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Po dokonaniu czynności konserwacyjnych Wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu w wysokości  określonej w 6 ust. 2a niniejszej umowy.

§ 3

CAŁODOBOWY NADZÓR NAD SPRAWNOŚCIĄ DŹWIGÓW

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy utrzymywać całodobowy we wszystkie dni tygodnia nadzór nad sprawnością dźwigów wyszczególnionych w załączniku nr….

- W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów (wind).

- Zamawiający bezzwłocznie zgłosi Wykonawcy wystąpienie awarii, usterki uszkodzenia dźwigu, przekazując informację o miejscu ich wystąpienia oraz znanych mu okolicznościach dotyczących przyczyn, zakresu i skutków awarii, usterki, uszkodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się stawić u Zamawiającego w terminach określonych w ust. 5 oraz bez zbędnej zwłoki ustalić przyczyny i zakres awarii, usterki lub uszkodzenia, a także sposób ich naprawy i koszty wykonania naprawy.

- Wymagany czas reakcji na zgłoszoną usterkę, awarię od momentu wezwania:

- do …. minut w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu,

- do …. minut do zaistniałej awarii, usterki,

6.	Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod numerem telefonu:

………………………………………………………… całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

7.	Koszty utrzymania całodobowego nadzoru należy wliczyć w miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych, koszty dojazdu do napraw oraz uwalniania osób należy wliczyć do stawki roboczogodziny.

§ 4

NAPRAWY

- Wykonywanie napraw przez Wykonawcę jest dopuszczalne tylko na podstawie pisemnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego, w którym zostaną ustalone istotne warunki naprawy.

- W wyjątkowych przypadkach, kiedy działanie dźwigu jest niezbędne niezwłocznie, a zostanie to potwierdzone notatką służbową, Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie. Rozliczenie napraw nastąpi na podstawie kalkulacji/kosztorysu powykonawczego uwzględniającego stawki roboczogodziny i narzuty określone w § 6 ust. 2 b niniejszej umowy potwierdzonym pisemnym zleceniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez IDT lub Wykonawcę konieczności wykonania naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 48 godzin od chwili stwierdzenia konieczności dokonania naprawy kalkulacji (kosztorys) kosztów naprawy zawierającej :rodzaj, ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz okres, w którym zostanie dokonana naprawa.

- Kalkulację kosztów (kosztorys) naprawy należy sporządzać zgodnie Metodą Kosztorysowania w oparciu o aktualne: KNR, KNP, KNK, KWCJ, lub na podstawie analizy własnej, z uwzględnieniem stawki roboczogodziny i narzutów określonych w § 6 ust. 2 b niniejszej umowy.

- Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji/kosztorysu i wystawieniu zlecenia dokonania naprawy Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z naprawami oraz po ich zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zaleceniami.

- Po dokonaniu naprawy Wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron niniejszej umowy. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie za wykonywanie napraw awaryjnych ustalane będzie na podstawie stawek i narzutów określonych w § 6 ust. 2b niniejszej umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

        - Wykonawca zobowiązany jest:

- znajdować się przez cały okres trwania Umowy w wykazie zakładów uprawnionych UDT,

- do prowadzenia prac przez pracowników z właściwymi uprawnieniami oraz zgodnie z zasadami bhp i p.poż.

- do posiadania sprzętu, narzędzi i przyrządów pomiarowych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac objętych niniejszą umową.

- do oznakowania kabiny dźwigów swoim logo firmowym, na którym będzie znajdowała się nazwa firmy, adres oraz aktualny numer telefonu alarmowego, który będzie czynny całą dobę we wszystkie dni tygodnia,

- do informowania Zamawiającego o usterkach ujawnionych w czasie konserwacji.

2.	Zamawiający zobowiązany jest:

a.)	 Zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do urządzeń i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia dźwigowe. (Maszynownia powinna być zamknięta, a klucz od niej może zostać wydany jedynie osobie upoważnionej),

b.)	Zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu, lub nieprawidłowościach w pracy urządzenia dźwigowego, w przypadku awarii unieruchomić dźwig i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich; w przypadku zagrożenia dla ludzi lub mienia powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.

c.)	do utrzymania czystości kabiny, drzwi szybowych i ciągów komunikacyjnych w okolicy dźwigów oraz nie dopuszczać do zaśmiecania szybów.

3.	Opłaty ponoszone na rzecz Inspektoratu Dozoru Technicznego, związane z corocznymi odbiorami i nadzorem nad dźwigami pokrywa Zamawiający

§ 6

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wartość przedmiotu Umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5 na kwotę brutto ……………………..… złotych (słownie:…………………………. ………złotych), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy która stanowi załącznik nr …. do niniejszej umowy.

- Na kwotę określoną w ust. 1 składają się następujące wartości:

a.)	maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością w wysokości......złotych brutto

(słownie: ......................................... zł). Wynagrodzenie płacone będzie miesięcznie w formie ryczałtu po podpisaniu Protokołu konserwacyjnego w wysokości ......złotych brutto (słownie: ................................... zł).

b.)	maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie napraw awaryjnych w wysokości.... złotych brutto (słownie: .............................................................................zł). Wynagrodzenie płacone będzie po dokonaniu naprawy i podpisaniu Protokołu naprawy, a jego wysokość

uzależniona będzie od zakresu zleconej naprawy. Ustala się następujące stawki i narzuty kosztorysowania  wykonanych  napraw:

cena 1 roboczogodziny (RBG)……………….. z ł brutto ,

koszty pośrednie (Kp) + koszty zaopatrzenia (Kz) – ……%,

zysk ( Z)-…..% , podatek VAT .

- Kwota, o której mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość zobowiązania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu w przypadku ograniczenia ilości dźwigów będących w eksploatacji oraz zlecanych napraw.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości ceny miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2a oraz ceny 1 roboczogodziny i narzutów określonych w ust. 2 b w ciągu całego okresu obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych i określonych w §12 niniejszej umowy .

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 a i 2 b, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku faktur wystawianych za naprawy Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

- pisemne zlecenie z potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wykonaniem naprawy,

- kopie faktur zakupu materiałów wystawionych przez autoryzowanych dystrybutorów producentów,

- Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2 a przysługuje, w 100%, jeżeli wszystkie dźwigi wymienione w załączniku nr …  były eksploatowane bez zakłóceń przez wszystkie dni miesiąca. Za każdy dzień postoju jednego urządzenia cena zostanie pomniejszona o 1/30 bez względu na rodzaj awarii pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w pierwszym dniu powstania awarii (1 dzień – przestój, co najmniej 10 godzin dziennych).

- Wynagrodzenie za naprawy przysługuje jeżeli Wykonawca dopełni wszystkich procedur określonych w § 4, i 6 ust. 2b, 5 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. procedur Zamawiający ma prawo odmówić dokonania zapłaty za naprawę.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmn.).

§ 7

CZAS TRWANIA UMOWY

- Umowa zostaje zawarta na okres……….( 36 miesięcy) z zastrzeżeniem ust. 2.

- W przypadku wyczerpania się środków o których mowa w § 6 ust. 2b, 2a, umowa w tym zakresie wygaśnie przed terminem  o którym mowa w ust.1.

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód na mieniu lub osobie, jakie zostaną wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trakcie wykonywania niniejszej umowy.

- Na okoliczność, o której mowa w ust. 1 Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi stanowiącej przedmiot zamówienia o sumie gwarancyjnej nie niższej niż : 70 000,00 PLN. Jeżeli okres obowiązywania w/w ubezpieczenia (polisy) upłynie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia jej obowiązywania i dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie i załączniku nr …do niniejszej umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej, normami, zaleceniami producentów urządzeń dźwigowych, przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności.

§ 9

GWARANCJE WYKONAWCY

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych dźwigów.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane naprawy o których mowa w § 1 ust. 2c, w § 4 na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru każdej naprawy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zakupione przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne lub części na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prac, lub jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

- Materiały i części użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą:

a) być zgodne  z odpowiednimi normami PN/ISO,

b) być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa (dopuszczone do stosowania w dźwigach osobowych przez UDT),

c) być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem,

d) być w gatunku I,

e) posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, plany i schematy, sporządzoną w języku polskim

- Jeżeli z powodu nieprawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi uszkodzenie dźwigu lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy.

§ 10

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że jeżeli jedna ze stron odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony, zapłaci tej Stronie karę umowną w wysokości 2-krotonego miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w  § 6 ust. 2a niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nie wywiązywanie się z zobowiązania, o którym mowa w §3 ust.5  w wysokości 5-krotnej wartości brutto jednej roboczogodziny napraw za każde 0,5 godziny spóźnienia.

- za nie wywiązywanie się z zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust.3, 5 w wysokości 2-krotnej wartości brutto jednej roboczogodziny napraw  za każdą zaniechaną czynność.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Powtarzające się niewypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę - dają prawo Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z naliczeniem kary umownej w wysokości 3-krotonego miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w § 6 ust. 2a niniejszej umowy.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy w terminie określonym w zleceniu, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych prac innemu podmiotowi na ryzyko Wykonawcy, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych na zasadach określonych w ust. 2 lub prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku stwierdzenia powtarzających się naruszeń postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca:

a)  uchyla się od wykonania umowy,

- b) realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany prawem, warunkami niniejszej umowy wraz załącznikami, warunkami SIWZ, złożoną ofertą

- c)	nie przedłuży na kolejny okres obowiązywania ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 8 ust. 2,

- d)	 3-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót objętych umową, wielokrotnego braku reakcji na zgłaszane wezwania do działania, lub inne rażące zaniedbania Wykonawcy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tut. Szpitala.

- W przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszej realizacji przedmiotu umowy bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz Wykonawcy.

- O zmianach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 12

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

a)	zmiany wysokości ceny: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym w przypadku wzrostu stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny, ceny netto pozostaną bez zmian, w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca do ceny netto: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny wynikającego z oferty Wykonawcy doda podatek VAT zgodnie z nową stawką, a cena brutto: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny ulegnie stosownemu obniżeniu. Zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT w sposób opisany powyżej następują automatycznie z chwilą wejścia w życie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

b)	zmiany wysokości ceny: miesięcznego wynagrodzenia, 1 roboczogodziny - maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym może ona ulec wyłącznie jeden raz w roku, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy i wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy . Zmiana ceny w przypadku zajścia okoliczności opisanych powyżej wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

c)	wzrostu wysokości ceny miesięcznego wynagrodzenia -maksymalnie o wartość określoną w poz. 10 Formularza Cenowego załącznik nr… do niniejszej umowy

tj. o jednostkową cenę dla 1 dźwigu za 1 m-c. Wzrost ceny miesięcznego wynagrodzenia wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

d)	zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, nazwy ), Zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

e)	obniżenia wysokości ceny miesięcznego wynagrodzenia w przypadku ograniczenia ilości dźwigów będących w eksploatacji- Obniżenie ceny miesięcznego wynagrodzenia wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część:

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz wymagania Zamawiającego,

- Wykaz urządzeń dźwigowych,

- Formularz Ofertowy i Cenowy Wykonawcy,

- Polisa OC,

..................................................					.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

# Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

- Podliczoną wartość netto i brutto w Formularzu Cenowym należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz poniższych.

- W kolumnie „Stawka VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji, np. „poz. 1,3,4 – 8%”

- W kolumnie „Kwota VAT” Formularza Ofertowego – należy wpisać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto.

Formularz cenowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ...................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

| ## Przedmiot zamówienia | ## Wartość netto ## w zł | ## Stawka VAT ## % | ## Kwota VAT ## zł | ## Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konserwacja dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością (należy wpisać wartości wynikające z poz. 11 Formularza Cenowego 1) |  |  |  |  |
| ## Naprawy (należy wpisać wartości wynikające z poz.3 Formularza Cenowego 2) |  |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  | ## * |

*  wartość ta (będąca sumą wartości brutto 2 pozycji) będzie oceniana w kryterium wyboru oferty. Cena ta obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

...................................................................................

miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

CZAS REAKCJI SERWISU :

| Do zaistniałej awarii, usterki, od momentu wezwania ( w minutach) |  | W celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu od momentu wezwania ( w minutach) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagany czas | Oferowany czas | ## Wymagany czas | ## Oferowany czas |
| ## max- 30 minut |  | ## max 20 minut |  |
| ## max- 30 minut |  | ## max 20 minut |  |

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w tabeli.

W kolumnie „Oferowany czas” należy wpisać „TAK” lub wpisać wielkość oferowaną, która nie może być dłuższy niż wymagana.

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, usterek zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod numerem telefonu:

………………………………………………………… całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

- Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

stanowisko .............................................................................................................................

- Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot.: Świadczenie usługi w zakresie konserwacji wraz z całodobowym nadzorem i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny położonych przy ulicy Toruńskiej 7 oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń,

- zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się świadczyć usługi zgodnie z wytycznymi producenta dźwigów, dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji, przepisami Dozoru Technicznego DT-DE 82 o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych, i innych obowiązujących w tym zakresie przepisami prawa ,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do świadczenia usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnie z jej opisem i wymaganiami zawartymi w SIWZ, za cenę podaną Formularzu Cenowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY (1)

Kalkulacja szczegółowa kosztów w zakresie konserwacji dźwigów wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością

| L.p. | Rodzaj dźwigu | Nr fabryczny/ rok produkcji | Jednostkowa cena netto dla1 dźwigu za 1 m-c [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT |  | Jednostkowa cena brutto dla1 dźwigu za 1 m-c [zł] | Wartość netto dla1 dźwigu za 36 m-c [zł] (kol. 4 x 36m-c) | Wartość brutto dla1 dźwigu za 36 m-c [zł] (kol. 6 x 36m-c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Dźwig osobowy | 5517/1958 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy | 5621/1977 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy | 5618/1958 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy | 5620/1974 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy | 49790/1982 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig osobowy | 31027/1975 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy | 31115/1975 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwig towarowy | 37286/1976 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  | * |  |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza cenowego

..........................................

( pieczęć Wykonawcy

| L.p. | Rodzaj dźwigu | Nr fabryczny/ rok produkcji | Jednostkowa cena netto dla1 dźwigu za 1 m-c [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT |  | Jednostkowa cena brutto dla1 dźwigu za 1 m-c [zł] | Wartość netto dla1 dźwigu za 24 m-c [zł] (kol. 4 x 24m-c) | Wartość brutto dla1 dźwigu za 24 m-c [zł] (kol. 6 x 24m-c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Dźwig osobowy ((gwarancja do 31-12-2013r.) | H011/10/2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (poz.9+10) |  |  |  |  | ** |  |  |

UWAGA

* Cena ta wynikająca z podsumowania poz. 1-8 (wysokość  miesięcznego wynagrodzenie ryczałtowego) będzie obowiązywała od 01-01-2013 do 31-12-2013r.

** Cena ta wynikająca z podsumowania poz. 9-10 (wysokość  miesięcznego wynagrodzenie ryczałtowego) będzie obowiązywała od 01-01-2014 do 31-12-2015r.

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY (2)

Kalkulacja kosztów napraw

| L.p. | Składniki kosztów | J.m. | Ilość | Stawka netto roboczogodziny [zł] | Stawka oraz kwota podatku VAT |  | Stawka brutto roboczogodziny [zł] | Wartość netto (kol.4 x kol.5) [zł] | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7) [zł] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | [zł] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Przewidywany koszt robocizny w okresie 36 mieniący | Roboczogodzina (RGB) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewidywany koszt części, materiałów w okresie 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  | 50 243,64 | 61 799,68 |  |  |
| 3 | RAZEM (poz. 1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie naprawy i wymiany elementów wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych będą wykonywane na odrębne zlecenie, ustala się następujące stawki i narzuty:

- stawka 1 roboczogodziny (RBG)                                       – ………… zł brutto (należy wpisać stawkę1 RGB określoną w powyższym formularzu).

- koszty pośrednie (Kp) + koszty zaopatrzenia (Kz)       – ……………...( należy wpisać wielkość oferowaną, która nie może być większa niż  65%)

- zysk (Z)                                                                          – ……………..( należy wpisać wielkość oferowaną, która nie może być większa niż 12%)

- podatek VAT                                                                -…………%( należy wpisać stawkę VAT wynikającą z  ustawy o podatku od towarów i usług)

.............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE

(należy wykazać co najmniej 1 usługę w zakresie napraw i konserwacji dźwigów o wartości minimum:   50 000,00 zł brutto)

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego, | Przedmiot zamówienia | Data wykonania |  | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia (d/m/r) | Data zakończenia (d/m/r) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

(należy wykazać: co najmniej 3 osoby, posiadające jednocześnie :

- kwalifikacje wymagane przy konserwacji urządzeń technicznych wydane zgodnie postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r.

- uprawnienia do wykonania usługi w zakresie napraw i modernizacji dźwigów (szpitalnych, osobowych, towarowych) wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21.12.2000r. o Dozorze Technicznym)

| Lp. | Imię i nazwisko | Doświadczenie i wykształcenie | Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy ,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Wykaz wykonanych lub wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców  - druk wykazu w załączeniu oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi - druk wykazu w załączeniu;

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

- Dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej - kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu – ksero dowodu przelewu),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI