WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

"Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji"

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 15 stycznia 2018 rok

S P I S  T R E Ś C I

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumienia się  z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godziny pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

- Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 02/18 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c, ust. 1, pkt 3, tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24a,a ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Sukcesywne dostawy testów

do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet,

roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym.

testów i oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do

ich inkubacji.

2.   Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3.  Okres w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach .................

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

  - Główny kod CPV: Wyroby diagnostyczne - 33124130-5, Końcówki pipet - 38437110-1, Probówki - 33192500-7.

- Dodatkowe kody CPV: Urządzenia diagnostyczne - 33124100-6.

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze

wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że

wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie

wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i

jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej lub lepsze.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2,

- Formularze Ofertowe - Załącznik nr 3,

- Formularze Cenowe – Załącznik nr 4,

- Projekty umów (umowa dostawy i umowa dzierżawy) - Załącznik nr 5.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania wyżej wymienionych testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 niepodzielnych zadań:

| Zadanie nr 1 | Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów. |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji. |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1: Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów,

probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego

aparatu do przeprowadzania w/wym. testów.

Parametry graniczne, jakie musi posiadać oferowany automatyczny aparat do identyfikacji i określania lekowrażliwości zamieszczone zostały w Formularzu Ofertowym (2) – „Zestawienie wymaganych parametrów’’ (str. 23-24 SIWZ).

Zamawiający wymaga również:

- serwisowania wydzierżawionego aparatu w okresie trwania umowy – bezpłatnie; czynsz określony przez

wykonawcę w Formularzu Cenowym (2) obejmuje dzierżawę aparatu wraz z niezbędnymi częściami

zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji aparatu (części i materiały

zużywane w trakcie przeglądu serwisowego),

- bezpłatnej wizyty serwisu merytorycznego po miesiącu użytkowania aparatu w laboratorium w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego,

- dostarczenia aparatu zastępczego w przypadku, gdy awaria aparatu nie zostanie usunięta w ciągu 5 dni roboczych.

Szczegółowe parametry i ilości poszczególnych wyrobów określone zostały przez zamawiającego w Formularzu Cenowym (1) - str. 25-26 SIWZ.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) zobowiązany będzie do:

- dostarczania przedmiotu zamówienia sukcesywnie na podstawie składanych przez zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia,

- zabezpieczania dostaw na swój koszt i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze,

- dostarczenia wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia karty substancji niebezpiecznych lub karty charakterystyki substancji chemicznej, chyba że nie są one wymagane dla oferowanej grupy produktów (nie zawierają one w swoim składzie substancji niebezpiecznych,

- dostarczenia aparatu na własny koszt i ryzyko do siedziby   zamawiającego - w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego,

- zainstalowania aparatu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego - w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego,

- uruchomienia aparatu i oddania go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej - w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego,

- przeszkolenia dwóch osób z personelu zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego aparatu -  w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego.

Zadanie nr 2: Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich

inkubacji.

Oferowane podłoża muszą spełniać następujące wymagania:

- podłoża do posiewów tlenowych i beztlenowych krwi bez inhibitorów hamujących działanie antybiotyków z okresem 6 miesięcy przydatności do użycia, w butelkach plastikowych.

- podłoża do posiewów tlenowych i beztlenowych krwi z inhibitorami hamującymi działanie antybiotyków z okresem 6 miesięcy przydatności do użycia, w butelkach plastikowych.

Szczegółowe parametry i ilości poszczególnych wyrobów określone zostały przez zamawiającego w Formularzu Cenowym (3) - str. 28 SIWZ.

Aparat:

Oferowany aparat musi spełniać następujące wymagania:

1)  odczyt jedną z technik:

- spektrofotometrii

- fluorescencji

- kolorymetriim

2)  możliwość umieszczania w aparacie posiewów preinkubowanych,

3)  co najmniej 60 miejsc do inkubacji posiewów,

4)  możliwość  podłączenia aparatu do programu sieciowego firmy ASECO obsługującego laboratorium

mikrobiologiczne.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) zobowiązany będzie do:

- dostarczania przedmiotu zamówienia sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia,

- zabezpieczania dostaw na swój koszt i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze,

- dostarczenia aparatu na własny koszt i ryzyko do siedziby zamawiającego w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- zainstalowania aparatu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- uruchomienia aparatu i oddania go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- przeszkolenia dwóch osób z personelu zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego aparatu - w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego,

- bezpłatnego serwisowania wydzierżawionego aparatu w okresie trwania umowy; czynsz określony przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym (4) obejmuje dzierżawę aparatu wraz z niezbędnymi częściami zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji aparatu (części i materiały zużywane w trakcie przeglądu serwisowego),

- dostarczenia aparatu zastępczego w przypadku, gdy awaria aparatu nie zostanie usunięta w ciągu 5 dni roboczych.

Uwaga !

- Oferowany przedmiot zamówienia musi bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania określone dla każdego z nich przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzach Cenowych.

- Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych (za wyjątkiem w Zadaniu Nr 1, poz. IV. 1, 2 i 4, gdzie zamawiający nie wymaga zaoferowania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych).

- Oferowane wyroby powinny posiadać karty substancji niebezbiecznych lub karty charakterystyki substancji chemicznej. Wyroby ujęte we wniosku powinny zawierać świadectwa jakości.

- Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty materiałów informacyjnych zawierających opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, katalogi, ulotki, informacje producenta, itp.

- Wymagane jest, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą wszystkie wymagane informacje (m.in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności).

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości asortymentu wyszczególnionego w Formularzach Cenowych są wielkościami szacunkowymi.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy Pzp.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 3 do SIWZ,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe - Załącznik nr 4 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych  podmiotów w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną dostawę, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

1)  materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery,

katalogi, ulotki, informacje producenta, itp.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm.),

- zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do

do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w

art. 22a ustawy,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b - składa dokument lub dokumenty,      wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione

nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób  uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017r. poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt D.3 i D.4 wykonawca winien dodatkowo złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie zgoda na ich wykorzystanie przez zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.g -  dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - d,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Sposób oceny ofert – wyliczenie punktacji według wzoru:

  - Kryterium cena:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/wym. kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób

przygotowania  oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 20147., poz. 1830 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w  kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Sukcesywne dostawy dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji - Zadanie Nr  … „

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U z 2017r., poz. 1481 tekst jednolity), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego, kond. IIID, pok. 10 w godz. 07:00 – 14:35.

Termin składania ofert – do godz. 900 dnia 23 stycznia 2018r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez

otwierania.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja III, pokój 7

Termin otwarcia ofert – godz. 930 dnia 23 stycznia 2017r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

a)  odnośnie przedmiotu postępowania: Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej  – lek. wet. Wojciech

Kujawa tel. 62 765 14 12,

b)  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr

Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych - mgr Hanna

Dudek. tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki

ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający

##### 1.    Projekty umów dot. Sukcesywnych dostaw oraz dzierżawy aparatu stanowią Załącznik nr 5 do niniejszej

##### SIWZ.

##### 2.     Możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty,

- na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej

- zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.

- dopuszcza się możliwość:

a)	zmiany danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b)	zmiany:

- numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany /udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą

skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Strona wnosząca o zmianę inicjuje  zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

- dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim

przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian.

Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie

Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu

prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 02/18

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

- …………………………………………………………………………….....................................….................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ..................................................................

...............................(nazwa postępowania), prowadzonego przez ......................................................................

.....................................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……...................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5, pkt 8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ...................................……………………………………………………….............................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Ciąg dalszy Zał. nr 1 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ................................................................................ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 02/18

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

...........................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

-  …………………………………………………………………………….............................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .................................................................,

........................................................(nazwa postępowania) prowadzonego przez ...............................................

....................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ część C.2.

.............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............... polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów: ……………………………………………………………………….......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Ciąg dalszy Zał. nr 2 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Sprawa nr 02/18

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY (1)

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium I – cena brutto:

|  |  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT [%] | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ZADANIE Nr 1 | ## Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (1) |  |  |  |  |
|  | ## Koszt dzierżawy aparatu ## w okresie 12 miesięcy |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  | ## * |
| ## ZADANIE Nr 2 | ## Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (3) |  |  |  |  |
|  | ## Koszt dzierżawy aparatu ## w okresie 12 miesięcy |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  | ## * |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Kryterium II – Termin płatności:

| Termin płatności * (min 30 dni max 60 dni) [wpisać w dniach] | Zadanie Nr 1 | Zadanie Nr 2 |
| --- | --- | --- |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium “Termin płatności”

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 02/18

FORMULARZ OFERTOWY (1) – ciąg dalszy

III.  Termin gwarancji:

|  | Minimalny okres ważności (gwarancji) wymagany przez Zamawiającego na oferowane wyroby od dnia dokonania ich odbioru | Okres ważności (gwarancji) na oferowane wyroby od dnia dokonania ich odbioru /wpisać w miesiącach/ |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | pozycja I - II Formularza Cenowego – 4 miesiące |  |
|  | pozycja III - IV Formularza Cenowego – 7 miesięcy |  |
| Zadanie nr 2 | 7 miesięcy |  |

IV.  Termin dostawy/instalacji aparatu:

|  | Maksymalny termin /od dnia zawarcia umowy/ na dostawę i instalację aparatu w przypadku aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego | Oferowany termin /od dnia zawarcia umowy/ na dostawę i instalację aparatu w przypadku aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego /podać w tygodniach/ |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | 8 tygodni |  |
| Zadanie nr 2 | 8 tygodni |  |

V.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji oraz z załączonymi do niej Projektami umów (umowa dostawy i umowa dzierżawy) i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ,

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych (za wyjątkiem w Zadaniu nr 1 - poz. IV. 1, 2 i 4 formularza cenowego, gdzie zamawiający nie wymaga zaoferowania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych);

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 02/18

FORMULARZ OFERTOWY (1) – ciąg dalszy

- dotyczy w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez zamawiającego: oferowany aparat jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i celem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji;

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie określonym w Projekcie umowy, a w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego- zobowiązuję się do dostarczenia aparatu w terminie określonym w formularzu ofertowym;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 2168 tekst jednolity) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:

TAK   □       NIE   □ ,

6)  wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom

...............................................................................................................................................................

7)  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 02/18

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (2)

ZADANIE Nr 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW DLA AUTOMATYCZNEGO APARATU DO PRZEPROWADZANIA TESTÓW IDENTYFIKACJI, OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Analizator nie starszy niż z 2013 roku. |  |
|  | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w systemie do 60. |  |
|  | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. |  |
|  | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. |  |
|  | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu. |  |
|  | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach. |  |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane. |  |
|  | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym. |  |
|  | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika. |  |
|  | Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy. |  |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zawierające maksimum 100 dołków. |  |
|  | Identyfikacja następujących drobnoustrojów (ponad 400 gatunków drobnoustrojów): - Bakterie Gram-ujemne - Bakterie Gram-dodatnie - Neisseria, Haemophilus - Bakterie beztlenowe i Corynebacterium - Grzyby drożdżopodobne. |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

…..........................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

Sprawa nr 02/18

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
| 16. | Oznaczenia lekowrażliwości: - Bakterie Gram-ujemne - Bakterie Gram-dodatnie - Grzyby drożdżopodobne. |  |
| 17. | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin. |  |
| 18. | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin. |  |
| 19. | Kolorymetryczna metoda identyfikacji. |  |
| 20. | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej. |  |
| 21. | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R). |  |
| 22. | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST. |  |
| 23. | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows. |  |
| 24. | Zaawansowany System Expertowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. |  |
| 25. | Interpretacja wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych. |  |
| 26. | Oddzielny program do kontroli jakości ,będący częścią systemu. |  |
| 27. | Testy definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu. |  |
| 28. | Komentarze definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu. |  |

Instrukcja:

1.  W kolumnie nr 3 tabeli należy zaznaczyć „TAK”, jeśli aparat posiada lub spełnia wymogi. W kolumnie tej należy także

opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba (parametry faktycznie oferowane, spełniające wymogi określone przez

zamawiającego).

2.  Brak w kolumnie nr 3 wpisu traktowane będzie jako brak danego wymogu określonego przez zamawiającego w

oferowanej konfiguracji aparatu.

…..........................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

25

ZAŁĄCZNIK nr 4

Sprawa nr 02/18

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ  CENOWY (1)

ZADANIE Nr 1

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | Panele do identyfikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KARTA VITEK 2 GN | szt | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KARTA VITEK 2 GP | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KARTA VITEK 2 NH | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KARTA VITEK 2 ANC | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KARTA VITEK 2 YST | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Panele antybiogramowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ANTYB. G(-) | szt | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ANTYB. G(+) | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | GRZYBY | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| III. | Saline solution: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SALINE SOLUTION | op. (3x500 ml) | 25 |  |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                                           Sprawa nr 02/18

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (1) - ciąg dalszy

ZADANIE Nr 1

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| IV. | Akcesoria i części zużywalne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PIPETTE TIPS, 100-1000 uL | op. (96 szt.) | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PIPETTE TIPS, 0,5-250 uL | op. (96 szt.) | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KIT DENSICHEK PLUS STANDARDS | op. (1 zestaw) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | UNSESNSITISED TUBES | op. ( 2000 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | X |  |  | X |

WYMAGANIA:

- zawartość opakowania zbiorczego 20 - 25 testów,

- opakowanie każdego pojedynczego testu musi zawierać informacje o jego nazwie, nr serii, terminie ważności,

- testy do wykrywania wrażliwości oparte na wrażliwości w co najmniej 3 stężeniach każdego leku,

- na testach fabrycznie nadrukowane kody,

- wszystkie testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania.

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 02/18

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (2)

ZADANIE Nr 1

| L.p | Przedmiot dzierżawy | Model/typ oferowanego aparatu) | Rok produkcji | Wartość początkowa aparatu | Wysokość czynszu za 1 m-c netto w PLN | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wysokość czynszu za 1 m-c brutto w PLN | Wysokość czynszu za 12 m-cy netto w PLN (poz. 6 x 12) | Wysokość czynszu za 12 m-cy brutto w PLN (poz. 9 x 12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Automatyczny aparat do identyfikacji i określania lekowrażliwości |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

* Wysokość czynszu obejmuje dzierżawę aparatu wraz z niezbędnymi częściami zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji aparatu.

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 02/18

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (3)

ZADANIE Nr 2

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Podłoże do posiewów tlenowych bez dodatków hamujących działanie antybiotyków | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże do posiewów tlenowych z dodatkiem hamującym działanie antybiotyków | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże do posiewów beztlenowych bez dodatków hamujących działanie antybiotyków | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do posiewów beztlenowych z dodatkiem hamującym działanie antybiotyków | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże do posiewów tlenowych z dodatkiem hamującym działanie antybiotyków, pediatryczne | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 02/18

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (4)

ZADANIE Nr 2

| L.p | Przedmiot dzierżawy | Model/typ oferowanego aparatu) | Rok produkcji | Wartość początkowa aparatu | Wysokość czynszu za 1 m-c netto w PLN | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wysokość czynszu za 1 m-c brutto w PLN | Wysokość czynszu za 12 m-cy netto w PLN (poz. 6 x 12) | Wysokość czynszu za 12 m-cy brutto w PLN (poz. 9 x 12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Aparat do posiewów krwi |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

* Wysokość czynszu obejmuje dzierżawę aparatu wraz z niezbędnymi częściami zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji aparatu.

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

30

ZAŁĄCZNIK nr 5

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 02/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

    - Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz probówek, końcówek do pipet,  roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/wym. testów /Zadanie Nr 1/ oraz podłoży do posiewów krwii z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji /Zadanie nr 2/ w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ......... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

    - Warunki dzierżawy aparatu ..........określa Umowa Dzierżawy Nr ..... z dnia....... (dotyczy Zadania nr 1 i 2).

    - Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, z zastrzeżeniem iż niezrealizowana przez Zamawiającego wartość umowy nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności odnośnie wyrobów medycznych zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

    - W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

    - Wymagane, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą wszystkie wymagane informacje (m.in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności).

    - Wykonawca oświadcza, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

    - Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy zobowiązany jest do dostarczenia kart substancji niebezpiecznych lub kart charakterystyki substancji chemicznych, chyba że nie są one wymagane dla oferowanej grupy produktów (nie zawierają one w swoim składzie substancji niebezpiecznych – dotyczy Zadania Nr 1.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę netto…………. PLN (słownie: ……………..), brutto .................. PLN (słownie: ..................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego w godz. 07:30 – 14:00.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §4, pkt 2 umowy.

- Faktury wystawiane będą do każdej dostawy i będą płatne w terminie ........... (min 30 dni – max 60 dni) od daty ich wystawienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Faktury wystawione będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z z 2016r. poz. 1638 tekst jednolity z późn. zm.).

§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: ........................................(12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 umowy,

b)   Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub

normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,

- Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.:

1)  przewiduje się możliwość dokonania zmiany w zakresie:

-         numeru katalogowego produktu,

-         nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

-         sposobu konfekcjonowania,

-         liczby opakowań,

w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony

produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla

Zamawiającego.

2)  przewiduje się możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez

zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca

powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu

prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 5

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

- Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 6

GWARACJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby stanowiące przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres …...…………...................  zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) wyroby wolne od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi wyrobami.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5, ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

- niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6, ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

3.  Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona,

będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości

przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę

umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           							Zamawiający:

......................................                                                                                        ......................................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

_____________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

(dotyczy Zadania Nr 1 i 2)

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Dzierżawcą

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wydzierżawiajacym

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 02/18) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tytułu dzierżawy przedmiot umowy, na który składa się aparat ........................................... /typ, model, rok prod./,  co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia  ................. r.

- Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nie jest on obciążony prawem osób trzecich.

- Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Dzierżawca może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Wydzierżawiający jest zobowiązany do ich niezwłocznego przedstawienia..

- Wydzierżawiający oświadcza, iż przedmiot dzierżawy spełnia bezwzględnie wymagania Dzierżawcy zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- § 2

- W ramach niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się:

- dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Dzierżawcy i zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu ................. tygodni od daty jej zawarcia, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- powiadomić Dzierżawcę o dacie i godzinie dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- uruchomić aparat i oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej 
i użytkowej, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego.

- przeszkolić 2 osoby wskazane przez Dzierżawcę w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy oraz przekazać Dzierżawcy Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim) oraz jego karty gwarancyjne z warunkami gwarancji, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- zapewnić bezpłatną aktualizację oprogramowania aparatu w przypadku jego zmian w trakcie trwania umowy - dotyczy Zadania Nr 1,

- dokonać bezpłatnej wizyty serwisu merytorycznego po miesiącu użytkowania aparatu w laboratorium w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego – dotyczy Zadania Nr 1.

- § 3

- Przekazanie Dzierżawcy aparatu do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego.

- Przeszkolenie pracowników Dzierżawcy zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego.

- § 4

- Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

- Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

- Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy w okresie trwania umowy dzierżawy.

- § 5

- W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu umowy świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie.

- Naprawy, o których mowa w punkcie 1, będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, awarii przez Dzierżawcę.

- W przypadku, gdy awaria aparatu nie zostanie usunięta w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia aparatu zastępczego (identyczny model lub o nie gorszych parametrach).

- Wydzierżawiający zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i konserwacji aparatu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

- W przypadku dokonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wydzierżawiający wymieni aparat na inny (sprawny) o parametrach nie gorszych niż podlegający wymianie.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek aparatu Wydzierżawiający upoważnia do kontaktu  z Dzierżawcą .................................... /imię i nazwisko oraz tel. kont./.

- § 6

- Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę netto .............. PLN (słownie: ................), brutto ................... PLN (słownie: .....................), zgodnie z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ...................,  której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na konto wskazane na wystawionej  fakturze z terminem płatności .............. (min. 30 dni – max 60 dni) dni od daty jej wystawienia.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Dzierżawca zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity z późn. zm.).

- Wysokość czynszu dzierżawnego pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy, za wyjątkiem określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Dopuszcza się możliwość zmiany miesięcznego czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy, o zmianie Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- § 7

- Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz uzgodniony w wyżej wymienionych terminach, a w przypadku uchybienia terminowi zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe.

- Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 2 niniejszej umowy w wysokości 
0,5 % wartości Umowy Nr ........ z dnia ..........na dostawy podłoży/testów do aparatu stanowiącego przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy,

- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ust. 3 §5 niniejszej umowy w wysokości 0,3 % wartości Umowy Nr ................... na dostawy podłoży/testów do aparatu stanowiącego przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy.

§ 8

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu umowy do użytkowania osobom trzecim, ani go poddzierżawiać.

§ 9

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy.

§ 10

Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

- wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

- oddania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie go,

- niepłacenie przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 11

Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 12

- Umowę zawarto na czas trwania Umowy Nr ........... z dn. ......................... na dostawy testów / podłoży do przedmiotu umowy.

- Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Dzierżawca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wydzierżawiający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- § 13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wydzierżawiający: 							Dzierżawca:

..........................................                                                                      ....................................................

_________________________

1Jeśli dotyczy

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu