WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 18 listopada 2015 roku

Cena formularza 23,42 PLN

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 57/15. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo

to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej

notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# 1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

# nieprzekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

# ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia

# są:

Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji

[ CPV: Wyroby diagnostyczne - 33124130-5, Końcówki pipet - 38437110-1,

Probówki - 33192500-7, Urządzenia diagnostyczne - 33124100-6 ]

]

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z

zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.

2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest

konieczne:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań:

Zadanie Nr 1 - Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji. Zadanie Nr 2 - Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów. Zadanie Nr 3 - Sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich

inkubacji

Oferowane podłoża muszą spełniać następujące wymagania:

- podłoża do posiewów tlenowych i beztlenowych krwi bez inhibitorów hamujących działanie antybiotyków z okresem 6 miesięcy przydatności do użycia, w butelkach plastikowych.

- podłoża do posiewów tlenowych i beztlenowych krwi z inhibitorami hamującymi działanie antybiotyków z okresem 6 miesięcy przydatności do użycia, w butelkach plastikowych.

Szczegółowe parametry i ilości poszczególnych wyrobów określone zostały przez Zamawiającego w ,,Formularzu Cenowym (1)’’(str. 31 SIWZ).

Aparat:

Oferowany aparat musi spełniać następujące wymagania:

1)  odczyt jedną z technik:

- spektrofotometrii

- fluorescencji

- kolorymetriim

2)  możliwość umieszczania w aparacie posiewów preinkubowanych,

3)  co najmniej 60 miejsc do inkubacji posiewów,

4)  możliwość  podłączenia aparatu do programu sieciowego firmy ASECO obsługującego laboratorium

mikrobiologiczne.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) zobowiązany będzie do:

- dostarczania przedmiotu zamówienia sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia,

- zabezpieczania dostaw na swój koszt i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze,

- dostarczenia aparatu na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- zainstalowania aparatu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- uruchomienia aparatu i oddania go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- przeszkolenia dwóch osób z personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego aparatu w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- bezpłatnego serwisowania wydzierżawionego aparatu w okresie trwania umowy; czynsz określony przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym (2) obejmuje dzierżawę aparatu wraz z niezbędnymi częściami zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji aparatu (części i materiały zużywane w trakcie przeglądu serwisowego),

- dostarczenia aparatu zastępczego w przypadku, gdy awaria aparatu nie zostanie usunięta w ciągu 5 dni roboczych.

Zadanie nr 2: Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów,

probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego

aparatu do przeprowadzania w/w testów

Parametry graniczne, jakie musi posiadać oferowany automatyczny aparat do identyfikacji i określania lekowrażliwości zamieszczone zostały w Formularzu Ofertowym (2) – „Zestawienie wymaganych parametrów’’ (str. 30 SIWZ).

Zamawiający wymaga również:

- serwisowania wydzierżawionego aparatu w okresie trwania umowy – bezpłatnie; ; czynsz określony przez

Wykonawcę w Formularzu Cenowym (4) obejmuje dzierżawę aparatu wraz z niezbędnymi częściami

zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji aparatu (części i materiały

zużywane w trakcie przeglądu serwisowego),

- bezpłatnej wizyty serwisu merytorycznego po miesiącu użytkowania aparatu w laboratorium w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- dostarczenia aparatu zastępczego w przypadku, gdy awaria aparatu nie zostanie usunięta w ciągu 5 dni roboczych.

Szczegółowe parametry i ilości poszczególnych wyrobów określone zostały przez Zamawiającego w ,,Formularzu Cenowym (3)‘’ (str. 33 -34   SIWZ).

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) zobowiązany będzie do:

- dostarczania przedmiotu zamówienia sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia,

- zabezpieczania dostaw na swój koszt i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze,

- dostarczenia wraz z pierwszą dostawą karty substancji niebezpiecznych lub karty charakterystyki substancji chemicznej, natomiast z każdą dostawą świadectw jakości,

- dostarczenia aparatu na własny koszt i ryzyko do siedziby   Zamawiającego w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- zainstalowania aparatu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- uruchomienia aparatu i oddania go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- przeszkolenia dwóch osób z personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego aparatu w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego.

Zadanie nr 3: Sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych

Szczegółowe parametry i ilości poszczególnych wyrobów określone zostały przez Zamawiającego w ,,Formularzu Cenowym (5)” (str. 36  SIWZ).

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) zobowiązany będzie do:

- dostarczania przedmiotu zamówienia sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia,

- zabezpieczania dostaw na swój koszt i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze,

- dostarczenia wraz z pierwszą dostawą karty substancji niebezpiecznych lub karty charakterystyki substancji chemicznej, natomiast z każdą dostawą świadectw jakości.

UWAGA  /dotyczy Zadań Nr 1 – 3/ :

- Oferowany przedmiot zamówienia musi bezwzględnie odpowiadać opisowi zamieszczonemu przez Zamawiającego w SIWZ – na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia – treść oświadczenia w załączeniu (zawarte w Formularzu Ofertowym).

- Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty materiałów informacyjnych zawierających opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, katalogi, ulotki, informacje producenta, itp.

- Wymagane jest, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego wyrobu oraz opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim zawierającą wszystkie wymagane informacje (m.in. nazwę producenta, nr serii, datę ważności).

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości asortymentu wyszczególnionego w Formularzach Cenowych są wielkościami szacunkowymi.

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 i 2a ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia

niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia -  druk w załączeniu.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

1)  materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, katalogi,

ulotki, informacje producenta, itp. (w języku polskim).

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji,, opatrzone datą, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt D.I.1 i 5 i D.II.1, które muszą być przedstawione w formie oryginału.

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

5)   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 4 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III. oraz D.IV.1-3 zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto – ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) zaoferowany w Formularzu Ofertowym.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty(wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM Cena brutto                                                   - 97% waga 0,97

KRYTERIUM Termin płatności                                            - 3% waga 0,03

##### Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji - Zadanie Nr …” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada

wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta

winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez

uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – SUKCESYWNE DOSTAWY TESTÓW DO IDENTYFIKACJI, OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW, PRÓBÓWEK, KOŃCÓWEK DO PIPET, ROZTWORÓW SOLI; SZCZEPY WZORCOWE; PODŁOŻA DO POSIEWÓW KRWI... „

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego,

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy

jednak niż 60 dni.

3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 30 listopada 2015r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 30 listopada 2015r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia

ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą

zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym

przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35

Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana

zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej  – lek. wet. Wojciech

Kujawa tel. 62 765 14 12, fax 62 757-13-23,

▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr

Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna

Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi

w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania

się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia

Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów.

Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i

wiarygodność).

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert  za najkorzystniejszą zostanie oparta wyłącznie na kryteriach

wymienionych w pkt E oraz nadane im w pkt F, wagi w następujący sposób:

▪     Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------ X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

- Kryterium: Termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915).

Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,

którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów

sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem

akcyzowym.

- 2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne

- zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest

- zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

- 3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ

- należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do

- dwóch miejsc po przecinku.

- 4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży

- brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

- Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w

- kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej

- ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej

cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie

ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych

ofertach. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni

postępowanie o udzielenie zamówienia.

VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z

zastrzeżeniem pkt. VII.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2.  W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki

ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia

Zamawiającemu:

a)  w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

wspólnie - umowy spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy,

cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez

każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się

solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

b)  w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy

podwykonawcy (zgodnie z pkt. Q siwz), Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek

Zamawiającego udzielić informacji o wartości (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości

zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę,

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana

zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie           prawo żądania aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD        zawierającą ,,Formularze Cenowe’’ (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty –        Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania

podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od       daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może         wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36a ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której

wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy

podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy

zawieraniu umowy i jej realizacji.

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym

mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej

ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za

równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części

zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę

zlecenia lub o dzieło.

- Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

##### Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1.    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

##### 2.     Możliwość zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty,

- na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej

- zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.

- dopuszcza się możliwość zmiany:

- numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany /                udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą

skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego.

Określenie warunku dokonania w/wym. zmiany do umowy: strona wnosząca o zmianę inicjuje             zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

- dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian.

Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie

Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu

prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

##### Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularze Ofertowe

- Formularze Cenowe

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY

(Zadanie Nr 1 – 3)

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 57/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

    - Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę podłoży do posiewów krwi (Zadanie nr 1) / testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek  do pipet,  roztworów soli (Zadanie nr 2) /  szczepów wzorcowych (Zadanie nr 3) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ......... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

    - Warunki dzierżawy aparatu ..........określa Umowa Dzierżawy Nr ..... z dnia....... (dotyczy Zadania nr 1 i 2).

    - Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

    - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

    - W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

    - Wykonawca oświadcza, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

    - Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy zobowiązany jest do dostarczenia kart substancji niebezpiecznych lub kart charakterystyki substancji chemicznych, oraz do załączenia do każdej dostawy świadectw jakości – dotyczy Zadania Nr 2 i 3.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę net …………. PLN (słownie: ……………..), brutto .................. PLN (słownie: ..........................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego w godz. 07:30 – 14:00.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §4, pkt 2 umowy.

- Faktury wystawiane będą do każdej dostawy i będą płatne w terminie ........... (min 30 dni – max 60 dni) od daty ich wystawienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Faktury wystawione będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 618 tekst jednolity z późn. zm.).

§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: ................(12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 umowy,

b)   Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub

normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,

- Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.:

1)  przewiduje się możliwość dokonania zmiany w zakresie:

-         numeru katalogowego produktu,

-         nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

-         sposobu konfekcjonowania,

-         liczby opakowań,

w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony

produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla

Zamawiającego.

2)  przewiduje się możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez

zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca

powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu

prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 5

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

- Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 6

GWARACJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby stanowiące przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres …...…………. (min. – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) wyroby wolne od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi wyrobami.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

PODWYKONASTWO1

1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców:

Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto .............................

Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ...............................

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest

zgoda Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej

umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków

umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę,

którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę,

dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych

fakturą.

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

- niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           							Zamawiający:

......................................                                                                                        ......................................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

_____________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

(dotyczy Zadania Nr 1 i 2)

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Dzierżawcą

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wydzierżawiajacym

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 57/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tytułu dzierżawy przedmiot umowy, na który składa się ..................................................,  co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia  ................. r.

- Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nie jest on obciążony prawem osób trzecich.

- Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Dzierżawca może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a Wydzierżawiający jest zobowiązany do ich niezwłocznego przedstawienia..

- Wydzierżawiający oświadcza, iż przedmiot dzierżawy spełnia bezwzględnie wymagania Dzierżawcy zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

## § 2

- W ramach niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się:

- dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Dzierżawcy i zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu ................. tygodni od daty jej zawarcia, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- powiadomić Dzierżawcę o dacie i godzinie dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- uruchomić aparat i oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej 
i użytkowej, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego

- przeszkolić 2 osoby wskazane przez Dzierżawcę w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy oraz przekazać Dzierżawcy Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim) oraz jego karty gwarancyjne z warunkami gwarancji, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego,

- zapewnić bezpłatną aktualizację oprogramowania aparatu w przypadku jego zmian w trakcie trwania umowy - dotyczy Zadania Nr 2,

- dokonać bezpłatnej wizyty serwisu merytorycznego po miesiącu użytkowania aparatu w laboratorium w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego – dotyczy Zadania Nr 2.

## § 3

- Przekazanie Dzierżawcy aparatu do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy, w przypadku zaoferowania aparatu  innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego.

- Przeszkolenie pracowników Dzierżawcy zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy, w przypadku zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego.

## § 4

- Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

- Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

- Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy w okresie trwania umowy dzierżawy.

## § 5

- W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu umowy świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie.

- Naprawy, o których mowa w punkcie 1, będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, awarii przez Dzierżawcę.

- W przypadku, gdy awaria aparatu nie zostanie usunięta w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia aparatu zastępczego (identyczny model lub o nie gorszych parametrach).

- Wydzierżawiający zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i konserwacji aparatu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

- W przypadku dokonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wydzierżawiający wymieni aparat na inny (sprawny) o parametrach nie gorszych niż podlegający wymianie.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek aparatu Wydzierżawiający upoważnia do kontaktu  z Dzierżawcą ...................... /imię i nazwisko oraz tel. kont./.

## § 6

- Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę netto ................... PLN (słownie: ...........................), brutto ................... PLN (słownie: ...........................), zgodnie z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ...................,  której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na konto wskazane na fakturze na podstawie faktury z terminem płatności .............. (min. 30 dni – max 60 dni) dni od daty jej wystawienia.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Dzierżawca zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618 tekst jednolity z późn. zm.).

- Wysokość czynszu dzierżawnego pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy, za wyjątkiem określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Dopuszcza się możliwość zmiany miesięcznego czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy, o zmianie Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

## § 7

- Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz uzgodniony w wyżej wymienionych terminach, a w przypadku uchybienia terminowi zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe.

- Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 2 niniejszej umowy w wysokości 
0,5 % wartości Umowy Nr ........ z dnia ..........na dostawy podłoży/testów do aparatu stanowiącego przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy,

- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ust. 3 (5 niniejszej umowy w wysokości 0,3 % wartości Umowy Nr ................... na dostawy podłoży/testów do aparatu stanowiącego przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy.

§ 8

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu umowy do użytkowania osobom trzecim, ani go poddzierżawiać.

§ 9

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy.

§ 10

Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

- wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

- oddania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie go,

- niepłacenie przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 11

Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 12

- Umowę zawarto na czas trwania Umowy Nr ........... z dn. ......................... na dostawy podłoży/testów do przedmiotu umowy.

- Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Dzierżawca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wydzierżawiający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## § 13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wydzierżawiający: 							Dzierżawca:

..........................................                                                                      ....................................................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

_____________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.

Instrukcja wypełniania Formularzy Ofertowych i Cenowych

FORMULARZ OFERTOWY (1)

- Wartości netto i brutto wyliczone w Formularzu Cenowym należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT, stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto.

FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zadanie nr 2

Instrukcja dotycząca tabeli

„ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW”

1.  W kolumnie nr 3 tabel należy zaznaczyć „TAK”, jeśli aparat posiada lub spełnia wymogi. W kolumnie

tej należy także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba (parametry faktycznie oferowane, spełniające

wymogi określone przez Zamawiającego).

2.  Brak w kolumnie nr 3 wpisu traktowane będzie jako brak danego wymogu określonego przez Zamawiającego w

oferowanej konfiguracji aparatu.

FORMULARZE CENOWE

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent / 
Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

Sprawa nr 57/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (1)

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ..................................................................

telefon: .................................. fax: ................................... e–mail: ...........................................

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

I.   Kryteria wybory oferty:

- Kryterium – Cena brutto zamówienia:

|  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE Nr 1 | Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (1) |  |  |  |  |
|  | Koszt dzierżawy aparatu w okresie 12 miesięcy |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  | * |
| ZADANIE Nr 2 | Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (3) |  |  |  |  |
|  | Koszt dzierżawy aparatu w okresie 12 miesięcy |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  | * |
| ZADANIE Nr 3 Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (5) |  |  |  | * |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie

przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

- Kryterium –Termin płatności

| Termin płatności w dniach* (min 30 dni max 60 dni) | Zadanie Nr 1 | Zadanie Nr 2 | Zadanie Nr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wpisać | wpisać | wpisać |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium “Termin płatności”

.........................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 57/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (1) – ciąg dalszy

II. Okres gwarancji:

|  | Minimalny okres ważności (gwarancji) wymagany przez Zamawiającego na oferowane wyroby od dnia dokonania ich odbioru | Okres ważności (gwarancji) na oferowane wyroby od dnia dokonania ich odbioru /wpisać w miesiącach/ |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | 6 miesięcy |  |
| Zadanie nr 2 | pozycja I - III Formularza Cenowego – 4 miesiące |  |
|  | pozycja IV - V Formularza Cenowego – 7 miesięcy |  |
| Zadanie nr 3 | 6 miesięcy |  |

III.  Termin dostawy/instalacji aparatu:

|  | Maksymalny termin /od dnia zawarcia umowy/ na dostawę i instalację aparatu w przypadku aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego | Oferowany termin /od dnia zawarcia umowy/ na dostawę i instalację aparatu w przypadku aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego /podać w tygodniach/ |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | 3 tygodnie |  |
| Zadanie nr 2 | 8 tygodni |  |

IV.  Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia:

Ja ................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

................................................................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

oświadczam, że:

1)   zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą sukcesywnych

dostaw testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do

pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w/w

testów i sukcesywne dostawy szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy podłoży do posiewów

krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu do ich inkubacji oraz z załączonymi do niej Projektami umów

(umowa dostawy i umowa dzierżawy) i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2)    oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełniają bezwzględnie wymagania określone w

SIWZ;

.........................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 57/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (1) – ciąg dalszy

3)    oferowane przez naszą firmę przedmiot zamówienia jest dopuszczone do obrotu i stosowania na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w

szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

4)    oferowane przez naszą firmę wyroby posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.

U. z 2015, poz. 876 tekst jednolity)  -  z wyłączeniem poz. 1 z Zadania nr 3, gdzie Zamawiający nie

wymaga, aby produkt był wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych);

5)     Dotyczy Zadania nr 1 i 2: oferowany aparat jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy

zgodnie z przeznaczeniem i celem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji w przypadku

zaoferowania aparatu innego niż obecnie posiadany przez Zamawiającego;

6)    w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się  do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z jego

opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie określonym w

Projekcie umowy;

7)     wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania ofert.

V.  Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym

podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

▪      ……………………………

/imię, nazwisko, pełniona funkcja/

▪      ……………………………

//imię, nazwisko, pełniona funkcja/

……......................................................................

/miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 57/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (2)

ZADANIE Nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| L.p. | Parametry graniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Analizator w pełni automatyczny ( inkubacja, odczyt w obrębie analizatora). |  |
|  | Aparat umożliwiający wykonanie jednocześnie 60 badań. |  |
|  | Aparat umożliwiający wykonanie jednocześnie różnych rodzajów testów. |  |
|  | Inkubacja, odczyt testów po zakończeniu odczytu w obrębie aparatu. |  |
|  | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu. |  |
|  | Możliwość dostawiania nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie). |  |
|  | Aparat wyposażony w czytnik kodów paskowych. |  |
|  | Prezentacja wyniku w kategoriach MIC i S, I, R, zgodna z EUCAST. |  |
|  | Identyfikacja drobnoustrojów na podstawie min. 40 cech biochemicznych. |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej. |  |
|  | Automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 min. |  |
|  | Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych i niezależnych testach lub łączonych testach |  |
|  | Aparat umożliwiający wykrycie oporności typu MLSb u gronkowców. |  |
|  | Aparat umożliwiający wykrycie metycylinooporności u gronkowców. |  |
|  | Aparat umożliwiający wykrycie obniżonej wrażliwości na wankomycynę i tekoplaninę u gronkowców. |  |
|  | Aparat umożliwiający wykrycie mechanizmu oporności typu KPC u Gram ujemnych fermentujących pałeczek. |  |
|  | Aparat umożliwiający wykrycie mechanizmu oporności typu HLAR u enterokoków. |  |
|  | Aparat umożliwiający wykrycie mechanizmu oporności typu VRE u enterokoków. |  |
|  | Aparat umożliwiający wykrycie mechanizmu oporności typu ESBL u Gram ujemnych fermentujących pałeczek. |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu w przypadku jego zmian w trakcie trwania umowy. |  |
| 21. | Bezpłatny serwis w trakcie umowy. |  |

….........................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 57/15

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (1)

ZADANIE Nr 1

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Podłoże do posiewów tlenowych bez dodatków hamujących działanie antybiotyków | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże do posiewów tlenowych z dodatkiem hamującym działanie antybiotyków | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże do posiewów beztlenowych bez dodatków hamujących działanie antybiotyków | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do posiewów beztlenowych z dodatkiem hamującym działanie antybiotyków | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże do posiewów tlenowych z dodatkiem hamującym działanie antybiotyków, pediatryczne | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  |  | X |

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 57/15

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (2)

ZADANIE Nr 1

| L.p | Przedmiot dzierżawy | Model/typ oferowanego aparatu) | Rok produkcji | Wartość początkowa aparatu | Wysokość czynszu za 1 m-c netto w PLN | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wysokość czynszu za 1 m-c brutto w PLN | Wysokość czynszu za 12 m-cy netto w PLN (poz. 6 x 12) | Wysokość czynszu za 12 m-cy brutto w PLN (poz. 9 x 12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Aparat do posiewów krwi |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

* Wysokość czynszu obejmuje dzierżawę aparatu wraz z niezbędnymi częściami zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji aparatu.

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 57/15

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (3)

ZADANIE Nr 2

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | Panele do identyfikacji GRAM (-): |
| 1. | KARTA VITEK 2 GN | szt | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Panele do identyfikacji GRAM (+): |
| 1. | KARTA VITEK 2 GP | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KARTA VITEK 2 NH | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KARTA VITEK 2 ANC | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KARTA VITEK 2 YST | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| III. | Panele antybiogramowe: |
| 1. | ANTYB. G(-) | szt | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ANTYB. G(+) | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | GRZYBY | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Saline solution: |
| 1. | SALINE SOLUTION | op. (3x500 ml) | 25 |  |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.......................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 57/15

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (3) - ciąg dalszy

ZADANIE Nr 2

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| V. | Akcesoria i części zużywalne: |
| 1. | PIPETTE TIPS, 100-1000 uL | op. (96 szt.) | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PIPETTE TIPS, 0,5-250 uL | op. (96 szt.) | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KIT DENSICHEK PLUS STANDARDS | op. (1 zestaw) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | UNSESNSITISED TUBES | op. ( 2000 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  |  | X |

WYMAGANIA:

- zawartość opakowania zbiorczego 20-25 testów,

- opakowanie każdego pojedynczego testu musi zawierać informacje o jego nazwie, nr serii, terminie ważności,

- testy do wykrywania wrażliwości oparte na wrażliwości w co najmniej 3 stężeniach każdego leku,

- na testach fabrycznie nadrukowane kody,

- wszystkie testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania.

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 57/15

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (4)

ZADANIE Nr 2

| L.p | Przedmiot dzierżawy | Model/typ oferowanego aparatu) | Rok produkcji | Wartość początkowa aparatu | Wysokość czynszu za 1 m-c netto w PLN | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wysokość czynszu za 1 m-c brutto w PLN | Wysokość czynszu za 12 m-cy netto w PLN (poz. 6 x 12) | Wysokość czynszu za 12 m-cy brutto w PLN (poz. 9 x 12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Automatyczny aparat do identyfikacji i określania lekowrażliwości |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

* Wysokość czynszu obejmuje dzierżawę aparatu wraz z niezbędnymi częściami zużywalnymi i innymi materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy i konserwacji aparatu.

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 57/15

...........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                         FORMULARZ  CENOWY (5)

ZADANIE Nr 3

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | ENTEROBACTER HORMAECHEI, ATCC 700323, IV pasaż | op. (2 wymazówki / pelety) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA, ATTC 17666, IV pasaż | op. (2 wymazówki / pelety) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | EKINELLA CORRODENS, ATCC BAA – 1152, IV pasaż | op. (2 wymazówki / pelety) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ENTEROCOCCUS CASSELIFLAVUS, ATTC 700327, IV pasaż | op. (2 wymazówki / pelety) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS, ATCC 19258, IV pasaż | op. (2 wymazówki / pelety) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CANDIDA ALBICANS, ATCC 14053, IV pasaż | op. (2 wymazówki / pelety) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CLOSTRIDIUM SEPTICUM, ATCC 12464 IV pasaż | op. (2 wymazówki / pelety) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | BACTERIOIDES OVATUS, ATCC BAA-1296, IV pasaż | op. (2 wymazówki / pelety) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  |  |  |

............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 57/15

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 57/15

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 57/15

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

- wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, katalogi,

ulotki, informacje producenta, itp. (w języku polskim),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI

: