WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Wykonanie modernizacji Apteki, Oddziału Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddziału Kardiologicznego  oraz Oddziału Neurochirurgicznego ”

    Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 21 grudnia 2012 roku

Cena formularza (bez załączników) 30,90 PLN.
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacja o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych opisywanym oraz o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 96/12. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub elektroniczną należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
1.   W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

     zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, 

     art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem 

     zamówienia są roboty budowlane polegające na :

„Wykonanie modernizacji Apteki, Oddziału Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddziału Kardiologicznego  
oraz Oddziału Neurochirurgicznego”
(CPV: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych - 45215140-0, 
Roboty instalacyjne w budynkach - 45300000-0)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.

2.   Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie 

      jest konieczne:

Przedmiot zamówienia składa się z 4 niepodzielnych zadań:

	▪ Zadanie nr 1
	Modernizacja Apteki wraz z zakupem i montażem wyposażenia.

	▪ Zadanie nr 2
	Modernizacja Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.

	▪ Zadanie nr 3
	Modernizacja Oddziału Kardiologicznego.

	▪ Zadanie nr 4
	Modernizacja Oddziału Neurochirurgicznego.


Zadanie Nr 1: Modernizacja Apteki wraz z zakupem i montażem wyposażenia.

Prace objęte niniejszym zamówieniem polegają na wykonaniu robót modernizacyjnych z materiałów Wykonawcy w Aptece, mieszczącej się w segmencie D kondygnacja 4 budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79.

Ogólny zakres prac objęty niniejszym zamówieniem:

Branża architektura – konstrukcja:


1. Roboty rozbiórkowe

a) demontaż sufitów podwieszanych

b) zeskrobanie i zmycie starej farby

c) wykucie oscieżnic drewnianych

d) zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, rozebranie posadzek z płytek

e) rozbiórka elementów betonowych

f) rozebranie okładzin ściennych z płytek

g) rozbiórka konstrukcji z cegły

h) wywiezienie gruzu z uwzględnieniem opłaty za składowanie.

2. Podłoża i posadzki

a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni poziomych,

b) wykonanie izolacji poziomych przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych

c) wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki

d) gruntowanie podłoży preparatami 

e) wykonanie posadzek masami samopoziomującymi

f) ułożenie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych

g) montaż listew przyściennych

h) zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych

i) wykonanie posadzek po zagruntowaniu  z gresu i terakoty.


3. Roboty murowe

a) uzupełnienie ścian oraz zamurowania otworów w ścianach

b) uzupełnienie tynków


4. Tynki i okładziny wewnętrzne

a) wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach

b) wykonanie ścianek działowych z płyt  GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym -0 gr. 12,5 cm, gr. 7 cm

c) wykonanie obudowy elementów konstrukcji płytami GKF na rusztach metalowych (obudowa pionów i kanałów wentylacyjnych)

d) gruntowanie podłoży preparatami

e) licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

f) wykonanie okładzin ścian ekstrudowanym PCV

g) montaż odbojnic i odbojoporęczy z poliwinylu z rdzeniem aluminowym

h) dostarczenie i montaż narożników z kątowników aluminiowych

i) wykonanie konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon


5. Malowanie

a) malowanie dwukrotne ścian farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi

b) malowanie dwukrotne sufitów farbami lateksowymi, emulsyjnymi.


6. Sufity podwieszane

a) wykonanie sufitów podwieszanych z płytami z włókien mineralnych Rockfon


7. Stolarka okienna i drzwiowa

a) montaż ościeżnic drewnianych regulowanych

b) montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych

c) montaż drzwi stalowych Do 1 EI 60

d) dostawa i montaż naświetli aluminiowych.


UWAGA:   W kalkulacji ofertowej nie należy uwzględniać montażu okien zewnętrznych pomieszczeń z tworzyw sztucznych. Istniejące okna apteki nie będą wymieniane.


Branża sanitarna – instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:


1. Instalacja wentylacji mechanicznej

1.1 Demontaż instalacji wentylacyjnej

a) demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej

b) demontaż wieszaków lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych

c) demontaż kratek ze stali profilowej z żaluzjami

d) demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prostokątnych
e) demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych

f) demontaż wentylatorów promieniowych

g) wyniesienie z budynku zdemontowanych elementów i urządzeń instalacji wentylacyjnej

h) wywiezienie złomu

i) wkalkulowanie kosztu rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych


1.2 Montaż instalacji i wentylacji mechanicznej

a) przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne

b) przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe

c) izolacja wełna mineralna z folią aluminiową

d) izolacja matami ognioodpornymi

e) tłumiki akustyczne płytowe prostokątne

f) podstawy dachowe stalowe prostokątne, w układach kanałowych

g) klapy przeciwpożarowe z siłownikiem

h) zawory wentylacyjne kołowe z ramką montażową

i) nawiewniki z filtrem absolutnym

j) kratki wentylacyjne

k) kratki wentylacyjne z filtrem absolutnym

l) filtr absolutny z obudową kanałową

m) przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe oraz prostokątne

n) regulatory przepływu powietrza

o) wentylatory dachowe

p) przemienniki częstotliwości z okablowaniem

q) podstawy dachowe stalowe kołowe oraz prostokątne

r) wentylator dachowy przeciwwybuchowy

s) zestaw rozruchowy wentylatora wraz z okablowaniem

t) czerpnie ścienne prostokątne

u) wentylatory osiowe

v) centrale wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne (N1,W1,N2,W2,N3,W3)

w) instalacje sterujace do central wentylacyjnych

x) klapy rewizyjne na kanałach wentylacyjnych

y) przebicie otworów w ścianach z cegieł

z) wykonanie prób montażowych oraz prac regulacyjno – pomiarowych


2. Instalacja klimatyzacji


2.1. Instalacja freonowa

a) klimatyzatory chłodzące

b) konstrukcje stalowe pod jednostki zewnętrzne klimatyzatorów

c) rurociągi miedziane  w instalacjach freonowych

d) jednowarstwowa izolacja rurociągów otulinami

e) montaż rurociągów w instalacjach odprowadzenia skroplin

f) montaż syfonów w instalacji odprowadzenia skroplin

g) przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych

h) próby szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu

i) napełnienie urządzeń instalacji obiegu freonu czynnikiem chłodniczym

j) uzyskanie niskich temperatur

k) wykonanie prób montażowych i prac regulacyjno – pomiarowych wraz z próbnym uruchomieniem .


      2.2 Instalacja wody lodowej

a) agregaty wody lodowej

b) moduły hydrauliczne

c) konstrukcje stalowe pod urządzenia chłodnicze

d) rurociągi w instalacjach wody lodowej z rur stalowych instalacyjnych o połaczeniach spawanych na ścianach budynku

e) izolacje rurociągów otulinami

f) czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rurociągów
g) odtłuszczanie rurociągów

h) malowanie rurociągów farbami do gruntowania miniowymi oraz farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi

i) zawory odcinajace proste

j) próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej

k) płukanie instalacji

l) napełnienie urządzeń i instalacji czynnikiem chłodniczym ERGOLIT BORYSZEW – 5% glikolu etylowego

m) wykonanie prób montażowych i prac regulacyjno – pomiarowych wraz z próbnym uruchomieniem

Branża sanitarna – instalacje ciepła technologicznego, c.o., wodne, kanalizacyjne:


1. Instalacja ciepła technologicznego

1.1 Demontaż instalacji ciepła technologicznego

a) demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych

b) demontaż zaworów przelotowych

c) wyniesienie z budynku zdemontowanych elementów instalacyjnych

d) wywiezienie złomu.


1.2 Montaż instalacji ciepła technologicznego

a) rurociągi stalowe o połączeniach spawanych

b) czyszczenie rurociągów przez szczotkowanie ręczne

c) odtłuszczanie rurociągów

d) malowanie rurociągów farbami do gruntowania miniowymi oraz farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi

e) jednowarstwowa izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej

f) rury przyłączne do nagrzewnic o połączeniu spawanym

g) zawory regulacyjne, zawory kulowe, zawory odpowietrzające

h) zawory trójdrogowe

i) śrubunki ocynkowane

j) próby szczelności instalacji c.t.

k) płukanie instalacji c.t.

l) próby z dokonaniem regulacji instalacji c.t. (na gorąco).


2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1 Demontaż instalacji centralnego ogrzewania

a) demontaż rurociągu stalowego

b) demontaż zaworów przelotowych

c) demontaż grzejników żeliwnych

d) wyniesienie z budynku zdemontowanych elementów instalacyjnych

e) wywiezienie złomu (zdemontowanych elementów instalacyjnych)


2.2 Montaż instalacji centralnego ogrzewania

a) wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł

b) rurociągi stalowe spawane

c) czyszczenie rurociągów przez szczotkowanie ręczne

d) odtłuszczanie rurociagów

e) malowanie rurociągów farbami do gruntowania miniowymi oraz farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi

f) izolacja rurociagów otulinami z pianki poliuretanowej

g) zawory grzejnikowe

h) głowice zaworów termostatycznych

i) rury przyłączne do grzejników c.o.

j) śrubunki mosiężne

k) grzejniki stalowe dwupłytowe ,trzypłytowe i łazienkowe

l) próby cisnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o.
m) płukanie instalacji c.o.

n) próby z dokonaniem regulacji c.o. (na gorąco).

3. Instalacja wodna

a) rurociągi w instalacjach wodociągowych, stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych

b) izolacja rurociągów otulinami

c) wykucie bruzd w ścianach z cegieł

d) zawory kątowe

e) zawory kulowe sieci wodociągowych ze złączką na wąż

f) zawory antyskażeniowe

g) zawory kulowe sieci wodociągowych

h) przebicie otworów w ścianach z cegieł

i) montaż rur przepustowych

j) wykonanie podejść dopływowych do zaworów

k) baterie umywalkowe i zlewozmywakowe montowane na ścianie

l) baterie natryskowe z wężykiem i słuchawką montowane na ścianie

m) hydranty montowane na ścianie, szafki hydrantowe naścienne

n) próba szczelności instalacji wodnych – ciśnieniowa

o) płukanie instalacji wodociągowej.

4. Instalacja kanalizacyjna

a) rurociągi z PCW

b) podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW

c) wpusty podłogowe – kratki z blachy kwasoodpornej

d) wpusty podłogowe – kratki z blachy kwasoodpornej hermetyczne

e) umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem ze stali nierdzewnej

f) półpostumenty do umywalek pojedynczych porcelanowych

g) zlewozmywaki jednokomorowe kwasoodporne

h) zlewozmywak techniczny jednokomorowy kwasoodporny

i) ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany „kompakt” z deskami sedesowymi typu twardego

j) kabiny natryskowe z tworzywa sztucznego

k) rewizje PCW

l) przebicie otworów w ścianach z cegieł

m) przebicie otworów w stropach


5. Dodatkowy rurociąg z wymiennikowni  01 B do central N1 i N2 poziom 05D

a) rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o połączeniach spawanych

b) izolacja rurociągu

c) czyszczenie rurociągu przez szczotkowanie ręczne

d) odtłuszczanie rurociągu

e) malowanie rurociągu farbami do gruntowania miniowymi oraz nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi

f) zawory kulowe

g) próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o.

h) płukanie instalacji c.o.

i) próby z dokonaniem regulacji instalacji c.o. (na gorąco).


Branża – instalacja elektryczna wewnętrzna:


1. Montaż i przeróbka rozdzielnic

a) przygotowanie podłoża do zabudowy aparatów – kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły

b) wymiana urządzeń w rozdzielnicy głównej

c) rozbudowa rozdzielnicy głównej część TZ (rozdzielnica TZ)

d) rozbudowa rozdzielnicy głównej część TZ (rozdzielnica TO)

e) demontaż rozdzielnic, demontaż rozdzielnicy żeliwnej

f) przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie mechaniczne pod kołki rozporowe

g) mocowanie aparatów na gotowym podłożu

h) przewody kabelkowe


2. Korytka i orurowanie

a) montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych

b) przykręcanie korytek do gotowych otworów

c) przykręcanie pokryw do korytek

d) wykonanie łuków na korytkach

e) montaż uchwytów pod rury winidurowe

f) rury winidurowe

g) montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów

h) podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce

i) mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych

j) mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla rur w cegle


3. Instalacja oświetlenia

a) mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

b) rury winidurowe

c) przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów w cegle

d) montaż puszek bakelitowych, puszek z tworzywa sztucznego na gotowym podłożu

e) montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

f) montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

g) montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

h) przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach

i) przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle

j) montaż opraw świetlówkowych na gotowym podłożu z podłączeniem

k) montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem, końcowych i przelotowych, przykręcanych

l) montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach

m) montaż na gotowym podłożu opraw bakteriobójczych bez dostawy

n) moduł awaryjny



4. Instalacja gniazd i zasilania urządzeń technicznych

a) mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych

b) mechaniczne wykucie bruzd dla rur

c) rury winidurowe układane p.t.

d) przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów w cegle

e) montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych i z tworzywa sztucznego

f) montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 – bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

g) montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- biegunowych  uziemieniem przykręcanych z podłączeniem

h) przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie ręczne pod śruby kotwowe

i) mocowanie na gotowym podłożu aparatu bez częściowego rozebrania i podłączenia

j) przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach


5. Uziemienie wyrównawcze pomieszczeń

a) układanie bednarki uziemiającej w ciągach poziomych i pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym oraz mechanicznym

b) rury winidurowe układane pod tynk w betonie w gotowych bruzdach
c) montaż szyn połączeniowych przed pomieszczeniem

d) montaż szyn ekwipotencjalnych

e) montaż złaczy kontrolnych

f) przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach

g) montaż uchwytów uziemiających

6. Prace demontażowe instalacji wewnętrznej

a) demontaż instalacji istniejącej

7. Pomiary elektryczne

a) pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

b) sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

c) sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

d) sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania


Branża – automatyka wentylacji i BMS (zintegrowany system zarządzania budynkiem):


1. Rozdzielnice + BMS + falowniki

a) przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły

b) montaż przyścienny rozdzielnicy

c) montaż falowników

d) montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otworach z zabetonowaniem


2. Korytka i orurowanie

a) montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych

b) przykręcanie korytek oraz pokryw do korytek

c) wykonanie łuków na korytkach

d) montaż uchwytów pod rury winidurowe

e) rury winidurowe

f) montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów

g) podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce

h) mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych

i) wykucie bruzd pochyłych w elementach z betonu żwirowego

j) ułożenie rur osłonowych z PCW


3. Automatyka wentylacji N1 W1, (zakres czynności identyczny dla poszczególnych zespołów nawiewno – wywiewnych, z wyj. ppkt i) dot. N3 W3)
a) układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zastosowaniem siłownika typu „Klimact”

b) układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym

c) układy sterowania elektrycznego zaworem 3 drożnym

d) miejscowe układy do pomiaru temperatury

e) miejscowy bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próżni

f) zdalny, bezpośredni układ do pomiaru przepływu

g) układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem

h) układy sterowania elektrycznego klapami ppoż

i) układ do pomiaru wilgotności (dot N3 W3)

j) przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych

k) przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych

l) montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej

m) montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

n) rury winidurowe układane na gotowych uchwytach

o) podłączenie silników w obudowie normalnej.
4. Automatyka wentylacji N2 W2 – zakres jw.


5. Automatyka wentylacji N3 W3 – zakres jw. zwiększony o czynności opisane w ppkt i)


6. Zasilanie wentylatorów, agregatów
a) przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych

b) przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych
c) montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej

d) montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

e) rury winidurowe układane na gotowych uchwytach
f) podłączenie silników w obudowie normalnej

7. Monitoring ciśnienia na filtrach absolutnych.

a) przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych

b) miejscowy bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia

c) montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej

d) montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża
e) rury winidurowe układane na gotowych uchwytach

8. Automatyka kontroli przejść

a) miejscowe układy do pomiaru temperatury

b) układ do pomiaru wilgotności

c) układ do pomiaru parametrów chemicznych wilgotności lub stężenia gazu

d) układ sterowania elektrycznego zamkiem elektrycznym

e) układy systemów elektrycznej regulacji wejść

f) miejscowy układ do pomiaru temperatury

g) przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych

h) przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych

i) montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej

j) montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

k) rury winidurowe układane na gotowych uchwytach

l) podłączenie aparatów.


9. Instalacja okablowania BMS

a) montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym

b) rury winidurowe układane p.t. w podłozu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

c) przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej wciągane do rur

d) przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych

e) przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowe z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

f) montaż na gotowym podłoży odgałęźników z tworzyw sztucznych natynk. – wtynk.  przez klejenie z podłączeniem przewodów kabelkowych

g) roboty uruchomieniowe i prace wdrożeniowe.

10. Pomiary elektryczne

a) pomiary uziemienia ochronnego lub robocxzego

b) sprawdzenie samoczynnego włączenia zasilania – próby działania wyłacznika różnicowoprądowego

c) sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

d) sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia


Branża – instalacja teletechniczna:

1. Roboty montażowe instalacji ppoż.

a) mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły

b) ręczne wykucie bruzd dla rur

c) rury winidurowe układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

d) montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

e) rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach

f) przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej wciągane do rur

g) przygotowanie podłoża do zabudowy aparatów – kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe w podłożu z cegły

h) instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek wkrętami lub śrubami do stropu perforowanego

i) instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia

j) instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

k) instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

l) zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru 

m) podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej pod zaciski lub bolce

n) sprawdzenie i uruchomoenie linii dozorowych o 20 punktach

o) roboty uruchomieniowe, wdrożeniowe.


2. Montaż instalacji – kontrola dostępu 6 układów

a) przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie betonowym

b) przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie ręczne pod sruby kotwowe w podłożu z cegły

c) mocowanie na gotowym podłożu aparatów bez częściowego rozebrania i podłaczenia

d) mocowanie na gotowym podłożu kontrolerów dostepu z krtami zbliżeniowymi

e) roboty uruchomieniowe kontroli dostępu.


3. Instalacja okablowania strukturalnego

a) rury winidurowe układane p.t. w podłożu równym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

b) przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej wciągane do rur

c) przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

d) montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych

e) montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych RJ-45 w kat. 6

f) montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych RJ-12 pojedyncze wt.

g) Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły

h) Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją – mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

i) Roboty uruchomienia instalacji strukturalnej

Uwaga: W zakresie modernizacji Apteki Szpitalnej należy uwzględnić zakup i montaż nw. wyposażenia opisanego w Projekcie Budowlanym: Przebudowa Apteki Szpitalnej branża: technologia medyczna:

a) urządzenia i sprzęt wymagający montażu,
b) urządzenia i sprzęt nie wymagający montażu,
c) pozostałe meble i sprzęt.

Charakterystyka instalacyjna urządzeń oraz wykaz pomieszczeń wraz z wyposażeniem zawiera Załącznik nr 11 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

· Załącznik nr 1 - Architektura
· Załącznik nr 2 - Instalacje elektryczne
· Załącznik nr 3 - Automatyka wentylacji 

· Załącznik nr 4 - Instalacje teletechniczne
· Załącznik nr 5 - Instalacje c.o.
· Załącznik nr 6 - Instalacje wodne 

· Załącznik nr 7 - Instalacje wewn. Kanalizacji.

Projekty:
· Załącznik nr 8 - Architektura
· Załącznik nr 9 - Automatyka
· Załącznik nr 10 - Instalacje elektryczne

· Załącznik nr 11 - Technologia
· Załącznik nr 12 - Teletechniczne
· Załącznik nr 13 – Wentylacja i klimatyzacja 

UWAGA!

Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający załącza do SIWZ Przedmiary Robót dotyczące przedmiotu zamówienia – nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia. 
Przedmiary robót:
· Załącznik nr 14 - Architektura
· Załącznik nr 15 - Automatyka
· Załącznik nr 16 - Instalacje elektryczne

· Załącznik nr 17 - Teletechniczny
· Załącznik nr 18 - Wentylacja i klimatyzacja
· Załącznik nr 19 – Instalacje sanitarne, c.o., kanalizacja.

Zadanie Nr 2: Modernizacja Oddziału Okulistyki wraz z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo –   

                        Twarzowej.
Prace objęte niniejszym zamówieniem polegają na wykonaniu robót modernizacyjnych z materiałów Wykonawcy w pomieszczeniach Oddziału Okulistyki wraz z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo –  Twarzowe, mieszczących się w segmencie A kondygnacja 9 budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79.

Ogólny zakres prac objęty niniejszym zamówieniem:
Branża sanitarna:


1. Demontaż urządzeń sanitarnych

a) demontaż umywalek wraz z wywozem i opłatą za składowanie

b) demontaż zlewozmywaków wraz z wywozem i opłatą za składowanie
c) demontaż ustępów z miska fajansową wraz z wywozem i opłatą za składowanie

d) demontaż wanien wraz z wywozem i opłatą za składowanie

e) demontaż baterii wraz z wywozem i opłatą za składowanie

f) demontaż elementów uzbrojenia rurociągu – wpusty podłogowe wraz z wywozem i opłatą za składowanie 

g) demontaż podejść odpływowych wraz z wywozem i opłatą za składowanie (likwidowane umywalki i kratki ściekowe)

h) demontaż podejść odpływowych z rur PVC.


2. Instalacja wodno – kanalizacyjna z montażem armatury i urządzeń sanitarnych

a) wymiana zaworów przelotowych żeliwnych ocynkowanych

b) instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych
- wyznaczenie miejsc ułożenia rur
- obsadzenie uchwytów, haków lub wsporników
- przecinanie i gwintowanie rur
- montaż rur i kształtek
- założenie tulei ochronnych na rurociągach w przejściachprzez stropy i ściany
- wykonanie podejść z rur i kształtek
- sprawdzenie działania zaworów przelotowych i zwrotnych, wkręcenie zaworów
- wykonanie próby sczelnosci instalacji
- izolacja poziomów wody zimnej i ciepłej

c) instalacja kanalizacji z rur PVC o połaczeniach kielichowych

d) wymiana podejść z rur PCV do umywalek i zlewów

e) wymiana podejść z rur PCV do pionów

f) wymiana kratek ściekowych

g) wymiana wpustów podłogowych na odwodnienie prysznicowe

h) montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego

i) montaż półpostumentów porcelanowych do umywalek

j) montaż zlewozmywaków 1  komorowych z płytą ociekową ze stali nierdzewnej

k) montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ściennych z mieszaczem

l) montaż zlewów z blachy nierdzewnej wraz z obmurowaniem

m) montaż baterii wannowych ściennych – do zlewu

n) kabina natryskowa do kąpieli, narożna, z szybami ze szkła giętego, srebrny półmat; brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową ze zintegrowaną obudową

o) baterie prysznicowe

p) montaż ustępów typu „kompakt”

q) elementy montażowe do miski ustępowej wraz z uniwersalną podkładką wygłuszającą do stelaży

r) urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustępy

s) przyciski do spłuczek podtynkowych

t) montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych

u) bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych

v) montaż WC kompaktu dla osób niepełnosprawnych w komplecie z deską sedesową antybakteryjną

w) montaż poręczy stałych i ruchomych do ściany lub podłogi

x) dostawa i montaż uchylnego siedziska prysznicowego dla osób niepełnosprawnych wykonanego ze stali nierdzewnej

y) dostawa i montaż maceratora „S+” wraz z wykonaniem fundamentu i przeszkoleniem personelu


3. Wymiana grzejników instalacji c.o.

a) demontaż grzejników żeliwnych członowych

b) demontaż grzejników stalowych z rur gładkich

c) demontaż zaworów grzejnikowych

d) przeróbka wraz z wymianą rur przyłacznych do grzejników

e) grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne z kompletem zawieszeń

f) montaż zaworów odcinających na powrocie

g) montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS lub równoważnych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu
h) próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych


4. Wentylacja

a) montaż wentylatorów mechanicznych wraz z wykonaniem wypustu elektrycznego – uruchomiane włącznikiem światła

b) wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą,


5. Instalacja gazów medycznych

a) wstawienie zaworów odcinających na instalacji gazów medycznych

b) likwidacja tablicy TPG

c) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejacej instalacji – paneli przyłóżkowych pojedynczych 2-stanowiskowych z funkcją:
- oświetlenia ogólnego sali chorych
- oświetlenia nocnego dla pacjenta
- miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta
- punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) typu AGA GAZ)
- manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie 
  oświetlenia miejscowego bez wstawania z łóżka 

d) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji – paneli przyłóżkowych pojedynczych 3-stanowiskowych z funkcją:
- oświetlenia ogólnego sali chorych
- oświetlenia nocnego dla pacjenta
- miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta
- punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) typu AGA GAZ)
- manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie 
  oświetlenia miejscowego bez wstawania z łóżka
Uwaga : W kalkulacji nie należy uwzględniać wysięgników do kroplówek. 
Łóżka wraz ze stojakami do kroplówek zostały przewidziane do zakupu jako wyposażenie w odrębnym postępowaniu.

e) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z niezbędną przeróbką instalacji gazów medycznych – zestaw 1x jednostanowiskowy + 1x dwustanowiskowy z funkcja j.w. wyposażeniem na 1 stanowisko w:
- gniazda 230V x 8 szt.
- gniazda RJ45 kat.6 x 1 szt.
- gniazda tlenowe typu  Aga x 2 szt.
- gniazda Vacum typ Aga x 2 szt
- gniazda Air typ Aga x 1 szt.
oraz sprzęt składający się z:
- szyny sprzętowej – x 2szt
- rury pompy infuzyjnej x 1 szt
- dozownika tlenowego bezpośrednio do ppg Tlen x 1 kpl/każde stanowisko
- zestawu do odsysania montowanego na szynie x 1kpl. (1 zestaw na dwa łóżka)
- półki z szufladą montowana na szynę x 1 szt./1 szt. na dwa stanowiska

Branża elektryczna:


1. Roboty instalacyjne elektryczne z wymiana opraw, paneli przyłóżkowych i pozostałego osprzętu

a) wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

b) wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie

c) zaprawianie bruzd

d) wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych oraz opraw montowanych na suficie podwieszonym

e) wymiana opraw oświetleniowych żarowych – plafoniera

f) wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych oraz uszczelnionych z uziemieniem

g) wymiana nieuszcelnionych oraz uszczelnionych wyłaczników p/t jednobiegunowych

h) sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
i) demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych

j) wkucie instalacji telewizyjnej w ściany

k) przełożenie włącznika świateł łazienek pacjentów na zewnątrz

l) wykonanie włączenia do sieci informatycznej szpitala w tym do internetu

m) wykonanie przewodowego toru wizyjnego pomiedzy salą zabiegową (pom. nr 19), a dyżurką lekarską (pom. nr 4) składającego się z kamery, okablowania i monitora kolorowego

n) wymiana tablic TPG i elektrycznej

o) demontaż, renowacja i ponowny montaż lampek sygnalizacyjnych przy salach chorych.

Branża budowlana:


1. Roboty murarsko – tynkarskie

a) rozebranie ścianek z cegieł

b) wykonanie pasów tynku po rozebraniu scianki działowej

c) wymiana zabudów z płyt drewnopodobnych  wraz z wymiana wełny przy drzwiach -  ścianka z płyt gipsowo – kartonowych na metalowej konstrukcji wolnostojącej z wypełnieniem wełną mineralną

d) wykucie z muru ościeżnic drewnianych

e) zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego

f) wykucie z muru ościeżnic stalowych

g) uzupełnienie ścianek murowych z bloczków z betonu komórkowego

h) tynki cementowo – wapienne

i) wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego do kroplówek

j) uzupełnienie tynków zwykłych na ścianach

k) wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych

l) wywiezienie gruzu wraz z kosztami składowania


2. Okładziny ścian

a) rozebranie wykładziny ściennej z płytek

b) obudowy ścienne z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym – obudowa elementów montażowych misek ustępowych

c) licowanie ścian płytkami na klej wraz z przygotowaniem podłoża

d) przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej

e) wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych – szpachlowanie (przygotowanie powierzchni), uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod cisnieniem

f) licowanie ścian płytkami fajansowymi, szkliwionymi

g) wykonanie półki obłożonej płytkami na przybory toaletowe

h) dostawa i montaż luster(zlicowanych z płytkami ceramicznymi) nad umywalkami na przybory toaletowe

i) dostawa i montaż wieszaków na ręcznik i piżamę

j) wywiezienie gruzu wraz z kosztami składowania

k) przygotowanie powierzchni ścian pod układanie homogenicznych wykładzin sciennych

l) ułożenie homogenicznej wykładziny ściennej – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót

m) zgrzewanie wykładzin rulonowych


3. Sufity podwieszane

a) demontaż listwowego sufitu podwieszanego wraz z wywozem i kosztami składowania

b) konstrukcje rusztów pod sufity podwieszane modułowe

c) okładziny z płyt modułowych na rusztach typu Amstrong lub równoważny

d) wywiezienie elementów rozebranego sufitu wraz z kosztami składowania


4. Roboty posadzkarskie

a) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi, wywozem i kosztami składowania

b) usuniecie kleju z podłoża po zerwaniu wykładziny

c) gruntowanie podłoży

d) warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
e) posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednorodnej z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm. na ścianę

f) posadzki z wykładziny rulonowej z PCW antyelektrostatycznej, jednorodnej z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę

g) zgrzewanie wykładzin rulonowych

h) rozebranie posadzki z płytek ceramicznych

i) wykonanie spadków w natryskach, uniemożliwiających wydostanie się wody na korytarzyk

j) posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej – przygotowanie podłoża

k) przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważne – gruntowanie

l) wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna – szpachlowanie

m) wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna z zastosowaniem taśm narożnych – uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem

n) posadzki z płytek kamionkowych układanych na klej

o) progi i listwy osłaniające

p) renowacja posadzki kamiennej – szlifowanie, polerowanie, zabezpieczenie kamienaia wraz z uzupełnieniem ubytków, impregnacja całej powierzchni.


5. Roboty stolarskie i im towarzyszące

a) demontaż boazerii drewnianych płytowych – elementy przy drzwiach i nad nimi

b) uzupełnienie ścianek z betonu komórkowego

c) uzupełnienie tynków wewnętrznych

d) obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł

e) dostawa ościeżnic drzwiowych z blachy stalowej ocynkowanej 

f) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, wypełnione płytą wiórową , malowane fabrycznie, także z zamkiem typu WC z możliwością otwarcia od zewnątrz

g) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 3 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

h) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

i) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, z kratką, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

j) drzwi zewnętrzne z PCV – pełne

k) okno podawcze z PCV wraz z parapetem z konglomeratu marmurowego

l) wykucie z muru ościeżnic stalowych ścianek

m) dostawa i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej S2 szklonej szkłem bezpiecznym

n) dostawa i montaż ścianek wewnętrznych PCV szklonych szkłem bezpiecznym

o) wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne

p) wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szer. skrzydła 80 cm z szybka do zbicia w razie pożaru

q) wymiana drzwiczek rewizyjnych drewnianych i innych na gotowe malowane proszkowo fabrycznie wykończone

r) dostawa i montaż wolnowiszących rolet okiennych w kasetach – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót

s) wymiana podokienników wewnętrznych z PCV na parapety z postformingu wraz z wspornikami

t) wykonanie konsoli z szafkami i półkami na dokumentację

u) dostawa i montaż szafki łazienkowej z lustrem


6. Roboty malarskie

a) skasowanie występujących zacieków

b) gruntowanie podłoży powierzchni ścian i sufitów (ATLAS UNI GRUNT lub równoważne)

c) gładzie gipsowe na sufitach i ścianach z uwzględnieniem obróbki ościeży okiennych z ewentualnym uzupełnieniem pianki poliuretanowej (po wymianie okien)

d) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów oraz starych tynków ścian wewnętrznych

e) dwukrotne malowanie farbami akrylowymi bakteriobójczymi tynków sufitów
f) dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych farbami ftalowymi – z jednokrotnym szpachlowaniem

g) lakierowanie powłok malarskich z farby do wysokości 150 cm od posadzki

h) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów i ścian wewnętrznych


7. Wymiana desek odbojowych na listwy, narozniki i odbojnice ochronne

a) montaż narożników ochronnych Sm20 na profilu aluminiowym z końcówkami – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

b) demontaż drewnianych odbojów i montaż listew ochronnych TP – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

c) montaż odbojnic HRC 64 z końcówkami na uchwytach montażowych – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

d) demontaż drewnianych odbojów i montaż odbojoporęczy HRB 20 z końcówkami na uchwytach montażowych (system ochrony scian C/S Acrovyn) lub równoważny

 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj:

· Załącznik nr 20 – Opis robót
· Załącznik nr 21 – Rzut segmentu
· Załącznik nr 22 – Zestawienie stolarki
· Załącznik nr 23 – Zestawienie ścianek aluminiowych
· Załącznik nr 24 – Zestawienie ścianek PCV.
UWAGA!

Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający załącza do SIWZ Przedmiar Robót dotyczące przedmiotu zamówienia – nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia 
Przedmiary robót:
· Załącznik nr 25.
Zadanie Nr 3: Modernizacja Oddziału Kardiologicznego.
Prace objęte niniejszym zamówieniem polegają na wykonaniu robót modernizacyjnych z materiałów Wykonawcy w pomieszczeniach Oddziału Kardiologicznego, mieszczących się w segmencie A i D kondygnacja 6 budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79.

Ze względu na specyfikę wykonania prac remontowych w funkcjonującym obiekcie służby zdrowia, a co za tym idzie zapewnienie ich płynności niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:

▪  ETAP Nr 1 – segment A,

▪  ETAP Nr 2 – segment D.

     Roboty remontowe w pomieszczeniach objętych etapem nr 1 oraz etapem nr 2 nie mogą być wykonywane jednocześnie. Warunkiem rozpoczęcia prac dotyczących etapu nr 2 jest oddanie do użytku pomieszczeń objętych zakresem etapu nr 1.

Ogólny zakres prac objęty niniejszym zamówieniem:

Etap I – segment A:
Branża sanitarna:


1. Demontaż urządzeń sanitarnych

a) demontaż umywalek wraz z wywozem i opłatą za składowanie

b) demontaż zlewozmywaków wraz z wywozem i opłatą za składowanie

c) demontaż ustępów z miska fajansową wraz z wywozem i opłatą za składowanie
d) demontaż wanien wraz z wywozem i opłatą za składowanie

e) demontaż baterii wraz z wywozem i opłatą za składowanie

f) demontaż elementów uzbrojenia rurociągu – wpusty podłogowe wraz z wywozem i opłatą za składowanie

g) demontaż podejść odpływowych wraz z wywozem i opłatą za składowanie

i) demontaż podejść odpływowych z rur PVC.

2. Instalacja wodno – kanalizacyjna z montażem armatury i urządzeń sanitarnych

a) wymiana zaworów przelotowych żeliwnych ocynkowanych

b) instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych
- wyznaczenie miejsc ułożenia rur
- obsadzenie uchwytów, haków lub wsporników
- przecinanie i gwintowanie rur
- montaż rur i kształtek
- założenie tulei ochronnych na rurociągach w przejściachprzez stropy i ściany
- wykonanie podejść z rur i kształtek
- sprawdzenie działania zaworów przelotowych i zwrotnych, wkręcenie zaworów
- wykonanie próby szczelności instalacji
- izolacja poziomów wody zimnej i ciepłej

c) instalacja kanalizacji z rur PVC o połaczeniach kielichowych

d) wymiana podejść z rur PCV do pionów

e) wymiana kratki ściekowej

f) wymiana wpustów podłogowych na odwodnienie prysznicowe

g) montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego

h) montaż półpostumentów porcelanowych do umywalek

i) montaż zlewozmywaków 1  konorowych z płytą ociekową ze stali nierdzewnej

j) montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ściennych z mieszaczem

k) montaż zlewów z blachy nierdzewnej wraz z obmurowaniem

l) montaż baterii wannowych ściennych – do zlewu

m) kabina natryskowa do kąpieli, narożna, z szybami ze szkła giętego, srebrny półmat; brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuret. ze zintegrowaną obudową

n) baterie prysznicowe

o) montaż ustępów typu „kompakt”

p) elementy montażowe do miski ustępowej wraz z uniwersalną podkładką wygłuszającą do stelaży

q) urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustępy

r) przyciski do spłuczek podtynkowych

s) montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych

t) bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych

u) montaż WC kompaktu dla osób niepełnosprawnych w komplecie z deską sedesową antybakteryjną

v) montaż poręczy stłych i ruchomych do ściany lub podłogi

w) dostawa i montaż uchylnego siedziska prysznicowego dla osób niepełnosprawnych wykonanego ze stali nierdzewnej

x) dostawa i montaż maceratora „S+” wraz z wykonaniem fundamentu i przeszkoleniem personelu


3. Wymiana grzejników instalacji c.o.

a) demontaż grzejników żeliwnych członowych

b) demontaż grzejników stalowych z rur gładkich

c) demontaż zaworów grzejnikowych

d) przeróbka wraz z wymianą rur przyłącznych do grzejników

e) grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne z kompletem zawieszeń

f) montaż zaworów odcinających na powrocie

g) montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS lub równoważnych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu

h) próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
4. Wentylacja

a) montaż wentylatorów mechanicznych wraz z wykonaniem wypustu elektrycznego – uruchomiane włącznikiem światła

b) wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą,

c) dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów ścienneych typu SPLIT – model grzewczo – chłodzący SDH 14-026W lub równoważny – pozycja obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac

d) dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów ściennych typu MULTI SPLIT INWERTER – model grzewczo – chłodzący SDH 15-060M2NW lub równoważny – pozycja obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac.


5. Instalacja gazów medycznych

a) wstawienie zaworów odcinających na instalacji gazów medycznych

b) likwidacja tablicy TPG

c) montaż gniazd gazów medycznych

d) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji – paneli przyłóżkowych pojedynczych 2-stanowiskowych z funkcją:
- oświetlenia ogólnego sali chorych
- oświetlenia nocnego dla pacjenta
- miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta
- punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) typu AGA GAZ)
- manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie 
  oświetlenia miejscowego bez wstawania z łóżka

e) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji – paneli przyłóżkowych pojedynczych 3-stanowiskowych z funkcją:
- oświetlenia ogólnego sali chorych
- oświetlenia nocnego dla pacjenta
- miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta
- punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) typu AGA GAZ)
- manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie 
  oświetlenia miejscowego bez wstawania z łóżka
Uwaga : W kalkulacji nie należy uwzględniać wysięgników do kroplówek. 
Łóżka wraz ze stojakami do kroplówek zostały przewidziane do zakupu jako wyposażenie w odrębnym postępowaniu.

f) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z niezbędną przeróbką instalacji gazów medycznych – zestaw w konfiguracji 1x dwustanowiskowy z funkcja j.w. wyposażeniem na 1 stanowisko w:
- gniazda 230V x 8 szt.
- gniazda RJ45 kat.6 x 1 szt.
- gniazda tlenowe typu  Aga x 2 szt.
- gniazda Vacum typ Aga x 2 szt
- gniazda Air typ Aga x 1 szt.
oraz sprzęt składający się z:
- szyny sprzętowej – x 2szt
- rury pompy infuzyjnej x 1 szt
- dozownika tlenowego bezpośrednio do ppg Tlen x 1 kpl/każde stanowisko
- zestawu do odsysania montowanego na szynie x 1kpl. (1 zestaw na dwa łóżka)
- półki z szufladą montowana na szynę x 1 szt./1 szt. na dwa stanowiska

Branża elektryczna:
1. Roboty instalacyjne elektryczne z wymiana opraw, paneli przyłóżkowych i pozostałego osprzętu

a) wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

b) wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie

c) zaprawianie bruzd
d) wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych oraz opraw montowanych na suficie podwieszonym

e) wymiana opraw oświetleniowych żarowych – plafoniera

f) wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych oraz uszczelnionych z uziemieniem

g) wymiana nieuszczelnionych oraz uszczelnionych wyłączników p/t jednobiegunowych

h) sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

i) wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi – zakończone gniazdem

j) demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych

p) wkucie instalacji telewizyjnej w ściany z zaprawieniem bruzd

q) przełożenie włącznika świateł łazienek pacjentów na zewnątrz

r) wykonanie włączenia do sieci informatycznej szpitala w tym do internetu

s) wykucie bruzd dla rur kabelkowych na podłożu z cegły i betonowym

t) ułożenie rury karbowanej PVC z pilotem p/t w gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu i betonowym pod instalację monitorowania pacjentów w sali nr 5 i 6

u) zaprawienie bruzd

v) zabetonowanie żwirobetonem bruzd

w) wykonanie dodatkowej sygnalizacji optyczno – dźwiękowej z sali intensywnego nadzoru kardiologicznego – przycisk na sali i sygnalizatoroptyczno – dźwiękowy przy konsoli

x) wymiana tablic TPG i elektrycznej

y) demontaż, renowacja i ponowny montaż lampek sygnalizacyjnych przy salach chorych.


Branża budowlana


1. Roboty murarsko – tynkarskie

a) rozebranie ścianek z cegieł

b) wykonanie pasów tynku po rozebraniu ścianki działowej

c) wymiana zabudów z płyt drewnopodobnych  wraz z wymiana wełny przy drzwiach -  ścianka z płyt gipsowo – kartonowych na metalowej konstrukcji wolnostojącej z wypełnieniem wełną mineralną

d) wykucie z muru ościeżnic drewnianych

e) zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego

f) wykucie z muru ościeżnic stalowych

g) uzupełnienie ścianek murowych z bloczków z betonu komórkowego

h) tynki cementowo – wapienne

i) wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego do kroplówek

j) uzupełnienie tynków zwykłych na ścianach

k) wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych

l) demontaż sufitów podwieszanych

m) wywiezienie gruzu wraz z kosztami składowania


2. Okładziny ścian

a) rozebranie wykładziny ściennej z płytek

b) obudowy ścienne z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym – obudowa elementów montażowych misek ustępowych

c) licowanie ścian płytkami na klej wraz z przygotowaniem podłoża

d) przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej

e) wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych – szpachlowanie (przygotowanie powierzchni), uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem

f) licowanie ścian płytkami fajansowymi, szkliwionymi

g) wykonanie półki obłożonej płytkami na przybory toaletowe

h) dostawa i montaż luster(zlicowanych z płytkami ceramicznymi) nad umywalkami na przybory toaletowe

i) dostawa i montaż wieszaków na ręcznik i piżamę

j) wywiezienie gruzu wraz z kosztami składowania

k) przygotowanie powierzchni ścian pod układanie homogenicznych wykładzin ściennych

l) ułożenie homogenicznej wykładziny ściennej – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót

m) zgrzewanie wykładzin rulonowych

3. Sufity podwieszane

a) demontaż listwowego sufitu podwieszanego wraz z wywozem i kosztami składowania

b) konstrukcje rusztów pod sufity podwieszane modułowe

c) okładziny z płyt modułowych na gotowych rusztach typu Amstrong lub równoważny

d) wywiezienie elementów rozebranego sufitu wraz z kosztami składowania


4. Roboty posadzkarskie

a) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi, wywozem i kosztami składowania

b) usuniecie kleju z podłoża po zerwaniu wykładziny

c) gruntowanie podłoży

d) warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

e) posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednorodnej z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm. na ścianę

f) posadzki z wykładziny rulonowej z PCW antyelektrostatycznej, jednorodnej z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę

g) zgrzewanie wykładzin rulonowych

h) rozebranie posadzki z płytek ceramicznych

i) wykonanie spadków w natryskach, uniemożliwiających wydostanie się wody na korytarzyk

j) posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej – przygotowanie podłoża

k) przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważne – gruntowanie

l) wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna – szpachlowanie

m) wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna z zastosowaniem taśm narożnych – uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem

n) posadzki z płytek kamionkowych układanych na klej

o) progi i listwy osłaniające

p) renowacja posadzki kamiennej – szlifowanie, polerowanie, zabezpieczenie kamienia wraz z uzupełnieniem ubytków, impregnacja całej powierzchni.


5. Roboty stolarskie i im towarzyszące

a) demontaż boazerii drewnianych płytowych – elementy przy drzwiach i nad nimi

b) uzupełnienie ścianek z betonu komórkowego

c) uzupełnienie tynków wewnętrznych

d) obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł

e) dostawa ościeżnic drzwiowych – ościeżnica kątowa duża wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr 1.2 mm f-my PORTA lub równoważna

f) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, wypełnione płytą wiórową , malowane fabrycznie, także z zamkiem typu WC z możliwością otwarcia od zewnątrz

g) montaż skrzydeł drzwiowych płytowo – płycinowych, wewnętrznych , oszklonych

h) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 3 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

i) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

j) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, z kratką, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

k) drzwi zewnętrzne z PCV – pełne

l) montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych przesuwnych wraz z doprowadzeniem energii – rozsuwane na przycisk

m) montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych – rozsuwane ręcznie

n) wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne

o) wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szer. skrzydła 80 cm z szybką do zbicia w razie pożaru
p) wymiana drzwiczek rewizyjnych drewnianych i innych na gotowe malowane proszkowo fabrycznie wykończone

q) dostawa i montaż wolnowiszących rolet okiennych w kasetach – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót

r) wymiana podokienników wewnętrznych z PCV na parapety z postformingu wraz z wspornikami

s) wykonanie konsoli z szafkami i półkami na dokumentację

t) dostawa i montaż szafki łazienkowej z lustrem


6. Roboty malarskie

a) skasowanie występujących zacieków

b) gruntowanie podłoży powierzchni ścian i sufitów (ATLAS UNI GRUNT lub równoważne)

c) gładzie gipsowe jednowarstwowe i dwuwarstwowe na sufitach, gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z uwzględnieniem obróbki ościeży okiennych z ewentualnym uzupełnieniem ścianki poliuretanowej (po wymianie okien)

d) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów oraz starych tynków ścian wewnętrznych

e) dwukrotne malowanie farbami akrylowymi bakteriobójczymi tynków sufitów i starych tynków ścian wewnętrznych

f) lakierowanie powłok malarskich z farby do wysokości 150 cm od posadzki

g) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów i ścian wewnętrznych

7. Wymiana desek odbojowych na listwy, narożniki i odbojnice ochronne

a) montaż narożników ochronnych Sm20 na profilu aluminiowym z końcówkami – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

b) demontaż drewnianych odbojów i montaż listew ochronnych TP – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

c) montaż odbojnic HRC 64 z końcówkami na uchwytach montażowych – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

d) demontaż drewnianych odbojów i montaż odbojoporęczy HRB 20 z końcówkami na uchwytach montażowych (system ochrony ścian C/S Acrovyn) lub równoważny

e) dostawa i montaż systemowych zasłon sufitowych (parawanów) C/S SUPERTRAK lub równoważnych


Etap II – segment D:
Branża sanitarna:
1. Demontaż urządzeń sanitarnych

a) demontaż umywalek wraz z wywozem i opłatą za składowanie

b) demontaż zlewozmywaków wraz z wywozem i opłatą za składowanie

c) demontaż ustępów z miska fajansową wraz z wywozem i opłatą za składowanie

d) demontaż wanien wraz z wywozem i opłatą za składowanie

e) demontaż baterii wraz z wywozem i opłatą za składowanie

f) demontaż elementów uzbrojenia rurociągu – wpusty podłogowe wraz z wywozem i opłatą za składowanie

g) demontaż podejść odpływowych wraz z wywozem i opłatą za składowanie

2. Instalacja wodno – kanalizacyjna z montażem armatury i urządzeń sanitarnych

a) wymiana zaworów przelotowych żeliwnych ocynkowanych

b) instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych
- wyznaczenie miejsc ułożenia rur
- obsadzenie uchwytów, haków lub wsporników
- przecinanie i gwintowanie rur
- montaż rur i kształtek
- założenie tulei ochronnych na rurociągach w przejściachprzez stropy i ściany
- wykonanie podejść z rur i kształtek
- sprawdzenie działania zaworów przelotowych i zwrotnych, wkręcenie zaworów
- wykonanie próby szczelności instalacji
- izolacja poziomów wody zimnej i ciepłej
c) instalacja kanalizacji z rur PVC o połączeniach kielichowych

d) wymiana podejść z rur PCV do pionów

e) wymiana kratki ściekowej

f) wymiana wpustów podłogowych na odwodnienie prysznicowe

g) montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego

h) montaż półpostumentów porcelanowych do umywalek

i) montaż zlewozmywaków 1  konorowych z płytą ociekową ze stali nierdzewnej

j) montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ściennych z mieszaczem

k) montaż zlewów z blachy nierdzewnej wraz z obmurowaniem

l) montaż baterii wannowych ściennych – do zlewu

m) kabina natryskowa do kąpieli, narożna, z szybami ze szkła giętego, srebrny półmat; brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową ze zintegrowaną obudową

n) baterie prysznicowe

o) montaż ustępu typu „kompakt”

p) elementy montażowe do miski ustępowej wraz z uniwersalną podkładką wygłuszającą do stelaży

q) urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustępy

r) przyciski do spłuczek podtynkowych

s) montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych

t) bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych

u) montaż WC kompaktu dla osób niepełnosprawnych w komplecie z deską sedesową antybakteryjną

v) montaż poręczy stałych i ruchomych do ściany lub podłogi

w) dostawa i montaż uchylnego siedziska prysznicowego dla osób niepełnosprawnych wykonanego ze stali nierdzewnej

x) dostawa i montaż maceratora „S+” wraz z wykonaniem fundamentu i przeszkoleniem personelu


3. Wymiana grzejników instalacji c.o.

a) demontaż grzejników żeliwnych członowych

b) demontaż grzejników stalowych z rur gładkich

c) demontaż zaworów grzejnikowych

d) przeróbka wraz z wymianą rur przyłącznych do grzejników

e) grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne z kompletem zawieszeń

f) montaż zaworów odcinających na powrocie

g) montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS lub równoważnych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu

h) próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych


4. Wentylacja

a) montaż wentylatorów mechanicznych wraz z wykonaniem wypustu elektrycznego – uruchomiane włącznikiem światła

b) wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą,


5. Instalacja gazów medycznych

a) wstawienie zaworów odcinających na instalacji gazów medycznych

b) likwidacja tablicy TPG

c) montaż gniazd gazów medycznych

d) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejacej instalacji – paneli przyłóżkowych pojedynczych 2-stanowiskowych z funkcją:
- oświetlenia ogólnego sali chorych
- oświetlenia nocnego dla pacjenta
- miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta
- punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) typu AGA GAZ)
- manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie 
  oświetlenia miejscowego bez wstawania z łóżka
e) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji – paneli przyłóżkowych pojedynczych 3-stanowiskowych z funkcją:
- oświetlenia ogólnego sali chorych
- oświetlenia nocnego dla pacjenta
- miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta
- punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) typu AGA GAZ)
- manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie 
  oświetlenia miejscowego bez wstawania z łóżka
Uwaga : W kalkulacji nie należy uwzględniać wysięgników do kroplówek. 
Łóżka wraz ze stojakami do kroplówek zostały przewidziane do zakupu jako wyposażenie w odrębnym postępowaniu.

f) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z niezbędną przeróbką instalacji gazów medycznych – zestaw 1x jednostanowiskowy + 1x dwustanowiskowy z funkcja j.w. wyposażeniem na 1 stanowisko w:
- gniazda 230V x 8 szt.
- gniazda RJ45 kat.6 x 1 szt.
- gniazda tlenowe typu  Aga x 2 szt.
- gniazda Vacum typ Aga x 2 szt
- gniazda Air typ Aga x 1 szt.
oraz sprzęt składający się z:
- szyny sprzętowej – x 2szt
- rury pompy infuzyjnej x 1 szt
- dozownika tlenowego bezpośrednio do ppg Tlen x 1 kpl/każde stanowisko
- zestawu do odsysania montowanego na szynie x 1kpl. (1 zestaw na dwa łóżka)
- półki z szufladą montowana na szynę x 1 szt./1 szt. na dwa stanowiska

Branża elektryczna:

1. Roboty instalacyjne elektryczne z wymiana opraw, paneli przyłóżkowych i pozostałego osprzętu

a) wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

b) wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie

c) zaprawianie bruzd

d) wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych oraz opraw montowanych na suficie podwieszonym

e) wymiana opraw oświetleniowych żarowych – plafoniera

f) wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych oraz uszczelnionych z uziemieniem

g) wymiana nieuszczelnionych oraz uszczelnionych wyłączników p/t jednobiegunowych

h) sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

i) wpusty gniazd wtynkowych wykonywane przewodami wtykowymi

j) demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych

k) wkucie instalacji telewizyjnej w ściany

l) przełożenie włącznika świateł łazienek pacjentów na zewnątrz

m) wykonanie włączenia do sieci informatycznej szpitala w tym do internetu

n) demontaż, renowacja, ponowny montaż lampek sygnalizacyjnych przy salach chorych

Branża budowlana:


1. Roboty murarsko – tynkarskie

a) rozebranie ścianek z cegieł

b) wykonanie pasów tynku po rozebraniu ścianki działowej

c) wymiana zabudów z płyt drewnopodobnych  wraz z wymiana wełny przy drzwiach -  ścianka z płyt gipsowo – kartonowych na metalowej konstrukcji wolnostojącej z wypełnieniem wełną mineralną

d) wykucie z muru ościeżnic drewnianych

e) zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego

f) wykucie z muru ościeżnic stalowych

g) uzupełnienie ścianek murowych z bloczków z betonu komórkowego

h) tynki cementowo – wapienne
i) wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego do kroplówek

j) uzupełnienie tynków zwykłych na ścianach

k) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na stropach

l) tynki cementowo – wapienne na stropach

m) demontaż sufitów podwieszonych

n) wywiezienie gruzu wraz z kosztami składowania


2. Okładziny ścian

a) rozebranie wykładziny ściennej z płytek

b) obudowy ścienne z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym – obudowa elementów montażowych misek ustępowych

c) licowanie ścian płytkami na klej wraz z przygotowaniem podłoża

d) przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej

e) wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych – szpachlowanie (przygotowanie powierzchni), uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem

f) licowanie ścian płytkami fajansowymi, szkliwionymi

g) wykonanie półki obłożonej płytkami na przybory toaletowe

h) dostawa i montaż luster(zlicowanych z płytkami ceramicznymi) nad umywalkami na przybory toaletowe

i) dostawa i montaż wieszaków na ręcznik i piżamę

j) wywiezienie gruzu wraz z kosztami składowania

k) przygotowanie powierzchni ścian pod układanie homogenicznych wykładzin ściennych

l) ułożenie homogenicznej wykładziny ściennej – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót

m) zgrzewanie wykładzin rulonowych

3. Sufity podwieszane

a) demontaż listwowego sufitu podwieszanego wraz z wywozem i kosztami składowania

b) konstrukcje rusztów pod sufity podwieszane modułowe

c) okładziny z płyt modułowych na rusztach typu Amstrong lub równoważny

d) wywiezienie elementów rozebranego sufitu wraz z kosztami składowania

4. Roboty posadzkarskie

·  zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi, wywozem i kosztami składowania

· usunięcie kleju z podłoża po zerwaniu wykładziny

· gruntowanie podłoży

· warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

· posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednorodnej z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm. na ścianę

· posadzki z wykładziny rulonowej z PCW antyelektrostatycznej, jednorodnej z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm na ścianę

· zgrzewanie wykładzin rulonowych

· rozebranie posadzki z płytek ceramicznych

· wykonanie spadków w natryskach, unimożliwiających wydostanie się wody na korytarzyk

· posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej – przygotowanie podłoża

· przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważne – gruntowanie

· wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna – szpachlowanie

· wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna z zastosowaniem taśm narożnych – uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem

· posadzki z płytek kamionkowych układanych na klej

· progi i listwy osłaniające

· renowacja posadzki kamiennej – szlifowanie, polerowanie, zabezpieczenie kamienaia wraz z uzupełnieniem ubytków, impregnacja całej powierzchni.
5. Roboty stolarskie i im towarzyszące

a) demontaż boazerii drewnianych płytowych – elementy przy drzwiach i nad nimi

b) uzupełnienie ścianek z betonu komórkowego

c) uzupełnienie tynków wewnętrznych

d) obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł

e) dostawa ościeżnic drzwiowych z blachy stalowej ocynkowanej

f) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, wypełnione płytą wiórową , malowane fabrycznie, także z zamkiem typu WC z możliwością otwarcia od zewnątrz

g) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 3 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

h) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

i) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, z kratką, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

j) drzwi zewnętrzne z PCV – pełne

k) wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne

l) wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowee z szybką do zbicia w razie pożaru

m) wymiana drzwiczek rewizyjnych drewnianych i innych na gotowe, fabrycznie malowane proszkowo

n) dostawa i montaż wolnowiszących rolet okiennych w kasetach – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót

o) wymiana podokienników wewnętrznych z PCV na parapety z postformingu wraz z wspornikami

p) wykonanie konsoli z szafkami i półkami na dokumentację

q) dostawa i montaż szafki łazienkowej z lustrem

r) wykucie z muru ościeżnic stalowych scianek

s) dostawa i montaż ścianki aluminiowej S2 szklonej szkłem bezpiecznym

6. Roboty malarskie

a) skasowanie występujących zacieków

b) gruntowanie podłoży powierzchni ścian i sufitów (ATLAS UNI GRUNT lub równoważne)

c) gładzie gipsowe na sufitach i ścianach z uwzględnieniem obróbki ościeży okiennych z ewentualnym uzupełnieniem pianki poliuretanowej (po wymianie okien)

d) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków sufitów oraz starych tynków ścian wewnętrznych

e) lakierowanie powłok malarskich zfarby do wysokości 150 cm od posadzki

f) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów i ścian wewnętrznych

7. Wymiana desek odbojowych na listwy, narozniki i odbojnice ochronne

a) montaż narożników ochronnych Sm20 na profilu aluminiowym z końcówkami – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

b) demontaż drewnianych odbojów i montaż listew ochronnych TP – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

c) montaż odbojnic HRC 64 z końcówkami na uchwytach montażowych – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

d) demontaż drewnianych odbojów i montaż odbojoporęczy HRB 20 z końcówkami na uchwytach montażowych (system ochrony scian C/S Acrovyn) lub równoważny

e) dostawa i montaż systemowych zasłon sufitowych (parawanów) C/S SUPERTRAK lub równoważnych

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj:

· Załącznik nr 26 – Opis robót 6A
· Załącznik nr 27 – Rzut segmentu 6A
· Załącznik nr 28 – Zestawienie stolarki 6A
· Załącznik nr 29 – Opis robót 6A
· Załącznik nr 30 – Rzut segmentu 6D
· Załącznik nr 31 – Zestawienie stolarki drzwiowej 6D
· Załącznik nr 32 – Zestawienie ścianek aluminiowych 6D
UWAGA!

Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający załącza do SIWZ Przedmiar Robót dotyczące przedmiotu zamówienia – nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia 
Przedmiary robót:
· Załącznik nr 33 dot. 6A i Załącznik nr 34 dot. 6D.
Zadanie nr 4: Modernizacja Oddziału Neurochirurgicznego.
Prace objęte niniejszym zamówieniem polegają na wykonaniu robót modernizacyjnych z materiałów Wykonawcy w pomieszczeniach Oddziału Kardiologicznego, mieszczących się w segmencie A i D kondygnacja 6 budynku głównego Szpitala przy ul. Poznańskiej 79.

Ogólny zakres prac objęty niniejszym zamówieniem:

Branża sanitarna:


1. Demontaż urządzeń sanitarnych

a) demontaż umywalek wraz z wywozem i opłatą za składowanie

b) demontaż zlewozmywaków wraz z wywozem i opłatą za składowanie

c) demontaż ustępów z miska fajansową wraz z wywozem i opłatą za składowanie

d) demontaż wanien wraz z wywozem i opłatą za składowanie

e) demontaż brodzików wraz z wywozem i opłatą za składowanie

f) demontaż baterii wraz z wywozem i opłatą za składowanie

g) demontaż elementów uzbrojenia rurociągu – wpusty podłogowe wraz z wywozem i opłatą za składowani

h) demontaż podejść odpływowych wraz z wywozem i opłatą za składowanie (likwidowane umywalki i kratki ściekowe)

2. Instalacja wodno – kanalizacyjna z montażem armatury i urządzeń sanitarnych

a) wymiana zaworów przelotowych żeliwnych ocynkowanych

b) instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych
- wyznaczenie miejsc ułożenia rur
- obsadzenie uchwytów, haków lub wsporników
- przecinanie i gwintowanie rur
- montaż rur i kształtek
- założenie tulei ochronnych na rurociągach w przejściachprzez stropy i ściany
- wykonanie podejść z rur i kształtek
- sprawdzenie działania zaworów przelotowych i zwrotnych, wkręcenie zaworów
- wykonanie próby szczelnosci instalacji
- izolacja poziomów wody zimnej i ciepłej

c) instalacja kanalizacji z rur PVC i żeliwnych połączeniach kielichowych – poziomy

d) wymiana podejść z rur PCV do pionów

e) wymiana kratek ściekowych

f) wymiana wpustów podłogowych na odwodnienie prysznicowe

g) wpusty ściekowe z odwodnienia prysznicowego

h) montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego

i) montaż półpostumentów porcelanowych do umywalek

j) montaż zlewozmywaków 1  komorowych z płytą ociekową ze stali nierdzewnej

k) montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ściennych z mieszaczem

l) montaż zlewów z blachy nierdzewnej wraz z obmurowaniem

m) montaż baterii wannowych ściennych – do zlewu

n) baterie prysznicowe

o) montaż ustępów typu „kompakt”

p) elementy montażowe do miski ustępowej wraz z uniwersalną podkładką wygłuszającą do stelaży
q) urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustępy

r) montaż ustępów pojedynczych dla niepełnosprawnych w komplecie z deską sedesową antybakteryjną

s) przyciski do spłuczek podtynkowych

t) montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych

u) bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych

v) montaż poręczy stałych i ruchomych do ściany lub podłogi

w) dostawa i montaż uchylnego siedziska prysznicowego dla osób niepełnosprawnych wykonanego ze stali nierdzewnej

x) dostawa i montaż maceratora „S+” wraz z wykonaniem fundamentu i przeszkoleniem personelu


3. Wymiana grzejników instalacji c.o.

a) demontaż grzejników żeliwnych członowych

b) demontaż grzejników stalowych z rur gładkich

c) demontaż zaworów grzejnikowych

d) przeróbka wraz z wymianą rur przyłacznych do grzejników

e) grzejniki stalowe trzypłytowe higieniczne z kompletem zawieszeń

f) montaż zaworów odcinających na powrocie

g) montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS lub równoważnych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu

h) próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych


4. Wentylacja

a) montaż wentylatorów mechanicznych wraz z wykonaniem wypustu elektrycznego – uruchomiane włącznikiem światła

b) wymiana kratek wentylacyjnych na kratki aluminiowe z przepustnicą,

c) dostawa i montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego typu SPLIT – model grzewczo – chłodzący SDH 14-026W lub równoważny – pozycja obejmuje wszystkie niezbędne prace


5. Instalacja gazów medycznych

a) wstawienie zaworów odcinających na instalacji gazów medycznych

b) wymiana listwy osłonowej czołowej TPG

c) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejacej instalacji – paneli przyłóżkowych pojedynczych 2-stanowiskowych z funkcją:
- oświetlenia ogólnego sali chorych
- oświetlenia nocnego dla pacjenta
- miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta
- punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) typu AGA GAZ)
- manipulatora umożliwiajacego pacjentowi wezwanie pielegniarki i włączenie 
  oświetlenia miejscowego bez wstawania z łóżka 

d) wymiana wielofunkcyjnych urządzeń wraz z przeróbką istniejącej instalacji – paneli przyłóżkowych pojedynczych 3-stanowiskowych z funkcją:
- oświetlenia ogólnego sali chorych
- oświetlenia nocnego dla pacjenta
- miejscowego oświetlenia łóżka pacjenta
- punktu poboru gazów medycznych (tlen i próżnia) typu AGA GAZ)
- manipulatora umożliwiającego pacjentowi wezwanie pielęgniarki i włączenie 
  oświetlenia miejscowego bez wstawania z łóżka
Uwaga : W kalkulacji nie należy uwzględniać wysięgników do kroplówek. 
Łóżka wraz ze stojakami do kroplówek zostały przewidziane do zakupu jako wyposażenie w odrębnym postępowaniu.

Branża elektryczna:
1. Roboty instalacyjne elektryczne z wymiana opraw, paneli przyłóżkowych i pozostałego osprzętu

a) wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
b) wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie

c) zaprawianie bruzd

d) wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych oraz opraw montowanych na suficie podwieszonym

e) wymiana opraw oświetleniowych żarowych – plafoniera

f) wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych oraz uszczelnionych z uziemieniem

g) wymiana nieuszczelnionych oraz uszczelnionych wyłączników p/t jednobiegunowych

h) sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

i) demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych

j) wkucie instalacji telewizyjnej w ściany

k) przełożenie włącznika świateł łazienek pacjentów na zewnątrz

l) wykonanie włączenia do sieci informatycznej szpitala w tym do internetu

m) demontaż, renowacja i ponowny montaż lampek sygnalizacyjnych przy salach chorych.


2. Monitoring obserwacyjny CCTV i domofony

a) demontaż elementów monitoringu,

b) montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery

c) próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamery,

d) montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitory

e) próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej – monitory

f) montaz elementów systemu telewizji użytkowej – urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu

g) próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej – urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu

h) montaż zasilacza,

i) przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym,

j) kanały instalacyjny z PCW,

k) listwy elektroinstalacyjne z PCW,

l) puszki z tworzywa sztucznego,

m) przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych lub korytkach

n) zarabianie i podłączenie kabli,

o) montaż wtyczek zasilania DC,

p) obudowa do zasilacza i przekaźnika,

q) montaż zasilacza

r) montaż przekaźnika 2- adresowego,

s) montaż zamków kodujących z czytnikiem kart,

t) urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (tablice przyzywowe, aparat odbiorczy)

u) przygotowanie podłoży pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej,

v) puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze,

w) łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej,

x) uruchomienie systemu kontroli dostępu.


Branża budowlana:
1. Roboty murarsko – tynkarskie

a) rozebranie ścianek z cegieł

b) wykonanie pasów tynku po rozebraniu ścianki działowej

c) wymiana zabudów z płyt drewnopodobnych  wraz z wymiana wełny przy drzwiach -  ścianka z płyt gipsowo – kartonowych na metalowej konstrukcji wolnostojącej z wypełnieniem wełną mineralną

d) wykucie z muru ościeżnic drewnianych

e) zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego

f) wykucie z muru ościeżnic stalowych

g) wykucie otworów drzwiowych

h) uzupełnienie ścianek murowych z bloczków z betonu komórkowego

i) tynki cementowo – wapienne

j) wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego do kroplówek

k) uzupełnienie tynków zwykłych na ścianach
l) wywiezienie gruzu wraz z kosztami składowania


2. Okładziny ścian

a) rozebranie wykładziny ściennej z płytek

b) obudowy ścienne z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym – obudowa elementów montażowych misek ustępowych

c) licowanie ścian płytkami na klej wraz z przygotowaniem podłoża

d) przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważnej

e) wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych – szpachlowanie (przygotowanie powierzchni), uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod cisnieniem

f) licowanie ścian płytkami fajansowymi, szkliwionymi

g) wykonanie półki obłożonej płytkami na przybory toaletowe

h) dostawa i montaż luster(zlicowanych z płytkami ceramicznymi) nad umywalkami na przybory toaletowe

i) dostawa i montaż wieszaków na ręcznik i piżamę

j) wywiezienie gruzu wraz z kosztami składowania

k) przygotowanie powierzchni ścian pod układanie homogenicznych wykładzin ściennych

l) ułożenie homogenicznej wykładziny ściennej – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót

m) zgrzewanie wykładzin rulonowych

3. Sufity podwieszane

a) demontaż listwowego sufitu podwieszanego wraz z wywozem i kosztami składowania

b) konstrukcje rusztów pod sufity podwieszane modułowe

c) okładziny z płyt modułowych na rusztach typu Amstrong lub równoważny

d) wywiezienie elementów rozebranego sufitu wraz z kosztami składowania


4. Roboty posadzkarskie

a) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi, wywozem i kosztami składowania

b) usuniecie kleju z podłoża po zerwaniu wykładziny

c) gruntowanie podłoży

d) warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

e) posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, jednorodnej z wywinięciem cokołu o wys. 12 cm. na ścianę

f) zgrzewanie wykładzin rulonowych

g) rozebranie posadzki z płytek ceramicznych

h) wykonanie spadków w natryskach, uniemożliwiających wydostanie się wody na korytarzyk

i) posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej – przygotowanie podłoża

j) przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMAN lub równoważne – gruntowanie

k) wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna – szpachlowanie

l) wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX lub równoważna z zastosowaniem taśm narożnych – uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem

m) posadzki z płytek kamionkowych układanych na klej

n) progi i listwy osłaniające

o) renowacja posadzki kamiennej – szlifowanie, polerowanie, zabezpieczenie kamienaia wraz z uzupełnieniem ubytków, impregnacja całej powierzchni.


5. Roboty stolarskie i im towarzyszące

a) demontaż boazerii drewnianych płytowych – elementy przy drzwiach i nad nimi

b) uzupełnienie ścianek z betonu komórkowego

c) uzupełnienie tynków wewnętrznych

d) obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł

e) dostawa ościeżnic drzwiowych z blachy stalowej ocynkowanej
f) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, wypełnione płytą wiórową , malowane fabrycznie, także z zamkiem typu WC z możliwością otwarcia od zewnątrz

g) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, wypełnione płytą wiorową otworową malowane fabrycznie

h) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO wzór 3 f-my PORTA, szyba matowa, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

i) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne wzór 1 f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

j) drzwi (skrzydło z ościeżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, z kratką, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

k) drzwi (skrzydło z oscieżnicą) ENDURO pełne f-my PORTA, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót – lub równoważne

l) drzwi przesuwne w systemie naściennym PORTA SYSTEM lub równoważnym

m) drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe bezprzylgowe

n) drzwi zewnętrzne z PCV – pełne

o) wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne

p) wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szer. skrzydła 80 cm z szybka do zbicia w razie pożaru

q) wymiana drzwiczek rewizyjnych drewnianych i innych na gotowe malowane proszkowo fabrycznie wykończone

r) dostawa i montaż wolnowiszących rolet okiennych w kasetach – kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót

s) wymiana podokienników wewnętrznych z PCV na parapety z postformingu wraz z wspornikami

t) wykonanie konsoli z szafkami i półkami na dokumentację

u) dostawa i montaż szafki łazienkowej z lustrem


6. Roboty malarskie

a) skasowanie występujących zacieków

b) gruntowanie podłoży powierzchni ścian i sufitów (ATLAS UNI GRUNT lub równoważne)

c) gładzie gipsowe na sufitach i ścianach z uwzględnieniem obróbki ościeży okiennych z ewentualnym uzupełnieniem pianki poliuretanowej (po wymianie okien)

i) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  oraz akrylowymi tynków sufitów oraz starych tynków ścian wewnętrznych

j) lakierowanie powłok malarskich z farby do wysokości 150 cm od posadzki


7. Wymiana desek odbojowych na listwy, narozniki i odbojnice ochronne

a) montaż narożników ochronnych Sm20 na profilu aluminiowym z końcówkami – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

b) demontaż drewnianych odbojów i montaż listew ochronnych TP – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

c) montaż odbojnic HRC 64 z końcówkami na uchwytach montażowych – system ochrony ścian C/S Acrovyn lub równoważny

d) demontaż drewnianych odbojów i montaż odbojoporęczy HRB 20 z końcówkami na uchwytach montażowych (system ochrony scian C/S Acrovyn) lub równoważny.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj:

· Załącznik nr 35 – Opis robót 9C
· Załącznik nr 36 – Rzut segmentu 9C
· Załącznik nr 37 – Instalacje elektryczne
· Załącznik nr 38 – Zestawienie stolarki 

UWAGA!

Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający załącza do SIWZ Przedmiar Robót dotyczące przedmiotu zamówienia – nie stanowi on jednak opisu przedmiotu zamówienia 
Przedmiary robót:
· Załącznik nr 39.
PONADTO - dotyczy Zadań nr 2, 3 i 4:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacją, która określa szczegóły przedmiotowego zamówienia i stanowi integralną jej cześć, tj: Specyfikacją Wykonania i Odbioru Ronót Budowlanych – Załącznik nr 40.
Dotyczy Zadań 1-4:
Po wykonaniu prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do:
· wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji gazów medycznych zgodnie z normą PN-EN 7396-1:2010 (nie dotyczy Zadania nr 1), 

· certyfikacji instalacji gazów medycznych zgodnie z wymogami norm (nie dotyczy Zadania nr 1),

· wykonania pomiarów skuteczności wentylacji, zgodnie z przedmiarem robót,
· wykonania powykonawczych pomiarów elektrycznych zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarze robót (pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, pomiary rezystancji izolacji kabli, badanie wyłączników różnicowo – prądowych, jeżeli występują, pomiary natężenia oświetlenia normalnego, rezerwowego i awaryjnego).
Wykonanie powyższych pomiarów zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony.

Zamawiający zobowiązuje się:

1)  udostępnić Wykonawcy wszelkie posiadane niezbędne informacje o pomieszczeniach i terenie, których
     dotyczy przedmiot zamówienia,

2) zapewnić współpracę z przedstawicielami Zamawiającego,

3) udostępnić dokumentację projektową i techniczną, stanowiącą integralną część niniejszej specyfikacji 

    istotnych warunków zamówienia -  załączniki do SIWZ zostały zamieszczone w wersji elektronicznej na 
    stronie internetowej Zamawiającego(www.szpital.kalisz.pl) oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie 

    Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W ramach zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest także: 
1) zorganizować zaplecze socjalno-techniczne i plac budowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) teren objęty robotami należy oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
3) dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania wszystkich materiałów oraz urządzeń użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia (certyfikaty, deklaracje i atesty),

4) w razie potrzeby dokonać rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

5) po zakończeniu całości robót uporządkować na własny koszt teren robót.

UWAGA !

· Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc objętych robotami będącymi przedmiotem zamówienia.
      Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym 

      uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się 
      z Działem Utrzymania Ruchu pod nr tel. (62) 765 16 66 lub (62) 765 16 71. 
· Rozliczenie robót: ryczałtem, płatność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisanie przez przedstawicieli obu stron protokołu końcowego odbioru robót.
· Zamawiający na wykonane roboty wymaga udzielenia gwarancji minimum na okres 36 miesięcy, natomiast na zainstalowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.
· Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia.
· Z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonujących oddziałów należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.).
· Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:
a) roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 7:00  - 20:00,
b) roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 7:00  - 15:00,

c) wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy.
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej.
· Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia. 
· Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. Na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów.

· Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.
· Techniki, technologie oraz materiały opisane w ww. dokumentacji stanowią minimalne wymagania techniczne; Wykonawca winien zabezpieczyć realizację zadania wskazanymi technikami, technologiami i materiałami lub im równoważnymi.

· Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych zobowiązany jest do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania przez zamawiającego w formie pisemnej.
· Koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę.

· Wszystkie roboty Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami, przede wszystkim zgodnie z:
            -  Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 j.t.) i przepisami 
               wykonawczymi do niniejszej ustawy,
            -  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie Dziennika budowy montażu 

               i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

               i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953),

            - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 

               higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

            - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

               formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
               oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
            - Ustawą z dnia 27.04.2004r.o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia 30 czerwca 2013r.
4.    Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza produkty równoważne    

       opisywanym.
     Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub lepsze. 

     Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B.

I.   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadającym swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia:

· Zadanie Nr 1 – co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 1 000 000,00 PLN każda (zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.),   

· Zadanie Nr 2 – co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 500 000,00 PLN każda ( zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.),  
· Zadanie Nr 3 – co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 1 000 000,00 PLN każda (zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.),   
· Zadanie Nr 4 – co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 500 000,00 PLN każda (zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.),  
      Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie spełni warunek posiadania wiedzy i 

      doświadczenia wykazując wykonanie robót o wartości równej sumie wartości, jakie przewidziano dla

      poszczególnych zadań.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
· Zadanie Nr 1 – 500 000 PLN,

· Zadanie Nr 2 – 100 000 PLN,
· Zadanie Nr 3 – 500 000 PLN,

· Zadanie Nr 4 – 100 000 PLN.
     W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli 

      posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną równą sumie wartości 

      przewidzianych dla poszczególnych zadań. 
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 ustawy Pzp

II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

      przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

      udzielenie zamówienia albo składania ofert,

         b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

                wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

                postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

       albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

       kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów 

       wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

6) Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli  

             Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

       jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
· Zadanie Nr 1 – co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 1 000 000,00 PLN każda (słownie: jeden milion złotych 00/100) - zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.,   

· Zadanie Nr 2 – co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 500 000,00 PLN każda (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) - zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.,  

· Zadanie Nr 3 – co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 1 000 000,00 PLN każda (słownie: jeden milion złotych 00/100) -  zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.,   

· Zadanie Nr 4 – co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 500 000,00 PLN każda (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) - zakres robót winien obejmować wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i c.o.
      Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie spełni warunek posiadania wiedzy i 
      doświadczenia wykazując wykonanie robót o wartości równej sumie wartości, jakie przewidziano dla
      poszczególnych zadań.
      Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi dostarczyć wykaz robót jak wyżej, 

      sporządzony w układzie tabelarycznym, w kolumnach tabeli należy wyszczególnić następujące informacje:

      -  miejsce wykonania,

      -  nazwa i adres podmiotu na zlecenie którego wykonywane były roboty,

    - rodzaj wykonywanych robót ( w tym: wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji 

       mechanicznej, wod-kan i c.o.),
-  data rozpoczęcia i zakończenia (data odbioru robót),
      -  wartość robót wyrażoną jako kwota brutto w złotych polskich.
      Wykonawca do wykazu musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

      zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumentami takimi mogą być: referencje lub 
      rekomendacje odbiorców robót lub protokoły odbiorów potwierdzające wykonanie robót zgodnie ze sztuką 

      budowlaną).

      7)   Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

            wykonanie zamówienia, jeżeli załączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
            potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
            działalności związanej z przedmiotem zamówienia ( działalność gospodarcza obejmująca działalność 
            polegającą na wykonywaniu robót budowlanych ) o sumie gwarancyjnej nie niższej niż:

· Zadanie Nr 1 - 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
· Zadanie Nr 2 - 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),
· Zadanie Nr 3 - 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
· Zadanie Nr 4 - 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
     W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca spełni powyższy warunek załączając 

     do oferty polisę/dokument na sumę gwarancyjną równą sumie wartości przewidzianych dla poszczególnych 

     zadań. 
8)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

     wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

     prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

     Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

     przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

     niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany 

    jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-5 oraz 

    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku z pkt I.7, polega na zdolnościach finansowych innych 

    podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1, ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 

    30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

    form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

II. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1)  dokument potwierdzający, że Wykonawca certyfikuje instalacje gazów medycznych zgodnie z Ustawą o

     Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) oraz Dyrektywą nr 

     93/42/EEC - dotyczy Zadań 2, 3 i 4.
      Wyżej wymieniony dokument winien zostać przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzony datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznego dokumentu powinien on być opatrzony przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. Kosztorysy Ofertowe,

3. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

4. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej - kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu – ksero dowodu przelewu),

5. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
6. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ,

7. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy). 

      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV.  Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

             zamówienia (art. 23 ustawy).
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I.1-5, za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1, które składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Dokumenty, o których mowa w pkt D.I. pkt 6 oraz w pkt D.II Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. W przypadku warunku określonego w pkt D.I.7 dokument winien złożyć przynajmniej jeden z wykonawców. 
3) Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy.  

4) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III. zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	KRYTERIUM   Cena brutto 
	- 100 %, waga 1,00


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Kosztorys Ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

8. Oferta powinna zawierać spis treści.

Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Modernizacja Apteki Oddziału Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Neurochirurgicznego” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 
9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY –  MODERNIZACJA APTEKI, ODDZIAŁU OKULISTYKI Z CZĘŚCIĄ ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO ORAZ ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO – Zadanie Nr…”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.  Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą
1.   Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

      tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,

      zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

      dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

     Miejsce i termin składania ofert:

     Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) 

      w godz. 700-1435.

     Termin złożenia – do godz. 900 dnia 07 stycznia 2013r.
     Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie  zwrócone bez 

     otwierania .

      Miejsce i termin otwarcia ofert:

      Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

      Termin otwarcia – godz. 0930 dnia 07 stycznia 2013r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu zamówienia: mgr Anna Tomaszewska – St. Specjalista ds. Remontowo-Eksploatacyjnych, tel. 62 765-16-71, Jerzy Zapart -  St. Specjalista ds. Cieplno-Eksploatacyjnych, tel. 62 765 16 64, Piotr Tomczak - St. Specjalista ds Elektrycznych, tel. 62 765 16 67, 
· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna Dudek tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości w wysokości określonej poniżej 

       dla poszczególnych zadań:

        Zadanie nr 1:     50 000,00 PLN                                             

        Zadanie nr 2:     12 500,00 PLN                                             

        Zadanie nr 3:     25 000,00 PLN,

        Zadanie nr 4:     12 500,00 PLN.                                                 .                                                 

       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ –  

       dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:
       Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na 

       wykonanie modernizacji Apteki, Oddz. Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 

       Oddz. Kardiologicznego oraz Oddz. Neurochirurgicznego - Zadanie Nr …”.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy 

załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

      lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

      najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem 

     terminu składania ofert.

6.  Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

     umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

     rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

     Wykonawcę. 
7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, 

      ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
      stronie. 
8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że nie dopuszczamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania podanego w części K SIWZ rachunku Zamawiającego.

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego, dokumentu u Zamawiającego.

W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

Kwota odpowiadająca 80% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych – gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Kwota odpowiadająca 20% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

 Zabezpieczenie w formach nie pieniężnych należy wnieść w częściach umożliwiających zwrot w wysokości 80% kwoty całości zabezpieczenia.

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w 

   SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.).

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100.

 cena brutto badanej oferty

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

           z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

          cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

          jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

          towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

          (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
      2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

          zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. 
      3. Cena oferty ma być podana jednoznacznie. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć 

          wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu, o ile nie są one czynem nieuczciwej 

          konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   

          (Dz.U. z 1993r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
      4. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

           należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się dokładnością do 

           dwóch miejsc po przecinku.
      5.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

            brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

            występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

            kolumnach.

       6.  Zamawiający informuje, że cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową.

            W przypadku robót budowlanych (jeżeli przedmiot zamówienia zawiera przedmiar robót) – cenę oferty 

            należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót wyszczególnionymi w załącznikach do SIWZ (Zamawiający dopuszcza dokładność obmiaru robót do 0,1 danej jednostki),

b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi 
     geodezyjnej (jeżeli będzie wymagana), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania 
     dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z zakresu robót i umowy, której projekt 
      stanowi załącznik do niniejszej SIWZ,

c) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonej ceny jednostkowej, jak również do ogólnej ceny oferty,
d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.

         e)    Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, dlatego 

                wymagane jest od Wykonawców szczególne sprawdzenie dokumentacji projektowej, zestawienia 

                orientacyjnego robót oraz dokonanie wizji lokalnej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

        7.     Podana w ofercie cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

V. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

     ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
     wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie 

      mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

      samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 

      terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w 

      złożonych ofertach. 

      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców    wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

· niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

     doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2.  W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

      art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

       a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

       b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

       c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

       d) odrzucenia oferty odwołującego.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

      niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

      wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 4.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

       niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

       on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu: 

a)  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeśli dotyczy,

        b) w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie

            należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę 

           umowy, cel ich wspólnego działania okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 

           wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy 

           wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana 

     zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania 

     podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za

     uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 
4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

R.   Informacje dotyczące projektu umowy
    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

S.  Lista załączników

1. Projekt umowy.

2. Formularze Ofertowe.

3. Wzory oświadczeń.

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6. Przedmiary Robót.

7. Projekt wykonawczy.
\
P R O J E K T   U M O W Y  

zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-     lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ................................................ z siedzibą w ....................... przy ulicy .................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 596/12) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1.    Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 
      …………………………………………………………………………………………………………………
2.   Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej sprawy nr 96/12 i jej załącznikach, tj. dokumentacji projektowej (dotyczy Zadania Nr 1), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości, a także w ofercie Wykonawcy wraz z Kosztorysem Ofertowym. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część.
3.  W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazania jej Zamawiającemu na 2 dni przed terminem odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy.
4.   W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

      powykonawczej instalacji gazów medycznych zgodnie z normą PN-EN 7396-1:2010 oraz jej certyfikacji 

      zgodnie z wymogami norm (dotyczy Zadań 2, 3 i 4).
§ 2

1.      Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w

         niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a)   Kosztorysem Ofertowym (Załącznik nr 2 do umowy), SIWZ i jej załącznikami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
b)   wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku aktów prawnych o których mowa w art. 30 ust. 2 
                  usttawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. z
                  zm.).

2.      Przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót,

b) stosowania jedynie materiałów, o których mowa w pkt a, dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawdo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późn. zm.),

c) dostarczenia na zastosowane przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy materiały, wyroby budowlane i urządzenia – atestów (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach służby zdrowia), certyfikatów, świadectw jakości, itp.,
d) wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie ich wykonywania poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej,

e) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz ze wszystkimi pracami 

                  towarzyszącymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
            f)   zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. na terenie wykonywania prac i będzie ponosił 

                   odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów,
g)   oznakowania terenu objętego robotami tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
            h)   utrzymania w czasie realizacji robót budowlanych porządku na terenie budowy, bieżącego usuwania 

                  zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz po zakończeniu całości robót do uporządkowania 

                  terenu robót,
            i)  w razie potrzeby dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane 
                przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie
                prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane
                materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować,

           j)  zabezpieczenia przed przystąpieniem do wykonania jakichkolwiek prac remontowych przed 
                zniszczeniem pozostające posadzki korytarza, a także stolarkę okienną przed ewentualnym 
                uszkodzeniem lub zniszczeniem (dotyczy Zadania Nr 2),
           k)  maksymalnego ograniczenia wszelkich uciążliwości wynikających z prowadzenia prac (kurz, hałas, 

                itp.), z uwagi na to iż będą one prowadzone w pomieszczeniach funkcjonującego oddziału,
            l)  wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich, 
                 w tym m.in. do: 

             -  realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu w dniach roboczych i wolnych od pracy w

                 godz. 7.00-20.00,

              -  realizacji robót uciążliwych „brudnych”, np.: wywóz gruzu, w dniach roboczych od godz. 7.00 do 

                 godz. 15.00,
             -  wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego 

                zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy,
       ł)  transportu materiałów i odpadów na własny koszt,

           m) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt mienia będącego w posiadaniu 

                Zamawiającego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy.

§ 3

1.  Po wykonaniu prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary skuteczności

     wentylacji oraz powykonawcze pomiary elektryczne.
2.  Wykonanie powyższych pomiarów zostanie potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie 

     strony.

§ 4

1.   Zakres świadczonych przez wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i musi 

      ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot 

      umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu 

      umowy.

3.  Wykonawca oświadcza iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także   
      dysponuje niezbędnym sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do 

       profesjonalnego wykonania prac obejmujących przedmiot niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

Dodano §4a
§ 5
1.   Wejście na budowę (początek realizacji umowy) nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. 

2.   Zakończenie realizacji umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2013r.
3.   Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, spisaniem protokołu odbioru robót potwierdzonym przez inspektorów nadzoru.
§ 6
      1.   Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej 

            umowy. 

2.   Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego granice.

3.   Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii i wody.
4.   Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac.

6.   Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia i budynku obowiązujących u Zamawiającego.

§ 7
1.   Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
      …………………………..........…. .

2.   Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

§ 8
1.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby

       posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.   Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………………………….

§ 9
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
§ 10
1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe na 

     terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

     działalności. Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do umowy. W razie

     wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy w 

     terminie 3 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 11
1.   Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

2.   Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru, w terminie jednego dnia od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

3.   Strony dokonają komisyjnego odbioru robót będących przedmiotem umowy. W skład komisji odbioru wchodzą osoby wyznaczone przez strony umowy.

 4.   Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 
       że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
       przeprowadzenia wszystkich pomiarów, lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. 
       Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin do usunięcia wad, 
       przeprowadzenia prób lub zakończenia robót. Fakt usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia 
       robót zostanie stwierdzone protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia
       czynność odbioru końcowego. 
5.  W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 

      końcowego, trwającej dłużej niż 14 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na 

      koszt Wykonawcy. 
§ 12
1.    Za wykonane roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ........................... (słownie: ........................), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ………….., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.   Oferta stanowi integralną część niniejszej umowy.
3.  Wystawienie przez Wykonawcę faktury uwarunkowane jest podpisaniem przez przedstawicieli obu stron

      umowy protokołu częściowego (dotyczy Zadania nr 1) lub końcowego odbioru robót.
4.   Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez 
      Zamawiającego płatność.
5.  Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy.
6.  Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT na 
     podstawie obmiaru i odbioru robót przez inwestora i inspektora nadzoru. 

7.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

8.  Ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego

     zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, 

     poz. 654 z późn. zm.).
§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .........(min. 36 m-cy) gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru. Odnośnie zainstalowanych urządzeń – gwarancja zgodnie z gwarancją producenta.
2. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia.

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu ……….. (max 48 godzin) godzin i wykonać w odpowiednim terminie, stosownie do ujawnionych wad.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

5. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 § 14
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 3% kwoty określonej w § 12 ust. 1, tj. w wysokości…………………………. PLN (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).

2. Dowód wzniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

· 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
· 20% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

     a)  za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy w wysokości 0,1 % 
          wartości przedmiotu umowy określonej w § 12 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
    b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót w wysokości 0,1% wartości 

        przedmiotu umowy określonej w §12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia  

        wyznaczonego na usunięcie wad,
   f)  w przypadku rażącego naruszania zapisów §2 ust. 2 umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 
       umowy określonej w § 12 ust. 1 umowy

   g) za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości  

       umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 14 ust. 3
       umowy.
2.    Kara umowna za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

3.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

§ 16
1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:

a)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

b)  Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c)  Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 13 umowy,

d)  Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Wykonawca nie może w tym wypadku żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej, nie może też dochodzić odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c)   Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 17
1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.).

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowią inaczej.

3.   Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4.   Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  
       WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:

   .................................................                                                               .................................................

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Sprawa Nr 96/12
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )           FORMULARZ OFERTOWY (1) 

Zadanie Nr 1
I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

 
	Przedmiot zamówienia:
Modernizacja Apteki


	         Wartość

     netto w PLN
	     Stawka

podatku VAT
	       Kwota

 podatku VAT
	         Wartość 

      brutto w PLN

	Roboty budowlane

(wynagrodzenie ryczałtowe)
	
	
	
	

	Wyposażenie w sprzęt
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	 

         X
	 
	               *

	*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).


 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

	Okres gwarancji :

	Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
	                                 wpisać 


	Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
	Termin płatności

	wpisać  
	30 dni od daty wystawienia faktury VAT


 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

 

Sprawa Nr 96/12
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )           FORMULARZ OFERTOWY (2) 

Zadanie Nr 2
I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

 
	Przedmiot zamówienia


	         Wartość

     netto w PLN
	     Stawka

podatku VAT
	       Kwota

 podatku VAT
	         Wartość 

      brutto w PLN

	Modernizacja Oddziału Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
(wynagrodzenie ryczałtowe)
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	 

         X
	 
	               *

	*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).


 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

	Okres gwarancji :

	Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
	                                 wpisać 


	Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
	Termin płatności

	wpisać  
	30 dni od daty wystawienia faktury VAT


 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

 
Sprawa Nr 96/12
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )           FORMULARZ OFERTOWY (3) 

Zadanie Nr 3
I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

 
	Przedmiot zamówienia

Modernizacja Oddziału Kardiologicznego
(wynagrodzenie ryczałtowe)
	         Wartość

     netto w PLN
	     Stawka

podatku VAT
	       Kwota

 podatku VAT
	         Wartość 

      brutto w PLN

	ETAP I 
kondygnacja 6 segment A
	
	
	
	

	ETAP II

kondygnacja 6 segment D
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	 

         X
	 
	               *

	*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).


 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

	Okres gwarancji :

	Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
	                                 wpisać 


	Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
	Termin płatności

	wpisać  
	30 dni od daty wystawienia faktury VAT


 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa Nr 96/12
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )           FORMULARZ OFERTOWY (4) 

Zadanie Nr 4
I. Kryterium - Cena brutto zamówienia

 
	Przedmiot zamówienia


	         Wartość

     netto w PLN
	     Stawka

podatku VAT
	       Kwota

 podatku VAT
	         Wartość 

      brutto w PLN

	Modernizacja Neurochorurgicznego
(wynagrodzenie ryczałtowe)
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	 

         X
	 
	               *

	*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tj. ceny materiałów 

   niezbędnych do wykonania roboty budowlanej, koszt ich dostawy, podatek VAT, podatki, cła, opłaty graniczne, itp.).


 

Do wyceny przyjęto nw. czynniki cenotwórcze:

stawka roboczogodziny – R ………………………………. PLN/godz

koszty pośrednie – KP (od R+S) ……………………………%

zysk – Z od (R+S+KP) ……………………………………..%

 

S – wartość pracy sprzętu

 

II. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, serwis i termin płatności. 

 

	Okres gwarancji :

	Na całkowity zakres roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 36 miesięcy )
	                                 wpisać 


	Reakcja serwisu Wykonawcy

(max 48 godziny)
	Termin płatności

	wpisać  
	30 dni od daty wystawienia faktury VAT


 

                                                                                                          ..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

 
Sprawa Nr 96/12
..........................................
 ( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
     prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
     zamówienia,

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5)  raku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób      

                        upoważnionych/

Sprawa Nr 96/12
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:
1.   zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Wykonanie modernizacji 
     Apteki, Oddziału Okulistyki z częścią Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddziału   

      Kardiologicznego oraz Oddziału Neurochirurgicznego” oraz z załączonym do niej 
      projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2.    zapoznałem się z zakresem prac objętym przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego 

       zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję wykonać je zgodnie z opisem 

       przedstawionym w Kosztorysie Ofertowym i opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w 

       Formularzu Ofertowym i w terminie podanym w projekcie umowy;

3.    wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,
4.    osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy  

       w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. Kosztorysy Ofertowe,

3. dowód wniesienia wadium,
4. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu
5. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy - druk w załączeniu,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
10. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ewentualnie zobowiązanie do przedłużenia ich ważności,
11. dokument potwierdzający, że Wykonawca certyfikuje instalacje gazów medycznych zgodnie z Ustawą o

      Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) oraz Dyrektywą nr 
       93/42/EEC – dotyczy Zadań 2, 3 i 4.
12. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) jako uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

13. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

14. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
