WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

„Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych,

sterylnych obłożeń chirurgicznych”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 02-06- 2020 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- poczta elektroniczna zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- strona internetowa zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl

- miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

- ePUAP  - https://epuap.gov.pl/wps/portal,

- dostęp do JEDZ: https://espd.uzp.gov.pl/

- identyfikator postępowania (ID) – cd23ba56-87f9-4660-8a3f-4902e47f4963

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 32/20 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu” związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych” sprawa nr 32/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. „Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych”

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach - realizacja zamówienia następowa będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- okres w dniach … od dnia zawarcia umowy.

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia - ………….

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia - …………………………………………….

  - Główny kod CPV: 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

  - Dodatkowe kody CPV: Odzież medyczna – 33199000-1

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

b)	poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- Oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1,

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ; dostępność dokumentu określona została w pkt. F.II- dotyczy wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej,

- Formularz Ofertowy -- załącznik nr 2,

- Formularz Cenowy -- załącznik nr 3,

- Projekt umowy - załącznik nr 4,

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Przedmiot zamówienia składa się z 7 niepodzielnych zadań:

| Zadanie nr 1 | Sukcesywne dostawy: masek, czepków, ubrań operacyjnych, prześcieradeł oraz pościelowych kompletów medycznych |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | Sukcesywne dostawy: masek, serwet, torebek na płyny, osłon na przewody, pokrowców na aparaturę, obłożeń pola operacyjnego oraz fartuchów foliowych, ochraniaczy na buty. |
| Zadanie nr 3 | Sukcesywne dostawy: osłon na mikroskop, pokrowców na aparaturę oraz fartuchów dla pacjenta/położnic |
| Zadanie nr 4 | Sukcesywne dostawy sterylnych zestawów do wkłuć centralnych oraz zestawów do znieczuleń lędźwiowych. |
| Zadanie nr 5 | Sukcesywne dostawy maseczek ochronnych z filtrem typu P3 |
| Zadanie nr 6 | Sukcesywne dostawy kompletów chirurgicznych, czepków chirurgicznych |
| Zadanie nr 7 | Sukcesywne dostawy osłon na sondę |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Zadanie nr 1 | Sukcesywne dostawy: masek, czepków, ubrań operacyjnych, prześcieradeł oraz pościelowych kompletów medycznych |
| --- | --- |

- Maska chirurgiczna z włókniny z troczkami

z włókniny trójwarstwowej, niesterylna, z wkładką modelującą na nos, pełnobarierowa, z troczkami do wiązania. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II,

- Maska chirurgiczna z włókniny z gumką

z włókniny trójwarstwowej, niesterylna, z wkładką modelującą na nos, pełnobarierowa. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II

- Czepek chirurgiczny damski

z włókniny polipropylenowej (17g/m2), niesterylny, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny ściągnięty lekką nie uciskającą gumką  (rozmiar L/55cm). Paroprzepuszczalność 4735 g/m2/24h.

- Czepek chirurgiczny męski

z włókniny polipropylenowej (17g/m2), niesterylny. Paroprzepuszczalność 4735 g/m2/24h. Uniwersalny o kroju furażerki wykonanej z włókniny, w części górnej napotnik (długość 20,0 cm szerokość 3,5 cm), ściągnięty z tyłu gumką, (rozmiar L).

- Fartuch chirurgiczny

sterylny, wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny (100% polipropylen spunbond/meltblow/spunbond), gramatura min.35g/m². wyposażony w nieprzemakalne wstawki  z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min.40g/m2. Rękaw o kroju prostym szyty techniką ultradźwiękową, zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min.8,0 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny.  Fartuch zawinięty w serwetkę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M,L,XL,XXL. Parametry fartucha : zgodny z normą PN-EN13795, odporność na przenikanie cieczy na poziomie min. 49,5cm H2O w strefie mniej krytycznej, 204cm H2O w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 73 N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 70,8 N strefie krytycznej, Wytrzymałość na rozciąganie na sucho -43N w strefie mniej krytycznej,  wytrzymałość na wypychanie na sucho –98,06kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro – 98,06kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho – 143,64kPa w strefie mniej krytycznej.

- Fartuch endoskopowy

sterylny, jednorazowy, wysokiego ryzyka, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowych, wykonany z wielowarstwowej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 68g/m2 odporna na alkohol. Wzmocniony na rękach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej , chłonnym i nieprzemakalnym laminatem. Gramatura w strefie wzmocnionej 108g/m2 (laminat polipropylenowo-polietylenowy o gramaturze 40g/m2 + włóknina poliestrowo-celulozowa o gramaturze 68g/m2, odporna na alkohol). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki z włókniny kompresowej o wymiarach 40cm x 20cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowany. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 224cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 401kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro 415kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 62,3N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 46N w strefie krytycznej. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar XXL.

- Ubranie operacyjne

niesterylne, jednorazowego użytku, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 45g, bluza z krótkim  rękawem, wycięcie „V” pod szyją, z 3 kieszeniami, spodnie luźnie z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu, rozmiary M- XXXL

- Fartuch higieniczny

niesterylny,  z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2 rękaw ze ściągaczem o długości 8cm, wiązany na troki, rozmiar XL. Minimalna wytrzymałość na zrywanie wzdłużna 30N, poprzeczna 15N

- Fartuch chirurgiczny

sterylny, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 (spunbond/meltblow/spunbond). Rękawy z bawełnianym mankietem (długość ściągacza 8cm). Odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143,64 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 121,74 kPa rozmiar L, XL.

- Prześcieradło 90 x 160cm

niesterylne, z włókniny trójwarstwowej, tolerancja rozmiaru +/-10cm, (zamawiający dopuszcza włókninę polipropylenową).

- Prześcieradło 80cm x 210cm

niesterylne, z włókniny jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMS 35g.

- Pościelowy sanitarny komplet medyczny

jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej typu spunbond  o gramaturze 20g/m2, paroprzepuszczalność od strony zewnętrznej 4600 g/m2/24h  komplet zawiera:
- prześcieradło 160 x 210 cm
- poszwa na kołdrę 160 x 200 cm
- poszewka na poduszkę 70 x 80 cm.

| Zadanie nr 2 | Sukcesywne dostawy: masek, serwet, torebek na płyny, osłon na przewody, pokrowców na aparaturę, obłożeń pola operacyjnego oraz fartuchów foliowych, ochraniaczy na buty. |
| --- | --- |

- Maska chirurgiczna

niesterylna maska z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowa z dodatkową osłoną na oczy. Osłona wykonana ze specjalnej folii, która nie zachodzi parą, nie ogranicza pola widzenia, nie zniekształca obrazu.

- Serweta 180 x 210cm

sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze łącznej 63g/m2 , nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną,

- Torebka na płyny w kształcie stożka

z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 65g/m2 w kształcie stożka o wym. 50cm x 50cm. Torebka z filtrem/sitkiem w dolnej wewnętrznej części, usztywnieniem/kształtką metalową w górnym brzegu, portem do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy. Produkt posiada informację o dacie i nr. serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejania w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia. Sterylizowana radiacyjnie.

- Torebka na płyny dwukomorowa z przylepcem, ze sztywnikiem

w rozmiarze 30cm x 40cm, 2-komorowa. Lewa komora o wym. 30cm x 15cm, prawa 25cm x 30cm. Torebka wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 65g/m2, w górnej części posiada taśmę przylepną umożlwiającą ufiksowanie do serwet operacyjnych oraz sztywnik pozwalający kształtować otwór torebki. Torebka jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 1379

- Torebka na płyny jednokomorowa

w rozmiarze 30cm x 40cm, 1-komorowa wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 65g/m2, w górnej części posiada taśmę przylepną, umożliwiająca ufiksowanie do serwet  operacyjnych. Produkt posiada informację o dacie i nr. serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, sterylizowana radiacyjnie.

- Serwetka / ręcznik do rąk o wym. 40cm x 40cm

z włókniny spunlace o gramaturze 50g/ m2. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejenia w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN13795

- Taśma przylepna

włókninowa, o gramaturze 68g/m2 rozmiar 10cm x 50cm. Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejania w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, sterylizowane radiacyjnie.

- Osłona na przewody

z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50g/m2, złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik wokół otworu osłony z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforacje umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiającym fiksację folii o wym. 20cm x 2,5cm. Rozmiar 16cm x 200cm, produkt posiada informację o numerze katalogowym, numerze serii, dacie ważności, wytwórcy oraz kod kreskowy w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia. Sterylizowana radiacyjnie.

- Prześcieradło 160cm x 210cm

jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMA 35g, kolor zielony. Materiał z którego wykonane jest prześcieradło przebadany zgodnie z normą 13759. Składane pojedynczo, pakowane po 10 sztuk.

- Koc ogrzewający

jednorazowego użytku o wymiarach 210cm x 110cm, warstwa zewnętrzna – włóknina o gramaturze 22 g/m2 , warstwa wewnętrzna – poliester o gramaturze 60 g/m2 , z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, zgodnie z normą EN13795:2011; pakowane jednostkowo a 1 szt, opakowanie zbiorcze a 25 szt.

- Koc ogrzewający

jednorazowego użytku o wymiarach 110cm x 105cm, warstwa zewnętrzna – włóknina o gramaturze 22 g/m2 , warstwa wewnętrzna – poliester o gramaturze 60 g/m2 , z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, zgodnie z normą EN13795:2011; pakowane jednostkowo a 1 szt, opakowanie zbiorcze a 25 szt.

- Czepek typu „furażerka”

Ezcellent, wiązany, otok: spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot: spunlace 38g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, opakowanie zbiorcze 50szt.

- Podkład

z możliwością przenoszenia pacjenta do 150kg. Z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m2 na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m2. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m2 wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folii. Waga podkładu 295g. Rozmiar 210 x 80cm (wkład chłonny 200 x 60). Chłonność 1,5 l/m2 Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Pakowane po 20szt

- Poszwy jednorazowe

wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, rozmiar 160 x 210cm, kolor zielony.

- Osłona sterylna ortopedyczna na kończynę

35 cm x 80 cm + taśma klejąca 10 cm x 50cm

- Zestaw serwet uniwersalny

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2 i wymiarach 30cm x 80cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m2 i wymiarach 50 cm x 80cm zintegrowana z organizatorami przewodów

- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45g/m2

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60cm x 140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2 . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 250cm x 190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m2 . Łączna gramatura w strefie chłonnej 63g/m2

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2- warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

- Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 50cm

wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd

- Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 80cm

wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd

- Fartuch przedni

wykonany z folii, nieprzemakalny, rozmiar L (dł.180cm,szer.71), XL(szer. do 20cm więcej)

- Ochraniacze na obuwie

jednorazowego użytku wykonane z polietylenu o gramaturze 40g/m2 z warstwą antypoślizgową, ściągane gumką, podwyższona wytrzymałość.

- Ochraniacze na obuwie

wysokie do łydki, wykonane z polietylenu lub z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 , w rozmiarze 47cm x 38,5cm, ściągane gumką, o podwyższonej wytrzymałości, niejałowe, jednorazowego użytku, przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości.

- Pokrycie higieniczne

niesterylne, z bibuły celulozowej, laminowanej PE, szerokość rolki 50 cm tolerancja w szerokości +/-10%, w rolce perforowanej co 40 - 50 cm, ilość na rolce 50mb,

- Podkład bibułowo-foliowy

niesterylny, do badań ginekologicznych, szerokość rolki 30 cm tolerancja w szerokości  +/-10%, w rolce perforowanej co 50 – 55cm, ilość na rolce 50 sztuk

- Poszewki na poduszkę

jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, rozmiar 70 x 80cm, kolor zielony.

| Zadanie nr 3 | Sukcesywne dostawy: osłon na mikroskop, pokrowców na aparaturę oraz fartuchów dla pacjenta/położnic |
| --- | --- |

- Osłona na mikroskop

mocna, sterylna, odporna na rozerwanie, o grubości 0,05mm o wymiarach 115x260cm, wykonana z folii polietylenowej z osłoną obiektywu E 65mm, wykonaną z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w trzy wyprowadzenia na okular operatora, okular podglądu asystenta oraz kamerę. Osłona wyposażona w rzepy mocujące

- Pokrowiec na aparaturę RTG sterylny trzy częściowy

wykonany z mocnej przezroczystej folii PE skład:

- osłonka na promiennik

- osłonka na ramię C

- osłonka na wzmacniacz

- Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy

jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową osłonę tarczycy, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę o wymiarach 66cm x 10cm, długość rozcięcia 15cm.

- Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy

jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę o wymiarach 66cm x 10cm, długość rozcięcia 13cm.

- Fartuch higieniczny dla położnic,

wykonany z nieprześwitującej włókniny (SMS), krótkie rękawy, długie rozcięcie z przodu do połowy długości fartucha wyposażone w troki.

Rozmiar XL (długość 92 – 95cm).

| Zadanie nr 4 | Sukcesywne dostawy sterylnych zestawów do wkłuć centralnych oraz zestawów do znieczuleń lędźwiowych. |
| --- | --- |

##### 1.  Sterylny zestaw do wkłuć centralnych

- serweta operacyjna 75cm x 75cm 2-warstwowa

- serweta operacyjna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepna o średnicy 7cm

- kompres gaz. 13N 8W 7,5cm x 7,5cm KOMPRI lux

- opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm elastopor Steril

- chwytak do tamponów - plastykowy jednorazowego użytku dł. 13,9cm (Kocher, Pean, Imadło, Igłotrzymacz)

- tupfery gazowe kule 30cm x 30cm

- ostrza chirurgiczne 11 z trzonkiem

- igłotrzymacz metalowy Mayo Hegar 15cm

Opakowanie rękaw folia-papier, na opakowaniu 2 naklejki typu TAG

##### 2.  Sterylny zestaw do znieczuleń lędźwiowych

- serweta operacyjna 75cm x 75cm 2-warstwowa

- kompres wł. 40G 4W  7,5cm x 7,5cm

- chwytak do tamponów -  plastykowy jednorazowego użytku dł. 13,9cm (Kocher, Pean, Imadło, Igłotrzymacz)

- tupfery gazowe kule 30cm x 30cm

- serweta operacyjna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepna o śr. 7cm

- opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm elastopor Steril

- nerka jednorazowa

Opakowanie rękaw folia-papier, na opakowaniu 2 naklejki typu TAG

| Zadanie nr 5 | Sukcesywne dostawy maseczek ochronnych z filtrem typu P3 |
| --- | --- |

##### Maseczka ochronna z filtrem typu P3

##### do zastosowań w środowisku medycznym, zaopatrzona w zawór wydechowy zmniejszający opory oddechowe, efektywnie odprowadzający ciepło i wilgoć zapewniając uczucie chłodu i komfortu. Taśmy nagłowia wykonane z poliizoprenu. Waga max 15g (Zgodne z dyrektywami 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej, oraz EN 149:2001+A1:2009)

| Zadanie nr 6 | Sukcesywne dostawy kompletów chirurgicznych, czepków chirurgicznych |
| --- | --- |

- Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie)

przeznaczony do zabiegów wymagających szczególnej aseptyki, współczynnik pylenia Log10 nie więcej niż 2,2 penetracja mikrobiologiczna na sucho CFU na poziomie 8. Rozmiary wg zapotrzebowania od S do XL

- Czepek chirurgiczny

włókninowy o gramaturze 28g/m2, ze wstawką pochłaniającą pot o wymiarach 3,5x20cm. Całkowita wysokość czepka 28cm. Czepek osłania głowę i szyję, wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika po 70 szt

| Zadanie nr 7 | Sukcesywne dostawy osłon na sondę |
| --- | --- |

##### 1.	Osłona na sondę do USG

sterylna, bezlateksowa, jednorazowego użytku wymiary 12cm (+/_ 1cm) x 244cm w komplecie z elementami mocującymi i żelem sterylnym a 20ml.

##### 2.	Osłona na sondę do USG przezprzełykowego (zestaw TOE)

sterylna, bezlateksowa, jednorazowego użytku wymiary 30/11 x 1000mm w komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Żel preinstalowany w białej strzykawce z wężykiem o długości 25cm ułatwiający aplikacje żelu.

Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

- Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry-wymagania określone 
przez Zamawiającego powyżej oraz w Formularzu Cenowym (1)-(7) - załącznik nr 3 do SIWZ,

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane wyroby wymienione w „Formularzu Cenowym ” były dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, a w przypadku wyrobów medycznych (jeśli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 .) i posiadały odpowiednie dokumenty potwierdzające -  zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Warunki dostawy:

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem lub 
e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia,

- Sposób dostawy - bezpośrednio do magazynu Materiałów i Wyrobów Medycznych Apteki Szpitalnej – kondygnacja ( – 1) w godzinach 7.00 – 14.00 w dni robocze. Za dni robocze w rozumieniu Ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 90 tekst jednolity) uważane będą dni od poniedziałku do soboty. Zamawiający jednocześnie zaznacza iż nie będzie odbierał dostaw dokonywanych w soboty.

- Oferowane wyroby musza być właściwie oznakowane i posiadać odpowiednie instrukcje używania w języku polskim.

- Tylko w przypadku wyrobów specjalistycznych możliwe jest dopuszczenie wyrobu opatrzonego w etykietę z instrukcją użytkowania w innym języku niż język polski.

- Opakowania produktów sterylnych muszą być wykonane w sposób umożliwiający aseptyczne otwarcie.

- Zamawiający nie dopuszcza dostaw różnego rodzaju asortymentu będącego przedmiotem zamówienia zapakowanego w jeden karton zbiorczy.

- Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów, oraz opakowanie zbiorcze musi być zaopatrzone w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje (nazwę producenta, nazwę wyrobu (typ, symbol), nr katalogowy, nr serii, opis zawartości, termin przydatności do użycia.

- Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn zamawiającego.

- Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.

UWAGA:

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia–treść oświadczenia zawarta jest 
w „Formularzu Ofertowym” .

Zamawiający przy określaniu ilości szacunkowych zamawianego asortymentu dochował należytej staranności, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzu Cenowym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaoferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do okazania odpowiednich dokumentów produktu.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu

  - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ, lub w przypadku wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej: oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy  – załącznik nr 2 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy  – załącznik nr 3 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ lub w przypadku wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej: oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

3.1	Karty techniczne wyrobu potwierdzające: gramaturę, klasę, nieprzemakalność, odporność na rozerwania - dotyczy wyrobów określonych w zadaniu:

nr 1 poz. 1, 2, 5, 6, 7, 9,

nr 5 poz. 1,

nr 6 poz. 1, 2

, dla których zamawiający określił: gramaturę, klasę, nieprzemakalność, odporność na rozerwania.

Zamawiajacy sugeruje aby wyraźnie zaznaczyć, którego produktu opis dotyczy (nr zadania, nr pozycji)

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 t.j. 
z późn. zm.);

- zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j. ) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie i dokumenty, o którym mowa w pkt D.1.g) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny:

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%=60 pkt,

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%=40 pkt.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a)			Kryterium cena : ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b)		Kryterium termin płatności: ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

I.	Dotyczy wykonawców, którzy składają oferty w wersji papierowej:

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

- mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

- poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 t.j.). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów

sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA ODZIEŻY I OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWYCH- Zadanie nr ……”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 roku poz. 2188 ze zmn.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

II. Dotyczy wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej:

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku   polskim.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Przypominamy, że profil zaufany - ePUAP, nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie należy podpisywać nim ofert składanych w postępowaniach przetargowych.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP.
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno byś sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – kopia elektroniczna pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie. Elektroniczne poświadczenie zgodności kopii notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

  - są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;

  - mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

  - poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

- w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

- cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

- cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

- jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- W przypadku, gdy zaoferowany w formularzu cenowym wyrób nie posiada numeru katalogowego zamawiający dopuszcza w kolumnie nr 9 pn.”Producent/Nr katalogowy” zapis „brak nr katalogowego”- jeśli dotyczy.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych strony internetowej: https://espd.uzp.gov.pl/ jak również z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl.

- Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,.docx, .rtf,.

- Zamawiający zastrzega sobie, aby programy wykorzystane do podpisu elektronicznego posiadały bezpłatne narzędzie lub aplikację do weryfikacji podpisu.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

III Dotyczy wykonawców, którzy składają oferty w postaci elektronicznej:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl platformy ePUAP – https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

##### Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający

dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania:

dotyczy oferty składanych w postaci papierowej: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435,

dotyczy oferty składanych w postaci i elektronicznej: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Termin składania – do godz. 900 dnia 10 czerwca 2020 r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 10 czerwca 2020 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania:

- Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego - Dorota Sośnicka, tel. 62 765 14 30,

- Kierownik Apteki Szpitalnej - mgr farm. Magdalena Ganszer, tel. 62 765-14-91,

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, referent ds. Zamówień publicznych
Aneta Raszewska tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.

- Badanie i ocena ofert:

- zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,

- zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

- Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy, zmiany umowy określa § 7 projektu umowy.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................………………………………………………………....................................................................................................................................................

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium I – cena brutto:

(należy wpisać wartości wynikające z pozycji RAZEM odpowiedniego Formularza Cenowego)

| Przedmiot zamówienia | Wartość Netto zł | Stawka VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 |  |  |  |  |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w I kryterium „Cena brutto zamówienia”

II Kryterium - termin płatności:

| Termin płatności w dniach (min. 30 dni max 60 dni) | *Oferuję termin płatności: ……………. dni od dnia wystawienia faktury |
| --- | --- |

*zaoferowany termin płatności będzie przedmiotem oceny w II kryterium „Termin płatności”

Termin dostawy

| Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia (bez sporządzania harmonogramu dostaw) | do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- |

ciąg dalszy formularza ofertowego na następnej stronie

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza ofertowego

..............................................

( pieczęć Wykonawcy )

Oświadczam że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania na: „Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych” oraz z załączonym do niej projektem umowy akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowany przez naszą firmę wyroby są wolne od wszelkich wad i są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, a w szczególności przepisy ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy), posiadają wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym oraz „Projekcie Umowy”

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia jest:

Pani/Pan  …………………......…................, telefon:……………….....…, adres e-mail: …………………………………

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 roku poz. 646 tekst jednolity ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □	NIE   □ ,

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:1

- ....................................,

- ....................................,

- ....................................,

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ..........................................................................

(nazwa i nr postępowania)

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .,

- ………………………………………

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych

1Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK nr 3

. .........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 1 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Kwota oraz stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Maska chirurgiczna z troczkami | szt | 35000 |  |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna z gumką | szt | 20000 |  |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny damski | szt | 25000 |  |  |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny męski | szt | 18000 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny wysokiego ryzyka | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch endoskopowy | szt | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Ubranie operacyjne | kpl | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch higieniczny | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Prześcieradło 90x160cm | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Prześcieradło 80cmx210cm | szt | 20000 |  |  |  |  |  |
|  | Pościelowy sanitarny komplet medyczny | kpl | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 2- FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Kwota oraz stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Maska chirurgiczna z gumką z włókniny z osłoną foliową | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta 180 x 210cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebka na płyny | szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebka na płyny dwukomorowa | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Torebka na płyny jednokomorowa | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna serweta / ręcznik do rąk | szt | 40000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Taśma przylepna 10cm,dł.50cm | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Osłona na przewody | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Prześcieradło jednorazowe 160x210cm | szt | 11000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Koc ogrzewający 210x110cm | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 | Koc ogrzewający 110x105cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Czepek typu „furażerka” | szt | 3000 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 2 - c.d. FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWYEGO

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu)/Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Kwota oraz stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Podkład | szt | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Poszwy jednorazowe 160cm x 210cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Osłona ortopedyczna na kończynę | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw serwet uniwersalny | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 50cm | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 80cm | szt | 1300 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch przedni foliowy | szt | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie | szt | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie wysokie do łydki a 100szt | op | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrycie higieniczne na kozetkę z bibuły celulozowej | rol | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Podkład bibułowo-foliowy do badań ginekologicznych | rol | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Poszewka na poduszkę | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 3 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Kwota oraz stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Osłona na mikroskop | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrowiec na aparaturę RTG sterylny trzyczęściowy | szt | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy dł.15cm | szt | 2200 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy dł.13cm | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch higieniczny dla pacjenta / położnic / | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 4 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Kwota oraz stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylny zestaw do wkłuć centralnych | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do znieczuleń lędźwiowych | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 5 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Kwota oraz stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Maseczka ochronna z filtrem typu P3 | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 6 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Kwota oraz stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) | kpl. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Włókninowy czepek chirurgiczny | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 7- FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Kwota oraz stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Osłona na sondę do USG | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na sondę do USG przezprzełykowego | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOSĆ |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

Projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 32/20) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych (zadanie nr …) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz UE, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, posiadają wymagane świadectwa rejestracji/pozwolenia, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny, za wyjątkiem określonym w §7 ust.1, pkt b-c niniejszej umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie ..... dni od daty jej wystawienia z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191). Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekonomiczny@szpital.kalisz.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 tekst jednolity).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia …........................ (12 miesięcy).

§ 4

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie ilości, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w §1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do … dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

- Wymagane jest, aby opakowania jednostkowe oferowanego wyrobu oraz opakowania zbiorcze były oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z przepisami  ustawy o wyrobach medycznych. Opakowanie musi być oznaczone w sposób pozwalający na  identyfikację wyrobu, w tym m.in. musi określać nazwę, producenta, datę ważności, numer katalogowy zgodny z numerem przedstawionym przez wykonawcę w formularzu cenowym (jeżeli posiada).Wyroby musza posiadać odpowiednie instrukcje używania w języku polskim.

- Opakowania produktów sterylnych muszą być wykonane w sposób umożliwiający aseptyczne otwarcie,

- Zamawiający nie dopuszcza dostaw różnego asortymentu towarowego zapakowanego w jeden karton zbiorczy.

- Dostawa przedmiotu umowy następować będzie bezpośrednio do magazynu Wyrobów Medycznych Apteki (kondygnacja -1) - w godzinach 7.00 – 14.00 w dni robocze.

- Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

  - Gwarancję ustala się na okres nie krótszy jednak niż 12 miesięcy, od dnia dokonania odbioru.

  - W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

  - Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji jakościowej lub ilościowej Zamawiający wstrzyma zapłatę za reklamowany towar, termin płatności faktury zostanie przedłużony o czas rozstrzygnięcia reklamacji.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

ZMIANY UMOWY

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w następującym zakresie i na następujących warunkach:

- danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

- ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 t.j. ze zmianami). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

- wyrobu na nowy w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie

za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.

- zmiany terminu dostawy określonego w ust. 1 § 5 niniejszej umowy, która wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności spowodowana jest trudnościami w dostarczeniu przedmiotu umowy, a będąca następstwem pandemii wirusa COVID – 19. W takim wypadku strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy, a zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 § 3 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy.

- Strony przewidują  zmiany dotyczące realizacji  umowy o zamówienie publiczne, jeżeli ma to bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Specustawę), powołując się na Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art.15r.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5, ust. 1 umowy w wysokości 1,00 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

  - niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6, ust. 3 umowy w wysokości 1,00 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

3.	Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest :

Pani/Pan  …………………….., telefon:…………………, adres e-mail: …………………………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest:

Pani/Pan  …………………….., telefon:…………………, adres e-mail: …………………………………

- Zmiana osób, o których mowa powyżej w ust. 1-2 umowy, odbywać się będzie poprzez zgłoszenie takiej zmiany Stronie umowy. Zmiana nie wymaga podpisania  aneksu do umowy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA: Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.