WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu.

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 29 sierpnia 2014 roku

Cena formularza + koszty przesyłki brutto: 25,90 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacje o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych opisywanym

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 43/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

„sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu”

( CPV: odczynniki laboratoryjne – 33696500-0)

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób:

- autoimmunologicznych,

- alergologicznych,

- infekcyjnych

dzierżawę sprzętu:

| 1 | Kołyska laboratoryjna |
| --- | --- |
| 2 | Płuczka |
| 3 | Czytnik mikropłytek Elisa wraz z oprogramowaniem |
| 4 | Mikroskop fluorescencyjny |
| 5 | Zestaw komputerowy z drukarką i skanerem wraz z oprogramowaniem |
| 6 | Aparat do półautomatycznej inkubacji testów paskowych |

2	Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI:

1. Zestawy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przeciw mitochondriom (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) oraz przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1):

- metoda immunofluorescencji pośredniej

- każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki HEp-2, wątrobę szczura, nerkę szczura i żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych (osobny zestaw testowy)

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych (osobny zestaw testowy)

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 10 pacjentów, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych (osobny zestaw testowy)

- zestaw testowy zawiera komplet odczynników: szkiełka mikroskopowe z substratami, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, bufor PBS, Tween 20, przeciwciała antyludzkie znakowane FITC IgG (gotowe do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia)

- oznaczenie nie odbywa się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

2. Test paskowy do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby (PBC, AIH):

- jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

- na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

- pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii

- zestawy zawierają 15-17 pasków testowych.

- pasek testowy musi zawierać: AMA M2, Sp100, PML, gp120,  LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52, M2-3E

3. Test paskowy do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby (PBC, AIH):

- jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

- na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

- pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii

- zestawy zawierają 15-17 pasków testowych.

- pasek testowy musi zawierać: AMA M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, M2-3E

4. Zestaw testowy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) metodą immunofluorescencji pośredniej:

- każde pole stanowi mozaikę 2 substratów, tj. komórki HEp-2 oraz wątrobę małpy,

- kompletne zestawy do diagnostyki zawierające wszystkie niezbędne odczynniki, bez konieczności dobierania dodatkowych odczynników,

- osobne zestawy testowe zawierające szkiełka z 5 polami i 10 polami, każdy zestaw zawiera 10 szkiełek,

- dołączony w zestawie koniugat antyludzkich przeciwciał (anty IgG) znakowany fluoresceiną gotowy do użycia (bez konieczności rozcieńczania),

- surowice kontrolne dodatnia i ujemna dołączone do każdego zestawu.

5. Zestaw do diagnostyki ANA – profil 15 przeciwciał:

- testy paskowe

- jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta

- na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

- zestawy zawierają 15 -17 pasków testowych

- pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii:  nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, nDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl

- wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych

- elektroniczna ocena wyników

6. Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwmitochondrialnych typu M2:

- metoda immunofluorescencji pośredniej

- substrat: nerka szczura oraz antygen M2 w postaci mikrokropli na jednym polu diagnostycznym

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych

- wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych

7 i 8. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw endomysium:

- metoda immunofluorescencji pośredniej

- substrat: wątroba małpy

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 i 5 pacjentów, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych

- osobny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgA i IgG

- wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych

9 i 10. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw endomysium i gliadynie:

- metoda immunofluorescencji pośredniej

- substrat: wątroba małpy i mikrokrople analogów peptydów gliadyny na jednym polu diagnostycznym

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych

- osobny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgA i IgG

- wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych

11 i 12. Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej:

- antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa

- osobny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgA i IgG

- test ilościowy (min. 3 kalibratory – gotowe do użycia) do oznaczania przeciwciał w klasie IgA, z możliwością wykonania badania półilościowo z 1 kalibratorem cut-off

- mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne)

- kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia

- odczynniki znakowane kolorami

- bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

- bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

- substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia

- termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – minimum 4 miesiące

13. Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko kardiolipinie:

- test ilościowy z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off

- osobne zestawy do oznaczenie przeciwciał w klasie IgM i IgG

- bufor do rozcieńczania próbek zawiera beta-2-glikoproteinę I jako kofaktor, gotowy do użycia

- minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)

- bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

- kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia

-substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia

- termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – minimum 4 miesiące

- odczyt przy długości fali 450 nm

14. Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko CCP:

- antygen: oryginalny rekombinowany peptyd II generacji

- test ilościowy – wymagane 5 punktów kalibracyjnych

- koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG (królicze)

- kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia)

- bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

- bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

15. Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko dsDNA:

- antygen: wysokooczyszczony dsDNA w kompleksie z nukleosomami

- test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG

- 3 kalibratory (gotowe do użycia)

- bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

- bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

16. Zestawy testowe do diagnostyki przeciwciał ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej:

- każde pole stanowi mozaikę 3 substratów: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych

-zestaw testowy zawiera komplet odczynników: szkiełka mikroskopowe z substratami, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, bufor PBS, Tween 20, przeciwciała antyludzkie znakowane FITC IgG (gotowe do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia)

- oznaczenia nie odbywa się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

17 i 18. Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciw Borrelia w surowicy:

- kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgG i IgM z możliwością odczytu półilościowego za pomocą 1 kalibratora

- płyta mikrotitracyjna opłaszczona pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny

- test do oceny przeciwciał w klasie IgG ma dodatkowo zawierać antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości

- oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM w surowicy

- kalibratory znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy

- krzywa kalibracyjna na min. 3 punktach (dla obu klas Ig)

- odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał  klasy IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie będzie konieczna osobna absorpcja

- bufor płuczący jednakowy dla obu zestawów

- odczyt zestawów przy długości fali 450 nm

19. Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (test potwierdzenia) – testy paskowe

•	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

•	Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii

•	Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane OspC, p58, p21, p20, p19, p18)

•	Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM

•	Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki

•	Odczyt elektroniczny za pomocą programu w języku polskim

20. Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (test potwierdzenia) – testy paskowe

•	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

•	Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii

•	Antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii

•	Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM

•	Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki

•	Odczyt elektroniczny za pomocą programu w języku polskim

21. Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko antygenom wirusa EBV (z oceną awidności):

- metoda immunofluorescencji pośredniej

- substrat: pole A: EBV-CA IgG, gp125, p19; pole B: EBV-CA IgG, pole C: EBV-CA IgM, gp125, p19; pole D: EBV-EA, pole E: EBNA

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 2 pacjentów, 10 szkiełek mikroskopowych w zestawie

22 – 26. Zestawy do oznaczania profili alergicznych:

- testy paskowe

- jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

- odczynniki gotowe do użycia, z wyjątkiem buforu płuczącego.

- możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy)

- na każdym pasku linia kontrolna

- ocena pasków półilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST).

- pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach nitrocelulozowych w postaci linii

- zestawy zawierające 15-17 pasków testowych

SKŁAD PROFILI:

22. Profil pediatryczny:

Gx – trawy mix (tymotka łąkowa/ żyto)

T3 - brzoza

W6 – bylica

D1 - Dermatophagoides pteronyssinus

D2 - Dermatophagoides farinae

E1 - kot

E2 - pies

E3 – koń

M2 - Cladosporium herbarum

M3 - Aspergillus fumigatus

M6 - Alternaria tenuis

F1 - białko jaja

F3 – dorsz

F75 - żółtko jajka

F2 -  mleko

F76 – alfa-laktoalbumina

F77 – beta- laktoglobulina

F78 – Kazeina

E20 – BSA

F4 – mąka pszenna

F9 - ryż

F14 - soja

F13 - orzech ziemny

F17 - orzech laskowy

F31 - marchew

F35 - ziemniak

F49 – jabłko

23. Profil pokarmowy:

F1 - białko jaja

F75 - żółtko jajka

F2 - mleko

F45 - drożdże

F4 – mąka pszenna

F5 – mąka żytnia

F9 - ryż

F13 - orzech ziemny

F14 - soja

F17 - orzech laskowy

F20 - migdał

F49 - jabłko

F84 - kiwi

F237 - brzoskwinia

F25 - pomidor

F31 - marchew

F35 - ziemniak

F85 - seler

F3 - dorsz

F23 – krewetka

24. Profil wziewny:

Trawy

G1 – tomka wonna

G3 - kupkówka pospolita

G6 - tymotka łąkowa

G12 - żyto zwyczajne

Drzewa

T2 - olcha szara

T3 - brzoza brodawkowata

T4 - leszczyna

T7 - dąb biały

Chwasty

W1 - ambrosia

W6 - bylica pospolita

W9 - babka lancetowata

Kurz domowy, roztocza kurzu domowego

D1 - dermatophagoides pteronyssinus

D2 - dermatophagoides farinae

Alergeny zwierzęce

E1 - kot

E2 - pies

E3 - koń

Grzyby pleśniowe

M1 - Penicillium notatum

M2 - Cladosporium herbarum

M3 - Aspergillus fumigatus

M6 - Alternaria alternate

25. Profil  do oznaczania przeciwciał przeciwko alergenom wziewnym i pokarmowym (54 alergeny):

d1 Dermatophagoides pter.

d2 Dermatophagoides farinae

i1 Jad pszczoły miodnej

i3 Jad osy pospolitej

i6 Karaczan Prusak

h1 Kurz domowy (Greer)

e1 Kot

e2 Pies

e3 Koń

m1 Penicillium notatum

m2 Cladosporium herbarum

m3 Aspergillus fumigatus

m6 Alternaria alternata

g1 Tomka wonna

g3 Kupkówka pospolita

g6 Tymotka łąkowa

g12 Pyłek żyta

t2 Olcha

t3 Brzoza

t4 Leszczyna

t7 Dąb

t23 Cyprys

w1 Ambrozja bylicolistna

w6 Bylica pospolita

w9 Babka lancetowata

u85 Lateks

f25 Pomidor

f31 Marchewka

f35 Ziemniak

f85 Seler

f1 Białko jaja kurzego

f75 Żółtko jaja kurzego

f2 Mleko krowie

f3 Dorsz

f23 Krab

f24 Krewetka

e204 BSA

f76 α-laktoalbumina

f77 β-laktoglobulina

f78 Kazeina

f27 Wołowina

f88 Baranina/jagnięcina

f45 Drożdże piekarskie

f4 Mąka pszenna

f5 Mąka żytnia

f9 Ryż

f14 Soja

f10 Sezam

f13 Orzeszki ziemne

f17 Orzechy laskowe

f20 Migdały

f49 Jabłko

f84 Kiwi

f237 Morela

CCD Marker CCD

Ind Linia kontrolna

26. Profil Atopowy Mieszany:

w6	bylica pospolita

w9	babka lancetowata

w103	pokrzywa

w203	rzepak

t3	brzoza

t4	leszczyna

t11	platan

g6	tymotka łąkowa

gs21	pyłki zbóż - mix (g12, g14, g18, g101)

e1	kot

e2	pies

e3	koń

e4	krowa

e82	królik

es2	pióra - mix 1 (e85, e111, kacze pióra)

ds1	roztocza kurzu domowego - mix 1 (d1, d2)

ms1	pleśnie - mix 1 (m1, m2, m3, m6)

m5	Candida albicans

f73	kakao

f245	jajo, całe (f1, f75)

f2	mleko krowie

f81	ser Cheddar

f13	orzech ziemny

f14	soja

f17	orzech laskowy

f256	orzech włoski

f4	mąka pszenna

f12	groch

f15	fasola, biała

f44	truskawka

fs32	owoce cytrusowe - mix 2 (f30, f32, f33, f34)

f26	wieprzowina

f27	wołowina

f83	kurczak

f49	jabłko

f3	dorsz

Marker CCD

27. Zestaw ELISA do diagnostyki ANCA – profil przeciwciał:

- antygen: mieloperosydaza, proteinaza 3 (antygen natywny ludzki i rekombinowany, elastaza, katepsyna G, laktoferryna, BPI

- test półilościowy

- 12 pasków x 8 studzienek reakcyjnych – jeden profil przeciwciał dla jednego pacjenta

- 1 Kalibrator cut-off gotowy do użycia

- odczynniki znakowane kolorami

- bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

- bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

- substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia

- termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące

- odczyt przy długości fali 450 nm

28. Zestawy do diagnostyki przeciwciał przeciwko MPO, PR3 i GBM:

- testy paskowe

- jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta

- na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

- pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny MPO, PR3 i GBM w postaci linii

- zestawy zawierają 16 pasków testowych

- ocena wyników elektroniczna

29. Zestawy testowe do diagnostyki myositis:

- Test paskowy

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

- Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii

- Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off

- Pasek testowy musi zawierać: Mi-2α, Mi-2β, TIF1ᵧ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ

- Odczyt elektroniczny

30. Test paskowy do diagnostyki twardziny układowej:

- Na paskach umieszczone są antygeny: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52

- Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG,

- Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii

- Brak konieczności zużywania pasków testowych na kontrolę,

- Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania,

- Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki,

- Odczyt elektroniczny

31. Środek czyszczący do przeprowadzenia konserwacji aparatu (5x stężony niebieski koncentrat, silnie alkaiczny, o pojemności 500 ml)

32.Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwko f-aktynie:

- metoda immunofluorescencji pośredniej

- każde pole stanowi substrat VSME-47 na jednym okienku diagnostycznym

- szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych (osobny zestaw testowy)

- zestaw testowy zawiera komplet odczynników: szkiełka mikroskopowe z substratami, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, bufor PBS, Tween 20, przeciwciała antyludzkie znakowane FITC IgG (gotowe do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia)

- oznaczenie nie odbywa się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

SPRZĘT

Wykaz parametrów techniczno – użytkowych (bezwzględnie wymaganych) dla:

1. Kołyska laboratoryjna

- ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej,

- wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy,

- automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu,

- na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/ tacek z paskami)

- rok produkcji min. 2010 r.

2. Zestaw komputerowy z drukarką i skanerem - rok produkcji min. 2010 r

oraz

Program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań testów paskowych:

- polska wersja językowa,

- zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego,

- pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych,

- możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian

- automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami,

- jednoczesny odczyt min. 15 pasków testowych,

- archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji),

- wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.)

- przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego.

Wykaz parametrów techniczno – użytkowych (bezwzględnie wymaganych) dla:

3. Czytnik mikropłytek ELISA + oprogramowanie,

4. Płuczka mikropłytek ELISA,

5. Mikroskop fluorescencyjny,

6. Aparat do półautomatycznej inkubacji testów paskowych

został zawarty w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ, który Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty.

Pozostałe wymagania stawiane wykonawcy:

1.	W ramach niniejszego zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także:

- zapewnienie Zamawiającemu udział w międzynarodowych programach kontroli jakości następujących badań stanowiących przedmiot zamówienia: borelioza, transglutaminaza, przeciwciała przeciw endomysium (profil celiakia), AMA, ASMA, a-LKM, anty-LC (profil wątrobowy), przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwciała ANCA,

- zapewnienie konsultacji w zakresie wykonywanych badań, będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

- dwuetapowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego sprzętu;

- zainstalowanie sprzętów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego;

- uruchomienie sprzętów i oddanie ich do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- serwis wydzierżawionego sprzętu przez okres obowiązywania umowy.

- zapewnienie na własny koszt pełnej integracji czytnika pasków z systemem informatycznym INFO-MEDICA firmy ASECO.

- zapewnienie wszelkich materiałów eksploatacyjnych, pomocniczych do wykonywania określonych przez Zamawiającego badań (min. kartki do drukowania protokołów, płytki reakcyjne itp.)

- Oferowane wyroby (odczynniki, sprzęt) muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry-wymagania                                                                                                                                                                                                                określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w dalszej części SIWZ, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z  przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

Zamawiający przy określaniu ilości przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości (badań) są wielkościami szacunkowymi.

3. Termin realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

- Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz  warunków o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia - druk w załączeniu

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

1.	wypełnione tabele - zestawienie wymaganych parametrów – druk w załączeniu,

2.	dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych odczynników oraz sprzętu: Czytnik mikropłytek ELISA, Płuczka mikropłytek ELISA, Mikroskop fluorescencyjny, Aparat do półautomatycznej inkubacji testów do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich dokumentów – certyfikatów, deklaracji zgodności CE,

3.	materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego: Mikroskopu fluorescencyjnego, Aparatu do półautomatycznej inkubacji testów np. specyfikacje techniczne, katalogi, ulotki, zdjęcia, itp. (w języku polskim)

Dokumenty o których mowa w pkt. D. I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)  wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom         – zgodnie z zapisami pkt. ,,Q’’ SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające  na jego podstawie

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i  podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji z zastrzeżeniem pkt. 4 z którego  dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w pkt. D I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w ,,Wykazie Dokumentów Wymaganych od Wykonawców’’ stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia ,,za zgodność z oryginałem,’’ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. D.II) składa co najmniej jeden  z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV.1-3 zostały  podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

- Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną .

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – ,,Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu’’ oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY –  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU’’

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 08 września 2014 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 08 września 2014 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową  oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

odnośnie przedmiotu zamówienia:

- Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dr n.med. Jolanta Wysocka

tel. (62) 765 14 04, fax 62 757-13-23

odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr

- Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, oraz Referent ds. Zamówień Publicznych – Aneta Raszewska

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą ze względu na zaoferowanie najniższej ceny.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie w przypadku wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcy (zgodnie z pkt. Q siwz) na pisemny wniosek  Zamawiającego udzielić informacji  o wartości  (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.

2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Lista załączników

- Projekty umów

- Formularz ofertowy

- Formularz e cenowe

- Tabele - zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych

- Wzór oświadczenia

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

PROJEKT UMOWY NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW

Zawarta w dniu……roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym:

a

firmą: …………………………… z siedzibą w ………………. przy ulicy ……………………..,

reprezentowaną przez:

...............................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zmn.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 43/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści

§ 1

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyk.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- udział w międzynarodowych programach kontroli jakości następujących badań stanowiących przedmiot umowy: borelioza, transglutaminaza, przeciwciała przeciw endomysium (profil celiakia), AMA, ASMA, a-LKM, anty-LC (profil wątrobowy), przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwciała ANCA,

- zapewnić konsultacje w zakresie wykonywanych badań, będących przedmiotem umowy.

§ 2

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do siedziby Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 3

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia………(48 miesięcy).

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu, a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż  … miesięcy od dnia dokonania odbioru oraz po otwarciu co najmniej … miesiące.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

- Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.217 tekst jednolity z późn. zmn. ).

§ 8

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj. dopuszcza się możliwość dokonania zmiany w umowie w zakresie:

b)	numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów bądź lepszych,

c)	nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, bądź lepszych,

d)	sposobu konfekcjonowania,

e)	liczby opakowań

w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany wymagają sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

(poniższe zapisy pozostaną w przypadku, kiedy wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że zamówienie wykona przy  pomocy podwykonawców)

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców:

Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : .................................. co stanowi wartość  brutto .......................................

Podwykonawca  ...................................... zakres zamówienia: .............................. co stanowi     wartość brutto  .........................................

- Do zawarcia umowy o wykonywanie dostaw przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest    zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o      zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania   przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda    Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

- W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.

- Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

- Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostaw przez podwykonawców. (

ZAMAWIAJACY									WYKONWCA

UWAGA:Warunki wymagające określenia ( kropki ) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

zawarta w dniu ................................. roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-  lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,

zwanym dalej Dzierżawcą

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

.............................................................................................. ,

zwaną dalej Wydzierżawiającym

Stosownie do dokonanego przez Dzierżawcę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z poźn. zmn.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 43/14) wyboru oferty Wydzierżawiającego, strony zawarły umowę następującej treści

## § 1

- Przedmiotem umowy jest dzierżawa następującego sprzętu laboratoryjnego:…………., co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia .............................. r.

- Wydzierżawiajacy oświadcza, że urządzenia są wolne od wszelkich wad prawnych i fizycznych  i spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

- Wydzierżawiajacy zapewnia, iż urządzenia wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

W ramach niniejszej umowy (i w cenie) Wydzierżawiający zobowiązuje się:

- dostarczyć urządzenia do siedziby Dzierżawcy na własny koszt i ryzyko niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu … dni od daty jej zawarcia. Termin dostawy sprzętu należy uzgodnić z Dzierżawcą.

- zainstalować sprzęt w pomieszczeniach wskazanych przez Dzierżawcę oraz  uruchomić go i oddać do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- zapewnić pełną integrację czytnika pasków z systemem informatycznym INFO-MEDICA firmy ASECO,

- zapewnić wszelkie materiały eksploatacyjne i pomocnicze, dodatkowe elementy wyposażenia sprzętu, niezbędne do wykonania badań określonych przez Dzierżawcę w Umowie nr ..... na dostawy odczynników, (min. kartki do drukowania protokołów, płytki reakcyjne itp.)

- przeszkolić (dwuetapowo) osoby wskazane przez Dzierżawcę w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzeń, oprogramowania, najpóźniej w terminie do .. dni od instalacji sprzętu. Termin szkolenia należy uzgodnić z Dzierżawcą,

- przekazać Dzierżawcy wraz z dostawą sprzętu instrukcję jego obsługi i konserwacji w języku polskim,

- zapewnić bezpłatny serwis wydzierżawionego sprzętu przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

§ 3

Przekazanie Dzierżawcy przedmiotu umowy do eksploatacji w stanie ich pełnej sprawności technicznej i użytkowej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym z określeniem dokładnej daty, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

§ 4

- Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

- W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu umowy, świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie.

- Naprawy, o których mowa w punkcie 1, będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ..... godzin (max do 48) w dni robocze od momentu zgłoszenia usterki, awarii przez Dzierżawcę.

- W przypadku, gdy awaria sprzętu nie zostanie usunięta w ciągu ........ godzin Wydzierżawiający pokryje koszty transportu i wykonania badań w innej placówce świadczące usługi w zakresie badań określonych przez Zamawiającego w Umowie nr ........ na dostawy odczynników .

- Wydzierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24 h na dobę przez cały rok, numer tel. ........................... .

- Wydzierżawiający zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

- W przypadku dokonania trzech napraw tego samego podzespołu Wydzierżawiający wymieni sprzęt na nowy o parametrach nie gorszych niż podlegający wymianie.

§ 5

- Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

- Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiot umowy w okresie trwania umowy dzierżawy.

§ 6

- Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę brutto ................... PLN (słownie: .......złotych), zgodnie z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ....................., której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że czynsz dzierżawny o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na konto wskazane na fakturze, na podstawie faktury z terminem płatności 30 dni od daty jej wystawienia.

- Wydzierżawiajacy zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Wysokość czynszu dzierżawnego pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy.

- Wydzierżawiajacy zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.217 tekst jednolity z późn. zmn. ).

§ 7

- Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz uzgodniony w wyżej wymienionych terminach, a w przypadku uchybienia terminowi zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe.

- Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne: za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 2, 4 niniejszej umowy w wysokości 0,02 % wartości Umowy nr ........z dnia … na dostawy odczynników za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień umowy.

- Wydzierżawiajacy wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia wynikającego z umowy na dostawę odczynników.

§ 8

- Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu umowy do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

- Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy.

§ 9

Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

- wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

- oddania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie go,

- niepłacenia przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 10

Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 11

- Umowę zawarto na czas trwania Umowy nr ........... z dn. ......................... na dostawy odczynników do przedmiotu umowy.

- Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Dzierżawca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wydzierżawiajacy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYDZIERŻAWIAJĄCY 					DZIERŻAWCA

UWAGA:Warunki wymagające określenia ( kropki ) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu

# Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

- Wartości netto i brutto wyliczone w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Asortymentowo Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawka VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1– 8 %;

- W kolumnie „Kwota VAT” „Formularza Ofertowego – należy wpisać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.

Formularz cenowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

- W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent / Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr. katalogowe

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

telefon:..................................................fax: ..............................................................................

e–mail.......................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę( należy wpisać wartości wynikające z poz. razem odpowiedniego formularza cenowego ) :

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych |  |  |  |  |
| Dzierżawa sprzętu laboratoryjnego |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | * |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą odczynników i dzierżawą oraz eksploatacją sprzętu . Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Zaoferowany asortyment będzie posiadał termin ważności:(należy wpisać , której poz. Formularza cenowego termin dotyczy)

…………………………………………………………………………………………………………

( min. 10 miesięcy od dnia dostawy, po otwarciu – min 4 miesiące)

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzeń

……………………………………………………….nr tel...........................nr fax………………

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

- Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

stanowisko .............................................................................................................................

- Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu, oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby (odczynniki, sprzęt) spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie,

- oferowane przez naszą firmę wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.)

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym.

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

......................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań w okresie 48 m-cy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania [PLN] | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.6) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 7+ kol. 8) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Panel wątrobowy pełny (ANA,AMA,ASMA,anty-LKM)IIFT | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel wątrobowy(anty-LKM1,anty-Sla/LP,AMAM2,LC-1,M2-3E)ImmunoBlot | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil autoimmunologiczny chorób wątroby(AMAM2,BPO,SP100PML,gp210,LKM-1,SLA/LP,Ro-52,LC-1) ImmunoBlot | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne-test przesiewowy ANA IIFT | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciwjądrowe Blot ANA 3 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA M2 IIFT | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciwko F-astynie IIFT | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA IIFT | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA IIFT | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciw endomysium i gladynie IgA IIFT | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciw endomysium i gladynie IgG IIFT | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie                                                                                                                                       .

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1) - ciąg dalszy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań w okresie 48 m-cy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania [PLN] | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.6) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 7+ kol. 8) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Transglutaminaza tkankowa IgG ELISA | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transglutaminaza tkankowa IgA ELISA | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała antykardiolipinowe IgM ELISA | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała antykardiolipinowe IgG ELISA | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała anty-CCP IgG ELISA | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciw ds. DNA ELISA | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofitówANCA(pANCA i c ANCA IIFT | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty-Borrelia IgM ELISA (z absorbentem IgG/RF w zestawie) | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty-Borrelia burgdorferi PLUS VlsE IgG ELISA | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borrelia test potwierdzenia IgG | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borrelia test potwierdzenia IgM | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test awidności EBV (pole: A: EBV-CA IgG, gp125,p19;poleB:EBV-CA igG;pole C:EBV-CA IgM,gp125,919; pole D: EBV-EA; pole E:EBNA) IIFT | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

....................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1) - ciąg dalszy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań w okresie 48 m-cy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania [PLN] | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.6) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 7+ kol. 8) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Alergiczny profil pediatryczny | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alergiczny profil pokarmowy | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alergiczny profil wziewny | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil wziewny i pokarmowy | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil atopowy mieszany | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półilościowy test ELISA zawierajacy antygeny:proteinaza 3,laoferyna, mieloperoksydaza,elastaza i katepsyna G oraz BPI | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test paskowy zawierający: MPO,PR3 i GBM | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Myositis (i-2, Ku,PM-ScI100,PM-ScI75,Jo-1,SRP,PL-12,EJ,OJ,Ro-52 separately) | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sclerosis Profile (Scl-70,CENP A , CENP B, RP11,RP155,Fibrylaryna,NOR-90,Th/To,PM-Scl 100,PM-Scl75, Ku,PDGRF,Ro-52) | 192 |  |  |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

....................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1) - ciąg dalszy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość produktu w okresie 48 m-cy | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena netto 1 opakowania [PLN] | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.6) | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 7+ kol. 8) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Bufor SetupClean | 2000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sól do przygotowania PBS pH 7,2 | 20 l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tween 20 | 40 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

## Uwaga !

Poz. 1-32 Ilość materiałów niezbędnych do wykonania oznaczeń proszę dostosować do ilości badań podanych przez Zamawiającego.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (2)

| L.p. | Rodzaj urządzenia | Model/typ oferowanego sprzętu | Rok produkcji | Wysokość czynszu za 1 m-c netto [PLN] | Stawka oraz kwota podatku VAT | Wysokość czynszu za 1 m-c brutto [PLN] kol. 5 + kol. 6 | Wysokość czynszu za 48 m-cy netto [PLN] kol. 5 x 48 | Wysokość czynszu za 48 m-cy brutto [PLN] kol. 7 x 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kołyska laboratoryjna |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw komputerowy wraz z drukarką i skanerem +oprogramowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czytnik mikropłytek ELISA +oprogramowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płuczka mikropłytek ELISA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikroskop fluorescencyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aparat do półautomatycznej inkubacji testów paskowych |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Wysokość czynszu obejmuje dzierżawę wraz z niezbędnymi  materiałami eksploatacyjnymi i materiałami pomocniczymi, dodatkowymi elementami wyposażenia sprzętu niezbędnymi do wykonywania badań określonych w Formularzu Cenowym (1).

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH SPRZETU LABORATORYJNEGO:

| CZYTNIK MIKROPŁYTEK ELISA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM: –1 SZT. |
| --- |
| Lp | Parametry techniczno-użytkowe warunki graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| CZYTNIK MIKROPŁYTEK ELISA: |
| 1 | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym | Tak, |  |
| 2 | Zakres długości fali min. 400 – 800 nm | Tak, |  |
| 3 | Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD | Tak, |  |
| 4 | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych) | Tak, |  |
| 5 | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali | Tak, |  |
| 6 | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną | Tak, |  |
| 7 | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V | Tak, |  |
| 8 | Dokładność odczytu min. +/-1,0% | Tak, |  |
| 9 | Powtarzalność min. +/-0,5% | Tak, |  |
| 10 | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm | Tak, |  |
| 11 | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. | Tak, |  |
| 12 | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera RS232 lub USB | Tak, |  |
| 13 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą | Tak, |  |
| 14 | Źródło światła - lampa halogenowa | Tak, |  |
| 15 | Rok produkcji min. 2010 | Tak, |  |
| OPROGRAMOWANIE DO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK: |
| 1 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 98, ME, 2000, XP | Tak, |  |
| 2 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim | Tak, |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

| 3 | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony | Tak, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w naszym laboratorium – podczas instalacji urządzenia | Tak, |  |
| 5 | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne | Tak, |  |
| 6 | Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek. | Tak, |  |
| 7 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów. | Tak, |  |
| 8 | Wbudowany kreator wydruków | Tak, |  |
| 9 | Wbudowane funkcje statystyczne | Tak, |  |
| 10 | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów) | Tak, |  |
| 11 | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS | Tak, |  |
| 12 | System kreatorów protokołów badań przesiewowych | Tak, |  |
| 13 | Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu | Tak, |  |
| 14 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line | Tak, |  |

| PŁUCZKA MIKROPŁYTEK ELISA: –1 SZT. |
| --- |
| Lp | Parametry techniczno-użytkowe warunki graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania | Tak, |  |
| 2 | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów | Tak, |  |
| 3 | Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania, odsysania, wytrząsania | Tak, |  |
| 4 | Programowany zakres dozowania min. 50 do 2000 ul | Tak, |  |
| 5 | Praca z różnymi typami płytek (płaskodenne, okrągłodenne, typu V) z programowaniem parametrów płytek | Tak, |  |
| 6 | Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek | Tak, |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

| 7 | Programowanie szybkości dozowania i zasysania | Tak, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0s do 10s i namaczania 0,0-1000s | Tak, |  |
| 9 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem | Tak, |  |
| 10 | Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową | Tak, |  |
| 11 | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym (z programowanym czasem) | Tak, |  |
| 12 | Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki | Tak, |  |
| 13 | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami (brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych) | Tak, |  |
| 14 | Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę | Tak, |  |
| 15 | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące | Tak, |  |
| 16 | Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC | Tak, |  |
| 17 | Rok produkcji min:2010 | Tak, |  |

| MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY: –1 SZT. |
| --- |
| Lp | Parametry techniczno-użytkowe warunki graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Napięcie sieciowe |
| 1 | Moc wyjściowa – 12V | Tak, |  |
| 2 | Napięcie: 100 do 240V | Tak, |  |
| 3 | Zakres napięcia sieciowego - automatyczna konwersja napięcia | Tak, |  |
| Źródła światła UV |
| 4 | Lampa diodowa typu LED | Tak, |  |
| 5 | Długość fali źródła światła 460 – 490 nm | Tak, |  |
| 6 | Moc – min. 5W | Tak, |  |
| 7 | Stałe źródło światła 460- 490 nm: min. 25 lumenów | Tak, |  |
| 8 | Żywotność – 50 000 h | Tak, |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

| 9 | Klasyfikacja lasera – 2M | Tak, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Wskaźnik pogorszenia jakości światła: alarm akustyczny | Tak, |  |
| Ustawienia filtrów dla metody FITC |
| 11 | Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny: 450-490 nm/515 nm | Tak, |  |
| 12 | Filtr rozpraszający – 510 nm | Tak, |  |
| Elementy mechanizmu optycznego |
| 13 | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów – manualne, minimum 4 pozycje | Tak, |  |
| 14 | Obiektyw 1: A-Plan 20 x / 0.45 | Tak, |  |
| 15 | Obiektyw 2: A-Plan 40 x / 0.65 | Tak, |  |
| 16 | Okular PL 10 x / 20 Br. i PL 10 x / 20 Br. | Tak, |  |
| 17 | Tuba dwuokularowa, ergonomiczna 30o / 20 | Tak, |  |
| Podstawa |
| 18 | Śruba makrometryczna 4 mm/U | Tak, |  |
| 19 | Śruba mikrometryczna 0,4 mm/U | Tak, |  |
| 20 | Podstawa na próbkę 75 x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią | Tak, |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 21 | Pokrowiec na mikroskop | Tak, |  |
| Pozostałe |
| 22 | Rok produkcji min.2010r. | TAK |  |

| APARAT DO PÓŁAUTOMATYCZNEJ INKUBACJI TESTÓW PASKOWYCH: –1 SZT. |
| --- |
| Lp | Parametry techniczno-użytkowe warunki graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Dostawa aparatu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy diagnostyczne | Tak, |  |
| 2 | Możliwość samodzielnej pracy – bez podłączenia do komputera | Tak, |  |
| 3 | Wbudowany mechanizm kołyszący, | Tak, |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

| 4 | Załadowanie pierwotne do 30 pasków testowych, | Tak, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | W pełni zautomatyzowany pobór odczynników, | Tak, |  |
| 6 | Załączone kanistry na odczynniki i odpady, | Tak, |  |
| 7 | Automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników | Tak, |  |
| 8 | Rok produkcji min: 2012r. | Tak, |  |

| POZOSTAŁE WYMAGANIA - DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ: |
| --- |
| Lp | Opis wymagań i potrzeb zamawiającego | Warunek wymagany | Warunek oferowany |
| 1 | Dostawa sprzętu, jako kompletnego zestawu, bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia, w terminie: nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | Tak, |  |
| 2 | Dwuetapowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego sprzętu; najpóźniej w terminie do 7 dni od instalacji sprzętu | Tak, |  |
| 3 | Zainstalowanie sprzętów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego; (zapewnienie pełnej integracji czytnika pasków z systemem informatycznym INFO-MEDICA firmy ASECO) | Tak, |  |
| 4 | Uruchomienie sprzętów i oddanie ich do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej. | Tak, |  |
| 5 | - Serwis dzierżawionych urządzeń - Naprawy bezpłatne wydzierżawionego sprzętu (obejmujące koszt usługi i materiały) - Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez cały okres trwania umowy. - Czas naprawy do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak, |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak, |  |

UWAGA: W kolumnie „Parametr Oferowany/warunek oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. (wypełnione tabele należy złączyć do oferty)

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o  braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z poźn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- wypełnione tabele - zestawienie wymaganych parametrów  techniczno-użytkowych– druk w załączeniu,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych odczynników oraz sprzętu: Czytnik

mikropłytek ELISA, Płuczka mikropłytek ELISA, Mikroskop fluorescencyjny, Aparat do półautomatycznej inkubacji testów do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich dokumentów – certyfikatów, deklaracji zgodności CE,

11.	materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego: Mikroskopu fluorescencyjnego, Aparatu do półautomatycznej inkubacji testów  np. specyfikacje techniczne, katalogi, ulotki, zdjęcia, itp. (w języku polskim)

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI