PAGE  
39

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu diagnostycznego
Specyfikację zatwierdzono:

     dnia  26 lipca 2019 roku
SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Termin związania ofertą.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

O. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

P. Podwykonawstwo - podwykonawcy

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.
1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

b) Adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
3. strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

4. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.),

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 36/19 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

6. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu” związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu diagnostycznego” numer sprawy 36/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
· danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
9. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
10. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego. 
11. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

17. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

18. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.
B. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. „Sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu diagnostycznego” 
2. Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.
3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 
a) Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

b) okres w dniach ..............
c) data rozpoczęcia  ..............
d) data zakończenia ..............
e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................
4. Główny kod CPV: 33696500 – 0 Odczynniki;
5. Dodatkowe kody CPV: 38434000-6 Analizatory
6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:
a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

b)
poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:
a)oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1,
b) formularze ofertowe - załącznik nr 2-4,
c) formularze cenowe – załącznik nr 5,

d) projekt umowy na dostawę odczynów - załącznik nr 6,
e) projekt umowy na dzierżawę sprzętu - załącznik nr 7,
f) projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  – załącznik nr 8
8. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch niepodzielnego zadań:
	Zadanie nr 1
	Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne niezbędne do badań immunodiagnostycznych metodą ELISA w okresie 24 miesięcy wraz z dzierżawą aparatu


	 Zadanie nr 2
	Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne  niezbędne do wykonywania testów potwierdzenia w kierunku boreliozy, testów alergologicznych oraz badań techniką immunofluorescencji w okresie  24 miesięcy wraz z dzierżawą potrzebnego sprzętu


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Zadanie nr 1 Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne niezbędne do badań immunodiagnostycznych metodą ELISA w okresie 24 miesięcy wraz z dzierżawą aparatu
· Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników, materiałów kontrolnych oraz wszelkich materiałów zużywalnych niezbędnych do badań immunodiagnostycznych metodą ELISA
· wymagane parametry dotyczące analizatora, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane zostały określone przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym (2) oraz Formularzach Cenowych (1) –(2) 
W ramach niniejszego zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także:

· Zagwarantowanie uczestnictwa w zewnętrznym systemie kontroli jakości poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych,
· Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy).  Szkolenie personelu Zamawiającego potwierdzone certyfikatem. Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny,
· Usunięcie awarii, w przypadku jej wystąpienia, przez serwis Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego,

· Dostosowanie stanowiska pracy pod przyszły dzierżawiony aparat zgodnie z wymogami producenta,

· Podłączenie aparatu do LIS-a INFOMEDICA,

· Zapewnienie możliwości profesjonalnych szkoleń poza laboratoryjnych lub udział w konferencjach związanych z diagnostyką laboratoryjną (2 osoby na rok).
Zadanie nr 2 Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne  niezbędne do wykonywania testów potwierdzenia w kierunku boreliozy, testów alergologicznych oraz badań techniką immunofluorescencji w okresie  24 miesięcy wraz z dzierżawą potrzebnego sprzętu
· Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników, materiałów kontrolnych oraz wszelkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania testów potwierdzenia w kierunku boreliozy, testów alergologicznych oraz badań techniką immunofluorescencji
· wymagane parametry dotyczące sprzętu, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane zostały określone przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym (3) oraz Formularzach Cenowych (3)-(4) 
W ramach niniejszego zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także:
· Zagwarantowanie bezpłatnego uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych : p/ciała przeciw granulocytom (ANCA, anty-MPO, anty-PR3), p/ciał przeciwjądrowe (jądro komórkowe ogólnie, ANA Profil), p/ciała p/antygenom wątrobowym (profil autoimmunologiczny chorób wątroby), badania alergologiczne, przeciwciała p/antygenom Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM),
· Bezpłatny serwis techniczny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Przy instalacji aparatów dołączyć paszport techniczny,

· Podłączenie aparatu do LIS-a INFOMEDICA,

· Dostosowanie stanowisk pracy pod przyszły dzierżawiony sprzęt zgodnie z wymogami producenta,

· Zapewnienie możliwości profesjonalnych szkoleń poza laboratoryjnych lub udział w konferencjach związanych z diagnostyką laboratoryjną (2 osoby na rok).
Pozostałe wymagania zamawiającego wobec wykonawcy:

1. Dostawa odczynników będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, 
e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Dostawa artykułów następować będzie do magazynu Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze.
 Pod pojęciem dni roboczych zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa i instalacja całej aparatury diagnostycznej nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin dostawy i instalacji aparatury należy uzgodnić z Zamawiającym.
3. Oferowane wyroby (odczynniki, aparatura diagnostyczna) muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry-wymagania określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w dalszej części SIWZ (Formularz Ofertowy i Cenowy) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej zgodnie z prawem w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” .
4. Wysokość czynszu obejmuje dzierżawę wraz z niezbędnymi  materiałami eksploatacyjnymi i materiałami pomocniczymi, dodatkowymi elementami wyposażenia sprzętu, materiałami eksploatacyjnymi i pomocniczymi (zużywalnymi i niezużywalnymi) niezbędnymi do wykonywania badań określonych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych Formularzu Cenowym.
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

· Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe (1)-(3) – załączniki nr 2 -4 do SIWZ,
c) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe  – załącznik nr 5,

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

e) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

f) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

g) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 t.j. 
z późn. zm.); 
d) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

· nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j. ) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt D.1.g) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny:
1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%. 
2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.
3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
4. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów
a) Kryterium cena :
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty
b) Kryterium termin płatności:
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
3. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 
7. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
8. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji; 

b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;

c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 t.j.). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

12. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
13. Oferta powinna zawierać spis treści. 
14. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
15. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
16. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa odczynników do diagnostyki chorób  autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych
„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
18. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 roku poz. 2188 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

G. Termin związania ofertą.
1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego kondygnacja IIID pok. 10 w godz. 700-1435

Termin składania – do godz. 900 dnia 05 sierpnia 2019 r.
2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 05 sierpnia 2019 r.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 
a) odnośnie przedmiotu postępowania: Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dr n. med. Jolanta Wysocka, tel. 62 765 14 04,
b) odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, referent ds. Zamówień publicznych
Aneta Bąk tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23

J. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.
4. Badanie i ocena ofert:
a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 

b) zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

b) określenia warunków udziału w postępowaniu,

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) odrzucenia oferty odwołującego,

e) opisu przedmiotu zamówienia,

f) wyboru najkorzystniejszej oferty

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
5. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1d zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2. Zamawiający prześle na adres Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.
P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy, zmiany umowy określa § 6 projektu umowy.

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

ZAŁĄCZNIK nr 1

	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres) 

..............................................................................
(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
...................................………………………………………………………....................................................................................................................................................

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………................................................................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
FORMULARZ OFERTOWY (1)



Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres) 

..............................................................................
(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

Kryterium I – cena brutto:
	
	KRYTERIUM - Cena brutto

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	ZADANIE Nr 1
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli 

Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	
	Koszt dzierżawy w okresie obowiązywania umowy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE Nr 2
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli 

Formularza Cenowego 
	
	
	
	

	
	Koszt dzierżawy 

w okresie obowiązywania umowy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*


*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą odczynników, akcesoriów, oprogramowania, elementów eksploatacyjnych oraz dzierżawą i serwisem sprzętu .Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Kryterium II - termin płatności:
	Termin płatności w dniach (min. 30 dni max 60 dni)
	Zadanie nr 1
	Zadanie nr 2

	
	
	


Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )
                                                           FORMULARZ OFERTOWY(1) – ciąg dalszy
 Termin dostawy 
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia

	do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (bez sporządzania harmonogramu dostaw)


Oświadczam że:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu diagnostycznego oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;
2. oferowane przez naszą firmę odczynniki, materiały oraz aparatura diagnostyczna spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzach Ofertowych i Cenowych);

3. oferowane przez naszą firmę odczynniki i materiały są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych; 

4. oferowana aparatura diagnostyczna jest dopuszczona do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zainstalowaniu będzie gotowa do pracy zgodnie z jej z przeznaczeniem;

5. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Projekcie umowy;

6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek urządzeń: ………………………………………………….nr tel. ...............email............... nr fax ……….........………

8. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

9. zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 roku poz. 646 tekst jednolity ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem 

TAK   □
NIE   □ ,

10. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
11. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
……....................................

( pieczęć Wykonawcy )
                                                           FORMULARZ OFERTOWY(1) – ciąg dalszy
12. w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 


W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.
13. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:1
a) ....................................,

b) ....................................,

c) ....................................,

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.
14. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: .......................................................................... 








(nazwa i nr postępowania)
a) ....................................,

b) ....................................,

c) .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych
1Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie)
dotyczy Formularzy Cenowych -w przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent/Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego
.........................................                                                                       
              ( pieczęć Wykonawcy )                      

ZAŁĄCZNIK nr 3
FORMULARZ OFERTOWY (2)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW:

I. Graniczne parametry aparatów z Zadania nr 1:
	L.p.


	Parametry wymagane
	Informacja (opis) Wykonawcy lub potwierdzenie parametrów, wymogów poprzez wpisanie słowa „TAK”

	1
	Analizator fabrycznie nowy
	

	2
	Aparat w pełni zautomatyzowany, z inkubatorem 
	

	3
	Metoda badań - immunoenzymatyczna (ELISA)
	

	4
	Rodzaj materiału do badań: surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, kał
	

	5
	Wymagana objętość próbki 10 - 20 μl
	

	6
	Brak konieczności wykonywania badania standardów z każdą serią próbek (wbudowana kalibracja testu)
	

	7
	Wszystkie zestawy testowe zawierają odczynniki gotowe do użytku, pakowane maksymalnie po 30 oznaczeń danego parametru
	

	8
	Każdy test stanowi pojedyncze oznaczenie
	

	9
	Termin ważności odczynników przynajmniej 9 miesięcy od daty ich dostarczenia do zamawiającego
	

	10
	Testy anty-Borrelia IgG z opłaszczonymi rekombinowanymi białkami VlsE, DbpA, OspC, p83/100; dla klasy IgM - opłaszczone rekombinowanymi białkami VlsE, OspC, p41
	

	11
	Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników i/lub czynności związanych z eliminacją czynnika reumatologicznego
	

	12
	Oferent zagwarantuje uczestnictwo w zewnętrznym systemie kontroli jakości poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych 
	

	13
	Oprogramowanie aparatu umożliwiające archiwizację wyników badań
	

	14
	Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych próbek
	

	15
	Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS                  
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	16
	Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy).  Szkolenie personelu Zamawiającego potwierdzone certyfikatem – na koszt Wykonawcy. Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny.
	

	17
	Usunięcie awarii, w przypadku jej wystąpienia, przez serwis Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego
	

	18
	Dostosowanie stanowiska pracy pod przyszły dzierżawiony aparat zgodnie z wymogami producenta
	

	19
	Podłączenie aparatu do LIS-a INFOMEDICA na koszt Wykonawcy
	

	20
	 Zapewnienie możliwości profesjonalnych szkoleń poza laboratoryjnych lub udział w konferencjach związanych z diagnostyką laboratoryjną (2 osoby na rok).
	


...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                       
              ( pieczęć Wykonawcy )                      

ZAŁĄCZNIK nr 4
FORMULARZ OFERTOWY (3)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW:

I. Graniczne parametry aparatów z Zadania nr 2:
	L.p.


	Parametry wymagane
	Informacja (opis) Wykonawcy lub potwierdzenie parametrów, wymogów poprzez wpisanie słowa „TAK”

	1
	Testy potwierdzenia IB do oznaczania p/ciał przeciwko Borrelia IgG – pasek testowy zawiera antygeny rekombinowane VlsE: B. burgdorferi, B. garini, B.afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid B. burgdorferi, lipid B. afzelii p83, p41, p39, rekombinowane OspC, p58, p21, p20, p19, p18
	

	2
	Testy potwierdzenia IB do oznaczania p/ciał przeciwko Borrelia IgM – pasek testowy zawiera antygeny: VlsE B. burgdorferi, wysoko oczyszczoną rekombinowaną flagelinę (p41), BmpA (p39), oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne antygeny OspC (p25) z Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia spielmanii
	

	3
	Testy paskowe do wykrywania alergii: 

 - weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą pasma z CCD na każdym pasku testowym

  - testy do wykrywania alergii na mleko z użyciem wysokooczyszczonych komponentów alergenowych
	

	4
	Zestawy do oznaczania przeciwciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1 – substrat: komórki Hep-2, wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura – na jednym okienku diagnostycznym. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów testowych zawierających szkiełka mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów/ 10 szkiełek (80% testów) oraz dla 10 pacjentów/ 10 szkiełek  w zestawie (10%testów) i na 3 pacjentów/ 10 szkiełek w zestawie (10% testów)
	

	5
	Oferent zagwarantuje bezpłatne uczestnictwo międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych : p/ciała przeciw granulocytom (ANCA, anty-MPO, anty-PR3), p/ciał przeciwjądrowe (jądro komórkowe ogólnie, ANA Profil), p/ciała p/antygenom wątrobowym (profil autoimmunologiczny chorób wątroby), badania alergologiczne, przeciwciała p/antygenom Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM)
	

	6
	Termin ważności odczynników po dostarczeniu do Zamawiającego min. 10 miesięcy.


	

	Warunki gwarancji i serwisu

	7
	Bezpłatny serwis techniczny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Przy instalacji aparatów dołączyć paszport techniczny.
	

	8
	Podłączenie aparatu do LIS-a INFOMEDICA na koszt Wykonawcy
	

	9
	Dostosowanie stanowisk pracy pod przyszły dzierżawiony sprzęt zgodnie z wymogami producenta
	

	10
	 Zapewnie możliwości profesjonalnych szkoleń poza laboratoryjnych lub udział w konferencjach związanych z diagnostyką laboratoryjną (2 osoby na rok).
	


...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 5
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 1

FORMULARZ CENOWY (1)

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań

w okresie

24 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość

opakowania
	Cena netto

1 op.

 [PLN]
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Kwota podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/Numer

katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1. 
	Anty-Borrelia IgG
	600
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Anty-Borrelia IgM
	600
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Anty-Borrelia IgG w PMR
	70
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Anty-Borrelia IgM w PMR
	70
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Anty-Chlamydia pneumoniae IgA
	60
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Anty-Chlamydia pneumoniae IgG
	60
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Anty-Chlamydia trachomatis IgG
	30
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Anty-Chlamydia trachomatis IgM
	30
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Anty-Mycoplasma pneumoniae IgG
	200
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Anty-Mycoplasma pneumoniae IgM
	200
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Anty-EBV IgG
	220
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy formularza na następnej stronie  

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1)-c.d.
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań

w okresie

24 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość

opakowania
	Cena netto

1 op.

 [PLN]
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Kwota podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/Numer

katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	12. 
	Anty-EBV IgM
	220
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Anty-beta-2-Glikoproteina 1 IgG
	60
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Anty-beta-2-Glikoproteina 1 IgM
	30
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Anty-kardiolipina IgG
	140
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Anty-kardiolipina IgM
	30
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Anty-Transglutaminaza tkankowa IgA
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Anty-Transglutaminaza tkankowa IgG
	160
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Kalprotektyna
	250
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Anty-DPG IgG
	100
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Anty_dsDNA IgG
	200
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Anty-PR3 (cANCA)
	60
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy formularza na następnej stronie  

.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1)-c.d.
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań

w okresie

24 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość

opakowania
	Cena netto

1 op.

 [PLN]
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Kwota podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/Numer

katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	23.
	Anty-laktoferyna
	60
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Anty-MPO
	60
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Anty-Elastaza
	60
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Anty-katepsyna G
	60
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Anty-BPI
	60
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Anty-lizozym
	60
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	Anty-GBM
	60
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	Anty-CCP  (high sensitive)
	600
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	POZOSTAŁE jeśli są potrzebne do wykonania w/w badań:
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ
	
	
	
	


.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                     
Zadanie nr 1

FORMULARZ CENOWY (2)- Dzierżawa analizatora
	L.p.
	Rodzaj urządzenia
	Model/typ oferowanego sprzętu
	Rok produkcji
	Wysokość czynszu za 

1 m-c netto 

[PLN]
	Kwota podatku VAT


	Wysokość czynszu 
za 1 m-c brutto [PLN]

kol. 5 + kol. 6
	Wysokość czynszu 

za 24 m-ce netto 

[PLN]

kol. 5 x 24
	Wysokość czynszu 

za 24 m-ce brutto

 [PLN]

kol. 7 x 24

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Analizator

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


*Wysokość czynszu obejmuje dzierżawę wraz z niezbędnymi  materiałami eksploatacyjnymi i materiałami pomocniczymi, dodatkowymi elementami wyposażenia sprzętu, materiałami eksploatacyjnymi i pomocniczymi (zużywalnymi i niezużywalnymi) niezbędnymi do wykonywania badań określonych w Formularzu Cenowym (1).

 .......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Zadanie nr 2

FORMULARZ CENOWY (3)

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań

w okresie

24 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość

opakowania
	Cena netto

1 op.

 [PLN]
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Kwota podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/Numer

katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Przeciwciała p/boreliozie IgG IB
	150
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przeciwciała p/boreliozie IgM IB
	150
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA IIFT
	300
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA IIFT
	40
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Profile wątrobowy (anty-LKM1, anty-SLA/LP, AMA, M2, LC-1, M2-3E) IB
	200
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Profil wątrobowy (AMAM2,BPO,SP100,PML,gp120,LKM-1,SLA/LP,Ro-52,LC-1) IB
	160
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Zestawy do oznaczania p/ciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1 IIF
	1200
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	P/c p/antygenom cytoplazmy granulocytów ANCA (pANCA i cANCA) IIF
	250
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Myositis (Mi-2,Ku,PM-Scl-100,PM-SCL75, Jo-1, SRP,PL-7,EJ,OJ,Ro-52,NXP2,TIF1g separately)
	30
	
	
	
	
	
	
	

	      10.
	Sclerosis Profile (Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrylaryna, NOR-90, Th/To,PM-SCL 100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52)
	80
	
	
	
	
	
	
	

	      11.
	Profil cytoplazmatyczny (Ro-52, OJ,EJ,PL-12,PL-7,SRP,Jo-1,Ryb. Białko P,M2-EBPO,AMA-M2)
	80
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy formularza na następnej stronie                                                                                                                                                    .......................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (3)-c.d.
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość badań

w okresie

24 m-cy
	Ilość

opakowań
	Wielkość

opakowania
	Cena netto

1 op.

 [PLN]
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.6)
	Kwota podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 7+ kol. 8)
	Producent/Numer

katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	   12.
	ANA profil (nRNP/Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS 70) IB
	600
	
	
	
	
	
	
	

	   13.
	Testy paskowe do wykrywania alergii - profil mieszany (1 pasek/25-30 alergenów)
	800
	
	
	
	
	
	
	

	   14.
	Testy paskowe do wykrywania alergii - profil wziewny (1 pasek/20 alergenów)
	160
	
	
	
	
	
	
	

	   15.
	Testy paskowe do wykrywania alergii - profil pokarmowy (1 pasek/20 alergenów)
	50
	
	
	
	
	
	
	

	   16.
	|Testy paskowe do wykrywania alergii na mleko (1 pasek min. 5 alergenów)
	250
	
	
	
	
	
	
	

	   17.
	Dodatkowe odczynniki jeśli są potrzebne do wykonania w/w badań:
	
	
	
	
	
	
	
	

	   18.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ
	
	
	
	


.......................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych
..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                     
Zadanie nr 2
FORMULARZ CENOWY (4)-Dzierżawa aparatów
	L.p.
	Rodzaj urządzenia
	Model/typ oferowanego sprzętu
	Rok produkcji
	Wysokość czynszu za 

1 m-c netto 

[PLN]
	Kwota podatku VAT


	Wysokość czynszu 
za 1 m-c brutto [PLN]

kol. 5 + kol. 6
	Wysokość czynszu 

za 24 m-ce netto 

[PLN]

kol. 5 x 24
	Wysokość czynszu 

za 24 m-ce brutto

 [PLN]

kol. 7 x 24

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Zestaw komputerowy z drukarką i skanerem  (oprogramowanie  w j. polskim)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kołyska laboratoryjna
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mikroskop fluorescencyjny fabrycznie nowy
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kamera do zdjęć preparatów mikroskopowych wraz z oprogramowaniem
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Analizator do inkubacji testów paskowych nie starszy niż 2014 rok.
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


*Wysokość czynszu obejmuje dzierżawę wraz z niezbędnymi  materiałami eksploatacyjnymi i materiałami pomocniczymi, dodatkowymi elementami wyposażenia sprzętu, materiałami eksploatacyjnymi i pomocniczymi (zużywalnymi i niezużywalnymi) niezbędnymi do wykonywania badań określonych w Formularzu Cenowym (3).

 .......................................................................................

                                                                                                                                                                                                    / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ZAŁĄCZNIK nr 6
Projekt umowy na dostawę odczynników
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 36/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań.................. wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej, w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Warunki dzierżawy sprzętu diagnostycznego  określa Umowa Dzierżawy Nr .... z dnia................

3. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

5. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

6. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 

7. W ramach przedmiotu umowy i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest:

a. dostosowanie stanowiska pracy pod przyszły dzierżawiony sprzęt zgodnie z wymogami producenta 
b. zagwarantować uczestnictwo w zewnętrznym systemie kontroli jakości poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych (dotyczy zadania nr 1),

c. zagwarantować bezpłatne uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych : p/ciała przeciw granulocytom (ANCA, anty-MPO, anty-PR3), p/ciał przeciwjądrowe (jądro komórkowe ogólnie, ANA Profil), p/ciała p/antygenom wątrobowym (profil autoimmunologiczny chorób wątroby), badania alergologiczne, przeciwciała p/antygenom Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM) (dotyczy zadania nr 2),

d. zapewnić profesjonalne szkolenia poza laboratoryjne lub udział w konferencjach związanych z diagnostyką laboratoryjną (2 osoby na rok),

e. do przeprowadzenia szkolenia personelu w laboratorium po instalacji aparatów oraz szkolenia uzupełniające w miarę potrzeby, szkolenia zostaną udokumentowane imiennymi certyfikatami,
f. podłączenie aparatu do LIS-a INFOMEDICA.
§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem przewidzianym w § 6 niniejszej umowy.

4. Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia. 
5. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

8. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 tekst jednolity ze zmianami).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

1. Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... 2021 roku.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień e-mailem, faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa odczynników musi następować transportem monitorowanym pod względem temperatury- zgodnej z wymogami dostarczanych odczynników, bezpośrednio do Magazynu Zamawiającego w dni robocze w godzinach 07.30-14.00.

4. Dostawa towaru bez potwierdzenia/złożenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.
5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres  ważności towaru nie krótszy jednak niż 9 miesięcy dla zadania nr 1 i 10 miesięcy dla zadania nr 2 dla odczynników od dnia odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

a) danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b) ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

c) ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 t.j. ze zmianami). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

d) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas za zgodą Zamawiającego dopuszcza się, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania okeślone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.
e) zmiany wyrobu na nowy w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.
2. Zmianę umowy w zakresie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go 

zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto nowy wykonawca 

musi przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia dotychczasowego wykonawcę.  

Powyższa zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 § 3 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. 
§ 7

KARY UMOWNE

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

2. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.).

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK nr 7
Projekt umowy na dzierżawę sprzętu

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego - Dyrektora

zwanym dalej Dzierżawcą

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wydzierżawiającym

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 36/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa sprzętu niezbędnego do wykonywania badań ......., co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia .............................. r., która stanowi załacznik nr 1 do niniejszej umowy
2. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tytułu dzierżawy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.
3. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nie jest on obciążony prawem osób trzecich.
4. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz Uni Europejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innymi obowiązującymi przepisami.
5. W trakcie trwania umowy Dzierżawca może w każdym czasie zażądać  dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, a Wydzierżawiający jest zobowiązany do ich niezwłocznego przedstawienia.
6. Wydzierżawiający oświadcza, iż przedmiot dzierżawy spełnia bezwzględnie wymagania Dzierżawcy zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy. 
§ 2

OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO

1.
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:

a) dostarczyć zainstalować, uruchomić i oddać przedmiot umowy  wraz z oprogramowaniem do eksploatacji (w pomieszczeniach wskazanych przez Dzierżawcę), w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej na własny koszt i ryzyko, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Termin dostawy i instalacji należy uzgodnić z Dzierżawcą,

b) podłączenie aparatu do LIS-a INFOMEDICA,

c) przeszkolić personel (udokumentować certyfikatami) Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego przedmiotu umowy -przeszkolenie musi nastąpić niezwłocznie po instalacjii  (szczególowy termin należy uzgodnić z Zamawiajacym)
d) dostosowanie stanowiska pracy pod przyszły dzierżawiony sprzęt zgodnie z wymogami producenta 
e) dostarczyć wraz z dostawą aparatury diagnostycznej paszport techniczny, instrukcje jej obsługi i metodyki badań w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej.,

f) zapewnić bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny wydzierżawianej aparatury na czas trwania umowy

§ 3

WARUNKI SERWISU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

2. W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu umowy, świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie.

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia usterki, awarii przez Dzierżawcę.

4. W przypadku, gdy awaria przedmiotu umowy nie zostanie usunięta w ciągu 48 godzin Wydzierżawiający zobowiązany jest w ciągu 48 godzin udostępnić Dzierżawcy zastępczy sprzęt, tożsamy z przedmiotem umowy.

5. Wydzierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii przez 24 h na dobę przez cały okres trwania umowy pod numerem tel. ........................... , fax/email ……….........………, nr linii serwisowej…………………..., 
w której w trakcie połączenia pracownik Wykonawcy będzie przyjmował zgłoszenie i jednocześnie zapewni serwis w postaci zdalnego połączenia z analizatorem i pracownią.

6. Wydzierżawiający zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta (minimum dwa razy w roku)

7. W przypadku dokonania trzech napraw tego samego elementu Wydzierżawiający wymieni urządzenie na nowe o parametrach nie gorszych niż podlegające wymianie.

§ 4

PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przekazanie Dzierżawcy przedmiotu umowy do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

2. Przeszkolenie pracowników Dzierżawcy, zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy

3. Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

4. Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy.

5. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu umowy do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawić.

§ 5

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiot umowy w okresie trwania umowy dzierżawy.

§ 6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę brutto ................... PLN (słownie: ...........................złotych), zgodnie z ofertą Wydzierżawiającego z dnia .....................,  której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi brutto ............... zł (słownie: ..........................).

3. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny o którym mowa w ust. 1 płatny będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie .................... dni od daty jej wystawienia.
4. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).
5. Wydzierżawiający zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

6. Dzierżawca zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej, (Dz. U. z 2018r., 2190 tekst jednolity ze zmianami).

7. Wysokość czynszu dzierżawnego pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy, za wyjątkiem określonym w ust.7.

8. Dopuszcza się możliwość zmiany wartości umowy (zarówno in ,,+’’, i in ,,-‘’) w przypadku zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy, o zmianie Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz uzgodniony w wyżej wymienionych terminach, a w przypadku uchybienia terminowi zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe.

2. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,02 % wartości Umowy nr ......................... na dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań......

a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji postanowień umowy,

b) za opóźnienie w realizacji postanowień umowy wynikających § 3 niniejszej umowy w wysokości 0,02 % wartości Umowy nr ................... na dostawy odczynników za każdy dzień opóźnienia w realizacji postanowień umowy z zastrzeżeniem ust. 4 § 3 niniejszej umowy.

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% wartości Umowy nr ......................... na dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań...... Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Wydzierżawiający wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Dzierżawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywają szkody w całości.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

b) oddania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie go,

c)  niepłacenie przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

2.
Dzierżawca ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania Umowy nr ........... z dn. ......................... na dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań......

§ 9

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowę zawarto na czas trwania Umowy nr ........... z dn. ......................... na dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań......
§ 10

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w tracie wykonywania Umowy,  w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

2. Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu umowy. 

3. Wydzierżawiający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

4. Wydzierżawiający zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie- załącznik nr 8. 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.).

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Dzierżawca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wydzierżawiający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wydzierżawiający) 






(Dzierżawca)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK nr 8
Umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez: 

Radosława Kołacińskiego - Dyrektora

zwanym dalej „Administratorem”
a

Firma:....................................................................................................z siedzibą w ....................przy ulicy..............................................................., reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………

zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach 
i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 
§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy nr ……………………z dnia ………………………. r. w zakresie realizacji czynności zawartych w powyższej umowie zwanej dalej „umową główną”.

2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane pacjentów administratora w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL, wyłącznie do realizacji umowy głównej.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.
§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Rozporządzenia oraz niniejszej umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 30 dni.

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.  

2. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

§7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania i obowiązuje przez czas realizacji umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z uwzględnieniem terminów przechowywania dokumentacji medycznej, księgowej i finansowej określonych w obowiązujących przepisach.

§8

Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
· pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
· przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
· powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
§9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10 

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

_______________________                                                                                        ____________________

Administrator danych 




Podmiot przetwarzający

PAGE  

