PAGE  
20

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych, immunochemicznych koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznych 

wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej”

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 02 listopada 2011 roku

Cena formularza 27,69 PLN

SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektów umów 

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 69/11. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr  113, poz. 759  tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

   dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

„sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych, immunochemicznych koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznych 

wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej” 
  ( CPV: odczynniki laboratoryjne – 33696500-0; analizatory – 38434000-6  )
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

Zamówienie składa się z pięciu niepodzielnych zadań:
	▪ Zadanie nr 1
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.

	▪ Zadanie nr 2
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.

	▪ Zadanie nr 3
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań moczu wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.

	▪ Zadanie nr 4
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej (oddziały szpitalne).

	▪ Zadanie nr 5
	Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej (laboratorium).


Zadanie nr 1: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 
                        biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej
Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę analizatorów – podstawowego i zastępczego ( zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny) wraz z zakupem odczynników do wykonania wymaganych badań.

Parametry techniczno-eksploatacyjne analizatora podstawowego i zastępczego – zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz modułów biochemicznych i modułów immunochemicznych systemów zintegrowanych, których spełnienie jest konieczne:

I.   Analizator podstawowy i zastępczy - zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny:

1) Dwa identyczne systemy zintegrowane biochemiczno-immunochemiczne, każdy wyposażony w podajnik próbek, umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki, bez konieczności manualnego przenoszenia próbek między modułem biochemicznym i immunochemicznym.

2) Analizatory wchodzące w skład obu systemów zintegrowanych - rok produkcji 2010/2011.

3) Możliwość wykonywania na obu oferowanych analizatorach wszystkich badań immunochemicznych i biochemicznych określonych w Formularzch Cenowych (1) do (6) -  BIOCHEMIA i IMMUNOCHEMIA.
4) Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym. 

5) Możliwość wykonywania oznaczeń w próbkach pierwotnych (stosowany system próżniowy Greiner).
6) Możliwość stosowania kubeczków pediatrycznych.

7) Możliwość ciągłego dostawiania próbek w trakcie pracy każdego analizatora, stały dostęp do materiału badanego znajdującego się w aparacie.

8) Możliwość umieszczenia na pokładzie każdego zintegrowanego systemu jednorazowo min. 160 próbek.

9) Odczynniki chłodzone na pokładzie modułów biochemicznego i immunochemicznego systemów zintegrowanych w zakresie temperatur od 2°C do12°C

10)  Analizatory wyposażone w detektor skrzepu i mikroskrzepu w próbce badanej oraz piany w odczynnikach i próbkach.

11)  Systemy pracujące z wykorzystaniem technologii zapobiegającej kontaminacji (jednorazowe końcówki lub system myjący) – kontaminacja na poziomie poniżej 0,1 ppm – potwierdzone zapisem w instrukcji obsługi analizatorów.

12)  Wbudowany system kontroli jakości: graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości, możliwość wprowadzenia reguł Westgarda, archiwizacja wyników kontroli jakości z możliwością wydruku.

13) Monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. 

14) Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki dla analiz biochemicznych i immunochemicznych.

15) Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych.

16) Rejestracja w analizatorze wykonywanych procedur konserwacyjnych.

17) Analizator wyposażony w drukarkę dająca możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych, komputer i monitor.

18) Analizatory wyposażone w UPS.

19) Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem.

20) Stacja uzdatniania wody kompatybilna z oferowanymi analizatorami.

II.  Parametry graniczne modułów biochemicznych systemów zintegrowanych:
1) Wydajność oznaczeń fotometrycznych 400 oznaczeń na godzinę.

2) Wydajność oznaczeń potencjometrycznych 400 oznaczeń na godzinę.

3) Min. 50 zestawów odczynników na pokładzie każdego z analizatorów biochemicznych.
4) Typ pomiarów: fotometryczny monochromatyczny i bichromatyczny, punktu końcowego, kinetyczny.

5) Możliwość stosowania kubeczków pediatrycznych.

6) Kuwety pomiarowe kwarcowe wielokrotnego użytku, bez konieczności wymiany przez cały okres trwania kontaktu- potwierdzone zapisem w instrukcji obsługi analizatora.

7) Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy i ikteryczności.

III.  Parametry graniczne modułów immunochemicznych systemów zintegrowanych:

1) Wydajność każdego z analizatorów immunochemicznych systemów zintegrowanych 90 oznaczeń na godzinę.

2) Analizator wykorzystujący metodę chemiluminescencji

3) 25 pozycji odczynnikowych w każdym z analizatorów immunochemicznych

4) Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole i bufory w stanie płynnym gotowe do użycia bez konieczności przygotowywania (rekonstytucji).

     Wykonawca celem potwierdzenia posiadania przez oferowane analizatory wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych (opisanych powyżej) ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie ( str. 46 SIWZ). W przypadku jego braku lub gdy oferowane analizatory nie będą posiadały wymaganych parametrów będzie to podstawą do odrzucenia oferty.

Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) dla zintegrowanego systemu biochemiczno -immunochemicznego podlegające ocenie zostały określone w Formularzu Ofertowym (4), który Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 
Zadanie Nr 2: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 
                         koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę dwóch analizatorów do badań koagulologicznych (aparat podstawowy i back-up) wraz z zakupem odczynników do wykonania wymaganych badań.

Wymagania graniczne analizatorów, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane określone zostały w pkt 8 oświadczenia (strona 47 SIWZ), które Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 

Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) dla analizatora do badań koagulologicznych (aparat podstawy) podlegające ocenie zostały określone w Formularzu Ofertowym (5), który Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 

Zadanie Nr 3: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań moczu 

                         wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę dwóch automatycznych, paskowych analizatorów do badań moczu (aparat podstawowy i back-up) wraz z zakupem 10-parametrowych pasków do analizy moczu.

Wymagania graniczne analizatorów, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane określone zostały w pkt 8 oświadczenia (strona 48 SIWZ), które Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 

Zadanie Nr 4: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 
                        parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej (oddziały szpitalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę dwóch analizatorów do wykonywania badań parametrów krytycznych, dla dwóch oddziałów szpitalnych wraz z zakupem odczynników do wykonania wymaganych badań.

Wymagania graniczne analizatorów, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane określone zostały w pkt 8 oświadczenia (strona 49 SIWZ), które Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 

Zadanie Nr 5: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań 

                        parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej (laboratorium).

Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę jednego analizatora do wykonywania badań parametrów krytycznych dla laboratorium wraz z zakupem odczynników do wykonania wymaganych badań.

Wymagania graniczne analizatorów, których spełnienie jest bezwzględnie wymagane określone zostały w pkt 8 oświadczenia (strona 50 SIWZ), które Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty. 

Uwaga !!!
DOTYCZY ZADAŃ Nr 1 – 5:

W ramach niniejszego zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także: 

a) zapewnienie Zamawiającemu udziału w międzynarodowych programach kontroli jakości badań stanowiących przedmiot zamówienia przez okres trwania umowy (programy kontroli wybrane przez Zamawiającego),

b) dwuetapowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionych analizatorów,

c) zainstalowanie analizatorów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,

d) w przypadku braku wymaganych warunków eksploatacji – zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się analizatory poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora,

e) podczas obowiązywania umowy bezpłatne naprawy aparatury diagnostycznej,

f) uruchomienie analizatorów i oddanie ich do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

g) zapewnienie na własny koszt pełnej integracji oferowanych analizatorów z systemem informatycznym INFO-MEDICA firmy ASECO.

Ponadto w ramach Zadania Nr 1 (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje dostarczenie na czas trwania umowy urządzenia służącego do zarządzania próbkami posiadającego następujące parametry techniczno – eksploatacyjne:.

1) kontrolowanie w danym momencie minimum 50 probówek.

2) wykorzystanie technologii RFID (Radio-Frequency Identification).

3) współpraca z LIS w celu wysortowania potrzebnych probówek (np. próbki do wykonania analiz w analizatorach, próbki do rozcieńczeń, próbki do archiwum).

4) umożliwiający archiwizowanie minimum 1800 probówek.

5) drukowanie kodów paskowych dla probówek.

 Wykonawca zobowiązany jest do:

a) załączenia do oferty:
    ▪  dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz 

       odczynników do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w

       szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi 

       przepisami (certyfikatów, deklaracji zgodności CE),

    ▪  materiałów informacyjnych producenta (katalogi, foldery, instrukcje obsługi, itp.) 

       potwierdzających posiadanie przez oferowane analizatory wymaganych parametrów,

    ▪   ulotek informacyjnych o stosowanych odczynnikach w języku polskim,
b) dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników i materiałów niezbędnych do 

     wykonywania badań wykazu substancji niebezpiecznych oraz metodyk w języku polskim,

c) dostarczenia wraz z pierwszą dostawą aparatury diagnostycznej instrukcji jej obsługi w języku 

    polskim w formie elektronicznej i papierowej,

Dostawa i instalacja wszystkich aparatów nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

Termin dostawy i instalacji aparatów należy uzgodnić z Zamawiającym.
       Przeszkolenie personelu Zamawiającego musi nastąpić w ciągu do 14 dni od dnia dostawy i instalacji aparatów.  
Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych odczynników dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B:

     I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

     II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - druk w załączeniu, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy  

· dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

       Jeżeli , w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o 

       których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 

       wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa 

       Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

       zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. 

       Nr 226, poz. 1817).

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

          a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

          b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                      albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

                c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

       ▪
w pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.

       Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

       składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie 

       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

       administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

       pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy 

       dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

     Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
II. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1)   dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do 
       obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z 
       przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami – certyfikaty, 

       deklaracje zgodności CE,
2)   materiały informacyjne producenta w języku polskim (katalogi, foldery, instrukcje obsługi, itp.) 
      potwierdzające posiadanie przez oferowane analizatory wymaganych parametrów techniczno-
      eksploatacyjnych – należy w nich zaznaczyć oferowane parametry,
3)   ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim.
      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz z załączonymi projektami umów i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

6. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w 

      KRS (Dział 2) - do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
7.   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).  
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II i III zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona do Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

2. Parametry techniczno–eksploatacyjne - oceniane na podstawie wypełnionych przez Wykonawców Formularzy Ofertowych (Kryterium – Parametry techniczno–eksploatacyjne (opcjonalne)”. Niniejsze tabele zostały zamieszczone na stronach 29 - 31 SIWZ – dotyczy Zadań Nr 1 i 2.
F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

Zadanie Nr 1:
            KRYTERIUM Cena brutto                                              -    80 %, waga 0,80

            KRYTERIUM Parametry techniczno-eksploatacyjne   -    20 %, waga 0,20

Zadanie Nr 2:

            KRYTERIUM Cena brutto                                              -    75 %, waga 0,75

            KRYTERIUM Parametry techniczno-eksploatacyjne   -    25 %, waga 0,25

Zadanie Nr 3, 4 i 5:

            KRYTERIUM Cena brutto                                              -   100 %, waga 1,00.

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – Odczynniki” 

      oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane 

      osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – ODCZYNNIKI Zadanie nr ...”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.
H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.

3.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 14 grudnia 2011r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 14 grudnia 2011r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

       ▪     odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – dr n. med. 
             Jolanta Wysocka, tel. 62 765 18 84,

· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla 

poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1:   30 000,00 PLN,
Zadanie nr 2:     4 300,00 PLN,
Zadanie nr 3:        900,00 PLN,
Zadanie nr 4:     4 700,00 PLN,
Zadanie nr 5:     3 600,00 PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ – 

dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

      Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:
      Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na 

      sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych, 
      immunochemicznych koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznyc wraz z dzierżawą aparatury 
      diagnostycznej”  – Zadanie nr ...”.

      Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

      Zamawiającego.

     W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy 

      załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430. 

      Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

      gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

      W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

      ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

      wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

     lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

     najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

    niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

    należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem 

    terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 

    umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

    rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

    Wykonawcę. 

7.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

      którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, 

      ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

      stronie. 

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryterium wymienionym w pkt E oraz nadane 

 mu w pkt F wagi w następujący sposób:

      kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:
      cena brutto najtańszej oferty

      -------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      cena brutto badanej oferty

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzami Cenowymi” stanowiącymi załączniki do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

     występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

     Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

     dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

     Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

     dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

     W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

     udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
wyborze najkorzystniejszej oferty, 

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1. pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

     publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia 

     Zamawiającemu zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).
2.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

     przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku 

     nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania 

     Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również 

     inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
6. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektów umów 

1.   Projekty umów stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

     Zamawiający przewiduje 2 projekty umowy, tj.:

     a) dot. sukcesywnych dostaw... ,

     b) dot. warunków dzierżawy aparatury diagnostycznej … .  

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

       2.  Możliwość zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści   

      oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności 

  wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

             chwili zawarcia umowy, tj. dopuszcza się możliwość zmiany:

              a) numeru katalogowego produktu, 
              b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
              c) sposobu konfekcjonowania, 
              d) liczby opakowań,

            w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta  

             zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego.

             Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla 
             Zamawiającego.

             Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: strona wnosząca o zmianę inicjuje 

             zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.

S. Lista załączników

1. Projekty umów

2. Formularze Ofertowe i Formularze Cenowe
3. Wzory oświadczeń

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY zmiana 14.11.2011
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez

...........................................................................................................................

       zwaną dalej Wykonawcą
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 69/11) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Warunki dzierżawy aparatury diagnostycznej.....................określa Umowa Dzierżawy nr ....... z dnia .................... .

3. Faktyczna ilość zakupionych odczynników, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przeprowadzonych badań wynikających z kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w międzynarodowych programach kontroli jakości badań stanowiących przedmiot umowy (programy kontroli wybrane przez Zamawiającego).

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych. 

6. Wykonawca oświadcza, iż oferowane odczynniki i aparatura diagnostyczna spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

       ▪ wraz z pierwszą dostawą odczynników - kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w nich zawartych oraz 

         metodyk oznaczeń w języku polskim,
       ▪ wraz z dostawą aparatury diagnostycznej instrukcji jej obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i 

         papierowej.

8. W przypadku, gdy w okresie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów prawa odnośnie oznakowania przedmiotu umowy znakiem CE Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dostosowanie do nowych przepisów. 

9. Dotyczy Zadania nr 1: W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest do

       dostarczenia na czas trwania niniejszej umowy urządzenia służącego do zarządzania próbkami, posiadającego 
       następujące parametry techniczno – eksploatacyjne.
a) kontrolowanie w danym momencie minimum 50 probówek,
b) wykorzystanie technologii RFID (Radio-Frequency Identification),
c) współpraca z LIS w celu wysortowania potrzebnych probówek (np. próbki do wykonania analiz w analizatorach, próbki do rozcieńczeń, próbki do archiwum),
d) umożliwiający archiwizowanie minimum 1800 probówek,
e) drukowanie kodów paskowych dla probówek.
§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

3. W przypadku nieujęcia przez Wykonawcę w jego ofercie cenowej wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, dodatkowych elementów wyposażenia aparatury diagnostycznej niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości i rodzajów badań jest on zobowiązany do ich dostarczenia Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy i w ramach wartości, o której mowa w ust. 1.
4. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
5. Faktura będzie płatna po każdej dostawie w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
8. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatności.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654).
§ 3

1. Termin (okres trwania) umowy: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a)    Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin   

       realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 ust. 1 umowy,
        b)   Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i 

               warunkami określonymi prawem,

        c)    Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza artykuły nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. przewiduje się możliwość dokonania zmiany w umowie w zakresie:

· numeru katalogowego produktu, 

· nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

· sposobu konfekcjonowania, 

· liczby opakowań,

       w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt 

       powodujący wycofanie dotychczasowego.

       Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 4

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do ........... dni (max 5 dni) licząc od daty złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

4. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcy realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar stanowiący przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż ....... (min. 6 miesięcy) od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów.

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Strony ustalają karę umowną za odstąpienie od umowy (płatną drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi dana strona.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.).

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

              WYKONAWCA:

                                                              ZAMAWIAJĄCY:

          ....................................                                                                                        ........................................

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY
zawarta w dniu ................................. roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-  lek. Wojciecha Grzelaka – Dyrektora,

   zwanym dalej Dzierżawcą

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

.............................................................................................. ,

    zwaną dalej Wydzierżawiającym

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 69/11) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z tytułu dzierżawy przedmiot umowy, na który składa się aparatura diagnostyczna, tj:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (nazwa aparatury, typ, rodzaj), co jest zgodne z ofertą Wydzierżawiającego z dnia .............................. r.
2. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nie jest on obciążony prawem osób trzecich.

3. W przypadku, gdy w okresie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów prawa odnośnie oznakowania przedmiotu umowy znakiem CE, Wydzierżawiający zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Dzierżawcy dokumentów potwierdzających dostosowanie do nowych przepisów. 

§ 2

1. W ramach niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się:

a) dostarczyć do siedziby Dzierżawcy oraz zainstalować w pomieszczeniach wskazanych przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko aparaturę diagnostyczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

       Termin dostawy i instalacji aparatów należy uzgodnić z Zamawiającym.

b)   zapewnić na własny koszt pełnej integracji oferowanej aparatury diagnostycznej z systemem 

       informatycznym  INFO-MEDICA firmy ASECO,

      c)    uruchomić aparaturę diagnostyczną i oddać ją do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i 

       użytkowej,

d)   w przypadku braku wymaganych warunków eksploatacji – do zapewnienia odpowiedniej temperatury w 

      pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się analizatory poprzez dostarczenie i zainstalowanie 

      klimatyzatora ( po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy klimatyzator pozostaje własnością 

       Dzierżawcy),
e)    przeszkolić osoby wskazane przez Dzierżawcę w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu 

       umowy,

f)    przekazać Dzierżawcy Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim) w formie 

       elektronicznej i papierowej oraz karty gwarancyjne z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową (w 
       przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie).

2. Szkolenie, o którym mowa w pkt e ust. 1 jest dwuetapowe i obejmuje:

a) w pierwszym etapie przeszkolenie w zakresie podstawowej obsługi aparatury, wykonywania badań, 

        kalibracji, kontroli i konserwacji,

b) w drugim etapie sprawdzenie umiejętności przeszkolonych osób, wyjaśnienie powstałych wątpliwości oraz 

         poszerzenie wiedzy umożliwiającej pełne wykorzystanie możliwości zainstalowanej aparatury.

3. Terminy szkoleń, poszczególnych, którym mowa w ust. 2 w poszczególnych etapach należy uzgodnić z Dzierżawcą. Przeszkolenie personelu Zamawiającego musi nastąpić w terminie do 14 dni od dnia dostawy i instalacji aparatury diagnostycznej.

§ 3

1. Przekazanie Dzierżawcy aparatury diagnostycznej do eksploatacji w stanie ich pełnej sprawności technicznej i użytkowej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym z określeniem dokładnej daty, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

2. Przeszkolenie pracowników Dzierżawcy, zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

§ 4
1. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

2. W czasie trwania dzierżawy wszystkie naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiałów) wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu umowy, świadczone będą przez Wydzierżawiającego bezpłatnie.

3. Naprawy, o których mowa w punkcie 1, będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ..... godzin (max do 24) w dni robocze od momentu zgłoszenia usterki, awarii przez Dzierżawcę.

4. W przypadku, gdy awaria analizatora nie zostanie usunięta w ciągu ........ godzin Wydzierżawiający pokryje koszty transportu i wykonania badań, testów na innym analizatorze. 

5. Wydzierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii 24 h na dobę przez cały rok, numer tel. ........................... .

6. Wydzierżawiający zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i konserwacji analizatorów zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

7. W przypadku dokonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Wydzierżawiający wymieni aparat na nowy o parametrach nie gorszych niż podlegający wymianie.

§ 5

1. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot umowy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiot umowy w okresie trwania umowy dzierżawy.

§ 6

1.    Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę brutto ................... PLN (słownie: .....

        ......................z), zgodnie z ofertą Wydzierżawiającego z dnia ....................., której kopia stanowi 
        załącznik do niniejszej umowy.
2.    Strony ustalają, że czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie przelewem na konto wskazane na 
       fakturze na podstawie faktury z terminem płatności 30 dni od daty jej wystawienia.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy.

§ 7

1.  Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz uzgodniony w wyżej wymienionych terminach, a w przypadku uchybienia terminowi zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe.

2.    Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 2 niniejszej umowy w wysokości 
0,05 % wartości Umowy nr ........z dnia … na dostawy odczynników do aparatury diagnostycznej stanowiącej przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizację postanowień umowy,

b) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z pkt 3 ( 4 niniejszej umowy w wysokości 0,02 % wartości Umowy nr ...................z dnia … na dostawy odczynników do aparatury diagnostycznej stanowiącej przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w realizację postanowień umowy.

§ 8
Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu umowy do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

§ 9

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu umowy.

§ 10
Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystywania przedmiotu umowy przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

b) oddania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie go,

c) niepłacenia przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przez co najmniej dwa terminy płatności.

§ 11

Po zakończeniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 12
1. Umowę zawarto na czas trwania Umowy nr ........... z dn. ......................... na dostawy odczynników do przedmiotu umowy.

2. Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody drugiej strony oraz formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYDZIERŻAWIAJĄCY 




DZIERŻAWCA

            .................................................


            ....................................................

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz Ofertowy

1. Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

2. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3. W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto. 

Formularz Cenowy

1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3. W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent / 
Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr. katalogowego”

4. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

5. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 

6. W przypadku oferowania opakowań o innej wielkości od podanej przez Zamawiającego w „Formularzu Cenowym”” należy dokonać odpowiednich przeliczeń, tak by oferowana ilość była nie mniejsza niż żądana przez Zamawiającego – uwaga pomyłka w przeliczeniach może spowodować odrzucenie oferty. Przy wycenie opakowań o innej wielkości, oferowaną ilość opakowań należy zaokrąglić „w górę”

..........................................

          ( pieczęć Wykonawcy )                                         FORMULARZ  OFERTOWY (1) 
I.   Kryterium - Cena brutto: 

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT
	Wartość brutto 

w PLN
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia (w dniach, nie dłużej niż 5 dni, bez sporządzania harmonogramu dostaw)
	

	ZADANIE Nr 1

	Wartości wynikające z pozycji „Razem”

Formularza Cenowego

odnośnie analizatorów do badań biochemicznych i immunochemicznych
	
	
	
	
	
	BIOCHEMIA IIMMUNOCHEMIA

	Koszt dzierżawy analizatorów do badań biochemicznych  i immunochemicznych w okresie obowiązywania umowy

(analizator podstawowy i zastępczy – zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny I i II)
	
	
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 2

	Wartości wynikające z pozycji „Razem”

Formularza Cenowego odnośnie analizatorów

do badań koagulologicznych (I i II)
	
	
	
	
	
	KOAGULOLOGIAA

A

	Koszt dzierżawy dwóch analizatorów do badań koagulologicznych (I i II) w okresie  obowiązywania umowy
	
	
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 3

	Wartości wynikające z pozycji „Razem”

Formularza Cenowego

odnośnie paskowych analizatorów moczu (I i II)
	
	
	
	
	
	MOCZ

	Koszt dzierżawy dwóch analizatorów do badań moczu

 (I i II) w okresie obowiązywania umowy


	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                           
                                                                                                           ...........................................................................

 miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

          ( pieczęć Wykonawcy )                   
FORMULARZ  OFERTOWY (2)
	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT
	Wartość brutto 

w PLN
	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia (w dniach, nie dłużej niż 5 dni, bez sporządzania harmonogramu dostaw)
	

	ZADANIE Nr 4

	Wartości wynikające z pozycji „Razem” 

Formularza Cenowego odnośnie analizatorów do 

badań parametrów krytycznych (I i II)
	
	
	
	
	
	PARAMETRY KRYTYCZNE 

	Koszt dzierżawy analizatora do badań

parametrów krytycznych  (I i II) w okresie  obowiązywania umowy
	
	
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 5

	Wartości wynikające z pozycji „Razem”

Formularza Cenowego

odnośnie analizatora do badań parametrów krytycznych (III)
	
	
	
	
	
	PARAMETRY KRYTYCZNE

	Koszt dzierżawy analizatora do badań parametrów  krytycznych  (III) w okresie obowiązywania umowy

	
	
	
	
	
	

	RAZEM


	
	
	
	*
	X
	X


* Wartość ta ( będąca sumą wartości brutto 10 pozycji) będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny kryterium Cena brutto.

….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (3)

II. Okres gwarancji odczynników oraz warunki serwisu aparatury diagnostycznej:

	Okres gwarancji odczynników 

( podać w miesiącach – min. 6 )


	Zadanie Nr 1
	

	
	Zadanie Nr 2
	

	
	Zadanie Nr 3
	

	
	Zadanie Nr 4
	

	
	Zadanie Nr 5
	

	Naprawy serwisowe (obejmujące koszt usługi i materiały)

(podać termin w godzinach – max do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia)


	

	Informacja o numerze telefonu i faxu, pod którym Zamawiający może zgłaszać awarie

 przez 24 h na dobę przez cały rok


	


                                                                                                                                            ............................................................................

                                                                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                            FORMULARZ OFERTOWY (4)
III. Kryterium - Parametry techniczno–eksploatacyjne (opcjonalne) podlegające ocenie:

Zadanie Nr 1
Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) dla zintegrowanego systemu 
biochemiczno-immunochemicznego podlegające ocenie

	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Ilość punktów

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Moduły biochemiczne całkowicie otwarte
	(2)    

	2. 
	Zastosowanie technologii rozszerzającej liniowość testów enzymatycznych bez konieczności wykonywania rozcieńczeń dla:
       - ALAT liniowość min 4100 U/L,
       - ASPAT liniowość min 4200 U/L,
       - fosfataza alkaliczna liniowość min 4500 U/L,
       - CK liniowość min 4200 U/L,
       - amylaza liniowość min 6500 U/L,
       - GGTP liniowość min 1500 U/L.
	(2)    

	3. 
	Zintegrowany, bezobsługowy moduł do oznaczania jonów. Bez konieczności wymiany pojedynczych elektrod.
	(2)    

	4. 
	Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w modułach biochemicznych w zakresie lipemii, hemolizy i ikteryczności bez konieczności zakupu dodatkowych, dedykowanych odczynników.
	(2)      

	5. 
	Zużycie wody przez każdy moduł biochemiczny przy maksymalnym obciążeniu aparatów – 15l na godzinę.
	(2)

	6. 
	Możliwość wymiany/dostawiania odczynników w modułach immunochemicznych w trakcie pracy analizatora bez konieczności przerywania pracy analizatora (wprowadzania analizatora w stan Stand by).
	(2)     

	7. 
	Uniwersalne statywy – jeden rodzaj, stosowane do różnej wielkości probówek i różnego materiału, umożliwiający wykonanie zarówno badań jak i kalibracji oraz kontroli. Zintegrowany analizator główny i zastępczy pracują na tych samych statywach.
	(2)    

	8. 
	Wszystkie odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia do analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki.
	(2)      

	9. 
	Możliwość ustawienia automatycznych rozcieńczeń dla wszystkich parametrów immunochemicznych i biochemicznych.
	(2)

	10. 
	Możliwość zdalnej obsługi analizatorów.
	(2)     

	RAZEM PUNKTÓW
	


Objaśnienie :

1) W kolumnie nr 3 należy wpisać „TAK”, jeśli zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny posiada lub spełnia wymogi (jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów podanej w nawiasach z 20 pkt możliwych do uzyskania) lub „NIE”, jeśli zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny nie posiada lub nie spełnia wymogów. W kolumnie tej należy także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba.
2) W przypadku braku odpowiedniego wpisu w kolumnie nr 3 będzie to traktowane jako brak danego wymogu określonego przez Zamawiającego w oferowanej konfiguracji zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego.

3) W wierszu „Razem punktów” należy dokonać zsumowania punktów, jaką uzyskał oferowany zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny. Ponadto wartość tą należy przenieść do Formularza Ofertowego (6).
……………..............................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )          

FORMULARZ OFERTOWY (5)
Zadanie Nr 2
Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) podlegające ocenie 

dla analizatora do wykonywania badań koagulologicznych – aparat podstawowy
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Ilość punktów

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Odczynnik do D-dimerów w postaci płynnej
	(5)    

	2. 
	Trwałość odczynników do PT, PTT, Fibrynogenu oraz D-dimerów w analizatorze podstawowym min. 5 dni
	(5)    

	3. 
	Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym ilości testów możliwych do wykonania z załadowanych na pokład odczynników
	(5)    

	4. 
	Liniowość D-dimerów w pierwszym badaniu do 7000 mg/ml
	(5)      

	5. 
	Automatyczna rejestracja procedur konserwacyjnych wraz z przypominaniem o konieczności ich wykonywania
	(5)

	RAZEM PUNKTÓW
	


Objaśnienie :

1)   W kolumnie nr 3 należy wpisać „TAK”, jeśli oferowany analizator podstawowy do wykonywania badań
       koagulologicznych posiada lub spełnia wymogi (jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów 
       podanej w nawiasach z 25 pkt możliwych do uzyskania) lub „NIE”, jeśli oferowany analizator podstawowy nie 
       posiada lub nie spełnia wymogów. W kolumnie tej należy także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba.

2)   W przypadku braku odpowiedniego wpisu w kolumnie nr 3 będzie to traktowane jako brak danego wymogu 
      określonego przez Zamawiającego w oferowanej konfiguracji aparatu.

3)  W wierszu „Razem punktów” należy dokonać zsumowania punktów, jaką uzyskał oferowany aparat. Ponadto wartość 
      tą należy przenieść do Formularza Ofertowego (6).

……………..............................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (6)

	L.p.
	RODZAJ ANALIZATORA


	Ilość punktów

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny 

	

	2. 
	Analizator do badań koagulologicznych - aparat podstawowy 

	

	RAZEM PUNKTÓW


	*


* Wartość ta  (będąca sumą wartości brutto 2 pozycji)  będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny 
   kryterium Parametry techniczno – eksploatacyjne.
Objaśnienie :

1. W kolumnie „Ilość punktów” należy wpisać ilość punktów wynikającą z tabel dotyczących „Parametrów techniczno–eksploatacyjnych (opcjonalnych)” poszczególnych analizatorów zawartych w Formularzu Ofertowym (4) i Formularzu Ofertowym (5).
2. W wierszu „Razem punktów” należy dokonać zsumowania punktów, jaką uzyskały oferowane analizatory. Wartość ta będzie podstawiana do wzoru służącego do oceny kryterium Parametry techniczno–eksploatacyjne.

...........................................................................

 / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7)

	Model / typ oferowanych analizatorów
	Rok produkcji
	Wysokość miesięcznego czynszu netto
	Wysokość miesięcznego czynszu brutto

	Analizator podstawowy -  zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny (I)
	
	
	

	Analizator zastępczy – zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny munochemicznych (II)
	
	
	

	Analizator do badań koagulologicznych (I)
	
	
	

	Analizator do badań koagulologicznych (II)
	
	
	

	Paskowy analizator do badań moczu (I)


	
	
	

	Paskowy analizator do badań moczu (II)


	
	
	

	Analizator do badań parametrów krytycznych (I)


	
	
	

	Analizator do badań parametrów krytycznych (II)


	
	
	

	Analizator do badań parametrów krytycznych (III)


	
	
	


 ............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                        FORMULARZ CENOWY (1)
Zadanie nr 1

	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość oznaczeń w okresie trwania umowy 
	Cena jednostkowa

netto jednego oznaczenia

w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej

w PLN

(kol. 4 x 5)


	Podatek VAT
(stawka + kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + VAT)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	BADANIA BIOCHEMICZNE

	
	ODCZYNNIKI:
	
	
	
	
	
	

	1.
	Albumina
	 
	7 500
	
	
	
	

	2.
	Alkohol
	 
	4 500
	
	
	
	

	3.
	Aminotrasferaza alaninowa
	 
	33 500
	
	
	
	

	4.
	Aminotransferaza asparaginianowa
	 
	31 500
	
	
	
	

	5.
	Amylaza
	 
	17 500
	
	
	
	

	6.
	CRP
	 
	48 000
	
	
	
	

	7.
	Białko całkowite
	 
	12 500
	
	
	
	

	8.
	Białko/mocz
	 
	2 000
	
	
	
	

	9.
	Bilirubina całkowita
	 
	25 000
	
	
	
	

	10.
	Bilirubina bezpośrednia
	 
	900
	
	
	
	

	11.
	Chlorki/surowica
	 
	122 000
	
	
	
	

	12.
	Cholesterol całkowity
	 
	18 000
	
	
	
	

	13.
	Cholesterol HDL
	 
	18 000
	
	
	
	

	14.
	Cholesterol LDL
	 
	600
	
	
	
	

	15.
	Czynnik reumatoidalny (RF)
	 
	3 000
	
	
	
	

	16.
	Fosfataza alkaliczna
	 
	12 000
	
	
	
	

	17.
	Fosfor nieorganiczny
	 
	6 000
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ CENOWY (2)
ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	18. 
	Gammaglutamylotrasnpeptydaza
	 
	7 500
	
	
	
	

	19. 
	Glukoza/surowica
	 
	42 500
	
	
	
	

	20. 
	Hemoglobina glikowana (HbA1C)
	 
	2 000
	
	
	
	

	21. 
	Immunoglobuliny A
	 
	1500
	
	
	
	

	22. 
	Immunoglobuliny G
	 
	600
	
	
	
	

	23. 
	Immunoglobuliny IgE
	 
	2800
	
	
	
	

	24. 
	Immunoglobuliny M
	 
	350
	
	
	
	

	25. 
	Kinaza kreatynowa (CK)
	 
	1800
	
	
	
	

	26. 
	Kreatynina
	 
	80 000
	
	
	
	

	27. 
	Kwas moczowy
	 
	5 000
	
	
	
	

	28. 
	Magnez
	 
	5 000
	
	
	
	

	29. 
	Mikroalbumina
	 
	300
	
	
	
	

	30. 
	Mocznik
	 
	19 000
	
	
	
	

	31. 
	Potas/surowica
	 
	122 000
	
	
	
	

	32. 
	Sód/surowica
	 
	122 000
	
	
	
	

	33. 
	Transferyna
	 
	300
	
	
	
	

	34. 
	Triglicerydy
	 
	18 000
	
	
	
	

	35. 
	Wapń całkowity
	 
	16  000
	
	
	
	

	36. 
	Żelazo
	 
	9000
	
	
	
	

	37. 
	TIBC
	 
	3 600
	
	
	
	

	38. 
	LDH
	 
	1 500
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                  FORMULARZ CENOWY (3)

ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	KALIBRATORY:
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	
	
	
	

	BADANIA IMMUNOCHEMICZNE

	
	ODCZYNNIKI:
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Anty-CMV IgG
	 
	1 200
	
	
	
	

	2. 
	Anty-CMV IgM
	 
	1 200
	
	
	
	

	3. 
	CMV IgG Awidność
	
	300
	
	
	
	

	4. 
	Anty-HBs
	 
	2 100
	
	
	
	

	5. 
	Anty-HBc
	 
	1500
	
	
	
	

	6. 
	Anty-HBc IgM
	 
	300
	
	
	
	

	7. 
	Anty-Toxo IgG
	 
	1 800
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                  

                                                                                                                                          .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                  FORMULARZ CENOWY (4)

ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	8. 
	Anty-Toxo IgM
	 
	2100
	
	
	
	

	9. 
	Toxo IgG Awidność
	 
	600
	
	
	
	

	10. 
	Antygen HBs
	 
	6 000
	
	
	
	

	11. 
	Antygen HBs - test potwierdzenia
	 
	2 000
	
	
	
	

	12. 
	Anty-HCV
	 
	5 500
	
	
	
	

	13. 
	Anty-HIV
	 
	2 000
	
	
	
	

	14. 
	Estradiol
	 
	1 500
	
	
	
	

	15. 
	Ferrytyna
	 
	3000
	
	
	
	

	16. 
	FSH
	 
	1500
	
	
	
	

	17. 
	LH
	 
	1200
	
	
	
	

	18. 
	TSH 3 gen
	 
	22000
	
	
	
	

	19. 
	Parathormon
	 
	2500
	
	
	
	

	20. 
	Prolaktyna
	 
	1500
	
	
	
	

	21. 
	Progesteron
	 
	1000
	
	
	
	

	22. 
	Przeciwciała przeciwko peroskydazie tarczycowej (TPO)
	 
	1500
	
	
	
	

	23. 
	Testosteron
	 
	1200
	
	
	
	

	24. 
	FT3
	 
	5000
	
	
	
	

	25. 
	FT4
	 
	7000
	
	
	
	

	26. 
	Antygen PSA całk.
	 
	7500
	
	
	
	

	27. 
	Antygen PSA wolny/skonjugowany
	 
	2000
	
	
	
	

	28. 
	Antygen Ca 19.9
	 
	2800
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                  FORMULARZ CENOWY (5)

ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	29. 
	Antygen Ca 125
	 
	1500
	
	
	
	

	30. 
	Antygen Karcynoembrionalny (CEA)
	 
	3800
	
	
	
	

	31. 
	Alfa-Fetoproteina
	 
	2000
	
	
	
	

	32. 
	Gonadotropina kosmówkowa (BHCG)
	 
	2000
	
	
	
	

	33. 
	Kinaza fosfokreatynowa CKMB mass
	 
	1000
	
	
	
	

	34. 
	Kortyzol
	 
	800
	
	
	
	

	35. 
	Troponina I
	 
	26000
	
	
	
	

	36. 
	Witamina B 12
	 
	1800
	
	
	
	

	37. 
	Rubella IgM
	 
	600
	
	
	
	

	38. 
	Rubella IgG
	 
	600
	
	
	
	

	39. 
	BNP
	 
	1000
	
	
	
	

	40. 
	marker HE4
	 
	300
	
	
	
	

	41. 
	Witamina D (25OH)
	 
	300
	
	
	
	

	42. 
	MPO
	 
	300
	
	
	
	

	43. 
	Anty - CCP
	
	300
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	KALIBRATORY:
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	
	
	
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                                                  .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                  FORMULARZ CENOWY (6)

ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


UWAGA !!!

BADANIA BIOCHEMICZNE:

Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek,

interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń

które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

W przypadku, gdy kalibratory dołączane są do każdego zestawu odczynników informację o tym należy zamieścić w ofercie pod „Formularzem Cenowym”. Wówczas w cenę zestawu odczynników musi także być wliczona cena kalibratorów, a ilość kalibratorów musi być adekwatna do ilości oznaczeń w zestawie.

Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić:

a) codzienną kontrolę 3-poziomową* przy oznaczeniach powyżej 10 000 oznaczeń/rok,

b) 2x w tygodniu kontrolę 3-poziomową* przy oznaczeniach w ilości 3 000 – 10 000/rok,

c) 1x w tygodniu kontrolę 3-poziomową* przy oznaczeniach w ilości poniżej 3 000/rok.

*3-poziomowa kontrola: poziom niski, normalny, wysoki.

BADANIA IMMUNOCHEMICZNE:

Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

W przypadku, gdy kalibratory dołączane są do każdego zestawu odczynników informację o tym należy zamieścić w ofercie pod „Formularzem cenowym”. Wówczas w cenę zestawu odczynników musi być także wliczona  cena kalibratorów, a ilość kalibratorów musi być adekwatna do ilości oznaczeń w zestawie.

Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić:

a) codzienną kontrolę 3-poziomową* przy oznaczeniach powyżej 6 000/rok; odnośnie parametrów chorób infekcyjnych dopuszcza się kontrolę 2-poziomową,

b) 2 x w tygodniu kontrolę 3-poziomową* przy oznaczeniach w ilości 600-3 000/rok; odnośnie parametrów chorób infekcyjnych dopuszcza się kontrolę 2-poziomową,

c) 1 x w tygodniu kontrolę 3-poziomową* przy oznaczeniach w ilości poniżej 600/rok. odnośnie parametrów chorób infekcyjnych dopuszcza się kontrolę 2-poziomową.

                                                                                                       .................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                  FORMULARZ CENOWY (7)

ZADANIE Nr 2  - BADANIA KOAGULOLOGICZNE (I i II)

	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość oznaczeń w okresie trwania umowy 
	Cena jednostkowa

netto jednego oznaczenia

w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej

w PLN (kol. 4 x 5)

	Podatek VAT
(stawka + kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + VAT)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	ODCZYNNIKI:
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Antytrombina III
	
	1 200
	
	
	
	

	2. 
	Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
	
	28 000
	
	
	
	

	3. 
	Czas protrombinowy (PT)
	
	68 000
	
	
	
	

	4. 
	D-dimery
	
	7 500
	
	
	
	

	5. 
	Fibrynogen (Clauss)
	
	15 000
	
	
	
	

	6. 
	Białko C
	
	180
	
	
	
	

	7. 
	Białko S
	
	180
	
	
	
	

	8. 
	Czynnik V Leiden
	
	150
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	KALIBRATORY:
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


ciąg dalszy Zadania nr 2 na następnej stronie                                                                                                                                       .................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                  FORMULARZ CENOWY (8)

UWAGA!!!

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń, które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

2. W przypadku, gdy kalibratory dołączane są do każdego zestawu odczynników informację o tym należy zamieścić w ofercie pod „Formularzem cenowym”. Wówczas w cenę zestawu odczynników musi także być wliczona cena kalibratorów, a ilość kalibratorów musi być adekwatna do ilości oznaczeń w zestawie.

3. Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić:

a) przy parametrach APTT i PT kontrola 2-poziomowa (N-zakres wartości prawidłowych i P – zakres wartości patologicznych) 2 x w tygodniu;

b) przy parametrach AT III i Fibrynogen (Claus) - kontrola 2-poziomowa (N- zakres wartości prawidłowych i P – zakres wartości patologicznych) 1 x w tygodniu;

c) przy parametrach d–dimerach, biłkach C i S oraz cz. V Leiden -  kontrola 2-poziomowa (H- zakres wartości wysokich i L – zakres wartości niskich) 1 x w tygodniu;

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                  FORMULARZ CENOWY (9)

ZADANIE Nr 3 - MOCZE

	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość kpl. w okresie trwania umowy 
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej

w PLN

(kol. 4 x 5)


	Podatek VAT
(stawka + kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + VAT)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	ODCZYNNIKI;
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Komplety badań moczu
	 
	67 500
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


UWAGA !!!

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

2. Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić kontrolę 3-poziomową jeden raz w tygodniu* .

*3-poziomowa kontrola: poziom niski, normalny, wysoki.
                                                                                                       .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                             

FORMULARZ CENOWY (10)

ZADANIE Nr 4 – PARAMETRY KRYTYCZNE (I i II)

	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość kompletów w okresie trwania umowy 
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej

w PLN

(kol. 4 x 5)


	Podatek VAT
(stawka + kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + VAT)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1. 
	Analizator I – Oddział Położniczy. Komplet badań: gazometria
	 
	6 000 
	
	
	
	

	2. 2.
	Analizator II Oddział Noworodkowy. Komplet badań: gazometria, Na, K, Ca, Hct, glukoza, mleczany
	 
	7 200
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	   4.
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


UWAGA !!!

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

2. Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić codzienną kontrolę 3-poziomową* .

*3-poziomowa kontrola: poziom niski, normalny, wysoki.

          .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

    ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ CENOWY (11)

ZADANIE Nr 5 – PARAMETRY KRYTYCZNE (III)

	L.p.
	Parametr
	Producent/

Numer

katalogowy
	Ilość kompletów w okresie trwania umowy 
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji asortymentowej

w PLN

(kol. 4 x 5)


	Podatek VAT
(stawka + kwota)
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + VAT)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1. 
	Analizator  do Laboratorium  Komplet badań: gazometria, Na, K,Cl, Ca, Hct, glukoza, mleczany, frakcje Hb (oksymetria)
	 
	 5 000 
	
	
	
	

	
	KONTROLE:
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIA:
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOSĆ

ZADANIA
	
	
	


UWAGA !!!

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych (zużywalnych i niezużywalnych), dodatkowych elementów wyposażenia analizatora (przystawek, interfejsów) niezbędnych do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieujęcia w cenie materiałów, akcesoriów, urządzeń które okażą się następnie niezbędne do wykonania oznaczeń.

2. Podając ilości opakowań materiałów kontrolnych proszę uwzględnić codzienną kontrolę 3-poziomową* .

*3-poziomowa kontrola: poziom niski, normalny, wysoki.

          .................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   

publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

         / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że w stosunku do mnie:
1)  nie otwarto likwidacji,

2)  nie ogłoszono upadłości,

3) ogłoszono upadłość, po której zawarłem układ, który:

    - został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

    - nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 2

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

_________________________________________

1 Oświadczenie dotyczy wykonawców - osób fizycznych
2 niepotrzebne skreślić
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

1.  zapoznałem się z treścią SIWZ dot. postępowania „na sukcesywne dostawy odczynników i 

     materiałów niezbędnych do wykonywania badań biochemicznych, immunochemicznych,

     koagulologicznych, badań moczu i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury
     diagnostycznej” oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich

     warunki bez zastrzeżeń;
2.   oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

3.  oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium    

     Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami 

     ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

4.  w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego 

     z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym 

     w Formularzu Ofertowym;

5.  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

6. oferowana przez naszą firmę aparatura diagnostyczna oraz urządzenie służącego do zarządzania próbkami spełnia bezwzględnie wymagania graniczne określone w niniejszej SIWZ (Cześć B – „Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne”) w zakresie Zadania Nr 1*;

                         ...................................................................

                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
* Wykonawca skreśla zapisy pkt 6 oświadczenia, jeśli go nie dotyczą.  

ciąg dalszy oświadczenia na następnej stronie

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
7.  osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy 
     w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/.
8.  oferowane przez naszą firmę analizatory spełniają następujące wymagania (dotyczy Zadań Nr 2, 

     3, 4 i 5):

Analizatory koagulologiczne (I i II) – 2 szt. (aparat podstawowy i back –up)

	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
dla analizatorów koagulologicznych
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Analizator podstawowy oraz dodatkowy fabrycznie nowy (rok 2011).

	

	2. 
	W pełni zautomatyzowany analizator składający się z: komputera sterującego, części 
pomiarowej, monitora oraz analizator dodatkowy jako back-up
	

	3. 
	Wydajność aparatu podstawowego:

-  240 testów (PT) na godzinę.
-  180 testów (APTT) na godzinę.
Wydajność aparatu zastępczego min. 100 ozn/h dla PT
	

	4. 
	Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro” – oba analizatory muszą wykonywać badania wyszczególnione w Formularzu Cenowym (7) i (8).
	

	 5.
	Analizatory pracujące w systemie otwartym.
	

	6. 
	Minimum 200 kuwet pomiarowych na pokładzie – oba analizatory.
	

	7. 
	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzić kalibrację – analizator podstawowy.
	

	8. 
	Automatyczne powtarzanie pomiarów, w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody – oba analizatory.
	

	9. 
	Możliwość kalibracji INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium – oba analizatory.
	

	10. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek – oba analizatory.
	

	11. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich już załadowanych odczynników – oba analizatory.
	

	12. 
	Przebijak korków zamkniętego pobrania – analizator podstawowy.
	

	13. 
	System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych i terminów ważności – oba analizatory.
	

	14. 
	Praca minimum z 2 seriami odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika – analizator podstawowy.
	

	15. 
	Możliwość swobodnego doładowywania:

odczynników i próbek w trakcie pracy analizatora – analizator podstawowy.
	

	16. 
	Możliwość przeprowadzenia priorytetu próbki (na CITO) w trakcie pracy aparatu – analizator podstawowy.
	

	17. 
	Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu – oba analizatory.
	


ciąg dalszy oświadczenia na następnej stronie                                                ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
Paskowe analizatory moczu (I i II) – 2 szt. (aparat podstawowy i back –up)
	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 

dla paskowych analizatorów moczu
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Aparaty fabrycznie nowe (min. 2010 rok), nie demonstracyjne ani powystawowe
	

	2. 
	Odczyt 10-ciu parametrów fizyko-technicznych moczu; praca obu aparatów w oparciu o te same testy paskowe
	

	3. 
	Automatyczna kalibracja, praca analizatorów bez użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania kodów.
	

	4. 
	Wydajność pracy – aparat podstawowy minimum 500 wyników na godzinę; 

back-up minimum 60 wyników na godzinę
	

	5. 5.
	Gotowość pracy w każdej chwili
	

	6. 
	Pamięć minimum 500 wyników i kontroli jakości min. 200
	

	7. 
	Możliwość zdefiniowania barwy moczu
	

	8. 
	Możliwość zdefiniowania klarowności moczu
	

	9. 
	Wykrywanie świeżych i wyługowanych krwinek
	

	10. 
	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
	

	11. 
	Flagowanie wyników patologicznych
	

	12. 
	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki
	

	13. 
	Aparaty wyposażone w czytnik kodów paskowych (barkodowe identyfikowanie próbek)
	

	14. 
	Automatyczny i bezpieczny dla pracowników transport i usuwanie pasków
	

	15. 
	Tworzenie w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji.
	

	16. 
	Dotykowy ekran.
	

	17. 
	Odczynniki, kontrole i aparaty muszą pochodzić od jednego producenta.
	

	18. 
	Odczyt testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii z możliwością podania wskaźników albuminowo-kreatyninowego i białkowo-kreatyninowego.
	

	19. 
	Analizatory posiadające złącze do komunikacji z komputerem zewnętrznym i dwukierunkowej transmisji danych.
	


                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy oświadczenia na następnej stronie

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Analizatory parametrów krytycznych (I i II) – 2 szt. (oddziały szpitalne)

	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 

dla analizatorów parametrów krytycznych
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych – 2 szt. – pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2, pO2, K+,Na+,Ca++, glukoza, mleczany, Hct, posiadający certyfikat FDA.
	

	2. 
	Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – zestaw odczynnikowy w postaci jednej wymiennej kasety zawierającej wszystkie elementy wymienialne takie jak sondę aspiracyjną, odczynniki, sensory, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki.
	

	3. 
	Czas nagrzewania zestawu odczynnikowego maksymalnie do 30 minut.
	

	4. 
	Zestaw odczynnikowy przechowywany w temperaturze pokojowej.
	

	5. 5.
	Zestawy odczynnikowe na 150, 300 lub 450 oznaczeń (możliwość stosowania zestawów różnej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń).
	

	6. 
	Analizator w pełni automatyczny niewymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej.
	

	7. 
	Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości w czasie rzeczywistym, zapewniający automatyczna naprawę oraz dokumentacje błędów, niewymagający jakichkolwiek czynności obsługowych ze strony Użytkownika. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika.
	

	8. 
	Automatyczna kalibracja niewymagająca żadnych gazów ani powietrza atmosferycznego, jedno- lub dwupunktowa, bez konieczności ingerencji Użytkownika. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika.
	

	9. 
	Objętość próbki: do 160 mikrolitrów.
	

	10. 
	Czas pomiaru do 2 minut.
	

	11. 
	Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym.
	

	12. 
	Baza danych na minimum 20 000 oznaczeń.
	

	13. 
	Oprogramowanie w języku polskim.
	

	14. 
	Oprogramowanie wewnętrzne analizatora pozwalające na jego zdalne zarządzanie z PC Użytkownika niewymagające żadnego dodatkowego osprzętu.
	

	15. 
	Wszystkie w/wym. parametry powinny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, katalogi, itp.) – podać numer strony w ofercie.
	

	16. 
	Aparaty wyposażone we wszystkie odczynniki i materiały zużywalne „na start” gwarantujące pracę aparatów przez co najmniej miesiąc.
	

	17. 
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	

	18. 
	Rok produkcji min. 2010 rok.
	


                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy oświadczenia na następnej stronie
..........................................
( pieczęć Wykonawcy )

Analizator parametrów krytycznych (III) – 1 szt. (laboratorium)
	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 

dla analizatora parametrów krytycznych
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Analizator nie starszy niż z 2009 roku.
	

	2. 
	Parametry mierzone: gazometria, Na, K, Ca, Cl, glukoza, mleczany, frakcje Hb (oksymetria).
	

	3. 
	Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów w oprogramowaniu. Wybór dowolnego panelu konfiguracji bezpośrednio z ekranu.
	

	4. 
	System pracujący na wielotestowych cartridgach, zawierających odczynniki i kalibratory.
	

	5. 5.
	Elektrody umiejscowione poza cartridgiem.
	

	6. 
	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej.
	

	7. 
	Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) parametrów maksymalnej objętości próbki 175 µl.
	

	8. 
	Opcja automatycznej mikropróbki dla pomiaru co najmniej pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, Cl, glukoza z objętości nie większej niż 100 µl.
	

	9. 
	Automatyczne flagowanie mikropróbki na wyniku.
	

	10. 
	Kalibracja elektrod gazowych z gazów zawartych w płynach kalibracyjnych 

( brak butli z gazem).
	

	11. 
	Elektrody metabolitowe (glukoza i mleczany) wymieniane niezależnie, osobno po zużyciu każdej z elektrod.
	

	12. 
	Kolorowy ekran dotykowy.
	

	13. 
	Automatyczna kontrola wszystkich parametrów z płynów kontrolnych niezależnych od kalibratorów.
	

	14. 
	System kontroli jakości pozwalający na planowanie terminów kontroli wraz z możliwością statystycznego i graficznego opracowania i wydruku raportów.
	

	15. 
	Podajnik lub cartridge automatycznej kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji operatora, przez co najmniej 28 dni.
	

	16. 
	Możliwość badania krwi żylnej, tętniczej i mieszanej przy użyciu strzykawki i kapilary.
	

	17. 
	Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją mikroskrzepów.
	

	18. 
	Wbudowana drukarka.
	

	19. 
	Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej bezpośrednio do aparatu.
	

	20. 
	Możliwość drukowania raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji.
	

	21. 
	Możliwość wprowadzenia ID operatora.
	

	22. 
	Brak limitu czasowego przy wpisywaniu danych demograficznych pacjenta.
	

	23. 
	Możliwość archiwizacji wyników pacjenta, kontroli oraz raportów na CD.
	

	24. 
	Możliwość ponownej instalacji tych samych kartridży po wyłączeniu aparatu lub braku zasilania (awaria prądu) po co najmniej 4 godzinach.
	


Objaśnienie :
1. W kolumnie nr 3 tabel należy zaznaczyć „TAK” ,  jeśli analizatory posiadją lub spełniają wymogi. W kolumnie tej należy 
     także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba (parametry faktycznie oferowane, spełniające wymogi określone przez 

     Zamawiającego). Dodatkowo należy wpisać numer strony w ofercie (materiały informacyjne producenta), 

     potwierdzajęce posiadanie wymogów określonych przez Zamawiającego.
2.  Brak w kolumnie nr 3 wpisu traktowane będzie jako brak danego wymogu określonego przez Zamawiającego w 
    oferowanej konfiguracji analizatora.
                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionyc/
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane formularze ofertowe – druki w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane formularze cenowe – druki w załączeniu,

3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji oraz załączonymi projektami umów i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - druk w załączeniu , 

7. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy  - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do 

       obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z 

       przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami – certyfikaty, 

       deklaracje zgodności CE,
12. materiały informacyjne producenta w języku polskim (katalogi, foldery, instrukcje obsługi, itp.) 
      potwierdzające posiadanie przez oferowane analizatory wymaganych parametrów techniczno-

      eksploatacyjnych – należy w nich zaznaczyć oferowane parametry,

13. ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim.
12. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

13. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

14. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
