WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

" Sukcesywne dostawy odzieży, prześcieradeł, serwet jednorazowych niesterylnych i sterylnych oraz obłożeń chirurgicznych"

Specyfikację zatwierdzono:

12 grudnia 2017 r.

S P I S  T R E Ś C I

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumienia się  z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23

- Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 t.j. z późn. zm),

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 75/17 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 3, tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Sukcesywne dostawy odzieży, prześcieradeł, serwet jednorazowych sterylnych i niesterylnych oraz obłożeń chirurgicznych.

- Całkowita wartość zamówienia nie przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach .................

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne - 33141000-0.

- Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

- formularz ofertowy - załącznik nr 3,

- formularz cenowy – załącznik nr 4,

- projekt umowy – załącznik nr 5,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży, prześcieradeł, serwet jednorazowych niesterylnych i sterylnych oraz obłożeń chirurgicznych.

Przedmiot zamówienia składa się z 5 niepodzielnych zadań:

| Zadanie nr 1 | Sukcesywne dostawy masek, czepków i odzieży operacyjnej, serwet, prześcieradeł i pokryć higienicznych oraz fartuchów, zbiorników na płyny i ochraniaczy na buty. |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | Sukcesywne dostawy osłon na urządzenia, pokrowców, obłożeń pola operacyjnego i fartuchów. |
| Zadanie nr 3 | Sukcesywne dostawy sterylnych zestawów do wkłuć oraz zestawów do znieczuleń lędźwiowych. |
| Zadanie nr 4 | Sukcesywne dostawy rękawic myjących oraz śliniaków dentystycznych. |
| Zadanie nr 5 | Sukcesywne dostawy maseczek ochronnych. |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Zadanie nr 1

- Maska chirurgiczna niesterylna, z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowa, z troczkami do wiązania,

- Maska chirurgiczna niesterylna, z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowa z gumkami do założenia na uszy,

- Maska chirurgczna niesterylna maska z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowa z dodatkową osłoną na oczy. Osłona wykonana ze specjalnej folii, która nie zachodzi parą, nie ogranicza pola widzenia, nie zniekształca obrazu,

- Czepek chirurgiczny damski niesterylny, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny ściągnięty lekką nie uciskającą gumką rozmiar L (55cm),

- Czepek chirurgiczny męski niesterylny, uniwersalny o kroju furażerki wykonanej z włókniny pochłaniającej pot, natomiast w części górnej z włókniny perforowanej, ściągnięty z tyłu gumką, rozmiar L,

- Serweta 75 x 90 cm sterylna, z włókniny trójwarstwowej nieprzemakalnej, o gramaturze łącznej min 76g/m2 tolerancja rozmiaru +/- 10 cm,

- Serweta 50 x 60 cm sterylna z włókniny dwuwarstwowej, z otworem 6cm x 8cm,

- Serweta 180 x 210 cm sterylna, operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze łącznej 63 g/m2, nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną,

- Fartuch chirurgiczny jednorazowy, jałowy, wykonany z włókniny typu SMS, gramatura min. 35g/m2. Wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min 38g/m2. Rękaw o kroju prostym szyty techniką ultradźwiękową, zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze oraz wersji fartucha w postaci symbolu HP. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorową lamówkę w części szyjnej identyfikującej konkretny rozmiar. Fartuch zawinięty w serwetkę z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk. Opakowanie folia – papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M,L,XL,XXL.

Parametry fartucha: zgodny z normą PN-ENI13795, odporność na przenikanie cieczy na poziomie min 35cm H2O w strefie mniej krytycznej 125 cm H2O w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho-40 N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 30 N strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho – 155kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro - 150kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 30 N w strefie mniej krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa w strefie mniej krytycznej,

- Torebka na płyny z przezroczystej folii polietylowej o gramaturze 65g/m2 w kształcie stożka o wym. 50 cm x 50 cm. Torebka z filtrem/sitkiem w dolnej wewnętrznej części, usztywnieniem/kształtką metalową w górnym brzegu, portem do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy. Produkt posiada informację o dacie i nr. serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejania w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia. Sterylizowane radiacyjnie,

- Torebka na płyny w rozmiarze 30cm x 40cm, 2-komorowa Lewa komora o wym. 30 cm x 15cm, prawa 25cm x 30cm. Torebka wykonana z przezroczystej folii polietylowej o gramaturze 65g/m2, w górnej części posiada taśmę przylepną umożliwiającą ufiksowanie do serwet operacyjnych oraz sztywnik pozwalający kształtować otwór torebki. Torebka jałowa, sterylizowana radiacyjne. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 1379,

- Torebka na płyny w rozmiarze 30cm x 40cm, 1-komorowa wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 65g/m2, w górnej części posada taśmę przylepną, umożliwiającą ufiksowanie do serwet operacyjnych. Produkt posiada inforamcję o dacie i nr. serii w postacji 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, sterylizowana radiacyjnie,

- Serwetka/ręcznik z włókniny spunlance o gramaturze 50g/m2. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjne. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy Pn-EN 13795,

- Taśma przylepna włókninowa, o gramaturze 68g/m2 rozmiar 10cm x 50cm. Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, sterylizowane radiacyjnie,

- Osłona na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50g/m2, złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik wokół otworu osłony z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforacje umożliwiające wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiającym fiksację folii o wym. 20cm x 2,5cm. Rozmiar 16cm x 200cm, produkt posiada informację o numerze katalogowym, numerze serii, dacie ważności, wytwórcy oraz kod kreskowy w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne papier-folia. Sterylizowane radiacyjnie,

- Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMA 35g, kolor zielony. Materiał z którego wykonane jest prześcieradło przebadany zgodnie z normą 13759. Składane pojedynczo, pakowane po 10 sztuk, rozmiar 210cm x 160cm,

- Ubranie operacyjne jednorazowego użytku, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g, bluza z krótkim rękawem, wycięcie „V” pod szyją z 3 kieszeniami, spodnie z trokami w pasie, niesterylne, rozmiary M-XXL,

- Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210 cm x 110cm, warstwa zewnętrzna - włóknina   o gramaturze 22g/m2, warstwa wewnętrzna – poliestrowa o gramaturze 60 g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, zgodnie z normą EN13795:2011; pakowane jednostkowo a 1 szt, opakowanie zbiorcze a 25 szt.,

- Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 110cm x 105cm, warstwa zewnętrzna – włóknina o gramaturze 22 g/m2, warstwa wewnętrzna – poliestr o gramaturze 60 g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, zgodnie z normą EN13795:2011: pakowane jednostkowo a 1 szt, opakowanie zbiorcze a 25 szt.,

- Bluza z krótkim rękawem  wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2  w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiar S – XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 44,3N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0  IPM, poziom pylenia 2,1 Logo10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr. kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności,

- Czepek typu „furażerka” Ezcellent, wiązany otok: Spunlance 45g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlance 38g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.,

- Serweta na stolik Mayo dwuwarstwowa, kolor czerwony, rozmiar 80cm x 140cm, sterylna,

- Osłona na sondę USG z żelem i gumka, rozmiar 13x244cm, jednorazowego użytku, sterylna,

- Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg. Z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m2 na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m2. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m2  wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folii. Waga podkładu 295g Rozmiar 210cm 80cm (wkład chłonny 200 x60). Chłonność 1,5l/m2 zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Op 20szt,

- Poszwy jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, rozmiar 160 x 210 cm, kolor zielony,

- Fartuch higieniczny niesterylny, z włókniny, rękaw ściągnięty gumka, wiązany na troki, rozmiar XL,

- Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny do zabiegów chirurgicznych, rękawy z bawełnianym mankietem rozmiar L, XL,

- Ubranie chirurgiczne męskie niesterylne, z włókniny, rozmiar M, XL, kolor zielony, pakowany pojedynczo w kompletach (spodnie + bluza),

- Pokrycie higieniczne niesterylne, z bibuły celulozowej, laminowanej PE, szerokość rolki 50 cm, tolerancja w szerokości +/-10% w rolce perforowanej co 40 – 50 cm, ilość na rolce 50 mb,

- Podkład bibułowo-foliowy niesterylny, do badań ginekologicznych, szerokość rolki 30 cm tolerancja w szerokości +/- 10% w rolce perforowanej co 50-55cm, ilość na rolce 50 sztuk,

- Prześcieradło 90 x 160 cm niesterylne, z włókniny trójwarstwowej, tolerancja rozmiaru +/- 10cm, zamawiajacy dopuszcza włókninę polipropylenową),

- Serweta 80 x 75 cm niesterylna, z włókniny trójwarstwowej, tolerancja rozmiaru +/- 10 cm, (zamawiający dopuszcza włókninę polipropylenową),

- Serweta 50 x 60 cm sterylna z włókniny dwuwarstwowej, tolerancja rozmiaru +/- 10 cm,

- Fartuch przedni wykonany z folii, nieprzemakalny, rozmiar L (dł.180cm,szer.71), XL(szer. do 20 cm więcej),

- Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMS 35g, kolor zielony. Materiał z którego wykonane jest prześcieradło przebadany zgodnie z normą 1379. Składane pojedynczo, pakowane po 10 sztuk, rozmiar 210cm x 160cm,

- Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMA 35 g, kolor zielony. Materiał z którego wykonane jest prześcieradło przebadany zgodnie z normą 1379. Składane pojedynczo, pakowane po 10 sztuk, rozmiar 210cm x 80cm,

- Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy, sterylny wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlance o gr min 68g/m2, z przodu i  na rękawach wyposażony w trwale przymocowane nieprzemakalne wstawki z dwustronnego laminatu o gramaturze 38/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min 7,5cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie trokó w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona informacja o rozmiarze. Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego wraz z dwoma, włókninowymi ściereczkami do rąk. Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Zgodny z normąPN-EN 13795 1-3. Rozmiar M,

- Fartuch medyczny jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 wiązany na troki w talii oraz szyi, rękawy długie zakończone mankietem, niesterylny, rozmiar XL,

- Ochraniacze na buty jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 z warstwą antypoślizgową, ściągane gumką, podwyższona wytrzymałość.

- Pościelowy sanitarny komplet medyczny jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w kolorze zielonym, komplet zawiera:

- prześcieradło 150 x 210cm

- poszewka na kołdrę 160 x 210cm

- poszewka na poduszkę 70 x 80cm

- Poszewka na poduszkę jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, rozmiar 70 x 80 cm kolor zielony.

- Zadanie nr 2

- Osłona na mikroskop mocna, sterylna, odporna na rozerwanie, o grubości 0,05 mm o wymiarach 115 x 260cm, wykonana z folii polietylenowej z osłona obiektywu E 65mm, wykonaną z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła oraz kamerę. Osłona wyposazona w rzepy mocujące

- Osłona sterylna ortopedyczna na kończynę 35cm x 80cm + taśma klejąca 10cm x 50cm

- Sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 50 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką, umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.

- Sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 80 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką, umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.

- Sterylny trzy częściowy pokrowiec na aparaturę RTG  wykonany z mocnej przezroczystej folii PE skład:

- osłonka na promiennik

- osłonka na ramię C

- osłonka na wzmacniacz

- Sterylny zestaw do kraniotomii wykonany z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego PP/PE o gramaturze min 63g/m2, Minimalny skład zestawu:

- serweta główna o wym. 180cm x 240cm posiadająca otwór 2cm x 25cm wypełniony folią chirurgiczną, jak też wyposazona dodatkowo w długi worek do odprowadzania płynów, wokół otworu dodatkowa warstwa chłonna o wym. 75cm x 100cm i gramaturze min 80g/m2, z warstwy tej podwójnie złożonej utworzymy margines w kształcie litery U do mocowania tzw. rybich haczyków,

- dwie serwety o wym. 45cm x 60cm wykończone taśmami lepnymi, służące do zabezpieczenia headrestu,

- sterylna serweta na stolik MAYO o wym. 79cm x 145cm, wykonana z folii PE 0,08mm i polipropylenu,

- kieszeń przylepna 30x30cm na gaziki,

- dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x30cm na ssak i koagulacje,

- dwie ściereczki chłonne,

- dwie taśmy przylepne 9 x 49cm,

- taśma typu rzep 2 x 40cm,

- serweta o wym. 150cm x 200cm (owinięcie zestawu) służaca jako przykrycie stolika.

- Zestaw serwet uniwersalny minimalny skład:

- 1 x serweta górna o wymiarach 240cm x 150cm z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej,

- 2 x serwety boczne o wymiarach 90cm x 75cm, z taśmą samoprzylepną na całej długości serwety, oraz dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej,

- 1 x serweta dolna o wymiarach 175cm x 175cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej,

- 1 x nieprzemakalna taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 49cm (jedna warstwa stanowi folia PE)

- 4 x ręczniki chłonne 18cm x 25 cm

- 1 x osłona stolika Mayo 79c x 145 cm

- 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x 190cm,

Wymaga się aby serwety w podpunktach A,B,C:

- były wykonane z laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna),

- jedną z warstw stanowi folia PE – gramatura,

- gramatura laminatu min 125g/m2 (strefa krytyczna),

- cechowały się wysoką odpornością na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 850cm H2O tolerancja rozmiarów w/w serwety +/- 10%

- Zestaw do operacji kręgosłupa sterylna serweta do operacji kręgosłupa o wymiarach 200cm x 300-320cm z otworem o szerokości 11 cm, długość 22 cm, taśma samoprzylepna 9 cm x 49 cm, osłona na stolik Mayo 79 cm x 145 cm, serweta na stolik na stolik 150cm x 200cm – serweta gowna wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze łącznej min 76g/m2, wokół otworu warstwa chłonna o gramaturze łącznej min 125 g/m2,

- Sterylny fartuch endoskopowy wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókninowy polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE/włóknina PES) o gramaturze 40g/m2 w strefie krytycznej wyrobu. Fartuch spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy > 125 kPa. Rozmiar: L, XL, XXL.

- Pokrowiec na osłone ołowianą tarczy jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową osłonę tarczy, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczyce o wymiarach 66cm x 10cm, długość rozcięcia 15 cm.

- Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczy jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową osłonę tarczy, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę o wymiarach 66cm x 10cm, długość rozcięcia 13 cm.

- Fartuch higieniczny dla położnic, wykonany z nieprześwitującej włókniny (SMS), krótkie rękawy, długie rozcięcie z przodu do połowy długości koszuli wyposażone w troki. Rozmiar XL (długość 92-95cm).

- Zadanie nr 3

- Sterylny zestaw do wkłuć centralnych

- serweta operacyjna 75cm x 75cm 2-warstwowa

- serweta operacyjna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepna o średnicy 7cm

- kompres gaz. 13N 8W 7,5cm x 7,5cm KOMPRI lux

- opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm elastoper Steril

- chwytak plastykowy do tamponów jednorazowego użytku dł. 13,9cm (Kocher, Pean, Imadło, Igłotrzymacz)

- tupfery gazowe kule 30cm x 30cm

- ostrza chirurgiczne 11 z trzonkiem

- igłotrzymacz metalowy Mayo Hegar 15cm

Opakowanie rękaw folia-papier, na opakowaniu 2 naklejki typu TAG.

- Sterylny zestaw do znieczuleń lędźwiowych

- serweta operacyjna 75cm x 75cm 2-warstwowa

- kompres wł. 40G 4W 7,5cm x 7,5cm

- chwytak plastykowy do tamponów jednorazowego użytku dł. 13,9cm

- tupfery gazowe kule 30cm x 30cm

- serweta operacyjna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepna o śr. 7cm

- opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm elastoper Steril

- nerka jednorazowa.

Opakowanie rękaw folia-papier, na opakowaniu 2 naklejki typu TAG.

- Zadanie nr 4

  - Rękawice myjące /myjki higieniczne/ jednorazowego użytku do higieny osobistej. Wykonane w formie kieszeni z wysoko chłonnego, miękkiego i wytrzymałego materiału, wymiar ok. 23 cm x 16 cm.

  - Śliniak dentystyczny jednorazowy bibułowo-foliowy z kieszenią, niesterylny, wykonany z bibuły wzmocnionej folią. Rozmiar śliniaka ok. 38 cm x 48 cm + kieszeń 14 cm.

- Zadanie nr 5

- Maseczka ochronna z filtrem typu P2 lub P3 do zastosowań w środowisku medycznym, zaopatrzona w zawór wydechowy zmniejszający opory oddechowe, efektywnie odprowadzający ciepło i wilgoć zapewniając uczucie chłodu i komfortu. Taśmy nagłowia wykonane z poliizoprenu. Waga max 15g (Zgodne z dyrektywami 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej, oraz EN 149:2001+A1:2009)

Uwaga !

- Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania określone dla każdego z nich przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia  oraz w Formularzach Cenowych.

- Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych (za wyjątkiem w Zadaniu nr 1 - poz. 4,  w Zadaniu nr 5 – poz.1, gdzie Zamawiający nie wymaga zaoferowania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych).

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 5 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia. Za dni robocze w rozumieniu Ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 t.j.) uważane będą dni od poniedziałku do soboty. Zamawiający jednocześnie zaznaczy iż nie będzie odbierał dostaw dokonywanych w soboty.

- Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosił będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Dostawa wyrobów następować będzie do magazynu Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00. w dni robocze.

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów dochował tej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 3 do SIWZ,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe - Załącznik nr 4 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych  podmiotów w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowana dostawę usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

1)  materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery,

katalogi, ulotki, informacje producenta, itp. (w języku polskim), przy czym należy wyraźnie

zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą (nr zadania, nr pozycji Formularza

Cenowego).

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 t.j. z późn. zm.),

- zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.g -  dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - d,

- na wezwanie zamawiającego muszą złożyć dokumenty o których mowa w pkt D.2 które składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy mogą złożyć wspólnie,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności(zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym

- Sposób oceny ofert – wyliczenie punktacji według wzoru:

  - Kryterium cena:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/wym. kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania

oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w  kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA JEDNORAZOWEJ ODZIEŻY I OBŁOŻEŃ DLA BLOKU OPERACYJNEGO Zadanie Nr  … „

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 roku poz. 1113 t.j. z późn. zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego, kond. IIID, pok. 10 w godz. 07:00 – 14:35.

Termin składania ofert – do godz. 900  dnia 28 grudnia 2017 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja III, pokój 7

Termin otwarcia ofert – godz. 930  dnia 28 grudnia 2017 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Dorota Sośnicka, tel. 62 765 14 30,

  - odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, Starszy Referent ds. Zamówień Publicznych - mgr Igor Szablewski. tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany umowy, które zostały określone w § 4 Projektu Umowy.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Sprawa nr 75/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

- …………………………………………………………………………….....................................….................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ..................................................................

...............................(nazwa postępowania), prowadzonego przez ......................................................................

.....................................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8  ustawy Pzp.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.8). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem  następujące środki naprawcze:

...................................……………………………………………………….............................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Ciąg dalszy Zał. nr 1 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ................................................................................ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Sprawa nr 75/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

...........................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

-  …………………………………………………………………………….............................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .................................................................,

........................................................(nazwa postępowania) prowadzonego przez ...............................................

....................................................................(oznaczenie zamawiającego) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ część C.2.

.............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ............... polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów: ……………………………………………………………………….......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Ciąg dalszy Zał. nr 2 na następnej stronie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK NR 3

Sprawa nr 75/17

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

....................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium I – cena brutto:

| ## Wartości wynikające ## z Formularza Cenowego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT [%] | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto ## w PLN* |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

Kryterium II – Termin płatności:

| Termin płatności w dniach* (min 30 dni max 60 dni) [wpisać w dniach] | Zadanie Nr 1 | Zadanie Nr 2 | Zadanie Nr 3 | Zadanie Nr 4 | Zadanie Nr 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium “Termin płatności”

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr /17

FORMULARZ OFERTOWY – ciąg dalszy

III.  Termin gwarancji:

| Termin gwarancji W miesiącach (min 12 m-cy od dnia odbioru) [wpisać w m-cach] | Zadanie Nr 1 | Zadanie Nr 2 | Zadanie Nr 3 | Zadanie Nr 4 | Zadanie Nr 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV.  Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy odzieży, prześcieradeł, serwet jednorazowych niesterylnych i sterylnych oraz obłożeń chirurgicznych” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ,

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych (za wyjątkiem w Zadaniu nr 1 - poz. 4  oraz w Zadaniu nr 5 – poz. 1, gdzie Zamawiający nie wymaga zaoferowania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych);

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie określonym w Projekcie umowy;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 tj. z późn. zm.) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem

TAK   □       NIE   □ ,

6)  wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

............................................................................................................................................................................

7)  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

...............................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 4

Sprawa nr 75/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ  CENOWY (1)

ZADANIE Nr 1

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Maska chirurgiczna z tłoczkiem z włókniny | szt | 34000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska chirurgiczna z gumką z włókniny | szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska chirurgiczna z gumką z włókna z osłoną foliową | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek chirurgiczny damski z włókniny | szt | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek chirurgiczny męski z włókniny | szt | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta 75x90cm z włókniny | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta 50x60cm z włókniny z otworem | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta 180x210 cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Fartuch chirurgiczny z włókniny | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Torebka na płyny | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Torebka na płyny dwukomorwa | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Torebka na płyny jednokomorwa | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sterylny ręcznik jednorzoway | szt | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Taśma przylepna 10 cm, dł. 50 | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Osłona na przewody | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ## Prześcieradło jednorazowe | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ubranie operacyjne z włókniny SMS | kpl | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Koc ogrzewający 210x110cm | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Koc ogrzewający 110x105 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza asortymentowo cenowego

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 20. | Bluza z krótkim rękawem | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Czepek typu „furażerka” | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Serweta na stolik Mayo | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Osłona na sondę USG | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Podkład | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Poszwy jednorazowe 210cmx160cm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Fartuch higieniczny z włókniny | szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Fartuch chirurgiczny | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ubranie chirurgiczne męskie z włókniny | kpt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pokrycie higieniczne na kozetkę z bibuły celulozowej | rol | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Podkład bibułowo-foliowy do badań ginekologicznych | rol | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Prześcieradło 90x160cm z włókniny | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Serweta 80x75cm z włókniny | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Serweta 50x60cm z włókniny | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Fartuch przedni foliowy | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Prześcieradło 210x160cm z włokniny | szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Prześcieradło 210x80cm z włókniny | szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, do podawania cytostatyków | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Fartuch medyczny | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ochraniacze na buty | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Pościelowy sanitarny komplet medyczny | kpl | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Poszewki na poduszkę | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 75/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (2)

ZADANIE Nr 2

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Osłona na mikroskop | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Osłona ortopedyczna na kończynę | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 50cm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny pokrowiec na aparaturę o śr. 80cm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylny trzyczęściowy pokrowiec | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny zestaw do kraniotomii | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw serwet - uniwersalny | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do operacji kręgosłupa | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylny fartuch endoskopowy | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczy dł. 15cm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczy dł. 13cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Fartuch higieniczny dla pacjenta/ położnic/ | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 75/17

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     FORMULARZ  CENOWY (3)

ZADANIE Nr 3

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Sterylny zestaw do wkłuć centralnych | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw do znieczuleń lędźwiowych | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZADANIE Nr 4

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Rękawica myjące/ myjki higieniczne/ | kpl | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śliniak stomatlogiczny | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY (4)

ZADANIE Nr 5

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) | ## Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Maseczka ochronna z filtrem typu P2 lub P3 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 5

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

Firma:.................................................................................................... 
z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 –  z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 75/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ...................................................................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy z dnia ....… 2017 roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych (jeśli Zamawiający wymaga wyrobu medycznego).

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie Wykonawcy)w dniu zawarcia umowy ustala się, na kwotę brutto ........................... PLN (słownie: .......................................................).

- W cenie brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawą przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem określonym w §4c umowy

- Faktura dotycząca każdej dostawy będzie płatna w terminie .................... (min. 30 dni – max 60 dni) od daty ich wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm)

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1.	Termin (okres trwania) umowy: ..................................... (12 miesięcy).

2.	Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem

do naliczenia kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy o co najmniej trzy dni termin

realizacji  (dostawy) przedmiotu umowy określony w § 5 ust. 1 umowy,

b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i

warunkami określonymi prawem,

c)  Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 umowy,

d)  Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto

niniejszą umowę,

e)  pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych

wyrobów.

§ 4

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w

sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy, tj.: przewiduje się możliwość dokonania zmiany:

a)  danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana danych stron wymaga

sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

b)  numeru katalogowego wyrobu przy zachowaniu jego parametrów lub lepszych po cenie jednostkowej

zaoferowanej w ofercie. Zmiana numeru katalogowego wyrobu wymaga sporządzenia stosownego

aneksu do umowy.

c)   cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a

wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu

do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać

od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 5

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu , jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

- Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 6

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ................. / min. 12miesięcy / od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni wyroby wadliwy na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) wyroby wolne od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi wyrobami.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów,

- niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości reklamowanych wyrobów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

PODWYKONASTWO1

1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców:

Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto ..................,

Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ................... ,.

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest

zgoda Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej

umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.   Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków

umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę,

którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę i Podwykonawcę,

dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych

fakturą.

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10.  Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 –  z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           							Zamawiający:

............................                                                                                                                                              ..............................

_________________________

1Jeśli dotyczy

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu