WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 07 sierpnia 2014 roku

Cena formularza 36,25 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 40/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej

(CPV: implanty ortopedyczne 33183100-7; sztuczne stawy – 33141750-2; wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty – 33141770-8; opatrunki – 33141110-4; preparaty lecznicze, z wyłączeniem produktów stomatologicznych – 33697000-2; zestawy medyczne – 33141620-2).

Przedmiot zamówienia składa się z 29 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | System endoprotez cementowych stawu biodrowego z panewką bipolarną. |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego. |
| zadanie nr 3 | System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego. |
| zadanie nr 4 | System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego |
| zadanie nr 5 | System endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego. |
| zadanie nr 6 | System endoprotez cementowych stawu kolanowego. |
| zadanie nr 7 | System endoprotez cementowych stawu kolanowego. |
| zadanie nr 8 | System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym. |
| zadanie nr 9 | Endoprotezy połowicze stawu biodrowego. |
| zadanie nr 10 | System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego. |
| zadanie nr 11 | Obłożenia jednorazowe do endoprotezoplastyki i artroskopii. |
| zadanie nr 12 | Systemy do artroskopowych technik rekonstrukcyjnych. |
| zadanie nr 13 | Implanty do zespoleń złamań kości kończyny górnej. |
| zadanie nr 14 | Implanty do zespoleń złamań kości kończyny dolnej. |
| zadanie nr 15 | Implanty do nowoczesnych zespoleń kości. |
| zadanie nr 16 | Endoproteza głowy kości promieniowej |
| zadanie nr 17 | Implanty do zespoleń kości techniką blokowania kątowego. |
| zadanie nr 18 | Śruby kaniulowane. |
| zadanie nr 19 | Zamknięty system do autotransfuzji krwi. |
| zadanie nr 20 | System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego. |
| zadanie nr 21 | Implanty do rekonstrukcji więzadeł. |
| zadanie nr 22 | Klej tkankowy. |
| zadanie nr 23 | Systemy do biologicznego leczenia zaburzeń zrostu kości i uszkodzeń chrząstki. |
| zadanie nr 24 | Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej. |
| zadanie nr 25 | System do artroskopowego szycia łąkotek i rekonstrukcji ACL |

| zadanie nr 26 | Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci. |
| --- | --- |
| zadanie nr 27 | Implanty do złamań okołoprotezowych. |
| zadanie nr 28 | Zestaw do rekonstrukcji struktur w obrębie ręki |
| zadanie nr 29 | Elementy rewizyjne do stawu biodrowego i kolanowego. |

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego,

których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1:  Endoprotezy cementowe stawu biodrowego z panewką bipolarną

- Trzpień, przeznaczony do zastosowania z użyciem cementu kostnego. Trzpień samocentrujący, bezkołnierzowy. Dostępny w wersji standardowej w kilku (min. 9) rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w kilku (min.9) rozmiarach. Kąt CCD stały 135 stopni, konus 12/14. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie.

- Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 i 32 mm wykonana z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości, w rozmiarach od 42 do 64 mm ze skokiem, co 2 mm. Opcjonalnie panewka bipolarna wykonana z polietylenu pokrytego metalową czaszą w rozmiarach 38-72mm blokowaną metalowym zamkiem.

- Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm do 5 długości szyjki

- Korek polietylenowy do uszczelniania kanału szpikowego uda w co najmniej 5 rozmiarach.

- Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 2: Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

- Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny ( biodro lewe i prawe) z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14. Opcjonalnie musi być możliwość użycia trzpienia krótkiego, przynasadowego, tytanowego, prostego, bezcementowego, posiadającego kształt klina, zwężającego się dystalnie, bez kołnierza, pokrytego tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo, trzpień uniwersalny dla biodra lewego i prawego.

- Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 40 mm do minimum 64mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania dwóch śrub panewkowych. Zamiennie panewka bezcementowa z gwintem na obrzeżu. Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, w opcji wkład stabilizowany witaminą E, średnica wewnętrzna 22 mm, 28mm i 32mm. Opcjonalnie wkład na głowy rosnące do 36mm oraz możliwość zastosowania wkładu ceramicznego.

- Opcjonalnie panewka polietylenowa cementowana typ Muller ze znacznikiem rtg o rozmiarach średnicy zewnętrznej od min. 48 mm do min. 58 mm ze skokiem co 2 mm,

- Opcjonalnie panewka bipolarna tzw. czasza do endoprotezoplastyki bipolarnej, przystosowana do zatrzaśnięcia głów o średnicy 28 mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścień zatrzaskowy. Zewnętrzna powierzchnia czaszy metalowa. Wewnątrz wykładzina polietylenowa. Średnica zewnętrzna od 41mm do 61mm.w czterech długościach szyjki.

- Głowa metalowa o średnicy 22mm, 28 mm oraz 32mm w minimum czterech długościach szyjki.

- Opcjonalnie możliwość użycia głowy metalowej o średnicy 36mm oraz głowy ceramicznej w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm.

- Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 3: System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego

- Trzpień krótki, tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kąta szyjkowego: 140º, 137º, 129º, 127º po 14 rozmiarów dla każdej wersji. Rozpiętość offsetu dla każdej wersji  8 mm. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający  w trzech płaszczyznach kształt  klina, zwężający  się  dystalnie, pokryty okładziną  napylaną próżniowo o rozwiniętej powierzchni.

- Głowa ceramiczna lub metalowa o śr. 28-40 mm co 2 mm , min.5 rozmiarach długości szyjki.

- Panewka bezcementowa, tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta uwypukleniami ułatwiającymi właściwe połączenie panewki z kością . Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów.  Możliwość zastosowania tytanowych zaślepek w niewykorzystanych otworach do śrub. Rozmiary panewek 44-62, 64, 66, 68mm.

- Wkłady ceramiczne oraz z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie standardowy lub antyluksacyjny o średnicy wewnętrznej dostosowanej do głowy.

- Śruba tytanowa do stabilizacji panewki w rozmiarach od 15 - 60 mm

- Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 4: System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego

- Trzpień modularny, prosty nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości HA, w 11 rozmiarach i prostokątnym przekroju poprzecznym z nacięciami podłużnymi i poprzecznymi zwiększającymi stabilizację. Opcjonalnie możliwość stosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych do bioder szpotawych i trzpieni bezkołnierzowych typu high offset. System musi posiadać kompatybilną bezcementową opcje rewizyjną.  Opcjonalnie możliwość stosowania krótkich trzpieni do bioder dysplastycznych.

- Głowa metalowa średnicy 28mm, w min. 4 długościach szyjki. Głowa metalowa 32mm w min. 3 rozmiarach.

- Panewka bezcementowa, wkręcana, tytanowa, hemisferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zewnętrznej od min. 44mm do 66mm., w 12 rozmiarach oraz opcjonalnie panewka typu pressfit od min. 46mm do 66mm., w 11 rozmiarach.

- Wkład z wysokiej gęstości polietylenu o średnicy wew. 28mm lub 32 mm z zerowym lub 10-cio stopniowym offsetem od min 46mm do 66 mm w 11 rozmiarach.

- Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 5: System endoprotezy rewizyjnej stawu biodrowego

- Panewka dwumobilna, antyluksacyjna w wersji cementowanej oraz wersji bezcementowej. Wersja bezcementowa typu Press-fit - pokryta hydroksyapatytem. Możliwość zastosowania koszyka do odbudowy dna panewki.

- Wkładka mobilna polietylenowa do głowy 22, 28mm.

- Opcjonalnie panewka bezcementowa wykonana z porowatego tytanu w wersji z wkładem polietylenowym mocowanym zatrzaskowo i wkładem polietylenowym mocowanym przy użyciu cementu. Panewka musi posiadać możliwość zastosowania bloczków (augmentów) tytanowych służących do odbudowy stropu panewki. W zestawie 3 śruby do panewki i 2 śruby do augmentu. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu w rozmiarach 28, 32 i 36mm

- Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22, 28, 32, 36mm.

- Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej i cementowanej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Łączna długość trzpienia od minimum 210mm do minimum 440mm.

- Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach standardowych i 3 lateralizowanych. Trzpienie w minimum 4 grubościach i 3 wersjach; krótki prosty, długi wygięty anatomicznie z możliwością ryglowania dystalnego śrubami i trzpień typu „Wagner” – prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej. Stożek trzpienia 12/14. Głowa metalowa 28mm i 32mm. Możliwość użycia płyty wraz z hakiem kretarzowym i linkami do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych.

- Szczotka do maszynowego czyszczenia kanału szpikowego

- Szczotka do maszynowego czyszczenia panewki.

- Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione.                                 Opakowania 40g.

- Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania 40g.

- Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, pojedynczy, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający specjalne spłaszczone dysze do endoprotez stawu kolanowego

- Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, podwójny, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g i 80g zawierający 2 dysze do endoprotez stawu biodrowego

- Zestaw do ciśnieniowego płukania kości zasilany bateryjnie. W zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa.

- Spacer biodrowy modularny składający się z silikonowej formy trzpienia o rozmiarach 9, 11, 13, 15 i 17mm i długości od minimum 125 do minimum 165mm i silikonowej formy głowy w minimum 5 rozmiarach od 48 do 64mm oraz modularnej szyjki metalowej w minimum 3 długościach. Forma trzpienia i głowy wzmocniona stalowym rdzeniem.

Zadanie nr 6 : System endoprotez cementowych stawu kolanowego

- Endoproteza kolana modularna wykonana ze stopu CoCr. Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji antyalergicznej. Komponent piszczelowy polerowany w min. 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu „mobile-bearing”). Wkładka polietylenowa w minimum 6 grubościach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu „mobile-bearing”) oraz wkładki zintegrowanej na stałe z tacą w minimum 6 rozmiarach grubości polietylenu.

- Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 7: System endoprotez cementowych stawu kolanowego

- Endoproteza kłykciowa, cementowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, część piszczelowa  tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Powierzchnia protezy pokryta substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.

- Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 8: System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym

Endoproteza rewizyjna, kłykciowa, tylnie związana, modularna. Komponent udowy anatomiczny w minimum 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr polerowany o niesymetrycznej powierzchni uniesionej na środku dopasowanej do wkładki piszczelowej, w co najmniej 5 rozmiarach z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Możliwość założenia bezcementowego kołnierza (tulei) wykonanego ze sprasowanego tytanu o strukturze gąbki do wypełnienia ubytków w piszczeli oraz adaptora offsetowego. Wkładka stawowa polietylenowa ruchoma, osadzana na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej, w co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Trzpień udowy, w co najmniej dwóch długościach. Trzpień piszczelowy, w co najmniej dwóch długościach. Bloczek udowy, w co najmniej dwóch wysokościach. Bloczek piszczelowy, w co najmniej dwóch wysokościach. Adaptor offsetowy.

Zadanie nr 9: Endoprotezy połowicze  stawu biodrowego.

Trzpień wykonany ze stopu tytanowego o długości od 130 do 155 mm i średnicy głowy od 38 mm do 56 mm. Możliwość zaimplantowania oferowania trzpieni wąskich o długości 135 mm i średnicy głowy od 38 mm do 54 mm.

Zadanie nr 10: System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego

Trzpień bezcementowy krótki-przynasadowy, tytanowy, porowaty, uniwersalny dla biodra lewego i prawego, posiadający kształt klina w 3 płaszczyznach, o przekroju eliptyczno-oktagonalnym, w minimum 13 rozmiarach w wersji standardowej i waryzowanej. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa  typu  press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, w wersji standardowej i w wersji z 15 stopniowym nawisem. Panewka umożliwiająca  dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm.Wkład panewki polietylenowy stabilizowany przeciwutleniaczem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36mm. Opcjonalnie wkład ceramiczny typu Biolox Delta.Głowa metalowa o średnicy 28mm, 32mm i 36mm w minimum 4 długościach szyjki. Opcjonalnie głowa ceramiczna typu Biolox Delta. Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 11:  Obłożenia jednorazowe

Poz.1  Zestaw do artroskopii stawu kolanowego (ACL) – Obłożenie operacyjne jednorazowe wykonane z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) (zgodnej z  normą EN 13795 1,2,3) o gramaturze 74g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. W skład każdego zestawu wchodzi min.:

  - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

  - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

  - 1 x serweta do artroskopii 245 x 320 cm, otwór Ø 6 cm i  Ø 5 cm, worek do gromadzenia płynów, uchwyt Velcro

  - 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana

  - 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

  - 4 x rękawica chirurgiczna lateksowa 8,5 pudrowana

  - 1 x skalpel jednorazowy Nr 11

  - 1 x skalpel jednorazowy Nr 24

  - 1 x dren Redon 14/4,67 CH/mm 50 cm (perforacja 15 cm) kontrastuje w RTG

  - 1 x butelka Redon OR-System 200 ml Luer-Lock, okrągła, 8 - 18 CH

  - 1 x osłona na kable video 13 x 242 cm, tekturowa prowadnica, teleskopowo złożona, 1 x taśma do mocowania

  - 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

  - 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm 8 warstw17 nitek

  - 10 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

  - 5 x tupfer z gazy No. 2 (orzech) 12 x 12 cm, 20 nitek

  - 2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m, biała, umiarkowana kompresja

  - 1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m

# Poz.2 Zestaw do endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Serweta główna wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze  55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2

Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawu z foli polietylenowej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą). Gramatura 85 g/m2. Zestaw zapakowany dodatkowo w papier krepowy

W skład każdego zestawu wchodzi min.:

  - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

  - 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

  - 1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm,  otwór 5 x 7 cm i 5 cm, worek do zbiórki płynów, uchwyt Velcro

  - 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

  - 4 x rękawica chirurgiczna lateksowa, pudrowana 8,5

  - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta

  - 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana

  - 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek

  - 10 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

  - 5 x serweta z gazy z chipem RTG 50 x 60 cm 4 warstwy, 20 nitek, z tasiemką, zielona

  - 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml, Luer

  - 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm

  - 1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m

  - 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

  - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m

  - 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm

# Poz.3 Zestaw do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Obłożenie operacyjne jednorazowe wykonane z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) (zgodnej z normą EN 13795 1, 2 ,3) o gramaturze 74g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji EO. Fartuchy chirurgiczne z pełno barierowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 cm H2O. Zestaw zapakowany dodatkowo w papier krepowy.

W skład każdego zestawu wchodzi min.:

  - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

  - 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

  - 1 x serweta przylepna 300 x 170 cm

  - 1 x serweta 200 x 320 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm

  - 3 x fartuch chirurgiczny standard XL

  - 6 x rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa 8,5

  - 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana

  - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta

  - 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml, Luer

  - 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek

  - 10 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

  - 4 x taśma przylepna 10 x 50 cm

  - 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

  - 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm

# Poz.4 Zestaw uniwersalny. Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag.

W skład każdego zestawu wchodzi min.:

  - 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

  - 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

  - 1 x serweta samoprzylepna 200 x 170 cm

  - 1 x serweta samoprzylepna 175 x 170 cm

  - 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

  - 1 x kieszeń samoprzylepna (2sekcje) 43 x 38 cm

  - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

  - 2 x serwety samoprzylepne 90 x 75 cm

Poz.5  Zestaw do cementu kostnego

  - 1 x miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml 12 x 6 cm

  - 2 x rękawica chirurgiczna rozm. 8,5 lateksowa pudrowana

Zadanie nr 12: Systemy do artroskopowych technik rekonstrukcyjnych

Poz.1. Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

- Implant piszczelowy wchłanialny - śruba interferencyjna wchłanialna z komponentem kościotwórczym o średnicy 7-12 mm i długości 23,30,35 mm

- Implant udowy – komplet 2 pinów wchłanialnych lub niewchłanialnych (PLLA lub PEEK) średnicy 3,3 mm, długości 42 mm z dwoma kaniulami  prowadzącymi i drutem do nawiercania tunelu.

Poz.2. System do transplantacji chrząstki

Kompletny zestaw jałowy do pobierania i implantacji przeszczepów o średnicy 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, jednorazowy o danej średnicy w jednej tacy do stosowania metodą artroskopową, jak i na otwarto, umożliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie pod kątem 90 °.

Poz.3. Systemy do leczenia uszkodzeń barku.

- Kaniula barkowa o średnicy 8,5 mm i 10 mm. Wyposażona w uszczelkę zmniejszające przeciekanie, skok gwintu ułatwiający stabilizację podczas zabiegu. Transparentność zapewniająca max. wizualizację.

- Kotwica tytanowa z dwoma ramionami poprzecznymi o średnicy 2,4 mm osadzona na wprowadzaczu i uzbrojona w nic wchłanianą lub niewchłanialną.

- Kotwica biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersii zaprojektownana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,0 mm x 10,7 mm.

- Kotwica niewchłanialna, niewidoczna w promieniach rentgena zaprojektownana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy długiej m. dwugłowego ramienia śr – 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm. Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części przez który przewieszone są nici..

- Śruby kotwicowe tytanowe na wprowadzaczu mocujące oderwane struktury z tkanek miękkich do kości uzbrojone w nić wchłanianą lub niewchłanialną.

Zadanie nr 13: Implanty do zespoleń złamań kości kończyny górnej

Poz.1. Płytka rekonstrukcyjna obojczyk

  - Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady obojczyka. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Wkręty – wkręt blokowany 3,5mm długość 12-85 mm, wkręt blokowany 2,4mm  długość 16-40 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14-85 mm

Poz.2. Płytka kształtowa blokowana do obojczyka z hakiem.

  - Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa.. W części trzonowej pary otworów - blokowany i kompresyjny (4-7 otw.). Gwint na pełnym obwodzie otworu blokowanego kontowo.  System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Wkręty – wkręt blokowany 3,5mm, długość 12-85 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14-85 mm

Poz.3. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej.

  - W części trzonowej 3 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej min. 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia.  Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Wkręty – wkręt blokowany 3,5mm  długość 12-85 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14;85 mm

Poz.4. Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny:

  - Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej od 150 mm i długiej od 200 mm  do długości 330 mm co 20 mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷11 mm ze skokiem, (co 1 mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷10 mm nie może być większa niż 10 mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 3-4 otwory ryglujące zapewniające, co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. W części bliższej 4 otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia stosowanie rygli zarówno o średnicy ø4,5 jak i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-10 mm stopniowane, co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej 4,5 lub 5,0 mm i 2 w dalszej 3,5 lub 4,5 mm, zaślepka/śruba  kompresyjna.

Poz. 5 Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej:

  - Długość 160-400mm (ze skokiem, co 10 mm), średnica d=3-6mm (przynajmniej 5 różnych średnic w zadanym przedziale) w wersji litej. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące 1,5 lub 2,7 mm , zaślepka/śruba kompresyjna.

Zadanie nr 14: Implanty do zespoleń złamań kości kończyny dolnej.

Poz.1 Płyty ustalające DSB

  - Płyty klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Zakres długości płyt DSB od 68 mm dla płyty 2 otw. do 356 mm dla płyty 20 otw., ze skokiem dla każdego kolejnego otworu co 16 mm. Kąt szyjkowy w przedziale 130º-150º ze skokiem co 5º. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: śruba kompresyjna, płyta, śruba zespalająca lub śruba zespalająca gąbczasta.

Poz.2 Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki :

  - Gwóźdź długości L=180-200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10-12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125,130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi . W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego . System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11 mm; śruba zespalająca 6,5 mm; 2 śruby blokujące 4,5 lub 5,0 mm; zaślepka/ śruba kompresyjna.

Poz.3 Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy:

Gwóźdź długości L=340-420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12 mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125,130 oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0.  W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11 mm; śruba zespalająca 6,5 mm; 2 śruby blokujące 4,5 lub 5,0 mm; zaślepka/ śruba kompresyjna.

Poz.4 Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny:

  - Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200-600mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9-14mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach.

  - Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø 4,5 mm lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5 mm; (opcjonalnie -retrograde- 2x zestaw blokujący ø6,5mm i 2 śruby blokujące ø4,5 mm) zaślepka/śruba kompresyjna.

Poz.5 Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego):

  - Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340-460 mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12 mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy 7,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor.

  - Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15 mm stopniowane co 5 mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø5 (opcjonalnie 5,5 mm) lub po 2 śruby blokujące ø 7,5mm i ø 5,0 (opcjonalnie 5,5 mm) ; zaślepka/śruba kompresyjna.

Poz.6 Płyta ustalające DSK

  - Płyta 4-20 otw. klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31 mm. Zakres długości płyt DSK od 86mm dla płyty 4 otw. do 342 mm dla płyty 20 otw., ze skokiem dla każdego kolejnego otworu co 16 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: śruba kompresyjna, płyta, śruba zespalająca lub śruba zespalająca gąbczasta

Poz.7  Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy rekonstrukcyjny:

  - Gwóźdź długości L=240-390mm (ze skokiem, co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających, co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10).

  - Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; zaślepka/śruba kompresyjna; 5 śrub blokujących  ø 4,0 lub 4,5 lub 5,0 lub 5,5mm.

Poz. 8 Wkręt do kości korowej samogwintujący ø 3,5 mm dł. Wkrętu 14-26 mm

Poz.9 Wkręt do kości gąbczastych dł. gwintu 32 mm, dł. wkrętu 50-80 mm

Poz.10 Wkręt do kości gąbczastych gwint pełny, dł. wkrętu 50-80 mm

Poz.11 Wkręt do kości korowej samogwintujący 4,5mm 12-80 mm

Poz.12 Wkręt kostkowy samotnący, dł.25 – 80 mm

Poz.13 Drut Kirschnera dł. 150 mm, ø 1,0 – 2,2 mm

Poz.14 Drut Kirschnera dł. 310 mm, ø 1,4 – 2,2 mm

Poz.15 Gwoździe Rusha ø 3,2-4,8mm, długości 140-360 mm

Poz.16 Groty Steinmanna ø 4,5-5,0mm, dług. 100-300 mm

Poz.17 Płytki rynnowe 1/3 obwodu koła

Poz.18 Płytki rynnowe 1/2 obwodu koła

Poz.19 Podkładki pod śruby korowe 4,5

Zadanie nr 15: Implanty do zespoleń kości.

Poz. 1 Płytki proste LCP w wersji z ograniczonym kontaktem z kością.

  - Płyty proste od 4 do 12 otworów wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ) w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. Materia stal

  - Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3,5 mm. Śruby korowe 3,5 mm. (z gniazdami gwiazdkowymi lub sześciokątnymi). Materia stal

Poz. 2 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej.

  - Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, Mocowane od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Płyta przyśrodkowa w wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty z otworami zmiennokątowymi tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, płyty boczne w długościach od 1-11 otworów, płyty przyśrodkowe w długościach od 1-10 otworów. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane zmiennkatowo w płytce samogwintujące 2,7 (z gniazdami gwiazdkowymi) i 3,5 mm (z gniazdami gwiazdkowymi lub sześciokątnymi)

  - Śruby korowe 2,4 mm (z gniazdami gwiazdkowymi) i 3,5 mm (z gniazdami sześciokątnymi)

Poz. 3 Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi.

  - Płytka dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm - blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane z owalna gwintowana głowa wielokątątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2,4 mm (z gniazdami gwiazdkowymi).

  - Śruby korowe 2,4 mm i 2,7 mm (z gniazdami gwiazdkowymi).

Poz. 4 Śruby kaniulowane do zespoleń złamań kości łódeczkowatej

Śruby kompresyjne 3,0 kaniulowane tytanowe z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej, średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm. Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm. Średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1mm. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub tytanu/stopu tytanu.

Poz. 5 System do  zespoleń złamań miednicy

  - Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki) otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej.

  - Płyty rekonstrukcyjne o niskim profilu do zaopatrzenia złamań miednicy pod śruby o średnicy 3,5mm

  - Płyty do zespolenia złamań miednicy, w tym do spojenia łonowego z otworami koaksjalnymi umożliwiającymi wkręcenie śrub korowych i blokowanych w te same otwory. Płyty pod śruby 3,5mm.

  - Płyty rekonstrukcyjne o promieniu wygięcia 88mm w kształcie litery J z otworami pod śruby korowe lub blokowane o średnicy 3,5mm.

  - Płyty do zaopatrzenia złamań miednicy o niskim profilu, pod śruby 3,5mm, proste rekonstrukcyjne.

  - Płyty do złamań miednicy z możliwością wprowadzenia  śrub pod szerszym kątem. Płyty pod śruby 3,5mm

System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3,5 mm (dł.10-95mm).

  - Śruby korowe (miedniczne) 3,5 mm. (dł.10-150mm)

Poz. 6  System płyt do  zespoleń złamań dalszej części kości udowej i bliższej części kości piszczelowej. - technika minimalnieinwazyjna

  - Płyta do kłykci kości udowej/piszczelowej(bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości udowej) wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach pod śruby 5.0 i 7.3. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite, kaniulowane i konikalne (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresje międzykłukciową .Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. Możliwość stosowania śrub do złamań okołoprotezowych. Płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, od 5 do 22 otworów w trzonie oraz 5 i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane 5.0 lite, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, śruby kaniulowane i konikalne 5.0 i 7,3mm, samotnące gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm,.

  - Śruby korowe 4,5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5, stal.

Poz. 7  System płyt do  zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej.

  - Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych.

  - Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3,5 mm. Śruby korowe 3,5 mm.

Poz. 8  System płyt do dalszej nasady kości strzałkowej

  - Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie lub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0 mm. Płyty boczne od 3 do 15 otworów na trzonie i 5 otworów na głowie. Płyty tylnoboczne od 3 do 15 otworów na trzonie i 8 otworów na głowie. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 2,4 lub 2,7 mm. i 3,5 mm-trzon. Śruby korowe 3,5 mm.

Poz. 9 Płytki proste tubularne

  - Płyty proste półkoliste posiadające otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej.  Długość od 2 do 11 otworów. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce 3,5 mm. Śruby korowe 3,5 mm.

Poz. 10 Śruby kaniulowane średnicy 4,5mm

Śruby kaniulowane o średnicy gwintu  4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3.5mm . Podkładki do śrub kaniulowanych średnicy 4.5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

Poz. 11 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej.

  - Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, duże i małe wygięcie części dalszej płyty prawe i lewe, od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki.Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płyty. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce 3,5 mm. Śruby korowe 2,7 i 3,5 mm.

Poz. 12 Płyta LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia,.

  - Płytka typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 2,7 mm. Śruby korowe 2,7 mm.

Poz. 13  Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych

Wstrzykiwana biowchłanialna pasta, podstawowy składnik 100% beta-trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu. Wytrzymałość na siły  ściskające min. 7,0 Mpa, pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24 godz. od wprowadzenia. Biokompatybilny i biorozpuszczalny - neutralny odczyn pH. Opakowania sterylne materiał w postaci pasty wymagający zmieszania składników- wprowadzany do przestrzeni międzykostnej przez kaniule. Objętość 5,0 i 10 cm3

Zadanie nr 16: Proteza głowy kości promieniowej – 2-częściowa proteza, trzpień, w co najmniej 2 rozmiarach, głowa, w co najmniej 3 średnicach i 3 wysokościach.

Zadanie nr 17: Implanty do zespoleń kości techniką blokowania kątowego.

- Poz. 1 Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego o kształcie DELTA. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni.

- Poz. 2 Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego o kształcie skośne T. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni.

- Poz. 3 Płytki do zespoleń kości palców ,tytanowe 1 otworowe kompresyjne - dwu haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L dla śrub 1,2/1,5. Profil 0,6 mm.

- Poz. 4 Płytki do zespoleń kości śródręcza, tytanowe blokowane, zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, kształtu L, T,  Y, drabinkowe, skośne. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni. Profil 1,0 i 1,3 mm. Płytki kodowane kolorystycznie.

- Poz. 5 Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym

- Poz. 6  Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm.

- Poz. 7  Śruby korowe o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty.

- Poz. 8  Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2,0 mm i długościach od 6 mm do 30 mm.

- Poz. 9  Śruby blokowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. Śruby blokowane bezgwintowo.

- Poz. 10 Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny.

- Poz. 11 Płytki anatomiczne, tytanowe do kości piętowej - w kształcie rozgałęzionej ramki, 12-13 otworowe. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. W rozmiarach S, M, L, odrębnie lewa i prawa.

- Poz. 12 Śruby korowe średnicy 3,5 mm i długościach od 16 do 60 mm.

- Poz. 13 Śruby blokowane o średnicy 3,5 mm i długościach od 16 do 60 mm. Otwór promienisty.  Śruby blokowane bezgwintowo.

- Poz. 14 Płytki do zespolenia złamań głowy kości promieniowej dla śrub 2.0/2.3 mm. tytanowe, w kształcie obręczy oraz podpierające z dodatkowymi otworami do stabilizacji drutami K. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni. Profil 1.4mm.

Zadanie nr 18:  Śruby kaniulowane. Śruby kaniulowane do szyjki kości udowej średnica 7mm. Długość 60-130mm. Śruby kaniulowane do kostki średnica 3,5mm. Długość 20-100mm.

Zadanie nr 19: Zamknięty system do autotransfuzji krwi.

Zestaw do autotransfuzji umożliwiający zaoszczędzenie do 600 ml krwi własnej pacjenta poprzez drenowanie rany pooperacyjnej i retransfuzję. Jałowy, jednorazowy, przenośny zestaw w skład którego wchodzi: zbiornik na krew, dren o średnicy 4,8mm, trokary o długości 15,24cm i ewakuator do retransfuzji. Mieszek systemu zaopatrzony w sprężynę pozwalającą uzyskać podciśnienie w drenach bez konieczności zasilania elektrycznego. Krew filtrowana przez 230µ filtr usuwający tłuszcz i skrzepy. System może pracować w każdym położeniu.

Zadanie nr 20: System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego.

System adapterów i głów 12/14 i 14/16 kompatybilnych ze wszystkimi stożkami 12/14 i 14/16, umożliwiający wydłużenie endoprotezy w granicach od 3mm do 21 mm i zmianie kąta szyjkowo-trzonowego oraz zmianę antetorsji szyjki.

Zadanie nr 21: Implanty do rekonstrukcji więzadeł.

- Poz. 1 Rekonstrukcja uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego – Płaska poliestrowa tuba rozm. 7mm X 710mm pokryta plazmą. Możliwość mocowania w części 	udowej na endobutton a w części piszczelowej na śrubę.  Śruba do mocowania w komplecie.

- Poz. 2 Taśma do rekonstrukcji przestarzałych i chronicznych urazów ścięgna Achillesa – Sterylna taśma poliestrowa o wymiarach 20mm X 800mm o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy + igła do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm.

- Poz. 3  Rekonstrukcja rozerwanego ścięgna rzepkowego – Sterylna taśma poliestrowa o wymiarach 30mm x 800mm  o otwartym splocie umożliwiającym 	przerost tkankowy  + igła do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm

Zadanie nr 22: Klej tkankowy. Dwuskładnikowy klej tkankowy służący do klejenia tkanek, wzmacniania zespoleń jak i uzyskiwania hemostazy mogący stanowić szkielet do odbudowy tkanki pacjenta.

Zadanie nr 23: Systemy do biologicznego leczenia zaburzeń zrostu kości i uszkodzeń chrząstki stawowej.

- Poz. 1 Membrana do ubytków chrzęstno – kostnych. Membrana z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg. Warstwa dolna w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. Wymiary 3,5cm x 3,5 cm x 0,6cm

- Poz. 2 Kość wołowa z kolagenem typu I, Nie zmieniająca właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiadająca właściwości osteokonduktywne, odbiałczona z białka niekolagenowego. Termin przechowywania min. 5 lat. Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. Granulat - Ø 2 mm - 4 mm/ 15 cm3

- Poz. 3 Kość wołowa z kolagenem typu I, Niezmieniająca właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiadająca właściwości osteokonduktywne, odbiałczona z białka niekolagenowego. Termin przechowywania min. 5 lat. Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. Bloczek kostny - 10 mm x 10 mm x 20 mm

- Poz. 4 Membrana kolagenowa do ubytków chrzęstnych. Zbudowana z kolagenu typ I pochodzenia końskiego nie usieciowanego. Składająca się z dwóch warstw chropowatej i gładkiej. Z membraną dołączony sterylnie pakowany przymiar wykonany z 	elastomeru oraz drut nitynolowy do wykonywania mikro/nano- złamań o średnicy 1mm. Wymiary membrany: 50mm x 50mm x 0, 4mm

- Poz.5 Rączka wielorazowego użytku do wykonywania mikro/nano- złamań

- Poz.6 Zestaw do pozyskania z 54ml krwi obwodowej, co najmniej 10 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF – AB, TGF-ßI, VEGF, EGF Składa zestawu:

  - Strzykawka 60ml z plastikową igłą

  - Strzykawka 30ml ze spejserem oraz tępą igłą

  - Strzykawka 20ml z tępą igłą

  - Strzykawka 3ml

  - Strzykawka 10ml z igłą

  - Dwukomorowy plastikowy pojemnik do separacji z dwoma szczelnymi, izolowanymi od siebie portami wejście/wyjście

  - Antykoagulant 30ml – ACD-A

  - Wirówka automatyczna

Uzyskanie koncentratu ma wynikać z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania krwi. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu osocza oraz płytek od erytrocytów drugi na koncentracji płytek w postaci kożuszka. Koncentracja płytek na poziomie minimum 4 x ponad linię bazową.

- Poz. 7 Zestaw do pozyskania, co najmniej 10 ml koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste z 60ml szpiku kostnego. Skład zestawu:

  - Strzykawka 30 ml – 2 szt.

  - Strzykawka 60 ml – 1 szt.

  - Strzykawka 20 ml – 2 szt.

  - Trokar do pobrania szpiku

  - Worek na szpik ze specjalnym wbudowanym filtrem, odfiltrowującym mogące powstać skrzepy i pobrane drobiny kostne zaburzające prawidłową koncentrację preparatu

  - Antykoagulant 30 ml

  - Strzykawka 30 ml ze spejserem i tępa igłą

  - Strzykawka 20 ml z tępą igłą

  - Strzykawka 10 ml z igłą

  - Dwukomorowy pojemnik do separacji z dwoma szczelnymi, izolowanymi od siebie portami wejście/wyjście.

  - Wirówka automatyczna

Uzyskanie koncentratu wynika z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania szpiku. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu poszczególnych frakcji szpiku a drugi na koncentracji komórek szpiku oraz płytek krwi w postaci kożuszka. Koncentracja płytek w 10ml koncentratu - co najmniej 7 x ponad linię bazową. Koncentracja komórek jądrzastych w 10ml koncentratu, – co najmniej 89x10⁶/ml. Koncentracja komórek jedno-jądrzastych w 10ml koncentratu – co najmniej 18,80x10⁶/ml

- Poz.8 Zestaw do osteotomii wysokopiszczelowej. Płytki tytanowe w kształcie litery T do osteotomii HTO. Profil płytek – 2,8mm, anatomiczny kształt, z systemem blokowania, bez konieczności stosowania klucza dynamometrycznego. Dostępne w trzech rozmiarach:

  - 32mm/51mm z 4 otworami

  - 32mm/63mm z 6 otworami

  - 32mm/80mm z 7 otworami,

Śruby blokujące AO całkowicie lub częściowo gwintowane, tytanowe ( TA6V ) typu Hex 3,5mm o średnicach 30mm – 75mm. Kliny zbudowane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w pięciu rozmiarach:

  - 6x25x30mm,

  - 8x25x30mm,

  - 10x25x30mm,

  - 12x25x30mm,

  - 14x25x30mm

Zadanie nr 24: Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej.

Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Potrójne/poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, za pomocą śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne blokowanie dystalne, śruby stabilizowane w płytce. Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 st.

Zadanie nr 25: System do artroskopowego szycia łąkotek i rekonstrukcji ACL

- Poz.1.  Zestaw do szycia łąkotki	System dwóch implantów umiejscowionych w środku igły (oba na jednej igle). Implanty z materiału PEEK z samozaciskającym się węzłem.  Implant zaopatrzony w samozaciskający się szew niewchłanialny polietylenowy pleciony o grubości 2-0. Igła o zagięciach 0, 12, 27 stopni z podziałką. Igła z implantami połączona fabrycznie z jednorazowym wprowadzaczem.

- Poz.2. Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

- Mocowanie udowe

Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości(bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli, co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia:

- płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok, co 5mm do więzadła właściwego rzepki.

- endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych

- endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9 mm.

- Mocowanie piszczelowe

Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania:

- mocowanie za pomocą guzika o średnicy 14, 15, 17 mm;

- mocowanie za pomocą podkładki o średnicach: 14, 17, 21 mm w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9x25mm

- śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach  20-25-30-35mm.

- biowchłanialana śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicach od  6mm do 12mm i długościach  20-25-30-35mm.

- tytanowa śruba pozakanałową z płaską główką o rozmiarze 4,5mm długościach 25 – 55mm (skok długości co 5mm) umożliwiającą mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby.

- Koszulka z materiału PEEK z 4 ramionami o rozmiarach: 5-6mm, 7-8mm, 9-10mm, 11-12mm do śruby interferencyjnej z materiału PEEK..

Zadanie nr 26: Tytanowe śródszpikowe gwoździe elastyczne do kości długich dzieci .

System tytanowych gwoździ elastycznych, do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostowa); spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod równym katem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej do stabilizacji w kości tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładka zewnętrzna osłona tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2 mm i duża dla gwoździ od 3 do 4 mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5-4 mm długość: 300 mm (dla średnicy 1,5 mm) i 440 mm dla pozostałych rozmiarów, materiał tytan;

Zadanie nr 27: Implanty do złamań okołoprotezowych.

System płyt prostych oraz tzw. krętarzowych, stalowych lub tytanowych w różnych długościach oraz linek stalowych.

- Poz.1.  Płyty krętarzowe – Płyty w dwóch rozmiarach części bliższej płyty, zaczepianej na krętarz – w 6   długościach: 100, 110, 150, 160, 200 i 210 mm. Płyty mocowane linkami stalowymi o średnicy 2,0mm z zaciskami. Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych o średnicy 4,5 mm.

- Poz.2.  Haczyki krętarzowe Haczyki w trzech rozmiarach - małe dł. 43 mm, średnie dł. 48 mm, duże dł. 53 mm. Haczyki mocowane linkami stalowymi o średnicy 2,0 mm z zaciskami.

- Poz.3.  Płyty proste Płyty proste o różnej liczbie otworów (5, 7, 9 i 11) oraz rowków do mocowania kabli (odpowiednio: 6, 8, 10, 12).

- Poz.4. Linki stalowe - o średnicy 2,0 mm z zaciskiem lub bez zacisku stosowane jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych.

- Poz.5. Śruby korowe - do mocowania płyt o średnicy 4,5 mm i długościach od 14 do 22 mm

Zadanie nr 28: Zestaw do rekonstrukcji struktur w obrębie ręki.

- Poz. 1.  Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie.

- Poz. 2. Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu kruczo-obojczykowego – składający się z guzika tytanowego o średnicy około 10 mm i ostrza zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant

Zadanie nr 29: Elementy rewizyjne do stawu biodrowego i kolanowego.

- Poz.1. Staw biodrowy - Panewka  sferyczna o porowatej strukturze wykonana z Tantalu. Sferyczne uzupełnienie stropu - obrąbka panewki. Proteza przedniej i tylnej kolumny panewki stawu  biodrowego wraz z podkładkami . Wewnętrzny koszyk wzmacniający anatomiczny prawy i lewy o dwóch długościach górnej flanszy. Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o wewnętrznej średnicy do 36 mm . Wkręty do stabilizacji implantów o średnicy 6,5 mm i długościach od 25 do 80 mm.

- Poz.2. Staw kolanowy Komponent udowy wykonany z tantalu w wersji wypełniającej kanał przynasady dalszej i w wersji wypełniającej kłykcie udowe po 3 rozmiary anatomiczne - prawe i lewe.

Komponent piszczelowy wykonany z tantalu w 6 rozmiarach dla pełnego wypełnienia oraz w 4 w wersji częściowej.

Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany będzie do:

dotyczy zadań nr 1 – 10, 12 – 18, 20, 24 – 27, 29

- Dostarczenia na czas trwania umowy i niezwłocznie po jej zawarciu (w terminie do 7 dni) pełnego zestawu endoprotez, który będzie uzupełniany w terminie nie dłuższym niż 24 godziny (zadania nr 1 – 10) lub 3 dni robocze (zadania 12 – 18, 20, 24 – 27, 29)  zgodnie ze składanymi zamówieniami

- Udostępnienia Zamawiającemu na czas trwania umowy pełnego zestawu narzędzi do ich implantacji (instrumentarium);

- Przeszkolenie personelu w odpowiadającym zamówieniu zakresie

Dotyczy zadań nr 2, 3, 4, 6 i 7

- Dostarczenie kompletu napędu ortopedycznego z akcesoriami.

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu).

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

  - nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 2 – 4 oraz 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- w pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

- jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia -  druk w załączeniu.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

- oświadczenie Wykonawcy, że że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert, w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu artykułów – w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów.

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 4 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.1-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV (1 – 4) zostały złożone, jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Ortopedia” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Ortopedia”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 16 września 2014 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 16 września 2014 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie ona również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu postępowania: Kierownik Oddziału Urazowo – Ortopedycznego – dr n. med. Ireneusz Urbaniak, tel. 62 765 18 84, fax 62 757-13-23

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

##### Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| zadanie nr 1: | 4 000,00 zł |  | zadanie nr 16: | 300,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie nr 2: | 6 500,00 zł |  | zadanie nr 17: | 1 500,00 zł |
| zadanie nr 3: | 11 000,00 zł |  | zadanie nr 18: | 200,00 zł |
| zadanie nr 4: | 6 500,00 zł |  | zadanie nr 19: | 1 500,00 zł |
| zadanie nr 5: | 4 500,00 zł |  | zadanie nr 20: | 600,00 zł |
| zadanie nr 6: | 8 000,00 zł |  | zadanie nr 21: | 1 000,00 zł |
| zadanie nr 7: | 7 000,00 zł |  | zadanie nr 22: | 300,00 zł |
| zadanie nr 8: | 2 000,00 zł |  | zadanie nr 23: | 5 500,00 zł |
| zadanie nr 9: | 350,00 zł |  | zadanie nr 24: | 500,00 zł |
| zadanie nr 10: | 3 500,00 zł |  | zadanie nr 25: | 1 200,00 zł |
| zadanie nr 11: | 1 000,00 zł |  | zadanie nr 26: | 400,00 zł |
| zadanie nr 12: | 2 500,00 zł |  | zadanie nr 27: | 1 000,00 zł |
| zadanie nr 13: | 2 000,00 zł |  | zadanie nr 28: | 400,00 zł |
| zadanie nr 14: | 4 500,00 zł |  | zadanie nr 29: | 1 500,00 zł |
| zadanie nr 15: | 11 000,00 zł |  |  |  |

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w punkcie I niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na materiały ortopedyczne”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430.

Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

- Na tym etapie etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

- Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

- W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

##### Projekt umowy

Zamawiający przewidział dwa projekty umów, na podstawie, których zostaną zawarte przyszłe umowy. Projekt umowy nr 1 tj. ze składem konsygnacyjnym został przewidziany dla zadań nr 1 – 10, 12 – 18, 20, 24 – 27, 29. Projekt umowy nr 2 został przewidziany dla zadań nr 11, 19, 21, 22, 23, 28.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

##### Lista załączników

- Projekty umów

- Formularz ofertowy

- Formularz cenowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy nr 1

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 1 – 10, 12 – 18, 20, 24 – 27, 29)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 40/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do:

- dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy (nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zawarcia) wraz z pierwszą dostawą wyrobów składających się na przedmiot umowy pełen zestaw narzędzi do implantacji (instrumentarium). Instrumentarium pozostanie u Zamawiającego na czas trwania niniejszej umowy.

- przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie odpowiadającym zamówieniu.

- dostarczenia kompletu napędu ortopedycznego z akcesoriami (dotyczy zadań nr 2, 3, 4, 6 i 7 każde zadanie z osobna),

§ 3

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 4

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia .............. 2015 roku..

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 ust. 4 lit c umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 ust. 4 lit a i § 7 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5

- Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę - w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.

- Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

  - niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem wybrane przez niego wyroby wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (tj. pełen zestaw endoprotez – dotyczy każdego zadania osobno) dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy,

  - w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

  - po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (dot. zadań nr 1 – 10) lub 3 dni roboczych w zakresie zadań nr 12 – 18, 20, 24 – 27, 29;

  - Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury;

  - Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

  - Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. niezużyte w zabiegu medycznym.

  - W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego;

- Dostawa towaru bez złożenia zamówienia, zapotrzebowania przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz. 217)

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tut. Szpitala.

- Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz Wykonawcy.

- O zmianach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity, z późn. zm.)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................					        .................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy nr 2

(dotyczy zadanń nr 11, 19, 21, 22, 23, 28)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 40/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

§ 3

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia .............. 2015 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego

§ 4

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)

§ 8

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tut. Szpitala.

- Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz Wykonawcy.

- O zmianach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

- Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.

Formularz cenowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium – Cena brutto

| Wartości wynikające z Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |
| --- | --- |
|  | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 16 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 18 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 19 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 20 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 21 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 22 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 23 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 24 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 25 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 26 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 27 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 28 |  |  |  |  |
| Zadanie nr 29 |  |  |  |  |

|  | Termin płatności | 30 dni od dnia wystawienia faktury |
| --- | --- | --- |
|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia dot. zadań 1 – 10 | 24 godzin od momentu złożenia zamówienia |
|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia dot. zadań 10 – 29 | 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka polietylenowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa bipolarna | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Korek kanałowy | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Czasza bipolarna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka polietylenowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień krótki | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka press-fit | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka ceramiczny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa ceramiczna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba do panewki | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa, panewka b-cem., wkład polietyl. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień rewizyjny(krętarz+trzpień) | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka rewizyjna-wszystkie typy | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do panewki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Augment | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wkłady polietylenowe | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka do czyszczenia panewki | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | op | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną 1x40g | op | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszalnik do mieszania próżniowego | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszalnik do mieszania próżniowego podwójny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do ciśnieniowego płukania kości | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Spacer biodrowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Endoproteza pierwotny cementowa | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Endoproteza pierwotny hybrydowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Element udowy pierwotny | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy pierwotny | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka piszczelowa | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień-przedłużka | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Rzepka | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Komponent udowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień piszczelowy - przedłużka | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień udowy - przedłużka | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka piszczelowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter offsetowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka udowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Endoproteza połowicza | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkład E 1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkład Biolox | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa CoCr | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa Biolox | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Artroskopia st. kolanowego | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Endoprotezoplastyka st. kolanowego | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Endoprotezoplastyka st. biodrowego | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do cementu kostnego | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Implant piszczelowy wchłaniany | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Implant udowy (PEEK oraz PLLA) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | System do transplantacji chrząstki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica tytanowa śr. 2,4 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica biowchłanialna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica niewchłanialna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kotwicowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płyta rekonstrukcyjna obojczyk | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta rekonstrukcyjna obojczyk z hakiem | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta kształtowa blokowana do nasady bliższej kości ramiennej tytan | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny kompletny tytan | kpl. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy (tytan) dla kości przedramienia i kości strzałkowej kompletny | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 3,5 mm tytan | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt blokowany 2,4 mm tytan | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt blokowany 3,5 mm tytan | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płyta DSB stal | kpl. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź typu Gamma krótki tytan | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź typu Gamma długi tytan | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny kompletny tytan | kpl. | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny kompletny tytan | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta DSK stal | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy rekonstrukcyjny kompletny tytan | kpl. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do kości korowej samogwintujący ø 3,5 mm długości 14-110mm | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do kości gąbczastych dł. gwintu 32 mm, dł. wkretu 50-80mm, | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do kości gąbczastych gwint pełny,dł. wkrętu 50-80 mm | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do kości korowej samogwintujący ø 4,5mm 12-80 mm | kpl. | 500 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Wkręt kostkowy samotnący, dł.25 – 80 mm | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Drut Kirschnera dł. 150 mm, ø 1,0 – 2,2 mm | kpl. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Drut Kirschnera dł. 310 mm, ø 1,4 – 2,2 mm | kpl. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Gwoździe Rusha ø 3,2-4,8 mm, długości 140-360 mm | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Groty Steinmanna ø 4,5-5,0 mm, dług. 100-300 mm | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki rynnowe 1/3 obwodu koła | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki rynnowe 1/2 obwodu koła | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładki po śruby korowe 4,5 | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płytki proste LCP w wersji z ograniczonym kontaktem z kością | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kompresyjne 2,4 mm i 3,0 mm kaniulowe z gwintowaną główką | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy- rekonstrukcyjne (poz.5/1) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy (poz.5 pkt 2) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy - rekonstrukcyjne „J” (poz.5 pkt3) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy – proste, rekonstrukcyjne (poz.5, pkt 4) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy – (poz5, pkt5) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do leczenia złamań kości udowej i piszczelowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | System płyt do zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej,boczne | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | System płyt do zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej, przyśrodkowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka do dalszej nasady k. strzałkowej | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki proste tabularne z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Śruby kaniulowane średnicy 4,5mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka Ø 10.0/4.6 mm, do śrub kaniulowanych Ø 4.5 mm, stal nierdzewna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka dalsza nasady k. piszczelowej przyśr. z podparciem i bez,i przednio-boczna | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
|  | System wkrętów blokowanych i blokowanych zmiennokątowo o śr. 2,4 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokowane o śr.2,7 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe o śr. 2,4 mm i 2,7 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokowane zmiennokątowe 2,7mm - samog. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokowane o śr. 3,5 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe o śr. 3,5mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe o śr. 4,5mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokowane 5,0 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca kaniulowana, konikalna śr. 5.0 mm, samotnąca, stal | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca kaniulowana, konikalna, pełny i niepełny gwint śr. 7.3 mm, samotnaca, stal | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nakładka kompresyjna do śruby konikalnej kaniulowanej śr. 5.0mm, samotnąca, stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | System 2.7 - Płytka LCP 2.7 - typu T, materiał: stal | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Syntetyczny biomateriał op a 5 cm3 | op | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Syntetyczny biomateriał op a 10 cm3 | op | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 16

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kompletna proteza | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 17

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płytka blokowana do nasady dalszej kości promieniowej - grzbietowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana do nasady dalszej kości promieniowej - dłoniowa | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka do zespoleń kości palców 0,6 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka do zespoleń kości śródręcza 1,0 i 1,3 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 1,2-1,5 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 2,0-2,3 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 2,5 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany 2,0 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany 2,5 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne do kości piętowej | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 3,5 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany 3,5 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do głowy kości promieniowej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 18

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Śruby kaniulowane do szyjki kości udowej ø 7,0mm 60-130 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kaniulowane krzyżowe do kostki ø 3.5 dług. 20-100 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 19

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zamknięty system do transfuzji krwi | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 20

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 21

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Tuba 7 mm x 710 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma 20 mm x 800 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma 30 mm x 800 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 22

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Klej tkankowy 2ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Klej tkankowy 4ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 23

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Membrana trójwarstwowa | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kość wołowa z kolagenem – granulat 10cm3 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kość wołowa z kolagenem – bloczek 10x10x20 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków wraz z drutem nitynolowym | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rączka do drutu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrat bogatopłytowy | kpl. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do odwirowywania komórek macierzystych z krwi szpikowej | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka HTO | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca typu pin 30mm – 75mm | kpl. | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 24

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 25

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do szycia łąkotki | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ACL - Mocowanie udowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ACL - Mocowanie piszczelowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ACL - Koszulka z materiału PEEK | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 26

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Elastyczny gwóźdź tytanowy śr.1,5 - 4,0 mm dł. 300 - 440 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 27

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płyta krętarzowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk krętarzowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta prosta | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Linka stalowa z zaciskiem | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 28

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do rekonstrukcji 2 igły i nici 2/0. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do rekonstrukcji 2 igły i nici 3/0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do więzozrostu kruczo-obojczykowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 29

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Panewka rewizyjna | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Insert polietylenowy | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Element rekonstrukcji tylnej kolumny panewki | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Półkolisty element rekonstrukcyjny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koszyk rekonstrukcyjny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Proteza kolumny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Klin 5/10/15 st. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łata do dna panewki 26/32/38 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do mocowania panewki tytanowe. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Komponent udowy wykonany z tantalu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy wykonany z tantalu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI