WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii

i traumatologii narządu ruchu

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 26 lipca 2016 roku

Cena formularza 39,11 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 49/16. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeśli osoba /osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia są:

sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii

i traumatologii narządu ruchu

(CPV: sztuczne stawy – 33141750-2; wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty – 33141770-8; materiały medyczne – 33140000-3; implanty ortopedyczne 33183100-7; opatrunki – 33141110-4;).

Przedmiot zamówienia składa się z 30 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | System endoprotez cementowych stawu biodrowego z panewką bipolarną. |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego. |
| zadanie nr 3 | System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego. |
| zadanie nr 4 | System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego. |
| zadanie nr 5 | System endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego. |
| zadanie nr 6 | System endoprotez cementowych stawu kolanowego. |
| zadanie nr 7 | System endoprotez cementowych stawu kolanowego. |
| zadanie nr 8 | System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym. |
| zadanie nr 9 | Endoprotezy połowicze stawu biodrowego. |
| zadanie nr 10 | Membrany do rekonstrukcji chrząstki na bazie kwasu hialuronowego. |
| zadanie nr 11 | Obłożenia jednorazowe do endoprotezoplastyki i artroskopii. |
| zadanie nr 12 | Systemy do artroskopowych technik rekonstrukcyjnych. |
| zadanie nr 13 | Implanty do zespoleń złamań kości kończyny górnej. |
| zadanie nr 14 | Implanty do zespoleń złamań kości kończyny dolnej. |
| zadanie nr 15 | Implanty do nowoczesnych zespoleń kości. |
| zadanie nr 16 | Endoproteza głowy kości promieniowej. |
| zadanie nr 17 | Implanty do zespoleń kości techniką blokowania kątowego. |
| zadanie nr 18 | Śruby kaniulowane. |
| zadanie nr 19 | Zamknięty system do autotransfuzji krwi. |
| zadanie nr 20 | System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego. |
| zadanie nr 21 | Implanty do rekonstrukcji więzadeł. |
| zadanie nr 22 | Klej tkankowy. |
| zadanie nr 23 | Systemy do biologicznego leczenia zaburzeń zrostu kości i uszkodzeń chrząstki. |
| zadanie nr 24 | Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej. |
| zadanie nr 25 | System do artroskopowego szycia łąkotek i rekonstrukcji ACL. |
| zadanie nr 26 | Akcesoria do vapolaryzatora. |
| zadanie nr 27 | Implanty do wypełniania ubytków chrząstki. |
| zadanie nr 28 | Zestaw do rekonstrukcji struktur więzadłowych. |
| zadanie nr 29 | System endoprotez cementowych stawu kolanowego. |
| zadanie nr 30 | System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym. |

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego,

których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1:  Endoprotezy cementowe stawu biodrowego z panewką bipolarną

- Trzpień, przeznaczony do zastosowania z użyciem cementu kostnego. Trzpień samocentrujący, bezkołnierzowy. Dostępny w wersji standardowej w kilku (min. 9) rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w kilku (min.9) rozmiarach. Kąt CCD stały 135 stopni, konus 12/14. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie.

- Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 i 32 mm wykonana z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości, w rozmiarach od 42 do 64 mm ze skokiem, co 2 mm. Opcjonalnie panewka bipolarna wykonana z polietylenu pokrytego metalową czaszą w rozmiarach 38-72mm blokowaną metalowym zamkiem.

- Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm do 5 długości szyjki

- Korek polietylenowy do uszczelniania kanału szpikowego uda w co najmniej 5 rozmiarach.

- Ostrze do piły oscylacyjnej wielokrotnego użytku.

Zadanie nr 2: Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

- Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny ( biodro lewe i prawe) z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14. Opcjonalnie musi być możliwość użycia trzpienia krótkiego, przynasadowego, tytanowego, prostego, bezcementowego, posiadającego kształt klina, zwężającego się dystalnie, bez kołnierza, pokrytego tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo, trzpień uniwersalny dla biodra lewego i prawego.

- Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 40 mm do minimum 64mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania dwóch śrub panewkowych. Zamiennie panewka bezcementowa z gwintem na obrzeżu. Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, w opcji wkład stabilizowany witaminą E, średnica wewnętrzna 22 mm, 28mm i 32mm. Opcjonalnie wkład na głowy rosnące do 36mm oraz możliwość zastosowania wkładu ceramicznego.

- Głowa metalowa o średnicy 22mm, 28 mm oraz 32mm w minimum czterech długościach szyjki.

- Opcjonalnie możliwość użycia głowy metalowej o średnicy 36mm oraz głowy ceramicznej w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm.

Zadanie nr 3: System endoprotez bezcementowych, przynasadowych stawu biodrowego

- Trzpień krótki, tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kąta szyjkowego: 140º, 137º, 129º, 127º po 14 rozmiarów dla każdej wersji. Rozpiętość offsetu dla każdej wersji  8 mm. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający  w trzech płaszczyznach kształt  klina, zwężający  się  dystalnie, pokryty okładziną  napylaną próżniowo o rozwiniętej powierzchni.

- Głowa ceramiczna lub metalowa o śr. 28-40 mm co 2 mm , min.5 rozmiarach długości szyjki.

- Panewka bezcementowa, tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta uwypukleniami ułatwiającymi właściwe połączenie panewki z kością . Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów.  Możliwość zastosowania tytanowych zaślepek w niewykorzystanych otworach do śrub. Rozmiary panewek 44-62, 64, 66, 68mm.

- Wkłady ceramiczne oraz z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie standardowy lub antyluksacyjny o średnicy wewnętrznej dostosowanej do głowy.

- Śruba tytanowa do stabilizacji panewki w rozmiarach od 15 - 60 mm

- Ostrze do piły oscylacyjnej wielokrotnego użytku.

Zadanie nr 4: System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego

- Trzpień modularny, prosty nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości HA, w 11 rozmiarach i prostokątnym przekroju poprzecznym z nacięciami podłużnymi i poprzecznymi zwiększającymi stabilizację. Opcjonalnie możliwość stosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych do bioder szpotawych i trzpieni bezkołnierzowych typu high offset. System musi posiadać kompatybilną bezcementową opcje rewizyjną.  Opcjonalnie możliwość stosowania krótkich trzpieni do bioder dysplastycznych.

- Głowa metalowa średnicy 28mm, w min. 4 długościach szyjki. Głowa metalowa 32mm w min. 3 rozmiarach.

- Panewka bezcementowa, wkręcana, tytanowa, hemisferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zewnętrznej od min. 44mm do 66mm., w 12 rozmiarach oraz opcjonalnie panewka typu pressfit od min. 46mm do 66mm., w 11 rozmiarach.

- Wkład z wysokiej gęstości polietylenu o średnicy wew. 28mm lub 32 mm z zerowym lub 10-cio stopniowym offsetem od min 46mm do 66 mm w 11 rozmiarach.

- Ostrze do piły oscylacyjnej wielokrotnego użytku.

Zadanie nr 5: System endoprotezy rewizyjnej stawu biodrowego

- Panewka sferyczna o porowatej strukturze wykonana z Tantalu. Sferyczne uzupełnienie stropu - obrąbka panewki. Proteza przedniej i tylnej kolumny panewki stawu biodrowego wraz z podkładkami. Wewnętrzny koszyk wzmacniający anatomiczny prawy i lewy o dwóch długościach górnej flanszy. Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o wewnętrznej średnicy do 36 mm . Wkręty do stabilizacji implantów o średnicy 6,5 mm i długościach od 25 do 80 mm.

- Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22, 28, 32, 36mm.

- Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej i cementowanej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Łączna długość trzpienia od minimum 210mm do minimum 440mm.

- Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach standardowych i 3 lateralizowanych. Trzpienie w minimum 4 grubościach i 3 wersjach; krótki prosty, długi wygięty anatomicznie z możliwością ryglowania dystalnego śrubami i trzpień typu „Wagner” – prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej. Stożek trzpienia 12/14. Głowa metalowa 28mm i 32mm. Możliwość użycia płyty wraz z hakiem kretarzowym i linkami do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych.

- Szczotka do maszynowego czyszczenia kanału szpikowego

- Szczotka do maszynowego czyszczenia panewki.

- Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione.                                 Opakowania 40g.

- Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania 40g.

- Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, pojedynczy, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający specjalne spłaszczone dysze do endoprotez stawu kolanowego

- Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, podwójny, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g i 80g zawierający 2 dysze do endoprotez stawu biodrowego

- Zestaw do ciśnieniowego płukania kości zasilany bateryjnie. W zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa.

- Spacer biodrowy modularny składający się z silikonowej formy trzpienia o rozmiarach 9, 11, 13, 15 i 17mm i długości od minimum 125 do minimum 165mm i silikonowej formy głowy w minimum 5 rozmiarach od 48 do 64mm oraz modularnej szyjki metalowej w minimum 3 długościach. Forma trzpienia i głowy wzmocniona stalowym rdzeniem.

Zadanie nr 6 : System endoprotez cementowych stawu kolanowego

- Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu, przynajmniej w 7 standardowych rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania wersji bezcementowej oraz dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego

- Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm.Możliwość zaoferowania wersji bezcementowej.

- Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm ,  przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki rotacyjnejResekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej        ( bez użycia CT )

- Cement kostny mieszany próżniowo - ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu ( niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x 40g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu. Proporcja proszku do płynu 3:1.

- Ostrze do piły oscylacyjnej wielokrotnego użytku.

Zadanie nr 7: System endoprotez cementowych stawu kolanowego

- Endoproteza kłykciowa, cementowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, część piszczelowa  tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Powierzchnia protezy pokryta substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.

- Ostrze do piły oscylacyjnej wielokrotnego użytku.

Zadanie nr 8: System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym

- Część udowa wykonana z chromokobaltu , anatomiczna , dostępna w minimum 7 rozmiarach      ( dla każdej ze stron) , możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych ( średnica od 12 mm do 18mm) jak i  bezcementowych ( średnica od 12mm do 20 mm ) . Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w cześci dystalnej jak i tylnej.

- Część piszczelowa : wykonana z chromokobaltu , uniwersalna , przynajmniej w 11 rozmiarach , przedłużki offsetowe cementowane ( średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowe               ( średnica od 11 mm do 20mm).     							       Półpodkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm, 10mm, 15mm .

- Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,24mm,28mm,32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej , realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie.

- Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) .

- Cement kostny mieszany próżniowo - ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu (niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x 40g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu. Proporcja proszku do płynu 3:1.

- Ostrze do piły oscylacyjnej wielokrotnego użytku.

Zadanie nr 9: Endoprotezy połowicze  stawu biodrowego.

Trzpień wykonany ze stopu tytanowego o długości od 130 do 155 mm i średnicy głowy od 38 mm do 56 mm. Możliwość zaimplantowania oferowania trzpieni wąskich o długości 135 mm i średnicy głowy od 38 mm do 54 mm.

Zadanie nr 10: Membrany do rekonstrukcji chrząstki na bazie kwasu hialuronowego.

Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego na bazie technologii opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, 5 x 5 cm grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. Po degradacji z polimeru zostają uwolnione cząsteczki, które dostarczają kwasu hialuronowego do obszaru transplantacji. Możliwość implantacji metodami artroskopowymi. Właściwości przeszczepu umożliwiające przywieranie do podłoża bez dodatkowego mocowania.

Zadanie nr 11:  Obłożenia jednorazowe

Poz.1  Zestaw do artroskopii stawu kolanowego (ACL) - Sterylne obłożenie  wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE.. Chłonność warstwy zewnętrznej minimum 450%. Serwery ze wzmocnieniem o gramaturze mbez

inimum 110 g/m2 u obszarze krytycznym.

Zestaw musi posiadać kartę  informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w  wytrzymałą torbę plastikową. Sterylizowane EO.

W skład każdego zestawu wchodzi min.:

  - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

  - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

  - 1 x serweta do artroskopii 245 x 320 cm, otwór Ø 6 cm i  Ø 5 cm, worek do gromadzenia płynów, uchwyt Velcro

  - 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana

  - 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

  - 4 x rękawica chirurgiczna lateksowa 8,5 pudrowana

  - 1 x skalpel jednorazowy Nr 11

  - 1 x skalpel jednorazowy Nr 24

  - 1 x dren Redon 14/4,67 CH/mm 50 cm (perforacja 15 cm) kontrastuje w RTG

  - 1 x butelka Redon OR-System 200 ml Luer-Lock, okrągła, 8 - 18 CH

  - 1 x osłona na kable video 13 x 242 cm, tekturowa prowadnica, teleskopowo złożona, 1 x taśma do mocowania

  - 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

  - 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm 8 warstw17 nitek

  - 10 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

  - 5 x tupfer z gazy No. 2 (orzech) 12 x 12 cm, 20 nitek

  - 2 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m, biała, umiarkowana kompresja

  - 1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m

  - Zestaw dodatkowo zapakowany w papier krepowy

Poz.2  Zestaw do endoprotezoplastyki stawu kolanowego - Sterylne obłożenie  wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE.. Chłonność warstwy zewnętrznej minimum 450%. Serwery ze wzmocnieniem o gramaturze minimum 110 g/m2 u obszarze krytycznym.Zestaw musi posiadać kartę  informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w  wytrzymałą torbę plastikową. Sterylizowane EO. W skład każdego zestawu wchodzi min.:

  - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

  - 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

  - 1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm,  otwór 5 x 7 cm i 5 cm, worek do zbiórki płynów, uchwyt Velcro

  - 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm

  - 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

  - 4 x rękawica chirurgiczna lateksowa, pudrowana 8,5

  - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta

  - 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana

  - 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek

  - 10 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

  - 5 x serweta z gazy z chipem RTG 50 x 60 cm 4 warstwy, 20 nitek, z tasiemką, zielona

  - 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml, Luer

  - 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm

  - 1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m

  - 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

  - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m

  - Zestaw dodatkowo zapakowany w papier krepowy.

Poz.3 Zestaw do endoprotezoplastyki stawu biodrowego - Sterylne obłożenie  wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE.. Chłonność warstwy zewnętrznej minimum 450%. Serwery ze wzmocnieniem o gramaturze minimum 110 g/m2 u obszarze krytycznym.

Zestaw musi posiadać kartę  informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w  wytrzymałą torbę plastikową. Sterylizowane EO.

W skład każdego zestawu wchodzi min.:

  - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

  - 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

  - 1 x serweta przylepna 300 x 170 cm

  - 1 x serweta 200 x 320 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm

  - 3 x fartuch chirurgiczny standard XL

  - 6 x rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa 8,5

  - 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana

  - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta

  - 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml, Luer

  - 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek

  - 10 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

  - 4 x taśma przylepna 10 x 50 cm

  - 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

  - 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm

  - Zestaw dodatkowo zapakowany w papier krepowy

Poz.4 Zestaw uniwersalny - Sterylne obłożenie  wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE.. Chłonność warstwy zewnętrznej minimum 450%.

Zestaw musi posiadać kartę  informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w  wytrzymałą torbę plastikową. Sterylizowane EO.

W skład każdego zestawu wchodzi min.:

  - 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

  - 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

  - 1 x serweta samoprzylepna 200 x 170 cm

  - 1 x serweta samoprzylepna 175 x 170 cm

  - 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

  - 1 x kieszeń samoprzylepna (2sekcje) 43 x 38 cm

  - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

  - 2 x serwety samoprzylepne 90 x 75 cm

Poz.5  Zestaw do cementu kostnego

- 1 x miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 500 ml 12 x 6 cm

- 2 x rękawica chirurgiczna rozm. 8,5 lateksowa pudrowana

Zadanie nr 12: Systemy do artroskopowych technik rekonstrukcyjnych

Poz.1. Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

- Implant piszczelowy wchłanialny - śruba interferencyjna wchłanialna z komponentem kościotwórczym o średnicy 7-12 mm i długości 23,30,35 mm

- Implant udowy – komplet 2 pinów wchłanialnych lub niewchłanialnych (PLLA lub PEEK) średnicy 3,3 mm, długości 42 mm z dwoma kaniulami  prowadzącymi i drutem do nawiercania tunelu.

Poz.2. System do transplantacji chrząstki

Kompletny zestaw jałowy do pobierania i implantacji przeszczepów o średnicy 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, jednorazowy o danej średnicy w jednej tacy do stosowania metodą artroskopową, jak i na otwarto, umożliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie pod kątem 90 °.

Poz.3. Systemy do leczenia uszkodzeń barku.

- Kaniula barkowa o średnicy 8,5 mm i 10 mm. Wyposażona w uszczelkę zmniejszające przeciekanie, skok gwintu ułatwiający stabilizację podczas zabiegu. Transparentność zapewniająca max. wizualizację.

- Kotwica tytanowa z dwoma ramionami poprzecznymi o średnicy 2,4 mm osadzona na wprowadzaczu i uzbrojona w nic wchłanianą lub niewchłanialną.

- Kotwica biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersii zaprojektownana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,0 mm x 10,7 mm.

- Kotwica niewchłanialna, niewidoczna w promieniach rentgena zaprojektownana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy długiej m. dwugłowego ramienia śr – 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm. Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części przez który przewieszone są nici..

- Śruby kotwicowe tytanowe na wprowadzaczu mocujące oderwane struktury z tkanek miękkich do kości uzbrojone w nić wchłanianą lub niewchłanialną.

- Igła do chwytaka szyjącego kompatybilna z chwytakiem Expressaw II i III

Zadanie nr 13: Implanty do zespoleń złamań kości kończyny górnej

Poz.1. Płytka rekonstrukcyjna obojczyk

  - Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady obojczyka. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Wkręty – wkręt blokowany 3,5mm długość 12-85 mm, wkręt blokowany 2,4mm  długość 16-40 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14-85 mm

Poz.2. Płytka kształtowa blokowana do obojczyka z hakiem.

  - Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa 5-7 otworów blokowanych i kompresyjny Gwint na pełnym obwodzie otworu blokowanego kontowo.  System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.

  - Wkręty – wkręt blokowany 3,5mm, długość 12-85 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14-85 mm

Poz.3. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej.

  - W części nasadowej min. 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Wkręty – wkręt blokowany 3,5mm  długość 12-85 mm, wkręty korowe 3,5 długość 14-85 mm

Poz.4. Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny:

  - Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej od 150 mm i długiej od 200 mm  do długości 330 mm co 20 mm, pokryty celownikiem, średnica d=6÷9 mm ze skokiem, co 1 mm w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9 mm nie może być większa niż 10 mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 3-4 otwory ryglujące zapewniające, co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. W części bliższej 4 otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia stosowanie rygli zarówno o średnicy ø4,5 jak i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-10 mm stopniowane, co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej 4,5 lub 5,0 mm i 2 w dalszej 3,5 lub 4,5 mm, zaślepka/śruba  kompresyjna.

Poz. 5 Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej:

  - Długość 180-260mm (ze skokiem, co 20 mm), średnica d=4-5mm w wersji litej. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące 1,5 lub 2,7 mm , zaślepka/śruba kompresyjna.

Zadanie nr 14: Implanty do zespoleń złamań kości kończyny dolnej.

Poz.1 Płyty ustalające DSB

  - Płyty klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Zakres długości płyt DSB 2-20 otworów i długości 68-356mm, ze skokiem co 16mm dla otworów 2-6 oraz ze skokiem co 32mm dla otworów 6-20 . Kąt szyjkowy w przedziale 130º-150º ze skokiem co 5º. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: śruba kompresyjna, płyta, śruba zespalająca lub śruba zespalająca gąbczasta.

Poz.2 Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki :

  - Gwóźdź długości L=180-200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10-12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125,130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi . W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego . System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11 mm; śruba zespalająca 6,5 mm; 2 śruby blokujące 4,5 lub 5,0 mm; zaślepka/ śruba kompresyjna.

Poz.3 Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy:

  - Gwóźdź długości L=340-420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12 mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125,130 oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0.  W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11 mm; śruba zespalająca 6,5 mm; 2 śruby blokujące 4,5 lub 5,0 mm; zaślepka/ śruba kompresyjna.

Poz.4 Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny:

  - Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200-460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9-14mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach.

  - Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø 4,5 mm lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5 mm; (opcjonalnie -retrograde- 2x zestaw blokujący ø6,5mm i 2 śruby blokujące ø4,5 mm) zaślepka/śruba kompresyjna.

Poz.5 Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego):

  - Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340-460 mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12 mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy 7,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor.

  - Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15 mm stopniowane co 5 mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø5 (opcjonalnie 5,5 mm) lub po 2 ruby blokuj¹ce ø 7,5mm i ø 5,0 (opcjonalnie 5,5 mm) ; zaślepka/śruba kompresyjna.

Poz.6 Płyta ustalające DSK

  - Płyta 4-20 otw. klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31 mm. Zakres długości płyt DSK od 86mm dla płyty 4 otw. do 342 mm dla płyty 20 otw., ze skokiem dla każdego kolejnego otworu co 32 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: śruba kompresyjna, płyta, śruba zespalająca lub śruba zespalająca gąbczasta

Poz.7  Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy rekonstrukcyjny:

  - Gwóźdź długości L=240-390mm (ze skokiem, co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających, co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10).

  - Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

  - Komplet: gwóźdź śródszpikowy; zaślepka/śruba kompresyjna; 5 śrub blokujących  ø 4,0 lub 4,5 lub 5,0 lub 5,5mm.

Poz.8 Wkręt do kości korowej samogwintujący ø 3,5 mm dł. Wkrętu 14-26 mm

Poz.9 Wkręt do kości gąbczastych dł. gwintu 32 mm, dł. wkrętu 50-80 mm

Poz.10 Wkręt do kości gąbczastych gwint pełny, dł. wkrętu 50-80 mm

Poz.11 Wkręt do kości korowej samogwint – imbusy  ø 4,5mm 12-80 mm

Poz.12 Wkręt kostkowy samotnący, dł. 25 – 70 mm

Poz.13 Drut Kirschnera dł. 150 mm, ø 1,0 – 2,2 mm

Poz.14 Drut Kirschnera dł. 310 mm, ø 1,4 – 2,2 mm

Poz.15 Gwoździe Rusha ø 3,2-4,8mm, długości 140-360 mm

Poz.16 Groty Steinmanna ø 4,5-5,0mm, dług. 150-300 mm

Poz.17 Płytki rynnowe 1/3 obwodu koła

Poz.18 Płytki rynnowe 1/2 obwodu koła

Poz.19 Podkładki pod śruby korowe 4,5

Poz.20 Drut do cerklarzu ø 0,5-1,5mm/ 10 m.

Zadanie nr 15: Implanty do zespoleń kości.

Poz. 1 Płytki proste LCP w wersji z ograniczonym kontaktem z kością.

Płyty proste od 4 do 12 otworów wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ) w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. Materiał stal.

Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3.5 mm.

  - Śruby korowe 3.5 mm. (z gniazdami gwiazdkowymi lub sześciokątnymi). Materia stal

Poz. 2 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej.

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, Mocowane od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Płyta przyśrodkowa w wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty z otworami zmiennokątowymi tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, płyty boczne w długościach od 1-11 otworów, płyty przyśrodkowe w długościach od 1-10 otworów. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane zmiennokatowe w płytce samogwintujące 2.7 (z gniazdami gwiazdkowymi) i 3.5 mm (z gniazdami gwiazdkowymi lub sześciokątnymi)

  - Śruby korowe 2.4 mm (z gniazdami gwiazdkowymi) i 3.5 mm (z gniazdami sześciokątnymi)

Poz. 3 Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi.

Płytka dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane z owalna gwintowana głowa wielokątątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2.4 mm (z gniazdami gwiazdkowymi).

  - Śruby korowe 2.4 mm i 2.7 mm (z gniazdami gwiazdkowymi).

Poz. 4 Śruby kaniulowane do zespoleń złamań kości łódeczkowatej

Śruby kompresyjne 3.0mm kaniulowane tytanowe z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej, średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm. Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm. Średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1mm. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

Poz. 5 System do  zespoleń złamań miednicy

Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki) otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej.

    - Płyty rekonstrukcyjne o niskim profilu do zaopatrzenia złamań miednicy pod śruby o średnicy 3,5mm

    - Płyty do zespolenia złamań miednicy, w tym do spojenia łonowego z otworami koaksjalnymi umożliwiającymi wkręcenie śrub korowych i blokowanych w te same otwory. Płyty pod śruby 3,5mm.

    - Płyty rekonstrukcyjne o promieniu wygięcia 88mm w kształcie litery J z otworami pod śruby korowe lub blokowane o średnicy 3,5mm.

    - Płyty do zaopatrzenia złamań miednicy o niskim profilu, pod śruby 3,5mm, proste rekonstrukcyjne.

    - Płyty do złamań miednicy z możliwością wprowadzenia  śrub pod szerszym kątem. Płyty pod śruby 3.5mm

System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3.5 mm (dł.10-95mm).

  - Śruby korowe i korowe miedniczne 3.5 mm. (dł.10-150mm)

Poz. 6  System płyt do  zespoleń złamań dalszej części kości udowej i bliższej części kości piszczelowej - technika minimalnieinwazyjna

Płyta do kłykci kości udowej/piszczelowej(bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości udowej) wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach pod śruby 5.0 mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. Możliwość stosowania śrub do złamań okołoprotezowych. Płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, od 5 do 13 otworów w trzonie oraz 5 i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane 5.0 mm samogwintujące gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm,

  - Śruby korowe 4.5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5, stal.

Poz. 7  System płyt do  zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej.

Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3.5 mm.

  - Śruby korowe 3.5 mm.

Poz. 8  System płyt do dalszej nasady kości strzałkowej

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie lub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0 mm. Płyty boczne od 3 do 15 otworów na trzonie i 5 otworów na głowie. Płyty tylnoboczne od 3 do 15 otworów na trzonie i 8 otworów na głowie. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 2.4mm, 2.7 mm. i 3.5 mm.

  - Śruby korowe 3.5 mm.

Poz. 9 Płytki proste tubularne

Płyty proste półkoliste posiadające otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej.  Długość od 2 do 11 otworów. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce 3.5 mm.

  - Śruby korowe 3.5 mm.

Poz. 10 Śruby kaniulowane średnicy 4.5mm

Śruby kaniulowane o średnicy gwintu  4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3.5mm . Podkładki do śrub kaniulowanych średnicy 4.5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

Poz. 11 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej.

Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, duże i małe wygięcie części dalszej płyty prawe i lewe, od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki.Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płyty. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce 3.5 mm.

  - Śruby korowe 2.7mm i 3.5 mm.

Poz. 12 Płyta LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia.

Płytka typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 2.7 mm.

  - Śruby korowe 2.7 mm.

Poz. 13  Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych

Wstrzykiwana biowchłanialna pasta, podstawowy składnik 100% beta-trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu. Wytrzymałość na siły  ściskające min. 7,0 Mpa, pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24 godz. od wprowadzenia. Biokompatybilny i biorozpuszczalny - neutralny odczyn pH. Opakowania sterylne materiał w postaci pasty wymagający zmieszania składników- wprowadzany do przestrzeni międzykostnej przez kaniule.

Objętość 5,0 i 10 cm3

Poz. 14 Śruby kaniulowane z gwintowaną główką o średnicy 4.5mm

Śruby kompresyjne  średnicy 4.5mm kaniulowane z gwintowana główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej, średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3,0mm,średnica gwintu na końcu śruby 4,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 20 do 110mm, gniazdo śruby gwiazdkowe, średnica drutu Kirschnera –prowadzącego 1,6mm. Wykonane w stali i w tytanie

Poz. 15  Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej

Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 3,5mm, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce 3.5 mm.

  - Śruby korowe 3.5 mm.

Poz. 16  Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego

Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Śruby blokujące z gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podcięcia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych , podłużny otwór blokująco –kompresyjny umożliwiający elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3.5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm.

Ilość otworów w płycie od 2 do 12 o długości 73-211mm .Płyty prawe i lewe. Materiał: Stal

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 3.5mm, blokowane zmiennokątowo 2.7 mm.

  - Śruby korowe 3.5 mm.

Poz. 17  Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości udowej.

Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnicy 5.0mm i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal.

  - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne.

  - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane 5.0 lite, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, śruby kaniulowane i konikalne 5.0mm i 7.3mm, samotnące gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm,.

  - Śruby korowe 4.5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5 stal.

Poz. 18  Płyty LCP proste i wygięta anatomicznie, 4,5/5,0   blokująco – kompresyjna niskoprofilowe o zmniejszonym kontakcie z kością.

Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi.  Materiał stal.

Płyty proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm

Płyty wygiete szerokie - długosc od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm

Płyty rekonstrukcyjne, długosc od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm

  - Wkręty

  - Śruby blokowane 5.0 lite, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm stal.

  - Śruby korowe 4.5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5 stal.

Poz. 19  System kabli ortopedycznych z zaciskami.

System kabli ortopedycznych z zaciskami. Dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie,

  - Trzpienie

Trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby, oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie blokowanej.

Poz. 20  Płyta typu LCP do artrodezy nadgarstka.

Anatomiczna płyta typu LCP do artrodezy nadgarstka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształcie dopasowanym do anatomii oraz otwory kombinowane pod śruby korowe i blokowane o śr.2.4/2.7mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.7/3.5) i samotnące/samogwinujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Długość: 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej, dodatkowy otwór w części środkowej płyty, od 112 do 118mm.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane w płytce samogwintujące 2.7 mm i 3.5mm.

  - Śruby korowe 2.7 mm i 3.5 mm.

Poz. 21  Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śródnadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmiennokątowymi.

Płytka grzbietowa stożkowa blokująco -kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmiennokątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śrub z owalna gwintowana głowa 2.4mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu.

Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w celowniki i prowadnice umożliwiający kompresje kości śródnadgarstkowych, rozwiercanie i pozycjonowanie płyty. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Dostępne płyty w rozmiarach 6 i 7 otworów, o średnicy odpowiednio 15 i 17mm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal /tytan.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane z owalna gwintowana głowa wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2.4 mm (z gniazdami gwiazdkowymi).

  - Śruby korowe 2.4 mm  (z gniazdami gwiazdkowymi).

Poz. 22  Płytka o kształcie X, koniczyny, płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia.

Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokujaco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długości 27 i 40mm. Śruba blokująca zmiennokątowa  śr. 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Płytka blokująca zmiennokątowa 2.4/2.7- prosta, Hallux-Valgus ,Płytka blokująca zmiennokątowa 2.4/2.7- L , Hallux-Valgus , Płyta typu X - blokująca zmiennokątowa 2.4/2.7, Hallux-Valgus, śródstopie, Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długosci 37, 44 i 62mm. Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm. Płyta T 4 otwory –płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokosci 7mm. Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm. Materiał stal /tytan.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane z owalna gwintowana głowa wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2.4 i 2,7 mm (z gniazdami gwiazdkowymi).

  - Śruby korowe 2.4 i 2,7 mm  (z gniazdami gwiazdkowymi).

Poz. 23  Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego i palucha koślawego.

Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego i palucha koślawego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposaż ona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych.

Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym (zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm, śruba blokująca zmiennokątowa średnicy 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe . Płyta anatomiczna MTP blokująca zmiennokątowa 2.4/2.7, Hallux-Rigidus, śródstopie. Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długość 53 mm. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długościach 39,43 i 48 mm. Materiał stal /tytan.

  - Wkręty

  - Śruby blokowane z owalna gwintowana głowa wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku w płytce samogwintujące 2.4 i 2,7 mm (z gniazdami gwiazdkowymi).

  - Śruby korowe 2.4 i 2,7 mm  (z gniazdami gwiazdkowymi).

Zadanie nr 16: Proteza głowy kości promieniowej – 2-częściowa proteza bipolarna, trzpień, w co najmniej 2 rozmiarach, głowa, w co najmniej 3 średnicach i 3 wysokościach.

Zadanie nr 17: Implanty do zespoleń kości techniką blokowania kątowego.

- Poz. 1 Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego o kształcie DELTA. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni.

- Poz. 2 Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego o kształcie skośne T. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni.

- Poz. 3 Płytki do zespoleń kości palców ,tytanowe 1 otworowe kompresyjne - dwu haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L dla śrub 1,2/1,5. Profil 0,6 mm.

- Poz. 4 Płytki do zespoleń kości śródręcza, tytanowe blokowane, zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, kształtu L, T,  Y, drabinkowe, skośne. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni. Profil 1,0 i 1,3 mm. Płytki kodowane kolorystycznie.

- Poz. 5 Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym

- Poz. 6  Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm.

- Poz. 7  Śruby korowe o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty.

- Poz. 8  Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2,0 mm i długościach od 6 mm do 30 mm.

- Poz. 9  Śruby blokowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. Śruby blokowane bezgwintowo.

- Poz. 10 Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny.

- Poz. 11 Płytki anatomiczne, tytanowe do kości piętowej - w kształcie rozgałęzionej ramki, 12-13 otworowe. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. W rozmiarach S, M, L, odrębnie lewa i prawa.

- Poz. 12 Śruby korowe średnicy 3,5 mm i długościach od 16 do 60 mm.

- Poz. 13 Śruby blokowane o średnicy 3,5 mm i długościach od 16 do 60 mm. Otwór promienisty.  Śruby blokowane bezgwintowo.

- Poz. 14 Płytki do zespolenia złamań głowy kości promieniowej dla śrub 2.0/2.3 mm. tytanowe, w kształcie obręczy oraz podpierające z dodatkowymi otworami do stabilizacji drutami K. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/–  15 stopni. Profil 1.4mm.

Zadanie nr 18:  Śruby kaniulowane. Śruby kaniulowane do szyjki kości udowej średnica 7mm. Długość 60-130mm. Śruby kaniulowane do kostki średnica 3,5mm. Długość 20-90mm.

Zadanie nr 19: Zamknięty system do autotransfuzji krwi.

Zestaw do autotransfuzji umożliwiający zaoszczędzenie do 600 ml krwi własnej pacjenta poprzez drenowanie rany pooperacyjnej i retransfuzję. Jałowy, jednorazowy, przenośny zestaw w skład którego wchodzi: zbiornik na krew, dren o średnicy 4,8mm, trokary o długości 15,24cm i ewakuator do retransfuzji. Mieszek systemu zaopatrzony w sprężynę pozwalającą uzyskać podciśnienie w drenach bez konieczności zasilania elektrycznego. Krew filtrowana przez 230µ filtr usuwający tłuszcz i skrzepy. System może pracować w każdym położeniu.

Zadanie nr 20: System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego.

System adapterów i głów 12/14 i 14/16 kompatybilnych ze wszystkimi stożkami 12/14 i 14/16, umożliwiający wydłużenie endoprotezy w granicach od 3mm do 21 mm i zmianie kąta szyjkowo-trzonowego oraz zmianę antetorsji szyjki.

Zadanie nr 21: Implanty do rekonstrukcji więzadeł.

- Poz. 1 Rekonstrukcja uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego – Płaska poliestrowa tuba rozm. 7mm X 710mm pokryta plazmą. Możliwość mocowania w części 	udowej na endobutton a w części piszczelowej na śrubę.  Śruba do mocowania w komplecie.

- Poz. 2 Taśma do rekonstrukcji przestarzałych i chronicznych urazów ścięgna Achillesa – Sterylna taśma poliestrowa o wymiarach 20mm X 800mm o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy + igła do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm.

- Poz. 3 Rekonstrukcja rozerwanego ścięgna rzepkowego – Sterylna taśma poliestrowa o wymiarach 30mm x 800mm  o otwartym splocie umożliwiającym 	przerost tkankowy  + igła do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm

Zadanie nr 22: Klej tkankowy. Dwuskładnikowy klej tkankowy służący do klejenia tkanek, wzmacniania zespoleń jak i uzyskiwania hemostazy mogący stanowić szkielet do odbudowy tkanki pacjenta.

Zadanie nr 23: Systemy do biologicznego leczenia zaburzeń zrostu kości i uszkodzeń chrząstki stawowej.

- Poz. 1 Membrana do ubytków chrzęstno – kostnych. Membrana z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg. Warstwa dolna w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. Wymiary 3,5cm x 3,5 cm x 0,6cm

- Poz. 2 Kość wołowa z kolagenem typu I, Nie zmieniająca właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiadająca właściwości osteokonduktywne, odbiałczona z białka niekolagenowego. Termin przechowywania min. 5 lat. Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. Granulat - Ø 2 mm - 4 mm/ 15 cm3

- Poz. 3 Kość wołowa z kolagenem typu I, Niezmieniająca właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiadająca właściwości osteokonduktywne, odbiałczona z białka niekolagenowego. Termin przechowywania min. 5 lat. Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. Bloczek kostny - 10 mm x 10 mm x 20 mm

- Poz. 4 Membrana kolagenowa do ubytków chrzęstnych. Zbudowana z kolagenu typ I pochodzenia końskiego nie usieciowanego. Składająca się z dwóch warstw chropowatej i gładkiej. Z membraną dołączony sterylnie pakowany przymiar wykonany z 	elastomeru oraz drut nitynolowy do wykonywania mikro/nano- złamań o średnicy 1mm. Wymiary membrany: 50mm x 50mm x 0, 4mm

- Poz.5 Rączka wielorazowego użytku do wykonywania mikro/nano- złamań

- Poz.6 Zestaw do pozyskania z 54ml krwi obwodowej, co najmniej 10 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF – AB, TGF-ßI, VEGF, EGF Składa zestawu:

  - Strzykawka 60ml z plastikową igłą

  - Strzykawka 30ml ze spejserem oraz tępą igłą

  - Strzykawka 20ml z tępą igłą

  - Strzykawka 3ml

  - Strzykawka 10ml z igłą

  - Dwukomorowy plastikowy pojemnik do separacji z dwoma szczelnymi, izolowanymi od siebie portami wejście/wyjście

  - Antykoagulant 30ml – ACD-A

  - Wirówka automatyczna

Uzyskanie koncentratu ma wynikać z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania krwi. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu osocza oraz płytek od erytrocytów drugi na koncentracji płytek w postaci kożuszka. Koncentracja płytek na poziomie minimum 4 x ponad linię bazową.

- Poz. 7 Zestaw do pozyskania, co najmniej 10 ml koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste z 60ml szpiku kostnego. Skład zestawu:

  - Strzykawka 30 ml – 2 szt.

  - Strzykawka 60 ml – 1 szt.

  - Strzykawka 20 ml – 2 szt.

  - Trokar do pobrania szpiku

  - Worek na szpik ze specjalnym wbudowanym filtrem, odfiltrowującym mogące powstać skrzepy i pobrane drobiny kostne zaburzające prawidłową koncentrację preparatu

  - Antykoagulant 30 ml

  - Strzykawka 30 ml ze spejserem i tępa igłą

  - Strzykawka 20 ml z tępą igłą

  - Strzykawka 10 ml z igłą

  - Dwukomorowy pojemnik do separacji z dwoma szczelnymi, izolowanymi od siebie portami wejście/wyjście.

  - Wirówka automatyczna

Uzyskanie koncentratu wynika z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania szpiku. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu poszczególnych frakcji szpiku a drugi na koncentracji komórek szpiku oraz płytek krwi w postaci kożuszka. Koncentracja płytek w 10ml koncentratu - co najmniej 7 x ponad linię bazową. Koncentracja komórek jądrzastych w 10ml koncentratu, – co najmniej 89x10⁶/ml. Koncentracja komórek jedno-jądrzastych w 10ml koncentratu – co najmniej 18,80x10⁶/ml

- Poz.8 Zestaw do osteotomii wysokopiszczelowej. Płytki tytanowe w kształcie litery T do osteotomii HTO. Profil płytek – 2,8mm, anatomiczny kształt, z systemem blokowania, bez konieczności stosowania klucza dynamometrycznego. Dostępne w trzech rozmiarach:

  - 32mm/51mm z 4 otworami

  - 32mm/63mm z 6 otworami

  - 32mm/80mm z 7 otworami,

Śruby blokujące AO całkowicie lub częściowo gwintowane, tytanowe ( TA6V ) typu Hex 3,5mm o średnicach 30mm – 75mm. Kliny zbudowane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w pięciu rozmiarach:

  - 6x25x30mm,

  - 8x25x30mm,

  - 10x25x30mm,

  - 12x25x30mm,

  - 14x25x30mm

Zadanie nr 24: Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej.

Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Potrójne/poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, za pomocą śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne blokowanie dystalne, śruby stabilizowane w płytce. Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 st.

Zadanie nr 25: System do artroskopowego szycia łąkotek i rekonstrukcji ACL

- Poz.1.  Zestaw do szycia łąkotki	System dwóch implantów umiejscowionych w środku igły (oba na jednej igle). Implanty z materiału PEEK z samozaciskającym się węzłem.  Implant zaopatrzony w samozaciskający się szew niewchłanialny polietylenowy pleciony o grubości 2-0. Igła o zagięciach 0, 12, 27 stopni z podziałką. Igła z implantami połączona fabrycznie z jednorazowym wprowadzaczem.

- Poz.2. Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

- Mocowanie udowe

Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości(bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli, co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia:

- płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok, co 5mm do więzadła właściwego rzepki.

- płytki z 8 otworami wykonanej ze stopu tytanu o dł 12mm na stałe połączonej z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej ,pozwalającej na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę.System dwóch pętli do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm – 10 mm za pomocą jednej ręki.Implant wstępnie załadowany na kartonik ułatwiający założenie przeszczepu.

- endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych

- endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9 mm.

- Mocowanie piszczelowe

Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania:

- mocowanie za pomocą guzika o średnicy 14, 15, 17 mm;

- mocowanie za pomocą podkładki o średnicach: 14, 17, 21 mm w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9x25mm

- śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach  20-25-30-35mm.

- biowchłanialana śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicach od  6mm do 12mm i długościach  20-25-30-35mm.

- tytanowa śruba pozakanałową z płaską główką o rozmiarze 4,5mm długościach 25 – 55mm (skok długości co 5mm) umożliwiającą mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby.

- Koszulka z materiału PEEK z 4 ramionami o rozmiarach: 5-6mm, 7-8mm, 9-10mm, 11-12mm do śruby interferencyjnej z materiału PEEK.

Zadanie nr 26: Akcesoria do vapolaryzatora.

- Poz.1. Elektroda boczna - do vapolaryzatora FLEX do wielorazowej rękojeści, używana do wszystkich operacji ortopedycznych. Jednorazowego użytku,wymiar 3,5mm x 160 mm , kompatybilna z VAPR III.

- Poz.2. Rękojeść - do współpracy z elektrodą boczną Flex 3,5mm x 160 mm do vaporyzatora, kompatybilna z VAPR III.

Zadanie nr 27: Implanty do wypełniania ubytków chrząstki.

Przygotowywany implant w formie żelu, biopolimer służący do wypełnienia i naprawy ubytku chrząstki. Podawany artroskopowo poprzez strzykawkę w uszkodzony obszar wypełniający go

i  przywierający do podłoża dzięki właściwościom adhezyjnym i następnie twardniejący. Stosowany jako samodzielna procedura lub w połączeniu z mikrozłamaniami.

Zadanie nr 28: Zestaw do rekonstrukcji struktur więzadłowych.

- Poz. 1. Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie.

- Poz. 2. Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu kruczo-obojczykowego – składający się z guzika tytanowego o średnicy około 10 mm i ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant

- Poz. 3. Wiertło kaniulowane 4,5mm wielorazowego użytku.

- Poz. 4. Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1,4mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły,  sterylnym podajnik, prowadnica, wiertło 1,4.

- Poz. 5. Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 2,9mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, sterylnym podajniku. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici.

- Poz. 6. Wiertło - wiertło 2,9mm

- Poz. 7. Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu  strzałkowo-piszczelowego - składający się z guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu  o średnicy 6,35mm i ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant.

- Poz. 8. Wiertło – wiertło kaniulowane 3,2mm

Zadanie nr 29: System endoprotez cementowych stawu kolanowego

Endoproteza kolana modularna wykonana ze stopu CoCr. Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji antyalergicznej. Komponent piszczelowy polerowany w min. 7 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu „mobile-bearing”). Wkładka polietylenowa w minimum 6 grubościach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu „mobile-bearing”) oraz wkładki zintegrowanej na stałe z tacą w minimum 6 rozmiarach grubości polietylenu.

- Ostrze do piły oscylacyjnej.

Zadanie nr 30: System endoprotez cementowych stawu kolanowego z systemem rewizyjnym

Endoproteza rewizyjna, kłykciowa, tylnie związana, modularna. Komponent udowy anatomiczny w minimum 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr polerowany o niesymetrycznej powierzchni uniesionej na środku dopasowanej do wkładki piszczelowej, w co najmniej 5 rozmiarach z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Możliwość założenia bezcementowego kołnierza (tulei) wykonanego ze sprasowanego tytanu o strukturze gąbki do wypełnienia ubytków w piszczeli oraz adaptora offsetowego. Wkładka stawowa polietylenowa ruchoma, osadzana na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej, w co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Trzpień udowy, w co najmniej dwóch długościach. Trzpień piszczelowy, w co najmniej dwóch długościach. Bloczek udowy, w co najmniej dwóch wysokościach. Bloczek piszczelowy, w co najmniej dwóch wysokościach.Piszczelowy element antyrotacyjny w co najmniej dwóch wielkościach. Adaptor Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu).

Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany będzie do:

Dotyczy zadań nr  1 - 9, 12 - 18, 21, 24 - 25,

- Zapewnienie na czas trwania umowy składu konsygnacyjnego.

- Zapewnienie na czas trwania umowy instrumentarium chirurgicznego.

- Przeszkolenie personelu w odpowiadającym zamówieniu zakresie.

Dotyczy zadania nr 20

- Zapewnienie na czas trwania umowy instrumentarium chirurgicznego.

- Przeszkolenie personelu w odpowiadającym zamówieniu zakresie.

Dotyczy zadań nr 8, 16, 29, 30

- Zapewnienie do każdego planowanego zabiegu instrumentarium chirurgicznego w terminie zgodnym z terminem realizacji zamówienia.

- Przeszkolenie personelu w odpowiadającym zamówieniu zakresie.

Dotyczy zadań nr 1, 2, 3, 4, 6 ,7,

- Dostarczenie kompletu napędu ortopedycznego z akcesoriami.

Warunki dostawy/usługi/roboty budowlanej:

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (druk w załączeniu).

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

  - nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 2 – 4 oraz 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- w pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

- jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia – druk w załączeniu.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (po otwarciu ofert, w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu artykułów – w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów.

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. Z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. D.I.5 i D.II, które winne zostać przedstawione w formie oryginału. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 4 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.1-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III i IV (1 – 4) zostały złożone, jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto – ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) zaoferowany w Formularzu Ofertowym.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty:

KRYTERIUM Cena brutto                                                   - 98% waga 0,98

KRYTERIUM Termin płatności                                            - 2% waga 0,02

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – Ortopedia” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Ortopedia”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 06 września 2016 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 06 września 2016 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie ona również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu postępowania: Kierownik Oddziału Urazowo – Ortopedycznego – dr n. med. Ireneusz Urbaniak, tel. 62 765 18 84, fax 62 757-13-23

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| zadanie nr 1: | 4 000,00 zł |  | zadanie nr 16: | 300,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie nr 2: | 300,00 zł |  | zadanie nr 17: | 1 500,00 zł |
| zadanie nr 3: | 12 000,00 zł |  | zadanie nr 18: | 200,00 zł |
| zadanie nr 4: | 6 000,00 zł |  | zadanie nr 19: | 1 500,00 zł |
| zadanie nr 5: | 5 000,00 zł |  | zadanie nr 20: | 500,00 zł |
| zadanie nr 6: | 8 000,00 zł |  | zadanie nr 21: | 1 000,00 zł |
| zadanie nr 7: | 7 000,00 zł |  | zadanie nr 22: | 300,00 zł |
| zadanie nr 8: | 2 000,00 zł |  | zadanie nr 23: | 5 000,00 zł |
| zadanie nr 9: | 350,00 zł |  | zadanie nr 24: | 500,00 zł |
| zadanie nr 10: | 2 000,00 zł |  | zadanie nr 25: | 1 500,00 zł |
| zadanie nr 11: | 1 000,00 zł |  | zadanie nr 26: | 1 500,00 zł |
| zadanie nr 12: | 2 500,00 zł |  | zadanie nr 27: | 1 000,00 zł |
| zadanie nr 13: | 2 000,00 zł |  | zadanie nr 28: | 1 500,00 zł |
| zadanie nr 14: | 4 500,00 zł |  | zadanie nr 29: | 1 200,00 zł |
| zadanie nr 15: | 12 000,00 zł |  | zadanie nr 30: | 1 500,00 zł |

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w punkcie I niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na materiały ortopedyczne”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 - 1430.

Kserokopie dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

- Na tym etapie etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

- Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

- Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im w pkt. F, wagi w następujący sposób

▪     Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------ X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

- Kryterium: Termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

##### Projekt umowy

Zamawiający przewidział dwa projekty umów, na podstawie, których zostaną zawarte przyszłe umowy. Projekt umowy nr 1 tj. ze składem konsygnacyjnym został przewidziany dla zadań nr 1 - 9, 12 - 18, 21, 24 - 25,. Projekt umowy nr 2 został przewidziany dla zadań nr 10, 11, 19, 20, 22, 23, 26-30

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

##### Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy

- Formularz cenowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

Projekt umowy nr 1

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 1 - 9, 12 - 18, 21, 24 - 25)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 49/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do:

- dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy (nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zawarcia) wraz z pierwszą dostawą wyrobów składających się na przedmiot umowy pełen zestaw narzędzi do implantacji (instrumentarium). Instrumentarium pozostanie u Zamawiającego na czas trwania niniejszej umowy.

- przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie odpowiadającym zamówieniu.

- dostarczenia kompletu napędu ortopedycznego z akcesoriami (dotyczy zadań nr 2, 3, 4, 6 i 7 każde zadanie z osobna),

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne 
i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu .................... dni od dnia wystawienia faktury;

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618  tekst jednolity, z późn. zm.).

§ 4

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do .................. 2017 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

  - Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 ust. 4 lit c umowy,

  - Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

  - Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 ust. 4 lit a i § 6 umowy,

  - Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

  - pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.

- Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

- niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem wybrane przez niego wyroby wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (tj. pełen zestaw endoprotez – dotyczy każdego zadania osobno) dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy

- w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

- po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (dot. zadań nr 1 – 9) lub 3 dni roboczych w zakresie zadań nr 12 - 18, 21, 24 - 25;

- Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

- Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. niezużyte w zabiegu medycznym.

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego;

- Dostawa towaru bez złożenia zamówienia (zapotrzebowania) przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit. a lub c bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy nr 2

(dotyczy zadań nr 10, 11, 19, 20, 22, 23, 26-30)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 49/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadanie nr ………….) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do:

- dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy (nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zawarcia) wraz z pierwszą dostawą wyrobów składających się na przedmiot umowy pełen zestaw narzędzi do implantacji (instrumentarium). Instrumentarium pozostanie u Zamawiającego na czas trwania niniejszej umowy. (dotyczy zadania nr 20)

- zapewnienia do każdego planowanego zabiegu instrumentarium chirurgicznego w terminie zgodnym z terminem realizacji zamówienia. (dotyczy zadań nr 8, 16, 29, 30)

- przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie odpowiadającym zamówieniu.

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem 
ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazynu Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawki podatku VAT.

- Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618  tekst jednolity, z późn. zm.).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... 2017 roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

- Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawki oraz kwota VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 8 %; poz. 2 – 0%” oraz kwotę podatku VAT - stanowiące różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto.

Formularz cenowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium – Cena brutto

| ## Wartości wynikające z ## Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 16 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 18 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 19 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 20 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 21 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 22 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 23 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 24 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 25 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 26 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 27 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 28 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 29 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 30 |  |  |  |  |

Kryterium –Termin płatności

|  | Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Podać Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- | --- |

|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia dot. zadań 1 – 9, 29 – 30 | 24 godzin od momentu złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia dot. zadań 10 – 28 | 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka polietylenowa | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa bipolarna | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Korek kanałowy | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień krótki | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka press-fit | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka ceramiczny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa ceramiczna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba do panewki | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpień | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa, panewka bezcementowa., wkład polietylenowy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Panewka rewizyjna | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Insert polietylenowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Element rekonstrukcji tylnej kolumny panewki | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Półkolisty element rekonstrukcyjny | szt | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Koszyk rekonstrukcyjny | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Proteza kolumny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Klin 5/10/15 st. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Łata do dna panewki 26/32/38 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do mocowania panewki tytanowe. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień rewizyjny(krętarz+trzpień) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka do czyszczenia panewki | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | op | 150 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną 1x40g | op | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszalnik do mieszania próżniowego | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszalnik do mieszania próżniowego podwójny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do ciśnieniowego płukania kości | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Spacer biodrowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Element udowy pierwotny cementowy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy pierwotny cementowy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Element udowy pierwotny bezcementowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy pierwotny bezcementowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka piszczelowa | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień-przedłużka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka augmentacyjna | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Cement kostny z gentamycyną | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Element udowy pierwotny | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy pierwotny | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka piszczelowa | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień-przedłużka | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Rzepka | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Komponent udowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka udowa/piszczelowy cementowana | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka udowa/piszczelowy bezcementowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Bloczek udowy dystalny | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Bloczek udowy tylny | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka piszczelowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik udowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rzepka | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Cement kostny z gentamycyną | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Endoproteza połowicza | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Membrana 2 x 2 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Membrana 5 x 5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Artroskopia st. kolanowego | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Endoprotezoplastyka st. kolanowego | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Endoprotezoplastyka st. biodrowego | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do cementu kostnego | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Implant piszczelowy wchłaniany | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Implant udowy (PEEK oraz PLLA) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | System do transplantacji chrząstki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica tytanowa śr. 2,4 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica biowchłanialna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica niewchłanialna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kotwicowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Igły | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płyta rekonstrukcyjna obojczyk | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta rekonstrukcyjna obojczyk z hakiem | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta kształtowa blokowana do nasady bliższej kości ramiennej tytan | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny kompletny tytan | kpl. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy (tytan) dla kości przedramienia i kości strzałkowej kompletny | kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 3,5 mm tytan | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt blokowany 2,4 mm tytan | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt blokowany 3,5 mm tytan | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płyta DSB stal | kpl. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź typu Gamma krótki tytan | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź typu Gamma długi tytan | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny kompletny tytan | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny kompletny tytan | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta DSK stal | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy rekonstrukcyjny kompletny tytan | kpl. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do kości korowej samogwintujący krzyżowy ø 3,5 mm długości 14-110mm | kpl. | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do kości gąbczastych dł. gwintu 32 mm, dł. Wkretu 50-80mm, | kpl. | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do kości gąbczastych gwint pełny,dł. wkrętu 50-80 mm | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt do kości korowej samogwint – imbusy ø 4,5mm 12-80 mm | kpl. | 400 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Wkręt kostkowy samotnący-krzyżowy, dł.25 – 70 mm | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Drut Kirschnera dł. 150 mm, ø 1,0 – 2,2 mm | kpl. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Drut Kirschnera dł. 310 mm, ø 1,4 – 2,2 mm | kpl. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Gwoździe Rusha ø 3,2-4,8 mm, długości 140-360 mm | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Groty Steinmanna ø 4,5-5,0 mm, dług. 150-300 mm | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki rynnowe 1/3 obwodu koła | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki rynnowe 1/2 obwodu koła | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładki po śruby korowe 4,5 | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Drut 0,5-2,0 mm/10 m. | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płytki proste LCP w wersji z ograniczonym kontaktem z kością | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kompresyjne 2,4 mm i 3,0 mm kaniulowe z gwintowaną główką | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy- rekonstrukcyjne (poz.5/1) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy (poz.5 pkt 2) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy - rekonstrukcyjne „J” (poz.5 pkt3) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy – proste, rekonstrukcyjne (poz.5, pkt 4) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do miednicy – (poz5, pkt5) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do leczenia zł. k. udowej i piszczelowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | System płyt do zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej,boczne | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | System płyt do zespoleń złamań bliższej części kości piszczelowej, przyśrodkowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płytka do dalszej nasady k. strzałkowej | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki proste tabularne z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kaniulowane średnicy 4,5mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka Ø 10.0/4.6 mm, do śrub kaniulowanych Ø 4.5 mm, stal nierdzewna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka dalsza nasady k. piszczelowej przyśr. z podparciem i bez,i przednio-boczna | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
|  | System wkrętów blokowanych i blokowanych zmiennokątowo o śr. 2,4 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokowane o śr.2,7 mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe o śr. 2,4 mm i 2,7 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokowane zmiennokątowe 2,7mm - samog. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokowane o śr. 3,5 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe o śr. 3,5mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe o śr. 4,5mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty blokowane 5,0 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Śruba blokująca kaniulowana, konikalna śr. 5.0 mm, samotnąca, stal | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca kaniulowana, konikalna, pełny i niepełny gwint śr. 7.3 mm, samotnaca, stal | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nakładka kompresyjna do śruby konikalnej kaniulowanej śr. 5.0mm, samotnąca, stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | System 2.7 - Płytka LCP 2.7 - typu T, materiał: stal | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Syntetyczny biomateriał op a 5 cm3 | op | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Syntetyczny biomateriał op a 10 cm3 | op | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kaniulowane z gwintowaną główką średnicy 4,5mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej 3.5mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Płyty LCP proste i wygięta anatomicznie 4.5/5.0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | System kabli ortopedycznych z zaciskami srednice kabli: 1.0 i 1.7mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15 c.d.

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta LCP do artrodezy nadgarstka | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta grzbietowa do czesciowej artrodezy sródnadgarstkowej | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka o kształcie X, blokowane zmiennokątowe do złaman i rekonstrukcji w obrębie kosci stopy i śródstopia | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego blokujaca zmiennokątowa do złaman i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 16

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kompletna proteza – bipolarna | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 17

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Płytka blokowana do nasady dalszej kości promieniowej - grzbietowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana do nasady dalszej kości promieniowej - dłoniowa | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka do zespoleń kości palców 0,6 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka do zespoleń kości śródręcza 1,0 i 1,3 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 1,2-1,5 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 2,0-2,3 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 2,5 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany 2,0 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany 2,5 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne do kości piętowej | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy 3,5 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt korowy blokowany 3,5 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Płytki do głowy kości promieniowej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 18

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Śruby kaniulowane do szyjki kości udowej ø 7,0mm 60-130 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kaniulowane do kostki ø 3.5 dł. 20-90 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 19

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zamknięty system do transfuzji krwi | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 20

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | System do wydłużania szyjki i zmiany kąta szyjkowo-trzonowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 21

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Podatek VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy/ Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Tuba 7 mm x 710 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma 20 mm x 800 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma 30 mm x 800 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 22

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Klej tkankowy 2ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Klej tkankowy 4ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 23

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Membrana trójwarstwowa | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kość wołowa z kolagenem – granulat 10cm3 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kość wołowa z kolagenem – bloczek 10x10x20 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków wraz z drutem nitynolowym | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rączka do drutu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrat bogatopłytowy | kpl. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do odwirowywania komórek macierzystych z krwi szpikowej | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka HTO | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca typu pin 30mm – 75mm | kpl. | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 24

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Implanty do dynamicznych zespoleń złamań szyjki kości udowej | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 25

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do szycia łąkotki | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ACL - Mocowanie udowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ACL - Mocowanie udowe z redukcją długości | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | ACL - Mocowanie piszczelowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | ACL - Koszulka z materiału PEEK | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 26

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Elektroda do waloparyzatora | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Rękojeść do współpracy z elektrodą wapolaryzatora | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 27

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Implant do wypełniania ubytku chrząstki | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 28

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kotwica 1 mm - nici 2/0. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica 1 mm - nici 3/0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do więzozrostu kruczo-obojczykowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło kaniulowane 4,5 mm | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica 1,4 mm - zestaw | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica 2,9 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło 2,9 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do więzozr. piszczelowo-strzałkowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło kaniulowane 3,2 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 29

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Element udowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka piszczelowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do piły | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 30

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Komponent udowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka polietylenowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień udowy,piszczelowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy antyrotacyjny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka udowa,piszczelowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter offsetowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz z załączonymi do niej projektami umów 
i akceptuję określone w nim warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy 
o wyrobach medycznych.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- oświadczenie Wykonawcy, że m.in. oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych – druk w załączeniu,

- materiały poglądowe (np: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, prospekty dotyczące oferowanych wyrobów, opis dokonany przez Wykonawcę itp.) zawierające informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) – jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI