PAGE  
21

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, środków do maszynowego mycia narzędzi, preparatów do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, dezynfekcji ran i błon śluzowych, chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy, dezynfekcji powierzchni i powietrza’’
Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 03 grudnia 2013 roku

Cena formularza 24,84 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.
S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 86/13. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    nieprzekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia 
    jest:

„Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, środków do maszynowego mycia narzędzi, preparatów do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, dezynfekcji ran i błon śluzowych, chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy, dezynfekcji powierzchni i powietrza’’
  (CPV: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne – 33631600-8)
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

      Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, środków do maszynowego mycia narzędzi, preparatów do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, dezynfekcji ran i błon śluzowych, chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy, dezynfekcji powierzchni i powietrza.
Przedmiot zamówienia składa się z 12 niepodzielnych zadań:

	▪ Zadanie Nr 1   -  Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji ran i błon śluzowych.


	▪ Zadanie Nr 2   -  Sukcesywne dostawy preparaty do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, 
                               pola operacyjnego, mycia i pielęgnacji skóry.

	

	▪ Zadanie Nr 3   -  Sukcesywne dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni i 
                               sprzętu medycznego.


	▪ Zadanie Nr 4   -  Sukcesywne dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi i 
                                endoskopów.



	▪ Zadanie Nr 5   -  Sukcesywne dostawy preparatów do higienicznej i chirurgicznej 
                               dezynfekcji, mycia rąk i ciała.

	

	▪ Zadanie Nr 6   -  Sukcesywne dostawy preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji  

                               aparatów do hemodializy.

	

	▪ Zadanie Nr 7   -  Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji powierzchni i powietrza 
                               za pomocą dyfuzji suchej i niewidocznej mgły.


	▪ Zadanie Nr 8   -  Sukcesywne dostawy preparatów do higienicznej i chirurgicznej 
                               dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym.

	

	▪ Zadanie Nr 9   -  Sukcesywne dostawy preparatów do maszynowej dekontaminacji 
                               endoskopów elastycznych.


	▪ Zadanie Nr 10 -  Sukcesywne dostawy preparatów do maszynowego mycia, neutralizacji i
                               płukania narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego.


	

	▪ Zadanie Nr 11 -  Sukcesywne dostawy preparatów do higienicznej i chirurgicznej 
                               dezynfekcji i mycia rąk.

	

	▪ Zadanie Nr 12 -  Sukcesywne dostawy preparatów do maszynowego mycia i dezynfekcji w 
                               procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji i oprzyrządowania w 
                               urządzeniu myjąco-dezynfekcyjnym z pompą dozującą.


UWAGA  /dotyczy Zadań Nr 1 – 12/ :
       Oferowane preparaty muszą bezwzględnie odpowiadać opisowi zamieszczonemu w „Formularzach Cenowych”– na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia – treść oświadczenia w załączeniu (zawarte w Formularzu Ofertowym).

     Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że działanie biobójcze oferowanych środków w zakresie wymaganego spektrum działania poparte jest końcowymi wynikami z badań laboratoryjnych niezależnego ośrodka badawczego, towarzystwa mikrobiologicznego lub innej instytucji wydającej opinie o środkach dezynfekcyjnych stosowanych w praktyce szpitalnej 

/ obszar medyczny/ - treść oświadczenia w załączeniu (zawarte w Formularzu Ofertowym).

    W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:
· wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. 

       Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) zobowiązany jest posiadać aktualny i ważny przez cały okres trwania 

       umowy dokument dopuszczający do obrotu, na każdy oferowany produkt, w postaci deklaracji 
       zgodności wystawionej przez producenta i certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną
      (jeżeli dotyczy), 

· produktów leczniczych musi posiadać ważne i aktualne na czas trwania umowy dokumenty 
      dopuszczające do obrotu i charakterystykę oferowanego produktu leczniczego – zgodnie 
      z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2008 r. Nr.45 poz. 
      271 tekst jednolity z późn.zm.),

· produktów biobójczych Zamawiający żąda posiadania ważnego i aktualnego na czas trwania umowy dokumentu wskazującego na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanego produktu - zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 252 tekst jednolity z późn.zm.),
· kosmetyków zgodnie z ustawą z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2013r.,  poz. 475) zobowiązany jest posiadać ważne i aktualne dokumenty potwierdzające zgłoszenie do krajowego systemu informowania o kosmetykach.

     Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przy pierwszej dostawie preparatów kart charakterystyk mieszaniny niebezpiecznej: w formie papierowej i na nośniku elektronicznym [CD].

      Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów preparatów dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.
3.   Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. na każde zadanie osobno.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
6) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

          a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

          b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                      albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

       Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

       składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie 

       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

       złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

       lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

       siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia 
       niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.
II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia -  druk w załączeniu.
III. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1) materiały informacyjne (np. katalogi, prospekty, ulotki informacyjne) potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.
      Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji,, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,
2) wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,
3) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

5)   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 4 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.IV.1-3 zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

           Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.
8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, środków do maszynowego mycia narzędzi, preparatów do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, dezynfekcji ran i błon śluzowych, chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy, dezynfekcji powierzchni i powietrza: Zadanie Nr …” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 
9. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – D E Z Y N F E K C J A”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.
3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 12 grudnia 2013r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania .
Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 12 grudnia 2013r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
       udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia 
       ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
       upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą 
       zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym
       przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 
       Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana 
       zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
       ▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: Pielęgniarka Epidemiologiczna – Agnieszka Kuświk-Dziadek, tel. 

           62 765 14 46,
       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
          Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna 
          Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 
IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 
     Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

      dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

      Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

      dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VII.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

     doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2.  W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

      art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

       a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

       b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

       c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

       d) odrzucenia oferty odwołującego.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

      niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

      wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 4.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

       niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

       on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki 
       ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.    Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
               wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej

               stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 
               wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie 
               umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),
b) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć w przypadku zaoferowania przez niego:

· wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 

       z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) aktualnego i ważnego dokumentu dopuszczającego

       do obrotu na każdy oferowany produkt, tj. deklarację zgodności wystawionej przez 
       producenta i certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), 

· produktów leczniczych ważnego i aktualnego dokumentu dopuszczającego do obrotu
                           i charakterystykę oferowanego produktu leczniczego – zgodnie z ustawą Prawo
                           farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr.45 poz. 271 t.j. z późn.zm.),

· produktów biobójczych ważnego i aktualneg dokumentu wskazującego na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanego produktu - zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 252 tekst jednolity z późn.zm.),

· kosmetyków zgodnie z ustawą z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2013r.,  poz. 475) ważnego i aktualnego dokumentu potwierdzające zgłoszenie do krajowego systemu informowania o kosmetykach.

2.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana 
        zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania
        podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za 
        uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
6. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1.    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

2.     Możliwość zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.     

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty,  

 na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej 

 zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. 

        umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy 
        brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. 

        Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: powyższa zmiana nie będzie wymagała 

        sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana 

        będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT”.

S. Lista załączników

1. Projekt umowy 
2. Formularz Ofertowy 
3. Formularze Cenowe
4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym
a

firmą: .................................. z siedzibą w ..................przy ulicy.............................., reprezentowaną przez:

..............................................
zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 86/13) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę preparatów dezynfekcyjnych,
     preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, środków do maszynowego mycia narzędzi, 
     preparatów do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, dezynfekcji ran i błon śluzowych, chemiczno-
     termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy, dezynfekcji powierzchni i powietrza w rodzajach, 
      ilościach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..-..-.... roku, której 
      kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Faktyczna ilość zakupionych preparatów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy o kosmetykach i ustawy o produktach biobójczych.

4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca oświadcza, iż oferowane preparaty spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy kart charakterystyk mieszaniny niebezpiecznej: w formie papierowej i na nośniku elektronicznym [CD].
§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ....................... PLN (słownie:.............................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
4. Faktury wystawiane będą do każdej dostawy i będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
7. Faktury wystawione będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 tekst jednolity).
§ 3

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Termin (okres trwania) umowy: .................... (24 miesiące od dnia zawarcia umowy).

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

b)   Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub        

       normami i warunkami określonymi prawem,

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

d) Wykonawca dostarcza wyroby niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§4
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do .... dni (max 5 dni roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.
§ 5
GWARACJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby stanowiące przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności wyrobów, tj. ………..........od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) wyroby wolne od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanymi wyrobami. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6
KARY UMOWNE
1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4, ust. 1, bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

       czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

       terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

       żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:
       ......................................                                                                                        ......................................
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu
Instrukcja wypełniania Formularzy Ofertowych i Cenowych
FORMULARZ OFERTOWY
1) Wartości netto i brutto wyliczone w Formularzu Cenowym należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

2) W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3) W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT, stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto. 

FORMULARZE CENOWE
1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3) W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent / 
Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.
4) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

5) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )          
FORMULARZ  OFERTOWY
I.   Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ”Sukcesywne 
      dostawy preparatów dezynfekcyjnych, preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, 
      środków do maszynowego mycia narzędzi, preparatów do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, 
      dezynfekcji ran i błon śluzowych, chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy, 
      dezynfekcji powierzchni i powietrza’’ (znak sprawy 86/13) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
      za cenę:
	Wartości wynikające

z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena brutto
	Termin realizacji zamówienia  

 max 5 dni roboczych

od dnia złożenia zamówienia

	
	Wartość
 netto w PLN
	Stawka VAT 
[%]
	Kwota VAT 
	Wartość               brutto w PLN*
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Zadanie nr 1


	
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 3


	
	
	
	
	

	Zadanie nr 4


	
	
	
	
	

	Zadanie nr 5


	
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 7


	
	
	
	
	

	Zadanie nr 8


	
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 10


	
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 12


	
	
	
	
	


      * Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
         Wartość brutto podana w kolumnie 5 tabeli będzie oceniana w kryterium wyboru oferty – cena brutto 
          zamówienia.

II. Gwarancja

	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
w miesiącach – licząc od daty odbioru

(min. 12 miesiący) - wpisać
	Zadanie nr 1
	Zadanie nr 2
	Zadanie nr 3
	Zadanie nr 4
	Zadanie nr 5
	Zadanie nr 6

	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadanie nr 7
	Zadanie nr 8
	Zadanie nr 9
	Zadanie nr 10
	Zadanie nr 11
	Zadanie nr 12

	
	
	
	
	
	
	


….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie
.............................................                                                                                                                          Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )       
FORMULARZ  OFERTOWY – ciąg dalszy
III.   Ja ................................................................................................

                 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

        reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

      .......................................................................................................................................................

         /nazwa Wykonawcy/

       oświadczam, że: 
     1)   zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą sukcesywnych dostaw  preparatów dezynfekcyjnych, 
           preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, środków do maszynowego mycia 
           narzędzi, preparatów do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego, dezynfekcji ran i błon śluzowych, 
           chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy, dezynfekcji powierzchni i powietrza

           oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
     2)    oferowane przez naszą firmę preparaty spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

     3)   oferowane przez naszą firmę preparaty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium 
            Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami medycznych; odnośnie oferowanych:

a) wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 
       z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) posiadam aktualny i ważny na każdy produkt 

       dokument dopuszczający go do obrotu w postaci deklaracji zgodności wystawionej
       przez producenta i certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), 

b) produktów leczniczych posiadam ważne i aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu 
                  i charakterystykę oferowanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą Prawo
                 farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2008 r. Nr.45 poz. 271 t.j. z późn.zm.),
c) produktów biobójczych posiadam ważne i aktualne dopuszczenie do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 252 tekst jednolity z późn.zm.),
d) kosmetyków zgodnie z ustawą z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2013r.,  poz. 475) posiadam ważne i aktualne dokumenty potwierdzające zgłoszenie do krajowego systemu informowania o kosmetykach;

     4)    działanie biobójcze oferowanych środków w zakresie wymaganego spektrum działania poparte jest 

            końcowymi wynikami z badań laboratoryjnych niezależnego ośrodka badawczego, towarzystwa

            mikrobiologicznego lub innej instytucji wydającej opinie o środkach dezynfekcyjnych stosowanych w 

            praktyce szpitalnej /obszar medyczny/; 
    5)    razie wyboru mojej oferty dostarczę przy pierwszej dostawie karty charakterystyki mieszaniny 

           niebezpiecznej preparatów dezynfekcyjnych: w formie papierowej i na nośniku elektronicznym [CD].

    6)    w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się  do dostarczenia przedmiotu zamówienia za cenę podaną 
           w Formularzu Cenowym i w terminie określonym w Formularzu Ofertowym;
    7)     wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania ofert;
    8)   
osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy 

             w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:
                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

……......................................................................

 /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )                                           FORMULARZ  CENOWY (1)
   ZADANIE Nr 1 - Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat bezbarwny do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Zawierający w składzie dichlorowodorek octenidyny i fenoksyetanol. Możliwość zastosowania przy cewnikowaniach.

Spektrum działania : B, F, Hermes /HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex/, pierwotniaki. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran.

Opakowanie a 1l

Produkt leczniczy
	op.
	2000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat bezbarwny do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Zawierający w składzie dichlorowodorek octenidyny i fenoksyetanol. Możliwość zastosowania przy cewnikowaniach.

Spektrum działania : B, F, Hermes /HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex/, pierwotniaki. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran.
Opakowanie a 50 ml

Produkt leczniczy
	op.
	400
	
	
	
	
	
	

	3.
	Bezbarwny i bezwonny preparat w postaci żelu do nawilżania i oczyszczania ran z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu. Gotowy do użycia, zawierający octenidynę. Bez zawartości alkoholu, poliheksanidyny, środków konserwujących.

Możliwość stosowania pod wszelkiego rodzaju opatrunki.

Opakowanie a 20 ml

Wyrób medyczny kl. II b
	op.
	500
	
	
	
	
	
	


    ciąg dalszy na następnej stronie
............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )                                        
FORMULARZ  CENOWY (2)
   ZADANIE Nr 1 – ciąg dalszy
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	4.
	Preparat antybakteryjny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Działający na B w czasie do 30 sek. /MRSA do 15 sek/. Bezbarwny , z zawartością octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny.

Opakowanie a 250 ml

Kosmetyk
	op.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )                                              FORMULARZ  CENOWY (3)
   ZADANIE Nr 2 - Preparaty do dezynfekcji skóry przed iniekcjami ,  pola operacyjnego , mycia i pielęgnacji skóry
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat do dezynfekcji skóry przed cewnikowaniem żył. Zawierający min. 2 alkohole w tym izopropanol , z dodatkiem octenidyny. Bezbarwny. Spektrum działania : B, F, V. Nie zawierający jodu, etanolu i chlorheksydyny.

Opakowanie a 250 ml

Produkt leczniczy
	op.
	200
	
	
	
	
	
	

	2.
	Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami, iniekcjami, cewnikowaniem żył, opatrywaniem ran. Na bazie min. 3 substancji aktywnych, bez zawartości jodu, etanolu, związków amonowych chlorheksydyny. Wymagane spektrum działania: B,Tbc, F, V /HIV, HBV, HCV, Papova, Vaccinia, Rota,  Adeno, Herpes Simplex/.

Opakowanie a 250 ml ze spryskiwaczem

Produkt leczniczy
	op.
	5 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	 Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami, iniekcjami, cewnikowaniem żył, opatrywaniem ran. Na bazie min. 3 substancji aktywnych, bez zawartości jodu, etanolu, związków amonowych ichlorheksydyny. Wymagane spektrum działania: B,Tbc, F, V /HIV, HBV, HCV, Papova, Vaccinia, Rota,  Adeno, Herpes Simplex/.

Opakowanie a 1l

Produkt leczniczy
	op.
	500
	
	
	
	
	
	

	4.
	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi w formie barwionej. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych, bez zawartości jodu, etanolu, związków amonowych i chlorheksydyny. Zakres działania: B, Tbc, F, V /HIV,HBV,HCV, Papova, Vaccinia, Rota, Herpes Simplex,Adeno/. Nie wymagający dwukrotnego nanoszenia preparatu podczas przedoperacyjnej dezynfekcji skóry-wymagany czas do 1 min.                       Opakowanie a 250 ml
Produkt leczniczy
	op.
	400
	
	
	
	
	
	


    ciąg dalszy na następnej stronie                                                                                                                                                                          ............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )                                        

FORMULARZ  CENOWY (4)
   ZADANIE Nr 2 – ciąg dalszy
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	5.
	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi w formie barwionej. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych, bez zawartości jodu, etanolu, związków amonowych i chlorheksydyny. Zakres działania: B, Tbc, F, V /HIV,HBV,HCV, Papova, Vaccinia, Rota, Herpes Simplex,Adeno/. Nie wymagający dwukrotnego nanoszenia preparatu podczas przedoperacyjnej dezynfekcji skóry-wymagany czas do 1 min.                       
Opakowanie a 500 ml

Produkt leczniczy
	op.
	800
	
	
	
	
	
	

	6.
	Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne rękawiczki do mycia i pielęgnacji skóry. Gotowe do użycia Zawierające w składzie dichorowodorek octenidyny. Bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Wykazujące działanie na MRSA/ORSA, ESBL+VRE, Candida albicans.

Opakowanie a 10 szt.

Kosmetyk
	op.
	300
	
	
	
	
	
	

	7.
	Pianka do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjentów mających problem z trzymaniem moczu i kału. Pochłaniająca nieprzyjemny zapach. Nie powodująca podrażnień skóry i błon śluzowych oraz zakłóceń w oddychaniu skóry. Posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohole aromatyczne/ benzylowy, fenoksyetylowy/ i tenzydy. Posiadająca właściwości przeciwgrzybicze , przeciwbakteryjne.

Opakowanie a 500 ml

Kosmetyk
	op.
	400
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )                                              FORMULARZ  CENOWY (5)
   ZADANIE Nr 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego 

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat o właściwościach myjących w postaci piany. Zawierający w składzie nadtlenek wodoru, niejonowe środki powierzchniowo-czynne i kwas salicylowy. Zakres działania:  B,F,V /Adeno,Polio/ i Tbc. Możliwość zastosowania do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych takich jak: krew, wydaliny, wydzieliny. Wysoka wydajność – z jednego opakowania można umyć i zdezynfekować min. 50 m 2 pow. Opakowanie a 750 ml z końcówką spieniającą wmontowaną na stałe do każdego opakowania.

Produkt biobójczy
	op.
	80
	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji  powierzchni i sprzętu medycznego. Bez zawartości podchlorynu sodu i QAV. Nie klejący się i nie uszkadzający dezynfekowanych powierzchni. Substancja aktywna: dwutlenek chloru. Spektrum działania: B,MRSA, F, Tbc 

/M.avium + M.terrae lub M. Tuberculosisi/, V /Adeno,Polio/,

oraz S /B.cereus,B.subtilis i C.difficile/ w czasie max. do 5 min.

Opakowanie-saszetki a 100 ml na min. 5 l wody.

Wyrób medyczny kl. II a
	op.
	100
	
	
	
	
	
	

	3.
	Preparat w postaci chusteczek o wymiarach min.20cm x 20 cm. Przeznaczony do dezynfekcji głowic USG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. Zawierający w składzie 3 różne sole amonowe, bez zawartości alkoholu, aldehydów i pochodnych guanidyny. Spektrum działania: B,F,V/HIV,HCV,HBV,Rota, Vaccinia, Papova/ w czasie do 1 min. z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Tbc. Wymagane opakowania: pojemnik +chusteczki.
Opakowanie a 200 sztuk

Wyrób medyczny kl. II a
	op.
	300
	
	
	
	
	
	


    ciąg dalszy na następnej stronie                                                                                                                                

                                          ............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )                                        FORMULARZ  CENOWY (6)
   ZADANIE Nr 3 – ciąg dalszy
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	4.
	Preparat w postaci chusteczek o wymiarach min.20cm x 20 cm. Przeznaczony do dezynfekcji głowic USG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. Zawierający w składzie 3 różne sole amonowe, bez zawartości alkoholu, aldehydów i pochodnych guanidyny. Spektrum działania: B,F,V/HIV,HCV,HBV,Rota, Vaccinia, Papova/ w czasie do 1 min. z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Tbc. Wymagane opakowania: pojemnik +chusteczki.
Wymagane opakowania: wkłady uzupełniające 

a 200 szt.

Wyrób medyczny kl. II a
	op.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	5.
	Preparat w postaci piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholu. Bezbarwny i bezzapachowy. Zawierający w składzie: alkohol /max. do 20 % w roztworze/ oraz czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum działania: B,F, V / HBV, HIV ,HCV, Rota, Vaccinia/ w czasie do 1 min. oraz Tbc- do 3 min. Możliwość stosowania preparatu do kontaktu z żywnością.

Opakowanie a 750 ml z końcówką spieniającą wmontowaną na stałe do każdego opakowania.

Wyrób  medyczny kl. II a
	op.
	700
	
	
	
	
	
	

	6.
	Sporobójcze, bezalkoholowe chusteczki do mycia medycznych dezynfekcji wyrobów medycznych i innych powierzchni. O przyjemnym zapachu.  Możliwość  zastosowania do wyrobów i materiałów nie wykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych / sondy USG itp./. O wymiarach min.  140x 180 mm . Spektrum działania : B, F, Tbc, V /HCV, HIV, HIV, Norowirus/ oraz Spory /C.difficile i Bacillus/. Wymagane opakowanie: pojemnik + chusteczki.
Opakowanie a 100 szt.

Wyrób medyczny kl. II a
	op.
	200
	
	
	
	
	
	


        ciąg dalszy na następnej stronie                                                                                                                                                                      ............................................................................
                                                                                                                                                                                                                                                               / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )    

FORMULARZ  CENOWY (7)
                ZADANIE Nr 3 – ciąg dalszy
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	7.
	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego. Płynny w koncentracie. Zawierający kombinację czwartorzędowych związków amonowych , alkoholi aromatycznych /fenoksyetanol/ i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych. Bez aldehydów, chloru   związków nadtlenowych oraz biguanidów. Spektrum działania : B, F, Tbc /M.terrae+M.avium/

V /HCV, HBV, HIV, Rota,Vaccinia/ - do 15 min. oraz

Spory / C.difficile +C.Sporogenes/.

Opakowanie a 2 l

Wyrób medyczny kl. II a
	op.
	70
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )                                         

FORMULARZ  CENOWY (8)
   ZADANIE Nr 4 - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów 

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat w postaci granulatu, do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich, wykazujący kompatybilność z plastikiem, szkłem, gumą i silikonem. Zawierający w składzie nadwęglan sodu, TAED, inhibitory korozji. Spektrum działania: B, F / C.albicans lub C.albicans i A.niger/, V / Adeno,Polio/  oraz  Tbc /M.terrae i M.avium lub M.tuberculosis/ w  czasie do 15 min. z możliwością rozszerzenia działania o Spory /B.subtilis, B.cereus, C.sporogenes/.
Opakowanie a 6 kg

Wyrób medyczny kl. II b
	op.
	120
	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat aldehydowy do dezynfekcji endoskopów giętkich, narzędzi i oprzyrządowania anestezjologicznego. Płynny w koncentracie. Zawierający aldehyd bursztynowy.Bez formaaldehydu i aldehydu glutarowego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V /BVDV, Vaccinia, Papova, Polio, Adeno/ w czasie do 30 min.  oraz S /C.difficile/  do 6 godz. Możliwość  stosowania roztworu roboczego 14 dni przy obciążeniu białkowym , bez konieczności  wcześniejszego czyszczenia narzędzi.

Opakowanie a 5l

Wyrób medyczny kl. II b
	op.
	30
	
	
	
	
	
	

	3.
	Preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów giętkich. Płynny w koncentracie. Zawierający enzymy, alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne i inhibitory korozji. Stężenie roztworu roboczego 1 %, pH około 7. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Preparat kompatybilny / tego samego producenta/ z preparatem z poz. 2.

Opakowanie a 2l

Wyrób medyczny kl. I
	op.
	150
	
	
	
	
	
	


    ciąg dalszy na następnej stronie                                                                                                                                

                                          ............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )    

FORMULARZ  CENOWY (9)
                ZADANIE Nr 4 – ciąg dalszy
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	4.
	Preparat na bazie aktywnego tlenu, posiadający dobre właściwości czyszczące, do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych. Spektrum działania: B, F, V, Tbc oraz Spory: B.subtlilis, B.cereus ,C.difficie/ w czasie do 15 min.

Opakowanie saszetka a 100 g na min. 5 l wody

Wyrób medyczny kl. II b
	op.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................                                                                                                                                                                                                                                  Sprawa nr 86/13
( pieczęć Wykonawcy )                                         

FORMULARZ  CENOWY (10)
   ZADANIE Nr 5 - Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji , mycia rąk i ciała 

	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat alkoholowy do higienicznej dezynfekcji, mycia rąk oraz ciała pacjentów /także skolonizowanych MRSA/ na bazie min. 3 substancji czynnych /bez zawartości związków chlorheksydyny i triclosanu/. Spektrum działania: B /łącznie z Tbc, MRSA/ F, V /Vaccinia, Papova, HIV,HBV,HCV/.

Opakowanie a 500 ml

Produkt leczniczy
	op.
	350
	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat barwiony do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego na bazie alkoholu i pvp-jodu. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach. Posiadający działanie oczyszczające i odtłuszczające skórę. Zakres działania: B,Tbc, F, V, S, P.

Opakowanie a 1l

Produkt leczniczy
	op.
	1 100
	
	
	
	
	
	

	3.
	Preparat w postaci żelu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o wrażliwej skórze. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje aktywne min. 2 alkohole oraz składniki pielęgnujące i regenerujące skórę: gliceryna i bisabolol. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV , fenoli i jego pochodnych. Spektrum działania: B /w tym Tbc/, F ,V /Rota, Herpes simplex, HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Polio/ - w czasie do 60 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk - do 1,5 min.  Higieniczna – do 15 sek.

Opakowanie a 500 ml

Produkt biobójczy
	op.
	2 000
	
	
	
	
	
	


    ciąg dalszy na następnej stronie                                                                                                                                

                                          ............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )    

FORMULARZ  CENOWY (11)
                ZADANIE Nr 5 – ciąg dalszy
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	4.
	Preparat w postaci żelu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o wrażliwej skórze. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje aktywne min. 2 alkohole oraz składniki pielęgnujące i regenerujące skórę: gliceryna i bisabolol. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, QAV, fenoli i jego pochodnych. Spektrum działania: B /w tym Tbc/, F, V /Rota, Herpes simplex, HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Polio/ - w czasie do 60 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk - do 1,5 min. Higieniczna – do 15 sek.

Opakowanie a 100 ml

Produkt biobójczy
	op.
	1 600
	
	
	
	
	
	

	5.
	Łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i całego ciała. Bez zawartości związków alkalicznych i mydła, o pH 5,5. Nie wysuszająca i nie powodująca podrażnień skóry w przypadku częstego mycia. Możliwość stosowania do kąpieli dzieci oraz mycia rąk personelu na oddziałach położniczych i noworodkowych /wymagane potwierdzenie pozytywną opinią ImiD bądź przez inną jednostkę do tego upoważnioną/. Preparat kompatybilny/ tego samego producenta/ z preparatem z poz. 3.

Opakowanie a 500 ml

Kosmetyk
	op.
	500
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )    

FORMULARZ  CENOWY (12)
                ZADANIE Nr 6 – Preparaty do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy na bazie jednowodnego kwasu cytrynowego. Spektrum działania: B, F, Tbc, V /Polio/ - 15 min. w temp. 80 stopni C, przy stężeniu 3 %. Postać - płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej.

Opakowanie a 5l
	op.
	250
	
	
	
	
	
	

	2.
	Skoncentrowany płynny preparat  do dezynfekcji kwaso-termicznej, czyszczenia i odwapniania aparatów do hemodializy na bazie bezwodnego kwasu cytrynowego. Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze ( łącznie z HBV, HCV, HIV), prądkobójcze.

Opakowanie a 6l
	op.
	120
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )    

FORMULARZ  CENOWY (13)
                ZADANIE Nr 7 – Preparaty do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą dyfuzji suchej i niewidocznej mgły*. 
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat dezynfekujący oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationy srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny, bezzapachowy. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradalny w 99,9%, nie zawiera formaladehydu, aminiaku i chloru. 

Działanie: B,F,V,S

Opakowanie: butelka a 1 l
	op.
	25
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


* Preparat kompatybilny z urządzeniem Nocospray.

............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )    

FORMULARZ  CENOWY (14)
                ZADANIE Nr 8 – Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym. 
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Łagodny, alkoholowy preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, nie zawierający chlorheksydyny, zalecany dla osób o wrażliwej skórze, ze składnikami natłuszczającymi i nawilżającymi. Wykazujący działanie na: B, Tbc, F, V.

Opakowanie a 700 ml kompatybilne do systemu dozowania funkcjonującego w szpitalu.

Produkt leczniczy
	op.
	2 500
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )    

FORMULARZ  CENOWY (15)
                ZADANIE Nr 9 – Preparaty do maszynowej dekontaminacji endoskopów etastatycznych*
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Płynny , alkaliczny środek do mycia, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięcia i zdenaturowana krew. Umożliwiający manualne i maszynowe mycie endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego metodą zanurzeniową i ultradźwiękową w stężeniu od 0,5 do 3 % w temp. do 40 C. Środek w myciu maszynowym nie wymagający neutralizacji. pH robocze roztworu 10,4-10,8. Posiadający w składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, enzymy, tenzydy które uniemożliwiają powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszają napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej. 

Opakowanie a 5 l
	op.
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Płynny środek dezynfekcyjny do zastosowania maszynowego, przeznaczony do dezynfekcji termiczno-chemicznej endoskopów elastycznych. Niepieniący się, na bazie aldehydu glutarowego oraz glioksalu. Bez zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, O działaniu: B, F, Tbc, V. Stosowany w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia w warunkach: 10 ml/L / 1%/ 550 C/10 min. myjącej. Preparat kompatybilny /tego samego producenta/ z preparatem z poz. 1.
Opakowanie a  5l
	op.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


* Zamawiający wymaga , aby wszystkie preparaty z tego zadania pochodziły od jednego producenta.
............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (16)
       ZADANIE Nr 10 – Preparaty do maszynowego mycia neutralizacji i płukania narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego *
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, termolabilnych części endoskopów, elementów aluminiowych, stelaży łóżek misek, kaczek, basenów. Nie wytwarzający piany w żadnym zakresie temperaturowym, bez zawartości enzymów oraz rozpuszczalników. Zawierający w składzie tenzydy anionowe, niejonowe i związki powierzchniowo-czynne. Stosowany w procesie maszynowego mycia i dezynfekcji w stężeniu 0,1-0,5 %.

Opakowanie a 5l

Wyrób medyczny kl. I
	op.
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat służący do neutralizacji resztek pozostałych po procesie czyszczenia alkalicznego, ulegający całkowitej biodegradacji. Bez zawartości fosforanów i tenzydów. Zawierający kwas cytrynowy. Stężenie robocze w przedziale 0,05 %- 0,3 %.

Opakowanie a 5l

Wyrób medyczny  kl.I
	op.
	40
	
	
	
	
	
	

	3.
	Koncentrat środka płuczącego, zapewniający schnięcie bez plam, wykazujący łagodne działanie dzięki neutralnemu pH, nie powodujący korozji, stosowany w etapie końcowym płukania maszynowego. Zawierający w składzie niejonowe związki powierzchniowo-czynne i alkohole. Wymagane stężenie użytkowe w przedziale 0,05%-0,2 %.

Opakowanie a 5l

Wyrób medyczny kl. I
	op.
	45
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


* Zamawiający wymaga, aby wszystkie preparaty z tego zadania pochodziły od jednego producenta.

............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )                                               FORMULARZ  CENOWY (17)
       ZADANIE Nr 11 – Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji i mycia rąk.
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Oparty o etanol oraz difenylol, bez zawartości barwników, konserwantów oraz substancji  zapachowych. Aktywny wobec: B /VRE,Helicobacter pyroli, Klebsiella, Acinetobacter/, Tbc,F, V /HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Rota,Adeno, Polio, Vaccinia/. Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. Chirurgiczna - 90 s. Konfekcjonowany w jednorazowe butelki o poj. 1 l. Nie zasysające powietrza z otoczenia. Dostosowane do dozowników łokciowych manualnych jak i na fotokomórkę*. Produkt biobójczy
	op.
	600
	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Oparty o etanol oraz difenylol, bez zawartości barwników, konserwantów oraz substancji  zapachowych. Aktywny wobec: B /VRE,Helicobacter pyroli, Klebsiella, Acinetobacter/, Tbc,F, V /HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Rota,Adeno, Polio, Vaccinia/. Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. Chirurgiczna - 90 s. Konfekcjonowany w jednorazowe butelki o poj. 1 l. Nie zasysające powietrza z otoczenia. Dostosowane do dozowników łokciowych manualnych jak i na fotokomórkę. Opakowania a 500 ml, produkt biobójczy
	op.
	200
	
	
	
	
	
	

	3.
	Emulsja myjąca do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk z możliwością mycia ciała. Bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych, pH neutralne dla skóry. Możliwość stosowania w leczeniu pieluszkowego  zapalenia skóry u niemowląt. Preparat kompatybilny / tego samego producenta/ z preparatem z poz. 2. Opakowanie a 500 ml, kosmetyk
	op.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


* W zakresie poz. 1  tego zadania Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dozowników ściennych w ilości 41 sztuk  .

   Dozowniki metalowe z ramieniem łokciowym długim. Uruchamiane z dołu. Dozownik i ramię wykonane w całości ze stali kwasoodpornej z dwoma otworami montażowymi

............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13

………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )    

FORMULARZ  CENOWY (18)
                ZADANIE Nr 12 – Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco-dezynfekcyjnym z pompą dozującą*
	L.p
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/

Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Płynny środek dezynfekcyjny do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco-dezynfekcyjnym. Do zastosowania z programem zgodnym z zaleceniami producenta myjni MINI ETD  Olympus i myjni ETD-3. Środek dezynfekcyjny zawierający 20 % aldehydu glutarowego. Aktywny wobec: B, F, V, Tbc.

Opakowanie: karton / 3 x 5 l/ = 15 l

Wyrób medyczny
	karton
	14
	
	
	
	
	
	

	2.
	Środek do maszynowego mycia endoskopów procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco dezynfekującym. Zalecany przez producenta myjni Olympus Mini ETD i myjni Olympus ETD-3. W postaci koncentratu. Zawierający w swoim składzie: niejonowe związki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole, substancje zawierające rozpuszczanie, środek konserwujący.

Opakowanie: karton /3 x 5 l/=15 l

Wyrób medyczny
	karton
	7
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	X


* Zamawiający wymaga, aby wszystkie preparaty z tego zadania pochodziły od jednego producenta.

............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

                                                                                                                      Sprawa nr 86/13

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 86/13
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

4. oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

9. materiały informacyjne (np. katalogi, prospekty, ulotki informacyjne) potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów,
10. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,
11. pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

12. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
:
