WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Dostawa i uruchomienie aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej

wraz z modernizacją pomieszczeń”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 03 listopada 2014 roku

Cena formularza24,48 PLN

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62  -800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000.

NIP: 618-20-25-893,  Regon: 300224440,  KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757 13 23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 55/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# 1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

# nieprzekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

# ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia

# jest:

Dostawa i uruchomienie aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej wraz z modernizacją pomieszczeń

( CPV: Rentgenowskie urządzenia przetwarzające – 33111300-4, Usługi instalowania sprzętu obrazującego – 51411000-6,
Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji – 51610000-1, Roboty budowlane – 45000000-7)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z

zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.

2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest

konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest:

        - Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu RTG w skład, którego wchodzi:

          - generator,

          - lampa rentgenowska,

          - stół kostny,

          - stojak do zdjęć odległościowych,

a także integracja aparatu ze szpitalnym systemem PACS/RIS

oraz szkolenie personelu.

II. Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do zamontowania aparatu rtg.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

I. DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE APARATU RTG - szt. 1:

1. Aparat RTG:

Oferowany aparat RTG wraz z wyposażeniem i akcesoriami (wszystkie ich elementy składowe)

winny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2014), nieużywane, nierekondycjonowane oraz muszą

posiadać bezwględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno - użytkowe określone

w Formularzu Ofertowym (2) zamieszczonym na stronach 33–39 SIWZ: „Zestawienie wymaganych

parametrów techniczno–użytkowych”, które Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty.

## Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu RTG, integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS, szkolenie personelu:

- Dostawa i instalacja aparatu RTG:

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:

a)   dostarczyć aparat RTG wraz z wyposażeniem i akcesoriami do pomieszczenia wskazanego przez

Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej 7 - do dnia

08.12.2014r.,

b)   zainstalować, uruchomić aparat RTG wraz z wyposażeniem i akcesoriami, i oddać je do eksploatacji w

stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej nie później niż w terminie do dnia 19.12.2014r.,

- powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia z co

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

d)   zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia - ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu

odebrania go przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za

właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi,

uszkodzeniami itp.,

e)   przygotować drogę transportu i transport aparatu do pomieszczeń instalacji i dostosować pomieszczenia

instalacji przedmiotu zamówienia do warunków jego pracy (np.: temperatura) - szczegółowe wymagania

zawarte w pkt II „Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania tomografu aparaty

RTG”,

f)  zapewnić, iż oferowany aparat RTG i jego wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe

do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi) –

oświadczenie,

g)  wykonać testy akceptacyjne po oddaniu aparatu i dostarczenie sprawozdania z niniejszych testów,

h)  dołączyć do dostawy: instrukcję obsługi tomografu komputerowego oraz jego wyposażenia w języku

polskim,  instrukcję serwisową i pomiarową; określone zalecenia związane z obowiązkiem

metrologicznym oraz wymaganymi atestami i przeglądami, a także kartę gwarancyjną z warunkami

gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w

umowie).

  - Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS:

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:

a)   zapewnić moduł komunikacji DICOM umożliwiający pełną komunikację aparatu RTG z systemem

PACS/RIS w zakresie, m.in.: DICOM Store (Send), DICOM Worklist i DICOM Storage Commit wraz z

integracją z posiadanym przez szpital systemem PACS – firmy Pixel Technology,

b)   ponieść wszelkie koszty związane z bezterminowym podłączeniem i konfiguracją oferowanego aparatu

RTG z systemem PACS/RIS w zakresie, m.in.: DICOM Store (Send), DICOM Worklist i DICOM Storage

Commit, koszt ewentualnych prac adaptacyjnych i wdrożeniowych.

Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS winna być wykonana nie później niż w terminie do dnia 19.12.2014r.

  - Szkolenie personelu:

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:

a)   przeprowadzić szkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników) wskazanego przez Zamawiającego

w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji aparatu RTG, bezpośrednio po uzyskaniu wszelkich

zezwoleń na uruchomienie Pracowni RTG w wymiarze 3 dni roboczych (pn-pt) po 5 godzin dziennie oraz

wydać certyfikaty imienne dla wszystkich przeszkolonych, co zostanie potwierdzone stosownym

protokołem, podpisanym przez obydwie Strony,

b)  przeprowadzić szkolenie uzupełniające w terminie do dwóch miesiącach od szkolenia, o którym mowa

wyżej, w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości, które pojawiły się w trakcie użytkowania aparatu w

wymiarze 3 dni roboczych (pn-pt) po 5 godzin dziennie potwierdzonego stosownym protokołem odbytego

szkolenia personelu, podpisaniem przez obydwie Strony.

II. MODERNIZACJĘ I PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA ZAMONTOWANIA

APARATY RTG:

Minimalne wymagania dotyczące Pracowni RTG, jakie stawia Zamawiający:

- Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcję zagospodarowania pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7  (schemat poglądowy do wglądu u Zamawiającego). Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej i jakichkolwiek robót budowlanych.

- Wykonawca wykona wszelkie prace przygotowawcze dotyczące Pracowni RTG umożliwiające montaż i instalację urządzeń, dokona niezbędnej modernizacji wydzielając konieczne do prawidłowej pracy pomieszczenia takie, jak:

- pomieszczenie przeznaczone na aparat RTG (sala badań),

- pomieszczenie do konsoli sterującej (sterowania),

- pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów,

- pokój opisowy dla lekarzy (1 stanowisko),

- inne pomieszczenia niezbędne do uruchomienia Pracowni RTG i prawidłowej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powierzchnia przeznaczona na Pracownię RTG to 45 m2

- Dla Pracowni RTG oraz pomieszczeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową uzgodnioną z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p.poż, która jest niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Pracowni RTG od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca wykona projekty branżowe:

- projekt technologii medycznej,

- projekt konstrukcyjno - budowlany,

- projekt klimatyzacji i wentylacji,

- projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych,

- projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej,

- projekt ochrony radiologicznej,

- projekt gazów medycznych

oraz przedstawi pomiary skuteczności wentylacji i badania instalacji elektrycznej. Projekty te niezbędne

są do uzyskania zezwolenia na otwarcie Pracowni RTG.

Wykonawca dokona uzgodnienia z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń Pracowni RTG oraz zatwierdzoną przedstawi Zamawiającemu.

- Modernizacja pomieszczeń obejmuje również właściwe wykończenie pomieszczeń, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, w tym między innymi:

- podłogi wg zaleceń producenta urządzenia np. wykładzina zgrzewana PCV o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, antyelektrostatyczna z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby zdrowia,

- ściany zgodnie z wymogami dla Pracowni RTG, kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami,

- drzwi - szerokość zgodna z wymaganiami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” z dn. 26.06.2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 739), jednak na drodze transportu pacjenta do sali badań o szerokości nie mniejszej niż 1,4 m,

- właściwe oznakowanie drzwi w Pracowni,

- wykonanie odbojnic na ścianach,

- piony instalacyjne należy poprowadzić w bruzdach lub obudowie,

- odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń przed promieniowaniem rentgenowskim aparatu, a po wykonaniu przekazanie Zamawiającemu odpowiednich dokumentów potwierdzających skuteczność zabezpieczenia,

- osłony radiologiczne muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną projektem osłon stałych.

- Prace budowlane:

- wykonanie wzmocnienia podłogi, stropu lub konstrukcji sufitu w miejscu instalacji urządzenia, jeśli to konieczne,

- niezbędne prace wyburzeniowe potrzebne do utworzenia Pracowni RTG,

- nowa posadzka wraz z izolacją,

- kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym,

- wykładzina PCV zgodna z zaleceniami producenta urządzenia z cokołem wywiniętym na ścianę 10 cm - kolor należy uzgodnić z Zamawiającym,

- ochrona radiologiczna ścian, sufitu zgodnie z projektem osłon stałych,

- instalacja wentylacji wraz z klimatyzacją,

- instalacja elektryczna,

- instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami dla poszczególnych pomieszczeń,

- awaryjna instalacja oświetleniowa (w przypadku zaniku napięcia),

- stolarka drzwiowa zabezpieczająca przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem osłon stałych,

- montaż okna w ścianie między sterownią a pomieszczeniem badań zgodnie z projektem osłon stałych,

- wymiana starej stolarki drzwiowej,

- sufit podwieszany kasetonowy zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- gładzie gipsowe na ścianach,

- malowanie ścian – kolor należy uzgodnić z Zamawiającym,

- zabezpieczenie ścian odbojami, zabezpieczenie narożników,

- instalacja wod.- kan. wraz z osprzętem,

- instalacja centralnego ogrzewania w wykonaniu sanitarnym,

- instalacja IT łącznie z gniazdami,

- w pomieszczeniach sterowni i pokoju opisu badań lekarzy dodatkowe oświetlenie żarowe z funkcją ściemniania,

- Pracownia RTG powinna być wyposażona w system intercom zapewniający komunikację techników w sterowni z pacjentem w sali badań.

- Zasilanie energetyczne Pracowni RTG:

Do zasilenia nowego aparatu RTG należy położyć nowy kabel o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, po wykonaniu pomiarów analizatorem sieci, czy rozdzielnia elektryczna, która będzie zasilała aparat RTG nie będzie przeciążona. Proponowane miejsce zasilenia – rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w piwnicy (z części odbiorów rezerwowanych – odległość ok. 30 m).

- Roboty budowlane związane z modernizacją zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy i przy użyciu jego sił. Wykonawca wykona montaż, uruchomienie oraz inne prace budowlane niezbędne do uruchomienia Pracowni RTG zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawach szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180 poz. 1325).

- Wszelka niezbędna dokumentacja i wykonane prace modernizacyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 j.t.) i przepisami

wykonawczymi do niniejszej ustawy,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 213 poz. 1568 ze zmianami),

- ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2007 r. nr 42 poz. 276),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.07.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. 2006 nr 140 poz. 994),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03. 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. 2008 r. nr 59 poz. 365),

- wymagania bhp i p.poż odpowiednie dla realizowanego zadania.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja obejmuje branże:

- projekt technologii medycznej,

- projekt konstrukcyjno- budowlany,

- projekt klimatyzacji i wentylacji,

- projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o.,

- projekt gazów medycznych,

- projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej,

- projekt ochrony radiologicznej,

- pozytywne opinie: sanitarno- epidemiologiczna, p.poż, bhp,

- protokół z pomiarów instalacji elektrycznej.

10. Sposób realizacji prac modernizacyjnych:

- wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

w razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

- z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonujących oddziałów należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.).

- z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:

- roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 7:00  -

20:00, roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 7:00  - 15:00,

b)  wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego

zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z

należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem

wiedzy technicznej i organizacyjnej,

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz

wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. Na terenie

- wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania

tych przepisów,

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania

przedmiotu zamówienia.

- koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę,

- po zakończeniu całości robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót.

- Wykonawca przekaże protokolarnie Pracownię RTG po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności Pracowni RTG bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego włącznie z dopuszczeniem przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do użytku.

Termin wykonania prac modernizacyjnych i i przystosowawczych pomieszczeń objęte niniejszym postępowaniem wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji: do dnia 19.12.2014r.

- Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na Pracownię RTG oraz systemy niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia (np. system chłodzenia), licząc od daty odbioru robót.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń objętych pracami modernizacyjnymi, będących przedmiotem niniejszego postępowania celem zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia w stosunku do założeń technicznych. Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 800-1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy się kontaktować z Działem Utrzymania Ruchu - tel. (62) 76 51 666 lub (62) 76 51 603.

Rozlicznie przedmiotu zamówienia:

Faktury będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty ich wystawienia, po podpisaniu przez obydwie Strony stosownych protokołów tj.

- faktura za dostawę aparatu RTG,

- faktura za instalację i uruchomienie aparatu RTG, integrację ze szpitalnym systemem PACS/RIS oraz szkolenie personelu,

- faktura za modernizację i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania aparatu RTG.

Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że oferowany aparat RTG i jego wyposażenie jest kompletne, wszystkie jego elementy składowe (wszystkie oferowane i opisane w siwz urządzenia i wyposażenie) są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) – oświadczenie zamieszczone w Formularzu Ofertowym (1)..

Oferowany aparat RTG i jego wyposażenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty materiałów informacyjnych w języku polskim (np.: katalogów, folderów, specyfikcji technicznych, itp.) dotyczcych przemiotu zamówienia.

Oferowany aparat RTG i wyposażenie musiząbezwzględnie spełniać wszystkie parametry graniczne, które zostały określone w Formularzach Ofertowych (33)-(39).

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia 19 grudnia 2014 roku.

Terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia:

1)   dostawa aparatu RTG wraz z wyposażeniem i akcesoriami w terminie do dnia 08 grudnia 2014r.,
2)   modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania aparatu RTG, instalacja i uruchomienie

aparatu RTG, integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS, szkolenie personelu w terminie do dnia 19

grudnia 2014r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 i 2a ustawy Pzp.

##### Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia

niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia -  druk w załączeniu.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

1) dotyczy oferowanego zestawu RTG, monitorów diagnostycznych oraz skanera:

dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o

wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym obowiązującymi w dniu

ogłoszenia niniejszego postępowania wymogami Ministerstwa Zdrowia: certyfikaty CE lub deklaracje

zgodności WE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

2)  materiały informacyjne (np.: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, itp.) dotyczące oferowanego

przedmiotu zamówienia (w języku polskim).

Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji,, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

6)   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 5 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III. oraz D.IV.1-4 zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

2.  Parametry techniczno-użytkowe - oceniane na podstawie wypełnionej przez Wykonawców tabeli

„Kryterium – Parametry techniczno–eksploatacyjne” znajdującej się w Formularzu Ofertowym (2)

zamieszczonym na stronach 33-39 SIWZ .

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM Cena brutto                                              -    70 %, waga 0,70

KRYTERIUM Parametry techniczno-eksploatacyjne   -    30 %, waga 0,30

##### Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – Dostawa i uruchomienie

aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej wraz z modernizacją

pomieszczeń” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon,

faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

9.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta

winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez

uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I URUCHMIENIE APARATU RTG DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ przy ul. Toruńskiej WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ„

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie

zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego,

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

##### Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.   Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy

jednak niż 60 dni.

3.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 13 listopada 2014r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 13 listopada 2014r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia

ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą

zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym

przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35

Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana

zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata

Siwek oraz Starszy Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski, tel.

62 765 16 03,

▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr

Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna

Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

- Wymagania dotyczące wadium

1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości  20 000,00 PLN (słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej

SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej.

2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w

przetargu na dostawę i uruchomienie aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul.

Toruńskiej wraz z modernizacją pomieszczeń (sprawa  nr 55/14)”.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 –

1430.

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przezWykonawcę.

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących

po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy,

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24,

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,

b)  Wykonawca nie wyraził zgody na porawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystnieszej

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie,

b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi

w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania

się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia

Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów.

Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i

wiarygodność).

III.  Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt E oraz nadane

im w pkt F wagi w następujący sposób:

Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

Kryterium Parametry techniczno–eksploatacyjne – ocena w tym kryterium zostanie wyliczona na

podstawie wypełnionej przez Wykonawców tabeli „Parametry techniczno–eksploatacyjne”

znajdującej się na str. 33-39 SIWZ - Formularz Ofertowy (2). Wpisanie do kolumny „Wartość

oferowana” posiadanych przez oferowane urządzenia wymienionych tam cech, parametrów wiąże się z

przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania zawartymi w

kolumnie „Punktacja” tabeli.

Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona

będzie do następującego wzoru:

suma punktów przyznana badanej ofercie

-------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najwyższa suma punktów przyznana jednej z ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy

- z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z

- nieniejszą ustawą  przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się

- podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż

- towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- 2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne

- zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest

- zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

- 3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ

- należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do

- dwóch miejsc po przecinku.

- 4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży

- brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

- Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w

- kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej

- ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert

dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o

udzielenie zamówienia.

VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z

zastrzeżeniem pkt. VII.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2.  W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

5.  Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki

ochrony prawnej”.

##### Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.   Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego:

- w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie  należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do

wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie

umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy

podwykonawcy (zgodnie z pkt „Q” SIWZ) Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek           Zamawiającego udzielić informacji o wartości (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości            zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana

zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania

podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za

uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

##### Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której

wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy

podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy

zawieraniu umowy i jej realizacji.

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym

mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej

ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za

równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części

zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę

zlecenia lub o dzieło.

- Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

##### Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1)   Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

2)    Umowa w sprawie zamówienia publicznego:

##### a)  Możliwości zmiany  umowy, jaką przewiduje Zamawiający  zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści

- oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności

- wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

- zawarcia umowy, tj. dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku

- VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie

- bez zmian.

Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: powyższa zmiana nie będzie wymagała

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana

będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT”.

b)  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

##### Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularze Ofertowe

- Formularz Cenowy

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez: .......................................................... ,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 55/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę aparatu RTG ......................... (typ, producent) wraz z modernizacją pomieszczeń.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany sprzęt i wyposażenie oraz oprogramowanie spełnia bezwględnie wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Wykonawca zapewnia, iż prace modernizacyjne i przystosowawcze pomieszczeń, będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązuje się:

- Dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparat RTG, tj:

- dostarczyć aparat RTG wraz z wyposażeniem i akcesoriami do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, mieszczącego się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej 7 - do dnia 08.12.2014r.,

- zainstalować, uruchomić aparat RTG wraz z wyposażeniem i akcesoriami, i oddać je doeksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej nie później niż w terminie do dnia 19.12.2014r.,

- powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia - ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do

momentu odebrania go przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka

transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed

czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.,

- przygotować drogę transportu i transport aparatu do pomieszczeń instalacji i dostosować pomieszczenia instalacji przedmiotu zamówienia do warunków jego pracy (np.: temperatura) - szczegółowe wymagania zawarte w Załączniku Nr 1 do umowy,

g)  wykonać testy akceptacyjne po oddaniu aparatu i dostarczenie sprawozdania z niniejszych testów

Zamawiającemu,

h)  dołączyć do dostawy: instrukcję obsługi aparatu RTG oraz jego wyposażenia w języku polskim w 2

kpl. (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), instrukcję serwisową i pomiarową;

określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi atestami i

przeglądami, a także kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w

przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie).

  - Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS, tj.:

a)   zapewnić moduł komunikacji DICOM umożliwiający pełną komunikację aparatu RTG z systemem

PACS/RIS w zakresie, m.in.: DICOM Store (Send), DICOM Worklist i DICOM Storage Commit

wraz z integracją z posiadanym przez szpital systemem PACS – firmy Pixel Technology,

b)   ponieść wszelkie koszty związane z bezterminowym podłączeniem i konfiguracją oferowanego

tomografu komputerowego z systemem PACS/RIS w zakresie, m.in.: DICOM Store (Send),

DICOM  Worklist i DICOM Storage Commit, koszt ewentualnych prac adaptacyjnych i

wdrożeniowyh,

Integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS winna być wykonana nie później niż w

terminie do dnia 19.12.2014r.

  - Szkolenie personelu:

a)   przeprowadzić szkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników) wskazanego przez

Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji aparatu RTG, bezpośrednio po

uzyskaniu wszelkich zezwoleń na uruchomienie Pracowni RTG w wymiarze 3 dni roboczych (pn-pt)

po 5 godzin dziennie oraz wydać certyfikaty imienne dla wszystkich przeszkolonych, co zostanie

potwierdzone stosownym protokołem, podpisanym przez obydwie Strony,

      - przeprowadzić szkolenie uzupełniające w terminie do dwóch miesiącach od szkolenia, o którym

mowa wyżej, w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości, które pojawiły się w trakcie użytkowania

aparatu w wymiarze 3 dni roboczych (pn-pt) po 5 godzin dziennie potwierdzonego stosownym

protokołem odbytego szkolenia personelu, podpisaniem przez obydwie Strony.

- wykonać prace modernizacyjne i przystosowawcze pomieszczeń dla zamontowania tomografu komputerowego o zakresie i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy („Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla

zamontowania tomografu komputerowego”).

Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje:

  - opracowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń,

  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcami ds, sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p.poż.,

  - prace przystosowawcze i modernizacyjne pomieszczeń,

  - wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD).

Termin wykonania prac modernizacyjnych i i przystosowawczych pomieszczeń wraz z

przygotowaniem wymaganej dokumentacji: do dnia 19.12.2014r.

2.   Wykonawca zapewni, iż oferowany aparat RTG i jego wyposażenie jest kompletne i będzie po

zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami

eksploatacyjnymi).

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego

tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca

odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające

zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość całkowita przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, na kwotę netto ........... PLN (słownie: ................),  brutto ......... PLN (słownie: .............), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia............ roku, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne, itp.) związane z dostawą przedmiotu umowy wyrobów do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, przez niego wskazanych.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny, za wyjątkiem określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Faktury będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.

- Zamawiający przewiduje następujące płatności (faktury) za poszczególne etapy realizacji zamówienia:

  - za dostawę aparatu RTG,

  - za instalację i uruchomienie aparatu RTG, integrację ze szpitalnym systemem PACS/RIS oraz

szkolenie personelu,

  - za modernizację i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania aparaty RTG.

- Wystawienie faktur, o których mowa wyżej uwarunkowane jest wcześniejszym podpisaniem przez obydwie Strony stosownych protokołów odbioru, o których mowa w § 5 umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający przewiduje zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 – tekst jednolity z późn. zm.).

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w § 3 niniejszej umowy oraz za poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy wskazaną w Formularzu Cenowym określonym jako Załącznik Nr 2 do umowy.

- Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenia objęte pracami modernizacyjnymi i przystosowawczymi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. Zamawiający przekazując Wykonawcy protokolarnie niniejsze pomieszczenia wskaże jego granice.

§ 5

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający przewiduje cztery protokoły potwierdzające zrealizowanie poszczególnych części przedmiotu umowy:

a)  warunkiem odbioru aparatu RTG wraz z wyposażeniem i akcesoriami będzie potwierdzenie

kompletności dostawy, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru-przekazania, podpisanym przez

Zamawiającego i Wykonawcę,

b)  potwierdzenie zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji aparatu RTG wraz z

wyposażeniem oraz zrealizowania integracji aparatu ze szpitalnym systemem PACS/RIS w formie

Protokołu, podpisanego przez obie Strony,

c)  Protokół potwierdzający odbycie szkolenia wyznaczonego przez Zamawiającego personelu (szkolenie

w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy) oraz potwierdzający przekazanie

imiennych certyfikatów  dla wszystkich przeszkolonych. Protokół winien zawierać, min. następujące

informacje: listę przeszkolonego personelu oraz okres szkolenia,

d)  odbiór prac modernizacyjno-przystosowawczych pomieszczeń dla zamontowania aparatu rtg:

- po całkowitym wykonaniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru,

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie jednego dnia od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości,

- Zamawiający może odstąpić od odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin na zakończenie prac lub do usunięcia wad. Fakt usunięcia wad lub zakończenia robót zostanie stwierdzone protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia czynność odbioru końcowego.

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, trwającej dłużej niż 2 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu.

§ 6

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż

w terminie do dnia 19 grudnia 2014 roku.

2.  Poszczególne etapy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zrealizować nie później niż w

terminach określonych przez Zamawiającego w§ 2, ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

GWARANCJA

1.   Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy

założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi:

- ................ (min. 12 miesięcy) na dostarczony sprzęt i wyposażenie oraz oprogramowanie, licząc od daty instalacji i uruchomienia potwierdzonej protokołem odbioru,

## b)   .................. (min. 36 miesięcy) na całkowity zakres robót modernizacyjnych i przystosowawczych

## pomieszczeń dla zamontowania aparatu RTG (w tym na systemy niezbędne do

## prawidłowej pracy aparatu, np. system chłodzenia), licząc od daty dokonania protokolarnego odbioru

## końcowego.

- Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy: ...............................(adres, tel/fax kont. ....................).

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy ulega wydłużeniu do 5 dni roboczych.

- W przypadku nie wykonania naprawy w terminie określonym w ust. poprzednim niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii podzespołu urządzenia (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 9

- Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad w zakresie wykonanych prac modernizacyjno-przystosowawczych będących przedmiotem niniejszej umowy obowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie Wykonawcy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu 48 godzin i wykonać w odpowiednim terminie, stosownie do ujawnionych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad, o których mowa w ust. 11 w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

KARY UMOWNE

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie stosowanie kar umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminach określonych w §6, ust. 1 oraz w §2,

ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % za każdy dzień

zwłoki, licząc od wartości brutto przedmiotu umowy,

- w przypadku nieusunięcia awarii przedmiotu umowy, o której mowa w §7, ust. 6 w terminie tam określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy,

  - W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kara umowna za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

- Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

1.  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ........................................................................    .

2.  Wykonawca ustanawia do kierowania pracami medernizacyjno-przystosowawczymi: ......................   .

§ 10

PODWYKONASTWO1

1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału  podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców:

Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto .............................

Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ...............................

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3.  Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.    Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków

umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę,

którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz

tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania usług przez podwykonawców.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Lista załączników:

- Załącznik nr 1 - Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania aparatu RTG,

- Załącznik Nr 2 – Formularz Cenowy.

Wykonawca:           							Zamawiający:

......................................                                                                                          ......................................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.

Załącznik Nr 1 do projektu umowy

MODERNIZACJA I PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ

DLA ZAMONTOWANIA APARATU RTG:

Minimalne wymagania dotyczące Pracowni RTG, jakie stawia Zamawiający

- Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcję zagospodarowania pomieszczeń zlokalizowanych na

parterze budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7

(schemat poglądowy do wglądu u Zamawiającego). Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym przed

przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej i jakichkolwiek robót budowlanych.

- Wykonawca wykona wszelkie prace przygotowawcze dotyczące Pracowni RTG umożliwiające montaż i instalację urządzeń, dokona niezbędnej modernizacji wydzielając konieczne do prawidłowej pracy pomieszczenia takie, jak:

  - pomieszczenie przeznaczone na aparat RTG (sala badań),

  - pomieszczenie do konsoli sterującej (sterowania),

  - pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów,

  - pokój opisowy dla lekarzy (1 stanowisko),

  - inne pomieszczenia niezbędne do uruchomienia Pracowni RTG i prawidłowej pracy zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Powierzchnia przeznaczona na Pracownię RTG to 45 m2

- Dla Pracowni RTG oraz pomieszczeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową uzgodnioną z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p.poż, która jest niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Pracowni RTG od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca wykona projekty branżowe:

- projekt technologii medycznej,

- projekt konstrukcyjno - budowlany,

- projekt klimatyzacji i wentylacji,

- projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych,

- projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej,

- projekt ochrony radiologicznej,

- projekt gazów medycznych

oraz przedstawi pomiary skuteczności wentylacji i badania instalacji elektrycznej. Projekty te niezbędne

są do uzyskania zezwolenia na otwarcie Pracowni RTG.

Wykonawca dokona uzgodnienia z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń Pracowni RTG oraz zatwierdzoną przedstawi Zamawiającemu.

- Modernizacja pomieszczeń obejmuje również właściwe wykończenie pomieszczeń, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, w tym między innymi:

  - podłogi wg zaleceń producenta urządzenia np. wykładzina zgrzewana PCV o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, antyelektrostatyczna z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby zdrowia,

  - ściany zgodnie z wymogami dla Pracowni RTG, kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami,

  - drzwi - szerokość zgodna z wymaganiami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” z dn. 26.06.2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 739), jednak na drodze transportu pacjenta do sali badań o szerokości nie mniejszej niż 1,4 m,

  - właściwe oznakowanie drzwi w Pracowni,

  - wykonanie odbojnic na ścianach,

  - piony instalacyjne należy poprowadzić w bruzdach lub obudowie,

  - dpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń przed promieniowaniem rentgenowskim aparatu, a po wykonaniu przekazanie Zamawiającemu odpowiednich dokumentów potwierdzających skuteczność zabezpieczenia,

  - osłony radiologiczne muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną projektem osłon stałych.

- Prace budowlane:

  - wykonanie wzmocnienia podłogi, stropu lub konstrukcji sufitu w miejscu instalacji urządzenia, jeśli to konieczne,

  - niezbędne prace wyburzeniowe potrzebne do utworzenia Pracowni RTG,

  - nowa posadzka wraz z izolacją,

  - kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym,

  - wykładzina PCV zgodna z zaleceniami producenta urządzenia z cokołem wywiniętym na ścianę 10 cm - kolor należy uzgodnić z Zamawiającym,

  - ochrona radiologiczna ścian, sufitu zgodnie z projektem osłon stałych,

  - instalacja wentylacji wraz z klimatyzacją,

  - instalacja elektryczna,

  - instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami dla poszczególnych pomieszczeń,

  - awaryjna instalacja oświetleniowa (w przypadku zaniku napięcia),

  - stolarka drzwiowa zabezpieczająca przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem osłon stałych,

  - montaż okna w ścianie między sterownią a pomieszczeniem badań zgodnie z projektem osłon stałych,

  - wymiana starej stolarki drzwiowej,

  - sufit podwieszany kasetonowy zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  - gładzie gipsowe na ścianach,

  - malowanie ścian – kolor należy uzgodnić z Zamawiającym,

  - zabezpieczenie ścian odbojami, zabezpieczenie narożników,

  - instalacja wod.- kan. wraz z osprzętem,

  - instalacja centralnego ogrzewania w wykonaniu sanitarnym,

  - instalacja IT łącznie z gniazdami,

  - w pomieszczeniach sterowni i pokoju opisu badań lekarzy dodatkowe oświetlenie żarowe z funkcją ściemniania,

  - Pracownia RTG powinna być wyposażona w system intercom zapewniający komunikację techników w sterowni z pacjentem w sali badań.

- Zasilanie energetyczne Pracowni RTG:

Do zasilenia nowego aparatu RTG należy położyć nowy kabel o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, po wykonaniu pomiarów analizatorem sieci, czy rozdzielnia elektryczna, która będzie zasilała aparat RTG nie będzie przeciążona. Proponowane miejsce zasilenia – rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w piwnicy (z części odbiorów rezerwowanych – odległość ok. 30 m).

- Roboty budowlane związane z modernizacją zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy i przy użyciu jego sił. Wykonawca wykona montaż, uruchomienie oraz inne prace budowlane niezbędne do uruchomienia Pracowni RTG zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawach szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180 poz. 1325).

- Wszelka niezbędna dokumentacja i wykonane prace modernizacyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

  - ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 j.t.) i przepisami

wykonawczymi do niniejszej ustawy,

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki

zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 213 poz. 1568 ze zmianami),

c)   ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2007 r. nr 42 poz. 276),

d)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.07.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków

bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. 2006 nr 140 poz. 994),

e)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03. 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla

jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki,

radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U.

2008 r. nr 59 poz. 365),

f)  wymagania bhp i p.poż odpowiednie dla realizowanego zadania.

9.  Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja obejmuje branże:

  - projekt technologii medycznej,

  - projekt konstrukcyjno- budowlany,

  - projekt klimatyzacji i wentylacji,

  - projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o.,

  - projekt gazów medycznych,

  - projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej,

  - projekt ochrony radiologicznej,

  - pozytywne opinie: sanitarno- epidemiologiczna, p.poż, bhp,

  - protokół z pomiarów instalacji elektrycznej.

10. Sposób realizacji prac modernizacyjnych:

- wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

w razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

- z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonujących oddziałów należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.).

- z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:

a)  roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 7:00  -

20:00, roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 7:00  - 15:00,

b)  wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego

zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z

należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem

wiedzy technicznej i organizacyjnej,

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz

wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. Na terenie

- wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania

tych przepisów,

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania

przedmiotu zamówienia.

- koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę,

- po zakończeniu całości robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót.

- Wykonawca przekaże protokolarnie Pracownię RTG po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi

wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności Pracowni RTG bez dodatkowych

nakładów ze strony Zamawiającego włącznie z dopuszczeniem przez Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego do użytku.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego

Formularz Ofertowy (1)

Wartości netto i brutto wyliczone w „Formularzu Cenowym” należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT - stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto.

Formularz Cenowy

Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

Formularz Ofertowy (2)

Prametry techniczo-eksploatacyjne

( str. 33 - 39 SIWZ)

1.  Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. W kolumnie „Wartość oferowana” należy odpowiednio wpisać „TAK” lub „NIE” , a w pozycjach z

dopiskiem „Podać” lub „Podać nazwę zaoferowanej opcji” należy dodatkowo dokonać tychże czynności, a

najczęściej opisać w jaki sposób jest spełniony dany parametr przez oferowane urządzenie.

W przypadku braku odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Wartość oferowana” będzie

traktowane jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Kryterium Parametry techniczno-użytkowe:

Wpisanie do kolumny „Wartość oferowana” posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia  wymienionych tam wymaganych cech, parametrów w pozycjach, w których zaznaczono (opisano) w kolumnie „Punktacja” zasady punktacji wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania tam zawartymi. Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona będzie do odpowiedniego wzoru (część „M” SIWZ).

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (1)

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ..................................................................

telefon: .................................. fax: ................................... e–mail: ...........................................

I. Kryterium – Cena brutto:

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego |  |  |  | * |

* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium Cena brutto. Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

II. Gwarancja, serwis:

| 1. | Okres gwarancji: a) pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony aparat RTG i wyposażenie oraz oprogramowanie - w miesiącach, licząc od daty instalacji i uruchomienia (minimalny okres gwarancji 12 miesięcy), b) gwarancja na całkowity zakres robót modernizacyjnych pomieszczeń stanowiących przedmiot zamówienia (w tym na systemy niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia, np. system chłodzenia), (minimum 36 miesięcy) | Wpisać a) ........................................... b) .......................................... |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (adres i numer telefonu/faksu) | wpisać |
| 3. | Lista podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych oraz poda zalecaną przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych. | wpisać |
| 4. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | wpisać |

….........................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularz na następnej stronie

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (1) – ciąg dalszy

III. Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia:

Ja .....................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

....................................................................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą postępowania na „Dostawę i uruchomienie aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej wraz z modernizacją pomieszczeń” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany aparat RTG i jego wyposażenie są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

- oferowany aparat RTG i jego wyposażenie jest kompletne, wszystkie elementy składowe (oferowane i opisane w SIWZ urządzenia i wyposażenie) są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem po ich uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);

- zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonywać je zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- przedmiot zamówienia zrealizuję za cenę podaną w Formularzu Ofertowym (w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia) i w terminach podanych w niniejszej SIWZ,

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

IV.  Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym

podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

▪      ……………………………                              ▪      ……………………………

/imię, nazwisko, pełniona funkcja/                                  /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

….........................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TCCHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

Producent  (podać pełną nazwę i adres): ………….............................…...……………

Kraj pochodzenia (podać): …………….………...……………....................................

Nazwa i typ/model urządzenia (podać): ……...........................................................................….…………….........

| Lp. | Paramtry techniczno-użytkowe | Parametr wymagany | Wartość oferowana (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat wyprodukowany w 2014 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych - wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | II. GENERATOR |  |  |  |
|  | Generator typu HF | TAK |  | Bez oceny |
|  | Moc generatora ≥ 65 kW | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć ≥ 40 – 150 kV | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres mAs min. ≤ 0,5 mAs max. ≥ 800 mAs | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres prądów min. ≤ 20 mA max. ≥ 625 mA | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC ≥ 500 programów | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zasilanie 3x400V / 50 Hz | TAK |  | Bez oceny |
| III. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 125°, | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 180° | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu pionowego kolumny ≥ 141 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 340 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 150 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Cyfrowy wyświetlacz LCD z informacją o parametrach: kąt lampy, SID, filtr, typ badania, kolimacja | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna i ręczna kolimacja | Tak |  | Bez oceny |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV. LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Ogniska lampy ≤ 0,6/1,2 mm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna lampy ≥ 1,3 MHU | TAK / Podać |  | ≥ 1,7 MH - 20 pkt < 1,7 MHU - 0 pkt |
|  | Prędkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 100 kHU/min. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska małego ≥30 kW | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 70 kW | TAK / Podać |  | ≥ 100 kW - 20 pkt <100 kW - 0 pkt |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Filtracja własna ≥ 2 mm Al. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Filtry dodatkowe ≥ 3 | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Laserowy wskaźnik centrowania | TAK |  | Bez oceny |
| V. JEDEN DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W RUCHOMYM STATYWIE LUB DWA DETEKTORY (W STOLE I W STOJAKU) |
|  | Jeden detektor cyfrowy na stałe wbudowany w ruchomym statywie lub dwa detektory (w stole i w stojaku) | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Minimalny rozmiar detektora CsI na stałe zabudowanego w ruchomym statywie lub w stole (w zależności od rozwiązania) 43 x 43 cm ± 1cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) ≥ 8,0 Mp dla detektora stałego ≥ 7,0 Mp dla detektora bezprzewodowego | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150 µm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK / Podać |  | ≥16 bit – 10 pkt <16 bit – 0 pkt |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 44 % | TAK / Podać |  | ≥ 50 % – 5 Pkt 49 - 45 % – 2 pkt 44 % – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oscylacyjna kratka przeciwrozproszeniowa niewymagająca późniejszego procesu usuwania jej z obrazu rtg za pomocą specjalistycznego oprogramowania | TAK/ NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| VI. STÓŁ PACJENTA NA STAŁE MOCOWANY DO PODŁOGI |
|  | Długość obszaru przenikalnego dla promieniowania rentgenowskiego ≥ 200 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji ≥ 200 kg | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 25 cm | TAK / Podać |  | ≥ 40 cm - 10 pkt < 40 cm - 0 pkt |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 55 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 86 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV ≤ 1,4 mm Al. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Długość płyty pacjenta ≥ 216 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Szerokość płyty pacjenta ≥ 75 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Pływająca płyta pacjenta | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 38 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 26 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Przyciski nożne do ruchu stołu | TAK |  | Bez oceny |
| VII. RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH LUB STATYW NA STAŁE MOCOWANY DO PODŁOGI |
|  | Statyw jezdny lub mocowany na stałe | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie. - poziomy wzdłuż osi stołu ≥ 340 cm - pionowy (góra – dół) ≥ 150 cm | TAK / NIE |  | TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości | TAK / NIE |  | Bez oceny |
|  | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min. (+45º / -23º) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośne bioder dla pacjentów leżących na stole rtg) | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem do krótszej krawędzi bocznej stołu rtg, do projekcji promieniem poziomym pacjentów np. siedzących na blacie stołu rtg (ekspozycje klatek, kręgosłupów, kolan) | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90 º. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość sterowania ruchami statywu za pomocą przycisków umieszczonych na statywie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu (auto tracking). | TAK / NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Automatyczne podążanie detektora za lampą przy promieniu prostopadłym i skośnym | TAK / NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość ustawiania śledzenia detektora na podstawie górnej i dolnej krawędzi oraz środka | TAK / NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Kieszeń do przechowywania 2 kratek przeciwrozproszeniowych w momencie gdy nie są używane do ekspozycji | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≤ 35 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≥ 172 cm | TAK / Podać |  | Bez oceny |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych spośród 5 komór zamontowanych w statywie (AEC 5 komorowe) lub automatyka 3 komorowa z możliwością obrócenia szuflady bucky | TAK / NIE |  | TAK – 30 pkt NIE 0 pkt |
|  | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka ≤ 0.90 mm Al. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
| VIII. KONSOLA TECHNIKA |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tkz. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dotykowy monitor LCD 19', min. 1280x1024 | TAK / NIE |  | TAK - 40 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Pojemność dysku obrazowego ≥ 4 000 obrazów | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Normalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do wyświetlenia na monitorach ≤ 5 s | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru /programu anatomicznego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przeglądnie obrazów w trybie pełnoekranowym z możliwością regulacji jasności i kontrastu bez wpływu tych zmian na w/w parametry poza trybem pełnoekranowym | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy pacjentami oraz pomiędzy badaniami tego samego pacjenta z przetwarzaniem obrazu pod kątem badania docelowego | TAK / NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kalibracją | TAK / NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | TAK / NIE |  | Bez oceny |
|  | Możliwość obracania i powiększania obrazu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: - Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, - DICOM Storage commitment, - automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS, - możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | TAK / Podać protokoły |  | Bez oceny |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony) | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Nagrywarka CD i/lub DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK |  | Bez oceny |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )            FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | UPS o czasie podtrzymania min. 5 min. dla zasilania konsoli technika aparatu RTG | TAK |  | Bez oceny |
| IX. INNE |
|  | Aparat po wyłączeniu dłuższym niż 3h po ponownym uruchomieniu gotowy do pracy w czasie ≤ 10 min. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem (sterownia-pracownia) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt dla noworodków typu bobix – min. 3 szt. w różnych rozmiarach – do wyboru przy dostawie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości | TAK |  | Bez oceny |
| X. SKANER DO RADIOGRAFII CYFROWEJ CR |
|  | Nazwa urządzenia, typ, producent, rok produkcji 2014 | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Jednoslotowy skaner do płyt | TAK |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie wolnostojące lub na firmowej podstawie / stoliku lub na firmowym wózku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Skala szarości generowanych obrazów min. 12 [bit/piksel] | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Wydajność skanowania przy maksymalnej rozdzielczości min. 50 [płyt/godz.] | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość skanowania min. 100 [µm] | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość obsługi minimum kaset formatów: 35x43 cm, 35x35 cm, 24x30 cm, 18x24 cm | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obróbka wszelkich dedykowanych formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przełączania rodzaju formatu. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu i/lub ponownego uruchamiania urządzenia. | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| XI. STACJA LEKARSKA DIAGNOSTYCZNO OPISOWA 3 MONITOROWA |
| 1. | Komputer sterujący z kartą medyczną (trzymonitorową) Min. 3,4GHz 2x4GB ECC 1TB DVD+/-RW MCR Win7 Pro 32 bit lub 64 bit PL | TAK / Podać |  | Bez oceny |
| XII. MONITORY DIAGNOSTYCZNE MONOCHROMATYCZNE 2 MP |
|  | Ilość monitorów ≥ 2 szt. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Wielkość przekątnej ekranu ≥ 21” | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość naturalna ≥ 1200 x 1600 | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Jasność maksymalna ≥ 1000 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Pomiar czasu pracy. Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Złącza min. 1x DVI-D | TAK / Podać |  | Bez oceny |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | TAK / Podać |  | Bez oceny |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII. KOLOROWY MONITOR OPISOWY |
|  | Ilość monitorów ≥ 1szt. | TAK/Podać |  | Bez oceny |
|  | Wielkość monitora ≥ 23” | TAK/Podać |  | Bez oceny |
| XIV. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA STACJI |
|  | Możliwość importowania obrazów z płyty DICOM, z dowolnego folderu, z systemu PACS | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość importowania obrazów w formacie .JPEG oraz .TIFF | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu obrazu w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość umieszczania na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzajów badań | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość oznaczania istotnych obrazów w badaniu (DICOM Key Image) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcje pomiarowe i statystyczne (pomiary kątów, odległości, gęstości, powierzchni) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/kasowania adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcje filtrowania (wyostrzanie krawędzi, interpolacja) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja obrotu, odbicia lustrzanego, negatywu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlania badania w formie filmu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość podziału ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu, powiększenie 1:1 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zapisania układów prezentacji badań dla każdego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość exportu obrazów (JPEG) oraz obsługi wydruków papierowych wysokiej jakości | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości – do 2Mp | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja rekonstrukcji MPR/MIP | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zintegrowania oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem PACS, RIS i HIS | TAK |  | Bez oceny |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XV. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń | TAK |  | Bez oceny |
|  | W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów | TAK |  | Bez oceny |
|  | W okresie gwarancji wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów po każdej naprawie znaczącego podzespołu systemu (lampa, generator, detektor, itp.) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin ulega wydłużeniu do 5 dni roboczych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji | TAK |  | Bez oceny |
| XIV. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA STACJI |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego przedmiotu zamówienia w 2 kpl. wraz z dostawą - w formie papierowej i na nośniku elektronicznym | TAK |  | Bez oceny |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w j. polskim | TAK |  | Bez oceny |
|  | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  | Bez oceny |

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

......................................................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY (1)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT [%] | Kwota podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Dostawa aparatu RTG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Instalacja aparatu RTG, integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS, szkolenie personelu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania aparatu RTG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  | X |  |  |

............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 55/14

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

- wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu

należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania

przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- dotyczy oferowanego zestawu RTG, monitorów diagnostycznych oraz skanera:

dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o

wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym obowiązującymi w dniu

ogłoszenia niniejszego postępowania wymogami Ministerstwa Zdrowia: certyfikaty CE lub deklaracje

zgodności WE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

10. materiały informacyjne (np.: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, itp.) dotyczące oferowanego

przedmiotu zamówienia (w języku polskim),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI

: