4

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens
Specyfikację zatwierdzono:

02.09.2020 roku

SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu.

H. Termin związania ofertą.

I. Termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.
1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663
2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) poczta elektroniczna zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl 

b) strona internetowa zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl
c) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
d) ePUAP  - https://epuap.gov.pl/wps/portal,   
e) dostęp do JEDZ: https://espd.uzp.gov.pl/
f) identyfikator postępowania (ID) – a9c73b01-d314-4591-9cf1-946bf0e47459
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.)
e) "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 51/20.  Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
· danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu: 

........................................................................................................................................................................
8. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

15. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

16. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.
B. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens

2. Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.
3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 24 miesiące od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

b) okres w dniach ..................

c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia .............. roku.

e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................
4.
Główny kod CPV: usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych – 50421000-2;
5.
Dodatkowe kody CPV:

6. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej. 
b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ;  dostępność dokumentu określona została w pkt. F.21, 
b) formularz ofertowy - załącznik nr 1,

c) formularze cenowe – załącznik nr 2,
d) wykaz usług- załącznik nr 3

e) wykaz osób- załącznik nr 4
f) projekt/projekty umowy - załącznik nr 5 i nr 6,
8. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatów produkcji firmy Siemens wymienionych w „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”.
        Przedmiot zamówienia składa się z 4 niepodzielnych zadań.

	Zadanie nr 1
	Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – angiograf z przynależnymi urządzeniami

	Zadanie nr 2
	Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – rezonans magnetyczny

	Zadanie nr 3
	Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – aparat RTG cyfrowy

	Zadanie nr 4
	Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – aparaty RTG


· Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy posiadać opłaconą polisę od  odpowiedzialności cywilnej o sumie gwarancyjnej co najmniej :

· dla Zadania nr 1 i nr 2 – 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), 
· dla Zadania nr 3 i nr 4 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100)

              w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

             Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego   

             dostarczyć polisę.
· Przez pogwarancyjną obsługę serwisową rozumie się wszystkie prace wykonywane w trakcie przeglądów technicznych i napraw, w tym także montaże i demontaże konieczne podczas wykonywania przeglądów/napraw. 
· W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wystawianie przez wykonawcę w ramach umowy, na pisemną prośbę zamawiającego, orzeczeń o stanie technicznym urządzeń ujętych w wykazie, o którym mowa wyżej. 

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Urządzenie zostanie wyłączone z umowy serwisowej z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji.

WYMAGANIA OGÓLNE:
I. PRZEGLĄDY
· Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:

· czynności konserwacyjne,
· wymianę wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
· przeprowadzanie odpowiednich testów (m.in. funkcjonalnych) oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami (PN-EN 62353).
· Przeglądy muszą odbyć się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

· Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi oraz aparatury będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

· Zamawiający wymaga wykonania przeglądów urządzeń, których wykaz znajduje się „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze” w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu poniesie Wykonawca.

· Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) będą rozliczane zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy.
· Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą e-mailową harmonogram przeglądów aparatury objętej umową na adres centrum serwisowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy aparatury nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed upływem tego terminu (w takim przypadku przegląd nie zostanie uznany, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Wykonawca otrzyma zgodę Zamawiającego na wcześniejsze wykonanie przeglądu). W przypadku wykonania przeglądu przed terminem (w dopuszczalnym czasie 5 dni roboczych) / po terminie wskazanym w harmonogramie - termin wykonania kolejnego przeglądu zostaje przyspieszony / opóźniony o taka samą liczbę dni dla zachowania czasookresów wynikających z zaleceń producenta i musi zostać zrealizowany nawet w przypadku zakończenia okresu trwania umowy serwisowej.

· Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przyjazdu z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku powiadomienia i braku dostępności aparatu Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawca nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.
II. NAPRAWY

· Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

· Naprawy wykonywane będą przy użyciu narzędzi, aparatury oraz oprogramowania serwisowego, będących w dyspozycji Wykonawcy. 

· W przypadku braku przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w wymaganym terminie lub w przypadku braku wykonania naprawy w wymaganym terminie przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić daną naprawę innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy, o czym poinformuje Wykonawcę drogę e-mailową, z jednoczesnym prawem do naliczenia kar umownych za zwłokę w realizacji usługi. 

· W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt i ryzyko zorganizuje transport urządzenia do siedziby Wykonawcy celem wykonania naprawy warsztatowej. 

· Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie po naprawie niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu naprawy. Urządzenie zostanie odesłane na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonanej usługi. 

· Wykonawca zapewnia gwarancję na wymieniane części na okres min. 12 miesięcy (kryterium oceny ofert) z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancja udzielona przez producenta na daną część jest dłuższa, Wykonawca zapewnia gwarancję producenta. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na ofercie naprawy informacji dot. długości gwarancji producenta. Na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego gwarancję producenta. 

· W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym wymienionego podzespołu, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany podzespołu na nowy w terminie 2 dni od zgłoszenia awarii. 

· W przypadku wymiany podzespołu w ramach obowiązującej gwarancji, okres gwarancji na wymieniony podzespół biegnie na nowo od dnia wymiany tego podzespołu. 

· Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu, na okres min. 6 miesięcy (kryterium oceny ofert). Termin gwarancji biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy- raportem serwisowym. 
· Termin wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 2 dni robocze od daty zgłoszenia reklamacji. 
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
· Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. Brak wpisu w paszporcie o wykonanej usłudze (z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego drogą e-mailową o braku dostępności paszportu technicznego najpóźniej w dniu wykonania przeglądu / naprawy, brak takiej informacji oznacza, że wina leży po stronie Wykonawcy) będzie postawą do naliczenia kar umownych.

· Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy - raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem przeglądu / naprawy warsztatowej u Wykonawcy.
· Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania raportów serwisowych w formie elektronicznej niezwłocznie po każdym przeprowadzonym przeglądzie / naprawie – na adres e-mail: aparatura.medyczna@szpital.kalisz.pl
· Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

· Wykonawca jest zobowiązany do montażu nowych, oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych. Wykonawca w ofercie na naprawę może przedstawić - obok kosztów nowych części zamiennych - propozycję cenową na rekondycjonowane części zamienne. Montaż części rekondyncjonowanych będzie możliwy po akceptacji Zamawiającego. 

· Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń.

· Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów/ napraw.

· Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania w raportach serwisowych oraz ofertach cenowych nr katalogowych części niezbędnych do wymiany. W przypadku braku nr kat. w ofercie Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych jak w przypadku zwłoki w wystawieniu oferty cenowej (do momentu przedstawienia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie). Brak nr kat. w ofercie cenowej  będzie traktowane jako brak przedstawienia oferty cenowej. 

· Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania raportów serwisowych oraz ofert cenowych (w tym nazwy części zamiennych / podzespołów) w j. polskim. Dopuszcza się stosowanie symboli / nomenklatury powszechnie stosowanej przez serwis jedynie pod warunkiem dołączenia do oferty opisu / tłumaczenia poszczególnych pozycji na j. polski. W przypadku przedstawienia oferty cenowej w języku innym niż j. polski (dotyczy również nazwy oferowanych części / podzespołów) lub zastosowania symbolicznego opisu / oznaczenia części oraz braku opisu / tłumaczenia Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych jak w przypadku zwłoki w wystawieniu oferty cenowej (do momentu przedstawienia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie).

· W ramach umowy, na prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia opinii dot. stanu technicznego urządzenia (ocena stopnia wyeksploatowania). 

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Wykonawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji wartość umowy zostanie pomniejszona o:

· pozostałą do zapłaty wartość rat miesięcznych obsługi serwisowej przedmiotowego urządzenia, z uwzględnieniem proporcjonalnego pomniejszenia raty za miesiąc, w którym dokonano zgłoszenia (dla Zadania nr 1 i nr 2), 

· wartość przeglądu danego urządzenia (dla Zadania nr 3 i nr 4). 

· Zamawiający zastrzega prawo do wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny, które to nie będzie skutkowało naliczaniem kar umownych dla żadnej ze stron umowy.

· W przypadku min. 3-krotnego udokumentowanego niespełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w umowie serwisowej i stanowiącej jej integralną część SIWZ Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z prawem do naliczenia kar umownych w wysokości 5% wartości przedmiotowej umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego, których 

spełnienie jest konieczne:
Zadanie I – angiograf z przynależnymi urządzeniami (zgodnie z Wykazem aparatury podlegającej obsłudze)
Zakres obsługi serwisowej:

Przeglądy okresowe

· Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, zgodnie z aktualną instrukcją serwisową (jednak nie mniej niż podano w „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”); terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM w formie harmonogramu.

· Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

· Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

· Inspekcja zużycia części.

· Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

· Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

· Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

· Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

· Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

· Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

· Dokumentacja przeglądów

· Przeprowadzenie przeglądu przy użyciu producenckiego oprogramowania serwisowego, będącego własnością Wykonawcy.
Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
· Sprawdzenie jakości obrazów.

· Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

· Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
Zdalna diagnostyka

· Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. stanu lampy RTG) w dłuższym wymiarze czasu. 

· Ciągłe utrzymanie połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki. 

· System zabezpieczony przed możliwością sczytywania danych pacjentów (ochrona danych osobowych).
· Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń
Naprawy

· Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera (w ramach umowy).

· Interwencje proaktywne on-line w wyniku wykrycia przez aparat nieprawidłowości – praca zdalna za pośrednictwem zdalnego połączenia internetowego (w ramach umowy).

· Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

· W przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, niezbędnych do naprawy urządzenia lub mające na celu zapobiegnie uszkodzeniu aparatu lub istotnych podzespołów, strony zobowiązują się regulować niezależnymi zleceniami. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do przedstawienia oferty na zakup części zamiennych (robocizna i dojazd w ramach umowy). Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

· W przypadku napraw niewymagających wymiany podzespołów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności wymiany podzespołów – do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 24h od daty zgłoszenia awarii. 

· Termin realizacji naprawy w przypadku konieczności wymiany podzespołów to 2 dni od daty akceptacji kosztów naprawy. 

· Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

· Dokumentacja interwencji serwisowych.
Modyfikacje

· Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

· Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.
Części zamienne i komponenty specjalne

· W przypadku konieczności wymiany części zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową do akceptacji 

· Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.
Zadanie II – rezonans magnetyczny (zgodnie z Wykazem aparatury podlegającej obsłudze)
Zakres obsługi serwisowej:

Przeglądy okresowe

· Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; zgodnie z aktualną instrukcją serwisową (jednak nie mniej niż podano w „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”), terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM w formie harmonogramu.

· Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

· Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

· Inspekcja zużycia części.

· Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

· Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

· Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

· Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

· Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

· Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

· Dokumentacja przeglądów

· Przeprowadzenie przeglądu przy użyciu producenckiego oprogramowania serwisowego, będącego własnością Wykonawcy.
Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
· Sprawdzenie jakości obrazów.

· Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

· Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości i nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
Zdalna diagnostyka

· Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. poziom ciekłego helu (He1, He2), temperatura głowicy (CHT), temperaturę osłon (Link), średnia moc grzałki (PHAP), ciśnienie wewnątrz magnesu (MP), stan baterii erdu (BV), stan kompresora (CSS), monitorowanie ciśnienia w układzie gazowym (DP), monitorowanie układu wodnego na wejściu i wyjściu (CSP), monitorowanie chłodzenia układu wodnego (RP), stan pola magnetycznego (ZF)) w dłuższym wymiarze czasu. 

· Ciągłe utrzymanie połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki. 

· System zabezpieczony przed możliwością sczytywania danych pacjentów (ochrona danych osobowych).

· Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń
Naprawy

· Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera (w ramach umowy).

· Interwencje proaktywne on-line w wyniku wykrycia przez aparat nieprawidłowości – praca zdalna za pośrednictwem zdalnego połączenia internetowego (w ramach umowy).
· Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części (za wyjątkiem kosztów związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po awaryjnym spuście helu gazowego (quench)).

· W przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zamiennych / uzupełnienia ciekłego helu wykraczających poza standardowy przegląd, niezbędnych do naprawy urządzenia lub mające na celu zapobiegnie uszkodzeniu aparatu lub istotnych podzespołów, strony zobowiązują się regulować niezależnymi zleceniami. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do przedstawienia oferty na zakup części zamiennych / uzupełnienie ciekłego helu (robocizna i dojazd w ramach umowy). Wykonanie naprawy / uzupełnienie ciekłego helu nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

· W przypadku napraw niewymagających wymiany podzespołów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności wymiany podzespołów – do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 24h od daty zgłoszenia awarii. 

· Termin realizacji naprawy w przypadku konieczności wymiany podzespołów to 2 dni od daty akceptacji kosztów naprawy. 

· W przypadku konieczności uzupełnienia ciekłego helu w celu zapobiegania sytuacji krytycznej związanej z nagłą awarią aparatu, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia oferty na uzupełnienie ciekłego helu w ciągu 5 h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / od momentu powzięcia informacji o konieczności uzupełnienia ciekłego helu na podstawie zdalnego monitorowania parametrów aparatu.

· Termin realizacji uzupełnienia stanu ciekłego helu nie powinien być dłuższy niż 10 h od momentu akceptacji kosztów uzupełnienia helu. 

· Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

· Dokumentacja interwencji serwisowych.
Modyfikacje

· Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

· Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia

· Wymiana oprogramowania systemowego i aplikacyjnego na wersje instalowane fabrycznie w danym czasie w aparaturze odpowiadającego typu
Części zamienne i komponenty specjalne

· W przypadku konieczności wymiany części zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową do akceptacji 

· Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

· Dostawa materiałów do przeprowadzanych aktualizacji
Zadanie III i IV– aparaty RTG (zgodnie z Wykazem aparatury podlegającej obsłudze)
Zakres obsługi serwisowej:
Przeglądy okresowe

· Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; zgodnie z aktualną instrukcją serwisową (jednak nie mniej niż podano w „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”), terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM w formie harmonogramu.

· Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

· Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

· Inspekcja zużycia części.

· Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

· Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

· Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

· Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

· Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

· Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

· Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
· Sprawdzenie jakości obrazu.

· Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

· Przeprowadzanie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Naprawy

· W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia diagnostyki urządzenia w ramach umowy (za wyjątkiem kosztów dojazdu).

· Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny i dojazdu, których wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

· W przypadku napraw niewymagających wymiany podzespołów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności wymiany podzespołów – do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. 

· Termin realizacji naprawy w przypadku konieczności wymiany podzespołów to 3 dni robocze od daty akceptacji kosztów naprawy. 

· Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

· Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje

· Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

WYKAZY APARATURY PODLEGAJĄCEJ OBSŁUDZE
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Producent
	Nr fabryczny
	Rok. prod.
	Nr inw.
	Lokalizacja
	Wymagana liczba przeglądów/rok
	Wymagana liczba przeglądów w okresie trwania umowy

	Zadanie nr 1

	1.
	Angiograf
	Artis zee floor
	SIEMENS
	136016
	2010
	802/1230
	Pracownia Hemodynamiki
	2
	4

	2.
	Stacja Axiom Sensis
	COMBO 64 IECG
	SIEMENS
	-
	2010
	802/1230
	Pracownia Hemodynamiki
	2
	4

	3.
	Stacja System Syngo
	X-WP
	SIEMENS
	-
	2010
	802/1230
	Pracownia Hemodynamiki
	2
	4

	Zadanie nr 2

	1.
	Rezonans magnetyczny
	MAGNETOM Spectra
	SIEMENS
	72044
	2015
	1/802/223
	Zakład Diagnostyki Obrazowej
	2
	4

	Zadanie nr 3

	1.
	Aparat rtg cyfrowy (gwarancja do 07.12.2020)
	Multix Fusion Max
	SIEMENS
	10184
	2017
	802/1863
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1
	1

	Zadanie nr 4

	1.
	Aparat rtg analogowy telekomando
	AXIOM Iconos R200
	SIEMENS
	6145
	2009
	802/1052
	Zakład Diagnostyki Obrazowej
	1
	2

	2.
	Aparat rtg cyfrowy
	AXIOM Aristos MX
	SIEMENS
	2326
	2009
	802/1051
	Zakład Diagnostyki Obrazowej
	1
	2

	3.
	Aparat rtg z ramieniem C
	Siremobil Compact L
	SIEMENS
	4093
	2007
	802/933
	Blok Operacyjny
	1
	2

	4.
	Aparat rtg przyłóżkowy
	Mobilett XP Hybrid
	SIEMENS
	3139
	2011
	802/1263
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1
	2

	5.
	Aparat rtg przyłóżkowy
	Mobilett XP Hybrid
	SIEMENS
	3140
	2011
	802/1264
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1
	2


C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

2.1. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:  
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia: 
· Zadanie nr 1 obejmujące obsługę serwisową angiografu Artis zee floor prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100) brutto.
· Zadanie nr 2 obejmujące obsługę serwisową aparatu rezonansu  magnetycznego Magnetom Spectra prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100) brutto.

· Zadanie nr 3 obejmujące obsługę serwisową aparatu RTG Multix Fusion Max prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto.
· Zadanie nr 4 obejmujące obsługę serwisową aparatów RTG: AXIOM Iconos R200, AXIOM Aristos MX, Siremobil Compact L, Mobilett XP Hybryd prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto.
w przypadku usług wykonywanych, będących w trakcie realizacji - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość usług zrealizowanych na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej.
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.

b) wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
· Zadanie nr 1  – co najmniej 2 pracowników serwisowych, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu angiografów;
· Zadanie nr 2 – co najmniej 2 pracowników serwisowych, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RM;
· Zadanie nr 3 i 4- co najmniej 2 pracowników serwisowych, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze 

lub 

posiadających min. 5 – letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RTG wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz przeszkolonych w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w wykazie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,  
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna), 

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ,

h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
a) wykaz usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1 a, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania lub wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane – druk wykazu stanowi Załącznik nr 3 do Siwz,
b) dowody określające czy usługi zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.1.b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk wykazu stanowi Załącznik nr 4 do Siwz.
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów.
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 tekst jednolity);

d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

· informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.1.h) - dokumenty te potwierdzać mają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f, 
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
2. Kryteria oceny ofert:

· Kryterium I – Cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%,

· Kryterium II – Okres udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin udzielonej gwarancji na wykonaną usługę / w miesiącach/ liczony od bezusterkowego odbioru, określony w granicach minimum 6 miesięcy – maksymalnie 12 miesięcy  - waga 15%,
· Kryterium III – Okres udzielonej gwarancji  na wymienione części – ocenie podlegać będzie termin dzielonej gwarancji /w miesiącach/ liczony od bezusterkowego odbioru, określony w granicach minimum 12miesięcy – maksymalnie 24 miesiące - waga 15%,
· Kryterium II - Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 10%,
3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/wym. kryteriów muszą być zawarte w ofercie – zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
4. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji według wzorów

a) Kryterium - cena brutto
                 Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom 

                 zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
        cena brutto najtańszej oferty

        ---------------------------------- X waga kryterium X 100.

        cena brutto badanej oferty
b) Kryterium - okres gwarancji na wykonaną naprawę:
      okres gwarancji w ofercie ocenianej

------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych

           W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 6 miesięcy 

          zamawiający przyzna 0 pkt.

          Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego okresu gwarancji była podana w pełnych 

          miesiącach.

c) Kryterium – okres gwarancji na wymienione części:

      okres gwarancji w ofercie ocenianej

------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych

            W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy 

           zamawiający przyzna 0 pkt.

           Zamawiający wymaga, aby długość zaoferowanego okresu gwarancji była podana w pełnych 

           miesiącach.

d) Kryterium termin płatności
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert.

                      [ Przyjmuje się, że ilość punktów = ilości % ].

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

E. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Przypominamy, że profil zaufany – ePUAP, nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie należy podpisywać nim ofert składanych w postępowaniach przetargowych.
4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP.
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
14. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno byś sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – kopia elektroniczna pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie. Elektroniczne poświadczenie zgodności kopii notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji; 

b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

17. W przypadku, gdy zaoferowany w formularzu cenowym wyrób nie posiada numeru katalogowego zamawiający dopuszcza w kolumnie nr 9 pn. „Producent/Nr katalogowy” zapis „brak nr katalogowego”-jeśli dotyczy .
18. Oferta powinna zawierać spis treści. 
19. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
20. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

21. Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych strony internetowej: https://espd.uzp.gov.pl/ jak również z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl
22. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .rtf,. 
b) Zamawiający zastrzega sobie, aby programy wykorzystane do podpisu elektronicznego posiadały bezpłatne narzędzie lub aplikację do weryfikacji podpisu.
c) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 
F. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl platformy ePUAP – https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
8. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
G. Termin związania ofertą.
1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

H. Termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2020 roku, o godzinie 9:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2020 roku, o godzinie 9:30.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z ich otwarcia. 
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniona jest: 
· Anna Kubiś –  mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl       tel. 62 765-14-51.
I. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla    

        poszczególnych zadań:

	Zadanie nr 1
	7 800,00 zł

	Zadanie nr 2
	8 800,00 zł

	Zadanie nr 3
	2 760,00 zł

	Zadanie nr 4
	8 040,00 zł


2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na serwis”.

5. Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów 

6. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP). 
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

8. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
J. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
K. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.
4. Badanie i ocena ofert:
a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 

b) zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
L. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 
M. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
N. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2. Przed podpisaniem umowy na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy OC którą wykonawca powinien posiadać przez cały okres trwania umowy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej co najmniej :

dla Zadania nr 1 i nr 2 – 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), 

dla Zadania nr 3 i nr 4 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100)

3. Zamawiający prześle na adres Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.

O. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

P. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy (zmiany umowy określają § 9 projektów umów).
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres skrzynki ePUAP wykonawcy: ..........................................
FORMULARZ OFERTOWY 
I. Kryterium – cena 
	Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie okresowych przeglądów aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji Siemens
	KRYTERIUM - Cena brutto

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	ZADANIE Nr 1
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (1) – Przeglądy techniczne
	
	
	
	

	
	Szacowana wartość materiału

w okresie

24 miesięcy [PLN]
	250 000,00
	23 %
	57 500,00 zł
	307 500,00

	
	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE Nr 2
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (2) – Przeglądy techniczne
	
	
	
	

	
	Szacowana wartość materiału

w okresie

24 miesięcy [PLN]
	300 000,00
	23%
	69 000,00 zł
	369 000,00

	
	RAZEM
	
	
	
	*


.......................................................

/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY- c.d.
	Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie okresowych przeglądów aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji Siemens
	KRYTERIUM - Cena brutto

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	ZADANIE Nr 3
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (3) – Przeglądy techniczne
	
	
	
	

	
	Szacowana wartość materiału

w okresie

24 miesięcy [PLN]
	100 000,00
	23 %
	23 000,00
	123 000,00

	
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (4) – Roboczogodziny
	
	
	
	

	
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (5) – Dojazdy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*

	ZADANIE Nr 4
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (6) – Przeglądy techniczne
	
	
	
	

	
	Szacowana wartość materiału

w okresie

24 miesięcy [PLN]
	250 000,00 
	23 %
	57 500,00
	307 500,00

	
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (7) – Roboczogodziny
	
	
	
	

	
	Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego (8) – Dojazdy
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	*


   * Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie           

      przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.
· Kryterium II – okres gwarancji na wykonaną naprawę:
	Termin gwarancji na wykonaną naprawę

min. 6 miesięcy – max 12 miesięcy
	Oferuję termin gwarancji


	
	Zadanie nr 1 

......................-ce/-cy*

	
	Zadanie nr 2

......................-ce/-cy*

	
	Zadanie nr 3

......................-ce/-cy*

	
	Zadanie nr 4

......................-ce/-cy*


         *Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Okres gwarancji na wykonaną naprawę”. 

            Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

.......................................................

/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY- c.d.

· Kryterium III – okres gwarancji na wymienione części:
	Termin gwarancji na wykonaną naprawę

min. 12 miesięcy – max 24 miesiące
	Oferuję termin gwarancji

	
	Zadanie nr 1 

......................-ce/-cy*

	
	Zadanie nr 2 

......................-ce/-cy*

	
	Zadanie nr 3 

......................-ce/-cy*

	
	Zadanie nr 4 

......................-ce/-cy*


         *Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Okres gwarancji na wymienione części”. 

            Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
· Kryterium IV – Termin płatności:
	Termin płatności w dniach*

(min 30 dni, max 60 dni)

[wpisać w dniach]
	Oferuję termin płatności

	
	Zadanie nr 1 

...................... dni

	
	Zadanie nr 2 

...................... dni 

	
	Zadanie nr 3

...................... dni 

	
	Zadanie nr 4 

...................... dni 


         *Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Termin płatności”.

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens oraz z załączonymi do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;
2. oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ; 
3. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

4. zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 roku poz. 646 tekst jednolity ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem 

TAK   □
NIE   □ ,
5. zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonywać je zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz za cenę podaną w formularzach cenowych,
6. w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
.......................................................

/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
ciąg dalszy formularza na następnej stronie
FORMULARZ OFERTOWY- c.d.
7. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i zapewniam terminy gwarancji podane w Formularzu Ofertowym;
8. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

9. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

10. w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

11. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:1
a) ....................................,

b) ....................................,

c) ....................................,
Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.
12. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ........................................... (nazwa i nr postępowania)
a) ....................................,

b) ....................................,

c) .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

.......................................................

/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
1Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie).

        ZAŁĄCZNIK Nr 2
FORMULARZ CENOWY (1) 

ZADANIE NR 1
       PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr fab.
	Nr inw.
	Lokalizacja
	Ilość przeglądów 

w okresie 

24 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 24 miesięcy 

(kol. 7 x kol. 8)
	Stawka

podatku

VAT

 (%)
	Kwota podatku

VAT
W PLN
	Wartość brutto

w okresie 24 miesięcy

(kol. 9 + kol. 11)
	Wartość brutto w okresie 1 m-ca

(kol.12/24)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. 
	Angiograf
	Artis zee floor
	 136016 
	 
802/1230
	Pracownia Hemodynamiki
	4
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Stacja Axiom Sensis
	COMBO 64 IECG
	-
	802/1230
	Pracownia Hemodynamiki
	4
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Stacja System Syngo
	X-WP
	-
	802/1230
	Pracownia Hemodynamiki
	4
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY (2) 

ZADANIE NR 2
       PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr fab.
	Nr inw.
	Lokalizacja
	Ilość przeglądów 

w okresie 

24 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 24 miesięcy 

(kol. 7 x kol. 8)
	Stawka

podatku

VAT

 (%)
	Kwota podatku

VAT w PLN
	Wartość brutto

w okresie 24 miesięcy

(kol. 9 + kol. 11)
	Wartość brutto w okresie 1 m-ca

(kol.12/24)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. 
	Rezonans magnetyczny
	MAGNETOM Spectra
	 72044 
	 
1/802/223
	Zakład Diagnostyki Obrazowej
	4
	
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	
	


.......................................................

/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY (3) 

ZADANIE NR 3
       PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr fab.
	Nr inw.
	Lokalizacja
	Ilość przeglądów 

w okresie 

24 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 24 miesięcy 

(kol. 7 x kol. 8)
	Stawka

podatku

VAT

 (%)
	Kwota podatku

VAT
w PLN
	Wartość brutto

w okresie 24 miesięcy

(kol. 9 + kol. 11)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Aparat rtg cyfrowy
	Multix Fusion Max
	 10184 
	 
802/1863
	Szpitalny Odział Ratunkowy
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ  CENOWY (4)
ZADANIE NR 3
         ROBOCZOGODZINY
	L.p.
	Nazwa 
	Szacowana ilość roboczogodzin w okresie

24 miesięcy
	Jednostkowa cena netto roboczogodziny
[PLN]
	Wartość netto roboczogodzin w okresie

24 miesięcy PLN

[poz. 4*5] 
	Stawka VAT (%)
	Kwota podatku VAT w PLN
	Wartość brutto roboczogodzin w okresie 24 miesięcy PLN
[poz. 6 + 8]

	1.
	2.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	ROBOCZOGODZINY
	50
	
	
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ  CENOWY (5)

ZADANIE NR 3
 DOJAZDY

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Szacowana liczba dojazdów w okresie 24 miesięcy
	Cena za 1 dojazd netto 

[PLN]
	Stawka podatku VAT

[%]
	Kwota podatku VAT
	Cena za 1 dojazd brutto


	Wartość netto

w okresie 24 miesięcy 

(kol. 3 x kol. 4)
	Stawka podatku
VAT (%)
	Kwota podatku
VAT
w PLN
	Wartość brutto

w okresie 24 miesięcy

(kol. 8 + kol. 10)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	DOJAZDY
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	X
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ CENOWY (6) 

ZADANIE NR 4
       PRZEGLĄDY TECHNICZNE
	L.p.
	Nazwa aparatu
	Typ
	Nr fab.
	Nr inw.
	Lokalizacja
	Ilość przeglądów 

w okresie 

24 miesięcy
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto

w okresie 24 miesięcy 

(kol. 7 x kol. 8)
	Stawka

podatku

VAT

 (%)
	Kwota podatku

VAT w PLN
	Wartość brutto

w okresie 24 miesięcy

(kol. 9 + kol. 11)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Aparat rtg analogowy telekomando
	AXIOM Iconos R200
	 6145 
	 
802/1052
	Zakład Diagnostyki Obrazowej
	2
	
	
	
	
	

	2. 
	Aparat rtg cyfrowy
	AXIOM Aristos MX
	2326
	802/1051
	Zakład Diagnostyki Obrazowej
	2
	
	
	
	
	

	3. 
	Aparat rtg z ramieniem C
	Siremobil Compact L
	4093
	802/933
	Blok Operacyjny
	2
	
	
	
	
	

	4. 
	Aparat rtg przyłóżkowy
	Mobilett XP Hybrid
	3139
	802/1263
	Szpitalny Odział Ratunkowy
	2
	
	
	
	
	

	5. 
	Aparat rtg przyłóżkowy
	Mobilett XP Hybrid
	3140
	802/1264
	Szpitalny Odział Ratunkowy
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ  CENOWY (7)
ZADANIE NR 4
 NAPRAWY

	L.p.
	Nazwa 
	Szacowana ilość roboczogodzin w okresie

24 miesięcy
	Jednostkowa cena netto roboczogodziny
[PLN]
	Wartość netto roboczogodzin w okresie

24 miesięcy PLN

[poz. 4*5] 
	Stawka VAT (%)
	Kwota podatku VAT w PLN
	Wartość brutto roboczogodzin w okresie 24 miesięcy PLN
[poz. 6 + 8]

	1.
	2.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	ROBOCZOGODZINY
	250
	
	
	
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
FORMULARZ  CENOWY (8)

ZADANIE NR 4
 DOJAZDY

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Szacowana liczba dojazdów w okresie 24 miesięcy
	Cena za 1 dojazd netto 

[PLN]
	Stawka podatku VAT

[%]
	Kwota podatku VAT
	Cena za 1 dojazd brutto


	Wartość netto

w okresie 24 miesięcy 

(kol. 3 x kol. 4)
	Stawka podatku
VAT (%)
	Kwota podatku 
VAT w PLN
	Wartość brutto

w okresie 24 miesięcy

(kol. 8 + kol. 10)

	1.
	2.
	3
	4
	5
	6
	7
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	DOJAZDY
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	X
	
	


.......................................................
/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/
        ZAŁĄCZNIK Nr 3 

	Zamawiający:

     Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz




Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
	Lp.
	Nazwa i adres

Zamawiającego
	Przedmiot zamówienia
	Data realizacji zamówienia
[od dnia – do dnia]
	Wartość zamówienia brutto

[PLN]

	ZADANIE Nr 1 (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową  angiografu Artis zee floor prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN brutto)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 2 (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN brutto)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 3 (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową  aparatu RTG Multix Fusion Max prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 PLN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ciąg dalszy Wykazu Usług na następnej stronie

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG-c.d.
	Lp.
	Nazwa i adres

Zamawiającego
	Przedmiot zamówienia
	Data realizacji zamówienia
[od dnia – do dnia]
	Wartość zamówienia brutto

[PLN]

	ZADANIE Nr 4 (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi, z których każda obejmowała lub obejmuje obsługę serwisową  aparatów RTG: AXIOM Iconos R200, AXIOM Aristos MX, Siremobil Compact L, Mobilett XP Hybryd prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 PLN brutto)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu określone w punkcie C 2.1 a SIWZ.
Do wykazu wykonawca musi załączyć dowody określające czy usługi zawarte zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

…………….…….(miejscowość), dnia ………….……. r.                                                                         
        ................………………………………………

                                 /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/
  Załącznik nr 4
	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB

 SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

	
	Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia 

(Imię i nazwisko)
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia [ w tym: posiadane certyfikaty - czego dotyczy, jakiego urządzenia  ], doświadczenie i wykształcenie
	Zakres

wykonywanych

czynności
	Podstawa dysponowania osobami*

	ZADANIE Nr 1 - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze” oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu angiografów

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 2 - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze” oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RM

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	ZADANIE Nr 3 - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze” lub posiadających min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RTG wymienionych w  “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze” oraz przeszkolonych w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Ciąg dalszy Wykazu Osób na następnej stronie
WYKAZ OSÓB

 SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- c.d.
	
	Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia 

(Imię i nazwisko)
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia [ w tym: posiadane certyfikaty - czego dotyczy, jakiego urządzenia  ], doświadczenie i wykształcenie
	Zakres

wykonywanych

czynności
	Podstawa dysponowania osobami*

	ZADANIE Nr 4 - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami wykonującymi czynności serwisanta, które posiadają certyfikaty wydane przez producenta urządzeń o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze” lub posiadających min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RTG wymienionych w  “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze” oraz przeszkolonych w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w “Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu określone w punkcie C 2.1 b SIWZ. 
*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.


                                          
.  ...............………………………………………

                                 /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 5
Projekt umowy
(zadanie nr 1 i nr 2)
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893,zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j. z późn.zm) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 51/20 ) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie  wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatów …………… (zadanie nr ………).
2. Zakres usługi obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatury  medycznej wymienionej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze’’ stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przez pogwarancyjną obsługę serwisową rozumie się wszystkie prace wykonywane w trakcie przeglądów technicznych i napraw, w tym także montaże, demontaże.
4. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wystawianie przez Wykonawcę (w ramach umowy), na pisemną prośbę Zamawiającego, orzeczeń o stanie technicznym urządzeń ujętych w wykazie, o którym mowa wyżej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie  wybranego aparatu (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Urządzenie zostanie wyłączone z umowy  serwisowej z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji wówczas wartość umowy zostanie pomniejszona o pozostałą do zapłaty wartość rat miesięcznych obsługi serwisowej przedmiotowego urządzenia, z uwzględnieniem proporcjonalnego pomniejszenia raty za miesiąc, w którym dokonano zgłoszenia.
6. Czynności określone niniejszą umową muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i  instrukcją serwisową danego aparatu, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.

7. Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy (w tym zwłaszcza wymagania szczegółowe określone w opisie przedmiotu zamówienia).
( 2

PRZEGLĄDY

Wymagania ogólne

1.   Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmują:
a)  wszystkie czynności konserwacyjne,
b) wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
c) przeprowadzanie odpowiednich testów (m.in. funkcjonalnych) oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami (PN-EN 62353). 
2. Przeglądy muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Ilość przeglądów dla poszczególnych urządzeń określona została w „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”, który stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.
3. Czynności przeglądowe wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji  Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

4.  Zamawiający wymaga wykonania przeglądów urządzeń w siedzibie Zamawiającego.

5.  Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą e-mailową harmonogram przeglądów aparatury objętej umową na adres centrum serwisowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy aparatury nie później niż  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed upływem tego terminu (w takim przypadku przegląd nie zostanie uznany, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Wykonawca  otrzyma zgodę Zamawiającego na wcześniejsze wykonanie przeglądu). W przypadku wykonania przeglądu przed terminem (w dopuszczalnym czasie 5 dni roboczych) / po terminie wskazanym w harmonogramie - termin wykonania kolejnego przeglądu zostaje przyspieszony / opóźniony o taka samą liczbę dni dla zachowania czasookresów wynikających z zaleceń producenta i musi zostać zrealizowany nawet w przypadku zakończenia okresu trwania umowy serwisowej. 

6. Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami  producenta) są rozliczane zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy.
7. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatów podczas wykonywania   przeglądów.

8.  Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w  paszporcie technicznym aparatu dotyczących: 

· wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

· określenia sprawności urządzenia,

· podania terminu następnego przeglądu. 

     Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

9.  Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy – raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej Zamawiającego z wyłączeniem przeglądu/naprawy warsztatowej u  Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przyjazdu z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku powiadomienia i braku dostępności aparatu  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawca nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.
( 3

NAPRAWY

Wymagania ogólne

1.   Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.

1. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

2. Naprawy wykonywane będą przy użyciu narzędzi, aparatury oraz oprogramowania serwisowego,   będących w dyspozycji Wykonawcy. 
3. W przypadku braku przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w wymaganym terminie lub w  przypadku braku wykonania naprawy w wymaganym terminie przez Zamawiającego, Zamawiający ma  prawo zlecić daną naprawę innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy, o czym poinformuje Wykonawcę    drogę e-mailową, z jednoczesnym prawem do naliczenia kar umownych za opóźnienie w realizacji usługi. 

4. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego Wykonawca na własny    koszt i ryzyko zorganizuje transport urządzenia do siedziby Wykonawcy celem wykonania naprawy   warsztatowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie po naprawie niezwłocznie, nie później jednak niż  następnego dnia roboczego po wykonaniu naprawy. Urządzenie zostanie odesłane na koszt i ryzyko   Wykonawcy w ramach wykonanej usługi. 

6. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 2 dni robocze od daty zgłoszenia reklamacji. 

7. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania  napraw.
§ 4

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

I. Zadanie nr 1:

1. Przeglądy okresowe:

a)
Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, zgodnie z aktualną instrukcją serwisową (jednak nie mniej niż podano w „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”, który stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.); terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM w formie harmonogramu.

b)
Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

c)
Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

d)
Inspekcja zużycia części.

e)
Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

f) Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

g) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

h) Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

i) Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

j) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

k) Dokumentacja przeglądów

l) Przeprowadzenie przeglądu przy użyciu producenckiego oprogramowania serwisowego, będącego własnością Wykonawcy.
2. Kontrola jakości- podczas przeglądów okresowych:
a)
Sprawdzenie jakości obrazów.

b) Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

c) Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
3. Zdalna diagnostyka:

a)
Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. stanu lampy RTG) w dłuższym wymiarze czasu. 

b) Ciągłe utrzymanie połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki. 

c) System zabezpieczony przed możliwością sczytywania danych pacjentów (ochrona danych osobowych).

d)
Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń
                    4.  Naprawy

a)
Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera (w ramach umowy).

b) Interwencje proaktywne on-line w wyniku wykrycia przez aparat nieprawidłowości – praca zdalna za pośrednictwem zdalnego połączenia internetowego (w ramach umowy).

c)
Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

d) W przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, niezbędnych do naprawy urządzenia lub mające na celu zapobiegnie uszkodzeniu aparatu lub istotnych podzespołów, strony zobowiązują się regulować niezależnymi zleceniami. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do przedstawienia oferty na zakup części zamiennych (robocizna i dojazd w ramach umowy). Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

e)W przypadku napraw niewymagających wymiany podzespołów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności wymiany podzespołów – do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 24h od daty zgłoszenia awarii. 

f)Termin realizacji naprawy w przypadku konieczności wymiany podzespołów to 2 dni od daty akceptacji kosztów naprawy. 

g)
Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

h) Dokumentacja interwencji serwisowych.

               5. Modyfikacje:

a)
Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

b) Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.

             6. Części zamienne i komponenty specjalne:

a)W przypadku konieczności wymiany części zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową do akceptacji 

b)Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.
II. Zadanie nr 2:

              1. Przeglądy okresowe:

a)
Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; zgodnie z aktualną instrukcją serwisową (jednak nie mniej niż podano w „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”, który stanowi Załącznik Nr 1 do umowy), terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM w formie harmonogramu.

b) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

c)
Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

d)
Inspekcja zużycia części.

e)
Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

f)
Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

g)
Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

h) Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

i)
Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

j)
Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

k)
Dokumentacja przeglądów

l)
Przeprowadzenie przeglądu przy użyciu producenckiego oprogramowania serwisowego, będącego własnością Wykonawcy.

                2. Kontrola jakości-podczas przeglądów okresowych:

a)
Sprawdzenie jakości obrazów.

b)
Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

c)
Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości i nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

                  3. Zdalna diagnostyka:

a)
Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. poziom ciekłego helu (He1, He2), temperatura głowicy (CHT), temperaturę osłon (Link), średnia moc grzałki (PHAP), ciśnienie wewnątrz magnesu (MP), stan baterii erdu (BV), stan kompresora (CSS), monitorowanie ciśnienia w układzie gazowym (DP), monitorowanie układu wodnego na wejściu i wyjściu (CSP), monitorowanie chłodzenia układu wodnego (RP), stan pola magnetycznego (ZF)) w dłuższym wymiarze czasu. 

b)
Ciągłe utrzymanie połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki. 

c)
System zabezpieczony przed możliwością sczytywania danych pacjentów (ochrona danych osobowych).

d)
Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń

                   4. Naprawy:

a)
Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera (w ramach umowy).

b)
Interwencje proaktywne on-line w wyniku wykrycia przez aparat nieprawidłowości – praca zdalna za pośrednictwem zdalnego połączenia internetowego (w ramach umowy).

c)
Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części (za wyjątkiem kosztów związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po awaryjnym spuście helu gazowego (quench)).

d)
W przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zamiennych / uzupełnienia ciekłego helu wykraczających poza standardowy przegląd, niezbędnych do naprawy urządzenia lub mające na celu zapobiegnie uszkodzeniu aparatu lub istotnych podzespołów, strony zobowiązują się regulować niezależnymi zleceniami. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do przedstawienia oferty na zakup części zamiennych / uzupełnienie ciekłego helu (robocizna i dojazd w ramach umowy). Wykonanie naprawy / uzupełnienie ciekłego helu nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

e)
W przypadku napraw niewymagających wymiany podzespołów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności wymiany podzespołów – do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 24h od daty zgłoszenia awarii. 

f)
Termin realizacji naprawy w przypadku konieczności wymiany podzespołów to 2 dni od daty akceptacji kosztów naprawy. 

g)
W przypadku konieczności uzupełnienia ciekłego helu w celu zapobiegania sytuacji krytycznej związanej z nagłą awarią aparatu, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia oferty na uzupełnienie ciekłego helu w ciągu 5 h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego / od momentu powzięcia informacji o konieczności uzupełnienia ciekłego helu na podstawie zdalnego monitorowania parametrów aparatu.

h)
Termin realizacji uzupełnienia stanu ciekłego helu nie powinien być dłuższy niż 10 h od momentu akceptacji kosztów uzupełnienia helu. 

i)
Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

j)
Dokumentacja interwencji serwisowych.

                 5. Modyfikacje:

a)
Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

b)
Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia

c)
Wymiana oprogramowania systemowego i aplikacyjnego na wersje instalowane fabrycznie w danym czasie w aparaturze odpowiadającego typu

                   6. Części zamienne i komponenty specjalne:

a)
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową do akceptacji 

b)
Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

c)
Dostawa materiałów do przeprowadzanych aktualizacji

W przypadku złożenia oferty tylko na jedno zadanie zostają zapisy odnośne zadania na które została złożona oferta. 

§ 5

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Szacunkowa wartość przedmiotu umowy w zakresie:

a) przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......),
b)  materiałów została określona na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie:  .......),

2. Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę netto ………. PLN (słownie:.........…), brutto …… PLN (słownie:….........), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia  ……..stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.  Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usług o łącznej wartości mniejszej niż określono w § 5 ust. 2   umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

4.   Płatność za przeglądy techniczne zostanie rozłożona w równych miesięcznych ratach. Okresem rozliczeniowym jest okres od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca za wyjątkiem raty pierwszej i ostatniej, które zostaną pomniejszone proporcjonalnie do czasu trwania umowy w danym miesiącu rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w ofercie miesięcznego kosztu obsługi serwisowej dla każdego urządzenia. Płatność za materiały (części zamienne) konieczne do naprawy nastąpi po wykonanej naprawie, na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ofertą Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania prawidłowo wystawionej faktury w terminie ...... dni od dnia jej wystawienia /zgodnie z ofertą Wykonawcy/.
6.   Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego  płatności.
7.   Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 
8.   W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191). Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekonomiczny@szpital.kalisz.pl

9.   Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
10. Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w §9 umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 tekst jednolity).
§ 6

TERMIN OBOWIĄZYWANIAUMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.   Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia ................. /24 miesiące/.
2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze   skutkiem natychmiastowym) w przypadku min. 3-krotnego, udokumentowanego niewywiązania się przez   Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy, z prawem do naliczenia kar umownych w wysokości 10%   wartości niezrealizowanej części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu      wypowiedzenia bez podania przyczyny, które nie będzie skutkowało naliczaniem kar dla żadnej ze stron   umowy.
( 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy są realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich  wykonywania oraz przeszkolone w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (osoby wskazane są w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 4 do umowy). 

2.  Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w dyspozycji Wykonawcy.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do montażu nowych, oryginalnych i certyfikowanych przez producenta  części zamiennych. Zamawiający umożliwia Wykonawcy w ofercie na naprawę przedstawienie- obok  kosztów nowych części zamiennych - propozycję cenową na rekondycjonowane części zamienne. Montaż   części rekondyncjonowanych będzie możliwy jedynie po akceptacji Zamawiającego. 

4. W przypadku braku możliwości naprawy aparatu, wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wystawienia orzeczenia technicznego na uszkodzony aparat. Na prośbę zamawiającego, wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do przedstawienia opinii dot. stanu technicznego aparatu (ocena stopnia wyeksploatowania). 

5. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności aparatu oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. Brak wpisu w paszporcie o wykonanej usłudze z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego –    w takim przypadku wykonawca zobowiązuje się powiadomić zamawiającego drogą e-mailową o braku dostępności paszportu technicznego najpóźniej w dniu wykonania przeglądu/naprawy, brak takiej informacji oznacza, że wina leży po stronie wykonawcy, będzie to postawą do naliczenia kar umownych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania raportów serwisowych w formie elektronicznej   niezwłocznie po każdym przeprowadzonym przeglądzie/naprawie – na adres e-mail:   aparatura.medyczna@szpital.kalisz.pl
8. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania w raportach serwisowych oraz ofertach cenowych nr   katalogowych części niezbędnych do wymiany. W przypadku braku nr kat. w ofercie Zamawiający ma     prawo do naliczenia kar umownych jak w przypadku opóźnienia w wystawieniu oferty cenowej (do  momentu przedstawienia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w tym   zakresie). Brak nr kat. w ofercie cenowej  będzie traktowane jako brak przedstawienia oferty cenowej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania raportów serwisowych oraz ofert cenowych (w tym nazwy  części zamiennych / podzespołów) w j. polskim. Dopuszcza się stosowanie symboli / nomenklatury  powszechnie stosowanej przez serwis jedynie pod warunkiem dołączenia do oferty opisu / tłumaczenia poszczególnych pozycji na j. polski. W przypadku przedstawienia oferty cenowej w języku innym niż j.polski (dotyczy również nazwy oferowanych części / podzespołów) lub zastosowania symbolicznego   opisu / oznaczenia części oraz braku opisu / tłumaczenia Zamawiający ma prawo do naliczenia kar   umownych jak w przypadku opóźnienia w wystawieniu oferty cenowej (do momentu przedstawienia  przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie).

( 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz za jej wykonywanie zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego / naprawy aparatury.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 3 000 000,00 PLN.
4. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
5. W przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia OC lub jego odnowienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.   
( 9

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:

1. Zmian dotyczących zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142, ust. 5 ustawy Pzp., w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847 t.j.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, na zasadach i w sposób określony w poniższych zapisach, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę:
      a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której   mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług,

      b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych na   podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto,
      c) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3,  będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której  nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w   życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

     d) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę  odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń   pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń   publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi   kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących  usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

e) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

f) zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie wykonawca powiadomi zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu do umowy.
g)  w przypadku zmian określonych w pkt 2, 3 i 4 Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od ich wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w  szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego  wykonawcy. 
h)  w przypadku zmian, o których mowa w pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje wykonawca,  jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

       - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa pkt 2, lub 

        - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

        części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.

i)  W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ppkt h, tire dwa.

j)  W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt g, Strona, która   otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

k)  W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt h. W takim przypadku przepisy pkt h - j oraz pkt l stosuje się odpowiednio.

l)    Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

2.  Zmiany umowy na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp., dopuszcza się możliwość zmiany: 

      a)  danych stron umowy (np. siedziba, adres, nazwa), zmiana danych stron wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy na pisemny wniosek wykonawcy,

       b) w zakresie terminu jej obowiązywania, o którym mowa w §6, ust. 1 umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w §5, ust. 2 umowy. Po uzgodnieniu Stron zawarty zostanie stosowny aneks do umowy,

       c) osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.

3. Strony przewidują  zmiany dotyczące realizacji  umowy o zamówienie publiczne, jeżeli ma to bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Specustawą), powołując się na art.15r. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity z późn. zmianami).
( 10

GWARANCJA
1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu wynosi  .......... (min. 6 miesięcy – max 12 miesięcy, tj. zgodnie z ofertą Wykonawcy), natomiast na wymienione części zgodnie.......... (min. 12 miesięcy – max 24 miesiące, tj. zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji.   Czas   reakcji serwisu ustala się na 48 godziny w dni robocze od chwili powiadomienia (telefonicznie lub e-mail) o awarii.

4. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii lub w przypadku nieprzedstawienia do akceptacji oferty na części zamienne konieczne do wykonania naprawy w czasie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy  innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 24 h od daty      zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany  części zamiennych nie powinien być dłuższy niż 2  dni robocze od daty zgłoszenia awarii.

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

7. W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym wymienionego podzespołu, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany podzespołu na nowy w terminie 2 dni robocze od zgłoszenia awarii. W przypadku wymiany podzespołu w ramach obowiązującej gwarancji, okres gwarancji na wymieniony podzespół biegnie na nowo od dnia wymiany tego podzespołu. 

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części lub podzespoły zamienne obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

               -  eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

               - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),

b)    uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.),

c)     materiały eksploatacyjne.

10. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych wymienionych części   zamiennych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 11

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokości:

a)  za niedotrzymanie terminu ustalonego w §2 ust. 5  umowy karę umowną w wysokości 2% wartości brutto określonej w §5 ust. 1 pkt a), dla danego zadania, za każdy dzień opóźnienia,

b)  za niedotrzymanie zobowiązania określonego  dla Zadania nr 1 w §4, pkt. I ppkt 4 lit. e,  dla Zadania nr 2 w §4, pkt. II ppkt 4 lit. e, umowy karę umowną w wysokości 2% wartości brutto określonej w §5 ust.   1 pkt b), dla danego zadania, za każdy dzień opóźnienia, 

c) za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy określonego dla Zadania nr 1 w §4, pkt. I ppkt 4 lit. f, dla Zadania nr 2 w §4, pkt. II ppkt 4 lit. f umowy karę umowną w wysokości 2% wartości brutto  określonej w  §4 ust. 1 pkt a) ,dla danego zadania, za każdy dzień opóźnienia, 

d) za brak wpisu w paszporcie technicznym urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę   umowną w wysokości 10% wartości przedmiotowej usługi (przegląd lub naprawa),

 e) w przypadku złamania zobowiązania określonego w §8, ust. 5 umowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

f)   za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, o której mowa w §10, ust. 7 umowy w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona,  będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie naliczenia Zamawiający.
5.   Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają sumowaniu. Są one niezależne od faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego wysokości kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.     

7.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą   zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień   publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1834 tekst jednolity). 

2.   Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie   zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu   cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. nie stanowią   inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać   polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny   właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

▪ Załącznik Nr 1 – Wykaz aparatury medycznej.

▪ Załącznik Nr 2 – Formularze Cenowe.

▪ Załącznik Nr 3 – Polisa OC.

▪ Załącznik Nr 4 – Wykaz osób.

 Wykonawca:           





                                                               
Zamawiający:

............................                                                                              ..............................

UWAGA: Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK nr 6

Projekt umowy

(zadanie nr 3 i 4)
Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 

nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

Radosława Kołacińskiego – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1.
...........................................................................................................................

2.
...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j. z późn.zm) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 51/20 ) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatów …………… (zadanie nr ………).
2. Zakres usługi obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej wymienionej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze’’ stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przez pogwarancyjną obsługę serwisową rozumie się wszystkie prace wykonywane w trakcie przeglądów technicznych i napraw, w tym także montaże, demontaże. 

4. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wystawianie przez Wykonawcę w ramach umowy, na pisemną prośbę Zamawiającego, orzeczeń o stanie technicznym urządzeń ujętych w wykazie, o którym mowa wyżej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego aparatu (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Urządzenie zostanie wyłączone z umowy serwisowej z dniem powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia z eksploatacji wówczas wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość przeglądu danego urządzenia .

6. Czynności określone niniejszą umową muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i  instrukcją serwisową danego aparatu, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.

7. Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy (w tym zwłaszcza wymagania szczegółowe określone w opisie przedmiotu zamówienia).
( 2

PRZEGLĄDY

Wymagania ogólne

1.   Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmują:
a) wszystkie czynności konserwacyjne,
b) wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
c) przeprowadzanie odpowiednich testów (m.in. funkcjonalnych) oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami (PN-EN 62353). 
2. Przeglądy muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Ilość przeglądów dla poszczególnych urządzeń określona została w „Wykazie aparatury podlegającej obsłudze”, który stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.

3. Czynności przeglądowe wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

4. Zamawiający wymaga wykonania przeglądów urządzeń w siedzibie Zamawiającego.

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą e-mailową harmonogram przeglądów aparatury objętej umową na adres centrum serwisowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy aparatury nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed upływem tego terminu (w takim przypadku przegląd nie zostanie uznany, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Wykonawca otrzyma zgodę Zamawiającego na wcześniejsze wykonanie przeglądu). W przypadku wykonania przeglądu przed terminem (w dopuszczalnym czasie 5 dni roboczych) / po terminie wskazanym w harmonogramie - termin wykonania kolejnego przeglądu zostaje przyspieszony / opóźniony o taka samą liczbę dni dla zachowania czasookresów wynikających z zaleceń producenta i musi zostać zrealizowany nawet w przypadku zakończenia okresu trwania umowy serwisowej. 

6. Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) są rozliczane zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy.

7. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatów podczas wykonywania przeglądów.

8. Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym aparatu dotyczących: 

· wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

· określenia sprawności urządzenia,

· podania terminu następnego przeglądu. 
        Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

9. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy – raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny zamawiającego)  lub Sekcję Aparatury Medycznej Zamawiającego z wyłączeniem przeglądu/naprawy warsztatowej u   Wykonawcy.

10.  Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przyjazdu z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku powiadomienia i braku dostępności aparatu   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawca nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego  tytułu.
( 3

NAPRAWY

Wymagania ogólne

1. Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.

2. Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy. 

3. Naprawy wykonywane będą przy użyciu narzędzi, aparatury oraz oprogramowania serwisowego będących w dyspozycji Wykonawcy. 

4. W przypadku braku przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w wymaganym terminie lub w przypadku braku wykonania naprawy w wymaganym terminie przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić daną naprawę innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy, o czym poinformuje Wykonawcę drogę e-mailową, z jednoczesnym prawem do naliczenia kar umownych za opóźnienie w realizacji usługi. 

5. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt i ryzyko zorganizuje transport urządzenia do siedziby Wykonawcy celem wykonania naprawy warsztatowej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie po naprawie niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu naprawy. Urządzenie zostanie odesłane na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonanej usługi. 

7. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 2 dni robocze od daty zgłoszenia reklamacji. 

8. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania napraw.
§ 4

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

   1. Przeglądy okresowe:

a)
Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; zgodnie z aktualną instrukcją serwisową (jednak nie mniej niż podano w Załączniku nr 1), terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM w formie harmonogramu.

b)
Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

c)
Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

d)
Inspekcja zużycia części.

e)
Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

f)
Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

g)
Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

h)
Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

i)
Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

j)
Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

k)
Dokumentacja przeglądów.

2. Kontrola jakości-podczas przeglądów okresowych:

a)
Sprawdzenie jakości obrazu.

b)
Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

c)
Przeprowadzanie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

3. Naprawy:

a)
W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia lub wymiany części wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia diagnostyki urządzenia w ramach umowy (za wyjątkiem kosztów dojazdu).

b)
Konieczność przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem kosztów w postaci oferty, z uwzględnieniem ceny roboczogodziny i dojazdu, których wartość będzie zgodna z wartością podaną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

c)
W przypadku napraw niewymagających wymiany podzespołów Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności wymiany podzespołów – do przedstawienia kosztów naprawy w postaci oferty w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. 

d)
Termin realizacji naprawy w przypadku konieczności wymiany podzespołów to 3 dni robocze od daty akceptacji kosztów naprawy. 

e)
Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

f)
Dokumentacja interwencji serwisowych.

4. Modyfikacje:

a)
Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

§ 5

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Szacunkowa wartość przedmiotu umowy w zakresie:

a)  przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......),

b)  materiałów została określona na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie:  .......),

c)   roboczogodzin określona została na kwotę netto……….(słownie:……),  brutto.……(słownie:…….),

d)   dojazdów określona została na kwotę netto .........(słownie: .....), brutto ........(słownie: .......).

2. Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę netto   ………. PLN (słownie:.........…), brutto …… PLN (słownie:….........), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia  ……..stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usług o łącznej wartości mniejszej niż określono w § 5 ust. 2 umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Strony umowy dopuszczają możliwość przesuwania środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi elementami przedmiotu umowy wymienionymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem zachowania łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Płatność dokonywana będzie po każdym wykonanym przeglądzie oraz po każdej wykonanej naprawie, na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ofertą Wykonawcy.

6. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania prawidłowo wystawionej faktury w terminie ...... dni od dnia jej wystawienia /zgodnie z ofertą Wykonawcy/.
7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego  płatności.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy. 
9. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191). Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekonomiczny@szpital.kalisz.pl

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
11. Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w §9 umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 tekst jednolity).
§ 6

TERMIN OBOWIĄZYWANIAUMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia ............. /24 miesiące/.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku min. 3-krotnego, udokumentowanego niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy, z prawem do naliczenia kar umownych w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny, które nie będzie skutkowało naliczaniem kar dla żadnej ze stron   

       umowy.
( 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy są realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich  wykonywania oraz przeszkolone w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (osoby wskazane są w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 4 do umowy). 

2. Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane są przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w     dyspozycji Wykonawcy.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do montażu nowych, oryginalnych i certyfikowanych przez producenta   części zamiennych. Zamawiający umożliwia Wykonawcy w ofercie na naprawę przedstawienie- obok  kosztów nowych części zamiennych - propozycję cenową na rekondycjonowane części zamienne. Montaż   części rekondyncjonowanych będzie możliwy jedynie po akceptacji Zamawiającego.
4. W przypadku braku możliwości naprawy aparatu wykonawca zobowiązuje się do  wystawienia w ramach umowy orzeczenia technicznego na uszkodzony aparat. W ramach umowy, na prośbę zamawiającego wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia opinii dot. stanu technicznego aparatu (ocena stopnia wyeksploatowania). 

5. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów, dotyczących  wykonanych czynności w zakresie napraw oraz przeglądów, wymiany części zamiennych, a także  określenia sprawności aparatu oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. Brak wpisu w paszporcie o wykonanej usłudze z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego –    

w takim przypadku wykonawca zobowiązuje się powiadomić zamawiającego drogą e-mailową o braku dostępności paszportu technicznego najpóźniej w dniu wykonania przeglądu/naprawy, brak takiej informacji oznacza, że wina leży po stronie wykonawcy, będzie to postawą do naliczenia kar umownych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania raportów serwisowych w formie elektronicznej   niezwłocznie po każdym przeprowadzonym przeglądzie/naprawie – na adres e-mail:   aparatura.medyczna@szpital.kalisz.pl
8. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania w raportach serwisowych oraz ofertach cenowych nr   katalogowych części niezbędnych do wymiany. W przypadku braku nr kat. w ofercie Zamawiający ma     prawo do naliczenia kar umownych jak w przypadku opóźnienia w wystawieniu oferty cenowej (do  momentu przedstawienia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w tym   zakresie). Brak nr kat. w ofercie cenowej  będzie traktowane jako brak przedstawienia oferty cenowej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania raportów serwisowych oraz ofert cenowych (w tym nazwy  części zamiennych / podzespołów) w j. polskim. Dopuszcza się stosowanie symboli / nomenklatury  powszechnie stosowanej przez serwis jedynie pod warunkiem dołączenia do oferty opisu / tłumaczenia poszczególnych pozycji na j. polski. W przypadku przedstawienia oferty cenowej w języku innym niż j. polski (dotyczy również nazwy oferowanych części / podzespołów) lub zastosowania symbolicznego  opisu / oznaczenia części oraz braku opisu / tłumaczenia Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych jak w przypadku opóżnienia w wystawieniu oferty cenowej (do momentu przedstawienia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie).

( 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz za jej wykonywanie zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela   podczas wykonywania przeglądu technicznego / naprawy aparatury.

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 1 000 000,00 PLN.

4. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
5. W przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia OC lub jego odnowienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.   
( 9

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:

1. Zmian dotyczących zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 142, ust. 5 ustawy Pzp.,

    w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

     ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

                wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847 t.j.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

    stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

         w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
        na zasadach i w sposób określony w poniższych zapisach, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

        koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę:

a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której  mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług,

b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych na podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto,
c) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

e) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

f)    zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie wykonawca powiadomi zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3 wymaga zawarcia aneksu do umowy.
        g)  w przypadku zmian określonych w pkt 2, 3 i 4 Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od ich wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
        h)   w przypadku zmian, o których mowa w pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje wykonawca, 

 jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

 zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

       - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa pkt 2, lub 

        - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

        części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.

i) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ppkt h, tire dwa.

j) W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt g, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

k) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt h. W takim przypadku przepisy pkt h - j oraz pkt l stosuje się odpowiednio.

l) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

         2.  Zmiany umowy na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp., dopuszcza się możliwość zmiany: 

             a)    danych stron umowy (np. siedziba, adres, nazwa), zmiana danych stron wymaga sporządzenia 

                      stosownego aneksu do umowy na pisemny wniosek wykonawcy,

             b)     w zakresie terminu jej obowiązywania, o którym mowa w §6, ust. 1 umowy w przypadku 

                      niewykorzystania wartości umowy określonej w §5, ust. 2 umowy. Po uzgodnieniu Stron zawarty 

                      zostanie stosowny aneks do umowy,

             c)     osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu

                     zamówienia, posiadających certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym 

                     szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w 

                     SIWZ.

3. Strony przewidują  zmiany dotyczące realizacji  umowy o zamówienie publiczne, jeżeli ma to bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Specustawą), powołując się na art.15r. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity z późn. zmianami).

( 10

GWARANCJA

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na wykonane naprawy uszkodzonego sprzętu wynosi .......... (min. 6 miesięcy – max 12 miesięcy, tj. zgodnie z ofertą Wykonawcy), natomiast na wymienione części zgodnie.......... (min. 12 miesięcy – max 24 miesiące, tj. zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji.   Czas   reakcji serwisu ustala się na 48 godziny w dni robocze od chwili powiadomienia (telefonicznie lub e-mail) o awarii.

4. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii lub w przypadku nieprzedstawienia do akceptacji oferty na części zamienne konieczne do wykonania naprawy w czasie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy  innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie powinien być dłuższy niż  3 dni robocze od daty zgłoszenia awarii.

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

7. W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym wymienionego podzespołu, Wykonawca jest zobowiązany jest do wymiany podzespołu na nowy w terminie 2 dni robocze od zgłoszenia awarii. W przypadku wymiany podzespołu w ramach obowiązującej gwarancji, okres gwarancji na wymieniony podzespół biegnie na nowo od dnia wymiany tego podzespołu. 

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części lub podzespoły zamienne obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

               -  eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

               - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.),

c)  materiały eksploatacyjne.

10. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych wymienionych części zamiennych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 11

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i w wysokości:

              a)  za niedotrzymanie terminu ustalonego w §2 ust. 5  umowy karę umowną w wysokości 2% wartości brutto określonej w §5 ust. 1 pkt a), dla danego zadania, za każdy dzień opóźnienia,

b) za niedotrzymanie zobowiązania określonego  w §4, pkt. I ppkt 3 lit. c umowy karę umowną w wysokości 2% wartości brutto określonej w §4 ust. 1 pkt b), dla danego zadania, za każdy dzień opóźnienia, 

c) za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy określonego w §4, pkt. I ppkt 3 lit. d umowy karę umowną w wysokości 2% wartości brutto  określonej w §4 ust. 1 pkt b) ,dla danego zadania, za każdy dzień opóźnienia, 

d) za brak wpisu w paszporcie technicznym urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotowej usługi (przegląd lub naprawa),

e)   w przypadku złamania zobowiązania określonego w §8, ust. 5 umowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

f)   za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, o której mowa w §10, ust. 7 umowy  w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie naliczenia Zamawiający.
5.   Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają sumowaniu. Są one niezależne od faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego wysokości kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.     

7.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą   zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień   publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1834 tekst jednolity). 

2.   Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie   zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu   cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. nie stanowią   inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać   polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny   właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

▪ Załącznik Nr 1 – Wykaz aparatury medycznej.

▪ Załącznik Nr 2 – Formularze Cenowe.

▪ Załącznik Nr 3 – Polisa OC.

▪ Załącznik Nr 4 – Wykaz osób.

Wykonawca:           






                                                                                  Zamawiający:

............................                                                                                                ..............................

UWAGA: Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
