WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

"Obsługa serwisowa sterylizatorów i myjni - dezynfektorów produkcji Getinge oraz zgrzewarek rolkowych”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 25 kwietnia 2017 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Termin związania ofertą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

##### Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- faks: 62 757-13-23

- e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

- strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. t.j. poz. 2164 z późn. zm.),

- "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 31/17 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1, pkt 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu który nie jest dostępny dla zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Obsługa serwisowa sterylizatorów 
i myjni - dezynfektorów produkcji Getinge oraz zgrzewarek rolkowych

- Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- okres w miesiącach 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy

- okres w dniach ..............

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia .............. roku.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych – 50421000-2.

- Dodatkowe kody CPV: ................

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie jednolitego dokumentu - dostępność dokumentu określona została w części F pkt 2 SIWZ,

- Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1,

- Formularz Cenowy - Załącznik nr 2,

- Wykaz usług - Załącznik nr 3,

- Wykaz osób - Załącznik nr 4,

- Projekt umowy - Załącznik nr 5,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw urządzeń wymienionych w wykazie urządzeń:

Wykaz urządzeń podlegających obsłudze serwisowej

| Lp. | Nazwa | Typ | Nr ser. | Nr inw. | Producent | Rok prod. | Koniec okresu gwarancji | Ilość płatnych przeglądów w okresie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia - dezynfektor | S46-5 | SEV 0644132 | 802/900 | Getinge A.B. | 2006 | zakończony | 16 |
|  | Myjnia - dezynfektor | S 4656-G3DT | SEV0503038 | 802/853 | Getinge A.B. | 2005 | zakończony | 16 |
|  | Myjnia - dezynfektor | 8668 | WAA061575 | 802/1512 | Getinge A.B. | 2015 | 09.09.2018 | 10 |
|  | Sterylizator parowy - autoklaw | HS6617 EM2 | 2113349-010-01 | 802/1513 | Getinge A.B. | 2015 | 09.09.2018 | 10 |
|  | Sterylizator parowy - autoklaw | HS-6613EM-2 | 2106886-010-01 | 802/873 | Getinge A.B. | 2005 | zakończony | 16 |
|  | Sterylizator parowy - autoklaw | GE 2612 GETINGE | 980834 | 802/757 | Getinge A.B. | 1999 | zakończony | 16 |
|  | Zgrzewarka | GS-43 | 2104290016 | 802/879 | - | 2006 | zakończony | 16 |
|  | Zgrzewarka rolkowa | HS-400 | 115061810 | 802/1520 | - | 2015 | 20.07.2017 | 15 |
|  | Zgrzewarka rolkowa | GS 57/2D | 5704690029 | 802/1005 | - | 2009 | zakończony | 16 |
|  | Zgrzewarka rolkowa | Getinge ProSeal Prem | PPR10160067 | 802/1618 | Getinge A.B. | 2016 | 09.05.2019 | 8 |

Przez pogwarancyjną obsługę serwisową rozumie się wszystkie prace wykonywane w trakcie przeglądów technicznych i napraw, w tym także montaże, demontaże oraz na pisemną prośbę Zamawiającego – bezpłatne wystawianie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń wymienionych ww. ,,Wykazie urządzeń” podlegających obsłudze serwisowej’’. Usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, wyjątkowo (np. w przypadku zgrzewarek, naprawy elementu urządzenia) jako naprawa warsztatowa - w siedzibie Wykonawcy za zgodą i wiedzą Zamawiającego.

I. Przeglądy:

- Okresowe przeglądy urządzeń obejmować będą:

- wszystkie czynności konserwacyjne,

- wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta

urządzenia,

- przeprowadzanie odpowiednich testów (m.in. testu bezpieczeństwa).

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać odpłatnie cztery przeglądy urządzeń w roku w cyklu 3 miesięcznym (szczegółowa ilość przeglądów dla każdego urządzenia określona została powyżej oraz w formularzu cenowym). W cenie każdego przeglądu wykonywane będą czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej dla przeglądu kwartalnego. W cenie przeglądu zawarte są wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt dojazdu, robocizny.

- Przegląd każdego urządzenia powinien zostać wykonany w terminie wyznaczonym podczas ostatniego przeglądu technicznego.

- Koszty przeglądów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy..

        - Naprawy:

- Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.

- Wszystkie naprawy awaryjne wynikłe w okresie obowiązywania Umowy w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących postój urządzeń, zostaną wykonane przez Wykonawcę bezpłatnie (koszty części koniecznych do wymiany podczas naprawy ponosi Zamawiający).

- Warunki punktu 2 nie dotyczą przypadków przestojów wynikłych z braku mediów (wody, pary, zasilania elektrycznego itp.) lub innych okoliczności, kiedy postój urządzeń i wezwanie serwisu nie jest spowodowane rzeczywistą usterką urządzeń.

- Konieczność przeprowadzenia naprawy obejmującej wymianę części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem przewidywanych kosztów części w postaci oferty. Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

Okres gwarancji na wykonane naprawy uszkodzonego urządzenia (w tym wymienione części) min. 6 miesięcy od dnia dokonania odbioru

Szczegółowy zakres czynności i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący integralną część SIWZ - (załącznik Nr 5 ).

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej- zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 
co najmniej 500 000,00 zł,

- zdolności technicznej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi polegające na obsłudze serwisowej urządzeń wymienionych w “Wykazie urządzeń podlegającej obsłudze” o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każda usługa

Odnośnie usług niezakończonych, będących w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość wykazywanej usługi zrealizowanej na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej, czyli min. 250 000,00 zł brutto.

- zdolności zawodowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia posiadającymi łącznie następujące kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie:

- certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej sterylizatorów typu: HS6617 EM2, HS-6613EM-2, GE 2612 oraz myjni – dezynfektorów typu: S46-5, S 4656-G3DT, 8668 prod. Getinge,

- min. 2 letnie doświadczenie w serwisowaniu zgrzewarek typu: GS-43, HS-400, GS 57/2D, Getinge ProSeal Prem.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – Załącznik nr 2 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

- zobowiązanie (jeśli dotyczy), które określa w szczególności:

1)   zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

4) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt C.2.a,

- wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2b, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane  - Załącznik nr 3,

- dowody określające czy usługi zawarte w w/wym. wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2c, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 4.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

W powyższym zakresie zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,

- informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a-c - składa:

  - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób  uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być

wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty powinny

być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 4d.

- oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-e - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. D.2 i D.4, Wykonawca winien dodatkowo złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie zgoda na ich użycie przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku

poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) -  dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - e,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 90%.

- Kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę – ocenie podlegać będzie termin udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę zaoferowany w Formularzu Ofertowym - waga 10%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/wym. kryteriów muszą być zawarte w ofercie – zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena:

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin gwarancji na wykonaną naprawę:

termin z badanej oferty

---------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/wym. kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl.

- Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku  obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać

dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Obsługa serwisowa sterylizatorów i myjni - dezynfektorów oraz zgrzewarek rolkowych

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT".

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 roku poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.

Termin składania – do godz. 900 dnia 06 czerwca 2017r.

- Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 06 czerwca 2017r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - odnośnie przedmiotu postępowania: Starszy Specjalista ds. Aparatury Medycznej – mgr inż. Krzysztof Staniszewski, tel. 62 765 16 03,

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13-97, Referent Ds. Zamówień publicznych –Aneta Raszewska
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

- Wymagania dotyczące wadium

1.	Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w

przetargu na obsługę serisową sterylizatorów, myjni oraz zgrzewarek rolkowych.”.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

  - Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.

  - Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,

- nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w          ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

- Badanie i ocena ofert:

  - zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ,

  - zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści        złożonych ofert z zastrzeżeniem że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia

zamawiającemu:

a)    w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie

- umowy spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich

wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez

każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się

solidarnej odpowiedzialności wykonawców występujących wspólnie),

b)    w przypadku wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy                            podwykonawcy (zgodnie z pkt P siwz), wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek                 zamawiającego udzielić informacji o wartości zamówienia (kwota oraz procentowy udział tej

kwoty w wartości zamówienia) jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę,

- Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana

zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od  daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu

poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawców którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

I.  Projekt umowy.

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

II.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w sprawie zamówienia

publicznego na świadczenie usługi w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany

będzie wybór wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te

##### będą korzystne dla zamawiającego - zmiany umowy określa §8 projektu umowy.

##### R.     Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Formularzy Cenowych

FORMULARZ OFERTOWY

- Wartości netto i brutto wyliczone w Formularzu Cenowym należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

- W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych.

- W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto.

FORMULARZE CENOWE

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

- Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…...............................................................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryteria oceny ofert:

I Kryterium -Cena brutto zamówienia (należy wpisać wartości wynikające z pozycji „Razem wartość przeglądów oraz napraw” Formularza Cenowego)

| ## Przedmiot zamówienia | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka podatku VAT | ## Kwota podatku VAT | ## Wartość brutto ## w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsługa serwisowa sterylizatorów i myjni - dezynfektorów produkcji Getinge oraz zgrzewarek rolkowych |  |  |  |  |

II Kryterium – Termin gwarancji :

| Termin udzielonej gwarancji na wykonaną naprawę (w tym wymienione części zamienne) punktowany będzie termin gwarancji dłuższy niż 6 miesięcy od dnia dokonania odbioru | Oferuję/my termin gwarancji: .......................miesięcy od dnia dokonania odbioru |
| --- | --- |

……......................................................................

/miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy Formularza Ofertowego

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową sterylizatorów i myjni - dezynfektorów produkcji Getinge oraz zgrzewarek rolkowych, oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę usługi spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i terminach zawartych w SIWZ,

- w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem TAK   □	NIE   □ ,

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom.......................................................................................................................................

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

- Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:………………………………………………….

nr tel………………………………

rr fax………….…………….……

mail ……………………..….…….

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ser. | Ilość przeglądów w okresie 48 miesięcy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w okresie 48 miesięcy (kol. 5 x kol. 6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Wartość brutto w okresie 48 miesięcy (kol. 7 + kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | Myjnia - dezynfektor | S46-5 | SEV 0644132 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia - dezynfektor | S 4656-G3DT | SEV0503038 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia - dezynfektor | 8668 | WAA061575 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy - autoklaw | HS6617 EM2 | 2113349-010-01 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy - autoklaw | HS-6613EM-2 | 2106886-010-01 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy - autoklaw | GE 2612 GETINGE | 980834 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka | GS-43 | 2104290016 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka rolkowa | HS-400 | 115061810 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka rolkowa | GS 57/2D | 5704690029 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka rolkowa | Getinge ProSeal Prem | PPR10160067 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający przeznacza na zakup materiałów kwotę: |  |  |  |  | 195 000,00 zł | 23 | 44 850,00 zł | 239 850,00 zł |
| RAZEM WARTOŚĆ PRZEGLĄDÓW ORAZ NAPRAW (poz.11+12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważn

Załącznik nr 3

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..…….....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…..................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| Lp. | Nazwa i adres Podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana | Przedmiot usługi | Data wykonania |  | Wartość usługi brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia (d/m/r) | Data zakończenia (d/m/r) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |

Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Załącznik nr 4

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..…….....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…..................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

###### WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (Imię i nazwisko) | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie (należy wymienić posiadane certyfikaty – czego dotyczy – jakiego urządzenia, przez kogo wydany) | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do  realizacji zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego)

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

/

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   dr n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 31/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi serwisowej sterylizatorów i myjni - dezynfektorów produkcji Getinge oraz zgrzewarek rolkowych.

- Przez obsługę serwisową rozumie się wszystkie prace wykonywane w trakcie przeglądów technicznych i napraw, w tym także montaże, demontaże części oraz na pisemną prośbę Zamawiającego – bezpłatne wystawianie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń wymienionych w „Wykazie urządzeń” podlegających obsłudze serwisowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia zostanie ono automatycznie wykreślona z umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Wykonawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

- Czynności określone niniejszą umową muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i  instrukcją serwisową danego urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich  wykonywania oraz przeszkolone w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w  Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do umowy.

- Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w dyspozycji Wykonawcy.

- Części i materiały eksploatacyjne do przeglądu technicznego oraz części do napraw zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych.

- Usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, wyjątkowo (np. w przypadku naprawy zgrzewarek, elementu urządzenia) - w siedzibie Wykonawcy za zgodą i wiedzą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się odesłać naprawiane urządzenie, element niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi.

- W przypadku realizacji usługi w siedzibie serwisu usługa transportu przesyłki w obie strony realizowana będzie w ramach podpisanej przez szpital umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o. ( nr klienta: 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę aparatury za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane usługi spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. przedmiotu umowy ( w tym zwłaszcza wymagania szczegółowe określone w opisie przedmiotu zamówienia).

§ 2

PRZEGLĄDY

- Okresowe przeglądy urządzeń obejmują:

- wszystkie czynności konserwacyjne,

- wymianę wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta

urządzenia,

- przeprowadzanie odpowiednich testów (m.in. testu bezpieczeństwa).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpłatnie cztery przeglądy urządzeń w roku w cyklu 3 miesięcznym (szczegółowa ilość przeglądów dla każdego urządzenia określona została w formularzu cenowym). W cenie każdego przeglądu wykonywane będą czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej dla przeglądu kwartalnego. W cenie przeglądu zawarte są wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt dojazdu, robocizny.

- Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przeglądy okresowe w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone - częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.

- Przegląd każdego urządzenia powinien zostać wykonany w terminie wyznaczonym podczas ostatniego przeglądu technicznego.

- Przeglądy muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym urządzenia dotyczących:

- wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

- określenia sprawności urządzenia,

- podania terminu następnego przeglądu.

Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

8.	Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest karta pracy – raport serwisowy,   potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję  Aparatury Medycznej Zamawiającego

- Koszty przeglądów będą rozliczane w postaci ryczałtowej zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń podczas wykonywania przeglądów.

§ 3

NAPRAWY

- Przez naprawy rozumie się dokonanie czynności przywracających sprzęt do pełnej sprawności.

- Potrzeba wykonania naprawy będzie każdorazowo przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie.

- Wszystkie naprawy awaryjne wynikłe w okresie obowiązywania niniejszej Umowy w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących postój urządzeń, zostaną wykonane przez Wykonawcę bezpłatnie (koszty części koniecznych do wymiany podczas naprawy ponosi Zamawiający).

- Warunki ust. 3 nie dotyczą przypadków przestojów wynikłych z braku mediów (wody, pary, zasilania elektrycznego itp.) lub innych okoliczności, kiedy postój urządzeń i wezwanie serwisu nie jest spowodowane rzeczywistą usterką urządzeń.

- Konieczność przeprowadzenia naprawy obejmującej wymianę części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem Sekcji Aparatury Medycznej Szpitala z podaniem przewidywanych kosztów części w postaci oferty. Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztów części koniecznych do wymiany podczas naprawy w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

- Koszty części zamiennych będą rozliczane na podstawie faktycznego zużycia zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego oraz z Raportami Serwisowymi pracowników Wykonawcy .

- Termin realizacji naprawy nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia awarii (jeśli nie ma konieczności wymiany części, sprowadzania czesci), lub od daty akceptacji kosztów części.

- W przypadku konieczności wymiany części, sprowadzenia części zamiennych czas naprawy wydłuża się do 10 dni roboczych.

- Zakup części niezbędnych do wykonania napraw leży w gestii Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazów wymienionych podczas naprawy części zamiennych oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń- wpisy zostaną potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

- Zgłoszenia dotyczące awarii urządzenia będą zgłaszane telefonicznie lub faksem pod numerem:  ..............................................................................................................................................................

§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Łączna wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustalona została na kwotę brutto     ………(słownie:…...), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia      ……….., stanowiącą Załącznik nr 2     do niniejszej umowy.

- Na kwotę określoną w ust. 1 składa się:

- wartość przeglądów technicznych, która wynosi brutto ....................(słownie:........................)

- wartość napraw (materiałów/części) urządzeń, która wynosi brutto: ............(słownie: .......................)

- Po każdym dokonanym przeglądzie i dokonaniu wpisów określonych w §2 ust. 7 umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT.

- Po każdej wykonanej naprawie i dokonaniu wpisów określonych w §3 ust. 10 umowy Wykonawca wystawi  fakturę VAT zgodnie z jego ofertą zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Strony umowy dopuszczają możliwość przesuwania środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi elementami przedmiotu umowy wymienionymi w ust.2 niniejszego §, z zastrzeżeniem zachowania łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w ust.1 niniejszego §.

- Ceny, o których mowa w ust. 2a niniejszego § pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w §8 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

- Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem po każdym wykonanym przeglądzie (4 razy w roku) oraz po każdej wykonanej naprawie wymagającej wymiany części (za części) w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638).

§ 5

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od dnia jej zawarcia umowy tj. ………

§ 6

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,

- Wykonawca świadczy usługę niespełniającą wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz za jej wykonywanie zgodnie ze

wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego / napraw urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 500 000,00 PLN.

- Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.

- W przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia OC lub jego odnowienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.

§ 8

ZMIANA UMOWY

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie i na następujących warunkach:

- zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu, ),

- zmiany osób wykazanych w złożonej ofercie, które są skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że spełniają one wymogi określone w SIWZ ( osoby posiadać muszą certyfikaty wydane przez producenta sprzętu o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej oraz doświadczenie)

- zmian wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 2008 t.j z późn. zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2.	W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

3.	Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.

4.	W sytuacji zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. c jedna ze stron, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.

5.	Wszystkie zmiany opisane w niniejszym § wymagają sporządzenia stosownego aneksu do umowy

§ 9

GWARANCJA

1.	Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na wykonane naprawy uszkodzonego urządzenia (w tym wymienione części wynosi .......... – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2.	Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej naprawy przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Czas reakcji serwisu ustala się na 48 godziny od chwili powiadomienia (telefonicznie lub faksem) o awarii.

5.	W przypadku nie przybycia serwisu w czasie 48 godzin Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze od daty akceptacji kosztów ich wymiany Wykonawca zastrzega możliwość przedłużenia terminu naprawy do 10 dni roboczych w   przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.

7.	Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

8.	Wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

§ 10

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu przeglądu - w wysokości 10% wartości przeglądu technicznego urządzenia za każdy dzień zwłoki (w przypadku braku wpisu w paszporcie daty kolejnego przeglądu ilość dni opóźnienia liczona będzie od dnia upływu 3 miesięcy od daty ostatniego przeglądu),

- za niedotrzymanie terminu przedstawienia do akceptacji oferty na wymianę części koniecznych do wymiany przy naprawie urządzenia określonego w §3, ust. 6 umowy w wysokości 0,2% wartości określonej w §4 ust. 2b umowy,

- za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy określonego w §3, ust. 8 umowy w wysokości 0,2% wartości określonej §4, ust. 1b za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w §3, ust. 9 umowy,

- w przypadku złamania zobowiązania określonego w §7, ust. 5 umowy w wysokości 0,2% wartości  umowy za każdy dzień zwłoki.

3.	Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

4.	Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie naliczenia Zamawiający.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

6.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

PODWYKONAWSTWO1

1.   Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy  pomocy podwykonawców:

Podwykonawca ............. zakres zamówienia: ................., co stanowi wartość brutto .............................

Podwykonawca .............. zakres zamówienia: ................, co stanowi  wartość brutto  ............................

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego.

3.   Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia

takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.  Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków

umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.    Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez

podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury,

dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności

objętych fakturą.

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10.  Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują

odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy / usługi przez podwykonawców.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity późn. zm.).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

▪ Załącznik Nr 1 – Wykaz aparatury medycznej.

▪ Załącznik Nr 2 – Formularze Cenowe.

▪ Załącznik Nr 3 – Polisa OC.

▪ Załącznik Nr 4 – Wykaz osób.

Wykonawca:           							Zamawiający:

......................................                                                                                       ..................................

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy