PAGE  
39
[image: image1.png].8 Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko




[image: image2.png]Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






[image: image3.png].8 Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko




[image: image4.png]Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.


Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu:

,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’
 

    Specyfikację zatwierdzono:

  dnia 09 listopada 2017 roku

SPIS TREŚCI

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

B. Przedmiot zamówienia

C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

D. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

G. Termin związania ofertą.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

J. Wymagania dotyczące wadium

K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

L. Tryb otwarcia i oceny ofert

M. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

O. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

P. Podwykonawstwo - podwykonawcy

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

a) faks: 62 757-13-23

b) e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

c) strona internetowa: www.szpital.kalisz.pl
3. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

c) „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami)
e) "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 67/17 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

6. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: ‘’Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

7. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

8. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust., 1 pkt. 3 tj. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego. 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

15. Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

16. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

B. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’
2. Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 

a) Realizacja zamówienia musi nastąpić do dnia 25.01.2018 roku od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

b) okres w dniach ..................

c) data rozpoczęcia  ..............

d) data zakończenia .............. roku.

e) inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................
4. Główny kod CPV: meble – 39100000-3;
5. Dodatkowe kody CPV: różne urządzenia i produkty medyczne – 33190000-8; chłodziarki i zamrażarki – 39711100-0, sejfy – 44421300-0, stoły medyczne – 33192200-4, produkty z tworzyw sztucznych – 19520000-7; artykuły łazienkowe i kuchenne – 44410000-7
6. Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

7. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie jednolitego dokumentu - dostępność dokumentu określona została w pkt. F.2, 

b) formularz ofertowy - załącznik nr 1,

c) formularz cenowy – załącznik nr 2,

d) projekt umowy - załącznik nr 3,

8. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z 13 niepodzielnych zadań:

	zadanie nr 1
	Meble – część I 

	zadanie nr 2
	Różne urządzenia i produkty medyczne 

	zadanie nr 3
	Meble – część II 

	zadanie nr 4
	Meble tapicerowane 

	zadanie nr 5
	Urządzenia chłodnicze 

	zadanie nr 6
	Lustra, pojemniki na odpady, wieszaki 

	zadanie nr 7
	Zlew porządkowy 

	zadanie nr 8
	Pojemniki do toalet 

	zadanie nr 9
	Sejf antywłamaniowy 

	zadanie nr 10
	Stół do opasek gipsowych 

	zadanie nr 11
	Szafki 

	zadanie nr 12
	Wózki do transportu pacjentów 

	zadanie nr 13
	Szafy 


Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:
Zadanie nr 1

1. Krzesła obrotowe tapicerowane zmywalne
· Regulacja wysokości siedziska przy użyciu sprężyny gazowej. 

· Regulowane, wielopozycyjne podłokietniki wykonane z poliuretanu łatwe w dezynfekcji. 

· Podstawa chromowana.

· Wymiary:

· siedzisko – szer./gł. 47x43 cm

· wysokość siedziska; 40-53 cm

2. Ławka 3 osobowa twarda, zmywalna 

· Ławka 3 osobowa na metalowym stelażu z kubełkami do siedzenia ze sklejki barwionej na różne kolory.

3. Ławka 4 osobowa twarda, zmywalna 

· Ławka 4 osobowa na metalowym stelażu z kubełkami do siedzenia ze sklejki barwionej na różne kolory

4. Szafa medyczna z drzwiami przesuwnymi 

· Cała wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejona płytą PCV 1 mm, 

· Fronty oklejone PCV 2 mm, 

· Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL,

· 4 półki równo rozmieszczone wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 mm oklejone płytą PCV 
1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm, na systemach aluminiowych. 

· Drzwi pełne, przesuwne z uchwytem i zamykane. 

· Podstawy szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania 

· Wymiary:

· szerokość 95cm (±- 5cm)

· głębokość 55cm (± 5cm)

· wysokość 195cm (± 5cm)

5. Szafa medyczna z drzwiami przesuwnymi 

· Cała wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejona płytą PCV 1 mm, 

· Fronty oklejone PCV 2 mm, 

· Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL,

· 5 półek równo rozmieszczonych wykonanych z płyty laminowanej o grubości 1,8 mm oklejonych płytą PCV 1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm, na systemach aluminiowych. 

· Drzwi przeszklone, przesuwne z uchwytem i zamykane. 

· Podstawy szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania 

· Wymiary:

· Szerokość 95cm (± 5cm)

· Głębokość 55cm (± 5cm)

· Wysokość 195cm (± 5cm)

6. Szafa medyczna

· Cała wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejona płytą PCV 1 mm, 

· Fronty oklejone PCV 2 mm. 

· Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL,
· Szafa dwudrzwiowa dzielona z pełnymi drzwiami przesuwnymi. 

· W górnej części cztery półki regulowane, w dolnej jedna półka montowana na stałe. 

· Drzwi z uchwytem i zamkiem. 

· Podstawy szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania 

· Wymiary:

· Szerokość 95cm (± 5cm)

· Głębokość 55cm (± 5cm)

· Wysokość 195cm (± 5cm)

7. Szafa medyczna
· Cała wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejona płytą PCV 1 mm, 

· Fronty oklejone PCV 2 mm. 

· Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL,

· Szafa dwudrzwiowa dzielona, górna część front przeszklony, dolna część pełna. 

· Drzwi otwierane przesuwnie z uchwytem i zamkiem. 

· W górnej części cztery półki regulowane, w dolnej jedna półka montowana na stałe. 

· Podstawy szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania 

· Wymiary:

· Szerokość 95cm (± 5cm)

· Głębokość 55cm (± 5cm)

· Wysokość 195cm (± 5cm)

8. Szafa kartotekowa A4 – 4 szufladowa 

· Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 

· Fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 

· Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 

· Centralne ryglowanie szuflad. 

· Wymiary:

· Szerokość 41cm 

· Głębokość 58cm 

· Wysokość 130cm

9. Szafa BHP z ławeczką

· Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

· Każda komora powinna posiadać podział wewnętrzny (czyste/ brudne). 

· Wykonana z blachy o grubości 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. 

· Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER

· Wymiary:

· szerokość: 600 mm,

· głębokość: 500 mm,

· wysokość: 1875 mm.

Zadanie nr 2

1. Fotel do pobierania krwi

· Siedzisko i oparcie tapicerowane. 

· Chromowana podstawa.
· Wyposażony w pełną regulację kąta pochylenia oparcia oraz zagłówka. 

· Wymiary:
· Całkowita szerokość

800 mm,

· Całkowita długość 

780mm,

· Szerokość podstawy

655 mm,

· Długość podstawy

730 mm,

· Całkowita wysokość

1120/1280 mm

· Dopuszczalne obciążenie 
120 kg.

2. Kozetka lekarska

· Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały

· Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia; 

· wyposażona w uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku,
· Wymiary:
· długość: 1850 mm (± 20mm)
· szerokość: 560 mm (± 20mm)
· wysokość:  500 mm (± 20mm)
3. Parawan przejezdny 

· Konstrukcja wykonana ze stali powlekanej  tworzywem białym. 
· Posiada budowę trzyskrzydłową, co pozwala na rozłożenie zasłon na długość 70, 140 lub 210 cm. 

· Lekki i mobilny.

· Dane techniczne:

· wysokość – 170 cm;

· szerokość – 50 cm;

· długość – 70-140-210 cm.

· ekran zmywalny

4. Wózek na brudną bieliznę na stelażu

· Stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka

· Podstawa z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy min 50 mm,  w tym dwa z blokadą

· Pokrywa z tworzywa ABS

· Worek o pojemności 100 litrów

· Wymiary

· Długość: 815 mm

· Szerokość: 520 mm

· Wysokość: 860 mm

5. Składane, ścienne siedzisko dla NSP

· Bardzo mocna konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy 2 cm, pokryte białą emalią.

· Siedzisko zbudowane jest na wytrzymałej ramie stalowej w kolorze białym, 

· Składane,

· Maksymalna waga użytkownika: 100 kg.

· Wymiary:

· szerokość: 370 mm,

· głębokość: 390 mm,

· wysokość: 200 mm.
6. Stojak do kroplówek

· Podstawa pięcioramienna stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały, na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

· Kolumna z rury stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały

· Głowica ze stali kwasoodpornej

7. Stolik zabiegowy 

· Stelaż z rurek stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały

· Dwa blaty ze stali kwasoodpornej

· Cztery koła w obudowie stalowej ocynkowanej w tym dwa z blokadą

· Wysokość: 810 mm

· Długość: 740 mm

· Szerokość: 440 mm

8. Taboret obrotowy

· Konstrukcja stalowa malowana farbą proszkową

· Śrubowa regulacja wysokości

· Siedziska tapicerowane, możliwość wyboru koloru tapicerki, min 6 kolorów.

· Wysokość 533-685 mm

· Szerokość siedziska 345 mm

9. Wózek do brudnej bielizny

· Stelaż ze stali kwasoodpornej , obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka

· Podstawa z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy min 50 mm,  w tym dwa z blokadą

· Pokrywa z tworzywa ABS

· Worek o pojemności 100 litrów

· Długość: 815 mm

· Szerokość: 520 mm

· Wysokość: 860 mm

10. Wózek – stolik zabiegowy
· Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało

· Dwie wyjmowane nierdzewne tace

· Cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą

· Wysokość 890 mm

· Szerokość 430 mm

· Długość 805 mm

11. Wózek jezdny do sprzętu medycznego

· Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało

· Dwie wyjmowane nierdzewne tace,

· Wysuwana szuflada

· Cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą

· Wysokość: 890 mm

· Szerokość 430 mm

· Długość 805 mm

12. Wózek anestezjologiczny

· Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wykonane z wysokoodpornego tworzywa.  

· Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 

· Wymiary zewnętrzne wózka:

· Wysokość: 90 cm, (± 5cm)
· Głębokość: 72 cm, (± 5cm)
· Szerokość: 83cm, (± 5cm)
· Wózek wyposażony w:
· trzy szuflady o wysokości 100mm

· dwie szuflady o wysokości 150 mm

· Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady

· Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji

· Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka

· Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami

Wyposażenie podstawowe wózka:

· blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 

· uchwyt do przetaczania, 

· pojemnik do zużytych igieł, 

· otwieracz ampułek, 

· pojemnik na cewniki, 

· pojemnik na butelki, 

· kosz na odpadki,

· co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 

· wysuwaną spod blatu półkę do pisania,

· półkę na żel, 

· uchwyt na butlę z tlenem, 

· zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje

· Wymienione wyposażenie niepowodujące zwiększenia gabarytów wózka i nienarażające na ich uszkodzenie zintegrowane w budowie wózka 

· Wyposażenie dodatkowe:

· Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,

· półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki

· szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki

· wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka

· Jeden wózek dodatkowo wyposażony w półkę na defibrylator 

· Kolorystyka szafki do wyboru.
13. Wózek do transportu pacjentów leżących

· Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo

· Wymiary:
· Długość 2020 mm ( ± 50 mm )

· Szerokość 730 mm ( ± 50 mm )

· Wymiary leża: 1950 x 600 mm ( ± 20 mm )

· Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm (± 20 mm) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej.

· Regulacja pozycji Trendelenburga 0-22⁰ (± 2⁰) i anty – Trendelenburga 0-14⁰ (± 2⁰), za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.

· Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. min. 30 mm.

· Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych.

· Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne 

· Regulacja segmentu pleców do 0-70⁰ (± 5⁰). Za pomocą sprężyny gazowej

· Pod leżem tunel na kasetę RTG 

· Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem

· 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie

14. Wózek prysznicowy elektryczny
· Elektryczny wózek prysznicowy dla osób dorosłych

· Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo

· Elektryczny systemem regulacji wysokości na konstrukcji kolumnowej,

· Skrzynka sterowania z wyłącznikiem awaryjnym

· koła o Ø125 mm z tworzywa sztucznego z centralną blokadą w tym jedno koło z blokadą kierunkową,

· Funkcja Trendelenburga i antyTrendelenburga sterowana z pilota

· Stałe szczyty głowy i stóp.

· Barierki boczne z systemem otwierania i zamykania za pomocą jednej ręki

· Materac wodoodporny, wypełniony pianką odporną na działanie ognia

· Zawór spustowy z kratką z tworzywa sztucznego 4,8cm,

· Poduszka trapezowa o takich samych parametrach jak materac

· Rozwijany elastyczny wąż spustowy o średnicy Ø48 mm i długości 1,1m,

· Maksymalne obciążenie 200kg

· Regulacja wysokości 510-910mm

· Waga 115 kg

· Wymiary:
· wymiary zewnętrzne: 2050mm x 800mm x 510/910 mm (d x g x w )

· wymiary leża: 1910 x 650 mm

Zadanie nr 3
1. Biurka
· 150x70x76 całe wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, 

· Okleina PCV 1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm, blat grubości 3,6 cm oklejony PCV 2 mm. 
· Biurko składa się z szafki z 3 szufladami szerokość 40 cm, głębokość 60 cm o wysokości frontu szuflad 20 cm z zamkiem centralnym oraz kontenerkiem na stacje dysków szerokości 30 cm i głębokości 60 cm 
z wysuwką pod klawiaturę.

· Tył zabudowany.

· Dostępne kolory minimum 6 do wyboru
2. Biurka
· 130x70x76 całe wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, 
· okleina PCV 1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm, blat grubości 3,6 cm oklejony PCV 2 mm.
· Biurko składa się z szafki z 3 szufladami szerokość 40 cm, głębokość 60 cm o wysokości frontu szuflad 20 cm z zamkiem centralnym. 
· Tył zabudowany.

· Dostępne kolory minimum 6 do wyboru

3. Stół prostokątny 

· wykonany z płyty meblowej wysokość 75- 80 cm, wymiarem blatu 140 x 80.

· Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 3,8 cm. mm nogi stalowe chromowe z możliwością regulacji wysokości. 

· Dostępne kolory minimum 6 do wyboru

4. Szafka zlewozmywakowa 86x60x60 + front
· blat z dwukomorowym zlewem cała wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm , oklejona płytą PCV 1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm

· Dostępne kolory minimum 6 do wyboru

5. Szafka stojąca 80x60x60 z blatem o grubości 3,6 cm
· całe wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejona płytą PCV 1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm,
· 1 półka wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 oklejone płytą PCV 1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm  

· Dostępne kolory minimum 6 do wyboru

6. Regał magazynowy 

· Kolor – 
szary

· 5 półek w regale

· Wymiary 1800 x 900 x 400 mm

· Materiał wykonania stal, płyta MDF

· Maksymalne obciążenie półki 175 kg

· Sposób montażu – na zaciski

7. Stolik okolicznościowy 60x60x60 
· Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 3,8 cm. mm nogi stalowe chromowe z możliwością regulacji wysokości. 

8. Stolik okolicznościowy – D60xSZ60xW70

· blat wykonany z płyty meblowej o grubości 3,8 mm, jedna pólka.
9. Stolik okolicznościowy D90xSZ35xW70 
· blat wykonany z płyty meblowej o grubości 3,8 mm, jedna pólka. 

Zadanie nr 4
1. Sofa trzyosobowa rozkładana – kolor szary
· Rama siedziska: Płyta wiórowa, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, włóknina polipropylenowa, watolina poliestrowa, Płyta pilśniowa, lite drewno
· Rama tylna: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, tektura, Pianka poliuretanowa 28 kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, lite drewno
· Poduszka tylna: 70% ciętej pianki poliuretanowej/30% włókien poliestrowych, włóknina polipropylenowa
· Pudło pod łóżko: Płyta wiórowa, włóknina polipropylenowa, lite drewno, Płyta pilśniowa, farba
· Tkaniny: 100% poliester

· Wymiary

· Szerokość: 193 cm
· Głębokość: 84 cm
· Wysokość: 73 cm
· Szerokość siedziska: 193 cm
· Głębokość siedziska: 52 cm
· Wysokość siedziska: 41 cm
· Szerokość łóżka: 132 cm
· Długość łóżka: 193 cm

2. Fotel tapicerowany – kolor szary

· Rama: lite drewno, sklejka, Płyta wiórowa, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, Pianka poliuretanowa 35 kg/m3, watolina poliestrowa
· Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa 35 kg/m3, watolina poliestrowa
· Noga: lite drewno, Bejca
· Skład łączny: 100% poliester

· Wymiary

·  Szerokość: 82 cm
· Głębokość: 96 cm
· Wysokość: 101 cm
· Szerokość siedziska: 49 cm
· Głębokość siedziska: 54 cm
· Wysokość siedziska: 45 cm
Zadanie nr 5
1. Witryna chłodnicza 
· Jednodrzwiowa witryna chłodnicza o szerokości 60 cm z czynnikiem chłodniczym R600a. Zakres temperatur w urządzeniu wynosi od 0⁰C do 10⁰C, 
· Pojemność witryny wynosi 350 litrów. 
· Drzwi wykonane są ze szkła, natomiast półki są powlekane z tworzywa sztucznego. 
· Witryna wyposażona w funkcję automatycznego rozmrażania oraz system wentylacji, 
· Sprzęt wyposażony jest w automatyczny system odparowywania wody. 
· Wnętrze urządzenia jest oświetlane przy pomocy technologii LED, która zapewnia jasność witryny oraz energooszczędność. 
· Urządzenie posiada manualny panel sterowania oraz analogowy termometr. 
· Regulowane nóżki oraz możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi pozwolą dostosować urządzenie do wymaganego miejsca. 
· W drzwiach witryny chłodniczej znajduje się wbudowany zamek. 
· Maksymalna temperatura, w której urządzenie może pracować wynosi 32⁰C. 
· Dodatkowe parametry urządzenia: 
· pojemność całkowita (litry): 350

· wymiary półek (mm): 525x360

· ilość półek: 6

· ilość komór: 1

· ilość drzwi: 1

· moc (kW): 0,23

· napięcie (V): 230V/50Hz

· wymiary zewnętrzne (mm)szer.x gł.x wys.: 600x600x1730
2. Chłodziarko-zamrażarka 
· Wysokość: 147 cm (± 5cm); 
· Szerokość: 54 cm
· System No Frost zapewniający utrzymanie prawidłowej temperatury we wszystkich częściach lodówki i zamrażarki. 

· Klasa energetyczna: A+, z zamrażalnikiem górnym, Szerokość: 54 cm, Oświetlenie LED, Uszczelka antybakteryjna, Filtr antyzapachowy, 

· Kolor srebrny, rozmnażanie lodówki automatyczne, obustronny montaż drzwi

· W razie awarii zasilania produkty powinny pozostać zamrożone przez 18 godzin

Zadanie nr 6
1. Lustro łazienkowe – materiał: szkło, wymiary lustra – 80 x 50 cm, 40 x 60 cm 

2. Kosz na śmieci – metalowy otwierany na przycisk pedałowy. Materiał: stal nierdzewna mat lub połysk. Pojemność 20 litrów. Wnętrze pojemnika z plastiku ABS. Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie. 
3. Pojemnik na odpady – z tworzywa ABS z pedałem otwierającym pokrywę pojemnika. Pojemność 25 litrów. Dostosowany do worków foliowych.
4. Wieszak ubraniowy wiszący na listwie 4 haczyki
5. Wieszak podłogowy stojący na ubrania metalowy 

6. Wieszak przykręcany podwójny – chromowany 

Zadanie nr 7
1. Umywalka porządkowa 
· stal nierdzewna szer. 510 x gl. 700 x wys. 850 mm

· 1 bateria mieszajaca 1/2"

· syfon i ruszt uchylny

· basen do mycia rak: szer. 370 x gl. 280 x wys. 120 mm

· zlew: szer. 405 x gl. 340 x wys. 170 mm

Zadanie nr 8
1. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe 
· Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. Pojemność urządzenia wynosi do 250 sztuk ręczników. Pojemnik w kolorze białym, posiada ciemnoszare okienko do kontroli ilości ręczników. Zamykany na kluczyk.

· głębokość
14,5 cm

· szerokość
28 cm

· wysokość
26,5 cm

2. Pojemnik na płyn dezynfekcyjny bezkontaktowy Sterisol

· z czujnikiem ruchu, bezdotykowy dozownik wyposażony w czujnik ruchu 
· Przeznaczony do dozowania preparatów antyseptycznych, pielęgnacyjnych i mydeł w płynie dostosowany do produktów w woreczkach Systemu Sterisol 
· Wyposażony w automatyczny mechanizm dozujący 
· Bezdotykowe dozowanie preparatu gwarantuje zachowanie najwyższego stopnia higieny 
· Wymiary: 230 x 117 x 130 mm (wys.x szer.x głęb.) 
· Zasilanie przez baterie lub zasilacz sieciowy. Przezroczysta pokrywa umożliwiająca identyfikację wkładu i ilości preparatu. 
· Wyrób medyczny kl I.

· Możliwość zdjęcia/ demontażu dozownika bez konieczności odkręcania od ściany i użycia narzędzi. Możliwość regulacji czułości czujnika ruchu. 
· Wskaźnik zużycia baterii. 
· Zastawka woreczka dodatkowo zabezpieczona przed bezpośrednim kontaktem z dłonią.

3. Pojemnik na mydło w płynie w systemie zamkniętym Sterisol System. 
· estetyczne dozowniki z ergonomicznym ramieniem (plastikowym / metalowym) dozującym do woreczków Systemu Sterisol 
· bardzo łatwe w montażu, użyciu oraz utrzymaniu w czystości 
· dozowanie polega na naciśnięciu ramieniem dozownika na specjalny zawór-zastawkę, w który wyposażony jest worek z produktem 
· zgodnie z aneksem IX, III, zasada 1 dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych produkt ten zaliczany jest do Klasy I. 
· bardzo prosta wymiana opróżnionych worków na nowe;  
· dozownik wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego, ramię z metalu lub tworzywa sztucznego 
· wymiary dozowników: 200 mm x 100 mm x 110 (wys. x szer. x głęb.) ramię dozujące 140 mm

4. Pojemnik na papier toaletowy
· Wymiary: 222 x 235 x 130 mm

· Kolor: Biały

· Wykonany z tworzywa wysokiej jakości ABS gwarantującego długą żywotność i łatwość utrzymania w czystości.

· Mieści rolki papieru o średnicy 19 cm

· Długość papieru w zależności od jego grubości: 130-240 m

· Wyposażony w zamek

5. Pojemnik na płyn dezynfekcyjny w systemie zamkniętym Sterisol System. 
· estetyczne dozowniki z ergonomicznym ramieniem (plastikowym / metalowym) dozującym do woreczków Systemu Sterisol 
· bardzo łatwe w montażu, użyciu oraz utrzymaniu w czystości 
· dozowanie polega na naciśnięciu ramieniem dozownika na specjalny zawór-zastawkę, w który wyposażony jest worek z produktem 
· zgodnie z aneksem IX, III, zasada 1 dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych produkt ten zaliczany jest do Klasy I. 
· bardzo prosta wymiana opróżnionych worków na nowe;  

· dozownik wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego, ramię z metalu lub tworzywa sztucznego 
· wymiary dozowników: 200 mm x 100 mm x 110 (wys. x szer. x głęb.) ramię dozujące 140 mm

Zadanie nr 9
1. Sejf antywłamaniowy – wyposażony w dwie półki z regulacją wysokości.

· Klasyfikowany i certyfikowany zgodnie z normą antywłamaniową EN 14450, klasa S2 (europejski standard ochrony antywłamaniowej dla sejfów). W trakcie testów, sejf wystawia się na próby sforsowania i przyznaje klasę ochrony S1 (niższa ochrona) lub S2 (wyższa ochrona). Sejf jest przygotowany do zakotwienia dzięki nawierconym otworom w dnie i z tyłu korpusu. Wyposażony w zamek bezpieczeństwa na klucz, zgodny z normą EN 1300, co jest niezbędne do certyfikacji na zgodność z normą antywłamaniową EN 14450. Podwójne ściany z izolacją przeciwogniową zapewniają 30-minutową ochronę papierowej zawartości sejfu przed pożarem. Drzwi powinny posiadać trwałe bolce ryglujące. Możliwość zakotwienia sejfu w ścianie lub podłodze przy pomocy załączonego zestawu mocującego. 
Zadanie nr 10
1. Stół do opasek gipsowych – wykonany ze stali nierdzewnej
· Z jedną komorą z osadnikami gipsu umieszczoną w blacie wymiary komory 450x450x150 mm

· Blat zagłębiony ze wszystkich stron. Szafka z drzwiami pełnymi, otwieranymi skrzydłowo

· Podstawa stołu na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania
Zadanie nr 11

1. W skład kompletu wchodzą trzy szafki wraz z blatem opisane poniżej
a) Szafka stojąca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo RAL. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
b) Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo RAL. Szuflady umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Dolna szuflada głębsza. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
c) Szafka stojąca jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo RAL. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki dwie półki, czyli trzy przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
d) Blat roboczy (wspólny dla trzech szafek) wykonany ze stali nierdzewnej. W blacie komora z osadnikiem gipsu umieszczoną po lewej stronie blatu. Wymiary komory (dłxszerxwys) w mm: 450x450x150. Komora wyposażona w pokrywkę. Blat zagłębiony z fartuchem na tylnej ścianie. Otwór pod baterię sztorcową. W wyposażeniu bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką

Zadanie nr 12
1. Wózek do transportu pacjentów leżących

· Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo

· Długość 2020 mm (± 50mm)
· Szerokość 730 mm (± 50mm)
· Wymiary leża: 1950 x 600 mm (± 20mm)
· Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm (± 20mm) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej.

· Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 0-22⁰ (± 2⁰) i anty – Trendelenburga 0-14⁰ (± 2⁰) za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.

· Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. min. 30 mm.

· Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych.

· Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne 

· Regulacja segmentu pleców do 0-70⁰ (±  5⁰) za pomocą sprężyny gazowej 

· Pod leżem tunel na kasetę RTG 

· Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem

· 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie

2.  Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej 

· Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
· Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm)

· Długość całkowita: 2050 mm (± 20 mm)

· Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 - 900 mm (± 20 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.

· Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0⁰-22⁰ (± 2⁰) –  regulacja płynna

· Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0⁰-14⁰ (± 2⁰) – regulacja płynna

· Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG

· Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia.

· Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0-70⁰ (± 5⁰) –  regulacja płynna

· Wózek wyposażony w barierki boczne chromowane, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min. 55% długości leża.

· Każdy narożnik wózka wyposażony w min. dwa dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające ściany i wózek podczas przetaczania i zmiany wysokości 

· Wyposażenie wózka:

· materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta – 1 szt.

· wieszak kroplówki – 1 szt.

· Cztery koła jezdne o średnicy 150mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. 

· Podstawa wózka wyposażona w kosz na podręczne rzeczy pacjenta.

· Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka.

3. Wózek siedzący 

· Dopuszczalna masa użytkowa min 100 kg, ogumienie kół pneumatyczne lub pełne, koła tylne metalowe lub tworzywowe, tapicerka łatwo zmywalna spełniająca normy niepalności, lekki, zwrotny.

· Szerokość siedziska 480 mm

· Masa do19,5 kg

Zadanie nr 13

1. Szafa odzieżowo - meblowa 100x50x210
· wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejona płytą PCV 1mm,frony oklejone PCV 2 mm, szafa dzielona 1 część odzieżowa 45 cm, jedna pólka u góry, pod półką zamocowany drążek na wieszak, druga cześć 55 cm, półki 4 szt .drzwi  dwuskrzydłowe.

2. Szafa odzieżowa – 80x50x210 
· wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejona płytą PCV 1mm,frony oklejone PCV 2 mm, jedna półka u góry na cała szerokość wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm, pod półką zamocowany drążek na wieszak ,drzwi dwuskrzydłowe.

3. Szafka wisząca – 67x30x72 
· całe wykonane z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejona płytą PCV 1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm półka wykonana z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm oklejone płytą PCV 1 mm, fronty oklejone PCV 2 mm 

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” (str. 27 pkt.2)
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

· Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

D. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

a) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu, 

b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu), 

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. P.1 SIWZ,

h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

· Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

d) informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

· informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. D.3 i  D.4, Wykonawca winien dodatkowo złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie zgoda na ich użycie przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f, 

e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny. 
1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%. 
2. Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.
3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym. 
4. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

a) Kryterium cena :
cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b) Kryterium termin płatności:
termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl 
3. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 

8. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 
9. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać 

dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.

11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, 
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

e) przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego, 

f) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

13. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.
14. Oferta powinna zawierać spis treści. 

15. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
16. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – Wyposażenie”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 16 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
19. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 roku poz. 1113 t.j. z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

G. Termin związania ofertą.

1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni tj. do dnia 16 lutego 2018 roku. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

H. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania: bezwzględnie Kancelaria zamawiającego 3 kondygnacja, pokój 10.


Termin składania – do godz. 900 dnia 19 grudnia 2017 r.
2. Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych zamawiającego, kondygnacja 3, pokój 7


Termin otwarcia – godz. 930 dnia 19 grudnia 2017 r.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 

a) odnośnie przedmiotu postępowania: Kierownik Działu Logistyki – Jolanta Lipke tel. 62 765-13-61, 
fax 62 757-13-23
b) odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper 
tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

J. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań

	zadanie nr 1:
	1 400,00 zł
	
	zadanie nr 8:
	200,00 zł

	zadanie nr 2:
	3 000,00 zł
	
	zadanie nr 9:
	40,00 zł

	zadanie nr 3:
	1 500,00 zł
	
	zadanie nr 10
	100,00 zł

	zadanie nr 4:
	100,00 zł
	
	zadanie nr 11:
	700,00 zł

	zadanie nr 5:
	400,00 zł
	
	zadanie nr 12:
	1 000,00 zł

	zadanie nr 6:
	200,00 zł
	
	zadanie nr 13:
	150,00 zł

	zadanie nr 7:
	200,00 zł
	
	
	


2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na wyposażenie SOR”.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

8. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, 
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

3. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

4. Badanie i ocena ofert:

a) zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E niniejszej SIWZ, 

b) zamawiający następnie zbada czy wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

M. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”. 

N. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

O. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

P. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Q. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

ZAŁĄCZNIK nr 1

	Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz


Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY 

Kryterium – Cena brutto

	Wartości wynikające z 

Formularza Cenowego
	KRYTERIUM Cena

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	Zadanie nr 1
	
	
	
	

	Zadanie nr 2
	
	
	
	

	Zadanie nr 3
	
	
	
	

	Zadanie nr 4
	
	
	
	

	Zadanie nr 5
	
	
	
	

	Zadanie nr 6
	
	
	
	

	Zadanie nr 7
	
	
	
	

	Zadanie nr 8
	
	
	
	

	Zadanie nr 9
	
	
	
	

	Zadanie nr 10
	
	
	
	

	Zadanie nr 11
	
	
	
	

	Zadanie nr 12
	
	
	
	

	Zadanie nr 13
	
	
	
	


................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie
ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Kryterium –Termin płatności

	1. 
	Termin płatności w dniach

(min 30 dni max 60 dni)
	Podać

Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium 


	Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia
	niezwłocznie nie później niż 

do dnia 25 stycznia 2018 roku


	Termin gwarancji na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia liczony w miesiącach
	Oferuję/my termin gwarancji:

24 miesiące od dnia dokonania odbioru


1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ; 

3. przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji; 
4. oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

5. wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ........................................................................................................................................... 

6. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

7. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

8. w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).


Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 



W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 2

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 1

	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Krzesło obrotowe tapicerowane zmywalne
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	2. 
	Ławka 3 – osobowa
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	3. 
	Ławka 4 – osobowa
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	4. 
	Szafa medyczna z drzwiami przesuwnymi
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	5. 
	Szafa medyczna z drzwiami przesuwnymi
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	6. 
	Szafa medyczna
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	7. 
	Szafa medyczna
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	8. 
	Szafka kartotekowa
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	9. 
	Szafa BHP z ławeczką
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 2
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Fotel do pobierania krwi
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	2. 
	Kozetka lekarska
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	3. 
	Parawan przejezdny
	szt.
	18
	
	
	
	
	

	4. 
	Wózek na brudną bieliznę
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	5. 
	Siedzisko ścienne, składane dla NSP
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	6. 
	Stojak do kroplówek
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	7. 
	Stolik zabiegowy
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	8. 
	Taboret obrotowy
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	9. 
	Wózek do brudnej bielizny
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	10. 
	Wózek – stolik zabiegowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	11. 
	Wózek jezdny do sprzętu medycznego
	szt.
	7
	
	
	
	
	

	12. 
	Wózek anestezjologiczny
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	13. 
	Wózek do transportu pacjentów
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	14. 
	Wózek prysznicowy elektryczny
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


.................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 3
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Biurko 150x70x76
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2. 
	Biurka 130x70x76
	szt.
	11
	
	
	
	
	

	3. 
	Stół prostokątny 140/80
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	4. 
	Szafka zlewozmywakowa 86/60/60
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	5. 
	Szafka stojąca z blatem 80x60x60
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	6. 
	Regał magazynowy
	szt.
	13
	
	
	
	
	

	7. 
	Stolik okolicznościowy 60x60x60
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	8. 
	Stolik okolicznościowy-szafka 60x60x70
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	9. 
	Stolik okolicznościowy – szafka 90x35x70
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 4
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Fotel tapicerowany
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	2. 
	Sofa trzyosobowa
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 5
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Witryna chłodnicza
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	2. 
	Chłodziarko-zamrażarka
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 6
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Lustro łazienkowe 80x50cm
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	2. 
	Lustro łazienkowe 40x60cm
	szt.
	14
	
	
	
	
	

	3. 
	Kosz na śmieci metalowy
	szt.
	47
	
	
	
	
	

	4. 
	Pojemnik na odpady 
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	5. 
	Wieszak ścienny
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	6. 
	Wieszak stojący
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	7. 
	Wieszak przykręcany podwójny – chromowany 
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 7
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Zlew porządkowy
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 8
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
	szt.
	38
	
	
	
	
	

	2. 
	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny
	szt.
	13
	
	
	
	
	

	3. 
	Pojemnik na mydło w płynie
	szt.
	38
	
	
	
	
	

	4. 
	Pojemnik na papier toaletowy
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	5. 
	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny
	szt.
	11
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 9
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Sejf antywłamaniowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 10
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Stół do opasek gipsowych
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 11
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Szafki do gabinetu zabiegowego
	kpl
	3
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 12
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Wózek do transportu pacjentów leżących
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	2. 
	Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej 
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	3. 
	Wózek siedzący
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


...................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY 

Zadanie nr 13
	L.p.
	Nazwa artykułu (wyrobu)
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Wartość podatku

VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent / 
Nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Szafa odzieżowo-meblowa
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2. 
	Szafa odzieżowa
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	3. 
	Szafki wiszące
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM WARTOŚĆ 

ZADANIA
	
	
	
	


……….....................................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

ZAŁĄCZNIK nr 3

Projekt umowy 

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. dr. n. med. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z tekst jednolity ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 67/17) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego .................................................. (zadanie nr .........…) w rodzajach, ilościach i cenie określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..........… roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, a w przypadku wyrobów medycznych przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełniają bezwzględnie parametry oraz wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza wyrobów o niższej wartości estetycznej, funkcjonalnej i materiałowej niż opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) strony ustalają na kwotę: brutto …............. zł (słownie: …………………………………………………………………………….).

2. W cenie brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawą i montażem przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie .................... dni od daty jej wystawienia.

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

6. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 tekst jednolity z późn. zm.). 
§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 25 stycznia 2018 roku..
2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia kolorystyki: tapicerki, elementów metalowych, ram itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów.

3. Wykonawca zobowiązany jest:

e) powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

f) dostarczyć i złożyć wyroby w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt oraz ryzyko i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie wyrobów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

g) oddać wyroby do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

h) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, (dot. poz. 14 zadania nr 2)
4. Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby są kompletne i będą służyć celowi określonemu w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów.

§ 4

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, zamontowanie, złożenie i ustawienie, wypoziomowanie mebli będących przedmiotem umowy (dot. zadania nr 1, 3, 11, 13), uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeszkolenie osób, o których mowa w §3 ust 2 pkt d niniejszej umowy (dot. poz. 14 zadania nr 2)
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone wyroby stanowiące przedmiot umowy. Termin udzielonej gwarancji na każdy wyrób wynosi 24 miesiące od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

4. W przypadku nie wykonania naprawy wyrobu w czasie określonym w ust 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy wyrobu innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 6
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 3 ust 1 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z § 5 ust. 3 umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % wartości umowy.

3. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami)

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................





.................................................

(Wykonawca) 







(Zamawiający)

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu
� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








PAGE  

